Вопрос:

В документации требуется фланцевое присоединение арматуры, наши клапаны идут под приварку. Возможна ли замена?

Ответ:

Нет.

Вопрос:

Просим уточнить, какие клапаны запрашиваются с разнесенными патрубками или соосные.

Ответ:

В части арматуры SGC – клапана соосные (см. Введение ТУ 3742-003-57180370-2005 (стр.4, для арматуры типа КЗО 0208).