от 12.03.2013г. №1810 Б1-12-Р

Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п.4.2 Конкурсной документации разъясняет следующее положение Конкурсной документации по лоту №1810 Б1-12 Поставка ДГУ 2*850 кВт для сооружения энергоблока №1 Балтийской АЭС»:

Содержание запроса:


Возможность поставки ДГУ с мощностью, измеренной на выходных клеммах генератора и равной 823 кВт, напряжением 380В при коэффициенте мощности 0,8.
Разъяснение положений Конкурсной документации:

Допускается поставка ДГУ с мощностью, измеренной на выходных клеммах генератора и равной 823 кВт, напряжением 380В при коэффициенте мощности 0,8 по лоту №1810 Б1-12 «Поставка ДГУ 2*850 кВт для сооружения энергоблока №1 Балтийской АЭС». 
