Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

                              Для служебного пользования

                                                                                                                  Экз. №1

                                                                                 УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                    Директор Департамента развития 

    научно-производственной базы ЯОК

Государственной корпорации «Росатом»
                                                                                                           С.Е. Власов
«     »______________2012г.
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по проекту 
«Реконструкция здания пожарного депо на 4 машиновыезда 

по ул. Объединения, 3 (первая очередь)»
Вид строительства:                                      реконструкция
Предприятие – заказчик                              Федеральное государственное унитарное

                                                                        предприятие производственное           
                                                                        объединение «Север»

Проектирующая организация                      По конкурсу.

Генеральный директор ФГУП ПО «Север»
                                            А.К. Соболев

«      »__________   2012 г.
г. Новосибирск 2012 г.

	Перечень основных 
данных и требований
	Основные данные и требования

	1.ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

	1.1 Основание для
проектирования
	«План действий по реализации совместных протоколов от 17.12.2010г. и 23.12.2010г. ФГУП ПО «Север» и ФПС №9 МЧС России, письмо первого заместителя генерального директора Госкорпорации «Росатом» И.М. Каменских от 28.04.2012г. №1-4/15703 «О ремонте пожарного депо»  

	1.2 Исходно – разрешительные материалы
	Техническое задание на проектирование                               № 197-45-07/246 от 07.06.2012 г., утверждённое              Директором департамента развития научно-производственной базы ЯОК С.Е.Власовым  

	1.3 Основные технико-

экономические показатели

проектируемого производства
	1.Реконструкция пожарной части (первая очередь) на площади примерно 1500 м2
2. Объём финансирования 

ВСЕГО

в ценах соответствующих лет:

всего 35 млн. руб.  

 - собственные средства – 3млн. руб.

- прочие источники финансирования – 32млн. руб.

в базовых ценах 2000 года: 

всего 7,8млн. руб.

- собственные средства – 0,67млн. руб.

- прочие источники финансирования – 7,13млн. руб.

В том числе

 I очередь:

в ценах соответствующих лет:

всего 35 млн. руб.  

 - привлеченные средства– 32 млн. руб.

в базовых ценах 2000 года: 

всего 7,8 млн. руб.

- привлеченные средства – 7,13 млн. руб.

	1.4 Вид строительства
	Реконструкция

	1.5 Стадия проектирования
	Проектная документация

	1.6 Особые условия строительства
	В условиях действующего производства

	1.7 Сроки строительства
	2013 г.

	1.8 Источник финансирования
	Привлеченные средства

	1.9 Требования по вариантной и конкурсной разработке (при необходимости)
	Не требуется

	1.10 Требования к режиму

работы проектируемого объекта

	- количество рабочих дней в году – 365
- количество смен – 4
- продолжительность смены – 24,0 часов

- семидневная рабочая неделя

	2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

	2.1 Требования по вариантной и конкурсной разработке (при необходимости)
	Не требуется

	2.2 Требования к режиму  предприятия
	- количество рабочих дней в году – 365

- количество смен – 4

- продолжительность смены – 24,0 часа

- семидневная рабочая неделя

	2.3 Требования к выделению очередей и пусковых комплексов. Требования к перспективному расширению предприятия.
	Первая очередь площадью примерно 1500м2,
в осях А-К/4-11 блока №1 

	2.4 Требования к  основным технико-экономическим показателям и качеству выпускаемой продукции, в том числе экологическим параметрам
	Не требуется

	2.5 Исходные данные и требования к основным разделам проекта
	Техническое задание на проектирование                               № 197-45-07/246 от 07.06.2012 г., утверждённое              Директором департамента развития научно-производственной базы ЯОК С.Е.Власовым  

	2.6 Требования к режиму безопасности и гигиене труда.
	В соответствии с действующими правилами и стандартами по безопасности и гигиене труда

	2.7 Требования по разработке ИТМ по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС.
	В рамках существующей системы ГО и ЧС пожарной части

	2.8 Требования к обеспечению ядерной и радиационной безопасности, системе физической защиты и другим специальным разделам проекта.
	Не требуется

	2.9 Требования к составу сдаточной документации


	В соответствии с Постановлением правительства РФ от 16.02.2008 г. №87

Представить четыре экземпляра проекта на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе.

	3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	3.1 Требования по выполнению НИР и ОКР.
	Не требуются

	3.2 Требования к составу демонстрационных материалов
	Не требуется

	3.3 Необходимость осуществления авторского надзора за строительством объекта
	Необходимо


ЗАДАНИЕ РАЗРАБОТАЛ:

Главный инженер 
отдела капитального строительства 

ФГУП ПО «Север»







__________Е.А. Лобач
