Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный ордена Трудового Красного Знамени

научно-исследовательский институт химических реактивов и

особо чистых химических веществ»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Первый заместитель директора

ФГУП «ИРЕА»

______________А.Н. Глушко

«23» января 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

в электронной форме на право заключения договора поставки лабораторного оборудования - вытяжных шкафов.

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «__» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» __________ 2013 года №_________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

- Поставка лабораторного оборудования - вытяжных шкафов производства ООО «Металлдизайн».

- Предмет открытого запроса предложений в электронной форме:

право заключения договора на поставку лабораторного оборудования - вытяжных шкафов производства ООО «Металлдизайн».

- Адрес поставки

107076, г. Москва, ул. Богородский вал, д.3

- Срок поставки:

С момента подписания договора не позднее 30 календарных дней.

- Технические требования и объем поставляемой продукции:

| № | Наименование (описание) | Кол-во | Техническое задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф вытяжной стеклопластик с тумбой ПЭ 1800х750х2400 в комплекте: - 2 Раковины DURCON с краном для воды. Производство ООО «Металлдизайн» | 1 | Шкаф вытяжной стеклопластик с тумбой 1800х750х2400 Шкаф с рабочей зоной, выполненной из монолитного стеклопластика и не имеющей металлических деталей. Предназначен для пробоподготовки и выполнения анализов, а также для работы с агрессивными веществами, веществами вызывающими коррозию, в том числе с концентрированными кислотами. Шкаф комплектуется встроенной тумбой: с левой стороны и в центре расположены отсеки с вытяжкой, с правой стороны - сервисный отсек. В комплекте: - Раковина DURCON с краном для воды 2 шт. |
| 2 | Шкаф вытяжной стеклопластик с тумбой ПЭ 1800х750х2400 в комплекте: - 1 Раковина DURCON с краном для воды Производство ООО «Металлдизайн» | 1 | Шкаф вытяжной стеклопластик с тумбой 1800х750х2400 Вытяжной шкаф с рабочей зоной, выполненной из монолитного стеклопластика и не имеющей металлических деталей. Предназначен для пробоподготовки и выполнения анализов, а также для работы с агрессивными веществами, веществами вызывающими коррозию, в том числе с концентрированными кислотами. Шкаф комплектуется встроенными тумбами: с левой и правой стороны расположены сервисные отсеки, в центре - два отсека с вытяжкой. В комплекте: - Раковина DURCON с краном для воды 1 шт. |
| 3 | Шкаф вытяжной стеклопластик с тумбой ПЭ 1200х750х2400 в комплекте: - 1 Раковина DURCON с краном для воды Производство ООО «Металлдизайн» | 1 | Шкаф вытяжной стеклопластик с тумбой 1200х750х2400 Вытяжной шкаф с рабочей зоной, выполненной из монолитного стеклопластика и не имеющей металлических деталей. Предназначен для пробоподготовки и выполнения анализов, а также для работы с агрессивными веществами, веществами вызывающими коррозию, в том числе с концентрированными кислотами. Шкаф комплектуется встроенными тумбами: с левой и правой стороны расположены сервисные отсеки, в центре - два отсека с вытяжкой. В комплекте: - Раковина DURCON с краном для воды 1 шт. |
| 4 | Шкаф вытяжной для нагревательных печей 960х775х2100 Производство ООО «Металлдизайн» | 1 | Шкаф вытяжной для нагревательных печей 960х775х2100 |
| 5 | Шкаф вытяжной для нагревательных печей 960х1060х2100 Производство ООО «Металлдизайн» | 2 | Шкаф вытяжной для нагревательных печей 960х1060х2100 |
| 6 | Шкаф вытяжной металлический с тумбой МЕТ 1200х750х2100 в комплекте: - 1 Раковина DURCON с краном для воды Производство ООО «Металлдизайн» | 2 | Шкаф вытяжной металлический с тумбой 1200х750х2100 Рабочая поверхность - DURCON, устойчивая к органическим веществам и разбавленным кислотам. Вентилируемые тумбы из металла. В комплекте: - Раковина DURCON с краном для воды 1 шт. |
| 7 | Шкаф вытяжной металлический с тумбой МЕТ 1500х750х2100 в комплекте: - 1 Раковина полипропиленовая с краном для воды Производство ООО «Металлдизайн» | 4 | Шкаф вытяжной металлический с тумбой 1500х750х2100 Рабочая поверхность - керамика, устойчивая к органическим веществам и разбавленным кислотам Вентилируемые тумбы из металла. В комплекте: - Раковина полипропиленовая с краном для воды 1 шт. |

- Общие требования

На момент поставки на поставляемый товар должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. Вся документация, в том числе сертификаты, гарантийные талоны представляются на русском языке. Предмет поставки должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не ремонтированным), работоспособным, изготовленным из серийно выпускаемых заводом-изготовителем комплектующих, со сроком изготовления - в 2012-2013 г. Не допускается поставка выставочных образцов.

Товары, поставляемые по договору, не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров.

Предмет поставки должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации

Каждая единица поставляемого оборудования должна сопровождаться руководством (инструкцией) по эксплуатации на русском языке, представленном в сброшюрованном виде.

Услуга по установке (монтажу) производится в соответствии требованием производителя.

- Требования к предоставлению гарантий качества

Гарантийный срок на поставляемый товар/оборудование не менее 24 месяцев.

При необходимости отправки оборудования в сервисный центр, доставка осуществляется за счёт поставщика.

Срок гарантийного ремонта – не более двух недель, в случае превышения срока ремонта Поставщиком производится замена оборудования на аналогичное (подменный фонд).

- Основные требования к предложению

Наличие документа о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.).

Вся документация, в том числе сертификаты, гарантийные талоны представляются на русском языке.

Документы подтверждающие аккредитацию (производителем поставляемого оборудования) организации осуществляющую установку(монтаж) оборудования.

- Требования к упаковке оборудования

Предмет поставки поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность предмета поставки на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.