Открытое акционерное общество

 «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» 

ОАО «НИКИЭТ»

                             

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

  Уважаемые поставщики!

Заказчик, организатор размещения заказа - ОАО «НИКИЭТ» извещает о внесении изменений в 
ДОКУМЕНТАЦИЮ  О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

На право заключения договора 

	«на ремонт помещений отдела фондов, библиотеки, помещений музея Н.А. Доллежаля  корпуса № 4, замена окон в корпусе №7 этажа № 3 «ОАО НИКИЭТ»


Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
	от
	03
	
	июля
	2013 года 
	№
	130703
	/0499/
	044


на официальном государственном сайте http://zakupki.gov.ru
	от
	03
	
	июля
	2013 года 
	№
	31300412461


на Электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом»  http://a-k-d.ru/ 

	от
	03
	
	июля
	2013 года 
	№
	С 02003


Содержание изменения:

В ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТКРЫТОМУ КОНКУРСУ  

Часть 1 Тома 2 читать в следующей редакции:
	     
	[image: image1.emf]


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На ремонт помещений отдела фондов, библиотеки, помещений музея Н.А. Доллежаля  корпуса № 4, замена окон в корпусе №7 этажа №3 ОАО НИКИЭТ.
Объем и характеристики выполняемых работ.
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	2
	3
	4

	2. 
	Ремонт зала экспонатов
	
	

	3. 
	Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"
	100 м2
	0,7524

	4. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,36

	5. 
	Разборка покрытий из штучного паркета на мастике
	100 м2
	0,7524

	6. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм (толщина по факту 60мм, к=2)
	100 м2
	0,7524

	7. 
	(Прим.) Уборка засыпного мусора под стяжкой, толщина засыпки 8 см
	100 м2
	0,7524

	8. 
	(Прим.) Демонтаж музейного экспоната (металл 3х3х0,5м)
	Т
	0,24

	9. 
	Демонтаж решеток (21.3м2)
	Т
	0,3195

	10. 
	(Прим.) Демонтаж облицовки стен из мет.листов
	100 м2
	0,072

	11. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,1

	12. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,018

	13. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	14. 
	Погрузка вручную строительного мусора
	Т
	20,52932

	15. 
	Полы

	16. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,7524

	17. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	Т
	2,686068

	18. 
	Добавляется до 10.5см на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1 к=17
	100 м2
	0,7524

	19. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	Т
	11,41541

	20. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	Т
	0,253258

	21. 
	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс вр-i, диаметр 5 мм
	Т
	0,253258

	22. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,7524

	23. 
	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые, высокоадгезионные для плиточных работ: в12,5 (м150), f50, крупность заполнителя не более 0,5 мм
	Т
	0,353628

	24. 
	(Прим.) Плиты керамические, типа керамогранит, неполированные, толщина 10 мм, артикул цвета st 043; 072; 093
	М2
	76,7448

	25. 
	Добавляется при устройстве полов из керамических плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной клеевого слоя 6 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,7524

	26. 
	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые, высокоадгезионные для плиточных работ: в12,5 (м150), f50, крупность заполнителя не более 0,5 мм
	Т
	0,158004

	27. 
	Устройство плинтусов из крупноразмерной плитки типа "керамогранит"
	100 м
	0,36

	28. 
	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): в7,5 (м100), f50, крупность заполнителя 0,3 мм
	Т
	0,00216

	29. 
	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые, высокоадгезионные для плиточных работ: в12,5 (м150), f50, крупность заполнителя не более 0,5 мм
	Т
	0,01548

	30. 
	(Прим.) Плиты керамические, типа керамогранит, неполированные, толщина 10 мм, артикул цвета st 043; 072; 093
	М2
	3,672

	31. 
	Стены

	32. 
	Устройство обшивки стен с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами одной стороны в один слой - однослойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	1,342

	33. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-4, сечение 75х40х0,55 мм
	Т
	0,077836

	34. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-4, сечение 75х50х0,55 мм
	Т
	0,312686

	35. 
	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пу-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм
	Т
	0,025498

	36. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	М2
	162,7846

	37. 
	(Прим.) Устройство ниш кессонных из гипсокартонных листов по оц.каркасу
	100 м2
	0,52

	38. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-4, сечение 75х40х0,55 мм
	Т
	0,027768

	39. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-4, сечение 75х50х0,55 мм
	Т
	0,22828

	40. 
	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пп, сечение 60х27х0,55 мм
	Т
	0,17004

	41. 
	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пу-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм
	Т
	0,01768

	42. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	М2
	56,16

	43. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	1,862

	44. 
	Краска водно-дисперсионная ипортного производства колерованная
	Кг
	29,792

	45. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	Т
	0,22344

	46. 
	Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные
	М2
	208,544

	47. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	1,862

	48. 
	Краска водно-дисперсионная ипортного производства колерованная
	Кг
	27,93

	49. 
	Потолки
	
	

	50. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,7524
	

	51. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип 'армстронг'
	Компл.
	75,24
	

	52. 
	Плиты акустические "армстронг" (оазис)
	М2
	79,002
	

	53. 
	Двери
	
	
	

	54. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2


	0,02
	

	55. 
	Блок дверной в комплекте с фурнитурой, наличником
	Шт.
1
	

	56. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,1
	

	57. 
	Электромонтажные работы

	58. 
	Трубы гофрированные поливинилхлоридные, прокладываемые в труднодоступных местах с усиленным креплением накладными скобами и установкой соединительных коробок, по железобетонным стенам и потолкам, диаметром до 16 мм
	100 м
	3,74

	59. 
	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 16 мм
	М
	381,48

	60. 
	Коробки протяжные и ответвительные для выполнения электропроводок в трубах, стальные, тип у995у3, размеры 165х165х101 мм
	Шт.
	6,958139

	61. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	2,24

	62. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х1,5
	Км
	0,22848

	63. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	1,5

	64. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х2,5
	Км
	0,135926

	65. 
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,02

	66. 
	Выкоючатель 2-клавишный
	Шт.
	2

	67. 
	Розетка штепсельная трехполюсная
	100 шт.
	0,1

	68. 
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом
	Шт.
	10

	69. 
	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, с количеством ламп до 4
	100 шт.
	0,28

	70. 
	Светильники светодиодные ссп(н) накладные и ссп(в) встраиваемые, номинальная мощность 48 вт, размеры 620х620х85 мм
	Шт.
	28

	71. 
	Прочие работы

	72. 
	Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжении до 35 кв
	Измерение
	10

	73. 
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	Токоприемник
	38

	74. 
	Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках указанных проектом
	Точка
	1

	75. 
	Заказ контейнеров
	Шт.
	5

	76. 
	Помещение №1 (30,1м2)

	77. 
	Демонтаж подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,301

	78. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,192

	79. 
	Разборка покрытий из ковролина
	100 м2
	0,301

	80. 
	Разборка покрытий из штучного паркета на мастике
	100 м2
	0,301

	81. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм (толщина по факту 60мм, к=2)
	100 м2
	0,301

	82. 
	(Прим.) Уборка засыпного мусора под стяжкой, толщина засыпки 8 см
	100 м2
	0,301

	83. 
	Разборка перегородок из гипсовых плит
	100 м2
	0,05

	84. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,85

	85. 
	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2
	100 м2
	0,96

	86. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,5

	87. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,088

	88. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,05

	89. 
	Демонтаж дверных блоков шкафных
	10 шт.
	0,4

	90. 
	Демонтаж дверных блоков антресольных
	10 шт.
	0,4

	91. 
	Погрузка вручную строительного мусора
	Т
	11,22869


	92. 
	Полы

	93. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,301

	94. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	Т
	1,07457

	95. 
	Добавляется до 10.5см на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1 к=17
	100 м2
	0,301

	96. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	Т
	4,566772

	97. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	Т
	0,101317

	98. 
	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс вр-i, диаметр 5 мм
	Т
	0,101317

	99. 
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,301

	100. 
	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная
	Кг
	6,02

	101. 
	Смеси сухие цементные с минеральными заполнителями и полимерными добавками, самовыравнивающиеся, марка 200 (ветонит 3000)
	Кг
	253,442

	102. 
	Добавляется до 10мм на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-11
	100 м2
	0,301

	103. 
	Смеси сухие цементные с минеральными заполнителями и полимерными добавками, самовыравнивающиеся, марка 200 (ветонит 3000)
	Кг
	0,25284

	104. 
	Устройство покрытий из досок паркетных
	100 м2
	0,301

	105. 
	Доска паркетная дуб ванилла
	М2
	31,304

	106. 
	Устройство плинтусов
	100 м
	0,192

	107. 
	Плинтус грандекор ва
	М
	20,16

	108. 
	Стены

	109. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,96

	110. 
	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка 'бетоконтакт'
	Кг
	9,888

	111. 
	Высококачественное оштукатуривание стен по камню и бетону внутри зданий (толщина 22мм)
	100 м2
	0,96

	112. 
	Смесь штукаутрная с гипсовыми добавками "ротбанд" knauff
	Кг
	1795,2

	113. 
	Облицовка листами гкл стен при отделке под окраску - устройство выступающих частей рельефа поверхности стен
	100 м2
	0,11255

	114. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	М2
	11,81775

	115. 
	Клей 'перлфикс'
	Т
	0,05

	116. 
	Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок из гипсокартонных листов
	100 м2
	0,11255

	117. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	Т
	0,000563

	118. 
	Установка погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,8338

	119. 
	Молдинг 1.51.305
	М
	21,12

	120. 
	Молдинг 1.51.401
	М
	62,26

	121. 
	Третья шпатлевка стен при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,67

	122. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	Т
	0,01943

	123. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,363

	124. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	Т
	0,028677

	125. 
	Краска водно-дисперсионная ипортного производства колерованная
	Кг
	22,869

	126. 
	Нанесение декоративного состава на участки стен ("венецианская" штукатурка)
	М2
	20,7

	127. 
	Декоративный состав "мокрый шелк" ("венецианская" штукатурка)
	М2
	20,7

	128. 
	Нанесение декоративного состава на участки стен ("венецианская" штукатурка)
	М2
	10

	129. 
	Декоративный состав "veneto" ("венецианская" штукатурка)
	М2
	10

	130. 
	Потолки

	131. 
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов с металлическим каркасом - потолки кессонные типа гп-3 (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,301

	132. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-4, сечение 75х40х0,55 мм
	Т
	0,016073

	133. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-4, сечение 75х50х0,55 мм
	Т
	0,132139

	134. 
	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пп-1-1, сечение 50х17х0,55 мм
	Т
	0,098427

	135. 
	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пу-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм
	Т
	0,010234

	136. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	М2
	32,508

	137. 
	Установка погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,36

	138. 
	Потолочный карниз 1.50.144
	М
	18

	139. 
	Молдинг 1.51.321
	М
	18

	140. 
	Подготовка под окраску или оклейку обоями подвесных потолков из гипсокартонных листов (кессонный потолок, техчасть, п.2.31, к=1.75)
	100 м2
	0,52675

	141. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	Т
	0,003292

	142. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (кессонный потолок, техчасть, п.2.31, К=1.75)
	100 м2
	0,52675

	143. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	Т
	0,01949

	144. 
	Краска водно-дисперсионная ипортного производства супербелая
	Кг
	33,18525

	145. 
	Двери

	146. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,1

	147. 
	Блок дверной mario rioli в комплекте с фурнитурой, наличником
	Шт.
	5

	148. 
	Устройство каркасов из деревянных пропитанных брусков сечением 40 х 25 мм - облицовка откоса тамбура
	100 м2
	0,0375

	149. 
	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт i, толщина 40-60 мм
	М3
	0,01575

	150. 
	Облицовка поверхностей декоративными отделочными панелями из древесных материалов - облицовка откоса тамбура
	100 м2
	0,0375

	151. 
	Панели отделочные из дсп, размеры 17х600х1820 мм, облицованные с одной стороны строганным шпоном твердолиственных пород, покрытые нитролаком
	М2
	3,75

	152. 
	Добавляется на раскрой панелей в построечных условиях
	100 м2
	0,0375

	153. 
	Установка дверных блоков шкафных
	10 шт.
	0,4

	154. 
	Блоки дверные шкафные
	Шт.
	4

	155. 
	Установка дверных блоков антресольных
	10 шт.
	0,4

	156. 
	Блоки дверные антресольные
	Шт.
	4

	157. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,52

	158. 
	Наличники встроенных шкафов
	М
	12

	159. 
	Помещение №2 (19м2)

	160. 
	Демонтаж подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,19
	

	161. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,121
	

	162. 
	Разборка покрытий из ковролина
	100 м2
	0,19
	

	163. 
	Разборка покрытий из штучного паркета на мастике
	100 м2
	0,19
	

	164. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм (толщина по факту 60мм, к=2)
	100 м2
	0,19
	

	165. 
	(Прим.) Уборка засыпного мусора под стяжкой, толщина засыпки 8 см
	100 м2
	0,19
	

	166. 
	Разборка кирпичных перегородок
	М3
	2,8452
	

	167. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,7076
	

	168. 
	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2
	100 м2
	0,79
	

	169. 
	Демонтаж кондиц.установки
	Шт.
	1
	

	170. 
	Погрузка вручную строительного мусора
	Т
	13,4475
	

	171. 
	Полы

	172. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,19

	173. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	Т
	0,6783

	174. 
	Добавляется до 10.5см на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1 к=17
	100 м2
	0,19

	175. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	Т
	2,88268

	176. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	Т
	0,063954

	177. 
	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс вр-i, диаметр 5 мм
	Т
	0,063954

	178. 
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,19

	179. 
	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная
	Кг
	3,8

	180. 
	Смеси сухие цементные с минеральными заполнителями и полимерными добавками, самовыравнивающиеся, марка 200 (ветонит 3000)
	Кг
	159,98

	181. 
	Добавляется до 10мм на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-11
	100 м2
	0,19

	182. 
	Смеси сухие цементные с минеральными заполнителями и полимерными добавками, самовыравнивающиеся, марка 200 (ветонит 3000)
	Кг
	0,1596

	183. 
	Устройство покрытий из досок паркетных
	100 м2
	0,19

	184. 
	Доска паркетная дуб ванилла
	М2
	19,76

	185. 
	Устройство плинтусов
	100 м
	0,121

	186. 
	Плинтус грандекор ва
	М
	12,705

	187. 
	Стены

	188. 
	Кладка перегородок армированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2
	0,2535

	189. 
	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс вр-i, диаметр 4 мм
	Т
	0,022815

	190. 
	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт.
	1,2675

	191. 
	Смеси сухие цементно-песчаные, универсальные для общестроительных и штукатурных работ, марка м-150
	Т
	1,020338

	192. 
	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 50 кг - укладка перемычки
	Т
	0,035

	193. 
	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т
	Т
	0,035

	194. 
	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. за два раза - окраска перемычки
	100 м2
	0,01

	195. 
	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу
	Т
	0,000246

	196. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,6817

	197. 
	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка 'бетоконтакт'
	Кг
	7,02151

	198. 
	Высококачественное оштукатуривание стен по камню и бетону внутри зданий (толщина 22мм)
	100 м2
	0,6817

	199. 
	Смесь штукаутрная с гипсовыми добавками "ротбанд" knauff
	Кг
	1274,779

	200. 
	Установка погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,297


	201. 
	Молдинг 1.51.401
	М
	29,7

	202. 
	Третья шпатлевка стен при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,5527

	203. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	Т
	0,016028

	204. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,5527

	205. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	Т
	0,043663

	206. 
	Потолки

	207. 
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов с металлическим каркасом - потолки кессонные типа гп-3 (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,19

	208. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-4, сечение 75х40х0,55 мм
	Т
	0,010146

	209. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-4, сечение 75х50х0,55 мм
	Т
	0,08341

	210. 
	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пп-1-1, сечение 50х17х0,55 мм
	Т
	0,06213

	211. 
	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пу-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм
	Т
	0,00646

	212. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	М2
	20,52

	213. 
	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса,фризы, капли ) высотой до 250 мм
	100 м
	0,2624

	214. 
	Потолочный карниз 1.50.111
	М
	26,5024

	215. 
	Подготовка под окраску или оклейку обоями подвесных потолков из гипсокартонных листов (кессонный потолок, техчасть, п.2.31, к=1.75)
	100 м2
	0,3325

	216. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	Т
	0,002078

	217. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (кессонный потолок, техчасть, п.2.31, к=1.75)
	100 м2
	0,3325

	218. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	Т
	0,012303

	219. 
	Краска водно-дисперсионная ипортного производства супербелая
	Кг
	20,9475

	220. 
	Двери

	221. 
	Установка дверных блоков шкафных
	10 шт.
	0,4

	222. 
	Блоки дверные шкафные
	Шт.
	4

	223. 
	Установка дверных блоков антресольных
	10 шт.
	0,4

	224. 
	Блоки дверные антресольные
	Шт.
	4

	225. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,0821

	226. 
	Наличники встроенных шкафов
	М
	1,894615

	227. 
	Помещение №3 (59м2)

	228. 
	(Прим.) Разборка подвесного потолка
	100 м2
	0,59

	229. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,317

	230. 
	Разборка покрытий из ковролина
	100 м2
	0,59

	231. 
	Разборка покрытий из штучного паркета на мастике
	100 м2
	0,59

	232. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм (толщина по факту 60мм, к=2)
	100 м2
	0,59

	233. 
	(Прим.) Уборка засыпного мусора под стяжкой, толщина засыпки 8 см
	100 м2
	0,59

	234. 
	(Прим.) Разборка облицовки стен из гкл
	100 м2
	0,94

	235. 
	(Прим.) Разборка перегородки у окна
	100 м2
	0,11

	236. 
	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2
	100 м2
	0,71

	237. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,3

	238. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,08

	239. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,04

	240. 
	Погрузка вручную строительного мусора
	Т
	19,47973

	241. 
	Полы

	242. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,59

	243. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	Т
	2,1063

	244. 
	Добавляется до 10.5см на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1 к=17
	100 м2
	0,59

	245. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	Т
	8,95148

	246. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	Т
	0,198594

	247. 
	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс вр-i, диаметр 5 мм
	Т
	0,198594

	248. 
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,59

	249. 
	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная
	Кг
	11,8

	250. 
	Смеси сухие цементные с минеральными заполнителями и полимерными добавками, самовыравнивающиеся, марка 200 (ветонит 3000)
	Кг
	496,78

	251. 
	Добавляется до 10мм на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-11
	100 м2
	0,59

	252. 
	Смеси сухие цементные с минеральными заполнителями и полимерными добавками, самовыравнивающиеся, марка 200 (ветонит 3000)
	Кг
	0,4956

	253. 
	Устройство покрытий из досок паркетных
	100 м2
	0,59

	254. 
	Доска паркетная дуб ванилла
	М2
	61,36

	255. 
	Устройство плинтусов
	100 м
	0,3309

	256. 
	Плинтус грандекор ва
	М
	34,7445

	257. 
	Потолки

	258. 
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов с металлическим каркасом - потолки кессонные типа гп-3 (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,59

	259. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-4, сечение 75х40х0,55 мм
	Т
	0,031506

	260. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-4, сечение 75х50х0,55 мм
	Т
	0,25901

	261. 
	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пп-1-1, сечение 50х17х0,55 мм
	Т
	0,19293

	262. 
	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пу-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм
	Т
	0,02006

	263. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	М2
	63,72

	264. 
	Установка погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,6838

	265. 
	Молдинг 1.51.305
	М
	34,19

	266. 
	Молдинг 1.51.401
	М
	34,19

	267. 
	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса,фризы, капли ) высотой до 250 мм
	100 м
	0,18

	268. 
	Потолочный карниз 1.50.177
	М
	18,18

	269. 
	Подготовка под окраску или оклейку обоями подвесных потолков из гипсокартонных листов (кессонный потолок, техчасть, п.2.31, к=1.75)
	100 м2
	1,0325

	270. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	Т
	0,006453

	271. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (кессонный потолок, техчасть, п.2.31, к=1.75)
	100 м2
	1,0325

	272. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	Т
	0,038203

	273. 
	Краска водно-дисперсионная ипортного производства супербелая
	Кг
	65,0475

	274. 
	(Прим.) Устновка художественного витража- камуфляжа освещения
	100 м2
	0,195

	275. 
	Витраж художественный
	Шт.
	1

	276. 
	Стены

	277. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами одной стороны в один слой - однослойные (без подготовки под отделку) - зашивка стены к-л в плоскость выступа
	100 м2
	0,361

	278. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-4, сечение 75х40х0,55 мм
	Т
	0,020938

	279. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-4, сечение 75х50х0,55 мм
	Т
	0,084113

	280. 
	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пу-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм
	Т
	0,006859

	281. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	М2
	43,7893

	282. 
	Устройство арочного сектора перед остеклением
	100 м2
	0,072

	283. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-4, сечение 75х40х0,55 мм
	Т
	0,005688

	284. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-4, сечение 75х50х0,55 мм
	Т
	0,017352

	285. 
	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пу-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм
	Т
	0,001368

	286. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	М2
	16,488

	287. 
	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, жесткие
	М3
	0,3708

	288. 
	Устройство дополнительного слоя из гипсокартонных листов с металлическим каркасом
	100 м2
	0,505

	289. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	М2
	61,2565

	290. 
	Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок из гипсокартонных листов
	100 м2
	0,505

	291. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	Т
	0,002525

	292. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,67

	293. 
	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка 'бетоконтакт'
	Кг
	6,901

	294. 
	Высококачественное оштукатуривание стен по камню и бетону внутри зданий (толщина 22мм)
	100 м2
	0,71

	295. 
	Смесь штукаутрная с гипсовыми добавками "ротбанд" knauff
	Кг
	1327,7

	296. 
	Установка погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	1,3157

	297. 
	Молдинг 1.50.257
	М
	5,9

	298. 
	Молдинг 1.51.305
	М
	21,8

	299. 
	Молдинг 1.51.401
	М
	103,87

	300. 
	Третья шпатлевка стен при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,9

	301. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	Т
	0,0261

	302. 
	Установка на колоннах гипсовых штучных капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой мм, до 500
	Шт.
	4

	303. 
	Установка на колоннах гипсовых штучных баз гладких прямоугольных или круглых высотой мм, до 500
	Шт.
	4

	304. 
	(Прим.) Установка пилястр
	100 м
	0,094

	305. 
	Колонна в сборе
	Шт.
	4

	306. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен (тяги, колонны, предоконное пространство)
	100 м2
	0,244

	307. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	Т
	0,019276

	308. 
	Краска водно-дисперсионная ипортного производства колерованная
	Кг
	15,372

	309. 
	Нанесение декоративного состава на участки стен ("венецианская" штукатурка)
	М2
	26,5

	310. 
	Зп
	
	

	311. 
	Декоративный состав "мокрый шелк" ("венецианская" штукатурка)
	М2
	26,5

	312. 
	Нанесение декоративного состава на участки стен ("венецианская" штукатурка)
	М2
	39,1

	313. 
	Декоративный состав "veneto" ("венецианская" штукатурка)
	М2
	39,1

	314. 
	Окна

	315. 
	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
	100 м2
	0,03

	316. 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали
	100 м
	0,055

	317. 
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2
	0,154

	318. 
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	319. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх-профилей, поворотные (откидные, поворотно-откидные) двух- и трехстворчатые площадь проема, м2, более 2
	100 м2
	0,154

	320. 
	Лента самоклеющаяся диффузионная гидроизоляционная бутилкаучуковая для наружного слоя монтажного шва 'викар', марка лт(д), ширина 100 мм
	М
	8,855

	321. 
	Лента самоклеющаяся пароизоляционная бутилкаучуковая для внутреннего слоя монтажного шва 'викар', марка лт (о), ширина 100 мм
	М
	38,269

	322. 
	Блоки оконные из профиля пвх, ик-стекло, стеклопакеты с аргоном, ограничители проветривания, москитные сетки
	М2
	15,4

	323. 
	Лента предварительносжатая саморасширяющаяся уплотнительная псул 20/6
	М
	24,255

	324. 
	Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной более 0,51 м
	100 м
	0,055

	325. 
	Доски подоконные из пвх ламинированные декоративными пвх пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х600х6000 мм
	М
	5,5

	326. 
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из пвх, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм
	Шт.
	2

	327. 
	Установка сливов
	100 м
	0,055

	328. 
	Сливы подоконные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, с=0,5 мм
	М2
	5,61

	329. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	Т
	0,5466

	330. 
	Двери

	331. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,12

	332. 
	Блок дверной mario rioli в комплекте с фурнитурой, наличником
	Шт.
	4

	333. 
	Блок дверной купэ в комплекте с фурнитуро
	Шт.
	2

	334. 
	Устройство каркасов из деревянных пропитанных брусков сечением 40 х 25 мм - облицовка откоса тамбура
	100 м2
	0,075

	335. 
	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт i, толщина 40-60 мм
	М3
	0,0315

	336. 
	Облицовка поверхностей декоративными отделочными панелями из древесных материалов - облицовка откоса тамбура
	100 м2
	0,075

	337. 
	Панели отделочные из дсп, размеры 17х600х1820 мм, облицованные с одной стороны строганным шпоном твердолиственных пород, покрытые нитролаком
	М2
	7,5

	338. 
	Добавляется на раскрой панелей в построечных условиях
	100 м2
	0,075

	339. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,4

	340. 
	Помещение №4 (19м2)

	341. 
	(Прим.) Разборка подвесного потолка гкл
	100 м2
	0,19

	342. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,2259

	343. 
	Разборка покрытий из ковролина
	100 м2
	0,19

	344. 
	Разборка покрытий из штучного паркета на мастике
	100 м2
	0,19

	345. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм (толщина по факту 60мм, к=2)
	100 м2
	0,19

	346. 
	(Прим.) Уборка засыпного мусора под стяжкой, толщина засыпки 8 см
	100 м2
	0,19

	347. 
	(Прим.) Разборка облицовки стен из гкл
	100 м2
	0,805

	348. 
	Разборка кирпичных перегородок
	М3
	8,25664

	349. 
	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2
	100 м2
	0,47239

	350. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,3

	351. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,058

	352. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,03

	353. 
	Погрузка вручную строительного мусора
	Т
	25,6643

	354. 
	Полы

	355. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,19
	

	356. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	Т
	0,6783
	

	357. 
	Добавляется до 11см на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1 к=17
	100 м2
	0,19
	

	358. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	Т
	3,0191
	

	359. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	Т
	0,063954
	

	360. 
	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс вр-i, диаметр 5 мм
	Т
	0,063954
	

	361. 
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,19
	

	362. 
	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная
	Кг
	3,8
	

	363. 
	Смеси сухие цементные с минеральными заполнителями и полимерными добавками, самовыравнивающиеся, марка 200 (ветонит 3000)
	Кг
	159,98
	

	364. 
	Добавляется до 10мм на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-11
	100 м2
	0,19
	

	365. 
	Смеси сухие цементные с минеральными заполнителями и полимерными добавками, самовыравнивающиеся, марка 200 (ветонит 3000)
	Кг
	0,1596
	

	366. 
	Устройство тепло - и звукоизоляции сплошной из вспененных листовых и рулонных материалов на клее под ковровые покрытия
	100 м2
	0,19
	

	367. 
	Клей акриловый универсальный, водостойкий
	Л
	5,871
	

	368. 
	Листы из пенополиуретана (подложка), толщина 5 мм
	М2
	19,57
	

	369. 
	Покрытие полов мягкими коврами по готовому основанию без галтелей или плинтусов насухо
	100 м2
	0,19
	

	370. 
	Ковровое покрытие
	М2
	19,95
	

	371. 
	Устройство плинтусов
	100 м
	0,16
	

	372. 
	Плинтус грандекор ва
	М
	16,8
	

	373. 
	Стены

	374. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой и изоляцией - двухслойные с изоляцией (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,21

	375. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-4, сечение 75х40х0,55 мм
	Т
	0,01659

	376. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-4, сечение 75х50х0,55 мм
	Т
	0,05061

	377. 
	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пу-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм
	Т
	0,00399

	378. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	М2
	48,09

	379. 
	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, жесткие
	М3
	1,0815

	380. 
	Устройство дополнительного слоя из гипсокартонных листов с металлическим каркасом
	100 м2
	0,42

	381. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	М2
	50,946

	382. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,36

	383. 
	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка 'бетоконтакт'
	Кг
	3,708

	384. 
	Высококачественное оштукатуривание стен по камню и бетону внутри зданий (толщина 22мм)
	100 м2
	0,36

	385. 
	Смесь штукаутрная с гипсовыми добавками "ротбанд" knauff
	Кг
	673,2

	386. 
	Облицовка листами гкл стен при отделке под окраску - устройство выступающих частей рельефа поверхности стен
	100 м2
	0,055

	387. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	М2
	5,775

	388. 
	Клей 'перлфикс'
	Т
	0,024434

	389. 
	Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок из гипсокартонных листов
	100 м2
	0,055

	390. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	Т
	0,000275

	391. 
	Установка погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,414

	392. 
	Карниз 1.50.144
	М
	8

	393. 
	Молдинг 1.51.401
	М
	25,4

	394. 
	Молдинг1.50.258
	М
	8

	395. 
	Третья шпатлевка стен при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,172

	396. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	Т
	0,004988

	397. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,172

	398. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	Т
	0,013588

	399. 
	Краска водно-дисперсионная ипортного производства колерованная
	Кг
	10,836

	400. 
	Устройство каркасов из деревянных пропитанных брусков сечением 40 х 25 мм - облицовка откоса тамбура
	100 м2
	0,06

	401. 
	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт i, толщина 40-60 мм
	М3
	0,0252

	402. 
	Облицовка поверхностей декоративными отделочными панелями из древесных материалов - подоснова под ткань
	100 м2
	0,06

	403. 
	Панели отделочные из дсп, марка пко, облицованные с двух сторон пластиком площадь 1,02 м2
	М2
	6,3

	404. 
	Добавляется на раскрой панелей в построечных условиях
	100 м2
	0,06

	405. 
	(Прим.) Монтаж прокладки из свпененного материала под тканевую обивку
	100 м2
	0,06

	406. 
	Материал рулонный из вспененного пенополиэтилена, 'изолон', марка ппэ нр 3010, толщина 10 мм
	М2
	6,18

	407. 
	Оклейка тканями стен
	100 м2
	0,06

	408. 
	Ткань декоративная износостойкая интерьерная (англ.)
	М2
	6,3

	409. 
	Раскладка grandecor
	М
	30,36

	410. 
	(Прим.) Установка декоративной доски-парапета
	100 м2
	0,04

	411. 
	Накладная доска grandecor
	М
	7,5

	412. 
	Облицовка поверхностей линейными чистотесаными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны мм, до 250 - облицовка стен декоративным камнем (23смх7см)
	100 м2
	0,339

	413. 
	Камень декоративный 23смх7см (толщина не менее 14мм)
	М2
	33,9

	414. 
	Клей для укладки камня
	Кг
	169,5

	415. 
	Затирка для швов
	Кг
	13,56

	416. 
	Потолки

	417. 
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов с металлическим каркасом - горизонтальные потолки типа гп-4 (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,19

	418. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-4, сечение 75х40х0,55 мм
	Т
	0,01178

	419. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-4, сечение 75х50х0,55 мм
	Т
	0,0437

	420. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	М2
	20,52

	421. 
	Установка погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,2

	422. 
	Потолочный карниз 1.50.144
	М
	20

	423. 
	Подготовка под окраску или оклейку обоями подвесных потолков из гипсокартонных листов (кессонный потолок, техчасть, п.2.31, к=1.75)
	100 м2
	0,19

	424. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	Т
	0,001188

	425. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,19

	426. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	Т
	0,00703

	427. 
	Краска водно-дисперсионная ипортного производства супербелая
	Кг
	11,97

	428. 
	Двери

	429. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,04

	430. 
	Блок дверной mario rioli в комплекте с фурнитурой, наличником
	Шт.
	2

	431. 
	Устройство каркасов из деревянных пропитанных брусков сечением 40 х 25 мм - облицовка откоса тамбура
	100 м2
	0,0605

	432. 
	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт i, толщина 40-60 мм
	М3
	0,02541

	433. 
	Облицовка поверхностей декоративными отделочными панелями из древесных материалов - облицовка откоса тамбура
	100 м2
	0,0605

	434. 
	Панели отделочные из дсп, размеры 17х600х1820 мм, облицованные с одной стороны строганным шпоном твердолиственных пород, покрытые нитролаком
	М2
	6,05

	435. 
	Добавляется на раскрой панелей в построечных условиях
	100 м2
	0,0605

	436. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,2

	437. 
	Помещение №5 (9,5м2)

	438. 
	Демонтаж подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,095

	439. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,14

	440. 
	Разборка покрытий из ковролина
	100 м2
	0,095

	441. 
	Разборка покрытий из штучного паркета на мастике
	100 м2
	0,095

	442. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм (толщина по факту 60мм, к=2)
	100 м2
	0,095

	443. 
	(Прим.) Уборка засыпного мусора под стяжкой, толщина засыпки 8 см
	100 м2
	0,095

	444. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,49

	445. 
	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2
	100 м2
	0,49

	446. 
	Погрузка вручную строительного мусора
	Т
	2,0563

	447. 
	Полы

	448. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,095

	449. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	Т
	0,33915

	450. 
	Добавляется до 10.5см на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1 к=17
	100 м2
	0,095

	451. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	Т
	1,44134

	452. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	Т
	0,031977

	453. 
	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс вр-i, диаметр 5 мм
	Т
	0,031977

	454. 
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,095

	455. 
	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная
	Кг
	1,9

	456. 
	Смеси сухие цементные с минеральными заполнителями и полимерными добавками, самовыравнивающиеся, марка 200 (ветонит 3000)
	Кг
	79,99

	457. 
	Добавляется до 10мм на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-11
	100 м2
	0,095

	458. 
	Смеси сухие цементные с минеральными заполнителями и полимерными добавками, самовыравнивающиеся, марка 200 (ветонит 3000)
	Кг
	0,0798

	459. 
	Устройство покрытий из досок паркетных
	100 м2
	0,056

	460. 
	Доска паркетная дуб ванилла
	М2
	5,824

	461. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,039

	462. 
	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые, высокоадгезионные для плиточных работ: в12,5 (м150), f50, крупность заполнителя не более 0,5 мм
	Т
	0,01833

	463. 
	Плиты керамические, типа керамогранит, неполированные, толщина 10мм
	М2
	3,978

	464. 
	Устройство плинтусов
	100 м
	0,14

	465. 
	Плинтус грандекор ва
	М
	14,7

	466. 
	Стены

	467. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,5131

	468. 
	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка 'бетоконтакт'
	Кг
	5,28493

	469. 
	Высококачественное оштукатуривание стен по камню и бетону внутри зданий (толщина 22мм)
	100 м2
	0,5131

	470. 
	Смесь штукаутрная с гипсовыми добавками "ротбанд" knauff
	Кг
	959,497

	471. 
	Третья шпатлевка стен при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,4219

	472. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	Т
	0,012235

	473. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,4219

	474. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	Т
	0,03333

	475. 
	Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка вд-био
	Т
	0,02658

	476. 
	Потолки
	
	

	477. 
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов с металлическим каркасом - горизонтальные потолки типа гп-4 (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,095

	478. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-4, сечение 75х40х0,55 мм
	Т
	0,00589

	479. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-4, сечение 75х50х0,55 мм
	Т
	0,02185

	480. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	М2
	10,26

	481. 
	Подготовка под окраску или оклейку обоями подвесных потолков из гипсокартонных листов (кессонный потолок, техчасть, п.2.31, к=1.75)
	100 м2
	0,095

	482. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	Т
	0,000594

	483. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,095

	484. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	Т
	0,003515

	485. 
	Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка вд-био
	Т
	0,005985

	486. 
	Помещение №6 (Санузел 6м2)

	487. 
	(Прим.) Разборка подвесного потолка гкл
	100 м2
	0,06

	488. 
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,06

	489. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм (толщина по факту 60мм, к=2)
	100 м2
	0,06

	490. 
	(Прим.) Уборка засыпного мусора под стяжкой, толщина засыпки 8 см
	100 м2
	0,06

	491. 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,32

	492. 
	Разборка кирпичных перегородок
	М3
	0,7896

	493. 
	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2
	100 м2
	0,3492

	494. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,2

	495. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,028

	496. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,02

	497. 
	Погрузка вручную строительного мусора
	Т
	6,001

	498. 
	Полы

	499. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,06

	500. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	Т
	0,2142

	501. 
	Добавляется до 10.5см на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1 к=17
	100 м2
	0,06

	502. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	Т
	0,91032

	503. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	Т
	0,020196

	504. 
	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс вр-i, диаметр 5 мм
	Т
	0,020196

	505. 
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике
	100 м2
	0,06

	506. 
	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный водостойкий, марка 'техноэласт экп'
	М2
	6,72

	507. 
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,06

	508. 
	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная
	Кг
	1,2

	509. 
	Смеси сухие цементные с минеральными заполнителями и полимерными добавками, самовыравнивающиеся, марка 200 (ветонит 3000)
	Кг
	50,52

	510. 
	Добавляется до 10мм на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-11
	100 м2
	0,06

	511. 
	Смеси сухие цементные с минеральными заполнителями и полимерными добавками, самовыравнивающиеся, марка 200 (ветонит 3000)
	Кг
	0,0504

	512. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,06

	513. 
	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые, высокоадгезионные для плиточных работ: в12,5 (м150), f50, крупность заполнителя не более 0,5 мм
	Т
	0,0282

	514. 
	Плитка керамическая напольная vg4
	М2
	6,12

	515. 
	Стены

	516. 
	Кладка перегородок армированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2
	0,02

	517. 
	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс вр-i, диаметр 4 мм
	Т
	0,0018

	518. 
	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт.
	0,1

	519. 
	Смеси сухие цементно-песчаные, универсальные для общестроительных и штукатурных работ, марка м-150
	Т
	0,0805

	520. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,3671

	521. 
	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка 'бетоконтакт'
	Кг
	3,78113

	522. 
	Высококачественное оштукатуривание стен по камню и бетону внутри зданий (толщина 22мм)
	100 м2
	0,3671

	523. 
	Смесь штукаутрная с гипсовыми добавками "ротбанд" knauff
	Кг
	686,477

	524. 
	Третья шпатлевка стен при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,073

	525. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	Т
	0,002117

	526. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,073

	527. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	Т
	0,005767

	528. 
	Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка вд-био
	Т
	0,004599

	529. 
	Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей по камню и бетону
	100 м2
	0,294

	530. 
	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): в7,5 (м100), f50, крупность заполнителя 0,3 мм
	Т
	0,011172

	531. 
	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые, высокоадгезионные для плиточных работ: в12,5 (м150), f50, крупность заполнителя не более 0,5 мм
	Т
	0,11025

	532. 
	Vintage - беж.
	М2
	10

	533. 
	Vintage - vgg
	М2
	14

	534. 
	Vintage - vg
	Шт.
	45

	535. 
	Установка бордюрных и фризовых керамических плиток при облицовке стен по кирпичу и бетону на клее из сухих смесей
	100 м
	0,24

	536. 
	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): в7,5 (м100), f50, крупность заполнителя 0,3 мм
	Т
	0,000912

	537. 
	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые, высокоадгезионные для плиточных работ: в12,5 (м150), f50, крупность заполнителя не более 0,5 мм
	Т
	0,004656

	538. 
	Vintage - бордюр
	Шт.
	120

	539. 
	Установка поливинилхлоридных раскладок при внутренней облицовке керамическими плитками
	100 м
	0,41

	540. 
	Раскладки поливинилхлоридные декоративные для внутренней облицовки керамическими плитками, белые и цветные
	М
	43,05

	541. 
	Двери

	542. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,014

	543. 
	Блок дверной mario rioli в комплекте с фурнитурой, наличником
	Шт.
	1

	544. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,1

	545. 
	Система кондиционирования

	546. 
	Установка блоков приемных производительностью тыс.м3/час, до 10 - установка внешнего блока
	Шт.
	3

	547. 
	Установка блоков тепломассообмена - установка внутреннего блока
	Шт.
	3

	548. 
	Сплит-система 1 (внешний блок + внутренний блок+крепеж)
	Шт.
	2

	549. 
	Сплит-система 2 (внешний блок + внутренний блок + крепеж)
	Шт.
	1

	550. 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадь сечения до 20 см2
	100 м
	0,75

	551. 
	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА: НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 18 ММ - проклдка трасс до новой точки монтажа блока
	10 м
	3

	552. 
	Трубка медная 3/8
	М.п.
	15

	553. 
	Трубка медная 5/8
	М.п.
	15

	554. 
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками
	10 м
	3

	555. 
	Теплоизоляция 3/8
	М
	15

	556. 
	Теплоизоляция 5/8
	М
	15

	557. 
	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, внутренний диаметр, мм, до: 25
	100 м
	0,24

	558. 
	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 16 мм
	М
	24

	559. 
	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, кабель, масса 1 м: до 1 кг
	100 м
	0,3

	560. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 1000 в, число жил и сечение, мм2: 3х2,5
	Км
	0,015

	561. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 5х1,5
	Км
	0,015

	562. 
	Прокладка трубопроводов канализации из пвх труб диаметром, мм, до 50 - дренаж
	100 м
	0,21

	563. 
	Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 50 мм
	М
	20,958

	564. 
	Кондиционер местный автономный - пнр (подготовительные работы, закачка фреона, запуск, проверка режимов работы)
	Кондиционер
	3

	565. 
	Санитарно-технические работы

	566. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком
	100 компл.
	0,01

	567. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов умывальников или раковин
	100 компл.
	0,01

	568. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм
	100 м
	0,04

	569. 
	Демонтаж вентиля
	100 шт.
	0,03

	570. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм
	100 м
	0,02

	571. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм
	100 м
	0,06

	572. 
	Прокладка трубопроводов канализации из пвх труб диаметром, мм, до 50
	100 м
	0,04

	573. 
	Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 50 мм
	М
	3,992

	574. 
	Прокладка трубопроводов канализации из пвх труб диаметром, мм 100 - 150
	100 м
	0,06

	575. 
	Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 100 мм
	М
	5,988

	576. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из сшитого полиэтилена с изготовлением узлов в построечных условиях наружным диаметром до, мм: 16
	100 м
	0,1

	577. 
	Желоб фиксирующий из оцинкованной стали для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 16-20 мм
	М
	0,5

	578. 
	Пластина монтажная из оцинкованной стали для трубопроводов из сшитого полиэтилена, тип 75/150
	Шт.
	4

	579. 
	Комплекты деталей трубопроводов из сшитого полиэтилена высокого давления (трубы, фасонные части, крепления) для систем водоснабжения и отопления, наружный диаметр 16 мм
	М
	10

	580. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной techno-a (аналог v665), т макс.=120°с, р=1,6 мпа, диаметр 15 мм
	Шт.
	5

	581. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 15
	Шт.
	3

	582. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной techno-a (аналог v665), т макс.=120°с, р=1,6 мпа, диаметр 15 мм
	Шт.
	3

	583. 
	Установка унитазов с бачком непосредстенно присоединенным
	Компл.
	1

	584. 
	Унитаз испортного производства (в комплекте со стульчаком)
	Компл.
	1

	585. 
	Фановый выпуск гофр.100мм
	Шт.
	1

	586. 
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	Компл.
	1

	587. 
	Смеситель импортного производства
	Шт.
	1

	588. 
	Кронштейны чугунные для умывальников и моек скрытый малый ксм, длина 235 мм
	Шт.
	2

	589. 
	Сифоны бутылочные
	Шт.
	1

	590. 
	Умыальник керамический импортного производства
	Шт.
	1

	591. 
	Электромонтажные работы

	592. 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадь сечения до 20 см2
	100 м
	9,783

	593. 
	Трубы гофрированные поливинилхлоридные, прокладываемые в труднодоступных местах с усиленным креплением накладными скобами и установкой соединительных коробок, по железобетонным стенам и потолкам, диаметром до 16 мм
	100 м
	3,366

	594. 
	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 16 мм
	М
	343,332

	595. 
	Коробки протяжные и ответвительные для выполнения электропроводок в трубах, стальные, тип у995у3, размеры 165х165х101 мм
	Шт.
	5,610001

	596. 
	Трубы гофрированные поливинилхлоридные, прокладываемые в труднодоступных местах с усиленным креплением накладными скобами и установкой соединительных коробок, по железобетонным стенам и потолкам, диаметром до 27 мм
	100 м
	8,1

	597. 
	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 20 мм
	М
	826,2

	598. 
	Коробки протяжные и ответвительные для выполнения электропроводок в трубах, стальные, тип у995у3, размеры 165х165х101 мм
	Шт.
	13,5

	599. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	3,366

	600. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х1,5
	Км
	0,343332

	601. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	8,1

	602. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х2,5
	Км
	0,734

	603. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х4
	Км
	0,092

	604. 
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,18

	605. 
	Выкоючатель 1-клавишный
	Шт.
	18

	606. 
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,01

	607. 
	Выкоючатель 2-клавишный
	Шт.
	1

	608. 
	Светильники для ламп накаливания, потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды: одноламповый
	100 шт.
	0,1

	609. 
	Светильник накладной
	Шт.
	10

	610. 
	Светильники для ламп накаливания, люстры и подвесы с количеством ламп: до 5
	Шт.
	2

	611. 
	Люстра
	Шт.
	2

	612. 
	Светильники для ламп накаливания, потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды: одноламповый
	100 шт.
	0,02

	613. 
	Подсветка картин
	Шт.
	2

	614. 
	Светильник в подвесных потолках
	100 шт.
	0,66

	615. 
	Светильник точечный
	Шт.
	66

	616. 
	Линейный светодиодный осветительный прибор
	Шт.
	2

	617. 
	Световая лента led eco 1 в комплекте с коннекторами, драйверами, крепежом
	Шт.
	1

	618. 
	Световая лента led eco 2 в комплекте с коннекторами, драйверами, крепежом
	Шт.
	1

	619. 
	Розетка штепсельная трехполюсная
	100 шт.
	0,59

	620. 
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом
	Шт.
	59

	621. 
	Трубы гофрированные поливинилхлоридные, прокладываемые в труднодоступных местах с усиленным креплением накладными скобами и установкой соединительных коробок, по железобетонным стенам и потолкам, диаметром до 16 мм
	100 м
	3,2

	622. 
	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 16 мм
	М
	326,4

	623. 
	Коробки протяжные и ответвительные для выполнения электропроводок в трубах, стальные, тип у995у3, размеры 165х165х101 мм
	Шт.
	5,333334

	624. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	3,2

	625. 
	Кабель тв
	М
	75

	626. 
	Кабель интеренет
	М
	195

	627. 
	Кабель телефон
	М
	50

	628. 
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,18

	629. 
	Розетка rj-45
	Шт.
	13

	630. 
	Розетка тв
	Шт.
	3

	631. 
	Розетка телефон
	Шт.
	2

	632. 
	Прочие работы

	633. 
	Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжении до 35 кв
	Измерение
	19

	634. 
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	Токоприемник
	171

	635. 
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
	Измерение
	96

	636. 
	Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках указанных проектом
	Точка
	18

	637. 
	Заказ контейнеров
	Шт.
	14

	638. 
	Замена окон
	
	

	639. 
	Демонтаж алюминиевых оконных блоков
	100 м2
	0,5

	640. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх-профилей, поворотные (откидные, поворотно-откидные) двух- и трехстворчатые площадь проема, м2, более 2
	100 м2
	0,5

	641. 
	Блоки оконные  из профиля "veko evroline"  с фурнитурой  "масо"
	М2
	50

	642. 
	Установка алюминиевых сливов
	100 м
	0,2

	643. 
	Сливы подоконные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, с=0,5 мм
	М2
	20,4

	644. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	1,21

	645. 
	Нащельники, марка н, поверхность анодирования 2,36 м2
	М
	135,52

	646. 
	Разборка кирпичных перегородок
	М3
	1,44

	647. 
	Кладка перегородок армированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2
	0,12

	648. 
	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс а-i, диаметр 6-7 мм
	Т
	0,0108

	649. 
	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт.
	0,6

	650. 
	Смеси сухие цементно-песчаные, универсальные для общестроительных и штукатурных работ, марка м-150
	Т
	0,483

	651. 
	Улучшенное оштукатуривание стен цементно-известковым раствором по камню и бетону внутри зданий
	100 м2
	0,2

	652. 
	Смеси сухие штукатурные гипсовые для внутренних работ, для машинного и ручного нанесения, марка 25
	Т
	0,11968

	653. 
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,2

	654. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	Т
	0,0102

	655. 
	Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка вд-био
	Т
	0,0126

	656. 
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2
	0,17928

	657. 
	Смеси сухие штукатурные гипсовые для внутренних работ, для машинного и ручного нанесения, марка 25
	Т
	1,262131

	658. 
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,17928

	659. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	Т
	0,009143

	660. 
	Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка вд-био
	Т
	0,011295

	661. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	Т
	2,88

	662. 
	Замена окон  корпусе №3 кабинет №

	663. 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Из листовой стали
	100 м
	0,0592

	664. 
	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
	100 м2
	0,038

	665. 
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2
	0,105

	666. 
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,02

	667. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх-профилей, поворотные (откидные, поворотно-откидные) двух- и трехстворчатые площадь проема, м2, более 2
	100 м2
	0,126

	668. 
	Блоки оконные  из профиля "veko evroline"   фурнитура  " maco"гребенки, москитные сетки.
	М2
	12,6

	669. 
	Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной более 0,51 м
	100 м
	0,0632

	670. 
	Доски подоконные из пвх ламинированные декоративными пвх пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х600х6000 мм
	М
	6,32

	671. 
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из пвх, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм
	Шт.
	4

	672. 
	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов
	100 м2
	0,071

	673. 
	Пластик бумажнослоистый декоративный, марка а, однотонный, толщина 3 мм
	М2
	7,455

	674. 
	Раскладки поливинилхлоридные дверные
	М
	15,58

	675. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	Т
	0,71

	676. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 40 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 40 км
	Т
	3,59

	677. 
	Библиотека
	
	

	678. 
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2
	0,974

	679. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	Кг
	107,2

	680. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	Т
	0,069154

	681. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами одной стороны в один слой - однослойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,0238

	682. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-2, сечение 50х40х0,55 мм
	Т
	0,00138

	683. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-2, сечение 50х50х0,55 мм
	Т
	0,005545

	684. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-2, сечение 50х35х0,55 мм
	Т
	0,000452

	685. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	М2
	2,88694

	686. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	1,1163

	687. 
	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка 'бетоконтакт'
	Кг
	11,49789

	688. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	1,1163

	689. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	Т
	0,017861

	690. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	Кг
	133,956

	691. 
	Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные
	М2
	125,0256

	692. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	1,1163

	693. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	Т
	0,016745

	694. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,0045

	695. 
	Смена вентиляционных решеток
	100 шт.
	0,04

	696. 
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размер 170х200 мм
	Шт.
	4

	697. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,3246

	698. 
	Устройство покрытий из рулонного линолеума высокой износостойкости на клее со сваркой стыков
	100 м2
	0,974

	699. 
	Клей акриловый универсальный высокопрочный для приклеивания напольных и тяжелых типов настенных покрытий 'полином-101'
	Кг
	35,1127

	700. 
	Линолеум поливинилхлоридный высокой износостойкости, класс 34/43, истираемость 110 (86) мкм (р), группа горючести г1, толщина 2 мм
	М2
	104,218

	701. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2
	100 м
	0,3246

	702. 
	Клей мастика (резиновый), кн-2
	Кг
	1,67169

	703. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	М
	32,7846

	704. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,104

	705. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,024

	706. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	707. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,024

	708. 
	Замок врезной зв4-14
	Компл.
	1

	709. 
	Блоки дверные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганным твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-13, площадь 2,63 м2
	М2
	2,4

	710. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,104

	711. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	М
	11,648

	712. 
	Помещение №2

	713. 
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2
	0,613

	714. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	Кг
	67,467762

	715. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	Т
	0,043523

	716. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами одной стороны в один слой - однослойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,08

	717. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-2, сечение 50х40х0,55 мм
	Т
	0,00464

	718. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-2, сечение 50х50х0,55 мм
	Т
	0,01864

	719. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-2, сечение 50х35х0,55 мм
	Т
	0,00152

	720. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	М2
	9,704

	721. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,8963

	722. 
	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка 'бетоконтакт'
	Кг
	9,23189

	723. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,8963

	724. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	Т
	0,014341

	725. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	Кг
	107,556

	726. 
	Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные
	М2
	100,3856

	727. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,8963

	728. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	Т
	0,013445

	729. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,003

	730. 
	Смена вентиляционных решеток
	100 шт.
	0,04

	731. 
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размер 170х200 мм
	Шт.
	4

	732. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,2432

	733. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,631

	734. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	М2
	64,6775

	735. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2
	100 м
	0,2432

	736. 
	Клей мастика (резиновый), кн-2
	Кг
	1,25248

	737. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	М
	24,5632

	738. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,202

	739. 
	Демонтаж металлических дверей для подвалов и подъездов
	М2
	2,4

	740. 
	Установка металлических дверей для подвалов и подъездов
	М2
	2,4

	741. 
	Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, двупольные, дпм 02/60, размеры 1300х2100 мм, с замком и ручками
	Шт.
	1

	742. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	743. 
	Замок врезной зв4-14
	Компл.
	1

	744. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганным твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-10, площадь 2,01 м2
	М2
	1,8

	745. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,141

	746. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	М
	15,792

	747. 
	Установка рейки-добора
	Шт.
	1

	748. 
	Панели отделочные из дсп, размеры 10х200х1900мм, облицованные с двух сторон строганным шпоном твердолиственных пород, покрытые с двух сторон нитролаком
	М2
	1,04

	749. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	Т
	0,32


В объем работ входит:

· Погрузка, доставка, выгрузка и переноска строительных материалов.
· Погрузка, переноска и вынос строительного мусора в контейнер Подрядчика.

· Вывоз мусора осуществляется Подрядчиком.

Условия, предъявляемые к Подрядчику:

· Смета на ремонтные работы составляется по сборникам ТСН-2001.
· Для ввоза/вывоза грузов используется транспорт Подрядчика, с оформлением документов установленных правилами Заказчика.
· Подрядчик должен предоставить следующие журналы:

· журнал «входного контроля качества поставляемого материала» с приложением  паспортов качества;

· общий журнал работ РД11-05-07;

· журнал производства работ;

· журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;

· журнал учета инструкций по охране труда;
· журнал учета, проверки и испытаний  электроинструмента и  вспомогательного  оборудования.

· журнал  закрытия помещений  по окончании рабочего дня.

Предоставить паспорта на строительно-монтажные леса, подмости, вышки-тура .
Работы должны производятся только в отведенной зоне работ. После окончания работ Подрядчик должен произвести уборку мусора, материалов и оборудования.

· Подрядчик должен производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы одной смены.
· Для входа на территорию и выхода с нее, Подрядчик должен приобрести электронные пропуска на каждого сотрудника стоимостью 200 рублей в т.ч. НДС. 
Обязательные требования, предъявляемые к Подрядчику:  
· ​​​​На территорию Заказчика допускаются только лица, имеющие гражданство РФ.

· Лицензия ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений    составляющих государственную тайну.
· Наличие свидетельства о вступлении в СРО и свидетельства о допуске к выполняемым работам в соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального ремонта.
· Сертификат соответствия по системе менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда по требованиям OHSAS 18001:2007 или эквивалент.

· Сертификат по системе управления  охраной труда, по требованиям ILO-OHS 2001 или эквивалент.

· Сертификат по системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008(ISO 9001:2008) или эквивалент.

· Опыт работы организации в данном виде деятельности не менее 3-х лет.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Максимальная цена контракта: 10 428 000 рублей00 копеек.
Источник финансирования: собственные средства Заказчика.
Срок проведения работ: 70 рабочих дня после заключения договора.
[image: image2.emf]
_______________________________________________________________________________________
47

