| Стройка: | Капитальный ремонт участка дренажной системы плотины П-6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: | Плотина П-6 |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 106-056-27122010 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| на Общестроительные работы |  |  |  |
| Основание: 109-056-27122010-11-02 |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 674.937 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 2.500 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 30.295 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. РЕМОНТ КОЛОДЦА К-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е33-04-040-1 Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ 3-х проводов, шт. | 3 | 48.24 | 34.78 | 144.72 | 40.38 | 104.34 | 1.27 | 3.81 |
|  |  |  | 13.46 | 4.26 |  |  | 12.78 | 0.35 | 1.05 |
| 2. | Е33-04-040-2 Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ одного дополнительного провода, шт. | 2 | 8.32 | 6.76 | 16.64 | 3.12 | 13.52 | 0.15 | 0.3 |
|  |  |  | 1.56 | 0.85 |  |  | 1.70 | 0.07 | 0.14 |
| 3. | Е01-01-013-8 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2, 1000 м3 | 0.014 | 4 485.66 | 4 368.28 | 62.80 | 1.58 | 61.16 | 11.41 | 0.15974 |
|  |  |  | 112.50 | 540.36 |  |  | 7.57 | 33.09 | 0.46326 |
| 4. | С601-9015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 15 км (1-й класс груза), т | 26.6 | 25.53 |  | 679.10 |  |  |  |  |
|  | Объем: 14*1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е01-01-031-2 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.): 2 группа грунтов, 1000 м3 | 0.014 | 1 320.00 | 1 320.00 | 18.48 |  | 18.48 |  |  |
|  |  |  |  | 179.63 |  |  | 2.51 | 11 | 0.154 |
| 6. | Е05-01-011-10 Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2, т | 8 | 6 770.11 | 801.96 | 54 160.88 | 1 049.12 | 6 415.68 | 11.02 | 88.16 |
|  |  |  | 131.14 | 55.79 |  |  | 446.32 | 3.07 | 24.56 |
| 7. | Е05-01-011-12 Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2, т | 22.9 | 6 851.34 | 755.89 | 156 895.69 | 2 861.36 | 17 309.88 | 10.5 | 240.45 |
|  |  |  | 124.95 | 49.63 |  |  | 1 136.53 | 2.71 | 62.059 |
| 8. | Е01-01-031-1 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.): 1 группа грунтов, 1000 м3 | 0.06 | 1 161.60 | 1 161.60 | 69.70 |  | 69.70 |  |  |
|  |  |  |  | 158.07 |  |  | 9.48 | 9.68 | 0.5808 |
| 9. | Е01-01-031-9 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-01-031-1, 1000 м3 | 0.06 | 976.80 | 976.80 | 58.61 |  | 58.61 |  |  |
|  |  |  |  | 132.93 |  |  | 7.98 | 8.14 | 0.4884 |
| 10. | Е01-01-013-8 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2, 1000 м3 | 0.273 | 4 485.66 | 4 368.28 | 1 224.59 | 30.71 | 1 192.54 | 11.41 | 3.11493 |
|  |  |  | 112.50 | 540.36 |  |  | 147.52 | 33.09 | 9.03357 |
| 11. | С601-9001 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 1 км (1-й класс груза), т | 518.7 | 4.31 |  | 2 235.60 |  |  |  |  |
|  | Объем: 273*1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е01-01-013-8 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2, 1000 м3 | 0.034 | 4 485.66 | 4 368.28 | 152.51 | 3.83 | 148.52 | 11.41 | 0.38794 |
|  |  |  | 112.50 | 540.36 |  |  | 18.37 | 33.09 | 1.12506 |
| 13. | Е01-01-013-8 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 Т.Ч. п.3.46 Кзтр=1,1; Кэм=1,1, 1000 м3 | 0.032 | 4 933.74 | 4 805.11 | 157.88 | 3.96 | 153.76 | 12.551 | 0.401632 |
|  |  |  | 123.75 | 594.40 |  |  | 19.02 | 36.399 | 1.164768 |
|  | Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | С601-9001 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 1 км (1-й класс груза), т | 125.4 | 4.31 |  | 540.47 |  |  |  |  |
|  | Объем: 66*1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е01-01-013-9 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3, 1000 м3 | 0.036 | 5 869.68 | 5 716.07 | 211.31 | 5.31 | 205.78 | 14.96 | 0.53856 |
|  |  |  | 147.51 | 707.09 |  |  | 25.46 | 43.3 | 1.5588 |
| 16. | Е01-01-013-9 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 Т.Ч. п.3.46 Кзтр=1,1; Кэм=1,1, 1000 м3 | 0.032 | 6 456.04 | 6 287.68 | 206.59 | 5.19 | 201.21 | 16.456 | 0.526592 |
|  |  |  | 162.26 | 777.80 |  |  | 24.89 | 47.63 | 1.52416 |
|  | Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | С601-9001 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 1 км (1-й класс груза), т | 129.2 | 4.31 |  | 556.85 |  |  |  |  |
|  | Объем: 68*1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е01-01-003-9 Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3, 1000 м3 | 0.024 | 4 342.25 | 4 211.90 | 104.21 | 3.13 | 101.09 | 13.22 | 0.31728 |
|  |  |  | 130.35 | 472.10 |  |  | 11.33 | 28.91 | 0.69384 |
| 19. | Е01-01-003-9 Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 Т.Ч. п.3.46 Кзтр=1,1; Кэм=1,1, 1000 м3 | 0.016 | 4 776.48 | 4 633.09 | 76.42 | 2.29 | 74.13 | 14.542 | 0.232672 |
|  |  |  | 143.39 | 519.31 |  |  | 8.31 | 31.801 | 0.508816 |
|  | Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е22-04-001-1 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (демонтаж), м3 | 3.98 | 281.23 | 210.68 | 1 119.28 | 280.76 | 838.52 | 10.63 | 42.3074 |
|  |  |  | 70.54 | 20.24 |  |  | 80.57 | 2.077 | 8.26646 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6; ЗПМ: *0.6; М: *0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Х600-2011 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона, массой до 5т, т | 4.95 | 35.60 | 35.60 | 176.22 |  | 176.22 |  |  |
| 22. | С601-9015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 15 км (1-й класс груза), т | 4.95 | 25.53 |  | 126.37 |  |  |  |  |
| 23. | Е38-01-010-1 Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб диаметром 300 мм(демонтаж), 100 м | 0.19 | 728.05 | 527.43 | 138.33 | 38.12 | 100.21 | 32.12 | 6.1028 |
|  |  |  | 200.62 | 51.46 |  |  | 9.78 | 6.05 | 1.1495 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6; ЗПМ: *0.6; М: *0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Е22-04-001-1 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих, м3 | 0.15 | 2 427.76 | 351.14 | 364.16 | 17.64 | 52.67 | 10.63 | 1.5945 |
|  |  |  | 117.57 | 33.74 |  |  | 5.06 | 2.077 | 0.31155 |
| 25. | Е22-04-001-1 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (демонтаж), м3 | 0.15 | 281.23 | 210.68 | 42.18 | 10.58 | 31.60 | 10.63 | 1.5945 |
|  |  |  | 70.54 | 20.24 |  |  | 3.04 | 2.077 | 0.31155 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6; ЗПМ: *0.6; М: *0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Х600-2011 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона, массой до 5т, т | 0.38 | 35.60 | 35.60 | 13.53 |  | 13.53 |  |  |
| 27. | С601-9015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 15 км (1-й класс груза), т | 0.38 | 25.53 |  | 9.70 |  |  |  |  |
| 28. | Е01-01-111-3 Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов: 3, 1000 м2 | 0.034 | 2 328.48 |  | 79.17 | 79.17 |  | 216 | 7.344 |
|  |  |  | 2 328.48 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е01-02-005-1 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2, 100 м3 | 0.034 | 336.85 | 201.78 | 11.45 | 4.59 | 6.86 | 12.53 | 0.42602 |
|  |  |  | 135.07 | 37.00 |  |  | 1.26 | 3.04 | 0.10336 |
| 30. | Е06-01-062-2 Устройство железобетонных стен и плоских днищ из бетона песчаного В 15 (М200) при толщине: более 150 мм круглых сооружений, м3 | 3.82 | 1 063.51 | 99.31 | 4 062.61 | 532.05 | 379.36 | 11.704 | 44.70928 |
|  |  |  | 139.28 | 13.53 |  |  | 51.68 | 0.8298 | 3.169836 |
|  | Объем: 1.91*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | С204-9001-16 Арматура для монолитных железобетонных конструкций в виде сеток и каркасов. Стены зданий, подпорные стены, стены сооружений, резервуары, градирни класса: А I, т | 0.076 | 8 620.00 |  | 655.12 |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.038*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | С204-9001-18 Арматура для монолитных железобетонных конструкций в виде сеток и каркасов. Стены зданий, подпорные стены, стены сооружений, резервуары, градирни класса: А III, т | 0.116 | 8 990.00 |  | 1 042.84 |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.058*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Е22-04-001-2 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах :мокрых, м3 | 3.88 | 3 325.29 | 377.13 | 12 902.13 | 691.26 | 1 463.26 | 15.15 | 58.782 |
|  |  |  | 178.16 | 35.60 |  |  | 138.13 | 2.18 | 8.4584 |
|  | Объем: 2.34+1.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Е06-01-015-6 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, т | 0.052 | 14 651.62 | 557.14 | 761.88 | 29.32 | 28.97 | 46.33 | 2.40916 |
|  |  |  | 563.84 | 28.58 |  |  | 1.49 | 1.75 | 0.091 |
| 35. | Е16-07-006-1 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром, мм, до: 100, шт. | 1 | 23.75 |  | 23.75 | 20.66 |  | 1.8 | 1.8 |
|  |  |  | 20.66 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Е16-07-006-3 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром, мм, до: 300, шт. | 2 | 43.55 |  | 87.10 | 69.10 |  | 3.01 | 6.02 |
|  |  |  | 34.55 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | С201-9006-238 Лестницы со ступенями из листовой, просечной, рифленой или круглой стали. ГОСТ 23118-99: криволинейные, пожарные, т | 0.091 | 13 440.00 |  | 1 223.04 |  |  |  |  |
| 38. | Е13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью: ПФ-115, 100 м2 | 0.08 | 687.48 | 6.73 | 55.00 | 3.80 | 0.54 | 3.83 | 0.3064 |
|  |  |  | 47.49 | 0.12 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.0008 |
|  | Объем: 4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | С103-0753 Люк чугунный для колодцев: легкий (ГОСТ 3634), шт. | 2 | 592.00 |  | 1 184.00 |  |  |  |  |
| 40. | Е08-02-007-3 Установка металлических решеток приямков, т | 0.078 | 13 180.17 | 237.41 | 1 028.05 | 41.39 | 18.52 | 47.38 | 3.69564 |
|  |  |  | 530.66 | 11.27 |  |  | 0.88 | 0.69 | 0.05382 |
|  | Объем: 0.039*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Е27-07-002-1 Устройство оснований толщи-ной 12 см под тротуары из щебня, 100 м2 | 0.06 | 2 883.49 | 317.36 | 173.01 | 16.83 | 19.04 | 26.24 | 1.5744 |
|  |  |  | 280.51 | 42.32 |  |  | 2.54 | 3.17 | 0.1902 |
| 42. | Е27-07-002-2 При изменении толщины оснований на каждый 1 см, добавлять или исключать к расценке 27-07-002-1, 100 м2 | -0.12 | 213.43 | 11.16 | -25.61 | -0.69 | -1.34 | 0.54 | -0.0648 |
|  |  |  | 5.77 | 1.22 |  |  | -0.15 | 0.1 | -0.012 |
|  | Объем: -6*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Е22-01-011-7 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром, мм: 250, м | 17.2 | 22.47 | 12.61 | 386.48 | 115.24 | 216.89 | 0.512 | 8.8064 |
|  |  |  | 6.70 | 2.02 |  |  | 34.74 | 0.13197 | 2.269884 |
| 44. | С103-0198 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс группы А, Б ГОСТ 10705-80: наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм, м | 17.2 | 340.00 |  | 5 848.00 |  |  |  |  |
| 45. | Е22-02-002-7 Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром, мм: 250, м | 17.2 | 47.42 | 5.05 | 815.62 | 52.63 | 86.86 | 0.257 | 4.4204 |
|  |  |  | 3.06 | 0.33 |  |  | 5.68 | 0.0203 | 0.34916 |
| 46. | Е38-01-010-1 Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб диаметром 300 мм(демонтаж), 100 м | 0.025 | 728.05 | 527.43 | 18.20 | 5.02 | 13.19 | 32.12 | 0.803 |
|  |  |  | 200.62 | 51.46 |  |  | 1.29 | 6.05 | 0.15125 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6; ЗПМ: *0.6; М: *0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Е38-01-004-1 Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных в основаниях (фильтр из щебня М1200 фракции 40-70 мм), 100 м3 | 0.015 | 14 266.71 | 289.76 | 214.00 | 2.86 | 4.35 | 18.48 | 0.2772 |
|  |  |  | 190.71 | 49.64 |  |  | 0.74 | 3.04 | 0.0456 |
| 48. | Е38-01-010-1 Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб диаметром 300 мм, 100 м | 0.025 | 1 315.37 | 879.05 | 32.88 | 8.36 | 21.98 | 32.12 | 0.803 |
|  |  |  | 334.37 | 85.77 |  |  | 2.14 | 6.05 | 0.15125 |
| 49. | С103-0671 Трубы асбестоцементные ГОСТ 539-80: класса ВТ-6, условный проход 100 мм, внутренний диаметр 104 мм, м | 2.5 | 17.30 |  | 43.25 |  |  |  |  |
| 50. | Е01-01-034-2 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3 | 0.027 | 805.20 | 805.20 | 21.74 |  | 21.74 |  |  |
|  |  |  |  | 109.57 |  |  | 2.96 | 6.71 | 0.18117 |
| 51. | Е01-02-061-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2, 100 м3 | 0.13 | 921.46 |  | 119.79 | 119.79 |  | 97.2 | 12.636 |
|  |  |  | 921.46 |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Е01-01-013-8 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2, 1000 м3 | 0.414 | 4 485.66 | 4 368.28 | 1 857.06 | 46.58 | 1 808.47 | 11.41 | 4.72374 |
|  |  |  | 112.50 | 540.36 |  |  | 223.71 | 33.09 | 13.69926 |
| 53. | С601-9001 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 1 км (1-й класс груза), т | 786.6 | 4.31 |  | 3 390.25 |  |  |  |  |
|  | Объем: 414*1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Е01-01-034-2 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3 | 0.372 | 805.20 | 805.20 | 299.53 |  | 299.53 |  |  |
|  |  |  |  | 109.57 |  |  | 40.76 | 6.71 | 2.49612 |
| 55. | Е01-02-061-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2, 100 м3 | 0.42 | 921.46 |  | 387.01 | 387.01 |  | 97.2 | 40.824 |
|  |  |  | 921.46 |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Е01-02-005-1 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2, 100 м3 | 3.72 | 336.85 | 201.78 | 1 253.08 | 502.46 | 750.62 | 12.53 | 46.6116 |
|  |  |  | 135.07 | 37.00 |  |  | 137.64 | 3.04 | 11.3088 |
| 57. | Е01-02-027-9 Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов: 2, 100 м2 | 3.36 | 122.39 | 41.54 | 411.23 | 271.66 | 139.57 | 8.326 | 27.97536 |
|  |  |  | 80.85 | 4.95 |  |  | 16.63 | 0.303 | 1.01808 |
| 58. | Е01-02-068-1 Водоотлив из траншей, 100 м3 | 0.76 | 2 067.95 | 2 067.95 | 1 571.64 |  | 1 571.64 |  |  |
|  |  |  |  | 1 184.21 |  |  | 900.00 | 97.2114 | 73.880664 |
| 59. | Е01-01-034-1 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов, 1000 м3 | 0.06 | 709.20 | 709.20 | 42.55 |  | 42.55 |  |  |
|  |  |  |  | 96.51 |  |  | 5.79 | 5.91 | 0.3546 |
| 60. | Е01-01-034-7 При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-01-034-1, 1000 м3 | 0.06 | 342.00 | 342.00 | 20.52 |  | 20.52 |  |  |
|  |  |  |  | 46.54 |  |  | 2.79 | 2.85 | 0.171 |
| 61. | Е33-04-008-2 Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ вручную, км | 0.22 | 506.90 | 117.53 | 111.52 | 61.62 | 25.86 | 24.4 | 5.368 |
|  |  |  | 280.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 259 670.71 | 7 417.79 | 34 280.13 |  | 670.24935 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 548.93 |  | 233.27579 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 258 336.82 | 7 328.03 | 34 280.13 |  | 662.42935 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 548.93 |  | 233.27579 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 16 311.55 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1, 2, 30, 34, 61; %=95 - по стр. 3, 5, 8-10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 28, 29, 50, 52, 54, 56, 59, 60; %=130 - по стр. 6, 7, 20, 24, 25, 33, 43, 45; %=122 - по стр. 23, 40, 46-48; %=90 - по стр. 38; %=142 - по стр. 41, 42; %=80 - по стр. 51, 55, 57, 58) |  |  |  | 12 615.67 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 61; %=50 - по стр. 3, 5, 8-10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 28, 29, 50, 52, 54, 56, 59, 60; %=80 - по стр. 6, 7, 40; %=89 - по стр. 20, 24, 25, 33, 43, 45; %=65 - по стр. 23, 30, 34, 46-48; %=70 - по стр. 38; %=95 - по стр. 41, 42; %=45 - по стр. 51, 55, 57, 58) |  |  |  | 7 697.67 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 278 650.16 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 223.04 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 223.04 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 110.85 | 89.76 |  |  | 7.82 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 35, 36) |  |  |  | 114.89 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 35, 36) |  |  |  | 74.50 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 300.24 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 280 173.44 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 12 730.56 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 7 772.17 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. РЕМОНТ КОЛОДЦА К-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Е33-04-040-1 Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ 3-х проводов, шт. | 6 | 48.24 | 34.78 | 289.44 | 80.76 | 208.68 | 1.27 | 7.62 |
|  |  |  | 13.46 | 4.26 |  |  | 25.56 | 0.35 | 2.1 |
| 63. | Е33-04-040-2 Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ одного дополнительного провода, шт. | 4 | 8.32 | 6.76 | 33.28 | 6.24 | 27.04 | 0.15 | 0.6 |
|  |  |  | 1.56 | 0.85 |  |  | 3.40 | 0.07 | 0.28 |
| 64. | Е01-01-013-8 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2, 1000 м3 | 0.011 | 4 485.66 | 4 368.28 | 49.34 | 1.24 | 48.05 | 11.41 | 0.12551 |
|  |  |  | 112.50 | 540.36 |  |  | 5.94 | 33.09 | 0.36399 |
| 65. | С601-9015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 15 км (1-й класс груза), т | 20.9 | 25.53 |  | 533.58 |  |  |  |  |
|  | Объем: 11*1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Е01-01-031-2 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.): 2 группа грунтов, 1000 м3 | 0.011 | 1 320.00 | 1 320.00 | 14.52 |  | 14.52 |  |  |
|  |  |  |  | 179.63 |  |  | 1.98 | 11 | 0.121 |
| 67. | Е05-01-011-10 Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2, т | 8 | 6 770.11 | 801.96 | 54 160.88 | 1 049.12 | 6 415.68 | 11.02 | 88.16 |
|  |  |  | 131.14 | 55.79 |  |  | 446.32 | 3.07 | 24.56 |
| 68. | Е05-01-011-12 Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2, т | 22.9 | 6 851.34 | 755.89 | 156 895.69 | 2 861.36 | 17 309.88 | 10.5 | 240.45 |
|  |  |  | 124.95 | 49.63 |  |  | 1 136.53 | 2.71 | 62.059 |
| 69. | Е01-01-031-1 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.): 1 группа грунтов, 1000 м3 | 0.05 | 1 161.60 | 1 161.60 | 58.08 |  | 58.08 |  |  |
|  |  |  |  | 158.07 |  |  | 7.90 | 9.68 | 0.484 |
| 70. | Е01-01-031-9 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-01-031-1, 1000 м3 | 0.05 | 976.80 | 976.80 | 48.84 |  | 48.84 |  |  |
|  |  |  |  | 132.93 |  |  | 6.65 | 8.14 | 0.407 |
| 71. | Е01-01-013-8 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2, 1000 м3 | 0.142 | 4 485.66 | 4 368.28 | 636.96 | 15.98 | 620.30 | 11.41 | 1.62022 |
|  |  |  | 112.50 | 540.36 |  |  | 76.73 | 33.09 | 4.69878 |
| 72. | С601-9001 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 1 км (1-й класс груза), т | 269.8 | 4.31 |  | 1 162.84 |  |  |  |  |
|  | Объем: 142*1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Е01-01-013-8 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2, 1000 м3 | 0.052 | 4 485.66 | 4 368.28 | 233.25 | 5.85 | 227.15 | 11.41 | 0.59332 |
|  |  |  | 112.50 | 540.36 |  |  | 28.10 | 33.09 | 1.72068 |
| 74. | Е01-01-013-8 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 Т.Ч. п.3.46 Кзтр=1,1; Кэм=1,1, 1000 м3 | 0.024 | 4 933.74 | 4 805.11 | 118.41 | 2.97 | 115.32 | 12.551 | 0.301224 |
|  |  |  | 123.75 | 594.40 |  |  | 14.27 | 36.399 | 0.873576 |
|  | Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | С601-9001 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 1 км (1-й класс груза), т | 144.4 | 4.31 |  | 622.36 |  |  |  |  |
|  | Объем: 76*1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Е01-01-013-9 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3, 1000 м3 | 0.052 | 5 869.68 | 5 716.07 | 305.22 | 7.67 | 297.24 | 14.96 | 0.77792 |
|  |  |  | 147.51 | 707.09 |  |  | 36.77 | 43.3 | 2.2516 |
| 77. | Е01-01-013-9 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 Т.Ч. п.3.46 Кзтр=1,1; Кэм=1,1, 1000 м3 | 0.025 | 6 456.04 | 6 287.68 | 161.40 | 4.06 | 157.19 | 16.456 | 0.4114 |
|  |  |  | 162.26 | 777.80 |  |  | 19.44 | 47.63 | 1.19075 |
|  | Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | С601-9001 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 1 км (1-й класс груза), т | 146.3 | 4.31 |  | 630.55 |  |  |  |  |
|  | Объем: 77*1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Е01-01-003-9 Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3, 1000 м3 | 0.0116 | 4 342.25 | 4 211.90 | 50.37 | 1.51 | 48.86 | 13.22 | 0.153352 |
|  |  |  | 130.35 | 472.10 |  |  | 5.48 | 28.91 | 0.335356 |
| 80. | Е01-01-003-9 Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 Т.Ч. п.3.46 Кзтр=1,1; Кэм=1,1, 1000 м3 | 0.0034 | 4 776.48 | 4 633.09 | 16.24 | 0.49 | 15.75 | 14.542 | 0.0494428 |
|  |  |  | 143.39 | 519.31 |  |  | 1.77 | 31.801 | 0.1081234 |
|  | Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Е22-04-001-1 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (демонтаж), м3 | 3.9 | 281.23 | 210.68 | 1 096.78 | 275.11 | 821.67 | 10.63 | 41.457 |
|  |  |  | 70.54 | 20.24 |  |  | 78.95 | 2.077 | 8.1003 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6; ЗПМ: *0.6; М: *0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Х600-2011 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона, массой до 5т, т | 4.75 | 35.60 | 35.60 | 169.10 |  | 169.10 |  |  |
| 83. | С601-9015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 15 км (1-й класс груза), т | 4.75 | 25.53 |  | 121.27 |  |  |  |  |
| 84. | Е22-04-001-1 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих, м3 | 0.15 | 2 427.76 | 351.14 | 364.16 | 17.64 | 52.67 | 10.63 | 1.5945 |
|  |  |  | 117.57 | 33.74 |  |  | 5.06 | 2.077 | 0.31155 |
| 85. | Е22-04-001-1 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (демонтаж), м3 | 0.15 | 281.23 | 210.68 | 42.18 | 10.58 | 31.60 | 10.63 | 1.5945 |
|  |  |  | 70.54 | 20.24 |  |  | 3.04 | 2.077 | 0.31155 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6; ЗПМ: *0.6; М: *0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Х600-2011 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона, массой до 5т, т | 0.38 | 35.60 | 35.60 | 13.53 |  | 13.53 |  |  |
| 87. | С601-9015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 15 км (1-й класс груза), т | 0.38 | 25.53 |  | 9.70 |  |  |  |  |
| 88. | Е01-01-111-3 Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов: 3, 1000 м2 | 0.029 | 2 328.48 |  | 67.53 | 67.53 |  | 216 | 6.264 |
|  |  |  | 2 328.48 |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Е01-02-005-1 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2, 100 м3 | 0.029 | 336.85 | 201.78 | 9.77 | 3.92 | 5.85 | 12.53 | 0.36337 |
|  |  |  | 135.07 | 37.00 |  |  | 1.07 | 3.04 | 0.08816 |
| 90. | Е06-01-062-2 Устройство железобетонных стен и плоских днищ из бетона песчаного В 15 (М200) при толщине: более 150 мм круглых сооружений, м3 | 3.82 | 1 063.51 | 99.31 | 4 062.61 | 532.05 | 379.36 | 11.704 | 44.70928 |
|  |  |  | 139.28 | 13.53 |  |  | 51.68 | 0.8298 | 3.169836 |
|  | Объем: 1.91*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | С204-9001-16 Арматура для монолитных железобетонных конструкций в виде сеток и каркасов. Стены зданий, подпорные стены, стены сооружений, резервуары, градирни класса: А I, т | 0.076 | 8 620.00 |  | 655.12 |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.038*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | С204-9001-18 Арматура для монолитных железобетонных конструкций в виде сеток и каркасов. Стены зданий, подпорные стены, стены сооружений, резервуары, градирни класса: А III, т | 0.116 | 8 990.00 |  | 1 042.84 |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.058*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | Е22-04-001-2 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах :мокрых, м3 | 3.08 | 3 325.29 | 377.13 | 10 241.89 | 548.73 | 1 161.56 | 15.15 | 46.662 |
|  |  |  | 178.16 | 35.60 |  |  | 109.65 | 2.18 | 6.7144 |
|  | Объем: 2.21+0.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | Е06-01-015-6 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, т | 0.052 | 14 651.62 | 557.14 | 761.88 | 29.32 | 28.97 | 46.33 | 2.40916 |
|  |  |  | 563.84 | 28.58 |  |  | 1.49 | 1.75 | 0.091 |
| 95. | Е16-07-006-1 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром, мм, до: 100, шт. | 1 | 23.75 |  | 23.75 | 20.66 |  | 1.8 | 1.8 |
|  |  |  | 20.66 |  |  |  |  |  |  |
| 96. | Е16-07-006-3 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром, мм, до: 300, шт. | 2 | 43.55 |  | 87.10 | 69.10 |  | 3.01 | 6.02 |
|  |  |  | 34.55 |  |  |  |  |  |  |
| 97. | С201-9006-238 Лестницы со ступенями из листовой, просечной, рифленой или круглой стали. ГОСТ 23118-99: криволинейные, пожарные, т | 0.071 | 13 440.00 |  | 954.24 |  |  |  |  |
| 98. | Е13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью: ПФ-115, 100 м2 | 0.06 | 687.48 | 6.73 | 41.25 | 2.85 | 0.40 | 3.83 | 0.2298 |
|  |  |  | 47.49 | 0.12 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.0006 |
|  | Объем: 3*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | Е08-02-007-3 Установка металлических решеток приямков, т | 0.078 | 13 180.17 | 237.41 | 1 028.05 | 41.39 | 18.52 | 47.38 | 3.69564 |
|  |  |  | 530.66 | 11.27 |  |  | 0.88 | 0.69 | 0.05382 |
|  | Объем: 0.039*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | С103-0753 Люк чугунный для колодцев: легкий (ГОСТ 3634), шт. | 2 | 592.00 |  | 1 184.00 |  |  |  |  |
| 101. | Е27-07-002-1 Устройство оснований толщи-ной 12 см под тротуары из щебня, 100 м2 | 0.06 | 2 883.49 | 317.36 | 173.01 | 16.83 | 19.04 | 26.24 | 1.5744 |
|  |  |  | 280.51 | 42.32 |  |  | 2.54 | 3.17 | 0.1902 |
| 102. | Е27-07-002-2 При изменении толщины оснований на каждый 1 см, добавлять или исключать к расценке 27-07-002-1, 100 м2 | -0.12 | 213.43 | 11.16 | -25.61 | -0.69 | -1.34 | 0.54 | -0.0648 |
|  |  |  | 5.77 | 1.22 |  |  | -0.15 | 0.1 | -0.012 |
|  | Объем: -6*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | Е22-01-011-7 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром, мм: 250, м | 9.3 | 22.47 | 12.61 | 208.97 | 62.31 | 117.27 | 0.512 | 4.7616 |
|  |  |  | 6.70 | 2.02 |  |  | 18.79 | 0.13197 | 1.227321 |
| 104. | С103-0198 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс группы А, Б ГОСТ 10705-80: наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм, м | 9.3 | 340.00 |  | 3 162.00 |  |  |  |  |
| 105. | Е22-02-002-7 Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром, мм: 250, м | 9.3 | 47.42 | 5.05 | 441.01 | 28.46 | 46.97 | 0.257 | 2.3901 |
|  |  |  | 3.06 | 0.33 |  |  | 3.07 | 0.0203 | 0.18879 |
| 106. | Е38-01-010-1 Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб диаметром 300 мм(демонтаж), 100 м | 0.025 | 728.05 | 527.43 | 18.20 | 5.02 | 13.19 | 32.12 | 0.803 |
|  |  |  | 200.62 | 51.46 |  |  | 1.29 | 6.05 | 0.15125 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6; ЗПМ: *0.6; М: *0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | Е38-01-004-1 Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных в основаниях (фильтр из щебня М1200 фракции 40-70 мм), 100 м3 | 0.015 | 14 266.71 | 289.76 | 214.00 | 2.86 | 4.35 | 18.48 | 0.2772 |
|  |  |  | 190.71 | 49.64 |  |  | 0.74 | 3.04 | 0.0456 |
| 108. | Е38-01-010-1 Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб диаметром 300 мм, 100 м | 0.025 | 1 315.37 | 879.05 | 32.88 | 8.36 | 21.98 | 32.12 | 0.803 |
|  |  |  | 334.37 | 85.77 |  |  | 2.14 | 6.05 | 0.15125 |
| 109. | С103-0671 Трубы асбестоцементные ГОСТ 539-80: класса ВТ-6, условный проход 100 мм, внутренний диаметр 104 мм, м | 2.5 | 17.30 |  | 43.25 |  |  |  |  |
| 110. | Е01-01-034-2 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3 | 0.008 | 805.20 | 805.20 | 6.44 |  | 6.44 |  |  |
|  |  |  |  | 109.57 |  |  | 0.88 | 6.71 | 0.05368 |
| 111. | Е01-02-061-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2, 100 м3 | 0.07 | 921.46 |  | 64.50 | 64.50 |  | 97.2 | 6.804 |
|  |  |  | 921.46 |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Е01-01-013-8 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2, 1000 м3 | 4.279 | 4 485.66 | 4 368.28 | 19 194.14 | 481.39 | 18 691.87 | 11.41 | 48.82339 |
|  |  |  | 112.50 | 540.36 |  |  | 2 312.20 | 33.09 | 141.59211 |
| 113. | С601-9001 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 1 км (1-й класс груза), т | 530.1 | 4.31 |  | 2 284.73 |  |  |  |  |
|  | Объем: 279*1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114. | Е01-01-034-2 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3 | 0.252 | 805.20 | 805.20 | 202.91 |  | 202.91 |  |  |
|  |  |  |  | 109.57 |  |  | 27.61 | 6.71 | 1.69092 |
| 115. | Е01-02-061-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2, 100 м3 | 0.27 | 921.46 |  | 248.79 | 248.79 |  | 97.2 | 26.244 |
|  |  |  | 921.46 |  |  |  |  |  |  |
| 116. | Е01-02-005-1 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2, 100 м3 | 2.58 | 336.85 | 201.78 | 869.07 | 348.48 | 520.59 | 12.53 | 32.3274 |
|  |  |  | 135.07 | 37.00 |  |  | 95.46 | 3.04 | 7.8432 |
| 117. | Е01-02-027-9 Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов: 2, 100 м2 | 2.8 | 122.39 | 41.54 | 342.69 | 226.38 | 116.31 | 8.326 | 23.3128 |
|  |  |  | 80.85 | 4.95 |  |  | 13.86 | 0.303 | 0.8484 |
| 118. | Е01-02-068-1 Водоотлив из траншей, 100 м3 | 0.48 | 2 067.95 | 2 067.95 | 992.62 |  | 992.62 |  |  |
|  |  |  |  | 1 184.21 |  |  | 568.42 | 97.2114 | 46.661472 |
| 119. | Е01-01-034-1 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов, 1000 м3 | 0.05 | 709.20 | 709.20 | 35.46 |  | 35.46 |  |  |
|  |  |  |  | 96.51 |  |  | 4.83 | 5.91 | 0.2955 |
| 120. | Е01-01-034-7 При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-01-034-1, 1000 м3 | 0.05 | 342.00 | 342.00 | 17.10 |  | 17.10 |  |  |
|  |  |  |  | 46.54 |  |  | 2.33 | 2.85 | 0.1425 |
| 121. | Е33-04-008-2 Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ вручную, км | 0.044 | 506.90 | 117.53 | 22.30 | 12.32 | 5.17 | 24.4 | 1.0736 |
|  |  |  | 280.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 266 546.46 | 7 161.14 | 49 105.74 |  | 646.79133 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 122.68 |  | 321.46526 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 265 481.37 | 7 071.38 | 49 105.74 |  | 638.97133 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 122.68 |  | 321.46526 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 11 452.24 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 62, 63, 90, 94, 121; %=95 - по стр. 64, 66, 69-71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 88, 89, 110, 112, 114, 116, 119, 120; %=130 - по стр. 67, 68, 81, 84, 85, 93, 103, 105; %=90 - по стр. 98; %=122 - по стр. 99, 106-108; %=142 - по стр. 101, 102; %=80 - по стр. 111, 115, 117, 118) |  |  |  | 13 844.99 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 62, 63, 121; %=50 - по стр. 64, 66, 69-71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 88, 89, 110, 112, 114, 116, 119, 120; %=80 - по стр. 67, 68, 99; %=89 - по стр. 81, 84, 85, 93, 103, 105; %=65 - по стр. 90, 94, 106-108; %=70 - по стр. 98; %=95 - по стр. 101, 102; %=45 - по стр. 111, 115, 117, 118) |  |  |  | 8 271.54 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 287 597.90 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 954.24 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 954.24 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 110.85 | 89.76 |  |  | 7.82 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 95, 96) |  |  |  | 114.89 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 95, 96) |  |  |  | 74.50 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 300.24 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 288 852.38 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 13 959.88 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 8 346.04 |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. УСТРОЙСТВО ТРУБЧАТОГО ДРЕНАЖА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122. | Е01-01-031-1 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.): 1 группа грунтов, 1000 м3 | 0.145 | 1 161.60 | 1 161.60 | 168.43 |  | 168.43 |  |  |
|  |  |  |  | 158.07 |  |  | 22.92 | 9.68 | 1.4036 |
| 123. | Е01-01-031-2 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.): 2 группа грунтов, 1000 м3 | 0.148 | 1 320.00 | 1 320.00 | 195.36 |  | 195.36 |  |  |
|  |  |  |  | 179.63 |  |  | 26.59 | 11 | 1.628 |
| 124. | Е01-01-003-8 Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2, 1000 м3 | 0.507 | 3 420.69 | 3 317.36 | 1 734.29 | 52.39 | 1 681.90 | 10.48 | 5.31336 |
|  |  |  | 103.33 | 371.83 |  |  | 188.52 | 22.77 | 11.54439 |
|  | Объем: 267+240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. | Е01-01-111-3 Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов: 3, 1000 м2 | 0.1 | 2 328.48 |  | 232.85 | 232.85 |  | 216 | 21.6 |
|  |  |  | 2 328.48 |  |  |  |  |  |  |
| 126. | Е01-02-005-1 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2, 100 м3 | 0.1 | 336.85 | 201.78 | 33.69 | 13.51 | 20.18 | 12.53 | 1.253 |
|  |  |  | 135.07 | 37.00 |  |  | 3.70 | 3.04 | 0.304 |
| 127. | Е27-04-016-4 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном по-лотне: сплошной, 100 м2 | 5.4 | 85.80 | 54.77 | 463.32 | 166.86 | 295.76 | 3.075 | 16.605 |
|  |  |  | 30.90 | 7.20 |  |  | 38.88 | 0.441 | 2.3814 |
| 128. | С101-9066-1 Геотекстиль для дренажных и ландшафных работ, м2 | 540 | 12.10 |  | 6 534.00 |  |  |  |  |
| 129. | Е38-01-005-2 Отсыпка призм для трубчатого дренажа щебеночных (щебень М1200 фракции 40-70 мм), 100 м3 | 0.33 | 16 818.92 | 2 190.54 | 5 550.24 | 434.59 | 722.88 | 131.04 | 43.2432 |
|  |  |  | 1 316.95 | 365.79 |  |  | 120.71 | 22.4 | 7.392 |
| 130. | Е22-01-021-6 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром, мм: 200, м | 111.5 | 9.76 | 5.64 | 1 088.24 | 430.39 | 628.86 | 0.33176 | 36.99124 |
|  |  |  | 3.86 | 0.90 |  |  | 100.35 | 0.05611 | 6.256265 |
| 131. | С530-9100-35 Труба типа SDR 17 ПЭ 80 рабочим давлением 0,8 МПа, ПЭ 100 рабочим давлением 1 МПа, наружным диаметром, мм: 200х11,9 (технического назначения), 10 м | 11.15 | 1 458.00 |  | 16 256.70 |  |  |  |  |
| 132. | Е01-02-061-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2, 100 м3 | 0.8 | 921.46 |  | 737.17 | 737.17 |  | 97.2 | 77.76 |
|  |  |  | 921.46 |  |  |  |  |  |  |
| 133. | С408-0202 Смесь песчано-гравийная природная обогащенная ГОСТ 23735-79 с содержанием гравия, %: 25-35, м3 | 80 | 110.00 |  | 8 800.00 |  |  |  |  |
| 134. | Е01-01-034-2 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3 | 0.57 | 805.20 | 805.20 | 458.96 |  | 458.96 |  |  |
|  |  |  |  | 109.57 |  |  | 62.45 | 6.71 | 3.8247 |
| 135. | Е01-02-005-1 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2, 100 м3 | 5.7 | 336.85 | 201.78 | 1 920.05 | 769.90 | 1 150.15 | 12.53 | 71.421 |
|  |  |  | 135.07 | 37.00 |  |  | 210.90 | 3.04 | 17.328 |
| 136. | Е01-02-027-12 Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов: 2, 100 м2 | 8 | 72.15 | 41.00 | 577.20 | 249.20 | 328.00 | 3.208 | 25.664 |
|  |  |  | 31.15 | 4.69 |  |  | 37.52 | 0.287 | 2.296 |
| 137. | Е01-01-034-2 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3 | 0.145 | 805.20 | 805.20 | 116.75 |  | 116.75 |  |  |
|  |  |  |  | 109.57 |  |  | 15.89 | 6.71 | 0.97295 |
| 138. | Е01-01-034-8 При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-01-034-2, 1000 м3 | 0.145 | 387.60 | 387.60 | 56.20 |  | 56.20 |  |  |
|  |  |  |  | 52.75 |  |  | 7.65 | 3.23 | 0.46835 |
| 139. | Е01-02-027-12 Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов: 2, 100 м2 | 8 | 72.15 | 41.00 | 577.20 | 249.20 | 328.00 | 3.208 | 25.664 |
|  |  |  | 31.15 | 4.69 |  |  | 37.52 | 0.287 | 2.296 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 45 500.65 | 3 336.06 | 6 151.43 |  | 325.5148 |
|  |  |  |  |  |  |  | 873.60 |  | 58.095655 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 29 243.95 | 3 336.06 | 6 151.43 |  | 325.5148 |
|  |  |  |  |  |  |  | 873.60 |  | 58.095655 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 6 534.00 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 122-126, 134, 135, 137, 138; %=142 - по стр. 127; %=122 - по стр. 129; %=130 - по стр. 130; %=80 - по стр. 132, 136, 139) |  |  |  | 4 234.97 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 122-126, 134, 135, 137, 138; %=95 - по стр. 127; %=65 - по стр. 129; %=89 - по стр. 130; %=45 - по стр. 132, 136, 139) |  |  |  | 2 422.17 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 35 901.09 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 16 256.70 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 16 256.70 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 52 157.79 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 4 234.97 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 2 422.17 |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНОГО КОЛЛЕКТОРА ОТ К-12 до НАСОСНОЙ КАМЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140. | Е01-01-031-1 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.): 1 группа грунтов, 1000 м3 | 0.065 | 1 161.60 | 1 161.60 | 75.50 |  | 75.50 |  |  |
|  |  |  |  | 158.07 |  |  | 10.27 | 9.68 | 0.6292 |
| 141. | Е01-01-003-9 Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3, 1000 м3 | 0.415 | 4 342.25 | 4 211.90 | 1 802.03 | 54.10 | 1 747.94 | 13.22 | 5.4863 |
|  |  |  | 130.35 | 472.10 |  |  | 195.92 | 28.91 | 11.99765 |
| 142. | Е01-01-111-3 Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов: 3, 1000 м2 | 0.0772 | 2 328.48 |  | 179.76 | 179.76 |  | 216 | 16.6752 |
|  |  |  | 2 328.48 |  |  |  |  |  |  |
| 143. | Е01-02-005-1 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2, 100 м3 | 0.0772 | 336.85 | 201.78 | 26.00 | 10.43 | 15.58 | 12.53 | 0.967316 |
|  |  |  | 135.07 | 37.00 |  |  | 2.86 | 3.04 | 0.234688 |
| 144. | Е22-01-011-7 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром, мм: 250, м | 110.3 | 22.47 | 12.61 | 2 478.44 | 739.01 | 1 390.88 | 0.512 | 56.4736 |
|  |  |  | 6.70 | 2.02 |  |  | 222.81 | 0.13197 | 14.556291 |
| 145. | С103-0198 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс группы А, Б ГОСТ 10705-80: наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм, м | 110.3 | 340.00 |  | 37 502.00 |  |  |  |  |
| 146. | Е22-02-002-7 Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром, мм: 250, м | 110.3 | 47.42 | 5.05 | 5 230.43 | 337.52 | 557.02 | 0.257 | 28.3471 |
|  |  |  | 3.06 | 0.33 |  |  | 36.40 | 0.0203 | 2.23909 |
| 147. | Е01-02-061-3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3, 100 м3 | 0.84 | 1 147.08 |  | 963.55 | 963.55 |  | 121 | 101.64 |
|  |  |  | 1 147.08 |  |  |  |  |  |  |
| 148. | Е01-01-034-3 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов, 1000 м3 | 0.331 | 885.60 | 885.60 | 293.13 |  | 293.13 |  |  |
|  |  |  |  | 120.52 |  |  | 39.89 | 7.38 | 2.44278 |
| 149. | Е01-01-031-1 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.): 1 группа грунтов, 1000 м3 | 0.065 | 1 161.60 | 1 161.60 | 75.50 |  | 75.50 |  |  |
|  |  |  |  | 158.07 |  |  | 10.27 | 9.68 | 0.6292 |
| 150. | Е01-01-034-2 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3 | 0.094 | 805.20 | 805.20 | 75.69 |  | 75.69 |  |  |
|  |  |  |  | 109.57 |  |  | 10.30 | 6.71 | 0.63074 |
| 151. | Е01-01-034-8 При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-01-034-2, 1000 м3 | 0.282 | 387.60 | 387.60 | 109.30 |  | 109.30 |  |  |
|  |  |  |  | 52.75 |  |  | 14.88 | 3.23 | 0.91086 |
|  | Объем: 94*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152. | Е01-01-036-2 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), 1000 м2 | 1.65 | 21.99 | 21.99 | 36.28 |  | 36.28 |  |  |
|  |  |  |  | 4.08 |  |  | 6.73 | 0.25 | 0.4125 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 48 847.61 | 2 284.37 | 4 376.82 |  | 209.58952 |
|  |  |  |  |  |  |  | 550.33 |  | 34.682999 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 48 847.61 | 2 284.37 | 4 376.82 |  | 209.58952 |
|  |  |  |  |  |  |  | 550.33 |  | 34.682999 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 37 502.00 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 140-143, 148-152; %=130 - по стр. 144, 146; %=80 - по стр. 147) |  |  |  | 3 015.94 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 140-143, 148-152; %=89 - по стр. 144, 146; %=45 - по стр. 147) |  |  |  | 1 890.11 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 53 753.66 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 53 753.66 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 3 015.94 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 890.11 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 620 565.43 | 20 199.36 | 93 914.12 |  | 1852.145 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 095.54 |  | 647.5197 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 601 909.75 | 20 019.84 | 93 914.12 |  | 1836.505 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 095.54 |  | 647.5197 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 71 799.79 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1, 2, 30, 34, 61-63, 90, 94, 121; %=95 - по стр. 3, 5, 8-10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 28, 29, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 64, 66, 69-71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 88, 89, 110, 112, 114, 116, 119, 120, 122-126, 134, 135, 137, 138, 140-143, 148-152; %=130 - по стр. 6, 7, 20, 24, 25, 33, 43, 45, 67, 68, 81, 84, 85, 93, 103, 105, 130, 144, 146; %=122 - по стр. 23, 40, 46-48, 99, 106-108, 129; %=90 - по стр. 38, 98; %=142 - по стр. 41, 42, 101, 102, 127; %=80 - по стр. 51, 55, 57, 58, 111, 115, 117, 118, 132, 136, 139, 147) |  |  |  | 33 711.57 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 61-63, 121; %=50 - по стр. 3, 5, 8-10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 28, 29, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 64, 66, 69-71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 88, 89, 110, 112, 114, 116, 119, 120, 122-126, 134, 135, 137, 138, 140-143, 148-152; %=80 - по стр. 6, 7, 40, 67, 68, 99; %=89 - по стр. 20, 24, 25, 33, 43, 45, 81, 84, 85, 93, 103, 105, 130, 144, 146; %=65 - по стр. 23, 30, 34, 46-48, 90, 94, 106-108, 129; %=70 - по стр. 38, 98; %=95 - по стр. 41, 42, 101, 102, 127; %=45 - по стр. 51, 55, 57, 58, 111, 115, 117, 118, 132, 136, 139, 147) |  |  |  | 20 281.49 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 655 902.81 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 177.28 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 177.28 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 16 478.40 | 179.52 |  |  | 15.64 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 35, 36, 95, 96) |  |  |  | 229.78 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 35, 36, 95, 96) |  |  |  | 149.00 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 16 857.18 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 674 937.27 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 33 941.35 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 20 430.49 |  |  |  |  |

|  | Смета разработана в составе проекта "Капитальный ремонт участка дренажной системы плотины П-6" №109-056-27122010-11-02 |
| --- | --- |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |