1 Предмет договора

1.1.
Установка вибрационная электродинамическая
1.2
Комплектность поставки:

В комплект поставки должны входить:

-вибратор;
-система управления;
-усилитель мощности;

-устройство охлаждения (вентилятор) с глушителем; 
-компрессор пневморазгрузки;

-комплект эксплуатационной документации на русском языке.

1.3
Количество закупаемых товаров – 1  шт.

1.4
 В стоимость продукции входят:

-транспортные  расходы «Поставщика»;

-пусконаладочные работы;
- первичная метрологическая аттестация.
2 Качественные характеристики закупаемых изделий

2.1
Технические характеристики:

-номинальная выталкивающая сила, H - 1000;
-номинальное ускорение,  м/с2 (g) – 150...200 (15...20);

-частота вибрации, Гц  - 200 ± 4;

-диаметр стола, мм  - не менее 100;

-максимальная масса нагрузки, кг – 1,5.
2.2   Условия эксплуатации:

-подключение к  энергоносителю – стационарное;

-возможность эксплуатации в помещениях категории П-II(по ПУЭ);

-соблюдение санитарно-гигиенических требований к рабочей зоне (шум, вибрация, пыле- газо- выделение);

-продолжительность технологических циклов работы установки – 25...60 с;
-характер работы эпизодический -10...15 циклов в смену ~ 1 раз в месяц. 
2.3 Приборы контроля, входящие в комплект поставки, должны быть внесены в Госреестр средств измерения.

3 Существенные условия контракта

Условия отгрузки продукции – по согласованию сторон
Квалификационные требования к претендентам

-
сведения из устава предприятия, о видах деятельности предприятия;

-
во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 №ВП-П13-9308: информация в отношении всей цепочки собственников предприятия-поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных);

-
отзывы и рекомендации, полученные от потребителей подобной продукции. 
Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

3. Обязательное проведение первичной метрологической аттестации.

Требования к упаковке продукции
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
Комплект поставки и технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект эксплуатационной документации на русском языке.

В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий.
Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.

Примечание:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

3. Приборы контроля, входящие в комплект поставки, должны быть внесены в Госреестр средств измерения.
Гарантийные обязательства
1. Гарантийный срок работы продукции не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи, но не более 18 месяцев с момента поставки.
2. Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.
PAGE  
2

