ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по охране имущества и техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации объектов ОАО "СЭСК".

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по охране имущества и техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации объектов ОАО "СЭСК".

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

-

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

# Перечень охраняемых объектов: # №; # Наименование объекта; # Адрес; # Назначение объекта; # Количество у.у.. # 1; # Ангар арочный ГПП-40; # г. Саров ул. Б. Коммунальная, д. 11; # хранение кабельной продукции и электрооборудования; # 8,8. # 2; # Здание гаража на 5 автомашин; # г. Саров пр. Мира, 24, стр. 1; # хранение электрооборудования и материалов для ГОиЧС; # 10,9. - Оказание услуг по охране имущества и техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации объектов ОАО «СЭСК». - Постоянное круглосуточное слежение за поступающими на станцию сигналами с объектов и организация соответствующего реагирования при срабатывании объекта. - Проведение не менее 1 раза в месяц технического обслуживания оборудования для надежного функционирования. - Организация в установленном порядке приема под централизованное наблюдение объектов, в том числе контроль пожарной сигнализации, а также снятие этих объектов с охраны. - Обеспечение круглосуточного приема и выполнение заявок от Заказчика на устранение неисправностей системы ОПС при невозможности сдать под охрану объект по причине неисправности системы ОПС. - Обеспечение охраны товарно-материальных ценностей в охраняемое время и пресечение проникновения посторонних лиц на охраняемый объект. - При поступлении информации о срабатывании сигнализации на объекте в охраняемый период времени, направление наряда охраны для внешнего осмотра целостности объекта, а при необходимости – принятия мер к задержанию проникших на объект лиц. - Совместно с представителями ОАО «СЭСК» вскрытие объекта для внутреннего осмотра помещений с целью выяснению причин срабатывания сигнализации и их устранения с составлением письменного акта осмотра охраняемого объекта в 2-х экземплярах, по одному из каждой сторон. - Содействие прибытию на объект представителей ОАО «СЭСК». - В случае отключения на объекте электроэнергии, нарушения каналов связи, невозможности нахождения полномочных представителей для осмотра и перезакрытия объекта Исполнитель обязан выставлять физическую охрану. - Исполнитель обязан сообщать в дежурную часть УВД г. Саров и ОАО «СЭСК» о фактах нарушения целостности объекта в охраняемое время и до прибытия представителей ОАО «СЭСК» и сотрудников полиции обеспечивать неприкосновенность места происшествия и охрану объекта. - При наличии заявления ОАО «СЭСК» о причиненном в охраняемое время ущербе, участие в определении размера этого ущерба и в сверке остатков материальных ценностей. - Обеспечение контроля технических средств пожарной сигнализации на объектах.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

-

Подраздел 2.4 Сроки выполнения оказываемых услуг

Начало: 24.02.2015 г. Окончание: 31.12.2015 г.

Подраздел 2.5 Стоимость оказываемых услуг, 141 912 руб.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

- Исполнитель должен иметь лицензию на осуществление услуг по охране объектов и обслуживание объектов охранно-пожарной сигнализацией (ОПС). - Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с ОАО «СЭСК».

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Качество работ должно соответствовать требованиям, основанным на законе РФ «О полиции», нормативно-правовых актах РФ, МВД РФ.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

-

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

-

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

-

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

-

Подраздел 3.8 Специальные требования

-

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Сохранность материальных ценностей ОАО «СЭСК».

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику акт сдачи-приемки работ (услуг). # Оплата услуг охраны и обслуживание ОПС производится ежемесячно в течение 15 дней с момента предъявления счета, счета-фактуры и акта выполненных работ.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

-

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |