## общий перечень
Приложение №2
к техническому заданию
№_____________ от "___" _______2014г.
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ (В Т.Ч. КОММУНИКАЦИЙ), ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЪЕКТА
"СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕНДОВОГО КОМПЛЕКСА ЗДАНИЯ 160. ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС №1"
№ п/п | Наименование объекта капитального строительства | Примерные технические характеристики | примечания
1 | 2 | 3 | 4
1 | Здание 160- Главный корпус | площадь застройки - 27329,0 м2
2 | Здание 160 блок Г-3 | площадь застройки - 837,3м2
3 | Убежище ГО (соор. 160У) | площадь застройки - 654,9м2 (с учетом входов)
4 | Сооружение 163. Открытое распределительное устройство 110/6 кВ | площадь застройки - 3220,0 м2
5 | Здание 163А. Закрытое распределительное устройство | площадь застройки - 2176м2
6 | Здание 163Б. Станция насосная АВПТ для зд. 163А | площадь застройки - 168м2
7 | Здание 167. Караульное помещение и помещения ИТС | площадь застройки - 2351м2
8 | Павильон для заряжания и разряжания оружия | площадь застройки -25,2 м2
9 | Здание 167С КПП | площадь застройки -93.9 м2
10 | Здание 168/1. Насосная станция перекачки бытовых стоков | площадь застройки - 62,6м2
11 | Здание 168/11. Пункт учета расхода хоз.питьевой воды | площадь застройки - 36,9м2
12 | Здание 168/14. Станция насосная дренажная | площадь застройки - 42,25м2
13 | Сооружение 171Г. Газобаллонная | площадь застройки - 138,4м2
14 | Камера переключения на спецсетях | площадь застройки - 29,7 м2
15 | Здание 174. Станция насосная пожаротушения комплекса зд. 160 | площадь застройки - 324м2
16 | Сооружения 174А, Б. Резервуары запаса воды для нужд пожаротушения | объем 2-х резервуаров 2х1400- 2800,0м2
17 | Здание 168/15. Станция насосная подкачки на теплосети | площадь застройки - 34,2 м2
18 | Здание спортивно-оздоровительного комплекса 293/2А | площадь застройки - 463,0м2
19 | Здание 117-А (РНФИ П12480001562, реконструкция) | площадь застройки - 275,9 м2
20 | Здание 122-А (РНФИ П12480001581, реконструкция) | площадь застройки - 1660,0 м2
21 | Здание 127 (РНФИ П12480001548, реконструкция) | площадь застройки - 1923,6м2
Линейные сооружения
22 | Сети газовоздухоснабжения зд.160. | общая протяженность трассы - 814,14 м
23 | Трубопровод пара Т=190 Р=13МПа от точки врезки УТ9 до зд.160 | протяженность трассы - 408,0 пм
24 | Сети тепловые к зд.167. | общая протяженность трассы - 79,6 м
25 | Сети тепловые к зд.122А. | общая протяженность трассы - 170,0 м
26 | Сети тепловые к зд.160Г-3 | общая протяженность трассы - 125,40 м
27 | Сети тепловые (комплекса зд.160). | общая протяженность трассы - 667,0 м
28 | Сеть тепловая от инв.№25174 до зд.293/2А | общая протяженность трассы - 153,1 м
29 | Водопровод хозяйственно-питьевой, В1 от инв.№21248 до зд.168/15 | общая протяженность трассы- 22,7п м
30 | Водопровод от инв.№25539 до зд 293/2А | общая пртяженность трассы - 48,1 м
31 | Водопровод хозяйственно-противопожарный В1 зд. 160Г-3 | общая протяженность трассы - 7,0 пм
32 | Водопровод техводоснабжения от соор.160У до зд.167. | общая протяженность трассы - 340,0пм
33 | Канализация хозяйственно-бытовая от зд.160Г-3 | общая протяженность трассы - 87,0 пм
34 | Канализация хозяйственно-бытовая от зд.167 | общая протяженность трассы - 359,75 м
35 | Канализация производственная от зд.168/15 до инв.№21251 | общая протяженность трассы - 6,0 м
36 | Хозфекальная канализация от зд.293/2А до инв.№25540 | общая протяженность трассы - 114,8 м
37 | Канализация производственно-ливневая от зд.160 Г-3 | общая протяженность трассы - 110,24 м
38 | Ливневая канализация от инв.№25537 до зд.293/2А | общая протяженность трассы - 40,9 м
39 | Сети связи от зд.293/2А до зд.293 | общая пртяженность трассы - 97,8,0 м
40 | Линии электроснабжения в кабельных каналах на площадке зд.160. | протяженность трассы 1657,3 м.
41 | Линия кабельная электрическая от зд.103 до зд. 160Г-3 | протяженность трассы - 75,0 м
42 | Сети наружного эл.снабжения от инв.№25536/1 до зд.293/2А | протяженность трассы 19 м.
43 | Освещение площадки зд.160 | общая пртяженность трассы - 1110,0м.
44 | Спецсети от зд.160 до камеры переключений | общая пртяженность трубопроводов- 550,3 м.
45 | Сети спецканализации от зд.160 Г-3 | общая протяженность трассы - 19,0 м
46 | Ограждение комплекса зд.293 | протяженность - 750,5м
47 | Ограждение зд. 167 | протяженность - 209,3
48 | Проезды и площадки комплекса зд.293 | общая площадь покрытия -4686,8 м2
| Начальник УКС | Н.И. Горошко
Согласовано:
| Начальник ДБУ | В.С. Кузьмичева
| Начальник группы УНИ ОКЗЛиУНИ | М.Г.Фирсов
| Главный энергетик | В.Г.Иванов
| Начальник ООиРТСФЗ | В.А. Евдокимов
| Начальник ЦВБХОиСОИ | А.А.Маслов