ОАО «Атомредметзолото»


Разъяснение к документации
о проведении открытого редукциона в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку аккумуляторной батареи
Извещение размещено на официальном сайте www.zakupki.rosatom.ru и на сайте www.a-k-d.ru «17» июля 2012 года 

	Заказчик:
	ОАО «ППГХО»

	Уполномоченный орган:
	ОАО «Атомредметзолото»


Москва 2012.
	Документация
	Вопрос
	Ответ

	Техническое задание

	Просим согласовать поставку аналогов: вместо зарядных устройств ВТЗП 100/220-40/42 с микроконтроллерным комплексом автоматизации и мониторинга RIDUS -  зарядные устройства типа УЗП-220-100 для заряда аккумуляторной батареи вместе с системой управления на базе ПЛК73 в составе УЗП
	Замена согласована при условии поставки аккумуляторной батареи в строгом соответствии с требованиями, указанными в техническом задании.

	Техническое задание

	Просим согласовать поставку аналогов: вместо зарядных устройств ВТЗП 100/220-40/42 с микроконтроллерным комплексом автоматизации и мониторинга RIDUS -  зарядные устройства типа HPT100.220XET+HP40.48XET для заряда аккумуляторной батареи вместе с системой мониторинга Energo 1.1 SM
	Замена согласована при условии поставки аккумуляторной батареи в строгом соответствии с требованиями, указанными в техническом задании.


