Вопрос:

- В документации открытого аукциона в электронной форме (усложненный) №31604298529 «Право заключения договора на выполнение работ по монтажу комплекса систем пожарной безопасности согласно разработанным проектам № 19.10-2016/РД-АПС и 19.10-2016/РД-СОУЭ в здании общежития НИЯУ МИФИ по адресу: г.Москва, ул. Москворечье, д.2, к.1.» в «Приложении № 2 к Техническому заданию» «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре», являющийся неотъемлемой частью документации проводимой закупки, отсутствует инструкция по заполнению  «Приложения № 2 к Техническому заданию», не позволяющие участнику корректно сформировать заявку на участие в аукционе. Просим внести изменения в аукционную документацию.

- В п. 26 «Винты самонарезающие» «Приложения № 2 к Техническому заданию» установлены требования:

- Номинальный диаметр резьбы: 3,5 мм

- Соответствие ГОСТ: Должны соответствовать ГОСТ 10618 и ГОСТ 10619

В соответствии с указанными ГОСТ винты самонарезающие с номинальным диаметром резьбы 3,5 мм не нормируются. В связи с невозможностью указания участником значений, удовлетворяющих одновременно требованиям ГОСТ 10619-82 и требованиям Заказчика, просим внести изменения в документацию электронного аукциона

Ответ:

В документацию об открытом аукционе в электронной форме будут внесены изменения