Техническое задание

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
производитель
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Источник альфа-излучения
	плутоний-239  5П9-102; активность-1,0Е+02 Бк;площадь активной поверхности см*2-100.
	
	шт
	1

	2
	Источник альфа-излучения
	плутоний-239  5П9-103; активность-1,0Е+03 Бк;площадь активной поверхности см*2-100.
	
	шт
	1

	3
	Источник альфа-излучения
	плутоний-239  5П9-104;активность-1,0Е+04 Бк;площадь активной поверхности см*2-100.
	
	шт
	1

	4
	Источник альфа-излучения
	плутоний-239  5П9-105; активность-1,0Е+05 Бк;площадь активной поверхности см*2-100.
	
	шт
	1

	5
	Источник альфа-излучения
	плутоний-239  5П9-106; активность-1,0Е+06 Бк;площадь активной поверхности см*2-100.
	
	шт
	1

	6
	Источник альфа-излучения
	плутоний-239  5П9-162; активность-1,6Е+02 Бк;площадь активной поверхности см*2-100.
	
	шт
	1

	7
	Источник альфа-излучения
	плутоний-239  5П9-252; активность-2,5Е+02 Бк;площадь активной поверхности см*2-100.
	
	шт
	1

	8
	Источник альфа-излучения
	плутоний-239  5П9-631; активность-6,3Е+01 Бк;площадь активной поверхности см*2-100.
	
	шт
	1

	9
	Источник альфа-излучения
	плутоний-239  5П9-632; активность-6,3Е+02 Бк;площадь активной поверхности см*2-100.
	
	шт
	1

	10
	Источник бета-излучения
	стронций-90+итрий-90  1СО-133; активность-1,3Е+03 Бк;площадь активной поверхности см*2-1,0.
	
	шт
	1

	11
	Источник бета-излучения
	стронций-90+итрий-90  1СО-134; активность-1,3Е+04 Бк;площадь активной поверхности см*2-1,0.
	
	шт
	1

	12
	Источник бета-излучения
	стронций-90+итрий-90  1СО-135; активность-1,3Е+05 Бк;площадь активной поверхности см*2-1,0.
	
	шт
	1

	13
	Источник бета-излучения
	стронций-90+итрий-90  1СО-214;активность-2,1Е+04 Бк;площадь активной поверхности см*2-1,0.
	
	шт
	1

	14
	Источник бета-излучения
	стронций-90+итрий-90  1СО-215; активность-2,1Е+05 Бк;площадь активной поверхности см*2-1,0.
	
	шт
	1

	15
	Источник бета-излучения
	стронций-90+итрий-90  1СО-216;активность-2,1Е+06 Бк;площадь активной поверхности см*2-1,0.
	
	шт
	1

	16
	Источник бета-излучения
	стронций-90+итрий-90  1СО-322;активность-3,2Е+02 Бк;площадь активной поверхности см*2-1,0.
	
	шт
	1

	17
	Источник бета-излучения
	стронций-90+итрий-90  1СО-323; активность-3,2Е+03 Бк;площадь активной поверхности см*2-1,0.
	
	шт
	1

	18
	Источник бета-излучения
	стронций-90+итрий-90  1СО-324; активность-3,2Е+04 Бк;площадь активной поверхности см*2-1,0.
	
	шт
	1

	19
	Источник бета-излучения
	стронций-90+итрий-90  1СО-325; активность- 3,2Е+05 Бк; площадь активной поверхности см*2-1,0.
	
	шт
	1

	20
	Источник бета-излучения
	стронций-90+итрий-90  1СО-801; активность-8,0Е+01 Бк;площадь активной поверхности см*2-1,0.
	
	шт
	1

	21
	Источник бета-излучения
	стронций-90+итрий-90  1СО-803;активность-8,0Е+03 Бк;площадь активной поверхности см*2-1,0.
	
	шт
	1

	22
	Источник бета-излучения
	стронций-90+итрий-90  1СО-804; активность-8,0Е+04 Бк;площадь активной поверхности см*2-1,0.
	
	шт
	1

	23
	Источник бета-излучения
	стронций-90+итрий-90  1СО-805; активность-8,0Е+05 Бк;площадь активной поверхности см*2-1,0.
	
	шт
	1

	24
	Источник бета-излучения
	стронций-90+итрий-90  3СО-136; активность-1,3Е+06 Бк;площадь см*2-10.
	
	шт
	1

	25
	Источник бета-излучения
	стронций-90+итрий-90  3СО-212; активность-2,1Е+02 Бк;площадь см*2-10.
	
	шт
	1

	26
	Источник бета-излучения
	стронций-90+итрий-90  3СО-213; активность-2,1Е+03 Бк;площадь см*2-10.
	
	шт
	1

	27
	Источник бета-излучения
	стронций-90+итрий-90  3СО-214; активность-2,1Е+04 Бк;площадь см*2-10.
	
	шт
	1

	28
	Источник бета-излучения
	стронций-90+итрий-90  3СО-215; активность-2,1Е+05 Бк;площадь см*2-10.
	
	шт
	1

	29
	Источник бета-излучения
	стронций-90+итрий-90  3СО-322; активность-3,2Е+02 Бк;площадь см*2-10.
	
	шт
	1

	30
	Источник бета-излучения
	стронций-90+итрий-90  3СО-801; активность-8,0Е+01 Бк;площадь см*2-10.
	
	шт
	1

	31
	Источник бета-излучения
	стронций-90+итрий-90  3СО-805; активность-8,0Е+05 Бк;площадь см*2-10.
	
	шт
	1

	32
	Источник бета-излучения
	стронций-90+итрий-90  4СО-212; активность-2,1Е+02 Бк; площадь активной поверхности см*2-40.
	
	шт
	1

	33
	Источник бета-излучения
	стронций-90+итрий-90  4СО-533; активность-5,3Е+03 Бк;площадь активной поверхности см*2-40.
	
	шт
	1

	34
	Источник бета-излучения
	стронций-90+итрий-90  4СО-803; активность-8,0Е+03 Бк;площадь активной поверхности см*2-40.
	
	шт
	1


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, паспорта изделий, свидетельства о поверке).

· товар должен быть новым, не с хранения, выпуска не ранее 2014 г.;
· гарантийный срок – не менее установленного предприятием-изготовителем; 

· другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам). 
