Утверждаю:

Генеральный директор

ОАО «Хиагда»

____________    Е.И. Гонтарь

«__» ________  20__ г.

Техническое задание №____ от________

| №п/п |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Насос технологического контура |
| 2 | Цель выдачи ТЗ | Поставка насоса технологического контура |
| 3 | Место установки оборудования | Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин Хиагдинское месторождение. Энергокомплекс ЦПП. |
| 4 | Место доставки оборудования | Забайкальский край, г. Чита, п. Рудник Кадала, Дворцовский тракт 50, База МТС ОАО «Хиагда». |
| 5 | Исходные данные | Проект №3470-987210-ТМ1.С л.5-6 поз.17 |
| 6 | Организация исполнитель | Согласно конкурентной процедуре. |
| 7 | Срок поставки | До 01.04.12 г. |
| 8 | Технические характеристики оборудования | Подача: 95,2 м3 Напор: 50,1 м.в.ст. Условный проход: 80 мм. Диаметр рабочего колеса: 200 мм. Рабочее давление: 16 бар Температура жидкости: от -20°С до 140°С Мощность ротора: 22 кВт; число полюсов: 2. Частота вращения: 2900 об/мин. Номинальное напряжение: 3~400В, 50 Гц; Масса: 190 кг. В комплекте с системой регулирования частоты вращения для двух насосов |
| 9 | Дополнительные требования и условия поставки оборудования | - Наличие сертификата соответствия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ - Наличие разрешения на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ |
| 10 | Заказчик | ОАО «Хиагда». |
| 11 | Необходимые согласования | Руководство, ОКС ОАО «Хиагда». |

Примечание: стоимость поставки 859 316,00 руб. (с учетом доставки и НДС).

Согласовано:

Директор по производству                ___________________________      В.П. Савинов

Руководитель группы комплектации

оборудования ОКС                             __________________________       Р.Г. Зимин

Заместитель генерального директора

по капитальному строительству       ___________________________    В.Г. Коломиец

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам                   __________________________     Е.В. Глушаков