Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________С.В. Тарасов «__» сентябрь 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на поставку электровакуумных приборов и оптических передатчиков.

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

| Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг) | Поставка электровакуумных приборов и оптических передатчиков |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена договора, рублей | 1998015,00 |
| Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса) | 100% оплата будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки и приемки каждой партии Товара по комплектности и качеству |
| Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору) |  |
| Требуемый срок выполнения обязательств по договору | Поставка в течение 60 дней со дня подписания договора. |
| Требования к месту и условиям выполнения предмета закупки | Склад Заказчика в ЗАТО г. Саров, Нижегородской области. Доставка товара до склада Заказчика осуществляется транспортом Поставщика. Обязанности по оформлению пропусков на проезд автотранспорта и сопровождающих лиц на территорию ЗАТО возлагается на Поставщика. |
| Требования к участникам закупки | Потенциальный поставщик должен отвечать требованиям, установленным ст.12.5, гл.6 «Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации Росатом». |

Техническое задание

на поставку        электровакуумных приборов и оптических передатчиков      .

Предмет закупки по ГПЗ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИНДИКАТ0Р ДV-20400S1FВLY/R | шт. | 3 |
| 2 | Индикатор MT-12864J-2YLG-3V3 | шт. | 4 |
| 3 | Индикатор MT-16S4A-3FLA ЖК | шт. | 2 |
| 4 | ЛАМПА ГУ-66А ОД0.331.104ТУ | шт. | 1 |
| 5 | Лампа ГУ-84Б ОД0.331.041 ТУ | шт. | 4 |
| 6 | ЛАМПА МАНОМЕТР.ПМИ-10-2 ОТ3.399.383ТУ | шт. | 5 |
| 7 | Лампа фотосветовая ИФК-2000 ОД0.337.179 ТУ | шт. | 29 |
| 8 | Микросхема HFBR2412T | шт. | 20 |
| 9 | Микросхема HFBR-2412T | шт. | 50 |
| 10 | Микросхема HFBR-2416TZ | шт. | 75 |
| 11 | Модуль ИК-передатчика TFBS4711-TR1 | шт. | 5 |
| 12 | Модуль ИК-передатчика TFDU4101-TR3 | шт. | 5 |
| 13 | Модуль ИК-передатчика TFDU6103-TR3 | шт. | 5 |
| 14 | Модуль ИК-передатчика TSOP85236 | шт. | 50 |
| 15 | Модуль ИК-передатчика TSOP85240 | шт. | 50 |
| 16 | Модуль передатчика оптического HFBR-1424TZ США | шт. | 20 |
| 17 | Модуль приёмопередатчика ВО HFBR-2416TZ | шт. | 130 |
| 18 | Модуль приёмопередатчика ВО HFBR-2416TZ Япония | шт. | 10 |
| 19 | Ответвитель направленный (СВЧ) XC0900P-03S ANAREN | шт. | 30 |
| 20 | Ответвитель направленный НО ТУ 2291-004-90350755-2011 | шт. | 10 |
| 21 | Передатчик оптический HFBR-1414TZ | шт. | 80 |
| 22 | Передатчик оптический HFBR-1414TZ Япония | шт. | 10 |
| 23 | Передатчик оптический HFBR-2416TC | шт. | 10 |
| 24 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МАНОМЕТР.ПМИ-2 ЮХ3.392.000 ТУ | шт. | 2 |
| 25 | Преобразователь манометрический ПМИ10-2 ОТ3.399.383 ТУ | шт. | 20 |
| 26 | Преобразователь манометрический ПМИ-2 ЮХ3.392.000 ТУ | шт. | 25 |
| 27 | Преобразователь манометрический ПМТ-2 ЮХ3.390.000 ТУ | шт. | 7 |
| 28 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПМТ6-3 | шт. | 10 |
| 29 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПМТ6-3М-1 | шт. | 13 |
| 30 | Приемник оптический HFBR-2412TZ | шт. | 35 |
| 31 | Приемник оптический HFBR-2412TZ Япония | шт. | 30 |
| 32 | Приемник оптический HFBR-2422 | шт. | 20 |
| 33 | Приемник оптический HFBR-2526Z | шт. | 6 |
| 34 | РАЗРЯДНИК КRONE67173513-00 230V 3-ПОЛЮСНЫЙ | шт. | 100 |
| 35 | Сплиттер CWDM Demux 1x8 1470-1610 LC/UPC | шт. | 1 |
| 36 | Тиратрон ТГИ1-1000/25 | шт. | 2 |
| 37 | ТРУБКА РЕНТГЕН.ИМА3-150Э ОДО.339.508ТУ | шт. | 3 |
| 38 | ТРУБКА РЕНТГЕН.ИМА5-320Д ОД0.339.023ТУ | шт. | 4 |
| 39 | Трубка рентгеновская 2,5БСВ27 Ag исп.3 ОД0.339.384 ТУ | шт. | 1 |
| 40 | Трубка рентгеновская ИМА5-320Д ОД0.339.023 ТУ | шт. | 3 |
| 41 | Трубка рентгеновская ИМА5-320Д ОД0.339.023 ТУ | шт. | 3 |
| 42 | Трубка рентгеновская ИМА6-Д ОД0.339.057 ТУ | шт. | 6 |
| 43 | Фотодиод HFBR-1414T | шт. | 20 |
| 44 | Фотодиод HFBR-1414tZ | шт. | 5 |
| 45 | Фотодиод HFBR-2416TZ | шт. | 40 |
| 46 | ФОТОДИОД НFBR-2412ТZ (ФОТОПРИЕМНИК) | шт. | 5 |

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2012 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Не допускается поставка продукции с хранения, а также прошедшая переконсервацию.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Основные параметры и размеры

Продукция должна соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» должен предоставить с заявкой: Полное техническое описание предлагаемого изделия, место происхождения изделия и производителя, предоставить габаритный чертеж изделия, соответствующие ТУ завода-изготовителя при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны «эквиваленты», и превосходят по качеству продукцию, указанную в технических условиях. Предлагаемый «эквивалент» должен полностью соответствовать указанному типу изделия (в т.ч. материал корпуса, присоединение и т.д.)

Подраздел 2.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Согласно основным техническим характеристикам

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

Каждая единица продукции должна быть упакована в двухслойную водонепроницаемую упаковочную бумагу по ГОСТ 8828-89. Комплект запасных частей и эксплуатационные документы (Паспорта) должны быть уложены в транспортную тару с вложенным упаковочным листом, содержащим количество по каждому наименованию и дату упаковки. На транспортной таре должны присутствовать манипуляционные знаки и информационные надписи с указанием изделия и поставщика по ГОСТ 14192.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

При приемке продукции проводится входной контроль по количеству, комплектности и качеству поставленной продукции

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Паспорт, руководство по эксплуатации, включая техническое описание, указания по монтажу, вводу в эксплуатацию, эксплуатация и техническое обслуживание (при поставке импортной продукции – вся документация должна быть на русском языке);

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок предоставления гарантий на продукцию: не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки. Покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поставляемая продукция должна быть надлежащего качества, соответствовать техническим требованиям по ГОСТ, ТУ, предъявляемым к данному виду продукции.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Требуемый срок поставки 60 дней со дня подписания договора

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: