ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МАЯК»

 

29.01.2014







№193-21.2/
РАЗЪЯСНЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЙ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
на право заключения договора на поставку преобразователей частоты
В адрес Заказчика поступил запрос на разъяснение положений аукционной документации:
	№ п/п
	Содержание запроса на разъяснение положений аукционной документации
	Разъяснение

	1
	2
	3

	1
	Для однозначного подбора преобразователя частоты Hyundai-022HF (2,2кВт) просим сообщить его полную маркировку, либо указать:

- тип оборудования (его механическая характеристика),

- номинальный ток двигателя,

- режимы работы,

- условия эксплуатации,

- необходимость и тип связи с другими устройствами,

- требования к уровню помех,

- качество питающей сети.
	- тип оборудования (его механическая характеристика) – асинхронный двигатель

- номинальный ток двигателя – 5 А

- режимы работы - продолжительный

- условия эксплуатации  - внутри помещения, IP 21

- необходимость и тип связи с другими устройствами – управление налоговым сигналом 0 – 5 миллиампер

- требования к уровню помех - нет

- качество питающей сети – 380 В, 50 Гц.

	2
	В Технической части аукционной документации в п.5 – Преобразователь частоты ИРБИ – в технических характеристиках указано, что подключение должно быть кабельным, снизу шкафа. Необходимо уточнить, необходимо ли в комплекте с данным преобразователем частоты заказывать кабель, и если необходимо, сколько метров кабеля требуется? Просим дать разъяснение.
	Необходим кабель длиной 2 м.


Комиссия:

	ФИО
	Должность
	Подпись

	Председатель закупочной комиссии:

	Щербаков Евгений Юрьевич
	Директор по управлению деятельностью обеспечивающих подразделений
	

	Члены закупочной комиссии:

	Жигмонт Татьяна Борисовна
	Начальник ОПРА УЗУ
	

	Говырин Владимир Вячеславович
	Ведущий юрисконсульт ОПРА УЗУ
	

	Лучникова Лариса Владимировна
	Начальник ОКОиМ
	

	Синицына Людмила Владимировна
	Специалист по обеспечению экономической безопасности ОЭБ
	

	Секретарь закупочной комиссии без права голоса:

	Клепалова Наталья Михайловна
	Специалист по конкурсным торгам
	


