ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

контроллеров и интерфейсных плат.
том 2 «техническая часть»

2015 г.

Техническое задание

Поставка контроллеров и интерфейсных плат.

	№

п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во, шт.
	Гарантийный срок, мес

	1
	КОНТРОЛЛЕР DECONT А9
	производитель - Лаборатория ДЭП,г.Москва 
ТУ - 425-001-86507412-2008
	2
	12

	2
	КОНТРОЛЛЕР PLX
	Потребляемая мощность - 6Вт 
напряжение питания, В - 220 
количество каналов - управления 2шт 
ТУ - 4252-001-48531244-2003 
Тип - батареи СR 2032
	3
	12

	3
	ПЛАТА ИНТЕРФЕЙСНАЯ ML ДЛЯ DECONT A9
	температура окружающей среды - минус 40гр.С - плюс 70гр.С 
номинальное напряжение - 24В 
количество каналов - 6 (0-20мА)
	2
	12

	4
	ПЛАТА ИНТЕРФЕЙСНАЯ RS485 ДЛЯ DECONT A9
	производитель - Лаборатория ДЭП, г.Москва 
температура окружающей среды - минус 40гр.С - плюс 70гр.С 
влажность - от 5% до 95% 
ТУ - 4252-001-86507412-2008
	2
	12

	5
	ПЛАТА ИНТЕРФЕЙСНАЯ А-9 GSM
	производитель - Лаборатория ДЭП, г.Москва 
температура окружающей среды - минус 40гр.С - плюс 70гр.С 
влажность - от 5% до 95% 
ТУ - 4252-001-48531244-2003
	2
	12

	6
	ПЛАТА многофункционального ввода/вывода Z-AIN6-120 (номинальное напряжение 24В, 6 каналов (0-20мА) для контроля DECONT-182
	номинальное напряжение - 24В 
количество каналов - 6 (0-20мА)
	2
	12


Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров, гарантии качества: весь поставляемый товар должен соответствовать правилам безопасности, нормам производства и реализации, должен иметь оригинальную сертификацию и иметь гарантийный срок качества не менее чем указан в графе «Гарантийный срок». Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого товара в течение всего гарантийного срока при условии его правильного хранения (эксплуатации) Заказчиком.

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), год выпуска должен быть не позднее 2014 г. 
Качество и комплектность товаров должны соответствовать ГОСТам, ТУ, импортный товар - международным стандартам упаковки, а также требованиям к качеству поставляемого товара, обычно предъявляемым к товару подобного рода. Товар поставляется в комплекте с относящейся к нему документацией (технический паспорт, сертификат качества, сертификаты на комплектующие материалы (соответствия ГОСТ), инструкция по эксплуатации, полностью прошедшим таможенное оформление и предпродажную подготовку в соответствии с действующим законодательством РФ и т.п.), предусмотренной действующим законодательством РФ.
1. Срок поставки: март 2015 г.
Условия поставки: поставка в соответствии с поданной Заказчиком заявкой в течение 10 рабочих дней с даты получения заявки.
2. Место поставки: 607190, Нижегородская область, г. Саров, проспект Мира, д.6.
3. Начальная (максимальная) цена договора: Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением договора, в том числе все налоги, сборы и иные платежи, предусмотренные законодательством РФ, а также стоимость тары, упаковки, маркировки, доставки, погрузо-разгрузочные и транспортные (в том числе таможенное оформление) расходы.
4. Условия оплаты: оплата партий товара осуществляется после фактической передачи товара покупателю (подписания товарной накладной по форме № ТОРГ-12) и подписания сторонами Акта приема-передачи Товара покупателем в рублях на основании счета поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней.

PAGE  

