2

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ФГУП КЦ «Атомбезопасность»
__________________ О.А. Белов
«_____» ____________ 2014 г.
Документация по запросу предложений
открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 
на поставку средств вычислительной техники, других товаров и перевозку груза
ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Москва
2014
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче покупателю технических и иных документов
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
	№
п/п
	Наименование
	Количество, штук

	1 
	Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма излучения ДКГ-РМ1610 или аналог
	6

	2 
	Дозиметр-радиометр ДКС-96 в составе:
пульт УИК-06, блок детектирования гамма излучения на счетчиках БДМГ-96 со штангой раздвижной 0,7 м и штангой раздвижной с соединительным кабелем 4 м или аналог
	1

	3 
	Сетевая камера AXIS P3346-VE или аналог
	4

	4 
	АПКШ  «Континент» 3.6. Крипто Шлюз. Платформа IPC-25 (4 порта) с монтажным комплектом или аналог
	2

	5 
	АПКШ  «Континент» 3.6. ЦУС. Платформа IPC-100 или аналог
	1

	6 
	Монитор BenQ EW2430 или аналог
	1

	7 
	Шкаф серверный ширина 600 мм, глубина 800 мм, высота 15U, стальная дверь
	1

	8 
	Преобразователь MGATE MB3170I-T или аналог
	5

	9 
	GPS приемник Globalsat MR-350 с проводом USB или аналог
	2

	10 
	Модем GSM Huawei B683 или аналог
	3

	11 
	Внешняя антенна Siemens ANT794-4MR SMA для GSM модема или аналог
	1

	12 
	ИБП Ippon Innova RT 2000 + комплект монтажа в стойку или аналог
	2

	13 
	USB-хаб D-link 7 портов (DUB-H7) или аналог
	2

	14 
	Кабель экранированный HDMI-HDMI 7 метров  v. 1.4
	1

	15 
	Кабель экранированный HDMI-HDMI 3 метра  v. 1.4
	1

	16 
	Кабель Jack 3,5 (male) – 3,5 (male) 7 метров
	1

	17 
	Кабель Jack 3,5 (male) – 3,5 (male) 3 метра
	1

	18 
	Комплект Logitech MK710 cordless USB или аналог
	1

	19 
	Kensington Optical Expert Mouse Black USB+PS/2 или аналог
	1

	20 
	VoIP видео телефон Grandstream GXV-3006 или аналог
	3

	21 
	Маршрутизатор ALTELL NEO 200 VPN или аналог
	3

	22 
	Ubiquiti NanoStation Loco M2 или аналог
	5

	23 
	Коммутатор Cisco SG200-26P или аналог
	4

	24 
	Сервер в составе:
CPU Intel Xeon E5-2680 - 1 шт 
RAM DDR3 16Gb - 6 шт.
RAID LSI Logic MegaRAID SAS9260-8I - 1 шт
LsiLogic LSIiBBU07 - 1 шт
SSD Intel 3500 Series 300GB - 6 шт
Video Card HDMI output - 2 шт
DVD-RW - 1 шт
RackMount Kit - 1 шт 
Максимальная глубина корпуса – 540 мм
Максимальная высота корпуса – 178 мм (4U)
Поддержка ОС Ubuntu Server 12.04.3
Или аналог
	1

	25 
	SSD (идентичные установленным в сервер — позиция 24) + адаптер (ЗИП к серверу)
	6

	26 
	Кабель-переходник USB->COM ATEN (UC-232A) или аналог
	8

	27 
	Монитор Eplutus EP-1019 или аналог
	1

	28 
	Кабель Hama USB 2.0 A-B (m-m), 3 м или аналог
	2

	29 
	Rutoken 64Кб или аналог
	7

	30 
	USB-Flash Transcend 64Gb 600 или аналог
	12

	31 
	Жесткий диск WD WDBVHT0040JCH или аналог
	6

	32 
	Ноутбук Lenovo ThinkPad S440 или аналог
Диагональ экрана от 13 до 14 дюймов
Процессор Intel Core i7 
Интегрированная видеокарта Intel
Оперативная память – не менее 8 Гб
Запоминающее устройство – SSD объемом не менее 256 Гб
Встроенный проводной адаптер Gigabit Ethernet
Поддержка ОС Ubuntu Server 12.04.3
	1

	33 
	Комплект винт M6, квадратная гайка, шайба Hyperline CNS-M6-12 или аналог
	600

	34 
	19-дюймовая модульная патч-панель PPBL-19-16 или аналог
	8

	35 
	Проходной адаптер CA2-KJ-C5e-SH-WH или аналог совместимый с патч-панелью
	100

	36 
	Модуль Keystone Jack KJ2-8P8C-C5e-TLS-SH-F-WH или аналог совместимый с патч-панелью
	100

	37 
	Кабельный организатор с пластиковыми кольцами и крышкой, 19". CM-1U-PL-COV или аналог
	5

	38 
	Пилот стоечный Hyperline SHT19-9SH-2.5IEC или аналог
	6

	39 
	Кабель питания системный блок - монитор 1.8 м
	12

	40 
	Кабель питания системный блок - монитор 3.0 м
	12

	41 
	Belden 1633E (305 м) кабель экранированная витая пара (F/UTP), категория 5e, 4 пары, 24 AWG или аналог
	2

	42 
	Экранированный разъем RJ-45 под витую пару, категория 5 (PLUG-8P8C-U-C5-SH) или аналог
	50

	43 
	Патч-корд Cat. 5E 0.5 м (4 разных цветов в равных пропорциях)
	100

	44 
	Патч-корд Cat. 5E 1 м (4 разных цветов в равных пропорциях)
	148

	45 
	Патч-корд Cat. 5E 1,5 м (4 разных цветов в равных пропорциях)
	54

	46 
	Патч-корд Cat. 5E 2 м разных цветов
	46

	47 
	Рулон липучки ширина 9 мм, длина 5 м разных цветов
	16

	48 
	Рулон липучки ширина 16 мм, длина 5 м разных цветов
	6

	49 
	Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся длина 100, 100 шт в уп.
	10

	50 
	Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся длина 250, 100 шт в уп.
	10

	51 
	Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся длина 370, 100 шт в уп.
	6

	52 
	Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся с площадкой для маркировки 100 шт. в уп. (GTK-110MC) или аналог
	5

	53 
	Сетевая камера AXIS M3007-PV или аналог
	1

	54 
	Сетевая камера AXIS Q1765-LE с ИК подсветкой или аналог
	1

	55 
	Компактный индустриальный компьютер Wiren Board комплект разработчика или аналог
	2

	56 
	Неттоп Lenovo IdeaCentre Q190A-i323654G500DU или аналог
	2

	57 
	SSD Intel 3500 Series 480GB  или аналог
	4

	58 
	Коммутатор Cisco SG300-10МP или аналог
	2

	59 
	Внешняя антенна ТРИАДА-997 SMA для GSM модема Huawei B683 или аналог совместимый с предложенным модемом
	1

	60 
	Стойка Hyperline ORV2A-4281-RAL9005 или аналог
	1

	61 
	Полка глубиной 1000 мм для шкафов и стоек
	4

	62 
	Вертикальный кабельный организатор CMV-42U-ML или аналог
	2

	63 
	Ящик для документов 2U TDRW-2U-360-RAL9004  или аналог
	1

	64 
	ИБП Ippon Innova RT 3000 + комплект монтажа в стойку или аналог
	2

	65 
	KVM ATEN KL1516Ai LCD 19" или аналог
	1

	66 
	Модуль ATEN KA7570 или аналог совместимый с KVM
	6

	67 
	Модуль ATEN KA7520 или аналог совместимый с KVM
	2

	68 
	Сервер в составе:
CPU Intel Xeon E5-2660 - 2 шт
RAM DDR3 8Gb - 12 шт
RAID LSI Logic MegaRAID SAS9260-8I - 1 шт
LsiLogic LSIiBBU07 - 1 шт
SSD Intel 3500 Series 80GB - 3 шт
HDD Western Digital RE WD2000FYYZ 2 Тб - 5 шт
Intel Ethernet Server Adapter  I350-T2 - 1 шт
DVD-RW - 1 шт
RackMount Kit - 1 шт
Поддержка ОС Ubuntu Server 12.04.3
Или аналог
	2

	69 
	HDD Western Digital RE WD2000FYYZ 2 Тб (идентичные установленным в сервер — позиция 68) + адаптер (ЗИП к серверам)
	5

	70 
	SSD Intel 3500 Series 80GB (идентичные установленным в сервер — позиция 68) + адаптер (ЗИП к серверам)
	6

	71 
	ИБП Ippon Innova RT 1000 или аналог
	1

	72 
	Моноблок Dell Optiplex 9020 AIO 23 Core i7-4770S 8GB DDR3 500GB SATA  или аналог
	1

	73 
	МФУ HP LaserJet Pro 300 color MFP M375nw или аналог
	1

	74 
	Принтер HP LaserJet Pro P1606dn или аналог
	1

	75 
	Hyperline SHT10-4SH-IEC Блок розеток для 10" шкафов, уст. размер 236 мм, горизонтальный, 4 розетки или аналог
	2

	76 
	Ноутбук Lenovo ThinkPad S440 или аналог
Диагональ экрана от 13 до 14 дюймов
Процессор Intel Core i5
Интегрированная видеокарта Intel
Оперативная память – не менее 4 Гб
Запоминающее устройство – SSD объемом не менее 128 Гб
Встроенный проводной адаптер Gigabit Ethernet
Поддержка ОС Ubuntu Server 12.04.3
	2

	77 
	Hyperline CMW-1U-01-BK Кабельный организатор с металлическими кольцами 85x43 мм, 19", 1U, черный или аналог
	10


При поставке товара другой марки (аналога или эквивалента) технические характеристики поставляемого аналога (эквивалента) должны быть не хуже товара указанного в Разделе 1.
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
Товары должны быть новым, выпуска 2013 или 2014 года, не бывшими в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Поставляемые товары должны быть серийно выпускаемыми, не допускается поставка опытных образцов.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Маркировка поставляемых товаров должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством Российской Федераций, в том числе ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».
Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке товаров. Маркировка товаров должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя.
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Упаковка поставляемых товаров должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».
Товары должны быть упакованы способом и средствами, обеспечивающими из защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).
Предлагаемые к поставке товары должны поставляться в фирменной упаковке.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Доставка товаров осуществляется Поставщиком путем отгрузки по адресу: 115230, Москва, Электролитный проезд, влад. 1А, стр. 1.
В момент приемки товаров Покупатель производит осмотр и проверку товаров. Указанные осмотр и проверка производятся на предмет выявления явных, видимых повреждений товаров, а также с целью установить количество поставленных товаров. По усмотрению Поставщика, Поставщик вправе за свой счёт направить своих представителей для участия в осмотре и проверке товаров Покупателем.
Факт передачи товаров Поставщиком подтверждается товарной накладной (ТОРГ-12), подписанной уполномоченными представителями обеих Сторон.
Дополнительно по Поставщик осуществляет перевозку Товара на условиях предусмотренных в части 2 «Проект договора» тома 1 «Общая и коммерческая части» в срок не ранее 01 июня, но не позже 31 июля 2014 г. из пункта отправки, расположенного по адресу: 115230, Москва, Электролитный проезд, влад. 1А, стр. 1, в пункт назначения, расположенного по адресу: 456780, г. Озерск, Челябинской области, пр. Ленина, д. 31. Срок перевозки - в течение, но не более, чем 10 календарных дней (конкретная дата и перечень транспортируемых товаров согласовываются с Покупателем).
Подраздел 5.2 Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров
Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации (включая заверенные копии сертификатов) и лицензионного программного обеспечения на русском языке для каждой единицы каждого наименования товара, включая его обособленные части (опции), если такая документация и программное обеспечение предусмотрены производителем.
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
Поставщик осуществляет поставку и разгрузку товаров своими силами и за свой счет.
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
В соответствии с требованиями хранения указанной группы товаров
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Гарантийные обязательства. Гарантийный срок на поставляемые товары определяется заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со момента подписания Акта приема-передачи. Гарантию предоставляет Поставщик. Во время всего гарантийного срока при выходе из строя поставленных по договору товаров в срок не более трех рабочих дней после получения рекламации Поставщик обязуется забрать вышедший из строя товар по адресу  456780, г. Озерск, Челябинской области, пр. Ленина, д. 31 для выполнения диагностических и ремонтных работ.
При ремонте вышедшего из строя товара более чем 30 календарных дней, поставщик обязуется заменить его аналогичным, по характеристикам не хуже, чем вышедший из строя (после согласования марки и модели с Покупателем).
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенный им товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством РФ, в том числе:
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. 10.07.2012);
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а так же действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен находиться в свободной продаже на территории РФ, поставка Товара не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен соответствовать техническим характеристикам, определенным фирмами-производителями для каждой модели, указанным в документации или на официальном сайте соответствующего производителя.
Покупатель вправе провести экспертизу поставленной продукции в сервисном центре производителя или компании, авторизованной производителем, и, в случае получения заключения о неоригинальности продукции, вправе передать информацию в компетентные органы и Госкорпорацию «Росатом», занимающиеся вопросами незаконного использования чужого товарного знака и участия в обороте контрафактной продукции.
