ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации объектов Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг, либо доля  оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ  К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1. Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации объектов Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации:

Перечень аппаратуры и оборудования пожарно-охранной сигнализации объектов Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ»

ФГУП «РосРАО»

| Наименование аппаратуры и оборудования |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Здание административное, г. Саратов, ул. Верхняя, д.17 |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный | шт. | 1 |
|  | Извещатель дымовой пожарный | шт. | 80 |
|  | Извещатель пожарный ручной | шт. | 4 |
|  | Извещатель инфракрасный | шт. | 36 |
|  | Извещатель магнитоконтактный | шт. | 13 |
|  | Оповещатель световой (световое табло) Блик – 12КП | шт. | 4 |
|  | Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП | шт. | 1 |
|  | Блок бесперебойного электропитания (24 В) постоянного или переменного напряжения | шт. | 1 |
| 2. г. Саратов, район очистных сооружений АООТ "Нитрон" |  |  |  |
| 1. | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20 | шт. | 1 |
| 2. | Пульт управления | шт. | 1 |
| 3. | Извещатель инфракрасный | шт. | 15 |
| 4. | Извещатель дымовой пожарный | шт. | 60 |
| 5. | Извещатель магнитоконтактный | шт. | 6 |
| 6. | Блок бесперебойного электропитания (24 В) постоянного или переменного напряжения | шт. | 2 |
| 3. ПХРО, Саратовская область, Татищевский район, 1,7 км к югу от д. Докторовка |  |  |  |
| 1. | Извещатель магнитоконтактный | шт. | 22 |
| 2. | Прибор приемно-контрольный | шт. | 3 |
| 4. | Пульт управления | шт. | 1 |
| 5. | Извещатель дымовой пожарный | шт. | 62 |
| 6. | Извещатели пламени | шт. | 2 |
| 7. | Блок бесперебойного электропитания (24 В) постоянного или переменного напряжения | шт. | 4 |

- Плановые профилактические работы, согласно эксплуатационной документации на аппаратуру и оборудование пожарно-охранной сигнализации.

- По необходимости замена и ремонт неисправных составных частей  аппаратуры и оборудования пожарно-охранной сигнализации.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

2.2.1. Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации объектов включает:

- внешний осмотр составных частей аппаратуры и оборудования ОПС на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений и т.п.;

- устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;

- ликвидация последствий воздействия на аппаратуру и оборудования ОПС неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

- определение предельного состояния аппаратуры и оборудования ОПС, при которых дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования;

- оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем пожарной автоматики (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации ОПС и т.д.);

- осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации ОПС;

- разработка рабочей исполнительной технической документации по техническому обслуживанию  ОПС;

- разработка годового графика технического обслуживания и планово-предупредительных работ ОПС;

- оформление и регистрацию эксплуатационного журнала технического обслуживания ОПС.

2.2.2. Обеспечить прибытие ремонтной бригады в течение 4 часов по вызову Заказчика и восстановление основных функций системы: режим пожарной сигнализации в течение 24-х часов с момента прибытия на объект, а полное восстановление в течение 48 часов.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг, либо доля  оказываемых

услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ  К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Место оказания услуг:

- г. Саратов, ул. Верхняя, д. 17 (здание административное Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»):

- охранно-пожарная сигнализация административного здания инв. № ПОС49577;

- г. Саратов, район очистных сооружений АООТ «Нитрон»:

- охранно-пожарная сигнализация гаража инв. № ПОС49563;

- охранно-пожарная сигнализация гаража инв. № ПОС50975;

- Саратовская область, Татищевский район, 1,7 км к югу от д. Докторовка (ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»):

- система пожарной сигнализации инв. № ПОС49771;

- пожарная сигнализация ПХРО инв. № ПОС49594;

- пожарная сигнализация ПХРО Пультовая инв. № ПОС49813.

Сроки и график оказания услуг: дата начала оказания услуг – дата подписания договора, дата окончания оказания услуг – по истечении 10 месяцев с даты подписания договора.

Техническое обслуживание осуществляется ежемесячно, в соответствии с графиком проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ, разработанным Исполнителем после заключения Договора и утвержденным Заказчиком.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Обеспечить оказание услуг в соответствии с требованиями:

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- РД 009-02-96. Системы пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт;

- РД 009-01-96. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ»;

- ПУЭ-98 (Издание 6) «Правила устройств электроустановок»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Выезд специалиста на место оказания услуг, стоимость, доставка материалов и компонентов, используемых для оказания услуг, производится силами Исполнителя и за счет Исполнителя.

На материалы и компоненты, используемые при оказании услуг, должны быть представлены сертификаты соответствия, если сертификация предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. Документы должны быть представлены на русском языке.

Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего распорядка, требования безопасности, а также пропускной режим предприятия.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Срок гарантии качества услуг, оказанных Исполнителем, составляет 12 (двенадцать) месяцев, считая от даты оформления Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с нами лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора. Иное допускается только с письменного согласия другой стороны или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Подраздел 3.5 Специальные требования

Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

- Лицензия Министерства Российской Федерации по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- Лицензия Федеральной службы безопасности России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Наличие у обслуживающего персонала удостоверений, дающих право обслуживать системы ОПС.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1. Требования к передаче заказчику технических и иных документов

(оформление результатов оказанных услуг)

Стороны ежемесячно в срок до 2-го числа месяца следующего за отчетным предоставляют акты сдачи-приемки оказанных услуг.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОПС | Охранно-пожарная сигнализация |
| 2 | ТО | Техническое обслуживание |
| 3 | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| 4 | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |
| 5 | РД | Руководящий документ |
| 6 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 7 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |