	
	      УТВЕРЖДАЮ
      Председатель закупочной комисии №1

      ОАО «Трансэнерго» 

       ______________ С.П. Саранчук
       «14» мая 2015 года


ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для запроса цен в электронной форме

на право заключения договора на поставку муфт для нужд ОАО «Трансэнерго»

№150514/7143/152
том 2 «Техническая часть»
2015
1. Настоящая техническая часть разработана с целью приобретения муфт электросварных  ПЭ100 SDR11, 90 град.,  производства Georg Fisher

2. Количество  Ду 110 — 68 шт, Ду- 200- 96 шт.
3. При поставке товара должны быть приложены: сертификата соответствия, паспорта качества

4.Место поставки продукции -склад Поставщика/ складской транспортный терминал на расстоянии не более 150 км от г. Снежинска.

5. Погрузка продукции в автотранспорт Покупателя осуществляется за счет и силами Поставщика

6. Срок поставки продукции: с момента подписания до 15.06.2015.

7. Продукция выпуска не ранее 2014 года.

8.Гарантийный срок: в соответствии с гарантиями производителя
