
	[image: image1.wmf] 


ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»
	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –

ФИЗИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени А.И. Лейпунского


Бондаренко пл., д. 1, г. Обнинск Калужской обл., 249033; Телетайп: 183566 «Альфа». Факс: (48439) 68225, (48439) 58477; 

Телефон: (48439) 98562 (приемная), (48439) 98412 (канцелярия); E-mail: postbox@ippe.ru, http://www.ippe.ru; ОКПО 08624390, ОГРН 1024000937652, ИНН 4025024829, КПП 402501001
18.09.2013 № 224/67-03/13-320 ОКЭ 


ДОКУМЕНТАЦИЯ 
по открытому одноэтапному конкурсу в электронной форме 
без квалификационного отбора на право заключения договора 
на подготовку сооружения 294 к приему и хранению твёрдых радиоактивных

 отходов для вывода из эксплуатации регионального хранилища 

радиоактивных отходов (сооружение 227) 
для нужд ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ» 
«общая, коммерческая и техническая части»
Заместитель  генерального директора - главный инженер_______________ В.Г.Кочкарев
 «____»______________ 2013 г.

Начальник ЦОиСЗД ____________________________И.В. Минаев

«____»____________ 2013 г 

2013
СОДЕРЖАНИЕ

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1
СОДЕРЖАНИЕ
2
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
4
ЧАСТЬ 1
6
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
6
СОКРАЩЕНИЯ
7
2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8
2.1.
Форма и вид процедуры закупки, предмет конкурса
8
2.2.
Участие в процедуре конкурса
8
2.3.
Правовой статус документов
9
2.4.
Особые положения в связи с проведением конкурса через ЭТП
9
2.5.
Затраты на участие в конкурсе
9
2.6.
Отказ от проведения конкурса [или любого лота конкурса]
10
2.7.
Официальный источник информации о ходе и результатах конкурса
10
2.8.
Прочие положения
10
3.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
11
3.1.
Требования к участникам конкурса
11
3.2.
Дополнительные требования к участникам конкурса указаны в пунктах 14.1, 14.3 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
11
3.3.
Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе
11
3.4.
Условия привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.5. Возможность привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей указана в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
12
3.5.
Привлечение поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей [в отношении любого лота конкурса].
12
4.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
15
4.1.
Получение конкурсной документации
15
4.2.
Разъяснение положений конкурсной документации
15
4.3.
Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию
15
4.4.
Общие требования к заявке на участие в конкурсе
16
4.5.
Срок действия заявки на участие в конкурсе
17
4.6.
Официальный язык конкурса
17
4.7.
Валюта конкурса
18
4.8.
Начальная (максимальная) цена договора [цена лота]
18
4.9.
Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в конкурсе (обеспечение заявки на участие в конкурсе)
18
4.10.
Подача и прием заявок на участие в конкурсе
20
4.11.
Изменение заявок на участие в конкурсе или их отзыв
20
4.12.
Открытие доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе
20
4.13.
Опоздавшие заявки на участие в конкурсе
22
4.14.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, проведение переторжки, выбор победителя конкурса
22
4.15.
Заключение договора по результатам конкурса
31
4.16.
Обеспечение исполнения договора
35
5.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
37
6.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
49
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (Форма 1)
49
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА (Форма 2)
52
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3)
59
СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма 4)
61
       ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ (Форма 5)                                                       64
ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
65
ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
95
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
1. Форма и способ процедуры закупки: Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора.
2. Заказчик, являющийся Организатором конкурса: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»).
Место нахождения: г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1

Почтовый адрес: 249033, г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1
Контактное лицо: Лазарев Василий Николаевич (48439) 9-86-26
Осина Вера Григорьевна, (48439) 9-85-26, факс (48439) 9-47-40, vosina@ippe.ru.
3. Предмет договора: подготовка сооружения 294 к приему и хранению твёрдых радиоактивных  отходов для вывода из эксплуатации регионального хранилища радиоактивных отходов (сооружение 227)   для нужд ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ». 
Состав и объем услуг: в соответствии с техническим заданием.
Срок выполнения работ/оказания услуг: начало – 25.11.2013 г. окончание – не позднее 01.03.2014 г.  Работы выполняются поэтапно. Этапы работ должны быть выполнены в сроки, не позднее, указанных в Техническом задании.

4. Место выполнения работ/оказания услуг: г. Обнинск, Калужская область, на территории промплощадки ПП-2 ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», ЦРО.
5. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в конкурсе, определении лица, выигравшего конкурс:
Конкурс проводится на электронной торговой площадке A-K-D в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями конкурсной документации.

Для участия в конкурсе участникам необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.

Победителем конкурса признается, по решению закупочной комиссии, допущенный участник конкурса, предложивший наилучшие условия исполнения договора, по совокупности критериев, объявленных в конкурсной документации.

6. Начальная (максимальная) цена договора: 17 000 000,00 (семнадцать миллионов  рублей 00 копеек) рублей, включая НДС. В цену работ входят все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств  по договору с учетом расходов на перевозку, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, проведение пусконаладочных работ налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru) конкурсная документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения и конкурсной документации. Порядок получения конкурсной документации на электронной торговой площадке A-K-D www.a-k-d.ru  определяется правилами данной электронной торговой площадки.
8. Обеспечение заявки на участие в конкурсе: не требуется.
9. Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены [и/или уменьшения первоначально указанных в заявке на участие в конкурсе сроков поставки продукции и/или снижению первоначально указанных в заявке на участие в конкурсе авансовых платежей]: не предусмотрено.

10. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе, место и порядок их подачи участниками:
Заявки на участие в конкурсе предоставляются на электронную торговую площадку A-K-D www.a-k-d.ru начиная с даты размещения настоящего извещения и конкурсной документации на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 08:00 (время московское) «10» октября 2013 года.
11. Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе: ЭТП A-K-D www.a-k-d.ru 08:00 (время московское) «10» октября 2013 года. 
12. Место и дата проведения отборочной стадии: г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1,  Здание ГК, каб. 231 не позднее «25» октября 2013 года.
13. Место и дата подведения итогов конкурса: г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1,  Здание ГК, каб. 231 не позднее «25» октября 2013 года.

14. Срок заключения договора после определения победителя конкурса: не ранее чем через 10 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте и не более 30 дней. 

15. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора: не требуется. 
16. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, не неся никакой ответственности перед участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
17. Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.
ЧАСТЬ 1

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Альтернативное предложение – предложение, дополнительное к основному и содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении организационно-технических решений, коммерческих решений, характеристик поставляемого товара, выполнения работ, оказания услуг или условий договора. Альтернативное предложение не может отличаться от основного только ценой.
Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта конкурса», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).

Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором конкурса для принятия решений в рамках данного конкурса.

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в конкурсной документации, на которую в рамках конкурса подается отдельное предложение.

Начальная (максимальная) цена договора [цена лота] – указанная в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта конкурса», предельно допустимая цена договора [в отношении каждого лота отдельно], определяемая заказчиком в конкурсной документации и рассчитываемая в порядке, установленном в Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Организатор конкурса – организация, указанная в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса», непосредственно выполняющая действия по проведению конкурса.

Официальный сайт – 

Для заказчиков первой группы:

официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, определенный Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и имеющий адрес www.zakupki.gov.ru и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.

Для заказчиков второй группы:

официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.

Переторжка – дополнительный элемент конкурса, заключающийся в добровольном повышении предпочтительности заявок на участие в конкурсе в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками конкурса цены своих первоначально поданных заявок на участие в конкурсе, уменьшения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг или снижения размера аванса в случаях и порядке, определенном конкурсной документацией.

Победитель – участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения договора по совокупности критериев, объявленных в конкурсной документации и признанный конкурсной комиссией победителем.

Поставщик товара /подрядчик /исполнитель – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку товаров /работ /услуг, иных объектов гражданских прав, приобретаемых заказчиком на возмездной основе.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник конкурса – поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя в рамках участия в конкурсе, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший конкурсную документацию или запросивший разъяснения конкурсной документации в срок до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, либо своевременно подавший заявку на участие в конкурсе [в отношении какого-либо лота]. Участник конкурса утрачивает свой статус [в отношении какого-либо лота] после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе [по данному лоту], если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в конкурсе [в отношении данного лота].

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету конкурса, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках данного конкурса.
Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение конкурса в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет.

Электронная форма проведения конкурса – проведение конкурса с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

СОКРАЩЕНИЯ

АЭС — атомная электростанция.

АК дивизиона — Арбитражный комитет дивизиона Госкорпорации «Росатом».

ДЗО — дочерние либо зависимые общества.

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

НДС — налог на добавленную стоимость.

НИР — научно-исследовательская работа.

ОКР — опытно-конструкторская работа.

ПИР — проектно-изыскательские работы.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет в сфере закупок Госкорпорации «Росатом».

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭЦП — электронная цифровая подпись.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Форма и вид процедуры закупки, предмет конкурса

2.1.1. Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора/ов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в пункте 7 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

2.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору/ам товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг [в отношении каждого лота] указаны в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» [либо указывается № раздела «Техническая часть», если указанный раздел входит в том 1] настоящей конкурсной документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное). Проект договора, который будет заключен по результатам конкурса, приведен в Части 2 Тома 1 [либо указывается № раздела «Проект договора», если Проект договора является разделом Тома 1].
2.1.3. Предметом настоящего конкурса [в отношении каждого лота отдельно] является право на заключение договора/ов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 3, 4 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг [в составе лота] не допускается.

2.2. Участие в процедуре конкурса

2.2.1. Принять участие в конкурсе может любой поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.

2.2.2. Для участия в процедуре конкурса участник конкурса должен

· быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными данной ЭТП;

· удовлетворять требованиям, изложенным в пунктах 14.1, 14.3 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

· предоставить заявку на участие в конкурсе согласно требованиям настоящей конкурсной документации.

2.2.3. Для всех участников конкурса [в отношении одного лота] устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в конкурсе требований, не предусмотренных конкурсной документацией, не допускается.

2.2.4. Решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в конкурсной документации [по каждому лоту отдельно] принимает конкурсная комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.14.

2.2.5. В любой момент вплоть до подписания договора конкурсная комиссия вправе отстранить участника конкурса, в том числе допущенного до участия в конкурсе, в случаях: 

1) обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в конкурсе и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.14.1.8, существенных для допуска данного участника к конкурсу и (или) установления его места в ранжировке;

2) получения заключения ЦАК, АК дивизиона или Контрольного комитета (пункт 28 раздела 5 «Информационная карта конкурса») об отмене процедуры конкурса, принятого в порядке рассмотрения жалоб;

3) подкрепленного документами факта давления таким участником конкурса на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора конкурса или заказчика.

2.2.6. В случае отстранения всех участников конкурса по основаниям, предусмотренным пунктом 2.2.5, конкурс признается несостоявшимся.

2.2.7. После подведения итогов конкурса до подписания договора конкурсная комиссия вправе отстранить любого участника конкурса, в том числе победителя конкурса, в случае обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в конкурсе и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.14.1.8, существенных для допуска участника конкурса к участию в конкурсе и (или) установления его места в ранжире, и не указанных в подпункте а) пункта 2.2.5, если факт недостоверности сведений имеет документальное подтверждение.

2.3. Правовой статус документов

2.3.1. Данная процедура конкурса проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

2.3.2. Извещение о проведении конкурса, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП, вместе с настоящей конкурсной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются офертой организатора конкурса и должны рассматриваться участниками конкурса в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения конкурса.

2.3.3. Заявка на участие в конкурсе участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором конкурса в соответствии с этим.

2.3.4. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении конкурса и настоящей конкурсной документацией, стороны руководствуются ЕОСЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

2.3.5. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам конкурса, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая конкурсная документация (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в конкурсе победителя конкурса будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

2.4. Особые положения в связи с проведением конкурса через ЭТП

2.4.1. Участник конкурса должен в сроки, указанные в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса», подать заявку на участие в конкурсе в форме электронного документа через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной системы.

2.4.2. Правила регистрации и аккредитации участника конкурса на ЭТП, правила проведения процедур конкурса на ЭТП (в том числе, подача заявки на участие в конкурсе) определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.

2.4.3. Документы и сведения, размещаемые на ЭТП, должны быть подписаны ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника конкурса.

2.5. Затраты на участие в конкурсе

2.5.1. Участник конкурса несет все расходы, связанные с участием в конкурсе, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в конкурсе [в отношении лота], иной документации, а организатор конкурса не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов конкурса, а также оснований их завершения, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.5.2. Участники конкурса не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды по результатам проведения конкурса.

2.6. Отказ от проведения конкурса [или любого лота конкурса]
2.6.1. Организатор конкурса, по решению заказчика или конкурсной комиссии, разместивший на официальном сайте и на ЭТП, извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, вправе отказаться от проведения конкурса [или любого лота конкурса] не неся никакой ответственности перед участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки, в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и пункте 9 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

2.6.2. Извещение об отказе от проведения конкурса [или любого лота конкурса] размещается организатором конкурса в день принятия решения об отказе от проведения конкурса [или любого лота конкурса], в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса.

2.7. Официальный источник информации о ходе и результатах конкурса

2.7.1. На официальном сайте и на ЭТП в сроки, установленные ЕОСЗ и настоящей конкурсной документацией, размещаются: извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составленные в ходе закупки. При этом, официальной публикацией данной информации считается публикация на сайте, указанном в подпункте 1) пункта 7 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Иные публикации указанных документов являются копиями.

2.7.2. Допускается в протоколах, размещаемых на официальном сайте и на ЭТП, не указывать сведения о составе конкурсной комиссии и данных о персональном голосовании членов конкурсной комиссии.

2.7.3. Единственным официальным источником информации о ходе и результатах конкурса является официальный сайт и участники конкурса самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения конкурсной документации, информацию о принятых в ходе конкурса решениях конкурсной комиссии и организатора конкурса.

2.8. Прочие положения
2.8.1. Участник конкурса вправе обжаловать действия (бездействия) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии в связи с проведением данного конкурса, согласно положениям главы 10 ЕОСЗ.

2.8.2. Заказчик, организатор конкурса, конкурсная комиссия, привлекаемые эксперты во время проведения конкурса обеспечивают нераспространение сведений о предложениях участников конкурса, ходе проведения конкурса, результатах экспертизы заявок и принимаемых конкурсной комиссией решениях. Предоставление этой информации другим участникам конкурса или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, поручениями Правительства Российской Федерации либо нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, ЕОСЗ или настоящей конкурсной документацией.
2.8.3. Заседания конкурсной комиссии могут проходить с использованием средств видеоконференцсвязи. Члены конкурсной комиссии, дистанционно участвующие в заседании конкурсной комиссии с использованием средств видеоконференции, считаются присутствующими на заседании комиссии очно. Факт участия членов конкурсной комиссии в режиме видеоконференции отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии.
2.8.4. При проведении конкурса какие-либо переговоры конкурсной комиссии по предмету конкурса с участником конкурса не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, конкурсной документацией и регламентом ЭТП.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. Требования к участникам конкурса

Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам конкурса, в том числе:

3.1.1. быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

3.1.2. быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);

3.1.3. обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, действующими на момент открытия доступа к заявкам (если срок действия истек в связи с переносом срока окончания подачи заявок - действующими на момент изначально установленного в извещении о проведении конкурса и настоящей конкурсной документации срока окончания подачи заявок), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;

3.1.4. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

3.1.5. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

3.1.6. соответствовать требованиям, указанным в пункте 14.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса», в случае их установления на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

3.2. Дополнительные требования к участникам конкурса указаны в пунктах 14.1, 14.3 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

3.3. Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе

Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1, участник конкурса в составе заявки на участие в конкурсе должен приложить следующие документы:

3.3.1. отсканированные оригиналы полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), [или документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)], надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

3.3.2. отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе от имени участника конкурса (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в конкурсе подписывается по доверенности). Если заявка на участие в конкурсе согласно пункту 4.4.1 и (или) входящие в ее состав электронные документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями;

3.3.3. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

3.3.4. отсканированные оригиналы специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), если такие указаны в пункте 17.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

3.3.5. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником конкурса упрощенной системы налогообложения (для участников конкурса, применяющих ее);

3.3.6. подтверждение по форме, указанной в подпункте 1) пункта 18.2 раздела 5 «Информационная карта конкурса», о ненахождении участника конкурса в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника конкурса решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника конкурса, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника конкурса;

3.3.7. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника конкурса о том, что данная сделка для такого участника конкурса не является крупной или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом; 

3.3.8. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника конкурса о том, что данная сделка для такого участника конкурса не является сделкой с заинтересованностью или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.

В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник конкурса обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса представить вышеуказанные решения до момента заключения договора.

3.3.9. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 17.2.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

3.4. Условия привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.5. Возможность привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей указана в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

3.5. Привлечение поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей [в отношении любого лота конкурса].
3.5.1. Если пунктом 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса» установлены требования к привлекаемым поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям, то участник конкурса должен подтвердить, что каждый из привлекаемых поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей (юридическое или физическое лицо, осуществляющее/выполняющее/оказывающее часть поставок/ работ/ услуг по договору), осуществляющий/выполняющий/оказывающий поставки/ работы/ услуги более объема, указанного в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта конкурса»:

1) осведомлен о привлечении его в качестве поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя;

2) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг;

3) отвечает требованиям настоящей конкурсной документации (пункт 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса») в объеме осуществляемых поставок, выполняемых работ /оказываемых услуг поставщиком/ субподрядчиком/ соисполнителем.

3.5.2. В связи с вышеизложенным участник конкурса готовит заявку на участие в конкурсе с учетом следующих дополнительных требований:

1) для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами а), б) пункта 3.5.1, в заявку на участие в конкурсе включаются отсканированные оригиналы договоров (в том числе предварительные или под условием) с указанием перечня, объема и сроков поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя. В случае отсутствия в составе заявки на участие в конкурсе указанных договоров, документы, представленные на такого поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в конкурсе;

2) заявка на участие в конкурсе должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя установленным в подпункте в) пункта 3.5.1 требованиям, в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг поставщиком/ субподрядчиком/соисполнителем, с предоставлением документов согласно пункту 17 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Соответствующие формы раздела 6 заполняются поставщиком/ субподрядчиком/ соисполнителем с указанием организаций поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя и участника конкурса и заверяются подписью и печатью участника в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.4, 4.4.5;

3) заявка на участие в конкурсе должна включать сведения о распределении объемов поставок, работ/услуг между участником конкурса и поставщиками/ субподрядчиками/ соисполнителями (раздел 6, соответствующая форма). Указанная форма заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником конкурса поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что поставщики/ субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению. 

В случае если участником конкурса является государственное или муниципальное бюджетное учреждение, и порядок выбора поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей для такого учреждения регулируется положениями действующего законодательства, в том числе Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», такой участник вправе не указывать в соответствующей форме наименования конкретных субподрядчиков/ поставщиков/ соисполнителей, указав на особый порядок их выбора. Участник конкурса, в случае если он является государственным или муниципальным бюджетным учреждением, обязан в составе заявки на участие в конкурсе представить гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, разместить заказ по выбору поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и предоставить документы, указанные в подпункте а) настоящего пункта, после окончания процедур размещения заказа и определения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. При этом, в случае выбора конкурсной комиссией участника конкурса – государственного или муниципального бюджетного учреждения победителем конкурса, заказчик вправе включить своего представителя в состав комиссии государственного или муниципального бюджетного учреждения по размещению заказа по определению поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. Согласие участника конкурса включить представителя заказчика в состав комиссии по размещению заказа также должно содержаться в гарантийном письме.

3.5.3. При рассмотрении поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей количественные требования к квалификационным показателям участника конкурса и поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг (в физическом выражении, в соответствующих единицах измерения, или денежном выражении).

3.6. [при закупках оборудования 1, 2, 3 класса безопасности по ОПБ 88/97 (НП-001-97), а также оборудования, имеющего контроль изготовления и оценку соответствия в виде приемки по планам качества, разрабатываемого в соответствии с НП-071-06, в том числе оборудования длительного цикла изготовления] Требования к головным изготовителям (в соответствии с Р 50-605-80-93) оборудования в соответствии с Томом 2 «Техническая часть» конкурсной документации в объеме выполняемых поставок, работ, услуг указаны в пункте 14.3 раздела 5 «Информационная карта конкурса» [в отношении любого лота конкурса].

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Получение конкурсной документации

4.1.1. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, находится в открытом доступе. Порядок получения конкурсной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

4.2. Разъяснение положений конкурсной документации

4.2.1. Не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе любой участник конкурса вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника конкурса или уполномоченного лица участника конкурса по контактным реквизитам организатора конкурса для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении конкурса и в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.2.2. Организатор конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 4.2.1, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника конкурса, от которого поступил запрос. Если ответ на указанный запрос требует ответа заказчика, не являющего организатором, то такой ответ размещается в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения ответа от заказчика. Если организатор конкурса не успел разместить ответ на запрос за 3 (три) рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, то организатор конкурса переносит окончательный срок подачи заявок на участие в конкурсе на количество дней задержки, чтобы срок подачи заявок на участие в конкурсе составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня. Разъяснение положений конкурсной документации не изменяет ее сути.
4.2.3. Организатор конкурса вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений конкурсной документации, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

4.2.4. Участник конкурса не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора конкурса.

4.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию

4.3.1. Организатор конкурса по решению заказчика, конкурсной комиссии или лица, утвердившего конкурсную документацию, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока подачи заявок [в отношении любого лота конкурса].
4.3.2. Любое изменение конкурсной документации является неотъемлемой ее частью.

4.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении конкурса или конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и на ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса.

4.3.4. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе [в отношении данного лота] продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе [по данному лоту] такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней, а в случае изменения предмета конкурса — 30 (тридцать) календарных дней.

4.3.5. [При проведении конкурса для нужд заказчиков второй группы] Организатор конкурса вправе в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе продлить сроки приема заявок на участие в конкурсе и, при необходимости, сроки проведения последующих процедур конкурса, о чем организатор конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня размещает информацию на официальном сайте и ЭТП.

4.4. Общие требования к заявке на участие в конкурсе

4.4.1. Для целей настоящей конкурсной документации под заявкой на участие в конкурсе понимается предоставляемое участником конкурса с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в конкурсе [в отношении лота], сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному пунктом 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей конкурсной документации.

4.4.2. Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками в электронных формах на ЭТП и при этом отраженные в протоколе открытия доступа к заявкам, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.

4.4.3. [Участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, любые несколько лотов или все лоты. В случае если участник конкурса планирует принять участие в конкурсе по нескольким лотам, он должен подготовить заявку на участие в конкурсе на каждый такой лот отдельно. В отношении каждого лота] участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе (за исключением разрешенных альтернатив в составе заявки согласно пункту 4.4.3.1, если в пункте 18.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса» разрешена подача альтернативных предложений). В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в конкурсе [в отношении одного и того же лота] при условии, что поданные ранее [в отношении данного лота] заявки на участие в конкурсе таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника, [поданные в отношении данного лота], не рассматриваются.

4.4.3.1. [При наличии соответствующего функционала на ЭТП] Участник конкурса помимо основного предложения вправе подготовить и подать альтернативные предложения в соответствии с правилами и регламентами подачи таких предложений на ЭТП.

4.4.3.2. Альтернативным является предложение, дополнительное к основному и содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении условий, касающихся аспектов, определенных в пункте 18.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса»; при этом альтернативные предложения принимаются только при наличии основного предложения. Основным должно быть предложение, в наибольшей степени соответствующее требованиям и условиям, указанным в конкурсной документации. Альтернативные предложения могут сопровождаться альтернативными ценами. Если какое-либо альтернативное предложение участника отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то все альтернативные предложения этого участника отклоняются. Если подается предложение с допустимыми конкурсной документацией альтернативными параметрами, такое предложение является основным.

4.4.3.3. Максимальное количество альтернативных предложений, допустимое к подаче одним участником конкурса, указано в пункте 18.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.4.3.4. В случае подачи как основного, так и альтернативного предложения, в альтернативном предложении должны быть указаны параметры, по которым альтернативное предложение отличается от основного предложения (указываются те пункты, разделы и т.д. основного предложения, вместо которых предлагаются альтернативные, с приложением к заявке на участие в конкурсе соответствующих измененных форм, приведенных в разделе 6). При этом, в составе альтернативного предложения не обязательно дублировать документы, подтверждающие соответствие участника конкурса установленным требованиям (пункты 14.1, 14.3 раздела 5 «Информационная карта конкурса»).

4.4.3.5. В случае подачи предложения с допустимыми конкурсной документацией альтернативными параметрами, в составе заявки на участие в конкурсе должно быть указание на предлагаемые альтернативные параметры.

4.4.4. При подготовке заявки на участие в конкурсе, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурсе, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника конкурса без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в конкурсе.

4.4.5. Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурсе, был скреплен печатью участника конкурса.

4.4.6. Рекомендации пунктов 4.4.4 и 4.4.5 не распространяются на официальные документы, выданные участнику конкурса третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

4.4.7. Предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником конкурса, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника конкурса.

4.4.8. При подготовке заявки на участие в конкурсе участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в конкурсе были пронумерованы.

4.4.9. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные конкурсной документацией, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего подраздела), входящие в состав заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены участником конкурса через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в конкурсе, размещенные участником конкурса на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в конкурсе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.4 – 4.4.8. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
4.4.10. Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в конкурсе через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.

4.4.11. Заказчик/организатор конкурса вправе запросить у участника конкурса, с которым по итогам конкурса заключается договор, оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 3.3 настоящей конкурсной документации.

4.5. Срок действия заявки на участие в конкурсе

4.5.1. Заявка на участие в конкурсе [в отношении лота] должна быть действительна в течение срока, указанного участником конкурса в данной заявке (раздел 6, Форма 1), но не менее 90 календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе [по данному лоту].

4.6. Официальный язык конкурса

4.6.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником конкурса, а также вся корреспонденция и документация, связанная с конкурсом, которыми обмениваются участники конкурса и организатор конкурса, должны быть написаны на русском языке. 

4.6.2. Любые вспомогательные документы, представленные участником конкурса, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается конкурсной комиссией как предоставление участником конкурса недостоверных сведений в составе заявки на участие в конкурсе.

4.6.3. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

4.7. Валюта конкурса

4.7.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса», за исключением случаев, предусмотренных в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса». 

4.7.2. Документы, оригиналы которых выданы участнику конкурса третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

4.7.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2 может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

4.8. Начальная (максимальная) цена договора [цена лота]
Начальная (максимальная) цена договора [для каждого лота отдельно] указана в извещении о проведении конкурса и в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.9. Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в конкурсе (обеспечение заявки на участие в конкурсе)

4.9.1. В случае, если извещением о проведении конкурса и пунктом 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса» установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, участник конкурса должен предоставить обеспечение заявки на участие в конкурсе по форме, в размере и валюте, в соответствии с требованиями, установленными в извещении о проведении конкурса и в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса». 

4.9.2. [Если участник принимает участие в конкурсе по нескольким лотам, обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется по каждому такому лоту].
4.9.3. [При возможности предоставления участниками банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе] В случае предоставления обеспечения заявок на участие в конкурсе в форме банковской гарантии они должны удовлетворять следующим требованиям:

4.9.3.1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе [в отношении каждого лота, на который участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе] должно иметь форму банковской гарантии, составленной с учетом требований статей 368—378 Гражданского кодекса РФ и следующих условий:

1) банковская гарантия должна быть безотзывной.

2) сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях.

3) банковская гарантия должна действовать не менее 90 (девяносто) календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе [по данному лоту].

4) банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от имени банка без доверенности, что должно быть подтверждено соответствующими документами (приказ, протокол и т.п.), или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к банковской гарантии.

5) бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан организатор конкурса, принципалом — участник конкурса, гарантом — банк, выдавший банковскую гарантию.

6) в банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случаях, указанных в пункте 4.9.8.

7) ________ [иные требования, установленные распорядительными документами Корпорации]. 

4.9.3.2. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым.

4.9.4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть предоставлено не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.9.5. [При возможности предоставления участниками банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе] Оригинал банковской гарантии предоставляется организатору конкурса в запечатанном конверте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания подачи заявок на участие в конкурсе по адресу места нахождения организатора конкурса в соответствии с пунктом 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса». [Дополнительно прописывается порядок приема-передачи оригинала банковской гарантии при его приеме от участника и возврате оригинала банковской гарантии участнику].
4.9.6. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

1) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса – всем участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе;

2) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору конкурса уведомления об отзыве участником конкурса заявки на участие в конкурсе – участнику конкурса, отозвавшему заявку в соответствии с условиями конкурсной документации;

3) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов – участнику конкурса, заявка которого отклонена;

4) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса по результатам состоявшегося конкурса и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору – победителю конкурса и всем остальным участникам конкурса, которым обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях;

5) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с участником конкурса согласно пунктам 4.15.6, 4.15.14, 4.15.15 и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – такому участнику конкурса;

6) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся и принятия решения о незаключении договора по его результатам – участнику конкурса, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях.

4.9.7. В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии, срок в соответствии с пунктом 4.9.6, начиная с которого участник конкурса получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.

4.9.8. Обеспечение заявки на участие в конкурсе может быть удержано в следующих случаях:

1) при отзыве либо изменении поданной заявки участником конкурса, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

2) уклонения победителя конкурса или участника конкурса, с которым принято решение о заключении договора согласно пунктам 4.15.6, 4.15.14, 4.15.15 от заключения договора (пункт 4.15.16).

4.9.9. При наступлении случая, указанного в пункте 4.9.8, организатор конкурса/заказчик уведомляет такого участника конкурса об удержании обеспечения заявки на участие в конкурсе.

4.10. Подача и прием заявок на участие в конкурсе

4.10.1. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП определяется регламентом работы данной ЭТП.

4.10.2. Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.10.3. Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы в соответствии с требованиями по составу и порядку размещения документов в составе заявок, указанными в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.11. Изменение заявок на участие в конкурсе или их отзыв

4.11.1. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе [в отношении какого-либо лота], вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе [поданную на данный лот], в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе [по данному лоту], указанного в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.11.2. Порядок изменения или отзыва заявок на участие в конкурсе, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.

4.11.3. Если организатором конкурса продлен срок подачи заявок, то участник конкурса, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

1) отозвать поданную заявку и подать ее вновь (при желании);

2) продлить срок действия заявки на соответствующий период времени;

3) не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок. При этом, если в течение старого срока действия заявки конкурсная комиссия успевает выбрать победителя, то конкурсная комиссия не отклоняет заявку на основании несоответствия срока действия заявки вновь установленному.

4.11.4. Продление срока действия заявки в соответствии с подпунктом б) пункта 4.11.3 осуществляется путем размещения на ЭТП в составе заявки на участие в конкурсе, подавшим ее участником конкурса, письма о ее продлении. При этом такой участник конкурса должен предоставить новое обеспечение исполнения обязательств участника конкурса с продленным сроком действия, если ранее такое обеспечение предоставлялось в форме банковской гарантии и срок действия ранее представленной такой банковской гарантии меньше продленного срока действия заявки.

4.12. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе

4.12.1. В срок, установленный в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса» автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа организатору конкурса ко всем поданным заявкам на участие в конкурсе [в отношении каждого лота] и содержащимся в них документам и сведениям.

4.12.2. Протокол открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе формируется организатором конкурса с указанием как минимум следующих сведений:

1) наименование и реквизиты конкурса [предмета лота];

2) наименование ЭТП и ее адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) дату и время окончания подачи заявок;

4) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

6) сведения о сроке исполнения договора;

7) перечень участников, подавших заявки [в отношении лота], и цены таких заявок.

Данный протокол в день открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе подписывается секретарем комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП. 

4.12.3. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП [по лоту] в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе [по лоту], в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся [в отношении такого лота].

4.12.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе [по лоту] подана только одна заявка на участие в конкурсе, указанная заявка на участие в конкурсе рассматривается по согласованию с заказчиком в порядке, установленном подразделом 4.14.

4.12.5. При открытии доступа к поданным заявкам возможно проведение очного заседания конкурсной комиссии с оформлением протокола открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе. В таком случае протокол оформляется и подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии не позже следующего рабочего дня после открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе и в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается организатором конкурса на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.12.6. Если участник конкурса намерен направить своего представителя к организатору конкурса к моменту открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе с целью наблюдения за моментом открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса», уведомить об этом организатора конкурса, направив контактному лицу организатора конкурса, указанному в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника конкурса, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором конкурса такой заявки на оформление пропуска несет участник конкурса.

4.12.7. Присутствующие на заседании конкурсной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе представители участников конкурса должны зарегистрироваться в Журнале регистрации представителей участников конкурса [отдельно по лотам].
4.12.8. Организатор конкурса вправе осуществлять видеотрансляцию (с возможным ведением видеозаписи) заседания конкурсной комиссии при открытии доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе на официальный сайт Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ [на официальный сайт организатора конкурса http://_________________]. Участники конкурса, зарегистрировавшись в Журнале регистрации представителей участников конкурса [отдельно по лотам] в соответствии с пунктом 4.12.7, тем самым выражают согласие на осуществление видеотрансляции на официальный сайт о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ [на официальный сайт организатора конкурса http://_____________] в сети «Интернет» заседания конкурсной комиссии при открытии доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе. Участники конкурса, присутствующие на заседании конкурсной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе, вправе вести аудио и/или видеозапись заседания конкурсной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе, предварительно сообщив об этом организатору конкурса.

4.13. Опоздавшие заявки на участие в конкурсе

4.13.1. У участника конкурса отсутствует возможность подать заявку на участие в конкурсе [в отношение лота] на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе [по данному лоту].
4.14. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, проведение переторжки, выбор победителя конкурса

4.14.1. Общие положения

4.14.1.1. [По каждому лоту] рассмотрение заявок осуществляется в следующем порядке:

1) проведение отборочной стадии (пункт 4.14.2);

2) проведение оценочной стадии (пункт 4.14.4).

4.14.1.2. После отборочной стадии рассмотрения заявок до выбора победителя возможно проведение переторжки, если в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки.

4.14.1.3. [В отношении любого лота] по решению конкурсной комиссии отборочная и оценочная стадии могут быть объединены с оформлением единого протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам отборочной стадии и оценочной стадии не суммируются.

4.14.1.4. [По каждому лоту] рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводится в сроки, установленные извещением о проведении конкурса и пунктом 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.14.1.5. Организатор конкурса, по решению конкурсной комиссии либо по указанию заказчика, привлекает экспертов к рассмотрению заявок на участие в конкурсе. При этом конкурсная комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения. 

4.14.1.6. В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе организатор конкурса имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней, информацию о соответствии достоверности указанных в заявке на участие в конкурсе сведений.

4.14.1.7. При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор конкурса вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник конкурса в установленный в запросе разумный срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

4.14.1.8. В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе, организатор конкурса, по решению конкурсной комиссии, вправе уточнять заявки на участие в конкурсе в следующем порядке:

1) затребовать у участника конкурса отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника конкурса, учредительные документы, разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы о крупной сделке, документы о сделке с заинтересованностью, документы, подтверждающие обладание участником конкурса необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника конкурса предлагать этот товар, документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;

2) направить участникам конкурса запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в конкурсе и направлении организатору конкурса исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в конкурсе применяются следующие правила:

· при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; 

· при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в конкурсе, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в конкурсе;

· при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в конкурсе.

Исправление иных ошибок не допускается.

3) направить участникам конкурса запросы по разъяснению положений заявок на участие в конкурсе, не изменяющие существо заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Данные запросы могут направляться, в том числе, по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, работ, услуг, их технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры конкурса и объем, номенклатуру и цену предлагаемых участником товаров, работ, услуг;

4) направить участникам конкурса запросы о замене субподрядчика/ поставщика/ соисполнителя, если сведения о таком субподрядчике/ поставщике/ соисполнителе находятся в реестре недобросовестных поставщиков, при условии, что такая замена не изменит предмет и условия договора и заявки на участие в конкурсе, и такое требование было установлено в пункте 14.2 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.14.1.9. При уточнении заявок на участие в конкурсе организатором конкурса не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам конкурса. Предусмотренные подпунктом а) пункта 4.14.1.8 документы могут быть запрошены только единожды (в отношении каждого из документов), кроме документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

4.14.1.10. Допускается не направлять участнику конкурса [в отношении лота] запросы, касающиеся предоставления недостающих и нечитаемых документов, а также исправлений арифметических и грамматических ошибок в документах, если в соответствии с пунктом 4.14.2.3 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника.

4.14.1.11. Решение конкурсной комиссии об уточнении заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 4.14.1.8 отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.14.1.12. В случае принятия конкурсной комиссией решения о направлении участникам конкурса запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8, такие запросы направляются участникам конкурса после размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 4.14.1.11 [по каждому лоту отдельно]. Все направленные участникам конкурса запросы и полученные ответы регистрируются организатором конкурса в Журнале запросов – ответов. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в конкурсе устанавливается в соответствующих запросах достаточный для предоставления запрошенных документов, одинаковый для всех участников, но не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках отборочной стадии рассмотрения заявок в установленный в запросе срок может служить основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе [по данному лоту].

4.14.1.13. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе [в отношении рассматриваемого лота] конкурсной комиссией рассматриваются отдельно (в части представленных альтернатив) основное и альтернативные предложения участника.

4.14.1.14. Сроки проведения отборочной и (или) оценочной стадии, а также срок выбора победителя конкурса по решению конкурсной комиссии (с оформлением соответствующего протокола) или только ее председателя (с оформлением документа о его единоличном решении) могут быть продлены, но в любом случае до истечения срока действия заявок на участие в конкурсе. Извещение о продлении сроков размещается на официальном сайте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня оформления данного решения, но не позднее первоначально установленного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации срока окончания соответствующей стадии рассмотрения заявок. 

4.14.2. Проведение отборочной стадии

4.14.2.1. В рамках отборочной стадии конкурсная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и в пункте 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса» [по каждому лоту отдельно] осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и участников конкурса на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, ЕОСЗ и настоящей конкурсной документацией.

4.14.2.2. При наличии основного и альтернативных предложений участника конкурса на оценочную стадию [в отношении рассматриваемого лота] такие предложения допускаются (или отклоняются) отдельно. Причины допуска (отклонения) основного и альтернативных предложений, не затрагивающие представленную альтернативность, не различаются. Если какое-либо альтернативное предложение отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то все альтернативные предложения такого участника конкурса отклоняются.

4.14.2.3. Заявка на участие в конкурсе должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей конкурсной документацией требований или быть лучше, то есть установленные требования в конкурсной документации являются минимально допустимыми.

4.14.2.4. В соответствии с установленными в конкурсной документации требованиями, критериями отбора являются:

1) соответствие заявки требованиям конкурсной документации по существу по своему составу, согласно пункту 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса», и оформлению;

2) достоверность сведений и действительность документов, приведенных в заявке;

3) соответствие участника конкурса и заявленных участником конкурса субподрядчиков/ поставщиков/ соисполнителей, головных изготовителей (в соответствии с Р 50-605-80-93) (в случае установления требований), требованиям, установленным в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

4) соответствие предлагаемых участником конкурса товаров, работ, услуг требованиям, установленным в пункте 16 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

5) соответствие предлагаемых участником конкурса договорных условий (в том числе непревышения объявленной начальной (максимальной) цены договора) требованиям, установленным в пунктах 3, 10 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

6) предоставление участником конкурса требуемого обеспечения заявки, установленного в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.14.2.5. По итогам отборочной стадии конкурсная комиссия [в отношении рассматриваемого лота] на своем заседании в отношении каждого участника конкурса [данного лота] принимает решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе, либо об отказе в допуске [в отношении данного лота] в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в конкурсной документации, по следующим основаниям:

1) несоответствие заявки требованиям подпункта а) пункта 4.14.2.4 по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено конкурсной документацией), содержанию и оформлению [в отношении рассматриваемого лота], в том числе представленного технического предложения, наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора [цену лота], начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока поставки товара, выполнения работ или оказания услуг. Если в заявке на участие в конкурсе указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении конкурса и пункте 3 раздела 5 «Информационная карта конкурса» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в конкурсе требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов конкурса, указанной в извещении о проведении конкурса и пункте 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении конкурса и пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

2) предоставление участником конкурса в составе заявки на участие в конкурсе недостоверных сведений (подпункт б) пункта 4.14.2.4);

3) несоответствие участника конкурса согласно критерию отбора подпункта в) пункта 4.14.2.4;

4) несоответствие поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей, головных изготовителей (в соответствии с Р 50-605-80-93) согласно критерию отбора подпункта в) пункта 4.14.2.4, если требования к ним были установлены;

5) несоответствие товара, работ, услуг, указанных в заявке на участие в конкурсе, согласно критерию отбора подпункта г) пункта 4.14.2.4;

6) несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в конкурсе, согласно критерию отбора подпункта д) пункта 4.14.2.4;

7) несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения (подпункт е) пункта 4.14.2.4). Организатор конкурса по всем заявкам на участие в конкурсе, независимо от наличия в составе заявки на участие в конкурсе документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки, проверяет поступление на расчетный счет денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При отсутствии документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе на расчетный счет организатора конкура, в случае установления такого требования в конкурсной документации, но своевременном поступлении на расчетный счет организатора конкурса денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе за данного участника, обеспечение заявки считается представленным надлежащим образом.

4.14.2.6. [По каждому лоту отдельно] по итогам отборочной стадии конкурсной комиссией принимаются решения в отношении каждого участника конкурса о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе.
4.14.2.7. В случае если по результатам рассмотрения заявок только один участник конкурса (в том числе участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям конкурса, или ни один из участников и (или) поданные ими заявка не были признаны соответствующими условиям конкурса, конкурс признается несостоявшимся [В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором принято относительно только одного участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота]. При этом, в случае признания одного участника конкурса (в том числе подавшего единственную заявку) и его заявки соответствующими условиям конкурса, конкурсная комиссия вправе рекомендовать заказчику заключить договор с единственным участником конкурса либо рекомендовать заказчику не заключать договор с таким участником. В рекомендацию о заключении договора также могут быть включены рекомендации заказчику о проведении преддоговорных переговоров в соответствии с пунктом 4.15.8.

4.14.2.8. [По каждому лоту отдельно], решения конкурсной комиссии по итогам отборочной стадии оформляются протоколом/ами заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии, в который/ые вносятся как минимум следующие сведения:

1) наименование и реквизиты конкурса [предмета лота];

2) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

3) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

4) сведения о сроке исполнения договора;

5) из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки [в отношении лота], и цены таких заявок;

6) о направлении участникам конкурса запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8 (при необходимости);

7) решение о допуске участника к конкурсу либо об отказе ему в допуске с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует участник конкурса или его заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

8) о результатах голосования членов конкурсной комиссии, принявших участие в голосовании;

9) информация о признании конкурса несостоявшимся (пункт 4.14.2.7), а также рекомендации заказчику по дальнейшим действиям, если по результатам рассмотрения заявок только один участник (в т.ч. участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям конкурса.

4.14.2.9. [По каждому лоту отдельно], протокол/ы заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии оформляется/ются и подписывается/ются в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии. Указанный срок по решению председателя комиссии может быть продлен до 10 (десяти) рабочих дней. Протокол/ы заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии размещается/ются на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного/ых протокола/ов, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.14.2.10. Любой участник конкурса после размещения протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в конкурсе. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

4.14.3. Переторжка

4.14.3.1. Если в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, после проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки [в отношении любого лота], т.е. предоставление участникам конкурса возможности добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в конкурсе (в том числе допущенных альтернативных предложений, в случаях разрешения подачи альтернативных предложений) путем снижения первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены [и/или уменьшения первоначально указанных в заявке на участие в конкурсе сроков поставки продукции (для конкурсов свыше 100 миллионов рублей с НДС и проводимых Единым организатором закупочных процедур или по решению Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом») и/или снижению первоначально указанных в заявке на участие в конкурсе авансовых платежей (для конкурсов свыше 100 миллионов рублей с НДС или по решению Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом»)]. Снижение цены заявки на участие в конкурсе [и/или уменьшение сроков поставки продукции (для конкурсов свыше 100 миллионов рублей с НДС и проводимых Единым организатором закупочных процедур или по решению Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом») и/или снижение авансовых платежей (для конкурсов свыше 100 миллионов рублей с НДС или по решению Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом»)] не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в конкурсе.
4.14.3.2. Форма и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, определенные конкурсной комиссией, сроки и порядок подачи новых ценовых предложений [в отношении каждого лота], указываются в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки [по данным лотам], и направленных одновременно всем участникам, допущенным до участия в конкурсе.

4.14.3.3. В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники конкурса. Участник конкурса, приглашенный на переторжку [по какому-либо лоту], вправе не участвовать в ней по любому из допущенных предложений (основного и/или альтернативных), тогда его предложение [в отношении данного лота], по которому он не участвовал в переторжке, остается действующим с ранее объявленной ценой [либо объявленными условиями по срокам поставки продукции и/или по условиям оплаты (в случаях, предусмотренных пунктом 4.14.3.1)], указанной/ыми в заявке на участие в конкурсе.


[В случае возможной процедуры переторжки только по цене] Предложения участника конкурса по увеличению цены, указанной в заявке на участие в конкурсе [по любому лоту] не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки [по данному лоту] с таким предложением (основным и/или альтернативным) и это предложение, указанное в заявке на участие в конкурсе, [поданное на данный лот], остается действующим с ранее объявленной ценой.


[Для конкурсов свыше 100 миллионов рублей с НДС или по решению Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом», в случае возможной процедуры переторжки по цене, срокам поставки продукции (для конкурсов свыше 100 миллионов рублей с НДС и проводимых Единым организатором закупочных процедур или по решению Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом») и/или авансовым платежам] Предложения участника конкурса по увеличению цены либо ухудшению условий, указанных в заявке на участие в конкурсе [по любому лоту] не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки [по данному лоту] с таким предложением (основным и/или альтернативным) и это предложение, указанное в заявке на участие в конкурсе, [поданное на данный лот], остается действующим с ранее объявленной ценой либо ранее объявленными условиями по срокам поставки продукции (для конкурсов свыше 100 миллионов рублей с НДС и проводимых Единым организатором закупочных процедур или по решению Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом») и/или по условиям оплаты (для конкурсов свыше 100 миллионов рублей с НДС или по решению Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом»).

4.14.3.4. Переторжка может проводиться в режиме реального времени или иметь заочную форму.

4.14.3.5. Организатор конкурса, по решению конкурсной комиссии вправе отменить переторжку в любое время до момента начала переторжки (для переторжки в режиме реального времени) либо до срока окончания подачи предложений по переторжке (для заочной переторжки). Данное решение конкурсной комиссии оформляется соответствующим протоколом, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.14.3.6. При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП изменению подлежит только цена предложения.

В период с момента начала переторжки на ЭТП участник конкурса, желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на ЭТП в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может производиться участником конкурса поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Участники конкурса заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник конкурса не имеет обязанности предложить цену обязательно ниже других участников. При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП устанавливается минимальное время приема предложений участников о цене договора, составляющее один час. Если до окончания переторжки остается менее 10 (десяти) минут и в этот период поступает ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 (десяти) минут с момента подачи такого предложения. Указанная процедура повторяется неограниченное количество раз, но в любом случае не более 4 (четырех) часов. Если в течение 10 (десяти) минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, процедура переторжки автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, обеспечивающих его проведение, завершается.

Результаты проведения переторжки на ЭТП оформляются протоколом, в котором содержатся как минимум следующие сведения:

1) адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

2) дата, время начала и окончания процедуры переторжки;

3) первоначальные и окончательные предложения о цене договора, сделанные участниками;

4) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

6) сведения о сроке исполнения договора.

Протокол переторжки с помощью программных и технических средств ЭТП размещается на ЭТП в течение 30 (тридцати) минут после окончания переторжки и в течение того же рабочего дня (а если переторжка завершилась после 18 часов по месту нахождения организатора конкурса — в течение следующего рабочего дня после дня размещения протокола переторжки на ЭТП), такой протокол размещается организатором конкурса на официальном сайте.

Участники, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на ЭТП и снизившие объявленную в заявке на участие в конкурсе цену, обязаны дополнительно представить организатору конкурса документы, откорректированные с учетом новой полученной после переторжки цены, определяющие его коммерческое предложение, оформленные в соответствии с требованиями подраздела 4.4 [на ЭТП в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в конкурсе, при наличии соответствующего функционала на ЭТП, либо по контактным реквизитам организатора конкурса, указанным в извещении о проведении конкурса и в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса»].
4.14.3.7. Условия договора, по которым возможно проведение переторжки в заочной форме, указаны в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.14.3.8. При проведении переторжки в заочной форме участники конкурса к установленному организатором конкурса сроку представляют в порядке, предусмотренном подразделом 4.10, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в конкурсе. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до окончания срока подачи предложений с новыми условиями.

4.14.3.9. Если участник конкурса намерен направить своего представителя к организатору конкурса к моменту открытия доступа к предложениям с новыми условиями, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи предложений с новыми условиями, указанного в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки [по данным лотам], уведомить об этом организатора конкурса, направив контактному лицу организатора конкурса, указанному в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника конкурса, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к предложениям с новыми условиями. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором конкурса такой заявки на оформление пропуска несет участник конкурса.

4.14.3.10. [При наличии функционала проведения заочной переторжки на ЭТП] Процедура по открытию доступа к предложениям с измененными условиями заявки на участие в конкурсе проводится в порядке, предусмотренном подразделом 4.12 с оформлением аналогичного протокола и его размещением на официальном сайте и на ЭТП в такие же сроки.

4.14.3.11. [При отсутствии функционала проведения заочной переторжки на ЭТП] На заседании конкурсной комиссии в срок, установленный в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки [по данным лотам], проводится процедура вскрытия конвертов с поданными предложениями с новыми условиями [в отношении данного лота].

В ходе проведения вскрытия конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки, оглашаются и заносятся в протокол как минимум следующие сведения:

1) адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

2) дата и время проведения заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки;

3) первоначальные и окончательные предложения по условиям договора, сделанные участниками конкурса;

4) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

6) сведения о сроке исполнения договора.

Протокол заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки, оформляется и подписывается не позже следующего рабочего дня после проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки. Данный протокол в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.14.3.12. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для данного конкурса в соответствии с критериями оценки, указанными в конкурсной документации.

4.14.4. Проведение оценочной стадии

4.14.4.1. В рамках оценочной стадии [по каждому лоту отдельно], в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и в пункте 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса», конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, допущенных до участия в конкурсе, с учетом предложений по переторжке. Цель оценочной стадии заключается в выставлении каждой заявке оценки в соответствии с предусмотренными конкурсной документацией оценочными критериями и утвержденным порядком оценки, указанными в пунктах 23, 24 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Предпочтения заказчиков (критерии оценки заявок на участие в конкурсе) и их значимость указаны в пункте 23 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.14.4.2. В случае наличия неотклоненных основного и/или альтернативных предложений они оцениваются отдельно в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в пунктах 23, 24 раздела 5 «Информационная карта конкурса», при этом оценки по критериям, не затрагивающим представленную альтернативность, не отличаются. 

4.14.4.3. Если участником конкурса не предоставлены документы или сведения, необходимые исключительно для целей оценки заявок, не являющиеся основанием для отклонения заявки на отборочной стадии, участник получает по этим критериям минимально возможную оценку.

4.14.4.4.  [По каждому лоту отдельно], по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе оформляется протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии, в который/ые вносятся как минимум следующие сведения:

1) наименование и реквизиты конкурса [предмета лота];

2) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

3) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

4) сведения о сроке исполнения договора;

5) из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки [в отношении лота], и цены таких заявок;

6) из протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии — перечень допущенных участников и участников, которым отказали в допуске;

7) из протокола переторжки (при наличии) – перечень участников, принявших участие в переторжке [в отношении лота], и измененные условия заявок;

8) о результатах оценки каждой заявки.

4.14.4.5. [По каждому лоту отдельно], протокол/ы заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии оформляется/ются и подписывается/ются в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии. Протокол/ы заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии размещается/ются на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного/ых протокола/ов, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.14.4.6. Любой допущенный до участия в конкурсе участник после размещения протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении результатов оценки, но только его заявки. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить такому участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

4.14.5. Подведение итогов конкурса. Выбор победителя конкурса

4.14.5.1. После проведения оценочной стадии рассмотрения заявок на участие в конкурсе и переторжки (если проводилась) с учетом ее результатов конкурсная комиссия определяет победителя конкурса [по каждому лоту отдельно]. Конкурсная комиссия присваивает место каждой заявке на участие в конкурсе, начиная с первого, относительно других по мере уменьшения степени предпочтительности содержащихся в них условий заявки, исходя из подсчитанных баллов.

4.14.5.2. По решению конкурсной комиссии стадия рассмотрения заявок на оценочной стадии и подведение итогов (выбор победителя) могут быть объединены с оформлением одного протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам оценочной стадии и подведения итогов не суммируются.

4.14.5.3. Победителем конкурса [в отношении данного лота] признается участник конкурса [по данному лоту], который предложил лучшие условия исполнения договора (т.е. заявка на участие в конкурсе которого оценена наибольшим количеством баллов) и заявке на участие в конкурсе [по данному лоту] которого присвоено первое место.

4.14.5.4. Конкурсная комиссия [в отношении любого лота] имеет право принять решение о победителе конкурса в пользу участника конкурса, предложившего более низкую цену, при условии, что разница между этим участником и участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоено первое место, достигается за счет оценок по критерию «квалификация участника».

4.14.5.5. Альтернативные предложения участвуют в ранжировании независимо от основного предложения, при этом участник конкурса получает несколько мест в едином ранжире сообразно количеству неотклоненных предложений.

4.14.5.6. По результатам конкурса [в отношении каждого лота] оформляется протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса, содержащий как минимум следующие сведения:

1) о месте, дате, времени проведения данного заседания конкурсной комиссии;

2) об участниках конкурса, заявки на участие в [данном лоте] конкурса которых были рассмотрены;

3) о результатах переторжки (если проводилась);

4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе мест;

5) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

6) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

7) сведения о сроке исполнения договора;

8) о наименовании и адресе победителя конкурса, цене его заявки.

4.14.5.7. [в отношении каждого лота] протокол/ы заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса [по лоту] оформляется/ются и подписывается/ются в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии, и размещается/ются на официальном сайте и на ЭТП в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного/ых протокола/ов, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.15. Заключение договора по результатам конкурса

4.15.1. Заказчик после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса [по данному лоту], в срок, указанный в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса», передает победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса [по данному лоту] в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации с учетом преддоговорных переговоров (пункт 4.15.8). Победитель конкурса [по данному лоту] обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса», а также представить обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 17.2.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в конкурсе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель конкурса [по данному лоту] представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

4.15.2. Договор [в отношении каждого лота] с победителем конкурса или участником конкурса, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.15.6, 4.15.14, 4.15.15 будет заключен в срок, указанный в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса». 

4.15.3. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения.

4.15.4. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора, его заключение возможно только после выполнения предписанных мероприятий.

4.15.5. [Если по результатам проведенного конкурса по двум и более лотам заказчик намерен заключить договор с одним и тем же лицом, с этим лицом может быть заключен один договор, объединяющий условия всех таких лотов. В любом случае при заключении такого договора все условия, определенные по результатам конкурса в рамках каждого лота, должны остаться неизменными.]

4.15.6. В случае, если конкурс признан несостоявшимся [в отношении отдельного лота] в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе была подана только одна заявка на участие в конкурсе [в отношении данного лота] и данная заявка и подавший ее участник конкурса отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, либо принято решение о допуске только одного участника конкурса [по данному лоту], заказчик вправе при наличии рекомендации конкурсной комиссии о заключении договора с таким единственным участником конкурса в течение 20 (двадцати) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола заседания конкурсной комиссии, содержащего информацию о соответствии такого участника конкурса и его заявки требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией принять решение о заключении или об отказе от заключения договора с данным участником.

В случае принятия заказчиком решения о заключении договора с таким единственным участником конкурса порядок и сроки заключения договора с таким участником конкурса производится в соответствии с положениями настоящего подраздела.

4.15.7. Перед подписанием договора между заказчиком и победителем конкурса или участником конкурса, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.15.6, 4.15.14, 4.15.15 могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в конкурсной документации или заявке победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор.

4.15.8. Преддоговорные переговоры допускаются:
1) по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;

2) по изменению объемов продукции не более чем на 30% и без увеличения цен (расценок), если возможность таких изменений и их предельные значения были предусмотрены конкурсной документацией;

3) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.

4) направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, конкурсной документации и заявке победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор;
5) направленные на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или в Федеральной антимонопольной службе России.

4.15.9. Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор, запрещаются.

4.15.10. Все результаты переговоров фиксируются протоколом преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и победителем конкурса или участником конкурса, с которым принято решение заключить договор. [Для заказчиков первой группы] протокол преддоговорных переговоров подлежит размещению на официальном сайте, если в их ходе поменялись объем, цена и (или) срок исполнения договора по сравнению с указанными в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации и заявке на участие в конкурсе победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор.
4.15.11. [В случае проведения конкурса на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ] При заключении договора дополнительно фиксируется договорной коэффициент, определяемый как отношение цены договора, предложенной в заявке участника, с которым заключается договор, к начальной (максимальной) цене договора. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных контрагентом работ по договору.

4.15.12. Если [в отношении лота] подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора согласно пункту 4.15.2) вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или Федеральной антимонопольной службе России, а также в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, срок заключения договора, а так же сроки исполнения обязательств по договору могут быть продлены сверх нормативного срока на количество дней рассмотрения жалобы или одобрения коллегиальным органом управления заказчика.

4.15.13. Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам конкурса, за исключением следующих случаев:

1) по согласию сторон в связи с обстоятельствами непреодолимой силы или в случае изменения потребностей заказчика;

2) при непредоставлении участником, с которым заключается договор, лицензий и (или) свидетельств о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, в случае если требуемая в соответствии с пунктом 3.3.4 конкурсной документации лицензия и (или) свидетельство о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг закончило свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя конкурса.

4.15.14. В случае отказа от заключения договора по основанию, указанному в подпункте б) пункта 4.15.13, заказчик имеет право заключить договор с участником, занявшим второе место.

4.15.15. В случае отказа победителя конкурса от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника конкурса, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.

4.15.16. Победитель конкурса [по какому-либо лоту] или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.6, 4.15.14, 4.15.15 признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении конкурса и в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса»:

1) прямой письменный отказ от подписания договора;

2) не подписание участником проекта договора в срок в соответствии с пунктом 4.15.1;

3) не предоставление обеспечения договора в случае, если в конкурсной документации было установлено требование обеспечения договора;

4) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в конкурсной документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;

5) непредставление решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до момента заключения договора.

4.15.17. В случаях, когда победитель конкурса уклоняется от заключения договора на условиях настоящей конкурсной документации, заказчик вправе по своему усмотрению:

1) заключить договор с другим участником, занявшим следующее место [в отношении данного лота], а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки;

2) провести повторную процедуру закупки;

3) отказаться от заключения договора и прекратить процедуру конкурса.

[Для заказчиков первой группы] В случае уклонения победителя конкурса [по какому-либо лоту] или участника [в отношении данного лота], с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.6, 4.15.14, 4.15.15 от подписания договора, заказчик должен в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», направить предложение о включении сведений о таком участнике конкурса в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:

1) обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

2) удержать обеспечение заявки такого участника конкурса.

[для заказчиков второй группы] В случае уклонения победителя конкурса [по какому-либо лоту] или участника [в отношении данного лота], с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.6, 4.15.14, 4.15.15 от подписания договора, заказчик вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:

1) обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

2) удержать обеспечение заявки такого участника конкурса;

3) направить в порядке и сроки, установленные распорядительными документами Госкорпорации «Росатом», предложение о включении сведений о таком участнике конкурса в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом».

[Для заказчиков первой группы] Сведения об участнике конкурса будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года в следующих случаях:

1) если такой участник конкурса:

· будучи признанным победителем конкурса [по какому-либо лоту] уклонился от заключения договора;

· будучи участником [в отношении данного лота], с которым заключается договор в соответствии с пунктами  4.15.6, 4.15.14, 4.15.15 уклонился от заключения договора;

· будучи победителем конкурса или участником конкурса [в отношении данного лота], с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора до подписания договора, если такое требование установлено в конкурсной документации;

2) если договор, заключенный с участником конкурса по результатам конкурса, будет расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком товара /подрядчиком /исполнителем условий договора.

[Для заказчиков второй группы] Сведения об участнике конкурса, по решению заказчика, будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года в следующих случаях:
1) если такой участник конкурса:

· предоставил в своей заявке на участие в конкурсе заведомо недостоверные сведения, существенные для принятия конкурсной комиссией решения о допуске участника к участию в конкурсе и (или) оценке его заявки, правоохранительными органами проведено расследование в установленном порядке и факт предоставления недостоверных сведений, приведший к уголовному наказанию виновных лиц, установлен;

· будучи признанным победителем конкурса [по какому-либо лоту] уклонился от заключения договора;

· будучи участником [в отношении данного лота], с которым заключается договор в соответствии с пунктами  4.15.6, 4.15.14, 4.15.15 уклонился от заключения договора;

· будучи победителем конкурса или участником конкурса [в отношении данного лота], с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора до подписания договора, если такое требование установлено в конкурсной документации;

2) если участник конкурса, с которым по результатам конкурса заключен договор, не предоставил обеспечение исполнения договора после его подписания, если допускается предоставление такого обеспечения после заключения договора;
3) если договор, заключенный с участником конкурса по результатам конкурса, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в связи с существенным нарушением поставщиком товара /подрядчиком /исполнителем условий договора.

4.16. Обеспечение исполнения обязательств по договору

4.16.1. В случае, если указано в пункте 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса», победитель конкурса или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.6, 4.15.14, 4.15.15 должен предоставить в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»), обеспечение исполнения одного или нескольких видов обязательств по договору из следующих:

1) обязательства по возврату аванса;

2) исполнение обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора);

3) исполнение гарантийных обязательств,

в одной или нескольких из следующих форм:

1) безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

2) поручительство;

3) в форме денежных средств путем их перечисления заказчику.

4.16.2. Виды обязательств по договору, в отношении которых требуется предоставление обеспечения исполнения, форма, размер, срок предоставления и срок действия таких обеспечений указаны в пункте 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса». 

4.16.3. Соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору должно быть предоставлено в порядке, в сроки и на условиях предоставления такого обеспечения, установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора») [либо в случае отсутствия в проекте договора, при условии предоставления обеспечения до заключения договора, устанавливаются типовые требования к обеспечению, указанные в типовых договорах, утвержденных распорядительными документами Госкорпорации «Росатом»].

4.16.4. Поручитель/банк-гарант должен соответствовать требованиям, установленным распорядительным документом Госкорпорации «Росатом», к поручителям/гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, и размещенным на официальном сайте закупок атомной отрасли: http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы»/ «Нормативные документы по закупочной деятельности атомной отрасли»/ «Требования к поручителям и гарантам», а также требованиям, предусмотренным проектом договора (часть 2 «Проект договора»).
4.16.5. К обеспечению исполнения обязательств по договору в форме поручительства или банковской гарантии в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

· заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

· заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

· подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

· подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (выданной не ранее 30 (тридцати) дней до дня предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору). 

4.16.6. По решению заказчика, перечень документов, указанных в пункте 4.16.5 может быть ограничен только документами, необходимыми для актуализации уже имеющегося у заказчика комплекта документов соответствующего поручителя или банка-гаранта.
4.16.7. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по договору должен составлять:

· для обеспечения возврата аванса (кроме поручительства) - срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней;

· для обеспечения договора (кроме поручительства) - срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней;

· для обеспечения исполнения гарантийных обязательств (кроме поручительства) - срок гарантийных обязательств плюс 60 дней.

Срок действия поручительства, принятого в качестве обеспечения возврата аванса, исполнения договора или исполнения гарантийных обязательств, должен составлять срок исполнения соответствующего обязательства плюс 1 (один) год.

4.16.8. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по договору соответствующий поставщик товара /подрядчик /исполнитель должен предоставить заказчику/организатору конкурса иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

4.16.9. [при необходимости, в случае если заказчик допускает уменьшение размера, либо отказ от авансового платежа] Если в заявке участника конкурса содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем конкурса или с участником конкурса, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.15.6, 4.15.14, 4.15.15 достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя конкурса или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
Следующие условия проведения конкурса являются неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации, уточняют и дополняют положения разделов 1…4 конкурсной документации
	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет конкурса 
Состав и объем услуг
	Право заключения договора на выполнение работ: подготовка сооружения 294 к приему и хранению твёрдых радиоактивных  отходов для вывода из эксплуатации регионального хранилища радиоактивных отходов (сооружение 227)   для нужд ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ». 
Состав и объем продукции: в соответствии с частью 3  «Техническая часть»

	2. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится конкурс
	Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 15.02.2013 № 46), с учетом приказа генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 15.02.2013 № 1/149-П

	3. 
	Сроки выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты 
	Начало – 25.11.2013г., окончание – не позднее 01.03.2014г. Работы выполняются поэтапно. Этапы работ должны быть выполнены в сроки, не позднее, указанных в Техническом задании.

г. Обнинск, Калужская область, на территории промплощадки ПП-2 ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», ЦРО.
Безналичный расчет. В течение 14 банковских дней с даты  подписания сторонами договора на выполнение работ Заказчик  перечисляет Подрядчику аванс  в размере 20 % от стоимости работ.

Окончательный расчет за выполненные по договору работы производится Заказчиком не позднее 40 дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3)  с учетом выплаченного аванса. 

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

	4. 
	Количество лотов
	1 (один)



	5. 
	Заказчик
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»)

Место нахождения: 249033, Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1 
Почтовый адрес: 249033, Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1.

	6. 
	Организатор конкурса
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»)

Место нахождения: 249033, Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1 
Почтовый адрес: 249033, Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1 
Контактное лицо: Осина Вера Григорьевна, (48439) 9-85-26, факс (48439) 9-47-40, vosina@ippe.ru

	7. 
	Информационное обеспечение проведения конкурса
	Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении конкурса является:

1) Официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru), 

2) Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru).

Настоящий конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП A-K-D в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru

	8. 
	Дата опубликования извещения о проведении  конкурса
	«18» сентября 2013 года

	9. 
	Отказ от проведения конкурса
	Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, не неся никакой ответственности перед участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

	10. 
	Начальная (максимальная) цена договора 
	в базисном уровне цен 2000 года: 1 713 010,00 руб., без НДС;

в текущем уровне цен: 17 000 000,00 (семнадцать миллионов  рублей 00 копеек) рублей, включая НДС. 
В цену работ входят все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств  по договору с учетом расходов на перевозку, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, проведение пусконаладочных работ налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ. 

	11. 
	Официальный язык конкурса
	русский

	12. 
	Валюта конкурса
	российский рубль

	13. 
	Обеспечения заявки на участие в конкурсе
Форма обеспечения

Размер и валюта обеспечения заявки на участие в конкурсе 

Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе [в случае наличия требования обеспечения заявки в форме денежных средств
	не требуется

	14. 
	Требования, предъявляемые к участникам конкурса и привлекаемым соисполнителям в объеме выполняемых работ/оказываемых услуг
	14.1 Требования к участникам конкурса:
14.1.1. должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1. настоящей конкурсной документации;
14.1.2. должен раскрывать в составе заявки на участие в конкурсе информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);

В отношении участников конкурса, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.

В отношении участников конкурса, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
14.1.3. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего конкурса, в объеме выполняемых работ согласно плану распределения объемов выполнения работ, в том числе:
- лицензию Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление оборудования для стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения РАО;
     - свидетельство о допуске к определенным видам работ, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального  ремонта и стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору не превышает планируемую стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в соответствии со статьей 55.8 и положениями статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

    п.33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

п.33.1.12  объекты использования атомной энергии;
14.1.4. отсутствие сведений об участнике конкурса в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
14.2. Требования к субподрядчикам/ соисполнителям в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг:

14.2.1. должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей конкурсной документации;

14.2.2.  должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего конкурса, в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг согласно плану распределения объемов выполнения работ /оказания услуг, в том числе:

- лицензию Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление оборудования для стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения РАО;

     - свидетельство о допуске к определенным видам работ, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального  ремонта и стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору не превышает планируемую стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в соответствии со статьей 55.8 и положениями статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

п. 2.1 разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей;

п. 10.1 монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;

п. 10.5 монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;

п. 24.32 пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии;
14.2.3. отсутствие сведений о поставщиках/ субподрядчиках/ соисполнителях в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
14.3. Требования к участникам конкурса, субподрядчикам/ соисполнителям, в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг:

14.3.1. должен обладать опытом, необходимым для исполнения договора:

 - наличие опыта работ/ услуг: должен иметь договоры с завершенными в 2010, 2011, 2012 гг. работами по строительству и/или реконструкции и/или капитальному ремонту сооружений хранения РАО, относящихся, согласно части 1 статьи 48.1. Градостроительного кодекса РФ к особо опасным, технически сложным объектам с выполненными строительно-монтажными работами на сумму не менее суммы 8 500 000 рублей.

	15. 
	Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами
	Не требуется

	16. 
	Требования к выполняемым работам /оказываемым услугам 
	Приводятся в части 3 «Техническая часть» настоящей документации.

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям федеральных нормы и правил в области использования атомной энергии, ГОСТ, ТУ, СНиП, СанПиН и другим нормативно - правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. 
Срок гарантии качества на работы и материалы составляет 2 года со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ.

	17. 
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам конкурса и привлекаемым соисполнителям 
	17.1.1. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам конкурса, субподрядчикам/ соисполнителям:

17.1.2. документы, указанные в пункте 3.3 настоящей конкурсной документации;

17.1.3. копии разрешающих документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора (если разрешающий документ на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого, является предметом настоящего конкурса, заканчивает свое действие в период с момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя конкурса, и новый разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на участие в конкурсе включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от соответствующего органа):
- лицензии Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление оборудования для стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов;
     - свидетельства о допуске к определенным видам работ, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального  ремонта и стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору не превышает планируемую стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в соответствии со статьей 55.8 и положениями статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации с предоставлением копии: 

17.2. документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам конкурса:

17.2.1. документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
17.3. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам конкурса, субподрядчикам/ соисполнителям, в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг:
17.3.1. справка об опыте выполнения договоров за 2010, 2011, 2012 гг. (раздел 6, Форма 4) с приложением копий указанных договоров (первый и последний листы), а также копиями документов, подтверждающих исполнение данных работ (акты выполненных работ (КС-2) и/или справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и т.п.).

Участник конкурса вправе приложить к заявке на участие в конкурсе иные документы, которые, по мнению участника конкурса, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в конкурсе.

	18. 
	Состав заявки на участие в конкурсе и порядок размещения документов в составе заявки на участие в конкурсе
	1) заявка на участие в конкурсе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 6, Форма 1);
2) анкета (раздел 6, Форма 2): Таблица 1 «Сведения об участнике конкурса», Таблица 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)».
Таблица 2 должна быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.
Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в конкурсе в двух форматах: *.pdf и *.xls;
3) документы, указанные в пунктах 17.1.1, 17.1.3, 17.2, 17.3 раздела 5 «Информационная карта конкурса», подтверждающие соответствие участника конкурса установленным требованиям;
4) план распределения объемов выполнения работ / оказания услуг (раздел 6,  форма 5);
5) для каждого привлекаемого субподрядчика/ соисполнителя отсканированный оригинал договора (в том числе предварительный или под условием) согласно подпункту а) пункта 3.5.2. Форму 2, раздела 6, документы данной организации согласно пункту 17.1.1, 17.1.3, 17.3.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса» в объеме выполняемых/ оказываемых субподрядчиком/ соисполнителем работ/услуг);
6) техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 6, Форма 3):

 - описание участником в его заявке выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

- указание объема работ или услуг или порядка его определения.

	18.1.
	Альтернативные предложения:

Возможность подачи
Условия, по которым допускается подача 

Количество альтернативных предложений
	не допускается

	19.
	Привлечение соисполни-телей, минимальный  % от общего объема работ/услуг по договору, выше которого требуется представление документов на соисполнителей
	допускается
5%


	20.
	Возможность проведения процедуры переторжки
Условия договора, по которым возможно проведение переторжки
	не возможна 



	21.
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе):
ЭТП A-K-D www.a-k-d.ru 
08:00 (время московское) «10» октября 2013 года 


	22.
	Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок
	г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1,  Здание ГК, каб. 231
Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе: не позднее «25» октября  2013 г.
Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса: не позднее «25» октября 2013 г.

	23.
	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе участников конкурса
	· цена договора, цена единицы продукции (значимость критерия Ц i – 75%); 
· срок выполнения работ (значимость критерия Сi – 20%);
· квалификация участника (значимость критерия Квi – 5%), в том числе:
· опыт (значимость подкритерия О i – 5%).

	24.
	Оценка заявок на участие в конкурсе:
	        Рейтинг Предложения представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев).

        Если какой - либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.

        Рейтинг заявки на участие в конкурсе i-го участника конкурса определяется по формуле:
      Ri = БЦi * Vц + БСi*Vc + БКв i  * Vк 
      где: V- значимость (вес) соответствующего критерия,                 Vц = 75, Vc=20, Vк=Vо = 5
БЦ, БС, БКв = БО – оценка (балл) соответствующего критерия (подкритерия).
      Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по каждому из критериев  Цi, Сi, Кв i – 100 баллов.

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ 

«ЦЕНА ДОГОВОРА, ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ»

БЦi
=

Ц min  

* 100
Ц i
 где:  БЦ i 
– 
оценка по критерию «цена договора, цена единицы продукции» i-го участника конкурса, баллы

Ц i  – предложение участника закупки о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке i-го участника закупки, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.,
Ц min 
–
минимальное предложение участника закупки о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке из представленных допущенными

участниками закупки предложений, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.
ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ»
Срок поставки товара
Баллы

Сmax
0 баллов
БС i
=

Сmax - Сi
* 100
Сmax - Сmin  
Сmin либо ранее
100 баллов
где: БС i – оценка по критерию «срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» i-го участника закупки, баллы 

C i – предложение о сроке поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, указанном в заявке i-го участника закупки, в единицах измерения срока (дни), 
С max – предельный (максимально допустимый) срок поставки товара, установленный в документации о закупке, 96 дней с момента начала выполнения работ 25 ноября 2013 года
С min – минимальный срок поставки товара, установленный в документации о закупке, ранее которого поставить товар не представляется возможным, либо нет необходимости для заказчика, 68 дней с момента начала выполнения работ 25 ноября 2013 года.
ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОПЫТ»
Опыт
Баллы

Стоимость завершенных в 2010-2012 гг. (последние 3 года) поставок, работ (услуг) в рамках договоров сопоставимого характера и объема

равна О треб
0

БО i
=

О i 
* 100
О max 
О max
100

Где
 Оi – суммарная стоимость завершенных участником в 2010-2012 гг. (последние 3 года) строительно-монтажных работ в рамках заключенных договоров по строительству и/или реконструкции и/или капитальному ремонту сооружения хранения РАО для i-го участника, руб.
Оmax – максимальный опыт (стоимость завершенных участником в 2010-2012 гг. (последние 3 года) строительно-монтажных работ в рамках заключенных договоров по строительству и/или реконструкции и/или капитальному ремонту сооружения хранения твердых отходов  из представленного опыта всех допущенных участников, но не более чем предельного значения (в случае если Omax более чем предельное значение, то Omax принимается равным такому предельному значению), руб.

Предельное значение опыта участника:  34 000 000, руб.

	25.
	Срок заключения договора
	Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на официальном сайте и ЭТП передает победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в течение 7 (семи) дней со дня направления указанного договора.
Договор заключается в течение 30 (тридцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения протокола подведения итогов конкурса или признания конкурса несостоявшимся на официальном сайте и на ЭТП.
До заключения договора, победитель конкурса представляет обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в случае, если в такие сведения были внесены изменения либо справку об отсутствии изменений. Срок подписания победителем конкурса справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

	26.
	Обеспечение исполнения договора (ов) 
	Вид обеспечения: обеспечение возврата аванса

Форма обеспечения: согласно условиям договора

Размер обеспечения: на сумму авансовых платежей

Предоставляется: после заключения договора в срок не позднее 10 дней с даты заключения договора.

Срок действия обеспечения: срок исполнения обязательств по Договору на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней

	27.
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств
	Получатель: ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

Банковские реквизиты:

ИНН 4025024829

КПП 402501001

Обнинское отд. 7786 г.Обнинск

Банк получателя

Калужское ОСБ 8606 г. Калуга

р/счет 405 028 104 222 301 100 13

к/счет 301 018  101 000 000 006 12  

БИК 042908612

	28.
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии при проведении конкурса могут быть направлены в ЦАК в отсканированном виде по электронному адресу arbitration@rosatom.ru.
Направление жалоб допускается в любое время проведения конкурса, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов конкурса, протокола о признании конкурса не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения конкурса.
Условия и положения конкурсной документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб.
Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.
Решение органа заказчика по рассмотрению жалоб может быть обжаловано в ЦАК, а решения ЦАК — в Контрольной комиссии Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы

	29.
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении конкурса
	О фактах злоупотреблений участник конкурса может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

1.
Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2.
Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3.
Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом».


6. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Форма 1.

Фирменный бланк участника конкурса

«___» __________ 20___ года №______

Лот __

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (Форма 1)

Изучив извещение о проведении конкурса на право заключения договора/ов на ________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП _________________ [указывается наименование ЭТП] на сайте _____________ [указывается адрес сайта ЭТП], конкурс № ___ [указывается номер конкурса на ЭТП], конкурсную документацию, и принимая установленные в них требования и условия конкурса, _______________________________________________________________________________, 

(полное наименование участника конкурса с указанием организационно-правовой формы) 

ИНН __________________________________________________________________________,

(ИНН участника конкурса)

зарегистрированное по адресу ________________________________________________________________________________,

(юридический адрес участника конкурса)

фактический адрес _______________________________________________________________,

(фактический адрес участника конкурса)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях: 

	№ п/п
	Условия заявок на участие в конкурсе 
(сведения, оглашаемые на процедуре открытия доступа к поданным заявкам)
	Предложения участника

	1. 
	Цена заявки, руб. с НДС

	[указать цену договора с отражением размера НДС и % комиссионного вознаграждения от плановой суммы поставок изотопной продукции указанной в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта конкурса» ]

	2. 
	Цена заявки, руб. без НДС
	[указать цену договора]

	3. 
	Срок выполнения работ /оказания услуг
	[указать начало и окончание поставки товара/ выполнения работ /оказания услуг в формате исчисления сроков, указанном в пункте 3 раздела 5 «Информационная карта конкурса»]

	4. 
	Условия оплаты
	[указать порядок платежей по договору, предлагаемый участником]


Настоящая заявка на участие в конкурсе имеет правовой статус оферты и действует до «___» __________ 20___ года.

Для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование участника конкурса) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _______________________ (наименование участника конкурса) банкротом, деятельность ______________________ (наименование участника конкурса) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Таблице 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» формы 2 «Анкета участника конкурса», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором конкурса), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором конкурса) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем конкурса, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе, а также представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в конкурсе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в конкурсе, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.
Нами будет предоставлено обеспечение возврата аванса в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на возврат аванса/ поручительства/ в форме денежных средств путем их перечисления заказчику] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения возврата аванса] на сумму __ [вид, срок, сумма обеспечения возврата аванса указываются в соответствии с частью 2 «Проект договора» и/или пунктом 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса» документации]
В случае, если нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе.

Мы, _____________________________________________________________ 

(наименование организации или Ф.И.О. участника конкурса)

осведомлены и согласны с условием, что сведения о нас будут внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в  случаях, предусмотренных пунктом 4.15.19 конкурсной документации.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в конкурсной документации, информация по сути наших предложений в данном конкурсе представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса» в формате. 

	№

п/п
	Наименование документа 
	№ 

страницы
	Число

страниц

	1. 
	Анкета (форма 2)
	
	

	2. 
	Отсканированный оригинал документа, подтверждающего факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
	
	

	3. 
	…
	
	

	4. 
	…
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	…
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Заявку на участие в конкурсе следует оформить на официальном бланке участника конкурса. 

3. Участник конкурса присваивает заявке на участие в конкурсе дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4. Участник конкурса должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5. Участник конкурса должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

6. Участник конкурса должен указать срок действия заявки на участие в конкурсе согласно требованиям пункта 4.5.1.

7. Участник конкурса должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в конкурсе документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника конкурса, согласно требованиям пункта 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

8. Участнику конкурса рекомендуется подписать и скрепить печатью заявку на участие в конкурсе в соответствии с порядком, указанным в пунктах 4.4.4, 4.4.5.

Форма 2.

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора/ов на ______________________

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА (Форма 2)

Лот __

Участник конкурса: ________________________________ 

Таблица 1. Сведения об участнике конкурса.

	№
	Наименование
	Сведения об участнике конкурса

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника конкурса – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Организационно - правовая форма
	

	3. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	4. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника конкурса – физического лица
	

	5. 
	Виды деятельности
	

	6. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	7. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	8. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	9. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	10. 
	Фактическое местоположение
	

	11. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	12. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	13. 
	Адрес электронной почты 
	

	14. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	15. 
	Размер уставного капитала
	

	16. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	17. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника конкурса в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	18. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника конкурса, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	19. 
	Орган управления участника конкурса – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	20. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника конкурса с указанием должности, контактного телефона, эл.почты 
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная анкета участника конкурса.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника конкурса для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором конкурса.

Заполненная участником конкурса анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».
Таблица 2. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Участник конкурса: ________________________________________________________ 

                                                                                наименование организации участника конкурса

	№ п/п
	Информация об участнике конкурса
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.

3. Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в конкурсе в двух форматах *.pdf и *.xls;

4. В столбце 2 участнику конкурса необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

5. В столбце 3 участнику конкурса необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

6. В столбце 4 участником конкурса указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

7. В столбце 5 участнику конкурса необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

8. Столбец 6 участником конкурса заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

9. Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

10. Столбец 8 заполняется согласно образцу.

11. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции. 

12. В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

13. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

14. Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

15. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

16. В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

начало

	№ п/п
	Информация об участнике конкурса

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Степанович
	5003 143877

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


окончание

	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководитель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2
	6277777777
	104567567567436
	ООО "Черепашка"
	Саратов, ул. Ленина, 45
	 
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2.0
	7495672857623
	 
	Мухов Амир Мазиевич
	Саратов, ул. Ленина, 45
	66 78 455434
	Руководитель
	устав, приказ №77-л/с от 22.05.11

	1.1.2.1
	8462389547345
	 
	Мазаева Инна Львовна
	Саратов, ул. К.Маркса, 5-34
	67 03 000444
	Бенефициар
	учредительный договор от 12.03.2004

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководитель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	1.2.2
	333888444555
	 
	Степанов Игорь Дмитриевич
	Смоленск, ул. Гагарина, 2-64
	66 77 223344
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	Ruan Max Amer
	Кипр, Лимассол, 24-75
	776AE 6654
	Руководитель
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Форма 3.

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора/ов на ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3)

Лот __

Участник конкурса: ________________________________ 

Суть технического предложения

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данное техническое предложение.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

[при закупках работ, услуг] Техническое предложение участника конкурса, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать [указывается в соответствии с требованиями к описанию технического предложения]:

[для закупок работ, услуг]
· описание участником в его заявке выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

· указание объема работ или услуг или порядка его определения;

· [при необходимости, в случае установления соответствующего требования  в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта конкурса»] документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

5. Участник конкурса в данной форме должен подтвердить выполнение каждого технического требования (том 2). При этом желательно в данной форме представить таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (том 2) в соответствии с приведенной формой:

	№
	№ п.п. ТТ
	Выполнение
	Пояснения
	Ссылки на ПП

	
	
	
	
	

	№:
	порядковый номер

	№ п.п. ТТ:
	номер пункта Технических требований 

	Выполнение:
	

	
	"да" - будет выполнен полностью

	
	"нет" - не будет выполнен

	
	"частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями

	Пояснения:
	необходимые пояснения

	Ссылки на ПП:
	номер пункта материалов предложений участника конкурса (ПП), где приведены подробные объяснения


Форма 4.

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора/ов на __________________

Лот __

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма 4)

Участник конкурса: ________________________________
	№ п/п
	Реквизиты договора 

(номер и дата)
	Наименование заказчика, с которым заключен договор (адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора (предмет, объем и состав работ, описание основных условий договора)
	Стоимость работ по договору
	Сроки выполнения строительно-монтажных работ (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического окончания выполнения)
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	
	
	
	
	Сумма  договора, руб. 
	В т.ч. стоимость выполненных в 20__-20__гг. строительно-монтажных работ по документам, подтверждающим исполнение, руб. 
	
	

	
	
	
	
	без учета НДС
	с НДС
	без учета НДС
	с НДС
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. 
	Участник ___________ [указываются организационно-правовая форма и наименование участника]

	1.1. 
	Договор №1 от дд.мм.гггг
	
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе по Договору №1 от дд.мм.гггг в 2010 году завершены работы:

	1.1.1. 
	КС-3 №1 от дд.мм.гггг
	Х
	Х
	
	
	
	

	1.1.1.1. 
	КС-2 №1 от дд.мм.гггг
	Х
	Х
	
	
	
	

	1.1.1.2. 
	КС-2 №2 от дд.мм.гггг
	Х
	Х
	
	
	
	

	1.1.1.3. 
	…
	…
	…
	
	
	
	

	В том числе по Договору №1 от дд.мм.гггг в 2011 году завершены работы:

	1.1.2. 
	КС-3 №2 от дд.мм.гггг
	Х
	Х
	
	
	
	

	1.1.2.1. 
	КС-2 №1 от дд.мм.гггг
	Х
	Х
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	
	
	
	

	В том числе по Договору №1 от дд.мм.гггг в 2012 году завершены работы:

	1.1.3. 
	…
	
	
	…
	…
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	…
	…
	
	
	
	

	В том числе по Договору №1 от дд.мм.гггг в 2013 году завершены работы:

	…
	…
	
	
	…
	…
	
	
	
	

	1.2. 
	Договор №2 от дд.мм.гггг
	
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе по Договору №2 от дд.мм.гггг в 2010 году завершены работы:

	1.2.1. 
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	
	Х
	Х

	2. 
	Субподрядчик 1_____________ [указываются организационно-правовая форма и наименование Субподрядчика 1]

	4.1. 
	Договор №А от дд.мм.гггг
	
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе по Договору №А от дд.мм.гггг в 2010 году завершены работы:

	4.1.1. 
	КС-3 №1 от дд.мм.гггг
	Х
	Х
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	…
	…
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	Х
	Х

	3. 
	Субподрядчик 2_____________ [указываются организационно-правовая форма и наименование Субподрядчика 2]

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	Х
	Х


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная справка.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В данной форме участник конкурса указывает перечень и объемы выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом конкурса.

5. В данной форме отдельными строками применительно к каждому договору отдельно по годам завершения работ участнику необходимо указать сведения по документам, подтверждающим исполнение работ (акты выполненных работ (КС-2); справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и т.п.) в рамках указанных в данной справке договоров, а именно: реквизиты данного документа (номер и дату) (отдельная строка после описания договора), стоимость выполненных строительно-монтажных работ (столбцы 7, 8) и срок завершения работ (столбец 9). При этом акты выполненных работ (КС-2) должны быть указаны применительно к справке о стоимости выполненных работ (КС-3), в которую входят данные акты (КС-2).

6. В данной форме участнику конкурса необходимо указать сумму договора в двух базисах цен: без учета НДС (столбец 5) и с НДС (столбец 6). Стоимость выполненных строительно-монтажных работ указывается также в двух базисах цен: без учета НДС (столбец 7) и с НДС (столбец 8). При этом, если документ, сведения о котором указываются, не содержит стоимости работ с НДС, то участник должен такую стоимость рассчитать самостоятельно и указать в соответствующем столбце.

7. Участник конкурса должен принять во внимание, что при определении соответствия участника требованию, установленному пунктом 14.3.2 раздела 5 «Информационная карта конкурса» конкурсной документации, учитывается также опыт субподрядчиков, пропорционально выполняемому ими объему работ согласно плану распределения работ (в % от общей стоимости работ). При этом в случае, если учтен опыт выполнения работ участника конкурса по договору, в рамках которого субподрядчик, выполнял соответствующие работы, то такой договор данного субподрядчика учитываться не будет.

8. Участник конкурса может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. 

9. Участникам конкурса необходимо приложить копии указанных договоров с приложениями, в том числе, спецификациями, а также копии указанных документов, подтверждающих исполнение работ (акты выполненных работ (КС-2); справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и т.п.).

                                                                                                                                      Форма 5.

Приложение к заявке на участие в конкурсе 
от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора/ов на _______________________________________

Лот __

ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ поставки товаров/ выполнения работ/ оказания услуг МЕЖДУ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА И поставщиками/ субподрядчиками/ соисполнителями (Форма 5)

Участник конкурса (генподрядчик): ______________________________ 
Поставщики/ субподрядчики/соисполнители 

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

	№ п/п
	Наименование товара/ работ/ услуг
	Наименование организации, выполняющей/оказывающей данный объем поставок, работ и услуг
	Стоимость поставок, работ, услуг
	Сроки выполнения/ оказания (начало и окончание)

	
	
	
	в денежном выражении, руб. 

(без НДС)
	в % от общей стоимости поставок, работ и услуг
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	100%
	Х


_________________________________
_____

_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная справка.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей.
4. В данной форме участник конкурса указывает:

· перечень выполняемых/оказываемых участником (генподрядчиком) и каждым поставщиком/ субподрядчиком/соисполнителем поставок, работ и услуг. В данной форме указываются все поставщики/ субподрядчики/соисполнители, привлекаемые для выполнения/оказания поставок / работ / услуг по договору, независимо от объема выполняемых/оказываемых поставок / работ / услуг данными поставщиками/ субподрядчиками/соисполнителями. [В случае наличия работ и услуг, которые выполняются изготовителями товаров указывается - Работы и услуги, выполняемые изготовителями товаров (например, конструирование, изготовление товаров и т.п.,) должны быть включены в стоимость поставляемого товара, отнесены на счет поставщика и отдельно не выделены];
· стоимость товара/ работ/ услуг по участнику (Генподрядчику) и поставщикам/ субподрядчикам/соисполнителям в денежном и процентном выражении в соответствии со Сводной таблицей стоимости (Форма __);

· сроки поставки товара/ выполнения работ/оказания услуг участником (генподрядчиком) и каждым поставщиком/ субподрядчиком/соисполнителем в соответствии с Графиком поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг (Форма __).

5. К данной форме участник конкурса должен приложить:

· отсканированный оригинал договора (в том числе предварительный или под условием), с указанием перечня, объема и сроков поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на поставщика/ субподрядчика/соисполнителя.

· документы на поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей согласно пункту 17.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

6. Данная форма заполняется как в случае привлечения участником конкурса поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Поставщики/ субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению».

7. Для участников конкурса – государственных или муниципальных бюджетных учреждений, в случае, если в соответствии с пунктом 3.5.2 определение поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей до срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе невозможно, данная форма заполняется без указания наименований организаций, осуществляющих/выполняющих/оказывающих указанные объемы поставок, работ, услуг, с указанием на особый порядок их выбора. К данной форме участник конкурса – государственное или муниципальное бюджетное учреждение прикладывает гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, разместить заказ по выбору поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и предоставить документы, указанные в подпункте а) пункта 3.5.2 после окончания процедуры размещения заказа и определения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. Также гарантийное письмо должно содержать безусловное согласие включить представителя заказчика в состав комиссии по размещению заказа по выбору поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей.

ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
              ДОГОВОР №_____________

                    на выполнение работ

г. Обнинск                                                                                                 «___»_________201_

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________, действующего на основании _______________ (наименование и реквизиты документа), с одной стороны, и ______________ (наименование организации), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________, действующего (ей) на основании _____________ (наименование и реквизиты документа), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик собственными силами, средствами и из своих материалов обязуется в установленный настоящим Договором срок по заданию Заказчика выполнить работы  по подготовке сооружения 294 к приему и хранению ТРО, расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск,  пл. Бондаренко 1 в соответствии с техническим заданием и на основании сметной документации (сметы), составленной Подрядчиком, утвержденной и согласованной Заказчиком и являющимися  неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Основанием для заключения договора является Договор от ___.___.2013 № ________ между Госкорпорацией "Росатом" (именуемой далее Корпорация) и ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» и __________________________________________________________________________________ 

(номер, дата протокола заседания комиссии о размещении заказа, либо дата и номер документа, являющегося основанием для заключения  договора).

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1.Стоимость работ по настоящему Договору составляет  ______________ (_________) рублей ___ копеек (цифрами и прописью), в том числе НДС (___%) – _______________ (_________) рублей ____ копеек (цифрами и прописью).

2.2. Цена сформирована на основании технического задания  и подтверждается сметой,  которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В цену работ входят все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств  по договору с учетом расходов на перевозку, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, проведение пусконаладочных работ налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ. 

2.3. Цена Договора является твердой и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.4.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Договором объема работ и иных условий исполнения Договора.

2.5. Настоящим Договором предусмотрена форма оплаты Заказчиком выполненных работ в полном объёме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.6. В течение 14 банковских дней с даты  подписания сторонами настоящего Договора Заказчик  перечисляет Подрядчику аванс  в размере 20 % от стоимости работ. 
Обеспечительные меры по возврату аванса предусмотрены приложением № 3, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.7. Окончательный расчет за выполненные по настоящему Договору работы производится Заказчиком не позднее 40 дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3)  с учетом выплаченного аванса. 

2.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.9. Счет-фактура оформляется в соответствии с требованиями НК РФ. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет. 

2.10. Ежеквартально, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания отчетного квартала, в течение срока действия настоящего договора, Подрядчик направляет Заказчику подписанный акт сверки взаимных расчетов, составленный на последнее число месяца отчетного квартала. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки взаимных расчетов подписывает его и возвращает один экземпляр Подрядчику, либо при наличии разногласий направляет в адрес Подрядчика протокол разногласий.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Работы по настоящему Договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.  Срок начала  работ – с 25 ноября 2013 г.
3.3. Подрядчик обязан завершить работы _________ г.  
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему Договору.

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Утвердить согласованную с Подрядчиком смету на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора.

4.2.2. Принять в установленном порядке и оплатить выполненные работы, предусмотренные настоящим Договором, либо в установленные настоящим Договором сроки предоставить Подрядчику письменный мотивированный отказ в приеме работ в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора.   

4.2.3. Предоставить Подрядчику письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени  Заказчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

4.2.4. Выделить Подрядчику место для хранения оборудования, а также материалов, приборов и инструментов, завезенных на объект для выполнения работ по настоящему Договору.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему Договору.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.3.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.3. Привлекать по согласованию с Заказчиком на договорной основе к выполнению настоящего договора соисполнителей. В отношении соисполнителей Подрядчик выполняет функцию заказчика

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями настоящего Договора и действующих нормативно-технических документов, согласно утвержденного технического задания и сметной документации.

4.4.2. Обеспечить работы необходимыми материалами и оборудованием.

4.4.3. Предоставить Заказчику до начала работ письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени Подрядчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

4.4.4.  Персонал Подрядчика обязан:

· обеспечить выполнение требований охраны труда на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ при производстве работ по договору;

· при производстве работ руководствоваться «Инструкцией № 24 по организации безопасного производства работ в подразделениях ГНЦ РФ-ФЭИ» рег. № ИОТ-218-024-2008;

· сообщать незамедлительно обо всех инцидентах и несчастных случаях, произошедших с его персоналам на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ дежурному инженеру –диспетчеру по телефону 9-80-08.

4.4.5. Предоставить Заказчику после окончания работ копии сертификатов, технических паспортов и другие документы, удостоверяющие  качество материалов, применяемых  при выполнении работ по настоящему Договору.

4.4.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- необходимости проведения дополнительных работ, изменения вида работ, увеличения сметной стоимости работ;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.4.7.  Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за свой счет и в течение гарантийного срока.

4.4.8.  Строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком; осуществлять вывоз строительных отходов (мусора) с объекта после проведения работ; размещать строительные материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей; после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние.

4.4.9. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5. Производство работ
5.1. Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Договора.
5.2.  Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
5.3. По мере необходимости Заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.
5.4. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который совместно с Подрядчиком  осуществляет  приемку  по  акту  выполненных  работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия  используемых Подрядчиком  материалов  и  оборудования  условиям  настоящего Договора и проектно-сметной документации.
5.5.  В
 случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 

6. Порядок сдачи-приемки работ
6.1. После завершения Подрядчиком работ представителями сторон производится сдача-приемка выполненных работ. Подрядчик готовит и направляет Заказчику Акт о приемке выполненных  работ (Форма № КС-2, а также справку о стоимости  выполненных работ (Форма КС-3). 

6.2. В случаях, когда это позволяет технологический процесс, сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно с подписанием обеими Сторонами поэтапных актов формы КС-2, КС-3. 

6.3. В случаях выполнения Подрядчиком работы с недостатками и не подписания Заказчиком Акта приемки работ Заказчик в течение пяти дней с момента получения Акта-приемки работ, предоставляет Подрядчику письменный мотивированный отказ. На основании мотивированного отказа сторонами оформляется Протокол с указанием сроков устранения выявленных недостатков. После безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков сдача-приемка работ производится Сторонами в порядке, предусмотренном п. 6.1. настоящего Договора.

7. Гарантии
7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП).

7.2. Срок гарантии качества на работы и материалы составляет 2 года со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик вправе требовать устранения за счет Подрядчика обнаруженных недостатков (дефектов) при условии эксплуатации объекта в соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то срок гарантии продлевается на период устранения таких недостатков. Наличие недостатков (дефектов) работ, выполненных  по настоящему Договору, и сроки их устранения фиксируются в двустороннем Акте.

7.4. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком собственными силами, за свой счет  в десятидневный срок, с момента получения предписания Заказчика.
8. Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.

8.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере 2 % от стоимости работ, предусмотренной п.2.1. договора, а если работа не окончена  по истечении 10 дней со дня наступления срока ее выполнения, Подрядчик уплачивает Заказчику, помимо начисленной пени, неустойку в размере 5 % от стоимости работ.

8.3. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.

8.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

8.6. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещения по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

-  Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

-  Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

- Устранить недостатки своими силами или  привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков Подрядчика.

Если отступления в работе от условий договора подряда или  иные недостатки результата работы в установленный срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.7. Подрядчик вправе с согласия Заказчика вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.

8.8. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если они были обнаружены в течение  2-х лет с момента приемки работ.

8.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет   Подрядчик.

8.10.  Если Подрядчик в течение 10 дней не приступил к выполнению работы или во время ее исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;

- назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен приступить к работе;

- поручить выполнение работы другому лицу за счет Подрядчика;

- потребовать уменьшения цены работы.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения, а также издание актов государственных органов.

9.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору, любыми средствами связи.

10. Разрешение споров
10.1. Все претензии должны предъявляться письменно. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 10-ти дней со дня получения претензии.

10.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

10.3. В случае, расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Подрядчиком условий договора, информация о Подрядчике  заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.
11. Срок действия Договора
11.1. Договор вступает в силу после согласования крупной сделки в Госкорпорации «Росатом» и подписания его последней из Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

11.2. В случаях расторжения настоящего Договора в силу существенных нарушений Подрядчиком его условий, Подрядчик обязан в течение трех рабочих дней возвратить на расчетный счет Заказчика полученный аванс и уплатить Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день пользования денежными средствами Заказчика до момента их возврата.

11.3. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам.
11.4. Расторжение Договора оформляется письменным соглашением сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

12. Прочие условия
12.1. Проход сотрудников Подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» №170-ФЗ от 21.11.95г., Закона «О государственной  тайне» №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией «О порядке доступа должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010г.№63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. 

Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик  по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал ,привлекаемый к работе на  обьекте  в соответствии с п.9 Инструкции  «О порядке  допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне» №63 от 06.02.2010г.     

Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

Порядок движения материальных ценностей через КПП Заказчика определяется нормативными требованиями Заказчика. 

12.2.  Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике:

12.2.1.
Подрядчик гарантирует и подтверждает Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, представленные в заявке на участие в ______________________________________, являются  полными,  точными, достоверными и сохраняют актуальность на дату подписания Договора.
12.2.2.
При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика и информацию в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме, установленной в  Приложении № 4 к договору (образец заполнения).

12.2.3. Подрядчик   настоящим   выдает   свое   согласие   и   подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу,   Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику   убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

12.2.4. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.2.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений  (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами)  является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении».

12.3. Заказчик вправе передавать сведения, касающиеся настоящего договора, в ЗАО «Гринатом» на условиях сохранения конфиденциальности и обеспечения режима защиты от несанкционированного доступа на основании соглашения о конфиденциальности № 22/2582-Д от 09.11.2012 между ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» и ЗАО «Гринатом», без предварительного согласия Исполнителя.

12.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр Договора идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

12.5. Подрядчик обязуется выделить своего сотрудника, отвечающего за выполнение работ на объекте, для сопровождения к месту выполнения работ персонала или техники, пребывающей на охраняемую территорию по разовым пропускам.

12.6. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности стороны обязаны в двухнедельный срок письменно известить друг друга.

12.7. Неотъемлемыми приложениями к Договору являются:

- Техническое задание   (Приложение № 1)
- Смета  (Приложение № 2)

- Обеспечение возврата аванса (Приложение № 3);

- Информация о контрагенте (образец заполнения) (Приложение № 4).

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	Заказчик

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»                                                                                                     

Адрес:

249033 , Калужская область,

г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1

тел. (48439) 9-88-32; 9-59-39, 9-86-68

ИНН  4025024829

КПП 402 501001

БИК 042908798

Филиал ОАО Банк ВТБ г. Калуга

р/с № 40502810900460000564

к/с 30101810600000000798

________________________                                             
	Подрядчик

        _________________________


                                                                                          Приложение № 1 к договору

                                                                                             от___________ №__________

	
	Утверждаю:
 Заказчик:  ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ"
                    Генеральный директор

______________А.А. Говердовский

"____"________________2013г.


	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 «Подготовка сооружения 294 к приему и хранению твердых радиоактивных отходов для вывода из эксплуатации регионального хранилища радиоактивных отходов (сооружение 227)»
НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Подготовка сооружения 294 к приему и хранению твердых радиоактивных отходов для вывода из эксплуатации регионального хранилища радиоактивных отходов (сооружение 227).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения работ

Основанием для выполнения работ  является договор  от 17.08.2013 № 1/4489-Д между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»  и ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Заказчик выполнения работ – ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Исполнитель – определяется в соответствии с ЕОСЗ.

Проект «Укрытие (навес) сооружения  294» ВНСО.480.01.00.00.00.00 разработан в 2012 году Обществом с ограниченной ответственностью «Вента».

2.2 Требования к разработке ППР, рабочих программ ПНР

На каждый этап выполняемых работ должен быть разработан и утверждён проект производства работ (ППР) в соответствии с требованиями СНиП, ФНП и всех относящихся к ним нормативных документов в пределах сферы действия соответствующих правил (ПУЭ, ГОСТ, ТУ, регламентов).

На каждый этап пусконаладочных работ (ПНР) должна быть разработана и утверждена  рабочая программа ПНР в соответствии с требованиями СНиП, ФНП и всех относящихся к ним нормативных документов в пределах сферы действия соответствующих правил (ПУЭ, ГОСТ, ТУ, регламентов).

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

3.1 Цель проведения работ

Целью работы  является выполнение основных организационно - технических  мероприятий по  подготовке  сооружения 294 к приему и хранению твердых радиоактивных отходов, образующихся при  выводе  из эксплуатации сооружения 227.

3.2 Исходные данные для проведения работ

            Учитывая потенциальную опасность радиоактивных отходов (РАО) хранящихся на территории ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ» для населения и окружающей природной среды,  было принято решение о  выводе  хранилища радиоактивных отходов (сооружение 227)  из эксплуатации. 

            Согласно утвержденной Концепции и Принципиальной Программы вывода из эксплуатации   хранилища радиоактивных отходов (сооружение 227)  ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ», вывод из эксплуатации сооружения 227 проводится по варианту ликвидации объекта и снятием сооружения 227 с надзора органов Государственного регулирования безопасности. 

            Все накопленные и образовавшиеся в процессе вывода из эксплуатации сооружения 227 РАО, транспортируются в цех радиоактивных отходов (ЦРО), расположенный на промплощадке ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ». На территории ЦРО будет производиться кондиционирование РАО, размещение в контейнеры типа КРАД - 3 и временное их хранение в приповерхностном хранилище (сооружение 294) до передачи национальному оператору на захоронение. 
Сооружение 294 представляет собой заглубленный в грунт гидроизолированный блок, разделенный продольными и поперечными стенами из монолитного железобетона на отсеки – хранилища. Фундаментная плита и торцевые стены выполнены из монолитного железобетона. Внутренние стены – сборно-монолитные из блоков, залитых внутри бетоном с армированием. На отметке ( 0,000 отсеки перекрыты съемными защитными железобетонными плитами, гидроизоляцией и асфальтовым покрытием. Общий размер сооружения в плане 10,0 х 84 м. Для приведения приповерхностного хранилища в надлежащее состояние, обеспечивающее безопасный прием и хранение твердых РАО, необходимо создать над сооружением 294 крытый  павильон из легких стальных, несущих и ограждающих конструкций.

             В порядке реализации поставленных задач, в 2012 году, был заключен договор между Госкорпорацией «Росатом» и ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», в рамках которого были выполнены следующие работы:

            - разработан проект  ВНСО.480.01.00.00.00.00 «Укрытие (навес) над сооружением № 294». Данный проект, утвержденный заместителем генерального директора – главным инженером ФГУП ГНЦ РФ-ФЭИ, предусматривает  установку над сооружением 294 крытого павильона, оснащенного грузоподъемным механизмом (10 т.), системой электроосвещения и электроснабжения, автоматической пожарной и охранной сигнализацией, системой водоотвода внутри сооружения;

- согласно вышеуказанному проекту изготовлены фундаменты под несущие металлические конструкции, а так же усилены конструкции существующего гидроизолированного блока сооружения 294, по периметру которого был отлит монолитный железобетонный пояс сечением 400 х 800 мм, армированный арматурой АI диаметром 6 мм и установлены закладные анкерные конструкции; 

- в качестве грузоподъемного механизма приобретен кран мостовой электрический двухбалочный опорный специальный, г/п 10 тонн (заводской № 121065, завод-изготовитель - Троицкий крановый завод). 

           В целях реализации  проекта  ВНСО.480.01.00.00.00.00 «Укрытие (навес) над сооружением № 294» в полном объеме, в 2013 году был заключен договор между Госкорпорацией «Росатом» и ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» на выполнение работ указанных в настоящих технических требованиях.

3.3 Этапы работ и объемы работ
3.3.1 Этапы работы, их основное содержание, продолжительность и формы отчетности:

	№
п/п
	Этапы работы. Наименование и краткое содержание этапа
	Дата окончания
	Форма 
и содержание отчетности

	1
	 Изготовление и монтаж несущих и ограждающих металлических конструкций  укрытия (навеса)  сооружения № 294 
	
	акт сдачи – приемки  выполненных работ

	2
	Дооснащение и установка   грузоподъемного  механизма (10 т.) в сооружении № 294
	
	акт сдачи – приемки  выполненных работ

	3
	Монтаж систем электроосвещения и электроснабжения сооружения № 294 
	
	акт сдачи – приемки  выполненных работ

	4
	Изготовление и монтаж системы водоотведения сооружения № 294
	
	акт сдачи – приемки  выполненных работ

	5
	Приобретение  и установка  автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, охранной сигнализации сооружения № 294
	
	акт сдачи – приемки  выполненных работ


3.3.2 Ведомость объемов работ

	№ п.п.
	Наименование видов работ
	Единица измерения
	Количество

	
	1. Изготовление и монтаж несущих и ограждающих металлических конструкций  укрытия (навеса)  сооружения
	
	

	1
	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т
	1 т конструкций
	15,381

	2
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
	т
	15,381

	3
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,447

	4
	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой до 1,0 т
	1 т конструкций
	15,013

	5
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
	т
	13,596

	6
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,4722

	7
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	4,69

	8
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
	т
	0,572

	9
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	6,68

	10
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,447

	11
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	6,106

	12
	Монтаж прогонов ,при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	13,534

	13
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
	т
	0,0394

	14
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	13,49

	15
	Постановка болтов высокопрочных
	100 шт. болтов
	8,3

	16
	Болты высокопрочные
	т
	0,6

	17
	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
	1 т конструкций
	0,856

	18
	Ворота металлические, размеры 2400х2200 мм
	шт.
	0

	19
	Ворота металлические глухие
	т
	0,856

	20
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	22,7

	21
	Кровельные профлисты НС50-900-0,7 с комплектующими элементами крепления
	м2
	2270

	22
	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м
	100 м2
	2,43

	23
	Кровельные профлисты НС50-900-0,7 с комплектующими элементами крепления, профилем гнутым, нащельниками, уплотнителем
	м2
	243

	24
	Антикоррозийная защита металлических поверхностей
	100 м2 металлической поверхности
	1,117

	
	Монтаж систем электроосвещения и электроснабжения сооружения 294
	
	

	1
	Гофротруба труба  по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	3,75

	2
	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 25 мм
	м
	375

	3
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	3,75

	4
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм
	1 Т
	2,1

	5
	Лоток металлический неперфорированный размером 50х50 мм, с крышкой
	м
	100

	6
	Лоток металлический перфорированный 3000х100х50 без крышки
	м
	40

	7
	Лоток металлический неперфорированный 2000х100х50 с крышкой
	м
	80

	8
	Лоток металлический перфорированный 3000х200х50 без крышки
	м
	660

	9
	Провод в лотках, сечением до 6 мм2
	100 м
	3,6

	10
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2
	1000 м
	0,51

	11
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2
	1000 м
	0,154

	12
	Прожектор мощностью до 3 кВт
	1  ШТ.
	2

	13
	Прожектор UM400
	ШТ
	2

	14
	Лампа HIT 250-400W E40
	ШТ
	2

	15
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм
	1  ШТ.
	1

	16
	Бокс навесной 12722 навесной 2-4 модуля непрозрачная дверь IP 65
	ШТ
	1

	17
	Автомат -выключатель, на ток до 25 А
	1  ШТ.
	1

	18
	Выключатель автоматический С60N 1P 10A C
	ШТ
	1

	19
	Монтаж рубильника трехполюсного
	1  ШТ.
	1

	20
	Рубильник ОТР45В3Р трехполюсный АС-23А-45А
	ШТ
	1

	21
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,04

	22
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом
	шт.
	4

	23
	Шина сборная заземляющая
	1 пролет (3 фазы)
	1

	24
	Главная заземляющая шина Ш3-3-4 1УХЛЗ/ГЗШ-8
	ШТ
	1

	25
	Светотехническое оборудование
	
	1

	26
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными
	1  ШТ.
	76

	27
	Светильник ARTIC SMC/PS 236 CD30
	ШТ
	76

	28
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2
	100 м
	7,5

	29
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,75

	30
	Провод в лотках, сечением до 6 мм2
	100 м
	0,1

	31
	Провод ПВС 4*1,0мм2
	ШТ
	76

	32
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания
	1  ШТ.
	6

	33
	Аварийный блок питания ЕS1
	ШТ
	6

	34
	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 3
	1  ШТ.
	1

	35
	Посты управления кнопочные
	шт.
	1

	36
	Выключатель кнопочный общего назначения
	1  ШТ.
	2

	37
	Выключатели кнопочные ХВ
	шт.
	2

	38
	Пульт управления рабочим освещением ПУО
	
	1

	39
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2
	1  ШТ.
	1

	40
	Сигнальная зеленая лампа ХВ5-АVМ3
	ШТ
	1

	41
	Пульт управления аварийным освещением ПУОА
	
	1

	42
	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 3
	1  ШТ.
	1

	43
	Посты управления кнопочные
	шт.
	1

	44
	Выключатель кнопочный общего назначения
	1  ШТ.
	1

	45
	Выключатели кнопочные ХВ
	шт.
	1

	46
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2
	1  ШТ.
	1

	47
	Сигнальная зеленая лампа ХВ5-АVМ3
	ШТ
	1

	48
	Выключатель кнопочный общего назначения
	1  ШТ.
	1

	49
	Щит силовой электрический
	
	1

	50
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1  ШТ.
	1

	51
	Шкаф SAR83335 700*500*250 с монтажной платой, IP66
	ШТ
	1

	52
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1  ШТ.
	13

	53
	Выключатель автоматический C60 1Р 16А С
	ШТ
	9

	54
	Выключатель автоматический C60 1Р 6А С
	ШТ
	1

	55
	Диф. выключатель автоматический 19666 20А/1Р  DPN N VIGI
	ШТ
	2

	56
	Диф. выключатель автоматический 3Р 25А С
	ШТ
	1

	57
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	1  ШТ.
	5

	58
	Выключатель автоматический C60 1Р 40А С
	ШТ
	1

	59
	Выключатель автоматический C120 N 80А С
	ШТ
	1

	60
	Выключатель автоматический C120 N 120А С
	ШТ
	1

	61
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А
	1  ШТ.
	5

	62
	Пускатель PMU1810M
	ШТ
	5

	63
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2
	1  ШТ.
	1

	64
	Сигнальная зеленая лампа ХВ5-АVМ3
	ШТ
	1

	65
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг
	1  ШТ.
	1

	66
	Термостат ETR/F 1447A в комплекте с датчиком температуры
	ШТ
	1

	67
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	0,03

	68
	Перфорированный пластиковый короб 40*60
	м
	3

	69
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	0,11

	70
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1 мм2
	1000 м
	0,01

	71
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2
	1000 м
	0,001

	72
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2
	1000 м
	0,04

	73
	DIN-рейка
	шт.
	1

	74
	Din рейка
	м
	3

	75
	Распределительный блок на ток 160А, блок шин
	1  ШТ.
	2

	76
	Распределительные блоки BRU 160A
	ШТ
	1

	77
	Блок шин 13510 4 полюса 100А 4 шины по 7 присоединений
	ШТ
	1

	78
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	3,96

	79
	Заделка кабелей с общим экраном, сечение жилы 1,5 мм2, число жил до 5
	100 шт.
	3,96

	80
	Провод  по тросу сечением провода до 70 мм2
	100 м линии
	1

	81
	Кабельный токопровод с гибким кабелем 3ф 40А
	К-Т
	1

	82
	Заземление
	
	1

	83
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм
	10 шт.
	0,6

	84
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	2,76

	85
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	396

	86
	Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение до 35 кВ
	1 измерение
	66

	87
	Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов
	1 схема
	10

	
	Изготовление и монтаж системы водоотведения сооружения 294
	
	

	1
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона пола
	1 м3
	0,37

	2
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в блоках горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм
	100 отверстий
	0,11

	3
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-13
	100 отверстий
	0,11

	4
	Прокладка гильзы из трубы ПНД  диаметром 110 мм
	100 м трубопровода
	0,07

	4.1
	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм
	м
	-6,986

	5
	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ 18599-2001)
	10 м
	0,7

	6
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	8,4

	7
	Устройство разуклонки


	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,367

	7.1
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
	м3
	-37,434

	8
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)
	м3
	37,434

	9
	Укладка асбоцементных труб  диаметром 300 мм
	1 км трубопровода
	0,004

	10
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	0,352

	11
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	18,1

	12
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм
	т
	1,02

	13
	Трубопроводы из коррозионностойкой стали , диаметр наружный 57 мм
	1 Т
	0,087

	14
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 2,0 мм
	10 м
	7

	15
	Прокладка шланга ПВХ ф12мм
	100 м трубопровода
	0,2

	15.1
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	10 м
	-1,798

	16
	Металлорукав ПВХ ф12ММ
	м
	20

	17
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
	1 насос
	4

	17.1
	Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т
	компл.
	-4

	18
	Насос погружной Малыш-М, Р=0,245квт, Р=40м,Q=0,43м3/ч
	ШТ
	4

	19
	Изготовление бака накопительного из н/ж стали объемом 1.5м3
	1 т конструкций
	0,07

	19.1
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 1 мм
	т
	-0,07448

	20
	Сталь листовая марки 12Х18Н10Т5Д  б=1мм
	кг
	70

	21
	Установка баков накопительных круглых и прямоугольных вместимостью 1,5 м3
	1 бак
	1

	21.1
	Баки расширительные круглые вместимостью до 1,5 м3
	шт.
	-1

	22
	Прокладка трубы из стальных  оцинкованных труб водосточных диаметром 160 мм
	100 м трубопровода
	0,25

	22.1
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 150 мм
	м
	-25

	23
	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 4,5мм
	м
	25

	24
	Система управления дренажными насосами
	
	1

	25
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1  ШТ.
	1

	26
	Шкаф 409RхIP54 700*600*240
	ШТ
	1

	27
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1  ШТ.
	13

	28
	Выключатель автоматический C60 1Р 10А С
	ШТ
	1

	29
	Выключатель автоматический C60 1Р 6А С
	ШТ
	2

	30
	Выключатель автоматический C60 1Р3А С
	ШТ
	5

	31
	Гофротруба труба  по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	1

	32
	Гофротруба доф16мм
	ШТ
	100

	33
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	4,25

	34
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,15

	35
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 1,0 мм2
	1000 м
	0,35

	36
	Провод ПВС 2*0,75мм2
	м
	5

	37
	Провод ПВС 4*0,75мм2
	м
	40

	38
	КабельМКЭШ 3*0,75мм2
	м
	130

	39
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2
	1  ШТ.
	9

	40
	Сигнальная зеленая лампа ХВ5-АVМ3
	ШТ
	1

	41
	Сигнальная красная лампа ХВ5-АVМ4
	ШТ
	6

	42
	Сигнальная желтая лампа ХВ5-АVМ5
	ШТ
	2

	43
	Переключатель универсальный 2-х позиционный
	1  ШТ.
	4

	44
	Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПВ2-10 М3Б
	шт.
	4

	45
	Установка клеммных блоков
	1  ШТ.
	57

	46
	Клеммный блок 1*2,5 WAGO
	ШТ
	57

	47
	Розетка 94.04, 94.02
	100 шт.
	0,09

	48
	Розетка 94.04
	ШТ
	5

	49
	Розетка 94.02
	ШТ
	4

	50
	Реле  4К, 2К
	100 шт.
	0,09

	51
	Промежуточное реле 55.34.8.230.0040
	ШТ
	5

	52
	Промежуточное реле 55.32.8.230.0040
	ШТ
	4

	53
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
	1  ШТ.
	5

	54
	Прибор для управления погружным насосом САУ-М2
	ШТ
	4

	55
	Сигнализатор уровня жидкости САУ-М6
	ШТ
	1

	56
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	0,02

	57
	Перфорированный пластиковый короб 30*30
	м
	2

	58
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	0,03

	59
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1 мм2
	1000 м
	0,003

	60
	DIN-рейка
	шт.
	1

	61
	Din рейка 35мм
	м
	2

	62
	Обогреватель для шкафа
	1  ШТ.
	2

	63
	Обогреватель 3110.000
	ШТ.
	1

	64
	Обогреватель 3105.350
	ШТ.
	1

	65
	Установка датчиков ДС.ПВТ и термостата
	1  ШТ.
	17

	66
	Датчик ДС.ПВТ
	ШТ
	16

	67
	Термостат RAA31
	ШТ
	1

	68
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	4,16

	69
	Заделка кабелей с общим экраном, сечение жилы 1,5 мм2, число жил до 5
	100 шт.
	4,16

	70
	Перевозка бетона а/самосвалами на расстоянии до 10км
	1 Т ГРУЗА
	89,8

	71
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т для перевозки бетона
	маш.-ч
	40

	
	Приобретение  и установка  автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, охранной сигнализации сооружения 294
	
	

	1
	Шкаф или панель сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20
	шт.
	1

	2
	Пульт контроля и управления С2000М
	ШТ
	1

	3
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей
	1  ШТ.
	1

	4
	Прибор приемно-контрольный "Сигнал*20П"
	ШТ
	1

	5
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания
	1  ШТ.
	1

	6
	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Д исп.2
	ШТ
	1

	7
	Монтаж аккумулятора
	1  ШТ.
	2

	8
	Аккумулятор NR12-12
	ШТ
	2

	9
	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт.
	24

	10
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ
	шт.
	21

	11
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ
	шт.
	2

	12
	Оповещатель светозвуковой "Октава"
	ШТ
	1

	13
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим
	100 м
	6,5

	14
	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*0,75
	м
	300

	15
	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2*2*0,75
	м
	350

	16
	Коробка соединительная
	1  ШТ.
	30

	17
	Коробка соединительная КС-4
	ШТ
	30

	18
	Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов
	1 сигнал
	28

	19
	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)
	1 участок
	5


3.4 Основные требования к выполнению работ

3.4.1 Изготовление и монтаж несущих и ограждающих металлических конструкций  укрытия (навеса)  сооружения № 294 выполнять в соответствии со следующими разделами проекта ВНСО.480.01.00.00.00.00 «Укрытие (навес) над сооружением № 294».:
- ВНСО.480.01.00.00.00.00АР
  Архитектурные решения;

- ВНСО.480.01.00.00.00.00КМ
  Конструкции металлические,

а так же с требованием  правил, изложенных в главах СНиП:

- по монтажу металлоконструкций СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

- по технике безопасности в строительстве СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»,

и всем относящимся к ним нормативным документам в пределах сферы действия соответствующих правил (ПУЭ, ГОСТ, ТУ, регламентами).

При изготовлении и монтаже несущих и ограждающих металлических конструкций  укрытия (навеса)  сооружения № 294 необходимо выполнить следующие работы согласно вышеуказанному проекту:

- приобрести необходимое оборудование, материалы и комплектующие;

- изготовить отдельные конструктивные элементы каркаса укрытия (навеса) сооружения 294;

- смонтировать каркас укрытия (навеса) одноэтажного однопролётного общими размерами (10,0 х 90,1) м, высотой до низа несущих конструкций 6,7 м, с шагом колонн 6,0 м;

- смонтировать несущие балки подкрановых путей и ригелей перекрытия;

- смонтировать ограждающие конструкции стен и кровельного покрытия;

- провести испытания конструкций и нивелировку подкрановых путей.

При приемке работ должна быть представлена следующая техническая доку​ментация:

- документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

- акты промежуточной приемки ответственных конструкций;

- акты законченности монтажа;

- журналы работ;

- документы о контроле качества сварных соединений;

- акты испытания конструкций и нивелировки подкрановых путей;

- исполнительная конструкторская документация.

3.4.2 В качестве грузоподъемного механизма в  сооружении 294 предусмотрен кран мостовой  электрический  двухбалочный  опорный  специальный, г/п 10 тонн (заводской № 121065, завод-изготовитель - Троицкий крановый завод).

 Необходимо провести доработку грузоподъемного механизма в соответствии  с об​щими требованиями к устройству специальных кранов ОИАЭ группы Б согласно НП 043-03 "Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии":

- установить ограничитель грузоподъёмности, вертикального подъема и регистратор параметров;

- токопровод к крановой тележке выполнить гирляндного типа, с силиконовыми проводами и выносным рубильником;

- установить основной тормоз на реборде барабана дискового типа;

- на механизме подъёма установить два мотор - редуктора с возможностью работы с номинальным грузом одним мотор редуктором;

- установить барабан механизма подъёма на роликовых муфтах;

- оснастить звуковой и световой сигнализацией;

- предусмотреть  освещение рабочей зоны крана.

По окончании монтажа грузоподъемного механизма, провести пусконаладочные испытания крана согласно  нормативным документам.

При приемке работ должна быть представлена следующая техническая доку​ментация:
- протоколы и акты по результатам пуско - наладочных испытаний (в том числе, - на отдельные узлы и механизмы крана);
- паспорт крана со всеми приложениями согласно установленной форме;

- программа обеспечения качества для крана и его элементов при монтаже, испытаниях и эксплуатации;

- акт, подтверждающий выполнение монтажных работ в соответствии с нормативными документами

- чертеж установки крана;

- справка о расчёте надземного кранового пути на работу данного крана;

- акт о проверке работоспособности приборов и устройств безопасности.

3.4.3 Монтаж систем электроосвещения и электроснабжения сооружения № 294 осуществить согласно разделу проекта ВНСО.480.01.00.00.00.00 «Укрытие (навес) над сооружением № 294»:

- ВНСО.480.01.00.00.00.00ЭО ЭМ «Электроосвещение и  электроснабжение», 

а так же с требованием  правил, изложенных в главах СНиП:

- по монтажу и наладке электротехнических устройств СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

 - по технике безопасности в строительстве СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»,

и всем относящимся к ним нормативным документам в пределах сферы действия соответствующих правил (ПУЭ, ГОСТ, ТУ, регламентами).

Входной контроль качества поступающих основных  материалов осуществлять по номенклатуре и в объеме, устанавливаемыми техническими условиями на изделие. Оценку качества материалов проводить в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на конкретные полуфабрикаты и заготовки.

При монтаже систем электроосвещения и электроснабжения сооружения № 294 необходимо выполнить следующие  работы:

- приобрести оборудование, материалы и комплектующие;

- выполнить монтаж силового щита и системы рабочего электроосвещения люминисцентными светильниками, а так же системы аварийного электроосвещения с блоками бесперебойного питания;

- провести пусконаладочные работы.

При приемке работ должна быть представлена следующая техническая доку​ментация:

- документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акт, подтверждающий выполнение монтажных работ в соответствии с нормативными документами;

- журналы работ;

- исполнительная конструкторская документация;

- протоколы и акты испытаний;

- паспорта на приборы и оборудование.

3.4.4 Изготовление и монтаж системы водоотведения сооружения № 294 осуществить согласно разделу проекта ВНСО.480.01.00.00.00.00 «Укрытие (навес) над сооружением № 294»: 

- ВНСО.480.01.00.00.00.00 ВК
«Система водоотвода внутри сооружения»;

- ВНСО.480.01.00.00.00.00 НВ           «Ливневая канализация».
а так же с требованием  правил, изложенных в СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», и всем относящимся к ним нормативным документам в пределах сферы действия соответствующих правил (ПУЭ, ГОСТ, ТУ, регламентами).

Входной контроль качества поступающих основных  материалов осуществлять по номенклатуре и в объеме, устанавливаемыми техническими условиями на изделие. Оценку качества материалов проводить в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на конкретные полуфабрикаты и заготовки.

При монтаже системы водоотведения сооружения № 294 необходимо выполнить следующие  работы:

- приобрести оборудование, материалы и комплектующие;

- изготовить и смонтировать  накопительную емкость объемом 1,5м3, выполненную из нержавеющей стали;

- выполнить монтаж системы водоотведения дренажных и ливневых вод; 

- провести пусконаладочные работы.

При приемке работ должна быть представлена следующая техническая доку​ментация:

- документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты законченности монтажа оборудования и систем;

- журналы работ;

- исполнительная конструкторская документация;

- протоколы и акты испытаний;

3.4.5  Приобретение и установку автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, охранной сигнализации сооружения № 294 осуществить согласно разделу проекта ВНСО.480.01.00.00.00.00 «Укрытие (навес) над сооружением № 294»: 

- ВНСО.480.01.00.00.00.00 АПС ОС «Автоматическая пожарная и охранная сигнализация»,
а так же с требованием  правил, изложенных в СНиП 21.01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», и всем относящимся к ним нормативным документам в пределах сферы действия соответствующих правил (ПУЭ,  НПБ 88-2001, ГОСТ, ТУ, регламентами).

Входной контроль качества поступающих основных  материалов осуществлять по номенклатуре и в объеме, устанавливаемыми техническими условиями на изделие. Оценку качества материалов проводить в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на конкретные полуфабрикаты и заготовки.

Необходимо выполнить следующие работы: 

- приобрести основное оборудование, материалы и комплектующие;

- установить автоматическую пожарную сигнализацию, смонтировать систему оповещения и управления эвакуацией, а так же  охранную сигнализацию сооружения № 294;

 - провести пусконаладочные работы.

При приемке работ должна быть представлена следующая техническая доку​ментация:

- документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, применённых при производстве строительно-монтажных работ;

- журналы работ;

- исполнительная конструкторская документация;

- протоколы и акты испытаний;

- акты законченности монтажа оборудования и систем;

- паспорта на приборы, оборудование и т.д. 

3.4.6 Срок гарантии качества на работы и материалы должен составить не менее 24 месяцев со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 
      3.4.7 По завершении всех работ на объекте (либо этапа работ) за пять дней до начала приемки результатов завершенных работ, Исполнитель  передает Заказчику исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями действующих нормативов.
      3.4.8 Режим работы персонала Исполнителя на объекте определяется Исполнителем самостоятельно, но с учетом:

          - соблюдения правил внутреннего распорядка  ЦРО ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»;

          - безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласовываемого с Заказчиком.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	ВНСО.480.01.00.00.00.00 СМ
	
	Сводный сметный расчет
	33

	2
	ВНСО.480.01.00.00.00.00 АР
	
	Архитектурные решения
	20

	3
	ВНСО.480.01.00.00.00.00 КЖ
	
	Конструкции железобетонные
	10

	4
	ВНСО.480.01.00.00.00.00 КМ
  
	
	Конструкции металлические
	20

	5
	ВНСО.480.01.00.00.00.00 ЭО ЭМ 
	
	Электроосвещение и электроснабжение
	28

	 6
	ВНСО.480.01.00.00.00.00 ВК

	
	Система водоотвода внутри сооружения
	18

	7
	ВНСО.480.01.00.00.00.00 НВ   
	
	Ливневая канализация
	3

	8
	ВНСО.480.01.00.00.00.00 АПС ОС 
	
	Автоматическая пожарная и охранная сигнализация
	14


5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Режимный объект на территории промплощадки ПП-2 ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ ".

6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Требований и условий к разработке природоохранных мер и мероприятий не установлено.

7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.1  Срок начала  работ – с 25 ноября 2013 г.
7.2 Дата окончания работ  _______________ г.

8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

8.1 Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ.

8.2 Исполнитель до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию  на применяемые материалы.
8.3 Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям федеральных нормы и правил в области использования атомной энергии, ГОСТ, ТУ, СНиП, СанПиН и другим нормативно - правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. 
8.4 Исполнитель, в период производства работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ.

8.5 Исполнитель должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.

8.6 После проведения работ Исполнитель своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ.
8.7 Исполнитель осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работники Исполнителя, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ.

Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне № 5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.

Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Исполнитель по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГАРАНТИЙ

10.1 Срок гарантии качества на работы и материалы составляет 2 года со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик вправе требовать устранения за счет Исполнителя обнаруженных недостатков (дефектов) при условии эксплуатации объекта в соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации.

10.2 Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то срок гарантии продлевается на период устранения таких недостатков. Наличие недостатков (дефектов) работ, выполненных  по настоящему Договору, и сроки их устранения фиксируются в двустороннем Акте.

10.3 Устранение недостатков осуществляется  Исполнителем  собственными силами, за свой счет  в десятидневный срок, с момента получения предписания Заказчика.
11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, Федеральным нормам и правилам, регламентирующим производство работ на  объектах использования атомной энергии.
12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

12.1 Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.

12.2 После завершения Исполнителем работ представителями сторон производится сдача-приемка выполненных работ. Исполнитель готовит и направляет Заказчику Акт о приемке выполненных  работ, а также справку о стоимости  выполненных работ. 

12.3 В случаях выполнения Исполнителем работы с недостатками и не подписания Заказчиком Акта приемки работ Заказчик в течение пяти дней с момента получения Акта-приемки работ, предоставляет Исполнителю письменный мотивированный отказ. На основании мотивированного отказа сторонами оформляется Протокол с указанием сроков устранения выявленных недостатков. После безвозмездного устранения Исполнителем выявленных недостатков сдача-приемка работ производится Сторонами в порядке, предусмотренном Договором.

13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

             Требования к формату представления документации по разделу 12 настоящего технического задания:

              - форма № КС-2, форма КС-3, выполненная на русском языке;

              - на бумажном и электронном (формат pdf) носителях.

14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требований к объему, формату обучения, времени и месту проведения, а также  численности обучаемых представителей Заказчика не установлено.

15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ЕОСЗ
	Единый отраслевой стандарт закупок

	2
	ОИАЭ
	Объекты использования атомной энергии

	3
	ПНР
	Пусконаладочные работы

	4
	ППР
	Проект производства работ

	5
	ПП-2
	Промплощадка № 2

	6
	РАО
	Радиоактивные отходы

	7
	ФНП
	Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии

	8
	ЦРО
	Цех радиоактивных отходов


От Заказчика                                                                       От  Исполнителя  

Заместитель генерального директора – 

главный инженер
_________________ В.Г. Кочкарев

«____»_______________2013 

Начальник ОКС

_________________ А.М. Акимов 

«____»_______________2013 

Начальник ЦРО

_________________ В.Н. Лазарев
«____»_______________2013 

                                                                                           Приложение № 2 к договору

                                                                                             от___________ №__________

СМЕТА
                                                                                   Приложение № 3 к договору                                                                                                                 

                                                                                         от___________ №__________

Обеспечение возврата аванса по договору

1. Подрядчик в течение 10 дней с даты вступления в силу настоящего Договора предоставляет Заказчику (способом, обеспечивающим подтверждение получения) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику в размере равном общей сумме авансовых платежей (далее - аванс), предусмотренных п.п. 2.6, настоящего Договора, что составляет _______(__________________________________________________) рублей.

1.1 Аванс, предусмотренный настоящим Договором выплачивается Заказчиком Подрядчику только после предоставления Заказчику обеспечения возврата аванса, полностью удовлетворяющего условиям настоящего Приложения.

При этом невыплата аванса полностью либо в части в случае непредоставления или ненадлежащего предоставления Подрядчиком обеспечения возврата аванса не влияет на сроки и иные условия исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору и не является основанием для освобождения Подрядчика от ответственности за их нарушение.

2. Обеспечение возврата аванса по настоящему Договору должно быть действительно в течение срока исполнения Подрядчиком своих обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 (шестьдесят) дней.

3. Обеспечение возврата аванса по настоящему Договору в форме безотзывной банковской гарантии должно отвечать следующим требованиям:

3.1 Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Подрядчик, Гарантом – банк, отвечающий следующим требованиям и критериям: 

а) лицензия, выданная Центральным банком России, не должна быть приостановлена полностью или частично;

б) не являться убыточным, банкротом, не находиться под внешним управлением;

в) объем активов банка по публикуемой финансовой отчетности по РСБУ на последнюю отчетную дату должен входить в первую сотню банков России.

3.2 Выбор Гаранта должен быть письменно согласован Подрядчиком с Заказчиком до предоставления банковской гарантии.

3.3 Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны, название предмета настоящего Договора и, по возможности, ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупок или иной итоговый документ процедуры закупки как основание заключения настоящего Договора.

3.4 Сумма банковской гарантии должна быть равна общей сумме авансовых платежей, предусмотренных настоящим Договором.

3.5 Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по данной банковской гарантии.

3.6 Дата выдачи (вступления в силу) банковской гарантии должна быть указана календарной датой не позднее 10 дней с даты вступления в силу настоящего Договора.

3.7 Срок действия банковской гарантии должен быть указан календарной датой, которая определяется (рассчитывается) согласно требованиям п. 2 настоящего Приложения.

3.8 Банковская гарантия обеспечивает выплату Гарантом суммы банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по возврату авансовых платежей, полученных по настоящему Договору.

3.9 Для выплаты суммы банковской гарантии Гаранту должно быть направлено только письменное требование Заказчика с приложением заверенных Заказчиком копий документов, подтверждающих оплату Заказчиком полностью либо в части аванса по настоящему Договору.

3.10. Иные - согласно требованиям статей 368-378 ГК РФ.

4. В случае, если Подрядчик не предоставил Заказчику обеспечение возврата аванса по настоящему Договору в сроки указанные в п. 1 настоящего Приложения либо предоставил обеспечение, которое не соответствует требованиям настоящего Приложения, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, предусмотренными  настоящим Договором и/или взыскать с Подрядчиком штраф в размере 5% от стоимости настоящего Договора.

5. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику (способом, обеспечивающим подтверждение получения) новое (дополнительное) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору, соответствующее требованиям настоящего Приложения, в т.ч. по срокам действия согласно п. 2 и п.п. 3.7. настоящего Приложения, в течение 10 (десяти) дней после получения соответствующего требования от Заказчика и/или возникновения следующих обстоятельств:

 - Подрядчик не исполняет свои обязательства в сроки, установленные в настоящем Договоре (в т.ч. по срокам поставки, выполнения работ, оказания услуг), в результате чего становится очевидным, что суммарный срок, указанный в п. 2 настоящего Приложения, превысит срок, указанный в подпункте 3.7. настоящего Приложения;

 - если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса по настоящему Договору перестало быть действительным полностью либо в части, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по возврату аванса по настоящему Договору.

6. В случае, если в срок, указанный в п. 5 настоящего Приложения, Подрядчик не предоставил Заказчику новое (дополнительное) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору либо предоставил обеспечение, которое не соответствует требованиям настоящего Приложения, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, настоящим Договором и/или взыскать с Подрядчика штраф в размере 5% от стоимости настоящего Договора.

7. Обеспечение возврата аванса по настоящему Договору возвращается Подрядчику (способом, обеспечивающим подтверждение получения) в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком своих обязательств на сумму выплаченного аванса.

8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по возврату выплаченного аванса по настоящему Договору, Заказчик вправе полностью или частично удовлетворить имеющиеся у него претензии по возврату выплаченного аванса, направив Гаранту письменное требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии. 

9. Предоставление обеспечения возврата аванса в форме денежных средств осуществляется путем перечисления денежных средств  по  следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН 4025024829 

КПП 402501001

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

Обнинское отд. 7786 г.Обнинск 

Банк получателя

Калужское ОСБ 8606 г.Калуга

р/счет 405 028 104 222 301 100 13

к/счет 301 018 101 000 000 006 12

БИК 042908612 

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение возврата аванса по запросу ценовых котировок (наименование) для (указать наименование Заказчика)», а также «НДС не облагается».

     ЗАКАЗЧИК






ПОДРЯДЧИК

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 4 к Договору

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	от __________________ №  _____________


                                                                                   Приложение № 4 к договору                                                                                                                 

                                                                                         от___________ №__________

Информация о контрагенте
	(наименование организации, представляющей информацию)

	1
	2
	3
	4

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	От Исполнителя:
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 «Подготовка сооружения 294 к приему и хранению твердых радиоактивных отходов для вывода из эксплуатации регионального хранилища радиоактивных отходов (сооружение 227)»

НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Подготовка сооружения 294 к приему и хранению твердых радиоактивных отходов для вывода из эксплуатации регионального хранилища радиоактивных отходов (сооружение 227).
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения работ

Основанием для выполнения работ  является договор  от 17.08.2013 № 1/4489-Д между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»  и ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Заказчик выполнения работ – ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».
Исполнитель – определяется в соответствии с ЕОСЗ.

Проект «Укрытие (навес) сооружения  294» ВНСО.480.01.00.00.00.00 разработан в 2012 году Обществом с ограниченной ответственностью «Вента».

2.2 Требования к разработке ППР, рабочих программ ПНР

На каждый этап выполняемых работ должен быть разработан и утверждён проект производства работ (ППР) в соответствии с требованиями СНиП, ФНП и всех относящихся к ним нормативных документов в пределах сферы действия соответствующих правил (ПУЭ, ГОСТ, ТУ, регламентов).

На каждый этап пусконаладочных работ (ПНР) должна быть разработана и утверждена  рабочая программа ПНР в соответствии с требованиями СНиП, ФНП и всех относящихся к ним нормативных документов в пределах сферы действия соответствующих правил (ПУЭ, ГОСТ, ТУ, регламентов).

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
3.1 Цель проведения работ

Целью работы  является выполнение основных организационно - технических  мероприятий по  подготовке  сооружения 294 к приему и хранению твердых радиоактивных отходов, образующихся при  выводе  из эксплуатации сооружения 227.
3.2 Исходные данные для проведения работ

            Учитывая потенциальную опасность радиоактивных отходов (РАО) хранящихся на территории ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ» для населения и окружающей природной среды,  было принято решение о  выводе  хранилища радиоактивных отходов (сооружение 227)  из эксплуатации. 

            Согласно утвержденной Концепции и Принципиальной Программы вывода из эксплуатации   хранилища радиоактивных отходов (сооружение 227)  ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ», вывод из эксплуатации сооружения 227 проводится по варианту ликвидации объекта и снятием сооружения 227 с надзора органов Государственного регулирования безопасности. 

            Все накопленные и образовавшиеся в процессе вывода из эксплуатации сооружения 227 РАО, транспортируются в цех радиоактивных отходов (ЦРО), расположенный на промплощадке ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ». На территории ЦРО будет производиться кондиционирование РАО, размещение в контейнеры типа КРАД - 3 и временное их хранение в приповерхностном хранилище (сооружение 294) до передачи национальному оператору на захоронение. 

Сооружение 294 представляет собой заглубленный в грунт гидроизолированный блок, разделенный продольными и поперечными стенами из монолитного железобетона на отсеки – хранилища. Фундаментная плита и торцевые стены выполнены из монолитного железобетона. Внутренние стены – сборно-монолитные из блоков, залитых внутри бетоном с армированием. На отметке ( 0,000 отсеки перекрыты съемными защитными железобетонными плитами, гидроизоляцией и асфальтовым покрытием. Общий размер сооружения в плане 10,0 х 84 м. Для приведения приповерхностного хранилища в надлежащее состояние, обеспечивающее безопасный прием и хранение твердых РАО, необходимо создать над сооружением 294 крытый  павильон из легких стальных, несущих и ограждающих конструкций.

             В порядке реализации поставленных задач, в 2012 году, был заключен договор между Госкорпорацией «Росатом» и ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», в рамках которого были выполнены следующие работы:

            - разработан проект  ВНСО.480.01.00.00.00.00 «Укрытие (навес) над сооружением № 294». Данный проект, утвержденный заместителем генерального директора – главным инженером ФГУП ГНЦ РФ-ФЭИ, предусматривает  установку над сооружением 294 крытого павильона, оснащенного грузоподъемным механизмом (10 т.), системой электроосвещения и электроснабжения, автоматической пожарной и охранной сигнализацией, системой водоотвода внутри сооружения;

- согласно вышеуказанному проекту изготовлены фундаменты под несущие металлические конструкции, а так же усилены конструкции существующего гидроизолированного блока сооружения 294, по периметру которого был отлит монолитный железобетонный пояс сечением 400 х 800 мм, армированный арматурой АI диаметром 6 мм и установлены закладные анкерные конструкции; 

- в качестве грузоподъемного механизма приобретен кран мостовой электрический двухбалочный опорный специальный, г/п 10 тонн (заводской № 121065, завод-изготовитель - Троицкий крановый завод). 

           В целях реализации  проекта  ВНСО.480.01.00.00.00.00 «Укрытие (навес) над сооружением № 294» в полном объеме, в 2013 году был заключен договор между Госкорпорацией «Росатом» и ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» на выполнение работ указанных в настоящих технических требованиях.
3.3 Этапы работ и объемы работ

3.3.1 Этапы работы, их основное содержание, продолжительность и формы отчетности:

	№
п/п
	Этапы работы. Наименование и краткое содержание этапа
	Дата окончания
	Форма 
и содержание отчетности

	1
	 Изготовление и монтаж несущих и ограждающих металлических конструкций  укрытия (навеса)  сооружения № 294 
	
	акт сдачи – приемки  выполненных работ

	2
	Дооснащение и установка   грузоподъемного  механизма (10 т.) в сооружении № 294
	
	акт сдачи – приемки  выполненных работ

	3
	Монтаж систем электроосвещения и электроснабжения сооружения № 294 
	
	акт сдачи – приемки  выполненных работ

	4
	Изготовление и монтаж системы водоотведения сооружения № 294
	
	акт сдачи – приемки  выполненных работ

	5
	Приобретение  и установка  автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, охранной сигнализации сооружения № 294
	
	акт сдачи – приемки  выполненных работ


3.3.2 Ведомость объемов работ

	№ п.п.
	Наименование видов работ
	Единица измерения
	Количество

	
	1. Изготовление и монтаж несущих и ограждающих металлических конструкций  укрытия (навеса)  сооружения
	
	

	1
	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т
	1 т конструкций
	15,381

	2
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
	т
	15,381

	3
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,447

	4
	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой до 1,0 т
	1 т конструкций
	15,013

	5
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
	т
	13,596

	6
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,4722

	7
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	4,69

	8
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
	т
	0,572

	9
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	6,68

	10
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,447

	11
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	6,106

	12
	Монтаж прогонов ,при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	13,534

	13
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
	т
	0,0394

	14
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	13,49

	15
	Постановка болтов высокопрочных
	100 шт. болтов
	8,3

	16
	Болты высокопрочные
	т
	0,6

	17
	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
	1 т конструкций
	0,856

	18
	Ворота металлические, размеры 2400х2200 мм
	шт.
	0

	19
	Ворота металлические глухие
	т
	0,856

	20
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	22,7

	21
	Кровельные профлисты НС50-900-0,7 с комплектующими элементами крепления
	м2
	2270

	22
	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м
	100 м2
	2,43

	23
	Кровельные профлисты НС50-900-0,7 с комплектующими элементами крепления,профилем гнутым,нащельниками, уплотнителем
	м2
	243

	24
	Антикоррозийная защита металлических поверхностей
	100 м2 металлической поверхности
	1,117

	
	Монтаж систем электроосвещения и электроснабжения сооружения 294
	
	

	1
	Гофротруба труба  по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	3,75

	2
	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 25 мм
	м
	375

	3
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	3,75

	4
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм
	1 Т
	2,1

	5
	Лоток металлический неперфорированный размером 50х50 мм, с крышкой
	м
	100

	6
	Лоток металлический перфорированный 3000х100х50 без крышки
	м
	40

	7
	Лоток металлический неперфорированный 2000х100х50 с крышкой
	м
	80

	8
	Лоток металлический перфорированный 3000х200х50 без крышки
	м
	660

	9
	Провод в лотках, сечением до 6 мм2
	100 м
	3,6

	10
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2
	1000 м
	0,51

	11
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2
	1000 м
	0,154

	12
	Прожектор мощностью до 3 кВт
	1  ШТ.
	2

	13
	Прожектор UM400
	ШТ
	2

	14
	Лампа HIT 250-400W E40
	ШТ
	2

	15
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм
	1  ШТ.
	1

	16
	Бокс навесной 12722 навесной 2-4 модуля непрозрачная дверь IP 65
	ШТ
	1

	17
	Автомат -выключатель, на ток до 25 А
	1  ШТ.
	1

	18
	Выключатель автоматический С60N 1P 10A C
	ШТ
	1

	19
	Монтаж рубильника трехполюсного
	1  ШТ.
	1

	20
	Рубильник ОТР45В3Р трехполюсный АС-23А-45А
	ШТ
	1

	21
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,04

	22
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом
	шт.
	4

	23
	Шина сборная заземляющая
	1 пролет (3 фазы)
	1

	24
	Главная заземляющая шина Ш3-3-4 1УХЛЗ/ГЗШ-8
	ШТ
	1

	25
	Светотехническое оборудование
	
	1

	26
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными
	1  ШТ.
	76

	27
	Светильник ARTIC SMC/PS 236 CD30
	ШТ
	76

	28
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2
	100 м
	7,5

	29
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,75

	30
	Провод в лотках, сечением до 6 мм2
	100 м
	0,1

	31
	Провод ПВС 4*1,0мм2
	ШТ
	76

	32
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания
	1  ШТ.
	6

	33
	Аварийный блок питания ЕS1
	ШТ
	6

	34
	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 3
	1  ШТ.
	1

	35
	Посты управления кнопочные
	шт.
	1

	36
	Выключатель кнопочный общего назначения
	1  ШТ.
	2

	37
	Выключатели кнопочные ХВ
	шт.
	2

	38
	Пульт управления рабочим освещением ПУО
	
	1

	39
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2
	1  ШТ.
	1

	40
	Сигнальная зеленая лампа ХВ5-АVМ3
	ШТ
	1

	41
	Пульт управления аварийным освещением ПУОА
	
	1

	42
	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 3
	1  ШТ.
	1

	43
	Посты управления кнопочные
	шт.
	1

	44
	Выключатель кнопочный общего назначения
	1  ШТ.
	1

	45
	Выключатели кнопочные ХВ
	шт.
	1

	46
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2
	1  ШТ.
	1

	47
	Сигнальная зеленая лампа ХВ5-АVМ3
	ШТ
	1

	48
	Выключатель кнопочный общего назначения
	1  ШТ.
	1

	49
	Щит силовой электрический
	
	1

	50
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1  ШТ.
	1

	51
	Шкаф SAR83335 700*500*250 с монтажной платой, IP66
	ШТ
	1

	52
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1  ШТ.
	13

	53
	Выключатель автоматический C60 1Р 16А С
	ШТ
	9

	54
	Выключатель автоматический C60 1Р 6А С
	ШТ
	1

	55
	Диф. выключатель автоматический 19666 20А/1Р  DPN N VIGI
	ШТ
	2

	56
	Диф. выключатель автоматический 3Р 25А С
	ШТ
	1

	57
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	1  ШТ.
	5

	58
	Выключатель автоматический C60 1Р 40А С
	ШТ
	1

	59
	Выключатель автоматический C120 N 80А С
	ШТ
	1

	60
	Выключатель автоматический C120 N 120А С
	ШТ
	1

	61
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А
	1  ШТ.
	5

	62
	Пускатель PMU1810M
	ШТ
	5

	63
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2
	1  ШТ.
	1

	64
	Сигнальная зеленая лампа ХВ5-АVМ3
	ШТ
	1

	65
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг
	1  ШТ.
	1

	66
	Термостат ETR/F 1447A в комплекте с датчиком температуры
	ШТ
	1

	67
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	0,03

	68
	Перфорированный пластиковый короб 40*60
	м
	3

	69
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	0,11

	70
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1 мм2
	1000 м
	0,01

	71
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2
	1000 м
	0,001

	72
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2
	1000 м
	0,04

	73
	DIN-рейка
	шт.
	1

	74
	Din рейка
	м
	3

	75
	Распределительный блок на ток 160А, блок шин
	1  ШТ.
	2

	76
	Распределительные блоки BRU 160A
	ШТ
	1

	77
	Блок шин 13510 4 полюса 100А 4 шины по 7 присоединений
	ШТ
	1

	78
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	3,96

	79
	Заделка кабелей с общим экраном, сечение жилы 1,5 мм2, число жил до 5
	100 шт.
	3,96

	80
	Провод  по тросу сечением провода до 70 мм2
	100 м линии
	1

	81
	Кабельный токопровод с гибким кабелем 3ф 40А
	К-Т
	1

	82
	Заземление
	
	1

	83
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм
	10 шт.
	0,6

	84
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	2,76

	85
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	396

	86
	Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение до 35 кВ
	1 измерение
	66

	87
	Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов
	1 схема
	10

	
	Изготовление и монтаж системы водоотведения сооружения 294
	
	

	1
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона пола
	1 м3
	0,37

	2
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в блоках горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм
	100 отверстий
	0,11

	3
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-13
	100 отверстий
	0,11

	4
	Прокладка гильзы из трубы ПНД  диаметром 110 мм
	100 м трубопровода
	0,07

	4.1
	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм
	м
	-6,986

	5
	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ 18599-2001)
	10 м
	0,7

	6
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	8,4

	7
	Устройство разуклонки


	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,367

	7.1
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
	м3
	-37,434

	8
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)
	м3
	37,434

	9
	Укладка асбоцементных труб  диаметром 300 мм
	1 км трубопровода
	0,004

	10
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	0,352

	11
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	18,1

	12
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм
	т
	1,02

	13
	Трубопроводы из коррозионностойкой стали , диаметр наружный 57 мм
	1 Т
	0,087

	14
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 2,0 мм
	10 м
	7

	15
	Прокладка шланга ПВХ ф12мм
	100 м трубопровода
	0,2

	15.1
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	10 м
	-1,798

	16
	Металлорукав ПВХ ф12ММ
	м
	20

	17
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
	1 насос
	4

	17.1
	Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т
	компл.
	-4

	18
	Насос погружной Малыш-М, Р=0,245квт, Р=40м,Q=0,43м3/ч
	ШТ
	4

	19
	Изготовление бака накопительного из н/ж стали объемом 1.5м3
	1 т конструкций
	0,07

	19.1
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 1 мм
	т
	-0,07448

	20
	Сталь листовая марки 12Х18Н10Т5Д  б=1мм
	кг
	70

	21
	Установка баков накопительных круглых и прямоугольных вместимостью 1,5 м3
	1 бак
	1

	21.1
	Баки расширительные круглые вместимостью до 1,5 м3
	шт.
	-1

	22
	Прокладка трубы из стальных  оцинкованных труб водосточных диаметром 160 мм
	100 м трубопровода
	0,25

	22.1
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 150 мм
	м
	-25

	23
	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 4,5мм
	м
	25

	24
	Система управления дренажными насосами
	
	1

	25
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1  ШТ.
	1

	26
	Шкаф 409RхIP54 700*600*240
	ШТ
	1

	27
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1  ШТ.
	13

	28
	Выключатель автоматический C60 1Р 10А С
	ШТ
	1

	29
	Выключатель автоматический C60 1Р 6А С
	ШТ
	2

	30
	Выключатель автоматический C60 1Р3А С
	ШТ
	5

	31
	Гофротруба труба  по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	1

	32
	Гофротруба доф16мм
	ШТ
	100

	33
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	4,25

	34
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,15

	35
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 1,0 мм2
	1000 м
	0,35

	36
	Провод ПВС 2*0,75мм2
	м
	5

	37
	Провод ПВС 4*0,75мм2
	м
	40

	38
	КабельМКЭШ 3*0,75мм2
	м
	130

	39
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2
	1  ШТ.
	9

	40
	Сигнальная зеленая лампа ХВ5-АVМ3
	ШТ
	1

	41
	Сигнальная красная лампа ХВ5-АVМ4
	ШТ
	6

	42
	Сигнальная желтая лампа ХВ5-АVМ5
	ШТ
	2

	43
	Переключатель универсальный 2-х позиционный
	1  ШТ.
	4

	44
	Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПВ2-10 М3Б
	шт.
	4

	45
	Установка клеммных блоков
	1  ШТ.
	57

	46
	Клеммный блок 1*2,5 WAGO
	ШТ
	57

	47
	Розетка 94.04, 94.02
	100 шт.
	0,09

	48
	Розетка 94.04
	ШТ
	5

	49
	Розетка 94.02
	ШТ
	4

	50
	Реле  4К, 2К
	100 шт.
	0,09

	51
	Промежуточное реле 55.34.8.230.0040
	ШТ
	5

	52
	Промежуточное реле 55.32.8.230.0040
	ШТ
	4

	53
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
	1  ШТ.
	5

	54
	Прибор для управления погружным насосом САУ-М2
	ШТ
	4

	55
	Сигнализатор уровня жидкости САУ-М6
	ШТ
	1

	56
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	0,02

	57
	Перфорированный пластиковый короб 30*30
	м
	2

	58
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	0,03

	59
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1 мм2
	1000 м
	0,003

	60
	DIN-рейка
	шт.
	1

	61
	Din рейка 35мм
	м
	2

	62
	Обогреватель для шкафа
	1  ШТ.
	2

	63
	Обогреватель 3110.000
	ШТ.
	1

	64
	Обогреватель 3105.350
	ШТ.
	1

	65
	Установка датчиков ДС.ПВТ и термостата
	1  ШТ.
	17

	66
	Датчик ДС.ПВТ
	ШТ
	16

	67
	Термостат RAA31
	ШТ
	1

	68
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	4,16

	69
	Заделка кабелей с общим экраном, сечение жилы 1,5 мм2, число жил до 5
	100 шт.
	4,16

	70
	Перевозка бетона а/самосвалами на расстоянии до 10км
	1 Т ГРУЗА
	89,8

	71
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т для перевозки бетона
	маш.-ч
	40

	
	Приобретение  и установка  автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, охранной сигнализации сооружения 294
	
	

	1
	Шкаф или панель сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20
	шт.
	1

	2
	Пульт контроля и управления С2000М
	ШТ
	1

	3
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей
	1  ШТ.
	1

	4
	Прибор приемно-контрольный "Сигнал*20П"
	ШТ
	1

	5
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания
	1  ШТ.
	1

	6
	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Д исп.2
	ШТ
	1

	7
	Монтаж аккумулятора
	1  ШТ.
	2

	8
	Аккумулятор NR12-12
	ШТ
	2

	9
	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт.
	24

	10
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ
	шт.
	21

	11
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ
	шт.
	2

	12
	Оповещатель светозвуковой "Октава"
	ШТ
	1

	13
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим
	100 м
	6,5

	14
	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*0,75
	м
	300

	15
	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2*2*0,75
	м
	350

	16
	Коробка соединительная
	1  ШТ.
	30

	17
	Коробка соединительная КС-4
	ШТ
	30

	18
	Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов
	1 сигнал
	28

	19
	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)
	1 участок
	5


3.4 Основные требования к выполнению работ
3.4.1 Изготовление и монтаж несущих и ограждающих металлических конструкций  укрытия (навеса)  сооружения № 294 выполнять в соответствии со следующими разделами проекта ВНСО.480.01.00.00.00.00 «Укрытие (навес) над сооружением № 294».:
- ВНСО.480.01.00.00.00.00АР
  Архитектурные решения;

- ВНСО.480.01.00.00.00.00КМ
  Конструкции металлические,

а так же с требованием  правил, изложенных в главах СНиП:

- по монтажу металлоконструкций СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

- по технике безопасности в строительстве СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»,

и всем относящимся к ним нормативным документам в пределах сферы действия соответствующих правил (ПУЭ, ГОСТ, ТУ, регламентами).

При изготовлении и монтаже несущих и ограждающих металлических конструкций  укрытия (навеса)  сооружения № 294 необходимо выполнить следующие работы согласно вышеуказанному проекту:

- приобрести необходимое оборудование, материалы и комплектующие;

- изготовить отдельные конструктивные элементы каркаса укрытия (навеса) сооружения 294;

- смонтировать каркас укрытия (навеса) одноэтажного однопролётного общими размерами (10,0 х 90,1) м, высотой до низа несущих конструкций 6,7 м, с шагом колонн 6,0 м;

- смонтировать несущие балки подкрановых путей и ригелей перекрытия;

- смонтировать ограждающие конструкции стен и кровельного покрытия;

- провести испытания конструкций и нивелировку подкрановых путей.

При приемке работ должна быть представлена следующая техническая доку​ментация:

- документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

- акты промежуточной приемки ответственных конструкций;

- акты законченности монтажа;

- журналы работ;

- документы о контроле качества сварных соединений;

- акты испытания конструкций и нивелировки подкрановых путей;

- исполнительная конструкторская документация.

3.4.2 В качестве грузоподъемного механизма в  сооружении 294 предусмотрен кран мостовой  электрический  двухбалочный  опорный  специальный, г/п 10 тонн (заводской № 121065, завод-изготовитель - Троицкий крановый завод).

 Необходимо провести доработку грузоподъемного механизма в соответствии  с об​щими требованиями к устройству специальных кранов ОИАЭ группы Б согласно НП 043-03 "Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии":
- установить ограничитель грузоподъёмности, вертикального подъема и регистратор параметров;

- токопровод к крановой тележке выполнить гирляндного типа, с силиконовыми проводами и выносным рубильником;

- установить основной тормоз на реборде барабана дискового типа;

- на механизме подъёма установить два мотор - редуктора с возможностью работы с номинальным грузом одним мотор редуктором;

- установить барабан механизма подъёма на роликовых муфтах;

- оснастить звуковой и световой сигнализацией;

- предусмотреть  освещение рабочей зоны крана.

По окончании монтажа грузоподъемного механизма, провести пусконаладочные испытания крана согласно  нормативным документам.

При приемке работ должна быть представлена следующая техническая доку​ментация:
- протоколы и акты по результатам пуско - наладочных испытаний (в том числе, - на отдельные узлы и механизмы крана);
- паспорт крана со всеми приложениями согласно установленной форме;

- программа обеспечения качества для крана и его элементов при монтаже, испытаниях и эксплуатации;

- акт, подтверждающий выполнение монтажных работ в соответствии с нормативными документами

- чертеж установки крана;

- справка о расчёте надземного кранового пути на работу данного крана;

- акт о проверке работоспособности приборов и устройств безопасности.

3.4.3 Монтаж систем электроосвещения и электроснабжения сооружения № 294 осуществить согласно разделу проекта ВНСО.480.01.00.00.00.00 «Укрытие (навес) над сооружением № 294»:

- ВНСО.480.01.00.00.00.00ЭО ЭМ «Электроосвещение и  электроснабжение», 

а так же с требованием  правил, изложенных в главах СНиП:

- по монтажу и наладке электротехнических устройств СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

 - по технике безопасности в строительстве СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»,

и всем относящимся к ним нормативным документам в пределах сферы действия соответствующих правил (ПУЭ, ГОСТ, ТУ, регламентами).

Входной контроль качества поступающих основных  материалов осуществлять по номенклатуре и в объеме, устанавливаемыми техническими условиями на изделие. Оценку качества материалов проводить в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на конкретные полуфабрикаты и заготовки.

При монтаже систем электроосвещения и электроснабжения сооружения № 294 необходимо выполнить следующие  работы:

- приобрести оборудование, материалы и комплектующие;

- выполнить монтаж силового щита и системы рабочего электроосвещения люминисцентными светильниками, а так же системы аварийного электроосвещения с блоками бесперебойного питания;

- провести пусконаладочные работы.

При приемке работ должна быть представлена следующая техническая доку​ментация:

- документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акт, подтверждающий выполнение монтажных работ в соответствии с нормативными документами;

- журналы работ;

- исполнительная конструкторская документация;

- протоколы и акты испытаний;

- паспорта на приборы и оборудование.

3.4.4 Изготовление и монтаж системы водоотведения сооружения № 294 осуществить согласно разделу проекта ВНСО.480.01.00.00.00.00 «Укрытие (навес) над сооружением № 294»: 

- ВНСО.480.01.00.00.00.00 ВК
«Система водоотвода внутри сооружения»;

- ВНСО.480.01.00.00.00.00 НВ           «Ливневая канализация».
а так же с требованием  правил, изложенных в СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», и всем относящимся к ним нормативным документам в пределах сферы действия соответствующих правил (ПУЭ, ГОСТ, ТУ, регламентами).

Входной контроль качества поступающих основных  материалов осуществлять по номенклатуре и в объеме, устанавливаемыми техническими условиями на изделие. Оценку качества материалов проводить в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на конкретные полуфабрикаты и заготовки.

При монтаже системы водоотведения сооружения № 294 необходимо выполнить следующие  работы:

- приобрести оборудование, материалы и комплектующие;

- изготовить и смонтировать  накопительную емкость объемом 1,5м3, выполненную из нержавеющей стали;

- выполнить монтаж системы водоотведения дренажных и ливневых вод; 

- провести пусконаладочные работы.

При приемке работ должна быть представлена следующая техническая доку​ментация:

- документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты законченности монтажа оборудования и систем;

- журналы работ;

- исполнительная конструкторская документация;

- протоколы и акты испытаний;

3.4.5  Приобретение и установку автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, охранной сигнализации сооружения № 294 осуществить согласно разделу проекта ВНСО.480.01.00.00.00.00 «Укрытие (навес) над сооружением № 294»: 

- ВНСО.480.01.00.00.00.00 АПС ОС «Автоматическая пожарная и охранная сигнализация»,
а так же с требованием  правил, изложенных в СНиП 21.01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», и всем относящимся к ним нормативным документам в пределах сферы действия соответствующих правил (ПУЭ,  НПБ 88-2001, ГОСТ, ТУ, регламентами).

Входной контроль качества поступающих основных  материалов осуществлять по номенклатуре и в объеме, устанавливаемыми техническими условиями на изделие. Оценку качества материалов проводить в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на конкретные полуфабрикаты и заготовки.

Необходимо выполнить следующие работы: 

- приобрести основное оборудование, материалы и комплектующие;

- установить автоматическую пожарную сигнализацию, смонтировать систему оповещения и управления эвакуацией, а так же  охранную сигнализацию сооружения № 294;

 - провести пусконаладочные работы.

При приемке работ должна быть представлена следующая техническая доку​ментация:

- документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, применённых при производстве строительно-монтажных работ;

- журналы работ;

- исполнительная конструкторская документация;

- протоколы и акты испытаний;

- акты законченности монтажа оборудования и систем;

- паспорта на приборы, оборудование и т.д. 

3.4.6 Срок гарантии качества на работы и материалы должен составить не менее 24 месяцев со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 
      3.4.7 По завершении всех работ на объекте (либо этапа работ) за пять дней до начала приемки результатов завершенных работ, Исполнитель  передает Заказчику исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями действующих нормативов.

      3.4.8 Режим работы персонала Исполнителя на объекте определяется Исполнителем самостоятельно, но с учетом:

          - соблюдения правил внутреннего распорядка  ЦРО ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»;

          - безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласовываемого с Заказчиком.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	ВНСО.480.01.00.00.00.00 СМ
	
	Сводный сметный расчет
	33

	2
	ВНСО.480.01.00.00.00.00 АР
	
	Архитектурные решения
	20

	3
	ВНСО.480.01.00.00.00.00 КЖ
	
	Конструкции железобетонные
	10

	4
	ВНСО.480.01.00.00.00.00 КМ
  
	
	Конструкции металлические
	20

	5
	ВНСО.480.01.00.00.00.00 ЭО ЭМ 
	
	Электроосвещение и электроснабжение
	28

	 6
	ВНСО.480.01.00.00.00.00 ВК

	
	Система водоотвода внутри сооружения
	18

	7
	ВНСО.480.01.00.00.00.00 НВ   
	
	Ливневая канализация
	3

	8
	ВНСО.480.01.00.00.00.00 АПС ОС 
	
	Автоматическая пожарная и охранная сигнализация
	14


6. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Режимный объект на территории промплощадки ПП-2 ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ ".

10. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
Требований и условий к разработке природоохранных мер и мероприятий не установлено.
11. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
7.1  Срок начала  работ – с 25 ноября 2013 г.
7.2 Исполнитель обязан завершить работы 01.03.2014 г. 
12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
8.1 Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ.
8.2 Исполнитель до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию  на применяемые материалы.
8.3 Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям федеральных нормы и правил в области использования атомной энергии, ГОСТ, ТУ, СНиП, СанПиН и другим нормативно - правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. 
8.4 Исполнитель, в период производства работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ.

8.5 Исполнитель должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.

8.6 После проведения работ Исполнитель своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ.
8.7 Исполнитель осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

13. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
Работники Исполнителя, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ.

Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне № 5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.
Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Исполнитель по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГАРАНТИЙ
10.1 Срок гарантии качества на работы и материалы составляет 2 года со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик вправе требовать устранения за счет Исполнителя обнаруженных недостатков (дефектов) при условии эксплуатации объекта в соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации.

10.2 Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то срок гарантии продлевается на период устранения таких недостатков. Наличие недостатков (дефектов) работ, выполненных  по настоящему Договору, и сроки их устранения фиксируются в двустороннем Акте.

10.3 Устранение недостатков осуществляется  Исполнителем  собственными силами, за свой счет  в десятидневный срок, с момента получения предписания Заказчика.
11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, Федеральным нормам и правилам, регламентирующим производство работ на  объектах использования атомной энергии.
12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
12.1 Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.
12.2 После завершения Исполнителем работ представителями сторон производится сдача-приемка выполненных работ. Исполнитель готовит и направляет Заказчику Акт о приемке выполненных  работ, а также справку о стоимости  выполненных работ. 
12.3 В случаях выполнения Исполнителем работы с недостатками и не подписания Заказчиком Акта приемки работ Заказчик в течение пяти дней с момента получения Акта-приемки работ, предоставляет Исполнителю письменный мотивированный отказ. На основании мотивированного отказа сторонами оформляется Протокол с указанием сроков устранения выявленных недостатков. После безвозмездного устранения Исполнителем выявленных недостатков сдача-приемка работ производится Сторонами в порядке, предусмотренном Договором.

13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
             Требования к формату представления документации по разделу 12 настоящего технического задания:

              - форма № КС-2, форма КС-3, выполненная на русском языке;

              - на бумажном и электронном (формат pdf) носителях.
14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
Требований к объему, формату обучения, времени и месту проведения, а также  численности обучаемых представителей Заказчика не установлено.
15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ЕОСЗ
	Единый отраслевой стандарт закупок

	2
	ОИАЭ
	Объекты использования атомной энергии

	3
	ПНР
	Пусконаладочные работы

	4
	ППР
	Проект производства работ

	5
	ПП-2
	Промплощадка № 2

	6
	РАО
	Радиоактивные отходы

	7
	ФНП
	Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии

	8
	ЦРО
	Цех радиоактивных отходов


Контактное лицо: Лазарев Василий Николаевич (48439) 9-86-26  
 





УТВЕРЖДАЮ





Генеральный директор 


_____________ А.А. Говердовский


___________________ 2013 г.








PAGE  
44

