№ЗП-38.14 от 29.05.2014 г.

В адрес организатора открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора по лоту № ЗП-38.14 «Ростовская АЭС. Энергоблок № 3. Декларация безопасности гидротехнических сооружений» поступил запрос о разъяснении положений документации открытого запроса предложений в электронной форме следующего содержания:
[image: image1.emf]
В ответ на данный запрос организатор открытого запроса предложений в электронной форме сообщает следующее:
Декларация безопасности ГТС разрабатывается для стадии строительства. Работа включает:

- проведение преддекларационного обследования ГТС с составлением Акта;

- разработка декларации безопасности ГТС;

- разработка критериев безопасности ГТС;

- расчет размера вероятного вреда в результате аварии ГТС;

- проведение экспертизы декларации безопасности ГТС;

- сопровождение при прохождении экспертизы и утверждении в Ростехнадзоре.

