                                                                                     Приложении №2 к Конкурсной Документации на право заключения договора:

«Ремонт гостевого дома ОАО «НИКИЭТ»

____________________________________________________
	          [image: image1.png]«Y TBEPHKAAIO»

3amecturens Jupexropa — 'enepanbHoro
KOHCTPYKTOPA I10 OQIIIMM BOIIPOCAM

S / C.X. Vpasos
« 14 » ®Oeppang 2012 r.

TEXHUYECKOE 3AJAHUE

Pemont rocresoro noma OAO «<HUKHUIT» no appecy: yauuna Bepxusst KpacHocennckas
1.8 xopm.,3

I'ocTeBoM oM pacHoiaraercss Ha BTOPOM TAadKe JKHJIOr0 KMPIUYHOr0 YeThIPHAALATH-
ITAJKHOI0 JIOMA ¢ OTAEJLHBIM BX0A0M HA BTOPOM HTAK €O CTOPOHbI
ymusLIIpenmoaraeMelii peMOHT 6v;(é"r NPOBOAUTHCS B16 MOMENIEHHAX, 6 BAHHDLIX
KOMHATAX COBMENICHHBIX ¢ TYAJETAMH, 7 KXOPMAOpAaX, JECTHUYHOM Mapiie ¢ doiie.

Epununa
n/n HanmenoBanue pabor u 3aTpart HU3MEpEH. KoanyecTBo

L. PEMOHT ITOMEINEHWSI No510

2. -
Komuara Nel

3.
baaxon

4, Pazbopka mosickoB, CAHAPHKOB, JKen000B, 100 m 0,1086
OTJIHBOB, CBECOB H T.II. U3 JIMCTOBON CTaJIN

5. CHATHE NEPEBSIHHBIX IOAOKOHHBIX IOCOK B 100 m2 0,0068
KaMEHHBIX 3JaHUIX ‘

6. CHaTHE OKOHHBIX ITEPENNIETOB OCTEKJICHHBIX 100 m2 0,0336

7. JleMOoHTa)XX OKOHHBIX KOPOOOK B KAMEHHBIX 100 wm. 0,01
CTEHax ¢ OTOMBKOH INTYKAaTyYpKH B OTKOCAX

8. VcraHoBKa OKOHHBIX OJIOKOB M3 IIBX- IIpo(unei 100 m2 0,0861
0e3 oTCeNeHUs KUIBLOB, IUIOAALI0 Ooee 5 M2 :

9. CiuBBI IOJOKOHHEIE M3 OMHKOBAHHOM CTalH C m2 2,062095
MOJIMMEPHO-ITOPOIITKOBBIM MOKPEITHEM, ¢=0,5
MM

10. | YcraHoBKa IIOJOKOHHBIX JOCOK K3 ITBX B 0,0779
KaMEHHBIX CTEeHax TOJNIHHOH Oonee 0,51 M

11. | Jocku momoxkoHHBIE B3 IBX TAMUHHPOBAaHHBIE M 7,79
JEKOPAaTUBHBIMH IIBX IJIEHKaMH, I[BET: O€Ibli,
Mpamop, pasMepsl 20x600x6000 MM





	

	
	

	
	

	
	


	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерен.
	Количество

	12. 
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из пвх, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм
	шт.
	18

	13. 
	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов
	100 м2
	0,0309

	14. 
	Пластик бумажнослоистый декоративный, марка а, однотонный, толщина 3 мм
	м2
	3,2445

	15. 
	Раскладки поливинилхлоридные дверные
	м
	7,705735673

	16. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,0211

	17. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	18. 
	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами раздельными (раздельно-спаренными) площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,0211

	19. 
	Блоки балконные, однопольные, марка бт3сп22-7.5, шумозащитные, с двухкамерными стеклопакетами, размер 2175х720х68 мм
	м2
	2,11

	20. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,0649

	21. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,0649

	22. 
	Растворы цементные, марка 400
	м3
	0,132396

	23. 
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1
	100 м2
	0,0649

	24. 
	Растворы цементные, марка 400
	м3
	0,033099

	25. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,0649

	26. 
	Смеси сухие цементные водостойкие для затирки межплиточных швов, марка "fugocolor"
	кг
	0,030000025

	27. 
	Смеси сухие клеевые, высокоадгезионные, высокоэластичные, для внутренних и наружных работ, для укладки напольной, настенной и потолочной плитки из керамики, мозаики, натурального камня и керамогранита, литек 324
	т
	0,05399998

	28. 
	Керамогранит
	м2
	6,6198

	29. 
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м
	0,1204

	30. 
	Растворы цементные, марка 400
	м3
	0,019264

	31. 
	Керамогранит
	м2
	12,1604

	32. 
	Улучшенная штукатурка по сетке стен без устройства каркаса цементным раствором
	100 м2
	0,173

	33. 
	Вода
	1000 м3
	3,15344E-05

	34. 
	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, марка 150 (бирсс 11), бездобавочные
	т
	0,1801968

	35. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,450492

	36. 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм
	100 м2
	0,173

	37. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,09169

	38. 
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,173

	39. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,008823

	40. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,010899

	41. 
	Устройство подвесных потолков из алюминиевых реек
	100 м2
	0,0649

	42. 
	Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 150 мм, без перфорации, окрашенные порошковой эмалью, цвет белый
	м2
	6,805370842

	43. 
	Изделия погонажные профильные алюминиевые прессованные, без покрытия
	т
	0,000497978

	44. 
	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т
	т
	0,0117469

	45. 
	Комната №1-1
	 
	 

	46. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	11,9

	47. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,01149

	48. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,0265419

	49. 
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,119

	50. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	0,219912

	51. 
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой "строби"
	м2
	11,9

	52. 
	Сетка "строби" стекловолокнистая, штукатурная с ячейкой 5х5 мм, стандартная
	м2
	12,733

	53. 
	Третья шпатлевка потолков при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,119

	54. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,003808

	55. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
	100 м2
	0,119

	56. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,010948

	57. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,007497

	58. 
	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 750 мм
	шт.
	1

	59. 
	Розетки потолочные, круглые, среднего и сложного рисунка, диаметр 51-75 см
	шт.
	1

	60. 
	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,1392

	61. 
	Детали погонажные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, простой рисунок, высота 6-10 см
	м
	14,0592

	62. 
	Ремонт полов
	 
	

	63. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,119

	64. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,1392

	65. 
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0,132

	66. 
	Плинтуса твердолиственных пород дерева, прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 44х47 мм
	м


	13,86



	67. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом

Ламинат HOIZMEISTER Trend 12мм 33 клас
	100 м2

м2
	0,119

12,1975

	68. 
	Разборка поверхностей декоративными отделочными панелями из древесных материалов
	100 м2
	0,0305

	69. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	30,65

	70. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,0132

	71. 
	Раствор известковый, марка 4
	м3
	0,02904

	72. 
	Улучшенное оштукатуривание стен цементным раствором по камню и бетону внутри зданий
	100 м2
	0,3069

	73. 
	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, марка 200 (бирсс 16), выравнивающие для грунтовочной штукатурки и стяжки пола
	т
	0,18364896

	74. 
	Растворы цементные, марка 75
	м3
	0,4591224

	75. 
	Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм
	100 м2
	0,3069

	76. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	275,0585919

	77. 
	Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 13-12-1
	100 м2
	0,3069

	78. 
	Смеси бетонные, бсг, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: в45 (м600); п3, фракция 5-20, f300, w14
	м3
	18,414

	79. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз без подготовки
	100 м2
	0,3069

	80. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0049104

	81. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	34,3728

	82. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,3069

	83. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0046035

	84. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	85. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,016

	86. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,096

	87. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,016

	88. 
	Двери  одностворчатые из дубового массива с фурнитурой
	м2
	1,6

	89. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,016

	90. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 60 х 18 мм
	м
	1,792

	91. 
	Внешний блок  кондицианера HITACHI PAS-24LH1
	шт.
	1

	92. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,02

	93. 
	Демонтаж радиатора массой до 80 кг
	100 шт.
	1

	94. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 15
	шт.
	1

	95. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 15 мм
	шт.
	1

	96. 
	Установка радиаторов стальных
	100 квт
	0,02

	97. 
	Рбс-500-9
	шт.
	1

	98. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 15
	100 м
	0,02

	99. 
	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 15 мм
	м
	2

	100. 
	Ванна.
	 
	 

	101. 
	Потолки
	 
	 

	102. 
	Разборка подвесных потолков из асбестоцементных плит
	100 м2
	0,03

	103. 
	Устройство подвесных потолков из алюминиевых реек
	100 м2
	0,03

	104. 
	Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 150 мм, с перфорацией, окрашенные порошковой эмалью, цвет белый
	м2
	3

	105. 
	Изделия погонажные профильные алюминиевые прессованные, без покрытия
	т
	0,00607698

	106. 
	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т
	т
	0,00543

	107. 
	Стены
	 
	 

	108. 
	Демонтаж стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,182

	109. 
	Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,182

	110. 
	Смеси сухие для заполнения швов между плитками, цветные
	т
	0,001806532

	111. 
	Плитки керамические глазурованные для облицовки  поверхностей, находящихся под воздействием влаги, гладкие (фирма "floor gres")
	м2
	18,2

	112. 
	Установка поливинилхлоридных раскладок при внутренней облицовке керамическими плитками
	100 м
	0,104

	113. 
	Раскладки поливинилхлоридные декоративные для внутренней облицовки керамическими плитками, белые и цветные
	м
	10,92

	114. 
	Сан тех работы
	 
	 

	115. 
	Демонтаж смесителя с душем
	100 шт.
	0,01

	116. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов умывальников или раковин
	100 компл.
	0,01

	117. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов ванн чугунных
	100 компл.
	0,01

	118. 
	Демонтаж водонагревателей емкостных
	шт.
	0,01

	119. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм
	100 м
	0,08

	120. 
	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметром до 20 мм
	100 м
	0,08

	121. 
	Трубы напорные pn10 (ном. Давление 10 атм.) Из полипропилена pprc, наружный диаметр 20 мм
	м
	7,192

	122. 
	Муфта соединительная из сополимера полипропилена "рандом сополимер" рр-r тип 3 (prc-r), наружный диаметр 20мм
	шт.
	4

	123. 
	Тройник переходной из сополимера полипропилена "рандом сополимер" рр-r тип 3 (prc-r), диаметр 20-16-20мм
	шт.
	2

	124. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 20 мм
	шт.
	4

	125. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 20
	шт.
	1

	126. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 25 мм
	шт.
	2

	127. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 25
	шт.
	1

	128. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 25 мм
	шт.
	2

	129. 
	Прокладка трубопроводов канализации из пвх труб диаметром, мм, до 50
	100 м
	0,05

	130. 
	Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 50 мм
	м
	4,99

	131. 
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	компл.
	1

	132. 
	Смеситель evrodisc 33183
	шт.
	1

	133. 
	Раковина с пьедисталом Odeon1001/1006
	шт.
	1

	134. 
	Установка ванн купальных пластиковых
	компл.
	1

	135. 
	Ванна окриловая  BRIZ 150  размер 150х75
	шт.
	1

	136. 
	Смеситель evrosmart33116
	шт.
	1

	137. 
	Душ с гарнитурой Evrodisc 33183
	шт.
	1

	138. 
	Установка водонагревателей
	компл.
	1

	139. 
	Электролюкс  EWH150SL  объем 150л
	шт.
	1

	140. 
	Установка полотенцесушителей латунных хромированных
	шт.
	1

	141. 
	Полотенцесушители из нержавеющей стали, серия лк универсал 60-60д, высота 600 мм, длина 600 мм, диаметр условного прохода 25 мм
	компл.
	1

	142. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм
	100 м
	0,03

	143. 
	Установка гарнитуры туалетной полочек
	шт.
	1

	144. 
	Гарнитура туалетная, полочки туалетные стеклянные на кронштейнах
	шт.
	1

	145. 
	Установка гарнитуры туалетной вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.п.
	шт.
	1

	146. 
	Гарнитура туалетная "каскад"
	компл.
	1

	147. 
	Полы
	 
	 

	148. 
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,03

	149. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	0,03

	150. 
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике
	100 м2
	0,03

	151. 
	Материал рулонный битумно-полимерный на стеклооснове кровельный и гидроизоляционный, марка "элабит п"
	м2
	3,36

	152. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,03

	153. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,0612

	154. 
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1
	100 м2
	0,03

	155. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,0153

	156. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,03

	157. 
	Смеси сухие для заполнения швов между плитками, цветные
	т
	0,00028359

	158. 
	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с полимерными добавками, марка "инфотерм - к"
	т
	0,0141

	159. 
	Керамогранит
	м2
	3,06

	160. 
	Двери
	 
	 

	161. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,094

	162. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,014

	163. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	164. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,014

	165. 
	Двери  одностворчатые из дубового массива с фурнитурой
	м2
	1,4

	166. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,094

	167. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	10,528

	168. 
	Лючки
	 
	 

	169. 
	Разборка дверных блоков шкафных
	10 шт.
	0,1

	170. 
	Установка дверных блоков шкафных
	10 шт.
	0,1

	171. 
	Люк  оптима АТЛАНТ с трехлезвенной  петлей 900х1000мм
	шт.
	1

	172. 
	КОМНАТА№2
	 
	 

	173. 
	Окна
	 
	 

	174. 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали
	100 м
	0,0108

	175. 
	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
	100 м2
	0,0054

	176. 
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2
	0,0266

	177. 
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	178. 
	Установка оконных блоков из пвх- профилей без отселения жильцов, площадью более 5 м2
	100 м2
	0,0133

	179. 
	Veka softline (Софтлайн)
	м2
	1,33

	180. 
	Сливы подоконные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, с=0,5 мм
	м2
	0,318535

	181. 
	Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной более 0,51 м
	100 м
	0,0185

	182. 
	Доски подоконные из пвх ламинированные декоративными пвх пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х600х6000 мм
	м
	1,85

	183. 
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из пвх, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм
	шт.
	1,741996242

	184. 
	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов
	100 м2
	0,0185

	185. 
	Пластик бумажнослоистый декоративный, марка а, однотонный, толщина 3 мм
	м2
	1,9425

	186. 
	Раскладки поливинилхлоридные дверные
	м
	4,613466342

	187. 
	Потолок
	 
	 

	188. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	19,4

	189. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,0272

	190. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,062832

	191. 
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,194

	192. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	0,358512

	193. 
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой "строби"
	м2
	19,4

	194. 
	Сетка "строби" стекловолокнистая, штукатурная с ячейкой 5х5 мм, стандартная
	м2
	20,758

	195. 
	Третья шпатлевка потолков при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,194

	196. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,006208

	197. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
	100 м2
	0,194

	198. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,017848

	199. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,012222

	200. 
	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков/ диаметром до 250 мм
	шт.
	1

	201. 
	Розетки потолочные, круглые, простого рисунка, диаметр до 50 см
	шт.
	1

	202. 
	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,1634

	203. 
	Детали погонажные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, простой рисунок, высота до 5 см
	м
	16,5034

	204. 
	Двери
	 
	 

	205. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	206. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,0292

	207. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,1092

	208. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,0292

	209. 
	Двери  двустворчатые  из дубового массива с фурнитурой
	м2
	2,92

	210. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,1092

	211. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 60 х 18 мм
	м
	12,2304

	212. 
	Полы
	 
	 

	213. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,194

	214. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,1634

	215. 
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0,1634

	216. 
	Плинтуса твердолиственных пород дерева, прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 44х47 мм
	м
	17,157

	217. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,1634

	218. 
	Ламинат HOIZMEISTER Trend 12мм 33 клас
	м2
	16,7485

	219. 
	Разборка панелей стеновых
	100 м2
	0,0408

	220. 
	Стены
	 
	 

	221. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,4198

	222. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	41,98

	223. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,0331

	224. 
	Раствор известковый, марка 4
	м3
	0,07282

	225. 
	Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм
	100 м2
	0,4198

	226. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	37,72115923

	227. 
	Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 13-12-1
	100 м2
	0,4198

	228. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	0,188605645

	229. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз без подготовки
	100 м2
	0,4198

	230. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0067168

	231. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	47,0176

	232. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,4198

	233. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,006297

	234. 
	Кондиционеры
	 
	 

	235. 
	Установка блоков наружных
	шт.
	1

	236. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,01

	237. 
	Установка агрегатов вентиляторных производительностью тыс.м3/час, до 10
	шт.
	1

	238. 
	Внутренний  блок кондицианера HITACHI PAS-24 LH1
	шт.
	1

	239. 
	Внешний блок  кондицианера HITACHI PAS-24LH1
	шт.
	1

	240. 
	Отопление
	 
	 

	241. 
	Демонтаж радиатора массой до 80 кг
	100 шт.
	0,01

	242. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 15
	шт.
	1

	243. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 20 мм
	шт.
	2

	244. 
	Установка радиаторов стальных
	100 квт
	0,02

	245. 
	Рбс-500-9
	шт.
	1

	246. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 15
	100 м
	0,02

	247. 
	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 15 мм
	м
	2

	248. 
	Коридор
	 
	 

	249. 
	Потолок
	 
	 

	250. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	12

	251. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню ибетону цементно-известковым раствором прплощади до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,075

	252. 
	
	
	

	253. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,040656

	254. 
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,12

	255. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	0,22176

	256. 
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой "строби"
	м2
	12

	257. 
	Сетка "строби" стекловолокнистая, штукатурная с ячейкой 5х5 мм, стандартная
	м2
	12,84

	258. 
	Третья шпатлевка потолков при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,12

	259. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,00384

	260. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
	100 м2
	0,12

	261. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,01104

	262. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,00756

	263. 
	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 750 мм
	шт.
	1

	264. 
	Розетки потолочные, круглые, среднего и сложного рисунка, диаметр 51-75 см
	шт.
	1

	265. 
	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,1356

	266. 
	Детали погонажные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, простой рисунок, высота 6-10 см
	м
	13,6956

	267. 
	Двери
	 
	 

	268. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	269. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,018

	270. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,098

	271. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,019

	272. 
	Двери  двустворчатые  из дубового массива с фурнитурой
	м2
	1,9

	273. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,008

	274. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 60 х 18 мм
	м
	0,896

	275. 
	Полы
	 
	 

	276. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,12

	277. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,1356

	278. 
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0,1356

	279. 
	Плинтуса твердолиственных пород дерева, прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 44х47 мм
	м
	14,238

	280. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,12

	281. 
	Ламинат HOIZMEISTER Trend 12мм 33 клас
	м2
	12,3

	282. 
	Стены
	 
	 

	283. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,4789

	284. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	47,89

	285. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,0567

	286. 
	Раствор известковый, марка 4
	м3
	0,12474

	287. 
	Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм
	100 м2
	0,4789

	288. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	43,09500609

	289. 
	Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 13-12-1
	100 м2
	0,4789

	290. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	43,09500609

	291. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз без подготовки
	100 м2
	0,4789

	292. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0076624

	293. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	53,6368

	294. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,4789

	295. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0071835

	296. 
	КОМНАТА №3
	 
	 

	297. 
	Окно
	 
	 

	298. 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали
	100 м
	0,0142

	299. 
	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
	100 м2
	0,0071

	300. 
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2
	0,0352

	301. 
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	302. 
	Установка оконных блоков из пвх- профилей без отселения жильцов, площадью более 5 м2
	100 м2
	0,0176

	303. 
	Veka softline (Софтлайн)
	м2
	1,76

	304. 
	Сливы подоконные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, с=0,5 мм
	м2
	0,42152

	305. 
	Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной более 0,51 м
	100 м
	0,0142

	306. 
	Доски подоконные из пвх ламинированные декоративными пвх пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х600х6000 мм
	м
	1,42

	307. 
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из пвх, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм
	шт.
	1,337099818

	308. 
	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов
	100 м2
	0,0198

	309. 
	Пластик бумажнослоистый декоративный, марка а, однотонный, толщина 3 мм
	м2
	2,079

	310. 
	Раскладки поливинилхлоридные дверные
	м
	4,937655868

	311. 
	Потолок
	 
	 

	312. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	11,2

	313. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,045

	314. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,10395

	315. 
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,112

	316. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	9,959999952

	317. 
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой "строби"
	м2
	11,9

	318. 
	Сетка "строби" стекловолокнистая, штукатурная с ячейкой 5х5 мм, стандартная
	м2
	12,733

	319. 
	Третья шпатлевка потолков при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,119

	320. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,003808

	321. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
	100 м2
	0,119

	322. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,010948

	323. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,007497

	324. 
	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 750 мм
	шт.
	1

	325. 
	Розетки потолочные, круглые, среднего и сложного рисунка, диаметр 51-75 см
	шт.
	1

	326. 
	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,1368

	327. 
	Детали погонажные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, простой рисунок, высота 6-10 см
	м
	13,8168

	328. 
	   Двери
	 
	 

	329. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	330. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,016

	331. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,096

	332. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,016

	333. 
	Двери  одностворчатые из дубового массива с фурнитурой
	м2
	1,6

	334. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,096

	335. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 60 х 18 мм
	м
	10,752

	336. 
	Полы
	 
	 

	337. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,112

	338. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,1368

	339. 
	
	
	

	340. 
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0,1368

	341. 
	Плинтуса твердолиственных пород дерева, прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 44х47 мм
	м
	14,364

	342. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,112

	343. 
	Ламинат HOIZMEISTER Trend 12мм 33 клас
	м2
	11,48

	344. 
	Разборка  панелей стеновых
	100 м2
	0,0219

	345. 
	Стены
	 
	 

	346. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,2788

	347. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	27,88

	348. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,03732

	349. 
	Раствор известковый, марка 4
	м3
	0,082104

	350. 
	Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм
	100 м2
	0,2788

	351. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	25,05159407

	352. 
	Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 13-12-1
	100 м2
	0,2788

	353. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	0,12525787

	354. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз без подготовки
	100 м2
	0,2788

	355. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0044608

	356. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	31,2256

	357. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,2788

	358. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,004182

	359. 
	Кондиционер
	 
	 

	360. 
	Установка блоков наружных
	шт.
	1

	361. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	2

	362. 
	Установка агрегатов вентиляторных производительностью тыс.м3/час, до 10
	шт.
	1

	363. 
	Внутренний  блок кондицианера HITACHI PAS-24 LH1
	шт.
	1

	364. 
	Внешний блок  кондицианера HITACHI PAS-24LH1
	шт.
	1

	365. 
	Отопление
	 
	 

	366. 
	Демонтаж радиатора массой до 80 кг
	100 шт.
	1

	367. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 15
	шт.
	1

	368. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 15 мм
	шт.
	2

	369. 
	Установка радиаторов стальных
	100 квт
	0,02

	370. 
	Рбс500-4
	шт.
	1

	371. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 15
	100 м
	0,02

	372. 
	
	
	

	373. 
	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 15 мм
	м
	2

	374. 
	Туалет
	 
	 

	375. 
	Потолок
	 
	 

	376. 
	Устройство подвесных потолков из алюминиевых реек
	100 м2
	0,024

	377. 
	Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 150 мм, с перфорацией, окрашенные порошковой эмалью, цвет белый
	м2
	2,4

	378. 
	Изделия погонажные профильные алюминиевые прессованные, без покрытия
	т
	0,004861584

	379. 
	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т
	т
	0,004344

	380. 
	Стены
	 
	 

	381. 
	Демонтаж стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,0164

	382. 
	Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,0164

	383. 
	Смеси сухие для заполнения швов между плитками, цветные
	т
	0,000162786

	384. 
	Плитки керамические глазурованные для облицовки  поверхностей, находящихся под воздействием влаги, гладкие (фирма "floor gres")
	м2
	1,64

	385. 
	Установка поливинилхлоридных раскладок при внутренней облицовке керамическими плитками
	100 м
	0,104

	386. 
	Раскладки поливинилхлоридные декоративные для внутренней облицовки керамическими плитками, белые и цветные
	м
	10,92

	387. 
	Сан тех работы
	 
	 

	388. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком
	100 компл.
	0,01

	389. 
	Установка унитазов с бачком непосредстенно присоединенным
	компл.
	1

	390. 
	Унитаз Gustavsberg (Nordik) 2310 с сиденьем Lux
	шт.
	1

	391. 
	Установка гарнитуры туалетной вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.п.
	шт.
	1

	392. 
	Гарнитура туалетная "каскад"
	компл.
	1

	393. 
	Полы
	 
	 

	394. 
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,024

	395. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	0,024

	396. 
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике
	100 м2
	0,024

	397. 
	Материал рулонный битумно-полимерный на стеклооснове кровельный и гидроизоляционный, марка "элабит п"
	м2
	2,688

	398. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,024

	399. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,04896

	400. 
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1
	100 м2
	0,024

	401. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,01224

	402. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,024

	403. 
	Смеси сухие для заполнения швов между плитками, цветные
	т
	0,000226872

	404. 
	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с полимерными добавками, марка "инфотерм - к"
	т
	0,01128

	405. 
	Керамогранит
	м2
	2,448

	406. 
	Двери
	 
	 

	407. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,094

	408. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,014

	409. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,014

	410. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,014

	411. 
	Двери  одностворчатые из дубового массива с фурнитурой
	м2
	1,4

	412. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,096

	413. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	10,752

	414. 
	Лючки
	 
	 

	415. 
	Установка дверных блоков шкафных
	10 шт.
	0,1

	416. 
	Установка дверных блоков шкафных
	10 шт.
	0,1

	417. 
	Люк  оптима АТЛАНТ с трехлезвенной  петлей 900х1000мм
	шт.
	1

	418. 
	ПОМЕЩЕНИЕ №511
	 
	 

	419. 
	КОМНАТА №1
	 
	 

	420. 
	Окна
	 
	 

	421. 
	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
	100 м2
	0,0224

	422. 
	Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной более 0,51 м
	100 м
	0,0321

	423. 
	Доски подоконные из пвх ламинированные декоративными пвх пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х600х6000 мм
	м
	3,21

	424. 
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из пвх, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм
	шт.
	2,000000002

	425. 
	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов
	100 м2
	0,0411

	426. 
	Пластик бумажнослоистый декоративный, марка а, однотонный, толщина 3 мм
	м2
	4,3155

	427. 
	Раскладки поливинилхлоридные дверные
	м
	10,24937657

	428. 
	Потолок
	 
	 

	429. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	13,3

	430. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,133

	431. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,30723

	432. 
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,133

	433. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	0,245784

	434. 
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой "строби"
	м2
	13,3

	435. 
	Сетка "строби" стекловолокнистая, штукатурная с ячейкой 5х5 мм, стандартная
	м2
	14,231

	436. 
	Третья шпатлевка потолков при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,133

	437. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,004256

	438. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
	100 м2
	0,133

	439. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,012236

	440. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,008379

	441. 
	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 750 мм
	шт.
	1

	442. 
	Розетки потолочные, круглые, среднего и сложного рисунка, диаметр 51-75 см
	шт.
	1

	443. 
	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,1528

	444. 
	Детали погонажные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, простой рисунок, высота 6-10 см
	м
	15,4328

	445. 
	Двери.
	 
	 

	446. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	447. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,016

	448. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,096

	449. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,016

	450. 
	Двери  одностворчатые из дубового массива с фурнитурой
	м2
	1,6

	451. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,096

	452. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 60 х 18 мм
	м
	10,752

	453. 
	Полы
	 
	 

	454. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,133

	455. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,1543

	456. 
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0,1543

	457. 
	Плинтуса твердолиственных пород дерева, прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 44х47 мм
	м
	16,2015

	458. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,133

	459. 
	Ламинат HOIZMEISTER Trend 12мм 33 клас
	м2
	13,6325

	460. 
	Разборка  панелей стеновых
	100 м2
	0,02

	461. 
	Стены
	 
	 

	462. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,3455


	463. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	34,55

	464. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,0223

	465. 
	Раствор известковый, марка 4
	м3
	0,04906

	466. 
	Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм
	100 м2
	3,4455

	467. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	0,305998301

	468. 
	Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 13-12-1
	100 м2
	3,4455

	469. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	30,1000017

	470. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз без подготовки
	100 м2
	0,3455

	471. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,005528

	472. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	38,696

	473. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,3445

	474. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0051675

	475. 
	Кондиционер
	 
	 

	476. 
	Установка блоков наружных
	шт.
	1

	477. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,02

	478. 
	Установка блоков  внутренних
	шт.
	1

	479. 
	Внутренний  блок кондицианера HITACHI PAS-24 LH1
	шт.
	1

	480. 
	Внешний блок  кондицианера HITACHI PAS-24LH1
	шт.
	1

	481. 
	Отопление
	 
	 

	482. 
	Демонтаж радиатора массой до 80 кг
	100 шт.
	0,01

	483. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 15
	шт.
	1

	484. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 15 мм
	шт.
	2

	485. 
	Установка радиаторов стальных
	100 квт
	0,04

	486. 
	Рбс-500-12
	шт.
	1

	487. 
	Рбс500-7
	шт.
	1

	488. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 15
	100 м
	0,02

	489. 
	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 15 мм
	м
	2

	490. 
	Коридор
	 
	 

	491. 
	Потолок
	 
	 

	492. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	10,63

	493. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,0769

	494. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,177639

	495. 
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,1063

	496. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	0,1964424

	497. 
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой "строби"
	м2
	10,63

	498. 
	Сетка "строби" стекловолокнистая, штукатурная с ячейкой 5х5 мм, стандартная
	м2
	11,3741

	499. 
	Третья шпатлевка потолков при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,1063

	500. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,003402

	501. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
	100 м2
	0,1063

	502. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,0097796

	503. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0066969

	504. 
	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 750 мм
	шт.
	1

	505. 
	Розетки потолочные, круглые, среднего и сложного рисунка, диаметр 51-75 см
	шт.
	1

	506. 
	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,1419

	507. 
	Детали погонажные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, простой рисунок, высота до 5 см
	м
	14,5841667

	508. 
	Двери
	 
	 

	509. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,06

	510. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,092

	511. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,572

	512. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,092

	513. 
	Двери  одностворчатые из дубового массива с фурнитурой
	м2
	9,2

	514. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,572

	515. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 60 х 18 мм
	м
	64,064

	516. 
	Полы
	 
	 

	517. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,1036

	518. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,1419

	519. 
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0,1419

	520. 
	Плинтуса твердолиственных пород дерева, прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 44х47 мм
	м
	14,8995

	521. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,1036

	522. 
	Ламинат HOIZMEISTER Trend 12мм 33 клас
	м2
	10,619

	523. 
	Стены
	 
	 

	524. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,2963

	525. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	29,63

	526. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,0725

	527. 
	Раствор известковый, марка 4
	м3
	0,1595

	528. 
	Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм
	100 м2
	0,2963

	529. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	26,66329151

	530. 
	Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 13-12-1
	100 м2
	0,2963

	531. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	26,66329151

	532. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз без подготовки
	100 м2
	0,2963

	533. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0047408

	534. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	33,1856

	535. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,2963

	536. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0044445

	537. 
	Комната№2
	 
	 

	538. 
	Окна
	 
	 

	539. 
	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
	100 м2
	0,0224

	540. 
	Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной более 0,51 м
	100 м
	0,0321

	541. 
	Доски подоконные из пвх ламинированные декоративными пвх пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х600х6000 мм
	м
	3,21

	542. 
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из пвх, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм
	шт.
	3,627118635

	543. 
	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов
	100 м2
	0,0411

	544. 
	Пластик бумажнослоистый декоративный, марка а, однотонный, толщина 3 мм
	м2
	4,3155

	545. 
	Раскладки поливинилхлоридные дверные
	м
	10,24937657

	546. 
	Потолок
	 
	 

	547. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	0,177

	548. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,01672

	549. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,0386232

	550. 
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,177

	551. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	15,3

	552. 
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой "строби"
	м2
	17,7

	553. 
	Сетка "строби" стекловолокнистая, штукатурная с ячейкой 5х5 мм, стандартная
	м2
	18,939

	554. 
	Третья шпатлевка потолков при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,177

	555. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,005664

	556. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
	100 м2
	0,177

	557. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,016284

	558. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,011151

	559. 
	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 750 мм
	шт.
	1

	560. 
	Розетки потолочные, круглые, среднего и сложного рисунка, диаметр 51-75 см
	шт.
	1

	561. 
	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,171

	562. 
	Детали погонажные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, простой рисунок, высота до 5 см
	м
	17,271

	563. 
	Двери
	 
	 

	564. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,02

	565. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,03

	566. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,19

	567. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,03

	568. 
	Двери  одностворчатые из дубового массива с фурнитурой
	м2
	3

	569. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,19

	570. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 60 х 18 мм
	м
	21,28

	571. 
	Полы
	 
	 

	572. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,177

	573. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,171

	574. 
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0,171

	575. 
	Плинтуса твердолиственных пород дерева, прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 44х47 мм
	м
	17,955

	576. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,177

	577. 
	Ламинат HOIZMEISTER Trend 12мм 33 клас
	м2
	18,1425

	578. 
	Разборк стеновых панелей
	100 м2
	0,03

	579. 
	Стены
	 
	 

	580. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,375

	581. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	37,5

	582. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,0571

	583. 
	Раствор известковый, марка 4
	м3
	0,12562

	584. 
	Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм
	100 м2
	0,375

	585. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	33,746265

	586. 
	Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 13-12-1
	100 м2
	0,375

	587. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	33,746265

	588. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз без подготовки
	100 м2
	0,375

	589. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,006

	590. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	42

	591. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,375

	592. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,005625

	593. 
	Кондиционер
	 
	 

	594. 
	Установка блоков  наружных
	шт.
	1

	595. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,02

	596. 
	Установка  блоков  внутренних
	шт.
	1

	597. 
	Внутренний  блок кондицианера HITACHI PAS-24 LH1
	шт.
	1

	598. 
	Внешний блок  кондицианера HITACHI PAS-24LH1
	шт.
	1

	599. 
	Отопление
	 
	 

	600. 
	Демонтаж радиатора массой до 80 кг
	100 шт.
	0,02

	601. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 15
	шт.
	1

	602. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 15 мм
	шт.
	2

	603. 
	Установка радиаторов стальных
	100 квт
	0,04

	604. 
	Рбс-500-9
	шт.
	1

	605. 
	Рбс500-4
	шт.
	1

	606. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 15
	100 м
	0,04

	607. 
	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 15 мм
	м
	4

	608. 
	Комнота№3
	 
	 

	609. 
	Окна
	 
	 

	610. 
	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
	100 м2
	0,007

	611. 
	Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной более 0,51 м
	100 м
	0,0147

	612. 
	Доски подоконные из пвх ламинированные декоративными пвх пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х600х6000 мм
	м
	1,47

	613. 
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из пвх, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм
	шт.
	1,934465066

	614. 
	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов
	100 м2
	0,0198

	615. 
	Пластик бумажнослоистый декоративный, марка а, однотонный, толщина 3 мм
	м2
	2,079

	616. 
	Раскладки поливинилхлоридные дверные
	м
	4,236452827

	617. 
	Потолок
	 
	 

	618. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	14,6

	619. 
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,146

	620. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	12,60000002

	621. 
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой "строби"
	м2
	14,6

	622. 
	Сетка "строби" стекловолокнистая, штукатурная с ячейкой 5х5 мм, стандартная
	м2
	15,622

	623. 
	Третья шпатлевка потолков при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,146

	624. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,004672

	625. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
	100 м2
	0,146

	626. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,013432

	627. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,009198

	628. 
	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 750 мм
	шт.
	1

	629. 
	Розетки потолочные, круглые, среднего и сложного рисунка, диаметр 51-75 см
	шт.
	1

	630. 
	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,1572

	631. 
	Детали погонажные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, простой рисунок, высота 6-10 см
	м
	15,8772

	632. 
	Двери
	 
	 

	633. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	634. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,016

	635. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,096

	636. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,016

	637. 
	Двери  одностворчатые из дубового массива с фурнитурой
	м2
	1,6

	638. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,096

	639. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 60 х 18 мм
	м
	10,752

	640. 
	Полы
	 
	 

	641. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,146

	642. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,1572

	643. 
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0,1572

	644. 
	Плинтуса твердолиственных пород дерева, прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 44х47 мм
	м
	16,506

	645. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,1572

	646. 
	Ламинат HOIZMEISTER Trend 12мм 33 клас
	м2
	16,113

	647. 
	Разборка панелей стеновых
	100 м2
	0,0217

	648. 
	Стены
	 
	 

	649. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,3797

	650. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	37,97

	651. 
	Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм
	100 м2
	0,3797

	652. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	34,16921819

	653. 
	Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 13-12-1
	100 м2
	0,3797

	654. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	34,16921819

	655. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз без подготовки
	100 м2
	0,3797

	656. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0060752

	657. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	42,5264

	658. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,3797

	659. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0056955

	660. 
	Кондиционер
	 
	 

	661. 
	Установка блоков  наружных
	шт.
	1

	662. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,02

	663. 
	Установка  блоков внутренних
	шт.
	1

	664. 
	Внутренний  блок кондицианера HITACHI PAS-24 LH1
	шт.
	1

	665. 
	Внешний блок  кондицианера HITACHI PAS-24LH1
	шт.
	1

	666. 
	Отопление
	 
	 

	667. 
	Демонтаж радиатора массой до 80 кг
	100 шт.
	0,01

	668. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 15
	шт.
	1

	669. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 15 мм
	шт.
	2

	670. 
	Установка радиаторов стальных
	100 квт
	0,02

	671. 
	Рбс-500-9
	шт.
	1

	672. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 15
	100 м
	0,02

	673. 
	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 15 мм
	м
	2

	674. 
	Балкон
	 
	 

	675. 
	Установка оконных блоков из пвх- профилей без отселения жильцов, площадью более 5 м2
	100 м2
	0,0578

	676. 
	Veka SOFTline (Софтлайн)

	м2
	5,78

	677. 
	Сливы подоконные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, с=0,5 мм
	м2
	1,38431

	678. 
	Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной более 0,51 м
	100 м
	0,034

	679. 
	Доски подоконные из пвх ламинированные декоративными пвх пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х600х6000 мм
	м
	3,4

	680. 
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из пвх, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм
	шт.
	2

	681. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,06987

	682. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,06987

	683. 
	Растворы цементные, марка 400
	м3
	0,1425348

	684. 
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1
	100 м2
	0,06987

	685. 
	Растворы цементные, марка 400
	м3
	0,0356337

	686. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,06987

	687. 
	Смеси сухие цементные водостойкие для затирки межплиточных швов, марка "fugocolor"
	кг
	0,536086938

	688. 
	Смеси сухие клеевые, высокоадгезионные, высокоэластичные, для внутренних и наружных работ, для укладки напольной, настенной и потолочной плитки из керамики, мозаики, натурального камня и керамогранита, литек 324
	т
	0,0328389

	689. 
	Керамогранит
	м2
	7,12674

	690. 
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м
	0,1114

	691. 
	Растворы цементные, марка 400
	м3
	0,017824

	692. 
	Керамогранит
	м2
	11,2514

	693. 
	Улучшенная штукатурка по сетке потолков без устройства каркаса цементным раствором
	100 м2
	0,215

	694. 
	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, марка 150 (бирсс 11), бездобавочные
	т
	0,231168

	695. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,57792

	696. 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм
	100 м2
	0,251

	697. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,13303

	698. 
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
	100 м2
	0,251

	699. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,013805

	700. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,015813

	701. 
	Устройство подвесных потолков из алюминиевых реек
	100 м2
	0,06987

	702. 
	Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 150 мм, без перфорации, окрашенные порошковой эмалью, цвет белый
	м2
	7,326521736

	703. 
	Изделия погонажные профильные алюминиевые прессованные, без покрытия
	т
	0,000536113

	704. 
	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т
	т
	0,01264647

	705. 
	РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ №512
	 
	 

	706. 
	Комната №1
	 
	 

	707. 
	Окна
	 
	 

	708. 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали
	100 м
	0,0321

	709. 
	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
	100 м2
	0,0224

	710. 
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2
	0,0792

	711. 
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,02

	712. 
	Установка оконных блоков из пвх- профилей без отселения жильцов, площадью более 5 м2
	100 м2
	0,0396

	713. 
	Veka softline (Софтлайн
	м2
	3,96

	714. 
	Сливы подоконные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, с=0,5 мм
	м2
	0,468816124

	715. 
	Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной более 0,51 м
	100 м
	0,0321

	716. 
	Доски подоконные из пвх ламинированные декоративными пвх пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х600х6000 мм
	м
	3,21

	717. 
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из пвх, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм
	шт.
	4,000000003

	718. 
	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов
	100 м2
	0,0411

	719. 
	Пластик бумажнослоистый декоративный, марка а, однотонный, толщина 3 мм
	м2
	4,3155

	720. 
	Раскладки поливинилхлоридные дверные
	м
	10,24937657

	721. 
	Потолок
	 
	 

	722. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	0,157

	723. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,00691

	724. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,0159621

	725. 
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,157

	726. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	13,49999998

	727. 
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой "строби"
	м2
	15,7

	728. 
	Сетка "строби" стекловолокнистая, штукатурная с ячейкой 5х5 мм, стандартная
	м2
	16,799

	729. 
	Третья шпатлевка потолков при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,157

	730. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,005024

	731. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
	100 м2
	0,157

	732. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,014444

	733. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,009891

	734. 
	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 750 мм
	шт.
	0,01

	735. 
	Розетки потолочные, круглые, среднего и сложного рисунка, диаметр 51-75 см
	шт.
	0,01

	736. 
	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,1467

	737. 
	Детали погонажные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, простой рисунок, высота 6-10 см
	м
	14,8167

	738. 
	Двери
	 
	 

	739. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	740. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,0224

	741. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,1042

	742. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,0224

	743. 
	Двери  двустворчатые  из дубового массива с фурнитурой
	м2
	2,24

	744. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,1042

	745. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 60 х 18 мм
	м
	11,6704

	746. 
	Полы
	 
	 

	747. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,157

	748. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,1467

	749. 
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0,1467

	750. 
	Плинтуса твердолиственных пород дерева, прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 44х47 мм
	м
	15,4035

	751. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,157

	752. 
	Ламинат HOIZMEISTER Trend 12мм 33 клас
	м2
	16,0925

	753. 
	Разборка панелей стеновых
	100 м2
	0,0364

	754. 
	Стены
	 
	 


	755. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,349

	756. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	34,9

	757. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,0267

	758. 
	Раствор известковый, марка 4
	м3
	0,05874

	759. 
	Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм
	100 м2
	0,349

	760. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	31,40652396

	761. 
	Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 13-12-1
	100 м2
	0,349

	762. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	31,40652396

	763. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз без подготовки
	100 м2
	0,349

	764. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,005584

	765. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	39,088

	766. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,349

	767. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,005235

	768. 
	Кондиционеры
	 
	 

	769. 
	Установка блоков наружных
	шт.
	1

	770. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,02

	771. 
	Установка агрегатов вентиляторных производительностью тыс.м3/час, до 10
	шт.
	1

	772. 
	Внутренний  блок кондицианера HITACHI PAS-24 LH1
	шт.
	1

	773. 
	Внешний блок  кондицианера HITACHI PAS-24LH1
	шт.
	1

	774. 
	Отопление
	 
	 

	775. 
	Демонтаж радиатора массой до 80 кг
	100 шт.
	0,02

	776. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 15
	шт.
	1

	777. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 15 мм
	шт.
	2

	778. 
	Установка радиаторов стальных
	100 квт
	0,04

	779. 
	Рбс-500-12
	шт.
	2

	780. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 15
	100 м
	0,02

	781. 
	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 15 мм
	м
	2

	782. 
	Коридор
	 
	 

	783. 
	Потолок
	 
	 

	784. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	0,0701

	785. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,0435

	786. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,100485

	787. 
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,0701

	788. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	6,249347143

	789. 
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой "строби"
	м2
	7,01

	790. 
	Сетка "строби" стекловолокнистая, штукатурная с ячейкой 5х5 мм, стандартная
	м2
	7,5007

	791. 
	Третья шпатлевка потолков при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,0701

	792. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,004914

	793. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
	100 м2
	0,0701

	794. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,0064492

	795. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0044163

	796. 
	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 750 мм
	шт.
	1

	797. 
	Розетки потолочные, круглые, среднего и сложного рисунка, диаметр 51-75 см
	шт.
	1

	798. 
	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,0771

	799. 
	Детали погонажные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, простой рисунок, высота 6-10 см
	м
	7,924166684

	800. 
	Двери
	 
	 

	801. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,02

	802. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,032

	803. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,19

	804. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,032

	805. 
	Двери  одностворчатые из дубового массива с фурнитурой
	м2
	3,2

	806. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,19

	807. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 60 х 18 мм
	м
	21,28

	808. 
	Полы
	 
	 

	809. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,0701

	810. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,0771

	811. 
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0,0771

	812. 
	Плинтуса твердолиственных пород дерева, прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 44х47 мм
	м
	8,0955

	813. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,0701

	814. 
	Ламинат HOIZMEISTER Trend 12мм 33 клас
	м2
	7,18525

	815. 
	Стены
	 
	 

	816. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,2221

	817. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	22,21

	818. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,24

	819. 
	Раствор известковый, марка 4
	м3
	0,528

	820. 
	Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм
	100 м2
	0,2221

	821. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	19,9862202

	822. 
	Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 13-12-1
	100 м2
	0,2221

	823. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	19,9862202

	824. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз без подготовки
	100 м2
	0,2221

	825. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0035536

	826. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	24,8752

	827. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,2221

	828. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0033315

	829. 
	Комната №2
	 
	 

	830. 
	Окна
	 
	 

	831. 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали
	100 м
	0,0141

	832. 
	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
	100 м2
	0,007

	833. 
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2
	0,0294

	834. 
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	835. 
	Установка оконных блоков из пвх- профилей без отселения жильцов, площадью более 5 м2
	100 м2
	0,0147

	836. 
	Veka softline (Софтлайн
	м2
	1,47

	837. 
	Сливы подоконные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, с=0,5 мм
	м2
	0,352065

	838. 
	Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной более 0,51 м
	100 м
	0,0141

	839. 
	Доски подоконные из пвх ламинированные декоративными пвх пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х600х6000 мм
	м
	1,41

	840. 
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из пвх, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм
	шт.
	1,593220335

	841. 
	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов
	100 м2
	0,0198

	842. 
	Пластик бумажнослоистый декоративный, марка а, однотонный, толщина 3 мм
	м2
	2,079

	843. 
	Раскладки поливинилхлоридные дверные
	м
	4,937655868

	844. 
	Потолок
	 
	 

	845. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	7,4

	846. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,0123

	847. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,028413

	848. 
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,074

	849. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	6,66

	850. 
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой "строби"
	м2
	7,4

	851. 
	Сетка "строби" стекловолокнистая, штукатурная с ячейкой 5х5 мм, стандартная
	м2
	7,918

	852. 
	Третья шпатлевка потолков при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,074

	853. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,002368

	854. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
	100 м2
	0,074

	855. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,006808

	856. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,004662

	857. 
	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 750 мм
	шт.
	1

	858. 
	Розетки потолочные, круглые, среднего и сложного рисунка, диаметр 51-75 см
	шт.
	1

	859. 
	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,1046

	860. 
	Детали погонажные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, простой рисунок, высота до 5 см
	м
	10,5646

	861. 
	Двери
	 
	 

	862. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	863. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,016

	864. 
	Снятие наличников
	100 м
	9,6

	865. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,016

	866. 
	Двери  одностворчатые из дубового массива с фурнитурой
	м2
	1,6

	867. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,096

	868. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 60 х 18 мм
	м
	10,752

	869. 
	Полы
	 
	 

	870. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,074

	871. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,1046

	872. 
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0,106

	873. 
	Плинтуса твердолиственных пород дерева, прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 44х47 мм
	м
	11,13

	874. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,074

	875. 
	Ламинат HOIZMEISTER Trend 12мм 33 клас
	м2
	7,585

	876. 
	Разборк шкафов ,панелей  стеновых
	100 м2
	0,0312

	877. 
	Стены
	 
	 

	878. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,2593

	879. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	25,93

	880. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,0416

	881. 
	Раствор известковый, марка 4
	м3
	0,09152

	882. 
	Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм
	100 м2
	0,2593

	883. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	23,33441737

	884. 
	Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 13-12-1
	100 м2
	0,2593

	885. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	23,33441737

	886. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз без подготовки
	100 м2
	0,2395

	887. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,003832

	888. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	26,824

	889. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,2395

	890. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0035925

	891. 
	Кондиционеры
	 
	 

	892. 
	Установка блоков наружных
	шт.
	1

	893. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,02

	894. 
	Установка блоков внутренних
	шт.
	1

	895. 
	Внутренний  блок кондицианера HITACHI PAS-24 LH1
	шт.
	1

	896. 
	Внешний блок  кондицианера HITACHI PAS-24LH1
	шт.
	1

	897. 
	Отопление
	 
	 

	898. 
	Демонтаж радиатора массой до 80 кг
	100 шт.
	0,01

	899. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 15
	шт.
	1

	900. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 15 мм
	шт.
	2

	901. 
	Установка радиаторов стальных
	100 квт
	0,02

	902. 
	Рбс500-4
	шт.
	1

	903. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 15
	100 м
	0,02

	904. 
	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 15 мм
	м
	2

	905. 
	Ванна.
	 
	 

	906. 
	Потолки.
	 
	 

	907. 
	Разборка подвесных потолков из асбестоцементных плит
	100 м2
	0,03

	908. 
	Устройство подвесных потолков из алюминиевых реек
	100 м2
	0,03

	909. 
	Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 150 мм, с перфорацией, окрашенные порошковой эмалью, цвет белый
	м2
	3

	910. 
	Изделия погонажные профильные алюминиевые прессованные, без покрытия
	т
	0,00607698

	911. 
	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т
	т
	0,00543

	912. 
	Стены
	 
	 

	913. 
	Демонтаж стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,182

	914. 
	Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,182

	915. 
	Смеси сухие для заполнения швов между плитками, цветные
	т
	0,001806532

	916. 
	Плитки керамические глазурованные для облицовки  поверхностей, находящихся под воздействием влаги, гладкие (фирма "floor gres")
	м2
	18,2

	917. 
	Установка поливинилхлоридных раскладок при внутренней облицовке керамическими плитками
	100 м
	0,104

	918. 
	Раскладки поливинилхлоридные декоративные для внутренней облицовки керамическими плитками, белые и цветные
	м
	10,92

	919. 
	Сан тех работы
	 
	 

	920. 
	Демонтаж смесителя с душем
	100 шт.
	0,01

	921. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов умывальников или раковин
	100 компл.
	0,01

	922. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком
	100 компл.
	0,01

	923. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов ванн чугунных
	100 компл.
	0,01

	924. 
	Демонтаж водонагревателей емкостных
	шт.
	0,01

	925. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм
	100 м
	0,0837

	926. 
	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметром до 20 мм
	100 м
	0,08

	927. 
	Трубы напорные pn10 (ном. Давление 10 атм.) Из полипропилена pprc, наружный диаметр 20 мм
	м
	7,192

	928. 
	Муфта соединительная из сополимера полипропилена "рандом сополимер" рр-r тип 3 (prc-r), наружный диаметр 20мм
	шт.
	4

	929. 
	Тройник переходной из сополимера полипропилена "рандом сополимер" рр-r тип 3 (prc-r), диаметр 20-16-20мм
	шт.
	2

	930. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 20 мм
	шт.
	4

	931. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 20
	шт.
	1

	932. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 20 мм
	шт.
	4

	933. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 25
	шт.
	1

	934. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 25 мм
	шт.
	2

	935. 
	Прокладка трубопроводов канализации из пвх труб диаметром, мм, до 50
	100 м
	0,05

	936. 
	Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 50 мм
	м
	4,99

	937. 
	Установка унитазов с бачком непосредстенно присоединенным
	компл.
	1

	938. 
	Унитаз Gustavsberg (Nordik) 2310 с сиденьем Lux
	шт.
	1

	939. 
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	компл.
	1

	940. 
	Смеситель evrodisc 33183
	шт.
	1

	941. 
	Раковина с пьедисталом Odeon1001/1006
	шт.
	1

	942. 
	Установка ванн купальных пластиковых
	компл.
	1

	943. 
	Ванна окриловая  BRIZ 150  размер 150х75
	шт.
	1

	944. 
	Смеситель evrosmart33116
	шт.
	1

	945. 
	Душ с гарнитурой Evrodisc 33183
	шт.
	1

	946. 
	Установка водонагревателей
	компл.
	1

	947. 
	Электролюкс  EWH150SL  объем 150л
	шт.
	1

	948. 
	Установка полотенцесушителей латунных хромированных
	шт.
	1

	949. 
	Полотенцесушители из нержавеющей стали, серия лк универсал 60-60д, высота 600 мм, длина 600 мм, диаметр условного прохода 25 мм
	компл.
	1

	950. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм
	100 м
	0,03

	951. 
	Установка гарнитуры туалетной полочек
	шт.
	1

	952. 
	Гарнитура туалетная, полочки туалетные стеклянные на кронштейнах
	шт.
	1

	953. 
	Установка гарнитуры туалетной вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.п.
	шт.
	1

	954. 
	Гарнитура туалетная "каскад"
	компл.
	1

	955. 
	Полы
	 
	 

	956. 
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,03

	957. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	0,03

	958. 
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике
	100 м2
	0,03

	959. 
	Материал рулонный битумно-полимерный на стеклооснове кровельный и гидроизоляционный, марка "элабит п"
	м2
	3,36

	960. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,03

	961. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,0612

	962. 
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1
	100 м2
	0,03

	963. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,0153

	964. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,03

	965. 
	Смеси сухие для заполнения швов между плитками, цветные
	т
	0,00028359

	966. 
	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с полимерными добавками, марка "инфотерм - к"
	т
	0,0141

	967. 
	Керамогранит
	м2
	3,06

	968. 
	Лючки
	 
	 

	969. 
	Разборка  дверных блоков шкафных
	10 шт.
	0,1

	970. 
	Установка дверных блоков шкафных
	10 шт.
	0,1

	971. 
	Люк  оптима АТЛАНТ с трехлезвенной  петлей 900х1000мм
	шт.
	1

	972. 
	РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ №513
	 
	 

	973. 
	Комната №1
	 
	 

	974. 
	Окна
	 
	 

	975. 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали
	100 м
	0,0319

	976. 
	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
	100 м2
	0,0159

	977. 
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2
	0,0738

	978. 
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,02

	979. 
	Установка оконных блоков из пвх- профилей без отселения жильцов, площадью более 5 м2
	100 м2
	0,0397

	980. 
	Veka softline (Софтлайн
	м2
	3,97

	981. 
	Сливы подоконные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, с=0,5 мм
	м2
	0,470000003

	982. 
	Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной более 0,51 м
	100 м
	0,0266

	983. 
	Доски подоконные из пвх ламинированные декоративными пвх пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х600х6000 мм
	м
	2,66

	984. 
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из пвх, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм
	шт.
	4,000000004

	985. 
	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов
	100 м2
	0,0464

	986. 
	Пластик бумажнослоистый декоративный, марка а, однотонный, толщина 3 мм
	м2
	4,872

	987. 
	Раскладки поливинилхлоридные дверные
	м
	11,57107234

	988. 
	Потолок
	 
	 

	989. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	0,155

	990. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,0137

	991. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,031647

	992. 
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,155

	993. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	0,28644

	994. 
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой "строби"
	м2
	15,5

	995. 
	Сетка "строби" стекловолокнистая, штукатурная с ячейкой 5х5 мм, стандартная
	м2
	16,585

	996. 
	Третья шпатлевка потолков при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,155

	997. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,00496

	998. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
	100 м2
	0,155

	999. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,01426

	1000. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,009765

	1001. 
	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 750 мм
	шт.
	1

	1002. 
	Розетки потолочные, круглые, среднего и сложного рисунка, диаметр 51-75 см
	шт.
	1

	1003. 
	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,1506

	1004. 
	Детали погонажные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, простой рисунок, высота 6-10 см
	м
	15,2106

	1005. 
	Двери.
	 
	 

	1006. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	1007. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,16

	1008. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,096

	1009. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,016

	1010. 
	Двери  одностворчатые из дубового массива с фурнитурой
	м2
	1,6

	1011. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,096

	1012. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 60 х 18 мм
	м
	10,752

	1013. 
	Полы
	 
	 

	1014. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,155

	1015. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,1506

	1016. 
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0,1506

	1017. 
	Плинтуса твердолиственных пород дерева, прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 44х47 мм
	м
	15,813

	1018. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,155

	1019. 
	Ламинат HOIZMEISTER Trend 12мм 33 клас
	м2
	15,8875

	1020. 
	Демонтаж  панелей стеновых
	100 м2
	0,0464

	1021. 
	Стены
	 
	 

	1022. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,3567

	1023. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	35,67

	1024. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,0218

	1025. 
	Раствор известковый, марка 4
	м3
	0,04796

	1026. 
	Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм
	100 м2
	0,3567

	1027. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	32,09944727

	1028. 
	Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 13-12-1
	100 м2
	0,3567

	1029. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	32,09944727

	1030. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз без подготовки
	100 м2
	0,3567

	1031. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0057072

	1032. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	39,9504

	1033. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,3567

	1034. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0053505

	1035. 
	Кондиционеры
	 
	 

	1036. 
	Установка блока наружного
	шт.
	1

	1037. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,02

	1038. 
	Установк блока внутреннего
	шт.
	1

	1039. 
	Внутренний  блок кондицианера HITACHI PAS-24 LH1
	шт.
	1

	1040. 
	Внешний блок  кондицианера HITACHI PAS-24LH1
	шт.
	1

	1041. 
	Отопление
	 
	 

	1042. 
	Демонтаж радиатора массой до 80 кг
	100 шт.
	0,02

	1043. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 15
	шт.
	1

	1044. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 15 мм
	шт.
	2

	1045. 
	Установка радиаторов стальных
	100 квт
	0,04

	1046. 
	Рбс-500-12
	шт.
	2

	1047. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 15
	100 м
	0,04

	1048. 
	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 15 мм
	м
	4

	1049. 
	Ванна.
	 
	 

	1050. 
	Потолки.
	 
	 

	1051. 
	Разборка подвесных потолков из асбестоцементных плит
	100 м2
	0,03

	1052. 
	Устройство подвесных потолков из алюминиевых реек
	100 м2
	0,03

	1053. 
	Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 150 мм, с перфорацией, окрашенные порошковой эмалью, цвет белый
	м2
	3

	1054. 
	Изделия погонажные профильные алюминиевые прессованные, без покрытия
	т
	0,00607698

	1055. 
	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т
	т
	0,00543

	1056. 
	Стены
	 
	 

	1057. 
	Демонтаж стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,182

	1058. 
	Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,182

	1059. 
	Смеси сухие для заполнения швов между плитками, цветные
	т
	0,001806532

	1060. 
	Плитки керамические глазурованные для облицовки  поверхностей, находящихся под воздействием влаги, гладкие (фирма "floor gres")
	м2
	18,2

	1061. 
	Установка поливинилхлоридных раскладок при внутренней облицовке керамическими плитками
	100 м
	0,104

	1062. 
	Раскладки поливинилхлоридные декоративные для внутренней облицовки керамическими плитками, белые и цветные
	м
	10,92

	1063. 
	Сан тех работы
	 
	 

	1064. 
	Демонтаж смесителя с душем
	100 шт.
	0,01

	1065. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов умывальников или раковин
	100 компл.
	0,01

	1066. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов ванн чугунных
	100 компл.
	0,01

	1067. 
	Демонтаж водонагревателей емкостных
	шт.
	1

	1068. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм
	100 м
	0,08

	1069. 
	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметром до 20 мм
	100 м
	0,08

	1070. 
	Трубы напорные pn10 (ном. Давление 10 атм.) Из полипропилена pprc, наружный диаметр 20 мм
	м
	7,192

	1071. 
	Муфта соединительная из сополимера полипропилена "рандом сополимер" рр-r тип 3 (prc-r), наружный диаметр 20мм
	шт.
	4

	1072. 
	Тройник переходной из сополимера полипропилена "рандом сополимер" рр-r тип 3 (prc-r), диаметр 20-16-20мм
	шт.
	2

	1073. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 20 мм
	шт.
	4

	1074. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 20
	шт.
	1

	1075. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 25 мм
	шт.
	4

	1076. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 25
	шт.
	1

	1077. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 25 мм
	шт.
	2

	1078. 
	Прокладка трубопроводов канализации из пвх труб диаметром, мм, до 50
	100 м
	0,07

	1079. 
	Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 50 мм
	м
	6,986

	1080. 
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	компл.
	1

	1081. 
	Смеситель evrodisc 33183
	шт.
	1

	1082. 
	Раковина с пьедисталом Odeon1001/1006
	шт.
	1

	1083. 
	Установка ванн купальных пластиковых
	компл.
	1

	1084. 
	Ванна окриловая  BRIZ 150  размер 150х75
	шт.
	1

	1085. 
	Смеситель evrosmart33116
	шт.
	1

	1086. 
	Душ с гарнитурой Evrodisc 33183
	шт.
	1

	1087. 
	Установка водонагревателей
	компл.
	1

	1088. 
	Электролюкс  EWH150SL  объем 150л
	шт.
	1

	1089. 
	Установка полотенцесушителей латунных хромированных
	шт.
	1

	1090. 
	Полотенцесушители из нержавеющей стали, серия лк универсал 60-60д, высота 600 мм, длина 600 мм, диаметр условного прохода 25 мм
	компл.
	1

	1091. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм
	100 м
	0,03

	1092. 
	Установка гарнитуры туалетной полочек
	шт.
	1

	1093. 
	Гарнитура туалетная, полочки туалетные стеклянные на кронштейнах
	шт.
	1

	1094. 
	Установка гарнитуры туалетной вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.п.
	шт.
	1

	1095. 
	Гарнитура туалетная "каскад"
	компл.
	1

	1096. 
	Полы
	 
	 

	1097. 
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,03

	1098. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	0,03

	1099. 
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике
	100 м2
	0,03

	1100. 
	Материал рулонный битумно-полимерный на стеклооснове кровельный и гидроизоляционный, марка "элабит п"
	м2
	3,36

	1101. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,03

	1102. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,0612

	1103. 
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1
	100 м2
	0,03

	1104. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,0153

	1105. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,3

	1106. 
	Смеси сухие для заполнения швов между плитками, цветные
	т
	0,0028359

	1107. 
	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с полимерными добавками, марка "инфотерм - к"
	т
	0,141

	1108. 
	Керамогранит
	м2
	30,6

	1109. 
	Двери
	 
	 

	1110. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,094

	1111. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,014

	1112. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,094

	1113. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,014

	1114. 
	Двери  одностворчатые из дубового массива с фурнитурой
	м2
	1,4

	1115. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,094

	1116. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	10,528

	1117. 
	Лючки
	 
	 

	1118. 
	Разборка  дверных блоков шкафных
	10 шт.
	0,1

	1119. 
	Установка дверных блоков шкафных
	10 шт.
	0,1

	1120. 
	Люк  оптима АТЛАНТ с трехлезвенной  петлей 900х1000мм
	шт.
	1

	1121. 
	Коридор
	 
	 

	1122. 
	Окна
	 
	 

	1123. 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали
	100 м
	0,0104

	1124. 
	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
	100 м2
	0,0052

	1125. 
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2
	0,0256

	1126. 
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	1127. 
	Установка оконных блоков из пвх- профилей без отселения жильцов, площадью более 5 м2
	100 м2
	0,0128

	1128. 
	Veka softline (Софтлайн
	м2
	1,28

	1129. 
	Сливы подоконные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, с=0,5 мм
	м2
	0,30656

	1130. 
	Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной более 0,51 м
	100 м
	0,0104

	1131. 
	Доски подоконные из пвх ламинированные декоративными пвх пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х600х6000 мм
	м
	1,239999998

	1132. 
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из пвх, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм
	шт.
	1,999999997

	1133. 
	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов
	100 м2
	0,0292

	1134. 
	Пластик декоративный бумажно-слоистый
	м2
	3,066

	1135. 
	Раскладки поливинилхлоридные дверные
	м
	3,069999991

	1136. 
	Потолок
	 
	 

	1137. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	13,6

	1138. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,0223

	1139. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,051513

	1140. 
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,136

	1141. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	0,251328

	1142. 
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой "строби"
	м2
	13,6

	1143. 
	Сетка "строби" стекловолокнистая, штукатурная с ячейкой 5х5 мм, стандартная
	м2
	14,552

	1144. 
	Третья шпатлевка потолков при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,136

	1145. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,004352

	1146. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
	100 м2
	0,136

	1147. 
	Шпатлевка универсальная
	т
	0,012512

	1148. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,008568

	1149. 
	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 750 мм
	шт.
	1

	1150. 
	Розетки потолочные, круглые, среднего и сложного рисунка, диаметр 51-75 см
	шт.
	1

	1151. 
	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,18

	1152. 
	Детали погонажные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, простой рисунок, высота 6-10 см
	м
	18,50000004

	1153. 
	Двери
	 
	 

	1154. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	1155. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,018

	1156. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,098

	1157. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	1158. 
	Двери  одностворчатые из дубового массива с фурнитурой
	м2
	1,8

	1159. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,098

	1160. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 60 х 18 мм
	м
	10,976

	1161. 
	Полы
	 
	 

	1162. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,136

	1163. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,18

	1164. 
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0,18

	1165. 
	Плинтуса твердолиственных пород дерева, прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 44х47 мм
	м
	18,9

	1166. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,136

	1167. 
	Ламинат HOIZMEISTER Trend 12мм 33 клас
	м2
	13,94

	1168. 
	Стены
	 
	 

	1169. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,4679

	1170. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	46,79

	1171. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,031

	1172. 
	Раствор известковый, марка 4
	м3
	0,0682

	1173. 
	Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм
	100 м2
	0,4679

	1174. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	42,10514376

	1175. 
	Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 13-12-1
	100 м2
	0,4679

	1176. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	42,10514376

	1177. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз без подготовки
	100 м2
	0,4679

	1178. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0074864

	1179. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	52,4048

	1180. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,4679

	1181. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0070185

	1182. 
	Отопление
	 
	 

	1183. 
	Демонтаж радиатора массой до 80 кг
	100 шт.
	0,01

	1184. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 15
	шт.
	1

	1185. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 15 мм
	шт.
	2

	1186. 
	Установка радиаторов стальных
	100 квт
	0,02

	1187. 
	Рбс-500-9
	шт.
	1

	1188. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 15
	100 м
	0,02

	1189. 
	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 15 мм
	м
	2

	1190. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0

	1191. 
	Туалет
	 
	 

	1192. 
	Потолки
	 
	 

	1193. 
	Устройство подвесных потолков из алюминиевых реек
	100 м2
	0,0225

	1194. 
	Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 150 мм, с перфорацией, окрашенные порошковой эмалью, цвет белый
	м2
	2,25

	1195. 
	Изделия погонажные профильные алюминиевые прессованные, без покрытия
	т
	0,004557735

	1196. 
	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т
	т
	0,0040725

	1197. 
	Стены
	 
	 

	1198. 
	Демонтаж стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,156

	1199. 
	Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,156

	1200. 
	Смеси сухие для заполнения швов между плитками, цветные
	т
	0,001548456

	1201. 
	Плитки керамические глазурованные для облицовки  поверхностей, находящихся под воздействием влаги, гладкие (фирма "floor gres")
	м2
	15,6

	1202. 
	Установка поливинилхлоридных раскладок при внутренней облицовке керамическими плитками
	100 м
	0,104

	1203. 
	Раскладки поливинилхлоридные декоративные для внутренней облицовки керамическими плитками, белые и цветные
	м
	10,92

	1204. 
	Сан тех работы
	 
	 

	1205. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком
	100 компл.
	0,01

	1206. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм
	100 м
	0,01

	1207. 
	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметром до 20 мм
	100 м
	0,015

	1208. 
	Трубы напорные pn10 (ном. Давление 10 атм.) Из полипропилена pprc, наружный диаметр 20 мм
	м
	1,575

	1209. 
	Муфта соединительная из сополимера полипропилена "рандом сополимер" рр-r тип 3 (prc-r), наружный диаметр 20мм
	шт.
	                   2

	1210. 
	Тройник переходной из сополимера полипропилена "рандом сополимер" рр-r тип 3 (prc-r), диаметр 20-16-20мм
	шт.
	                 2

	1211. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 20 мм
	шт.
	2

	1212. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 20
	шт.
	1

	1213. 
	Установка унитазов с бачком непосредстенно присоединенным
	компл.
	1

	1214. 
	Унитаз Gustavsberg (Nordik) 2310 с сиденьем Lux
	шт.
	1

	1215. 
	Полы
	 
	 

	1216. 
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,0225

	1217. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	0,0225

	1218. 
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике
	100 м2
	0,0225

	1219. 
	Материал рулонный битумно-полимерный на стеклооснове кровельный и гидроизоляционный, марка "элабит п"
	м2
	2,52

	1220. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,0225

	1221. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,0459

	1222. 
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1
	100 м2
	0,0225

	1223. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,011475

	1224. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,0225

	1225. 
	Смеси сухие для заполнения швов между плитками, цветные
	т
	0,000212693

	1226. 
	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с полимерными добавками, марка "инфотерм - к"
	т
	0,010575

	1227. 
	Керамогранит
	м2
	2,295

	1228. 
	Двери
	 
	 

	1229. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,096

	1230. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,014

	1231. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,014

	1232. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,014

	1233. 
	Двери  одностворчатые из дубового массива с фурнитурой
	м2
	1,4

	1234. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,096

	1235. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	10,752

	1236. 
	Лючки
	 
	 

	1237. 
	Разборка дверных блоков шкафных
	10 шт.
	0,1

	1238. 
	Установка дверных блоков шкафных
	10 шт.
	0,1

	1239. 
	Люк  оптима АТЛАНТ с трехлезвенной  петлей 900х1000мм
	шт.
	1

	1240. 
	Комната №2
	 
	 

	1241. 
	Окна 
	 
	 

	1242. 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали
	100 м
	0,0177

	1243. 
	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
	100 м2
	0,0088

	1244. 
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2
	0,0438

	1245. 
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	1246. 
	Установка оконных блоков из пвх- профилей без отселения жильцов, площадью более 5 м2
	100 м2
	0,0219

	1247. 
	Veka softline (Софтлайн
	м2
	2,19

	1248. 
	Сливы подоконные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, с=0,5 мм
	м2
	0,524505

	1249. 
	Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной более 0,51 м
	100 м
	0,0177

	1250. 
	Доски подоконные из пвх ламинированные декоративными пвх пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х600х6000 мм
	м
	1,77

	1251. 
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из пвх, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм
	шт.
	1,999999995

	1252. 
	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов
	100 м2
	0,0265

	1253. 
	Пластик бумажнослоистый декоративный, марка а, однотонный, толщина 3 мм
	м2
	2,7825

	1254. 
	Раскладки поливинилхлоридные дверные
	м
	6,608478814

	1255. 
	Потолок
	 
	 

	1256. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	10,7

	1257. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,0267

	1258. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,061677

	1259. 
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,107

	1260. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	0,197736

	1261. 
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой "строби"
	м2
	10,7

	1262. 
	Сетка "строби" стекловолокнистая, штукатурная с ячейкой 5х5 мм, стандартная
	м2
	11,449

	1263. 
	Третья шпатлевка потолков при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,107

	1264. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,003424

	1265. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
	100 м2
	0,107

	1266. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,009844

	1267. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,006741

	1268. 
	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 750 мм
	шт.
	0,01

	1269. 
	Розетки потолочные, круглые, среднего и сложного рисунка, диаметр 51-75 см
	шт.
	0,01

	1270. 
	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,1234

	1271. 
	Детали погонажные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, простой рисунок, высота до 5 см
	м
	12,4634

	1272. 
	Двери
	 
	 

	1273. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	1274. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,016

	1275. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,096

	1276. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,016

	1277. 
	Двери  одностворчатые из дубового массива с фурнитурой
	м2
	1,6

	1278. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,096

	1279. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 60 х 18 мм
	м
	10,752

	1280. 
	Полы
	 
	 

	1281. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,107

	1282. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,1234

	1283. 
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0,1234

	1284. 
	Плинтуса твердолиственных пород дерева, прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 44х47 мм
	м
	12,957

	1285. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,107

	1286. 
	Ламинат HOIZMEISTER Trend 12мм 33 клас
	м2
	10,9675

	1287. 
	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами бумажнослоистым декоративным пластиком толщиной, мм 2
	100 м2
	0,1132

	1288. 
	Стены
	 
	 

	1289. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,3037

	1290. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	0,3037

	1291. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,0234

	1292. 
	Раствор известковый, марка 4
	м3
	0,05148

	1293. 
	Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм
	100 м2
	0,3037

	1294. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	27,32997515

	1295. 
	Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 13-12-1
	100 м2
	0,3037

	1296. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	27,32997515

	1297. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз без подготовки
	100 м2
	0,3037

	1298. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0048592

	1299. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	34,0144

	1300. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,3037

	1301. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0045555

	1302. 
	Кондиционеры
	 
	 

	1303. 
	Установка блоков наружных
	шт.
	1

	1304. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,02

	1305. 
	Установка блоков  внутренних
	шт.
	1

	1306. 
	Внутренний  блок кондицианера HITACHI PAS-24 LH1
	шт.
	1

	1307. 
	Внешний блок  кондицианера HITACHI PAS-24LH1
	шт.
	1

	1308. 
	Отопление
	 
	 

	1309. 
	Демонтаж радиатора массой до 80 кг
	100 шт.
	0,01

	1310. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 15
	шт.
	1

	1311. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 15 мм
	шт.
	2

	1312. 
	Установка радиаторов стальных
	100 квт
	0,02

	1313. 
	Рбс500-5
	шт.
	1

	1314. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 15
	100 м
	0,02

	1315. 
	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 15 мм
	м
	2

	1316. 
	Комната №3
	 
	 

	1317. 
	Окна
	 
	 

	1318. 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали
	100 м
	0,0177

	1319. 
	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
	100 м2
	0,0088

	1320. 
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2
	0,053

	1321. 
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	1

	1322. 
	Установка оконных блоков из пвх- профилей без отселения жильцов, площадью более 5 м2
	100 м2
	0,0219

	1323. 
	Блоки оконные (индивидуального изготовления) из пвх профилей, теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, распашные с поворотно-откидным механизмом, одностворчатые с глухой фрамугой, площадь 1,56 м2, со скобяными приборами
	м2
	2,19

	1324. 
	Сливы подоконные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, с=0,5 мм
	м2
	0,524505

	1325. 
	Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной более 0,51 м
	100 м
	0,0177

	1326. 
	Доски подоконные из пвх ламинированные декоративными пвх пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х600х6000 мм
	м
	1,77

	1327. 
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из пвх, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм
	шт.
	2,329253855

	1328. 
	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов
	100 м2
	0,0265

	1329. 
	Пластик бумажнослоистый декоративный, марка а, однотонный, толщина 3 мм
	м2
	2,7825

	1330. 
	Раскладки поливинилхлоридные дверные
	м
	5,669999996

	1331. 
	Потолок
	 
	 

	1332. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	7,4

	1333. 
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,074

	1334. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	0,136752

	1335. 
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой "строби"
	м2
	7,4

	1336. 
	Сетка "строби" стекловолокнистая, штукатурная с ячейкой 5х5 мм, стандартная
	м2
	7,918

	1337. 
	Третья шпатлевка потолков при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,074

	1338. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,002368

	1339. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
	100 м2
	0,074

	1340. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,006808

	1341. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,004662

	1342. 
	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 750 мм
	шт.
	1

	1343. 
	Розетки потолочные, круглые, среднего и сложного рисунка, диаметр 51-75 см
	шт.
	1

	1344. 
	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,0944

	1345. 
	Детали погонажные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, простой рисунок, высота 6-10 см
	м
	9,5344

	1346. 
	Двери
	 
	 

	1347. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	1348. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,016

	1349. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,096

	1350. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,016

	1351. 
	Двери  одностворчатые из дубового массива с фурнитурой
	м2
	1,6

	1352. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,096

	1353. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 60 х 18 мм
	м
	10,752

	1354. 
	Полы
	 
	 

	1355. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,074

	1356. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,0944

	1357. 
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0,0944

	1358. 
	Плинтуса твердолиственных пород дерева, прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 44х47 мм
	м
	9,912

	1359. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,074

	1360. 
	Ламинат HOIZMEISTER Trend 12мм 33 клас
	м2
	7,585

	1361. 
	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами бумажнослоистым декоративным пластиком толщиной, мм 2
	100 м2
	0,0326


	1362. 
	Стены
	 
	 

	1363. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,249

	1364. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	24,9

	1365. 
	Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм
	100 м2
	0,249

	1366. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	22,40751996

	1367. 
	Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 13-12-1
	100 м2
	0,249

	1368. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	22,40751996

	1369. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз без подготовки
	100 м2
	0,249

	1370. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,003984

	1371. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	27,888

	1372. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,249

	1373. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,003735

	1374. 
	Отопление
	 
	 

	1375. 
	Демонтаж радиатора массой до 80 кг
	100 шт.
	0,01

	1376. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 15
	шт.
	1

	1377. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 15 мм
	шт.
	2

	1378. 
	Установка радиаторов стальных
	100 квт
	0,02

	1379. 
	Рбс500-5
	шт.
	1

	1380. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 15
	100 м
	0,02

	1381. 
	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 15 мм
	м
	2

	1382. 
	ПОМЕЩЕНИЕ №514
	 
	 

	1383. 
	Ремонт балкона
	 
	 

	1384. 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали
	100 м
	0,1031

	1385. 
	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
	100 м2
	0,0259

	1386. 
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2
	0,2258

	1387. 
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,03

	1388. 
	Установка оконных блоков из пвх- профилей без отселения жильцов, площадью более 5 м2
	100 м2
	0,1129

	1389. 
	Veka softline (Софтлайн)
	м2
	11,29

	1390. 
	Сливы подоконные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, с=0,5 мм
	м2
	2,703955

	1391. 
	Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной более 0,51 м
	100 м
	0,0259

	1392. 
	Доски подоконные из пвх ламинированные декоративными пвх пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х600х6000 мм
	м
	2,59

	1393. 
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из пвх, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм
	шт.
	6,000000009

	1394. 
	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов
	100 м2
	0,0447

	1395. 
	Пластик бумажнослоистый декоративный, марка а, однотонный, толщина 3 мм
	м2
	4,6935

	1396. 
	Раскладки поливинилхлоридные дверные
	м
	11,14713219

	1397. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,0183

	1398. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	1399. 
	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами раздельными (раздельно-спаренными) площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,0183

	1400. 
	Блоки балконные, однопольные, марка бт3сп22-7.5, шумозащитные, с двухкамерными стеклопакетами, размер 2175х720х68 мм
	м2
	1,83

	1401. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,0391

	1402. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,0391

	1403. 
	Растворы цементные, марка 400
	м3
	0,079764

	1404. 
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1
	100 м2
	0,0391

	1405. 
	Растворы цементные, марка 400
	м3
	0,019941

	1406. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,0391

	1407. 
	Смеси сухие цементные водостойкие для затирки межплиточных швов, марка "fugocolor"
	кг
	0,299999989

	1408. 
	Смеси сухие клеевые, высокоадгезионные, высокоэластичные, для внутренних и наружных работ, для укладки напольной, настенной и потолочной плитки из керамики, мозаики, натурального камня и керамогранита, литек 324
	т
	0,018377

	1409. 
	Керамогранит
	м2
	3,9882

	1410. 
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м
	0,0856

	1411. 
	Растворы цементные, марка 400
	м3
	0,013696

	1412. 
	Керамогранит
	м2
	8,6456

	1413. 
	Улучшенное оштукатуривание стен по сетке без устройства каркаса известковым раствором
	100 м2
	0,1765

	1414. 
	Вода
	1000 м3
	3,06404E-05

	1415. 
	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм
	м2
	19,062

	1416. 
	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, марка 150 (бирсс 11), бездобавочные
	т
	0,175088

	1417. 
	Раствор известковый, марка 4
	м3
	0,43772

	1418. 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм
	100 м2
	0,1765

	1419. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,093545

	1420. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,1769

	1421. 
	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная
	т
	0,013975

	1422. 
	Краска DUFA
	л
	8,7

	1423. 
	Устройство подвесных потолков из алюминиевых реек
	100 м2
	0,0391

	1424. 
	Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 150 мм, без перфорации, окрашенные порошковой эмалью, цвет белый
	м2
	4,099999999

	1425. 
	Изделия погонажные профильные алюминиевые прессованные, без покрытия
	т
	0,000300014

	1426. 
	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т
	т
	0,0070771

	1427. 
	Зал заседания
	 
	 

	1428. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	23,11

	1429. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,05

	1430. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,1155

	1431. 
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,2311

	1432. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	0,4270728

	1433. 
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой "строби"
	м2
	0,2311

	1434. 
	Сетка "строби" стекловолокнистая, штукатурная с ячейкой 5х5 мм, стандартная
	м2
	0,247277

	1435. 
	Третья шпатлевка потолков при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,2311

	1436. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,0073952

	1437. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
	100 м2
	0,2311

	1438. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,0212612

	1439. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0145593

	1440. 
	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 750 мм
	шт.
	1

	1441. 
	Розетки потолочные, круглые, среднего и сложного рисунка, диаметр 51-75 см
	шт.
	1

	1442. 
	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,2196

	1443. 
	Детали погонажные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, простой рисунок, высота до 5 см
	м
	22,1796

	1444. 
	Ремонт полов
	 
	0

	1445. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,2314

	1446. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,183

	1447. 
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0,183

	1448. 
	Плинтуса твердолиственных пород дерева, прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 44х47 мм
	м
	19,215

	1449. 
	Устройство покрытий из досок паркетных
	100 м2
	0,2314

	1450. 
	Паркетная  доска upofloor.Длинна доски 2085 mm ± 0,50 mm 
	м2
	24,0656

	1451. 
	Ремонт стен
	 
	0

	1452. 
	Разборка панелей деревянных
	100 м2
	0,4318

	1453. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	43,18

	1454. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,2113

	1455. 
	Раствор известковый, марка 4
	м3
	0,46486

	1456. 
	Улучшенное оштукатуривание стен цементным раствором по камню и бетону внутри зданий
	100 м2
	0,4318

	1457. 
	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, марка 200 (бирсс 16), выравнивающие для грунтовочной штукатурки и стяжки пола
	т
	0,25838912

	1458. 
	Растворы цементные, марка 75
	м3
	0,6459728

	1459. 
	Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм
	100 м2
	0,4318

	1460. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	387

	1461. 
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой "строби"
	м2
	43,18

	1462. 
	Сетка "строби" стекловолокнистая, штукатурная с ячейкой 5х5 мм, стандартная
	м2
	46,2026

	1463. 
	Декоративная отделка стен
	100 м2
	0,4145

	1464. 
	Декоративная штукатурка комплект
	м2
	49,74

	1465. 
	Замена дверей
	 
	0

	1466. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	1467. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,0266

	1468. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,1102

	1469. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,0266

	1470. 
	Двери  двустворчатые  из дубового массива с фурнитурой
	м2
	2,66

	1471. 
	Демонтаж  поверхностей декоративными отделочными панелями из древесных материалов
	100 м2
	0,0226

	1472. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,11

	1473. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 60 х 18 мм
	м
	12,32

	1474. 
	Кондиционеры
	 
	

	1475. 
	Установка наружного блока
	шт.
	1

	1476. 
	Установка внутреннего блока
	шт.
	1

	1477. 
	Внутренний  блок кондицианера HITACHI PAS-24 LH1
	шт.
	1

	1478. 
	Внешний блок  кондицианера HITACHI PAS-24LH1
	шт.
	1

	1479. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,02

	1480. 
	Отопление
	 
	

	1481. 
	Демонтаж радиатора массой до 80 кг
	100 шт.
	0,01

	1482. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 15
	шт.
	1

	1483. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 15 мм
	шт.
	2

	1484. 
	Установка радиаторов стальных
	100 квт
	0,02

	1485. 
	Рбс-500-12
	шт.
	1

	1486. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 15
	100 м
	0,02

	1487. 
	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 15 мм
	м
	2

	1488. 
	Комната администратора
	 
	 

	1489. 
	Окна
	 
	 

	1490. 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали
	100 м
	0,0149

	1491. 
	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
	100 м2
	0,0074

	1492. 
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2
	0,044

	1493. 
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	1494. 
	Установка оконных блоков из пвх- профилей без отселения жильцов, площадью более 5 м2
	100 м2
	0,022

	1495. 
	Veka softline (Софтлайн
	м2
	2,2

	1496. 
	Сливы подоконные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, с=0,5 мм
	м2
	0,5269

	1497. 
	Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной более 0,51 м
	100 м
	0,015198

	1498. 
	Доски подоконные из пвх ламинированные декоративными пвх пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х600х6000 мм
	м
	1,5198

	1499. 
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из пвх, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм
	шт.
	2,000000005

	1500. 
	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов
	100 м2
	0,02556

	1501. 
	Пластик бумажнослоистый декоративный, марка а, однотонный, толщина 3 мм
	м2
	2,6838

	1502. 
	Раскладки поливинилхлоридные дверные
	м
	6,374064848

	1503. 
	Потолок
	 
	 

	1504. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	7,97

	1505. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,03321

	1506. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,0767151

	1507. 
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,0797

	1508. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	0,1472856

	1509. 
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой "строби"
	м2
	7,97

	1510. 
	Сетка "строби" стекловолокнистая, штукатурная с ячейкой 5х5 мм, стандартная
	м2
	8,5279

	1511. 
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
	100 м2
	0,0797

	1512. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,0043835

	1513. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0050211

	1514. 
	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 750 мм
	шт.
	1

	1515. 
	Розетки потолочные, круглые, среднего и сложного рисунка, диаметр 51-75 см
	шт.
	1

	1516. 
	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,12576

	1517. 
	Детали погонажные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, простой рисунок, высота до 5 см
	м
	12,70176

	1518. 
	Двери
	 
	 

	1519. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	1520. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,016

	1521. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,096

	1522. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,016

	1523. 
	Двери  одностворчатые из дубового массива с фурнитурой
	м2
	1,6

	1524. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,096

	1525. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 60 х 18 мм
	м
	10,752

	1526. 
	Полы
	 
	 

	1527. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,0797

	1528. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,1048

	1529. 
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0,1048

	1530. 
	Плинтуса твердолиственных пород дерева, прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 44х47 мм
	м
	11,004

	1531. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,0797

	1532. 
	Ламинат HOIZMEISTER Trend 12мм 33 клас
	м2
	8,16925

	1533. 
	Демонтаж  панелей .шкафов.
	100 м2
	0,1669

	1534. 
	Стены
	 
	 

	1535. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,1004

	1536. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	0,2008

	1537. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,123

	1538. 
	Раствор известковый, марка 4
	м3
	0,2706

	1539. 
	Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм
	100 м2
	0,2008

	1540. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	18,07000003

	1541. 
	Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 13-12-1
	100 м2
	0,2008

	1542. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	18,07000003

	1543. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз без подготовки
	100 м2
	0,2008

	1544. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0032128

	1545. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	22,4896

	1546. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,2008

	1547. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,003012

	1548. 
	Кондиционеры
	 
	 

	1549. 
	Установка наружного блока
	шт.
	1

	1550. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,02

	1551. 
	Установка внутреннего блока
	шт.
	1

	1552. 
	Внутренний  блок кондицианера HITACHI PAS-24 LH1
	шт.
	1

	1553. 
	Внешний блок  кондицианера HITACHI PAS-24LH1
	шт.
	1

	1554. 
	Отопление
	 
	 

	1555. 
	Демонтаж радиатора массой до 80 кг
	100 шт.
	0,01

	1556. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 15
	шт.
	1

	1557. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 15 мм
	шт.
	2

	1558. 
	Установка радиаторов стальных
	100 квт
	0,02

	1559. 
	Рбс-500-9
	шт.
	1

	1560. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 15
	100 м
	0,02

	1561. 
	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 15 мм
	м
	2

	1562. 
	Ванна окриловая 
	 
	 

	1563. 
	Потолки
	 
	 

	1564. 
	Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"
	100 м2
	0,032

	1565. 
	Устройство подвесных потолков из алюминиевых реек
	100 м2
	0,033

	1566. 
	Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 150 мм, с перфорацией, окрашенные порошковой эмалью, цвет белый
	м2
	3,3

	1567. 
	Изделия погонажные профильные алюминиевые прессованные, без покрытия
	т
	0,006684678

	1568. 
	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т
	т
	0,005973

	1569. 
	 
	 
	0

	1570. 
	Стены
	 
	 

	1571. 
	Демонтаж стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,1672

	1572. 
	Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,1672

	1573. 
	Смеси сухие для заполнения швов между плитками, цветные
	т
	0,001659627

	1574. 
	Плитки керамические глазурованные для облицовки  поверхностей, находящихся под воздействием влаги, гладкие (фирма "floor gres")
	м2
	16,72

	1575. 
	Установка поливинилхлоридных раскладок при внутренней облицовке керамическими плитками
	100 м
	0,156

	1576. 
	Раскладки поливинилхлоридные декоративные для внутренней облицовки керамическими плитками, белые и цветные
	м
	16,38

	1577. 
	Сан тех работы
	 
	 

	1578. 
	Демонтаж смесителя с душем
	100 шт.
	0,01

	1579. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов умывальников или раковин
	100 компл.
	0,01

	1580. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов ванн чугунных
	100 компл.
	0,01

	1581. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком
	100 компл.
	0,01

	1582. 
	Демонтаж водонагревателей емкостных
	шт.
	0,01

	1583. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм
	100 м
	0,06

	1584. 
	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметром до 20 мм
	100 м
	0,1

	1585. 
	Трубы напорные pn10 (ном. Давление 10 атм.) Из полипропилена pprc, наружный диаметр 20 мм
	м
	8,99

	1586. 
	Муфта соединительная из сополимера полипропилена "рандом сополимер" рр-r тип 3 (prc-r), наружный диаметр 20мм
	шт.
	4

	1587. 
	Тройник переходной из сополимера полипропилена "рандом сополимер" рр-r тип 3 (prc-r), диаметр 20-16-20мм
	шт.
	2

	1588. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 20 мм
	шт.
	4

	1589. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 20
	шт.
	1

	1590. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 25
	шт.
	1

	1591. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 25 мм
	шт.
	2

	1592. 
	Прокладка трубопроводов канализации из пвх труб диаметром, мм, до 50
	100 м
	0,03

	1593. 
	Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 50 мм
	м
	2,994

	1594. 
	Установка унитазов с бачком непосредстенно присоединенным
	компл.
	1

	1595. 
	Унитаз Gustavsberg (Nordik) 2310 с сиденьем Lux
	шт.
	1

	1596. 
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	компл.
	1

	1597. 
	Смеситель evrodisc 33183
	шт.
	1

	1598. 
	Раковина с пьедисталом Odeon1001/1006
	шт.
	1

	1599. 
	Установка ванн купальных пластиковых
	компл.
	1

	1600. 
	Ванна окриловая  BRIZ 150  размер 150х75
	шт.
	1

	1601. 
	Смеситель evrosmart33116
	шт.
	1

	1602. 
	Душ с гарнитурой Evrodisc 33183
	шт.
	1

	1603. 
	Установка водонагревателей
	компл.
	1

	1604. 
	Электролюкс  EWH150SL  объем 150л
	шт.
	1

	1605. 
	Установка полотенцесушителей латунных хромированных
	шт.
	1

	1606. 
	Полотенцесушители из нержавеющей стали, серия лк универсал 60-60д, высота 600 мм, длина 600 мм, диаметр условного прохода 25 мм
	компл.
	1

	1607. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм
	100 м
	0,06

	1608. 
	Установка гарнитуры туалетной полочек
	шт.
	1

	1609. 
	Гарнитура туалетная, полочки туалетные стеклянные на кронштейнах
	шт.
	1

	1610. 
	Установка гарнитуры туалетной вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.п.
	шт.
	1

	1611. 
	Гарнитура туалетная "каскад"
	компл.
	1

	1612. 
	Полы
	 
	 

	1613. 
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,032

	1614. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	0,032

	1615. 
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике
	100 м2
	0,032

	1616. 
	Материал рулонный битумно-полимерный на стеклооснове кровельный и гидроизоляционный, марка "элабит п"
	м2
	3,584

	1617. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,032

	1618. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,06528

	1619. 
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1
	100 м2
	0,032

	1620. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,01632

	1621. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,032

	1622. 
	Смеси сухие для заполнения швов между плитками, цветные
	т
	0,000302496

	1623. 
	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с полимерными добавками, марка "инфотерм - к"
	т
	0,01504

	1624. 
	Керамогранит
	м2
	3,264

	1625. 
	Двери
	 
	 

	1626. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,094

	1627. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,014

	1628. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	1629. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,094

	1630. 
	Двери  одностворчатые из дубового массива с фурнитурой
	м2
	9,4

	1631. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,094

	1632. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	10,528

	1633. 
	Лючки
	 
	 

	1634. 
	Демонтаж дверных блоков шкафных
	10 шт.
	0,1

	1635. 
	Установка дверных блоков шкафных
	10 шт.
	0,1

	1636. 
	Люк  оптима АТЛАНТ с трехлезвенной  петлей 900х1000мм
	шт.
	1

	1637. 
	Столовая
	 
	 

	1638. 
	Окна
	 
	 

	1639. 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали
	100 м
	0,113

	1640. 
	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
	100 м2
	0,0088

	1641. 
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2
	0,0219

	1642. 
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	1643. 
	Установка оконных блоков из пвх- профилей без отселения жильцов, площадью более 5 м2
	100 м2
	0,0219

	1644. 
	Veka softline (Софтлайн
	м2
	2,19

	1645. 
	Сливы подоконные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, с=0,5 мм
	м2
	0,524505

	1646. 
	Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной более 0,51 м
	100 м
	0,02124

	1647. 
	Доски подоконные из пвх ламинированные декоративными пвх пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х600х6000 мм
	м
	2,124

	1648. 
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из пвх, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм
	шт.
	2,000000009

	1649. 
	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов
	100 м2
	0,02556

	1650. 
	Пластик бумажнослоистый декоративный, марка а, однотонный, толщина 3 мм
	м2
	2,6838

	1651. 
	Раскладки поливинилхлоридные дверные
	м
	6,374064848

	1652. 
	Потолок
	 
	 

	1653. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	0,113

	1654. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,03671

	1655. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,0848001

	1656. 
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,113

	1657. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	0,208824

	1658. 
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой "строби"
	м2
	11,3

	1659. 
	Сетка "строби" стекловолокнистая, штукатурная с ячейкой 5х5 мм, стандартная
	м2
	12,091

	1660. 
	Третья шпатлевка потолков при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,113

	1661. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,003616

	1662. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
	100 м2
	0,113

	1663. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,010396

	1664. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,007119

	1665. 
	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 750 мм
	шт.
	1

	1666. 
	Розетки потолочные, круглые, среднего и сложного рисунка, диаметр 51-75 см
	шт.
	1

	1667. 
	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,0014928

	1668. 
	Детали погонажные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, простой рисунок, высота до 5 см
	м
	0,1507728

	1669. 
	Двери
	 
	 

	1670. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	1671. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,016

	1672. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,094

	1673. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,016

	1674. 
	Двери  одностворчатые из дубового массива с фурнитурой
	м2
	1,6

	1675. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,004

	1676. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 60 х 18 мм
	м
	0,448

	1677. 
	Полы
	 
	 

	1678. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,113

	1679. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,1244

	1680. 
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0,1244

	1681. 
	Плинтуса твердолиственных пород дерева, прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 44х47 мм
	м
	13,062

	1682. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,113

	1683. 
	Ламинат HOIZMEISTER Trend 12мм 33 клас
	м2
	11,5825

	1684. 
	Разборка  настенных панелей , шкафов.
	100 м2
	0,0342

	1685. 
	Стены
	 
	 

	1686. 
	Разборка перегородок из гипсовых плит
	100 м2
	0,0572

	1687. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой и изоляцией - двухслойные с изоляцией (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,0572

	1688. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-2, сечение 50х40х0,55 мм
	т
	0,0045188

	1689. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-2, сечение 50х35х0,55 мм
	т
	0,0137852

	1690. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-2, сечение 50х35х0,55 мм
	т
	0,0010868

	1691. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	13,0988

	1692. 
	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, жесткие
	м3
	0,29458

	1693. 
	Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок из гипсокартонных листов
	100 м2
	0,0572

	1694. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,000286

	1695. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,3105

	1696. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	0,3105

	1697. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,0775

	1698. 
	Раствор известковый, марка 4
	м3
	0,1705

	1699. 
	Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм
	100 м2
	0,3105

	1700. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	27,89999986

	1701. 
	Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 13-12-1
	100 м2
	0,3105

	1702. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	0,139499888

	1703. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз без подготовки
	100 м2
	0,3105

	1704. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,004968

	1705. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	34,776

	1706. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,3105

	1707. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0046575

	1708. 
	Кондиционеры
	 
	 

	1709. 
	Установка блоков  наружных
	шт.
	1

	1710. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,02

	1711. 
	Установка блоков внутренних
	шт.
	1

	1712. 
	Внутренний  блок кондицианера HITACHI PAS-24 LH1
	шт.
	1

	1713. 
	Внешний блок  кондицианера HITACHI PAS-24LH1
	шт.
	1

	1714. 
	Отопление
	 
	 

	1715. 
	Демонтаж радиатора массой до 80 кг
	100 шт.
	0,01

	1716. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 15
	шт.
	1

	1717. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 15 мм
	шт.
	2

	1718. 
	Установка радиаторов стальных
	100 квт
	0,02

	1719. 
	Рбс-500-9
	шт.
	1

	1720. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 15
	100 м
	0,02

	1721. 
	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 15 мм
	м
	2

	1722. 
	Серверная
	 
	 

	1723. 
	Окна
	 
	 

	1724. 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали
	100 м
	0,0142

	1725. 
	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
	100 м2
	0,0085

	1726. 
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2
	0,0211

	1727. 
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	1728. 
	Установка оконных блоков из пвх- профилей без отселения жильцов, площадью более 5 м2
	100 м2
	0,0211

	1729. 
	Veka softline (Софтлайн
	м2
	2,11

	1730. 
	Сливы подоконные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, с=0,5 мм
	м2
	0,505345

	1731. 
	Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной более 0,51 м
	100 м
	0,017

	1732. 
	Доски подоконные из пвх ламинированные декоративными пвх пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х600х6000 мм
	м
	1,7

	1733. 
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из пвх, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм
	шт.
	2,000000003

	1734. 
	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов
	100 м2
	0,0236

	1735. 
	Пластик бумажнослоистый декоративный, марка а, однотонный, толщина 3 мм
	м2
	2,478

	1736. 
	Раскладки поливинилхлоридные дверные
	м
	5,885286792

	1737. 
	Потолок
	 
	 

	1738. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	11,8

	1739. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,023

	1740. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,05313

	1741. 
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,118

	1742. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	0,218064

	1743. 
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой "строби"
	м2
	11,8

	1744. 
	Сетка "строби" стекловолокнистая, штукатурная с ячейкой 5х5 мм, стандартная
	м2
	12,626

	1745. 
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
	100 м2
	0,118

	1746. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,00649

	1747. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,007434

	1748. 
	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 750 мм
	шт.
	1

	1749. 
	Розетки потолочные, круглые, среднего и сложного рисунка, диаметр 51-75 см
	шт.
	1

	1750. 
	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,1466

	1751. 
	Детали погонажные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, простой рисунок, высота до 5 см
	м
	14,8066

	1752. 
	Двери
	 
	 

	1753. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	1754. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,016

	1755. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,096

	1756. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,016

	1757. 
	Двери  одностворчатые из дубового массива с фурнитурой
	м2
	1,6

	1758. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,096

	1759. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 60 х 18 мм
	м
	10,752

	1760. 
	Полы
	 
	 

	1761. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,118

	1762. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,1222

	1763. 
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0,1222

	1764. 
	Плинтуса твердолиственных пород дерева, прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 44х47 мм
	м
	12,831

	1765. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,118

	1766. 
	Ламинат HOIZMEISTER Trend 12мм 33 клас
	м2
	12,095

	1767. 
	Разборка поверхностей декоративными отделочными панелями из древесных материалов
	100 м2
	0,254

	1768. 
	Разборка  комплекта деталей встроенных шкафов в построечных условиях из панелей дсп
	100 м2
	0,014

	1769. 
	Стены
	 
	 

	1770. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,3196

	1771. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	0,3196

	1772. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,0513

	1773. 
	Раствор известковый, марка 4
	м3
	0,11286

	1774. 
	Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм
	100 м2
	0,3196

	1775. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	28,75999989

	1776. 
	Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 13-12-1
	100 м2
	0,3196

	1777. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	28,75999989

	1778. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз без подготовки
	100 м2
	0,3196

	1779. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0051136

	1780. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	35,7952

	1781. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,3196

	1782. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,004794

	1783. 
	Кондиционеры
	 
	 

	1784. 
	Установка блоков  наружных
	шт.
	1

	1785. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,02

	1786. 
	Установка
	шт.
	1

	1787. 
	Внутренний  блок кондицианера HITACHI PAS-24 LH1
	шт.
	1

	1788. 
	Внешний блок  кондицианера HITACHI PAS-24LH1
	шт.
	1

	1789. 
	Отопление
	 
	 

	1790. 
	Демонтаж радиатора массой до 80 кг
	100 шт.
	0,01

	1791. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 15
	шт.
	1

	1792. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 15 мм
	шт.
	2

	1793. 
	Установка радиаторов стальных
	100 квт
	0,02

	1794. 
	Рбс-500-9
	шт.
	1

	1795. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 15
	100 м
	0,02

	1796. 
	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 15 мм
	м
	2

	1797. 
	Куння
	 
	 

	1798. 
	Балкон
	 
	 

	1799. 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали
	100 м
	0,031

	1800. 
	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
	100 м2
	0,0047

	1801. 
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2
	0,039

	1802. 
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	1803. 
	Установка оконных блоков из пвх- профилей без отселения жильцов, площадью более 5 м2
	100 м2
	0,039

	1804. 
	Veka softline (Софтлайн
	м2
	3,9

	1805. 
	Сливы подоконные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, с=0,5 мм
	м2
	0,93405

	1806. 
	Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной более 0,51 м
	100 м
	0,031

	1807. 
	Доски подоконные из пвх ламинированные декоративными пвх пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х600х6000 мм
	м
	0,0372

	1808. 
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из пвх, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм
	шт.
	1,999999999

	1809. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,05

	1810. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,05

	1811. 
	Растворы цементные, марка 400
	м3
	0,102

	1812. 
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1
	100 м2
	0,05

	1813. 
	Растворы цементные, марка 400
	м3
	0,0255

	1814. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,05

	1815. 
	Смеси сухие цементные водостойкие для затирки межплиточных швов, марка "fugocolor"
	кг
	0,3836317

	1816. 
	Смеси сухие клеевые, высокоадгезионные, высокоэластичные, для внутренних и наружных работ, для укладки напольной, настенной и потолочной плитки из керамики, мозаики, натурального камня и керамогранита, литек 324
	т
	0,0235

	1817. 
	Керамогранит
	м2
	5,1

	1818. 
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м
	0,0864

	1819. 
	Растворы цементные, марка 400
	м3
	0,013824

	1820. 
	Керамогранит
	м2
	8,7264

	1821. 
	Улучшенное оштукатуривание стен по сетке без устройства каркаса известковым раствором
	100 м2
	0,1485

	1822. 
	Вода
	1000 м3
	2,57796E-05

	1823. 
	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм
	м2
	16,038

	1824. 
	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, марка 150 (бирсс 11), бездобавочные
	т
	0,147312

	1825. 
	Раствор известковый, марка 4
	м3
	0,36828

	1826. 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм
	100 м2
	0,1485

	1827. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,078705

	1828. 
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,1485

	1829. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,0075735

	1830. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0093555

	1831. 
	Устройство подвесных потолков из алюминиевых реек
	100 м2
	0,05

	1832. 
	Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 150 мм, без перфорации, окрашенные порошковой эмалью, цвет белый
	м2
	5,24296675

	1833. 
	Изделия погонажные профильные алюминиевые прессованные, без покрытия
	т
	0,00038365

	1834. 
	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т
	т
	0,00905

	1835. 
	Куння комната №2
	 
	 

	1836. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	0,09

	1837. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,0225

	1838. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,051975

	1839. 
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,09

	1840. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	0,16632

	1841. 
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой "строби"
	м2
	9

	1842. 
	Сетка "строби" стекловолокнистая, штукатурная с ячейкой 5х5 мм, стандартная
	м2
	9,63

	1843. 
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
	100 м2
	0,09

	1844. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,00495

	1845. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,00567

	1846. 
	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 750 мм
	шт.
	1

	1847. 
	Розетки потолочные, круглые, среднего и сложного рисунка, диаметр 51-75 см
	шт.
	1

	1848. 
	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,08712

	1849. 
	Детали погонажные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, простой рисунок, высота до 5 см
	м
	8,79912

	1850. 
	Ремонт полов
	 
	

	1851. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,09

	1852. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,0726

	1853. 
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0,0726

	1854. 
	Плинтуса твердолиственных пород дерева, прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 44х47 мм
	м
	7,623

	1855. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,09

	1856. 
	Ламинат HOIZMEISTER Trend 12мм 33 клас
	м2
	9,225

	1857. 
	Ремонт стен
	 
	

	1858. 
	Облицовка поверхностей декоративными отделочными панелями из древесных материалов
	100 м2
	0,0173

	1859. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,1343

	1860. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	0,2687

	1861. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,0671

	1862. 
	Раствор известковый, марка 4
	м3
	0,14762

	1863. 
	Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм
	100 м2
	0,2687

	1864. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	58,8453

	1865. 
	Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 13-12-1
	100 м2
	0,2687

	1866. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	16,122

	1867. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз без подготовки
	100 м2
	0,2887

	1868. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0046192

	1869. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	32,3344

	1870. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,2687

	1871. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0040305

	1872. 
	Замена дверей
	 
	

	1873. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	1874. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,016

	1875. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,096

	1876. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,016

	1877. 
	Двери  одностворчатые из дубового массива с фурнитурой
	м2
	1,6

	1878. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,096

	1879. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 60 х 18 мм
	м
	10,752

	1880. 
	Демонтаж шкафов
	100 м2
	0,065

	1881. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,02

	1882. 
	Отопление
	 
	

	1883. 
	Демонтаж радиатора массой до 80 кг
	100 шт.
	0,01

	1884. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 15
	шт.
	1

	1885. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 15 мм
	шт.
	2

	1886. 
	Установка радиаторов стальных
	100 квт
	0,02

	1887. 
	Рбс500-5
	шт.
	1

	1888. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 15
	100 м
	0,02

	1889. 
	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 15 мм
	м
	2

	1890. 
	Окна
	 
	 

	1891. 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали
	100 м
	0,0106

	1892. 
	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
	100 м2
	0,0053

	1893. 
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2
	0,0228

	1894. 
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	1895. 
	Установка оконных блоков из пвх- профилей без отселения жильцов, площадью более 5 м2
	100 м2
	0,0129

	1896. 
	Veka softline (Софтлайн
	м2
	1,29

	1897. 
	Сливы подоконные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, с=0,5 мм
	м2
	0,308955

	1898. 
	Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной более 0,51 м
	100 м
	0,012

	1899. 
	Доски подоконные из пвх ламинированные декоративными пвх пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х600х6000 мм
	м
	1,2

	1900. 
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из пвх, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм
	шт.
	2,000000004

	1901. 
	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов
	100 м2
	0,026

	1902. 
	Пластик бумажнослоистый декоративный, марка а, однотонный, толщина 3 мм
	м2
	2,73

	1903. 
	Раскладки поливинилхлоридные дверные
	м
	4,440000006

	1904. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,0187

	1905. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	1906. 
	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами спаренными площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,0187

	1907. 
	Блоки балконные, однопольные, марка бт3сп22-7.5, шумозащитные, с двухкамерными стеклопакетами, размер 2175х720х68 мм
	м2
	1,87

	1908. 
	Коридор
	 
	 

	1909. 
	Потолок
	 
	 

	1910. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	0,157

	1911. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,039

	1912. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,09009

	1913. 
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,157

	1914. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	0,290136

	1915. 
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой "строби"
	м2
	15,7

	1916. 
	Сетка "строби" стекловолокнистая, штукатурная с ячейкой 5х5 мм, стандартная
	м2
	16,799

	1917. 
	Третья шпатлевка потолков при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,157

	1918. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,005024

	1919. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
	100 м2
	0,157

	1920. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,014444

	1921. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,009891

	1922. 
	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 750 мм
	шт.
	2

	1923. 
	Розетки потолочные, круглые, среднего и сложного рисунка, диаметр 51-75 см
	шт.
	2

	1924. 
	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,1896

	1925. 
	Детали погонажные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, простой рисунок, высота 6-10 см
	м
	19,1496

	1926. 
	Двери
	 
	 

	1927. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	1928. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,0226

	1929. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,1

	1930. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,0226

	1931. 
	Двери  двустворчатые  из дубового массива с фурнитурой
	м2
	2,26

	1932. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,1

	1933. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 60 х 18 мм
	м
	11,2

	1934. 
	Полы
	 
	 

	1935. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,157

	1936. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,1898

	1937. 
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0,1898

	1938. 
	Плинтуса твердолиственных пород дерева, прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 44х47 мм
	м
	19,929

	1939. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,157

	1940. 
	Ламинат HOIZMEISTER Trend 12мм 33 клас
	м2
	16,0925

	1941. 
	Стены
	 
	 

	1942. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,3915

	1943. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	0,3915

	1944. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,0312

	1945. 
	Раствор известковый, марка 4
	м3
	0,06864

	1946. 
	Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм
	100 м2
	0,3915

	1947. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	35,23009999

	1948. 
	Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 13-12-1
	100 м2
	0,3915

	1949. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	35,23009999

	1950. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз без подготовки
	100 м2
	0,3515

	1951. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,005624

	1952. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	39,368

	1953. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,3515

	1954. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0052725

	1955. 
	Отопление
	 
	 

	1956. 
	Демонтаж радиатора массой до 80 кг
	100 шт.
	0,01

	1957. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 15
	шт.
	1

	1958. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 15 мм
	шт.
	2

	1959. 
	Установка радиаторов стальных
	100 квт
	0,02

	1960. 
	Рбс500-3
	шт.
	1

	1961. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 15
	100 м
	0,02

	1962. 
	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 15 мм
	м
	2

	1963. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,02

	1964. 
	Туалет
	 
	 

	1965. 
	Потолок
	 
	 

	1966. 
	Устройство подвесных потолков из алюминиевых реек
	100 м2
	0,024

	1967. 
	Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 150 мм, с перфорацией, окрашенные порошковой эмалью, цвет белый
	м2
	2,4

	1968. 
	Изделия погонажные профильные алюминиевые прессованные, без покрытия
	т
	0,004861584

	1969. 
	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т
	т
	0,004344

	1970. 
	Стены
	 
	 

	1971. 
	Демонтаж стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,1664

	1972. 
	Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,1664

	1973. 
	Смеси сухие для заполнения швов между плитками, цветные
	т
	0,001651686

	1974. 
	Плитки керамические глазурованные для облицовки  поверхностей, находящихся под воздействием влаги, гладкие (фирма "floor gres")
	м2
	16,64

	1975. 
	Установка поливинилхлоридных раскладок при внутренней облицовке керамическими плитками
	100 м
	0,104

	1976. 
	Раскладки поливинилхлоридные декоративные для внутренней облицовки керамическими плитками, белые и цветные
	м
	10,92

	1977. 
	Сан тех работы
	 
	 

	1978. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком
	100 компл.
	0,01

	1979. 
	Демонтаж смесителя с душем
	100 шт.
	0,01

	1980. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов умывальников или раковин
	100 компл.
	0,01

	1981. 
	Демонтаж водонагревателей емкостных
	шт.
	0,01

	1982. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм
	100 м
	0,08

	1983. 
	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметром до 20 мм
	100 м
	0,08

	1984. 
	Трубы напорные pn10 (ном. Давление 10 атм.) Из полипропилена pprc, наружный диаметр 20 мм
	м
	8,4

	1985. 
	Муфта соединительная из сополимера полипропилена "рандом сополимер" рр-r тип 3 (prc-r), наружный диаметр 20мм
	шт.
	4

	1986. 
	Тройник переходной из сополимера полипропилена "рандом сополимер" рр-r тип 3 (prc-r), диаметр 20-16-20мм
	шт.
	2

	1987. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 20 мм
	шт.
	4

	1988. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 20
	шт.
	1

	1989. 
	Прокладка трубопроводов канализации из пвх труб диаметром, мм, до 50
	100 м
	0,05

	1990. 
	Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 50 мм
	м
	4,99

	1991. 
	Установка унитазов с бачком непосредстенно присоединенным
	компл.
	1

	1992. 
	Унитаз Gustavsberg (Nordik) 2310 с сиденьем Lux
	шт.
	1

	1993. 
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	компл.
	1

	1994. 
	Смеситель evrodisc 33183
	шт.
	1

	1995. 
	Раковина с пьедисталом Odeon1001/1006
	шт.
	1

	1996. 
	Установка водонагревателей
	компл.
	1

	1997. 
	Электролюкс  EWH150SL  объем 150л
	шт.
	1

	1998. 
	Установка гарнитуры туалетной полочек
	шт.
	1

	1999. 
	Гарнитура туалетная, полочки туалетные стеклянные на кронштейнах
	шт.
	1

	2000. 
	Установка гарнитуры туалетной вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.п.
	шт.
	1

	2001. 
	Гарнитура туалетная "каскад"
	компл.
	1

	2002. 
	Полы
	 
	 

	2003. 
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,024

	2004. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	0,024

	2005. 
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике
	100 м2
	0,024

	2006. 
	Материал рулонный битумно-полимерный на стеклооснове кровельный и гидроизоляционный, марка "элабит п"
	м2
	2,688

	2007. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,024

	2008. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,04896

	2009. 
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1
	100 м2
	0,024

	2010. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,01224

	2011. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,024

	2012. 
	Смеси сухие для заполнения швов между плитками, цветные
	т
	0,000226872

	2013. 
	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с полимерными добавками, марка "инфотерм - к"
	т
	0,01128

	2014. 
	Керамогранит
	м2
	2,448

	2015. 
	Двери
	 
	 

	2016. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,094

	2017. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,004

	2018. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,001

	2019. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,014

	2020. 
	Двери  одностворчатые из дубового массива с фурнитурой
	м2
	1,4

	2021. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,094

	2022. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	10,528

	2023. 
	Лючки
	 
	 

	2024. 
	Разборка дверных блоков шкафных
	10 шт.
	0,1

	2025. 
	Установка дверных блоков шкафных
	10 шт.
	0,1

	2026. 
	Люк  оптима АТЛАНТ с трехлезвенной  петлей 900х1000мм
	шт.
	1

	2027. 
	ВХОД

	2028. 
	  Ремонт стен
	 
	 

	2029. 
	Демонтаж стен керамическими плитками на цементном растворе
	100 м2
	0,052

	2030. 
	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 2
	100 м2
	0,052

	2031. 
	Диск отрезной с алмазным покрытием "hilti" dc-d c1, диаметр 230 мм
	шт.
	1

	2032. 
	Плиты облицовочные мраморные шлифованные, толщина 20 мм, коелгинского месторождения
	м2
	5,2

	2033. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,052

	2034. 
	Раствор известковый, марка 4
	м3
	0,1144

	2035. 
	РЕМОНТ КОРИДОРА №1
	 
	 

	2036. 
	Потолки
	 
	 

	2037. 
	Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных, фибролитовых плит
	100 м2
	0,0596

	2038. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	31,09

	2039. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,0777

	2040. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,179487

	2041. 
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,3109

	2042. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	27,9

	2043. 
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой "строби"
	м2
	31,09

	2044. 
	Сетка "строби" стекловолокнистая, штукатурная с ячейкой 5х5 мм, стандартная
	м2
	33,2663

	2045. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
	100 м2
	0,3109

	2046. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,028603

	2047. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,019587

	2048. 
	Третья шпатлевка потолков при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,3109

	2049. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,009949

	2050. 
	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,1793

	2051. 
	Детали погонажные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, простой рисунок, высота 6-10 см
	м
	18,1093

	2052. 
	Стены
	 
	 

	2053. 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	2,38272

	2054. 
	Разборка перегородок из гипсовых плит
	100 м2
	0,031

	2055. 
	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2
	100 м2
	2,38272

	2056. 
	Улучшенное оштукатуривание стен цементно-известковым раствором по камню и бетону внутри зданий
	100 м2
	2,38272

	2057. 
	Вода
	м3
	0,249518

	2058. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	1425,819648

	2059. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	3,564549

	2060. 
	Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм
	100 м2
	2,38272

	2061. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	214,099477

	2062. 
	Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 13-12-1
	100 м2
	2,38272

	2063. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	1,070497

	2064. 
	Третья шпатлевка стен при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	2,38272

	2065. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,069099

	2066. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	2,38272

	2067. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,188235

	2068. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,150111

	2069. 
	Полы
	 
	 

	2070. 
	Разборка полов из мрамора
	100 м2
	0,3109

	2071. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	0,3109

	2072. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,3109

	2073. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,634236

	2074. 
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1
	100 м2
	0,3109

	2075. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,158559

	2076. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,3109

	2077. 
	Смеси сухие цементные водостойкие для затирки межплиточных швов, марка "fugocolor"
	кг
	0

	2078. 
	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с полимерными добавками, марка "инфотерм - к"
	т
	0,146123

	2079. 
	Керамогранит полированный  600х600 Estima trend
	м2
	31,7118

	2080. 
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м
	0,4531

	2081. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,072496

	2082. 
	Плитки керамические глазурованные белые, плинтусные, высота 80 мм
	м
	45,7631

	2083. 
	   Установка дверей
	 
	 

	2084. 
	Установка металлических дверей для подвалов и подъездов
	м2
	2,24

	2085. 
	Монтаж конструкций дверей и люков
	т
	3,64

	2086. 
	Противопожарная металлическая дверь с доводчиком dorma
	шт.
	2

	2087. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,03

	2088. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,05

	2089. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,29

	2090. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,05

	2091. 
	Двери  одностворчатые из дубового массива с фурнитурой
	м2
	5

	2092. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,29

	2093. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 60 х 18 мм
	м
	32,48

	2094. 
	КОРИДОР №2
	 
	 

	2095. 
	Потолки
	 
	 

	2096. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	14,97

	2097. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,0265

	2098. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,061215

	2099. 
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,1497

	2100. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	13,433998

	2101. 
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой "строби"
	м2
	14,97

	2102. 
	Сетка "строби" стекловолокнистая, штукатурная с ячейкой 5х5 мм, стандартная
	м2
	16,0179

	2103. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
	100 м2
	0,1497

	2104. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,013772

	2105. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,009431

	2106. 
	Третья шпатлевка потолков при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,1497

	2107. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,00479

	2108. 
	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,3242

	2109. 
	Детали погонажные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, простой рисунок, высота 6-10 см
	м
	32,7442

	2110. 
	Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"
	100 м2
	0,033

	2111. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,0872

	2112. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	8,72

	2113. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	9,154779

	2114. 
	Облицовка поверхностей декоративными отделочными панелями из древесных материалов
	100 м2
	0,0284

	2115. 
	Стены
	 
	 

	2116. 
	Разборка перегородок из гипсовых плит
	100 м2
	0,0176

	2117. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторо9н в один слой и изоляцией - двухслойные с изоляцией (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,0176

	2118. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-2, сечение 50х40х0,55 мм
	т
	0,00139

	2119. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-2, сечение 50х35х0,55 мм
	т
	0,004242

	2120. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-2, сечение 50х35х0,55 мм
	т
	0,000334

	2121. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	4,0304

	2122. 
	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, жесткие
	м3
	0,09064

	2123. 
	Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок из гипсокартонных листов
	100 м2
	0,0176

	2124. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,000088

	2125. 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,7327

	2126. 
	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2
	100 м2
	0,7327

	2127. 
	Улучшенное оштукатуривание стен цементно-известковым раствором по камню и бетону внутри зданий
	100 м2
	0,7327

	2128. 
	Вода
	м3
	0,076728

	2129. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	438,44768

	2130. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	1,096119

	2131. 
	Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм
	100 м2
	0,7327

	2132. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	65,836811

	2133. 
	Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 13-12-1
	100 м2
	0,7327

	2134. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	0,329184

	2135. 
	Третья шпатлевка стен при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,7327

	2136. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,021248

	2137. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,7327

	2138. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,057883

	2139. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,04616

	2140. 
	Полы
	 
	 

	2141. 
	Разборка полоа из мрамора
	100 м2
	0,2369

	2142. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	0,2369

	2143. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,2369

	2144. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,483276

	2145. 
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1
	100 м2
	0,2369

	2146. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,120819

	2147. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,2369

	2148. 
	Смеси сухие цементные водостойкие для затирки межплиточных швов, марка "fugocolor"
	кг
	0,014

	2149. 
	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с полимерными добавками, марка "инфотерм - к"
	т
	0,111343

	2150. 
	Керамогранит полированный  600х600 Estima trend
	м2
	24,1638

	2151. 
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м
	0,3242

	2152. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,051872

	2153. 
	Плитки керамические глазурованные белые, плинтусные, высота 80 мм
	м
	32,7442

	2154. 
	ЭЛЕКТРИКА КОРИДОРА
	 
	 

	2155. 
	Общестрой
	 
	 

	2156. 
	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов, стен, площадь сечения до 50 см2
	100 м
	2,6

	2157. 
	Заделка борозд в бетонных стенах, шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм
	100 м
	2,6

	2158. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,286

	2159. 
	Прокладка тру поливинилхлоридные, прокладываемые в труднодоступных местах с усиленным креплением накладными скобами и установкой соединительных коробок, по железобетонным стенам и потолкам, диаметром до 27 мм
	100 м
	2,6

	2160. 
	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, пвх-40, наружный диаметр, мм, 12,5
	м
	265,2

	2161. 
	Коробки для протяжки и ответвления кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, на 4 ответвления, тип кр4с-44ухл3 (у-272), размеры 116х116х65мм
	шт.
	9,043479

	2162. 
	Демонтажные работы
	 
	 

	2163. 
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка: до 50 кг
	шт.
	2

	2164. 
	Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм, блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина 1700х1100 мм
	шт.
	2

	2165. 
	Демонтаж электропроводки скрытой
	100 м
	0,26

	2166. 
	Демонтаж осветительных приборов, выключатели, розетки
	100 шт.
	0,05

	2167. 
	Демонтаж осветительных приборов, бра, плафоны
	100 шт.
	0,26

	2168. 
	Демонтаж  коробов пвх
	100 м
	0,35

	2169. 
	Кабеля
	 
	 

	2170. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	2,6

	2171. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х1,5
	км
	0,26

	2172. 
	Электро приборы
	 
	 

	2173. 
	Светильники для ламп накаливания, потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды: одноламповый
	100 шт.
	0,25

	2174. 
	Светильники для ламп накаливания, световые настенные указатели
	100 шт.
	0,06

	2175. 
	Указатели световые светодиодные, степень защиты ip20, тип дбо 02-1-006, с аккумулятором
	шт.
	6

	2176. 
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,02

	2177. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма "legrand", напряжение 250 в, ток 20 а, с индикатором, в комплекте с лампой и рассеивателем, каталожный номер 04463, 04464, 04468
	шт.
	2

	2178. 
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,03

	2179. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма "legrand", напряжение 250 в, ток 20 а, каталожный номер 04453, 04454, 04455, 04458
	шт.
	3

	2180. 
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,03

	2181. 
	Розетки штепсельные, фирма legrand, напряжение 250 в, сила тока 16 а, открытой установки, одноместные, с заземляющими контактами и защитными шторками, степень защиты ip66, марка plexo 66
	шт.
	3

	2182. 
	Щиток
	 
	 

	2183. 
	Щитки силовые распредилительные
	шт.
	2

	2184. 
	Щит  распредилительный силовой  от26-38  мод.авв 1000х850х200
	шт.
	2

	2185. 
	РЕМОНТ ЛЕСТНИЦЫ
	 
	 

	2186. 
	Потолки
	 
	 

	2187. 
	Демонтаж  подвесных потолков из алюминиевых реек
	100 м2
	0,2286

	2188. 
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов с металлическим каркасом - горизонтальные потолки типа гп-2 (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,2586

	2189. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-2, сечение 50х35х0,55 мм
	т
	0,011896

	2190. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-3, сечение 65х35х0,55 мм
	т
	0,078356

	2191. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,002172

	2192. 
	Листы гипсокартонные влагостойкие, толщина 12-16 мм
	м2
	27,9288

	2193. 
	Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок из гипсокартонных листов
	100 м2
	0,2586

	2194. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,001293

	2195. 
	Третья шпатлевка потолков при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,2586

	2196. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,008275

	2197. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
	100 м2
	0,2586

	2198. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,0237912

	2199. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0162918

	2200. 
	   Ремонт стен
	 
	 

	2201. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	1,012

	2202. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	1,012

	2203. 
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2
	0,22

	2204. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,303

	2205. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,6666

	2206. 
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м
	2

	2207. 
	Растворы цементные, марка 300
	м3
	0,04

	2208. 
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой "строби"
	м2
	1,012

	2209. 
	Сетка "строби" стекловолокнистая, штукатурная с ячейкой 5х5 мм, стандартная
	м2
	1,08284

	2210. 
	Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм
	100 м2
	1,012

	2211. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	90,933333

	2212. 
	Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 13-12-1
	100 м2
	1,02

	2213. 
	Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	кг
	0,458261

	2214. 
	Третья шпатлевка стен при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	1,012

	2215. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,029348

	2216. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	1,012

	2217. 
	Шпатлевка модифицированная
	т
	0,079948

	2218. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,063756

	2219. 
	Полы
	 
	 

	2220. 
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,3006

	2221. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	0,1502

	2222. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,1502

	2223. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,306408

	2224. 
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1
	100 м2
	0,1502

	2225. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,076602

	2226. 
	Устройство галошницы лестничных маршей из крупноразмерной керамической плитки
	100 м
	0,2508

	2227. 
	Керамогранит полированный  600х600 Estima trend
	м2
	2,80896

	2228. 
	Устройство покрытий лестничных площадок из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей с затиркой швов
	100 м2
	0,1502

	2229. 
	Смеси сухие цементные водостойкие для затирки межплиточных швов, марка "fugocolor"
	кг
	1,5

	2230. 
	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с полимерными добавками, марка "инфотерм - к"
	т
	0,139235

	2231. 
	Керамогранит полированный  600х600 Estima trend
	м2
	15,3204

	2232. 
	Устройство покрытий лестничных маршей из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей с затиркой швов
	100 м2
	0,16404

	2233. 
	Смеси сухие цементные водостойкие для затирки межплиточных швов, марка "fugocolor"
	кг
	1,56

	2234. 
	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с полимерными добавками, марка "инфотерм - к"
	т
	0,135169

	2235. 
	Керамогранит полированный  600х600 Estima trend
	м2
	18,37248

	2236. 
	Разборка прямой части деревянных поручней
	100 м
	0,1037

	2237. 
	Разборка металлических лестничных решеток, массой 1 м решетки до 60 кг
	100 м
	0,1034

	2238. 
	Ограждение лестничных площадок перилами
	100 м
	0,1034

	2239. 
	Огорождение с заполнением из трех ригелей дим 12,стойки  дим 38 через  2 ступеньки ,поручень дим 38,
	м2
	10,34

	2240. 
	Демонтаж  металлических дверей для подвалов и подъездов
	м2
	2,42

	2241. 
	Монтаж конструкций дверей и люков
	т
	0,0242

	2242. 
	Противопожарная металлическая дверь с доводчиком dorma
	шт.
	1

	2243. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	2244. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,016

	2245. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,096

	2246. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,032

	2247. 
	Замок врезной усиленной конструкции зв4-у
	компл.
	1

	2248. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, остекленные, со сплошным заполнением щита, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), марка до21-8, площадь 1,59 м2
	м2
	1,6

	2249. 
	Двери  одностворчатые из дубового массива с фурнитурой
	м2
	1,6

	2250. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,192

	2251. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 60 х 18 мм
	м
	21,504

	2252. 
	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами бумажнослоистым декоративным пластиком толщиной, мм 2
	100 м2
	0,0739

	2253. 
	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами бумажнослоистым декоративным пластиком толщиной, мм 2
	100 м2
	0,0739

	2254. 
	Пластик бумажнослоистый декоративный, марка а, однотонный, толщина 3 мм
	м2
	7,6117

	2255. 
	Окна
	 
	 

	2256. 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали
	100 м
	0,0258

	2257. 
	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
	100 м2
	0,0038

	2258. 
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2
	0,0946

	2259. 
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,03

	2260. 
	Установка оконных блоков из пвх- профилей без отселения жильцов, площадью более 5 м2
	100 м2
	0,047

	2261. 
	Veka softline (Софтлайн
	м2
	6,802908

	2262. 
	Сливы подоконные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, с=0,5 мм
	м2
	0,556423

	2263. 
	РАЗНЫЕ РАБОТЫ
	 
	 

	2264. 
	Мусор
	 
	 

	2265. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	67,59

	2266. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 45 км автосамосвалами грузоподъемностью более 16 т, перевозка до 45 км
	т
	67,59

	2267. 
	Леса.
	 
	 

	2268. 
	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м, трубчатых (без затрат по эксплуатации лесов)
	100 м2
	0,45

	2269. 
	Леса инвентарные металлические трубчатые на хомутах со щитами лспх, 100 м2
	маш.-ч
	240

	2270. 
	Решетки
	 
	 

	2271. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград
	100 м2
	0,108

	2272. 
	Отопление
	 
	 

	2273. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до 25
	шт.
	21

	2274. 
	Вентиль термостатический прямой Danfos RAL-N
	шт.
	21

	2275. 
	Пк
	 
	 

	2276. 
	Демонтаж вентиля
	100 шт.
	0,02

	2277. 
	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм
	шт.
	2

	2278. 
	Клапаны латунные пожарного крана avh507q, угловые, p=1,6 мпа, диаметр 50 мм
	шт.
	2

	2279. 
	Рукава пожарные напорные, льняные, диаметр 51 мм
	м
	40

	2280. 
	Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем на стене или в нише, шкаф массой до 10 кг
	шт.
	2

	2281. 
	Шкаф ШПК -0-002ВО(шпк-315) встроенный  открытый.
	шт.
	2

	2282. 
	Установка счетчиков хвс-гвс
	 
	 

	2283. 
	Установка квартирных счетчиков горячей и холодной воды в жилых домах с действующей системой водоснабжения с фильтром для очистки воды
	шт.
	12

	2284. 
	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем водоснабжения, диаметр 15 мм
	шт.
	12

	2285. 
	Счетчики холодной воды всх, диаметр 15мм
	шт.
	6

	2286. 
	Счетчики горячей воды всг, диаметр 15мм
	шт.
	6

	2287. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной techno-a (аналог v665), т макс.=120°с, р=1,6 мпа, диаметр 15 мм
	шт.
	12

	2288. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 15
	шт.
	12

	2289. 
	ЗАМЕНА  ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЕЙ
	 
	 

	2290. 
	Общестрой
	 
	 

	2291. 
	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 0,5 кирпича, диаметр отверстий, мм, до 30
	100 шт.
	0,23

	2292. 
	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов, стен, площадь сечения до 50 см2
	100 м
	0,075

	2293. 
	Заделка борозд в кирпичных стенах, сечением в 1х1,5 кирпича
	100 м
	0,075

	2294. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,3075

	2295. 
	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, внутренний диаметр, мм, до: 25
	100 м
	2,2

	2296. 
	Трубы поливинилхлоридные для электропроводок, гладкие, усиленного типа из отходов пвх, наружный диаметр 16 мм, толщина стенки 1,2 мм
	м
	220

	2297. 
	Кабеля
	 
	 

	2298. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	2,2

	2299. 
	Провода телефонные распределительные однопарные с поливинилхлоридной изоляцией, марка трп, медные, диаметр жилы 0,5 мм
	км
	2,200759

	2300. 
	Розетки
	 
	 

	2301. 
	Розетка штепсельная трехполюсная
	100 шт.
	0,15

	2302. 
	Разетка телефон  legran valena rj11 4 контакта  1 вых.l774438
	1
	15

	2303. 
	Домофон
	 
	 

	2304. 
	Видеодомофон, замена
	шт.
	0,01

	2305. 
	Видеодомофон commax cdx -40nm
	шт.
	1

	2306. 
	Замена тв сетей
	 
	 

	2307. 
	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, внутренний диаметр, мм, до: 25
	100 м
	1,653

	2308. 
	Трубы поливинилхлоридные для электропроводок, гладкие, усиленного типа из отходов пвх, наружный диаметр 16 мм, толщина стенки 1,2 мм
	м
	165,3

	2309. 
	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов, стен, площадь сечения до 50 см2
	100 м
	0,1

	2310. 
	Заделка борозд в кирпичных стенах, сечением в 1х1,5 кирпича
	100 м
	0,1

	2311. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,41

	2312. 
	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 0,5 кирпича, диаметр отверстий, мм, до 30
	100 шт.
	15

	2313. 
	Кабель с розеткой
	 
	 

	2314. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	1,653

	2315. 
	Кабельный провод cavel sot-50
	метр
	165,3

	2316. 
	Розетка штепсельная трехполюсная
	100 шт.
	0,05

	2317. 
	Разетка tv galea life
	шт.
	5

	2318. 
	ЗАМЕНА ЭЛЕКТРИКИ КОМНАТА №510
	 
	 

	2319. 
	Общестрой
	 
	 

	2320. 
	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов, стен, площадь сечения до 50 см2
	100 м
	2,54

	2321. 
	Заделка борозд в бетонных стенах, шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм
	100 м
	2,54

	2322. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,2794

	2323. 
	Прокладка тру поливинилхлоридные, прокладываемые в труднодоступных местах с усиленным креплением накладными скобами и установкой соединительных коробок, по железобетонным стенам и потолкам, диаметром до 27 мм
	100 м
	2,54

	2324. 
	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, пвх-40, наружный диаметр, мм, 20
	м
	259,08

	2325. 
	Коробки для протяжки и ответвления кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, на 4 ответвления, тип кр4с-44ухл3 (у-272), размеры 116х116х65мм
	шт.
	8

	2326. 
	Демонтажные работы
	 
	 

	2327. 
	Демонтаж электропроводки скрытой
	100 м
	2,47

	2328. 
	Демонтаж осветительных приборов, выключатели, розетки
	100 шт.
	0,21

	2329. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильники с лампами накаливания
	100 шт.
	0,02

	2330. 
	Демонтаж осветительных приборов, бра, плафоны
	100 шт.
	0,08

	2331. 
	Демонтаж  коробов пвх
	100 м
	0,3352

	2332. 
	Кабеля
	 
	 

	2333. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	2,54

	2334. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х2,5
	км
	0,1

	2335. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х1,5
	км
	0,13

	2336. 
	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка пв1, номинальное напряжение до 450  в, число жил и сечение 1х4 мм2
	км
	0,004

	2337. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х6
	км
	0,02

	2338. 
	Электроприборы
	 
	 

	2339. 
	Светильники для ламп накаливания, люстры и подвесы с количеством ламп: до 5
	шт.
	1

	2340. 
	Светильники для ламп накаливания, потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды: одноламповый
	100 шт.
	0,06

	2341. 
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,15

	2342. 
	Розетки штепсельные, фирма legrand, напряжение 250 в, сила тока 16 а, открытой установки, одноместные, с заземляющими контактами и защитными шторками, степень защиты ip66, марка plexo 66
	шт.
	15

	2343. 
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,02

	2344. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма "legrand", напряжение 250 в, ток 20 а, с индикатором, в комплекте с лампой и рассеивателем, каталожный номер 04463, 04464, 04468
	шт.
	2

	2345. 
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,04

	2346. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма "legrand", напряжение 250 в, ток 20 а, каталожный номер 04453, 04454, 04455, 04458
	шт.
	4

	2347. 
	Автоматы
	 
	 

	2348. 
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические, автомат одно-,двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 100 а
	шт.
	9

	2349. 
	Автоматический выключательs201 c32a/1p/oka din рейку stos201c32 abb
	шт.
	1

	2350. 
	Дифф,автомат ds202 ac-b25/0.03 (тип ас)25-30ма230/400в 2р 6ка авв
	шт.
	1

	2351. 
	ДИФФ,АВТОМАТ DS202 AC-B16/0.03 (тип АС) 16-30 ма 230/400 2P6 ка
	шт.
	1

	2352. 
	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ S201 C40F/1p/6.0КА НА ДИН РЕЙКУ STOS201 C40 ABB
	шт.
	1

	2353. 
	Дифф. Автомат ds202 ac - b6/0.03 тип ас 6а-30ма 230/400в 2р 6ка авв
	шт.
	2

	2354. 
	Дифф. Автомат ds202 ас -в10/0,03 тип ас 10а-30 ма 230/400 в2р  6ка авв
	шт.
	3

	2355. 
	Щк-1
	 
	 

	2356. 
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка: до 6 кг
	шт.
	1

	2357. 
	Бокс 1sl2033 встраемый 18 модулей  прозрачная дверь  без клемника 12500 ip 40 авв
	шт.
	1

	2358. 
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 шт.
	0,01

	2359. 
	Дин рейка  еd2 металл 494х34х15мм  авв
	шт.
	1

	2360. 
	Клема 39064 проходная винтовая 10мм2 ширина на дин рейку
	шт.
	2

	2361. 
	
	
	

	2362. 
	Перегородка 339451 конечная
	шт.
	1

	2363. 
	Шина гребенка ps1/12 1p на 12  модулей 63 а
	шт.
	1

	2364. 
	Вставка jza1 набор  для  бокса на 12  модулей авв
	шт.
	1

	2365. 
	Шина  ноль 12500 на 38  присоединений 80а для бокса 1sl2013 1sl 2033 abb
	шт.
	1

	2366. 
	ЗАМЕНА  ЭЛЕКТРИКИ  В КОМНАТЕ №511
	 
	 

	2367. 
	Общестрой
	 
	 

	2368. 
	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов, стен, площадь сечения до 50 см2
	100 м
	2,89

	2369. 
	Заделка борозд в бетонных стенах, шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм
	100 м
	2,89

	2370. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,3179

	2371. 
	Прокладка тру поливинилхлоридные, прокладываемые в труднодоступных местах с усиленным креплением накладными скобами и установкой соединительных коробок, по железобетонным стенам и потолкам, диаметром до 27 мм
	100 м
	2,89

	2372. 
	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, пвх-40, наружный диаметр, мм, 20
	м
	294,78

	2373. 
	Коробки для протяжки и ответвления кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, на 4 ответвления, тип кр4с-44ухл3 (у-272), размеры 116х116х65мм
	шт.
	8,96124

	2374. 
	Демонтаж
	 
	 

	2375. 
	Демонтаж электропроводки скрытой
	100 м
	2,9

	2376. 
	Демонтаж осветительных приборов, выключатели, розетки
	100 шт.
	0,22

	2377. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильники с лампами накаливания
	100 шт.
	0,04

	2378. 
	Демонтаж осветительных приборов, бра, плафоны
	100 шт.
	0,08

	2379. 
	Демонтаж  коробов пвх
	100 м
	0,5

	2380. 
	Коабеля
	 
	 

	2381. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	2,89

	2382. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х2,5
	км
	0,13

	2383. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х1,5
	км
	0,12

	2384. 
	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка пв1, номинальное напряжение до 450  в, число жил и сечение 1х4 мм2
	км
	0,002

	2385. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х10
	км
	0,03

	2386. 
	Электро приборы
	 
	 

	2387. 
	Светильники для ламп накаливания, люстры и подвесы с количеством ламп: до 5
	шт.
	4

	2388. 
	Светильники для ламп накаливания, потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды: одноламповый
	100 шт.
	0,14

	2389. 
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,09

	2390. 
	Розетки штепсельные, фирма legrand, напряжение 250 в, сила тока 16 а, открытой установки, одноместные, с заземляющими контактами и защитными шторками, степень защиты ip66, марка plexo 66
	шт.
	9

	2391. 
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,05

	2392. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма "legrand", напряжение 250 в, ток 20 а, с индикатором, в комплекте с лампой и рассеивателем, каталожный номер 04463, 04464, 04468
	шт.
	5

	2393. 
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,04

	2394. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма "legrand", напряжение 250 в, ток 20 а, каталожный номер 04453, 04454, 04455, 04458
	шт.
	4

	2395. 
	Щк-2
	 
	 

	2396. 
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка: до 6 кг
	шт.
	1

	2397. 
	Бокс 1sl2034 встраемый 24 модюля
	шт.
	1

	2398. 
	Перегородка 339451 конечная
	шт.
	1

	2399. 
	Перегородка 39452 конечная
	шт.
	1

	2400. 
	Клема 39064 проходная винтовая 10мм2 ширина на дин рейку
	шт.
	2

	2401. 
	Клема 39066 проходная
	шт.
	2

	2402. 
	Шина гребенка ps1/12 1p на 12  модулей 63 а
	шт.
	2

	2403. 
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 шт.
	1

	2404. 
	Дин рейка  12856 металлическая
	шт.
	8

	2405. 
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические, автомат одно-,двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 25 а
	шт.
	3

	2406. 
	Автоматический  выключатель s201 c63a/1p/6.0ока
	шт.
	1

	2407. 
	Автоматический выключатель s201 c50a/1p/6.0ка
	шт.
	1

	2408. 
	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ S201 C40F/1p/6.0КА НА ДИН РЕЙКУ STOS201 C40 ABB
	шт.
	1

	2409. 
	Дифф,автомат ds202 ac-b25/0.03 (тип ас)25-30ма230/400в 2р 6ка авв
	шт.
	3

	2410. 
	ДИФФ,АВТОМАТ DS202 AC-B16/0.03 (тип АС) 16-30 ма 230/400 2P6 ка
	шт.
	2

	2411. 
	Шина  ноль 12496 на 25 присоединений 80а
	шт.
	1

	2412. 
	ЗАМЕНА ЭЛЕКТРИКИ В КОМНАТЕ №512
	 
	 

	2413. 
	Общестрой
	 
	 

	2414. 
	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов, стен, площадь сечения до 50 см2
	100 м
	1,78

	2415. 
	Заделка борозд в бетонных стенах, шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм
	100 м
	1,78

	2416. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,1958

	2417. 
	Прокладка тру поливинилхлоридные, прокладываемые в труднодоступных местах с усиленным креплением накладными скобами и установкой соединительных коробок, по железобетонным стенам и потолкам, диаметром до 27 мм
	100 м
	1,78

	2418. 
	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, пвх-40, наружный диаметр, мм, 20
	м
	181,56

	2419. 
	Коробки для протяжки и ответвления кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, на 4 ответвления, тип кр4с-44ухл3 (у-272), размеры 116х116х65мм
	шт.
	6

	2420. 
	Демонтаж
	 
	 

	2421. 
	Демонтаж электропроводки скрытой
	100 м
	1,57

	2422. 
	Демонтаж осветительных приборов, выключатели, розетки
	100 шт.
	0,11

	2423. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильники с лампами накаливания
	100 шт.
	0,01

	2424. 
	Демонтаж осветительных приборов, бра, плафоны
	100 шт.
	0,03

	2425. 
	Демонтаж  коробов пвх
	100 м
	0,47

	2426. 
	Кабель
	 
	 

	2427. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	1,78

	2428. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х2,5
	км
	0,06

	2429. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х1,5
	км
	0,08

	2430. 
	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка пв1, номинальное напряжение до 450  в, число жил и сечение 1х4 мм2
	км
	0,004

	2431. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х6
	км
	0,034

	2432. 
	Электро приборы
	 
	 

	2433. 
	Светильники для ламп накаливания, люстры и подвесы с количеством ламп: до 5
	шт.
	1

	2434. 
	Светильники для ламп накаливания, потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды: одноламповый
	100 шт.
	0,05

	2435. 
	Розетка штепсельная утопленного типа при 

скрытой проводке
	100 шт.
	0,11

	2436. 
	Розетки штепсельные, фирма legrand, напряжение 250 в, сила тока 16 а, открытой установки, одноместные, с заземляющими контактами и защитными шторками, степень защиты ip66, марка plexo 66
	шт.
	11

	2437. 
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,01

	2438. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма "legrand", напряжение 250 в, ток 20 а, с индикатором, в комплекте с лампой и рассеивателем, каталожный номер 04463, 04464, 04468
	шт.
	1

	2439. 
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,03

	2440. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма "legrand", напряжение 250 в, ток 20 а, каталожный номер 04453, 04454, 04455, 04458
	шт.
	3

	2441. 
	Автоматы
	 
	 

	2442. 
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические, автомат одно-,двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 100 а
	шт.
	5

	2443. 
	Автоматический выключательs201 c32a/1p/oka din рейку stos201c32 abb
	шт.
	1

	2444. 
	Дифф,автомат ds202 ac-b25/0.03 (тип ас)25-30ма230/400в 2р 6ка авв
	шт.
	1

	2445. 
	ДИФФ,АВТОМАТ DS202 AC-B16/0.03 (тип АС) 16-30 ма 230/400 2P6 ка
	шт.
	1

	2446. 
	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ S201 C40F/1p/6.0КА НА ДИН РЕЙКУ STOS201 C40 ABB
	шт.
	1

	2447. 
	Дифф. Автомат ds202 ас -в10/0,03 тип ас 10а-30 ма 230/400 в2р  6ка авв
	шт.
	1

	2448. 
	Щк-3
	 
	 

	2449. 
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка: до 6 кг
	шт.
	1

	2450. 
	Бокс 1sl2033 встраемый 18 модулей  прозрачная дверь  без клемника 12500 ip 40 авв
	шт.
	1

	2451. 
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 шт.
	0,01

	2452. 
	Дин рейка  еd2 металл 494х34х15мм  авв
	шт.
	1

	2453. 
	Клема 39064 проходная винтовая 10мм2 ширина на дин рейку
	шт.
	1

	2454. 
	Перегородка 339451 конечная
	шт.
	1

	2455. 
	Шина гребенка ps1/12 1p на 12  модулей 63 а
	шт.
	1

	2456. 
	Вставка jza1 набор  для  бокса на 12  модулей авв
	шт.
	1

	2457. 
	Шина  ноль 12500 на 38  присоединений 80а для бокса 1sl2013 1sl 2033 abb
	шт.
	1

	2458. 
	ЗАМЕНА ЭЛЕКТРИКИ В КОМНАТЕ №513
	 
	 

	2459. 
	Общестрой
	 
	 

	2460. 
	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов, стен, площадь сечения до 50 см2
	100 м
	1,88

	2461. 
	Заделка борозд в бетонных стенах, шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм
	100 м
	1,88

	2462. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,2068

	2463. 
	Прокладка тру поливинилхлоридные, прокладываемые в труднодоступных местах с усиленным креплением накладными скобами и установкой соединительных коробок, по железобетонным стенам и потолкам, диаметром до 27 мм
	100 м
	1,88

	2464. 
	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, пвх-40, наружный диаметр, мм, 20
	м
	191,76

	2465. 
	Коробки для протяжки и ответвления кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, на 4 ответвления, тип кр4с-44ухл3 (у-272), размеры 116х116х65мм
	шт.
	7

	2466. 
	Демонтаж
	 
	 

	2467. 
	Демонтаж электропроводки скрытой
	100 м
	1,77

	2468. 
	Демонтаж осветительных приборов, выключатели, розетки
	100 шт.
	0,14

	2469. 
	Демонтаж осветительных приборов, бра, плафоны
	100 шт.
	0,06

	2470. 
	Демонтаж  коробов пвх
	100 м
	0,4231

	2471. 
	Кабель
	 
	 

	2472. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	1,88

	2473. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х2,5
	км
	0,08

	2474. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х1,5
	км
	0,09

	2475. 
	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка пв1, номинальное напряжение до 450  в, число жил и сечение 1х4 мм2
	км
	0,002

	2476. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х4
	км
	0,014

	2477. 
	Электро приборы
	 
	 

	2478. 
	Светильники для ламп накаливания, потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды: одноламповый
	100 шт.
	0,07

	2479. 
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,09

	2480. 
	Розетки штепсельные, фирма legrand, напряжение 250 в, сила тока 16 а, открытой установки, одноместные, с заземляющими контактами и защитными шторками, степень защиты ip66, марка plexo 66
	шт.
	9

	2481. 
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,01

	2482. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма "legrand", напряжение 250 в, ток 20 а, с индикатором, в комплекте с лампой и рассеивателем, каталожный номер 04463, 04464, 04468
	шт.
	1

	2483. 
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,04

	2484. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма "legrand", напряжение 250 в, ток 20 а, каталожный номер 04453, 04454, 04455, 04458
	шт.
	4

	2485. 
	   АВТОМАТЫ ком №513 и коридора
	 
	 

	2486. 
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические, автомат одно-,двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 100 а
	шт.
	8

	2487. 
	Автоматический выключательs201 c32a/1p/oka din рейку stos201c32 abb
	шт.
	1

	2488. 
	Дифф,автомат ds202 ac-b25/0.03 (тип ас)25-30ма230/400в 2р 6ка авв
	шт.
	1

	2489. 
	ДИФФ,АВТОМАТ DS202 AC-B16/0.03 (тип АС) 16-30 ма 230/400 2P6 ка
	шт.
	1

	2490. 
	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ S201 C40F/1p/6.0КА НА ДИН РЕЙКУ STOS201 C40 ABB
	шт.
	1

	2491. 
	Дифф. Автомат ds202 ас -в10/0,03 тип ас 10а-30 ма 230/400 в2р  6ка авв
	шт.
	2

	2492. 
	Дифф. Автомат ds202 ac - b6/0.03 тип ас 6а-30ма 230/400в 2р 6ка авв
	шт.
	2

	2493. 
	Щк-4
	 
	 

	2494. 
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка: до 6 кг
	шт.
	1

	2495. 
	Бокс 1sl2033 встраемый 18 модулей  прозрачная дверь  без клемника 12500 ip 40 авв
	шт.
	1

	2496. 
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 шт.
	0,01

	2497. 
	Дин рейка  еd2 металл 494х34х15мм  авв
	шт.
	1

	2498. 
	Клема 39064 проходная винтовая 10мм2 ширина на дин рейку
	шт.
	2

	2499. 
	Перегородка 339451 конечная
	шт.
	1

	2500. 
	Шина гребенка ps1/12 1p на 12  модулей 63 а
	шт.
	1

	2501. 
	Вставка jza1 набор  для  бокса на 12  модулей авв
	шт.
	1

	2502. 
	Шина  ноль 12500 на 38  присоединений 80а для бокса 1sl2013 1sl 2033 abb
	шт.
	1

	2503. 
	ЗАМЕНА ЭЛЕКТРИКИ В КОМНАТЕ №514
	 
	 

	2504. 
	Общестрой
	 
	 

	2505. 
	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов, стен, площадь сечения до 50 см2
	100 м
	3,45

	2506. 
	Заделка борозд в бетонных стенах, шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм
	100 м
	3,45

	2507. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,3795

	2508. 
	Прокладка тру поливинилхлоридные, прокладываемые в труднодоступных местах с усиленным креплением накладными скобами и установкой соединительных коробок, по железобетонным стенам и потолкам, диаметром до 27 мм
	100 м
	3,45

	2509. 
	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, пвх-40, наружный диаметр, мм, 20
	м
	351,9

	2510. 
	Коробки для протяжки и ответвления кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, на 4 ответвления, тип кр4с-44ухл3 (у-272), размеры 116х116х65мм
	шт.
	12

	2511. 
	Демонтаж
	 
	 

	2512. 
	Демонтаж электропроводки скрытой
	100 м
	0,45

	2513. 
	Демонтаж осветительных приборов, выключатели, розетки
	100 шт.
	0,37

	2514. 
	Демонтаж осветительных приборов, бра, плафоны
	100 шт.
	0,07

	2515. 
	Демонтаж осветительных приборов, патроны, подвесы
	100 шт.
	0,02

	2516. 
	Демонтаж  коробов пвх
	100 м
	0,7582

	2517. 
	Кабель
	 
	 

	2518. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	3,67

	2519. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х2,5
	км
	0,212754

	2520. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х1,5
	км
	0,138289

	2521. 
	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка пв1, номинальное напряжение до 450  в, число жил и сечение 1х4 мм2
	км
	0,010639

	2522. 
	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка пв1, номинальное напряжение до 450 в, число жил и сечение 1х6 мм2
	км
	0,010639

	2523. 
	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка пв1, номинальное напряжение до 450  в, число жил и сечение 1х2,5 мм2
	км
	0,006382

	2524. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х10
	км
	0,0117

	2525. 
	Электро приборы
	 
	 

	2526. 
	Светильники для ламп накаливания, люстры и подвесы с количеством ламп: до 5
	шт.
	2

	2527. 
	Светильники для ламп накаливания, потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды: одноламповый
	100 шт.
	0,07

	2528. 
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,3

	2529. 
	Розетки штепсельные, фирма legrand, напряжение 250 в, сила тока 16 а, открытой установки, одноместные, с заземляющими контактами и защитными шторками, степень защиты ip66, марка plexo 66
	шт.
	30

	2530. 
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,04

	2531. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма "legrand", напряжение 250 в, ток 20 а, с индикатором, в комплекте с лампой и рассеивателем, каталожный номер 04463, 04464, 04468
	шт.
	4

	2532. 
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке

.


	100шт
	0,03

	2533. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма "legrand", напряжение 250 в, ток 20 а, каталожный номер 04453, 04454, 04455, 04458
	шт.
	3

	2534. 
	Автоматы
	 
	 

	2535. 
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические, автомат одно-,двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 100 а
	шт.
	8

	2536. 
	Автоматический  выключатель s201 c63a/1p/6.0ока
	шт.
	1

	2537. 
	Дифф,автомат ds202 ac-b25/0.03 (тип ас)25-30ма230/400в 2р 6ка авв
	шт.
	3

	2538. 
	ДИФФ,АВТОМАТ DS202 AC-B16/0.03 (тип АС) 16-30 ма 230/400 2P6 ка
	шт.
	2

	2539. 
	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ S201 C40F/1p/6.0КА НА ДИН РЕЙКУ STOS201 C40 ABB
	шт.
	1

	2540. 
	Автоматический выключатель s201 c50a/1p/6.0ка
	шт.
	1

	2541. 
	Шк-5
	 
	 

	2542. 
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка: до 6 кг
	шт.
	1

	2543. 
	Бокс 1sl2048  встраемый  36 модулей АВВ
	шт.
	1

	2544. 
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 шт.
	1

	2545. 
	Клема 39064 проходная винтовая 10мм2 ширина на дин рейку
	шт.
	2

	2546. 
	Шина гребенка ps1/12 1p на 12  модулей 63 а
	шт.
	2

	2547. 
	Шина гребенка ps1/12 1p на 12  модулей 63 а
	шт.
	2

	2548. 
	Дин рейка  12856 металлическая
	шт.
	1

	2549. 
	Перегородка 39452 конечная
	шт.
	1

	2550. 
	Клема 39066 проходная
	шт.
	2

	2551. 
	Шина  ноль 12496 на 25  присоединений 80а  авв
	шт.
	1

	
	
	
	

	
	
	
	


В объем работ входит:

погрузка, доставка, выгрузка и переноска строительных материалов, оборудования на место проведения работ; погрузка, переноска и вынос строительного мусора.
· По электротехническим работам:

· проверка сопротивления изоляции;

· петля – фаза – ноль;

· заземление;

· отчет о замерах; 

· исполнительная документация.
Требования по выполнению работ, поставкам необходимых товаров,   материалов для производства работ, в т.ч. оборудования.

Требования к используемым материалам:
	Наименование
	Характеристики

	Грунт сцепляющий


	Грунт сцепляющий

· используется для обработки не впитывающих поверхностей

· обладает сильным сцепляющим эффектом

· влагостойкий

· износостойкий

· обладает антибактериальными свойствами

Цвет

Бесцветный

Состав

Акриловый латекс, кварцевый наполнитель, технологические добавки, антисептик, пигмент, вода

Плотность

1.2 ± 0.05 г/см3

Время высыхания

24 часа

Срок хранения

12 месяцев в запечатанной упаковке

Свойства

Не горюч, морозостоек

Расход (г/м2)

250-350



	Грунт глубокого проникновения


	Состав

Латекс акриловый с ультратонким размером частиц, смачивающие добавки, антисептик, вода

Плотность

1.1 ± 0.05 г/см3

Время высыхания

1 ч

Срок хранения

6 месяцев в запечатанной упаковке

Свойства

Не горюч, морозостоек

Расход (г/м2)

100-150



	Штукатурная смесь


	Пористая штукатурная смесь 

Кол-во воды

4 – 5л на 25 кг сухой смеси

Готовая масса

13 – 14 л на 25 кг сухой смеси

Время использования готового раствора

2 – 3 часа 


Макс. размер зерна

0,6 мм

Расход материала

Содержание воздуха

прим. 12%

Пластичность

Влагоемкость

80 – 90%


	Перегородки


	Перегородки с двухслойными обшивками из гипсоволокнистых листов на двойном металлическом каркасе С 365 или эквивалент


Предел прочности пр

	 изгибе, МПа

	не менее 5,3


	Твердость по Бринеллю, МПа

	не менее 20


	Влажность, %

	не более 1,5


	Коэффициент паропроницаемости, Мг/м • ч • Па

	0,12


	Удельная эффективность естественных радионуклидов, Бк/кг

	не более 370



	Группа горючести — Г1 (по ГОСТ 30244-94); 

Группа воспламеняемости — В 1 (по ГОСТ 30402-96); 

Группа дымообразующей способности — Д 1 (по ГОСТ 12.1.044-89); 

Группа токсичности — Т 1 (по ГОСТ 12.1.044-89); 

Группа распространения пламени — РП 1 (по ГОСТ Р 51032-97).
	


 10

	0

	0,95

	0,93

	0,90


	 2000

	0,97

	0,94

	0,93



 400

		0,95

	0,95

	0,96



	
	


Расх

	д

	
	для потолков 

	0,3 кг


	для перегородок 

	0,5 кг


	Максимальный размер фракции

	не более 0,15 мм


	Прочность

	
	сжатие

	5,2 МПа


	изгиб

	2,7 МПа


	Срок хранения

	6 месяцев в неповрежденной упаковке



	
	

	Шпаклевка финишная


	Цвет:              белый

Водостойкость: не водостойкая

Связующее:     полимерный клей

Заполнитель:   известняк < 0,2 мм

Время использования:

1 сутки, в крытой емкости 3-4 суток с
момента  рaствoрeния водой

Необх. кол-во воды:

прим. 9 л/25 кг сухой смеси

Время высыхания:

при +10°С прим. 2 суток;

при +20°С прим. 1 сутки.

Толщина слоя: 0,20мм/одно нaнeсeниe

Расход: прибл. 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм




Акриловое связующее, инертные наполнители, специальные красител

	 в водной фазе



1,69+/-0,0

		1,00+/-0,05

	
	Сухой экстракт

	68%+/-2%

	22,5%+/-2%


	Расход

	+/- 0,120 л/м²

	+/-0,200 – 0,250 л/м²


	Укрывистость

	около 8м2 на литр

	около 4м2 на литр


	Аспект сухого покрытия

	матовый

	матовый, нюансированный»



	
	

	Двери


	 Филенчатые двери из массива коричневого дуба с резными узорами.

Фурнитура Colombo Design s.p.a. модель Antaloghia Bellagio .


Адге

ия, МПа через 

	8 дней на воздухе

	> 1.0


	Прочность при сжатии через 28 суток, МПа

	> 20,0


	Толщина слоя, мм

	0-5


	Готовность покрытия, час 
   можно ходить 
   можно класть плитку 

	
3
24-48 час./td>


	Расход материала

	1,5 кг/м2/мм слоя



	
	

	Паркет


	Ламинат HOIZMEISTER Trend 12мм 33 класс  структурная  поверхность  с   эффектом  «броширования» имитирующий  тонирующий брошированный  массив дуба. Сборка- бесклеевая (unilin click),  несущая плита высокой плотности HDF (780 кг/м3) с V- образной  окрашенной фаской.

	Паркетная доска
	Паркетная  доска upofloor.Длинна доски 2085 mm ± 0,50 mm 
Ширина доски 188 mm ± 0,10 mm 
Толщина доски 14 mm ± 0,50 mm 
Толщина ценной породы дерева (верхний слой) 3,5 mm ± 0,50 mm 
Толщина среднего слоя 9 mm ± 0,15 mm 
Толщина нижнего слоя 2 mm ± 0,15 mm 
Допуски размера шпунта ± 0,10 mm 
Ширина ламелей верхнего слоя 62, 64, 62 mm ± 0,5 mm 
Степень блеска лака 35° ± 5° 
 
Лаковое покрытие: 6 слоев полиуретанакрилового лака, положенного под ультрафиолетовым облучением.
Количество лака с возможным отклонением - 60 г/м2 + 5 г/м2. Длина ламелей верхнего слоя - 250, 300, 350, 400 и 450 mm. Допустимы ламели длиной 150 mm и/или 200 mm, максимум 2 шт на одной доске.
Ламелли верхнего слоя имеют систему укладки. Расстояние между крайними параллельными ламелями составляет 50 мм., 
расстояние между торцевыми швами ламелек, расположенным рядом друг с друга мин. 100 мм

В торцах доски укрепления, которые сделаны из 3- или 5-и слойной хвойной фанеры.

Конструкционные особенности шпунта:

толщина шпунта 4,50 mm 
конструкция "шип-паз" предусматривает жесткое крепление досок друг к другу 
конструкция "шип-паз" имеет клеевые карманы для избытков клея 
конструкция "шип-паз" предусматривает нанесение клея только на нижнюю часть паза  
На ровной основе паркетная доска может изгибаться в пределах ее толщины (14 мм). Доска может изгибаться вниз или вверх т.е. торцы доски могут показать вверх или вниз.

Паркетная доска должна быть по длине и по ширине прямолинейной и прямоугольная. Верхний слой шлифованный и имеет острые края. 
При необходимости верхний слой обработан шпатлевкой.

Допустимый перепад высоты между досками при правильной укладке и технически выровненном основании может быть макс. 0,2 mm.

Влажность паркета на момент поставки 7 % ± 2 %.



	Отделочные элементы потолка, стен, колонн


	Высокохудожественные элементы ручной работы из натурального гипса

	Кабели силовые


	Кабели с медными однопроволочными токопроводящими жилами, с термическим барьером в виде двух слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочками (внутренней и наружной) из ПВХ-композиции пониженной пожароопасности с низким дымогазовыделением. Предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках.
Рабочее напряжение: до 1000 В.

Кол-во жил, 
сечение, кв.мм

D, мм

Удельный вес,
кг/м

3 × 0,5

12,5

0,238

3 × 2,5

13,3

0,290



	Стеклообои
	· Стеклотканевые обои WELLTON (Велтон) - Швеция. Wellton Optima Модерн WEL-125. Производство: Швеция  

· Плотность: 125г/кв. м  

· Длина рулона, м: 50 метров  

· Ширина, м: 1 метр  

· Температура применения: от +60оС до -40оС  

	Плиточный клей


	Классификация по EN 12004

класс C2E

Консистенция смеси

Порошок

Цвет

Белый

Удельная объемная масса

1,35 кг/л

Токсичность

Отсутствует

Пропорции при приготовлении клея

0,26 л воды на 1 кг сухой смеси 6,5 л воды на 25 кг сухой смеси

Консистенция клея

Пастообразная

Время использования клея

не более 8 часов

Температура применения

от +5°С до +40°С

Время открытого слоя при t° + 23°С

около 20 минут

Время корректировки при t°+ 23°C

около 60 минут

Адгезия через 28 дней (EN 1348)

>1 Н/мм2

Адгезия после циклов замораживания/размораживания (EN 1348)

>1 Н/мм2

Морозостойкость (цикл)

50

Вертикальное скольжение

Отсутствует

Возможность хождения, при t° +23°C

через 24 часа

Рабочая нагрузка (окончательное затвердение), при t° +23°C

через 14 дней

Затирка межплиточных швов на стенах, при t°+23°C

через 6-8 часов после укладки

Затирка межплиточных швов на полу, при t° +23°C

через 24 часа после укладки

Влагостойкость

Отличная

Сопротивление старению

Отличное

Устойчивость к температурным воздействиям через 28 дней после
укладки

от -30°С до +90°С

Расход клея

2,5-5 кг/м2 в зависимости от формата плитки и
состояния основания

Оптимальная толщина клеевого слоя

2-5мм

Срок и условия хранения

12 месяцев в сухих условиях и в
оригинальной упаковке



	Плитка стен


	Наименование показателей

Стандарт EN 14411L BIII

Значение по анализу

Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4стороны) от производственного значения, %

±0,5%

± 0,3%

Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от ср. значения 10 образцов (20 или 40 сторон), %

±0,3%

± 0,2%

Допустимое отклонение средней толщины плитки от производственного размера, %

±10%

±4,5%

Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих производственных размеров. %

± 0,5%

±0,3%

Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относ, диагонали, рассчитанной согласно производственным

+ 0,5%

-0,3%

+0,14%

-0,02%

Водопоглощение,%

более 10%

16,0%

Сопротивление глазури растрескиванию

выдер-

живает

выдер-

живает

Предел прочности при изгибе, не менее (N/mm2)

15 min

12 min*

21

Разрушающая нагрузка, N

600 min

1850




Коэффициент термического расшире

	ия

	<=9x10-6 C-1

	6,5


	Сопротивление термическому шоку

	выдерживает

	Соответству-ет


	Морозостойкость

	min 100циклов от -5С до +5С

	>120


	Устойчивость к загрязнениям

	Класс 3 min/по методике ISO 10545-14

	Соответству-ет



	LA


	Коэффициент трения

	B.C.О.

	µ>0,4



	
	

	
	

	Краска для потолков
	Материал относится к категории М1 строительных материалов по выбросам вредных веществ.

Содержание сухих веществ

Прим. 37 объемных %

Летучие органические вещества (VOС)

EU VOC допустимое значение (кт. A/a): 30 г/л 2010. VOC изделия: макс. 30 г/л

Практическая укрывистость

Ранее окрашенная поверхность: 7 - 10 м2/л

Зашпатлеванная поверхность и древесно-волокнистая

плита: 6 - 8 м2/л

Бетонная и оштукатуренная поверхность: 4 - 7 м2/л

Плотность

прим. 1,4кг/мл

Время высыхания, +23ºC, относительная влажность 50 %

- от пыли: через 1 час

- нанесение следующего

слоя: через 2 часа

Разбавитель, очистка

инструментов

Вода. Рабочие инструменты немедленно промыть теплой водой и

моющим средством после работы.

Глянец

Полностью матовая

Цвет

Белый

Стойкость к мытью

Очень высокая. Выдерживает более 10 000 проходов щеткой. Метод SFS 3755.




Замена оконных  блоков . Veka SOFTline (Софтлайн)
Количество камер: 2 Толщина рамы: 70 мм Толщина стенок: 4 мм Коэффициент теплопередачи: 1,1 Вт/m2K 
 Заменить только существующих конструкций оконных блоков в деревянных рамах с двойным остеклением на конструкции соответствующие техническим требованиям, приведенным ниже.
 Установку конструкций остекления  с соблюдением требований ГОСТ Р 52749-2007 
 Предусматриваемые к установке оконные блоки должны соответствовать требованиям ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия», ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Общие Технические условия», а также следующим техническим требованиям:

 Оконные блоки должны комплектоваться двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 24866-99 с применением стекол М1 толщиной 4 мм (ГОСТ 111-2001).

 Конструкции оконных блоков должны обеспечивать возможность регулировки зазора притвора створок относительно коробок в трех плоскостях.

ПВХ профиль, примененный в конструкциях оконных и балконных блоков должен соответствовать следующим требованиям:

- ширина, толщина профиля не менее 70мм;

- приведенное сопротивление теплопередаче профиля с установленным металлическим армированием не менее 0,68 м2 х 0С / Вт;

- толщина армирующих элементов - не менее 1,5 мм;

- цвет профиля белый.

 Оконные блоки должны иметь не менее 2 контуров уплотнения.

 Безотказность оконных приборов и петель (количество циклов открывания-закрывания - не менее 20 000).

 В оконных блоках, на поворотно-откидной створке предусмотреть режим зимнего проветривания (зазор между уплотнительным элементом створки и рамой должен составлять 1,5-2 мм, при ручке окна установленной под углом 45º вверх). 

 Отделку внутренних боковых поверхностей оконных и дверных балконных проемов с использованием систем пластиковых откосов.

Установку подоконных досок, изготовленных из ПВХ.

Требования по выполнению работ, поставкам необходимых товаров,   материалов для производства работ, в т.ч. оборудования.

· При производстве работ Исполнителем должны использоваться товары и материалы российского или импортного производства, характеристики и качество которых эквивалентны заявленным в Техническом задании (таблицы 1, 2). 

· Используемые материалы и оборудование, должны быть подтверждены и соответствовать сертификатам, обеспечены техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и соответствие законодательно установленным нормам, действующим в РФ.      

· Исполнитель до начала производства работ обязан согласовать с Заказчиком и все планируемые к использованию материалы и оборудование. При невыполнении данного требования, Заказчик оставляет за собой право потребовать замены материалов и оборудования не соответствующих техническим характеристикам, указанным в технической части документации по открытому запросу предложений за счет Исполнителя. 

· Исполнитель работ несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи работ Заказчику. 
Гарантия качества результата работ: 
· Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, оборудование должна предоставляться Исполнителем работ в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять 48 (Сорок восемь ) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.  

· Устранение всех дефектов, обнаруженных в течение указанного периода, производится Исполнителем без дополнительной оплаты, если таковые не являются следствием противоправных действий со стороны третьих лиц, стихийных бедствий или нарушения правил эксплуатации зданий и помещений.
Требования к работам и условиям их выполнения:

· Заказчик  в любое время вправе приостановить  выполнение работ по любым основаниям. Решение Заказчика о приостановлении работ в письменной форме направляется Исполнителю за 3 (три) дней до планируемой даты приостановления работ. В случае приостановления работ на срок более 1 (один) месяца, Стороны оформляют акт о прекращении взаимных обязательств по Договору.

· Смета на ремонтные работы составляется по сборникам ТСН-2001
  Особые требования к выполнению и организации работ. 
· Для доставки/вывоза грузов используется транспорт Исполнителя.

До начала производства работ Исполнитель должен разработать и утвердить проект производства работ (ППР),а так же разработать  проект-дизайн  с построением в 3D формате с использованием  материалов  приведенных в дефектной ведомости и  согласовать его с Заказчиком. Все работы связанные  с заменой  инженерных сетей согласовать и сдать ГП ДЕЗ ТУ «Красносельское»
Предоставить паспорт на строительно-монтажные леса (после монтажа лесов предоставить «акт допуск» и «акт приемки лесов»); 

журналы «входного контроля качества поставляемого материала» с приложением паспортов качества; 

 общий журнал работ РД11-05-07

журнал производства работ

журнал регистрации инструктажа на рабочем месте

журнал приемки и осмотра лесов и подмостей

журнал учета инструкций по охране труда

журнал учета ,проверки и испытаний  электроинструмента и    вспомогательного оборудования

книга наряд допусков на выполнение работ

журнал учета выдачи наряда-допуска на производство работ повышенной опасности и совмещенных работ

· Акт-допуск    для производства СМР на территории организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
· Работы должны производятся только в отведенной зоне работ. После окончания работ Исполнителем работ должны производиться следующие действия: ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов и оборудования.

· Исполнитель работ должен производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы одной смены.

· Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком График производства работ с указанием дат начала и окончания этапов (видов)  работ, в соответствии с Техническим заданием и Сметой. Исполнитель не вправе приступать к выполнению работ без согласования  с Заказчиком Графика производства работ.

· В случае нарушения Исполнителем сроков начала и/или окончания этапов (видов) работ более чем на 5 (пять) дней по отношению к  датам, указанным в Графике производства работ, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Исполнитель работ обязан осуществить выполнение работы в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

· Выполнение работ производится только лицами, имеющие гражданство РФ. Исполнитель должен продекларировать обязательство по выполнению данного требования в составе Пояснительной записки.

 До начала производства работ Исполнитель должен предоставить Заказчику приказ о         назначении представителя Исполнителя, ответственного за проведение работ на Объекте. -    Исполнитель работ должен предоставить Заказчику сведения по количественному, квалификационному составу и стажу работы квалифицированных специалистов, подтвержденные соответствующими документами (дипломы, сертификаты, удостоверения специалистов и др.). 

Исполнитель работ должен привлекать к работам квалифицированный инженерно-технический персонал и обученный, аттестованный персонал рабочих специальностей, требуемых для производства работ.

До начала производства работ Исполнитель должен предоставить Заказчику список персонала, выполняющего работы, с указанием квалификационных групп по электробезопасности, копии удостоверений (или протоколов проверки знаний) и приказ о назначении ответственного за выполнение требований правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности. (АТП, 4 гр. До 1000 В) при выполнении работ на Объекте.
Для прохода  и выхода  на территорию ОАО «НИКИЭТ» исполнитель должен приобрести магнитные карточки на каждого сотрудника стоимостью 200рублей ,в случаи утраты пропуска лицо, его утратившее, обязано немедленно сообщить об этом в бюро пропусков лично, руководителю структурного подразделения и в отдел режима. По фактам утраты пропусков, в случае необходимости, проводятся служебные расследования, виновные в утрате пропуска привлекаются к материальной и дисциплинарной ответственности.
Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам: 

· Порядок монтажа и выполнение пусконаладочных работ устанавливаемого оборудования должны соответствовать требованиям действующих технических стандартов, СНиП.

· Монтажные работы будут считаться законченными после проведения всех видов монтажных, пусконаладочных работ, испытаний оборудования с достижением им гарантированных по Договору показателей, о чем составляется "Протокол проведения  окончательных испытаний и пуска оборудования в эксплуатацию". 

Порядок сдачи и приемки результатов работ: 

· Приемка работ осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Договора. 

· При приемке работ Заказчиком производится оценка качества работ, при необходимости накладываются штрафные санкции, предусмотренные Договором. 

· В случаях, когда работа выполнена с отступлениями от Договора, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Исполнителя работ обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств Исполнителя. 

· Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Исполнителем работ. 

[image: image2.png]be3 aBanca, paGoThl CuUMTAIOTCS MNPUHATBEIME IIocie moxnucanus Croponamu
OBYXCTOpPOHHEro AKkTa cHadd-npuéMKe BhIIONHEHHBIX pador (KC-2), CopaBxu o
CTOMMOCTH BBINIONHEHHBIX paboT u 3arpar (KC-3).

Tpedosauus x Henoanurenio:

Hanngue cBupmerensctBa 0 BerymiieHnd B CPO u  cBuzeTenscTBa O JOIYCKE K
BBINOJIHAEMEIM paboTaM B COOTBETCTBHH C NEPEYHEM BHJOB pabOT, KOTOPBIC OKa3BIBAIOT
BIIMSIHHME Ha 6e30MacHOCTh 0OBEKTOB KAUTAIBHOIO CTPOUTENIBCTRA, C OTMETKOH O pazMepe
KOMIICHCAI[IOHHOTO B3HOCA B MATHCOT ThICAY pyOneit. Konus Jluuensun OCB Poccun Ha
OCyllecTB/IGHHe  paloT, CBA3AHHBIX C  KCIOJb30BAHMEM  CBEJCHMIA COCTaBJISIOLIMX
roCyNapCTBEHHYIO TalHy, BblAaHHAs YYacTHUKY TMPOUEAYPLl 3aKyNKH W TPHUBICKAEMBIM s
BBITIONHEHHUs  pabor  cybmoapsnuvkaMm coucnonnutensm. HMmers ¢opmy nmomycka  Ne3
OBABATEJIbHO wna xaxmoro corpydauuka. CepThdukaudss  COOTBETCTBHSI [0 CHCTEMe
MEHEDKMEHTa OXpaHbl 30poBbsl M obecrieueHus OezonacHocty Tpyaa no Tpebosanusm OHSAS
18001:2007, umeTb cepTU(PUKALMIO TO CHCTEME YIpaBieHUs: OXpaHOH Tpynda, no TpeGoBaHUIM
ILO-OHS 2001,ceprucuxar no cucreme MeHekmenta kadecrsa 'OCT P ICO 9001-2008(1SO
9001:2008)

OneIT paboThl Oprasu3alyy B JAHHOM BHIE JESITEIBHOCTH He MeHee 3-X JIeT
Bpemst BeInoJiHEeHHSI paboT:

C 9.30 no 17.30 yacoB B TeueHue BCEro CpoKa BHIIOIHEHHS paboT uir no rpaduxy,
corjlacoBanHoMy ¢ 3axazurkoM. Haxoxxnenue nepconana Mcnonuurens Ha TEPPUTOPUH
3axazquka rociue 18.00 exxesHeBHO, BKIIIOYasi HOUHOE BpeMs CYTOK, KaTerOpHIECKH
3aIIPeIeHo.

MaxcuManbias nena xourpaxra:11 152 000 pybneit. 00 xon ¢ mom yucne HIIC

Hcrounuk puuancuposanys: coOCTBEHHEIE ChENICTRA 3aKa3ud

Cpox npoBenenus pa6or: 60 pabGoyux aHell mocie 3akII0YeHHs KOHTPAKTA

3am HavaneHuka PCO Kucrtenes B.H.





