Государственная корпорация по атомной энергии «росатом»

открытое акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»
(ОАО «НИИЭФА»)
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 
на поставку вакуумного сушильного шкафа
№ 140926/0459/328 от 26.09.2014г.
 

В адрес ОАО «НИИЭФА» поступил запрос на разъяснение технической части документации открытого запроса цен в электронной форме № 140926/0459/328 от 26.09.2014г. Ниже приведен поступивший вопрос с разъяснением:

Вопрос: Какие требования по неравномерности температур в рабочем пространстве?
Разъяснение: Требования по неравномерности температур в рабочем пространстве ± < 0,3°C.
Технический эксперт                                                            В.А. Васильев 
