	
	

	
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора ОАО»НИАЭП»-

директор ВФ ОАО «НИАЭП»

(управляющей компании ООО СМУ№2»  

А.Б.Хазин

                               подпись 

«     »                 2012 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора
по лоту №                         Поставка изделий  энергоблока №3 
Ростовской  АЭС Реакторное отделение. Негерметичная часть. Трубопроводы основного потока  СВО-2
том 2 «техническая часть»

2012 г.

Техническое задание 

1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество определяется в соответствии со Спецификацией по лоту (Приложение № 1 к проекту договора (ЧАСТЬ 2 «Проект договора» Тома 1 «общая и коммерческая части» документации по запросу цен)) (далее - Спецификация) и ИТТ, являющихся неотъемлемой частью документации.  

Проект R3.00689.1.0.13 

«РоАЭС. Блок № 3. РО. НГЧ . Трубопроводы основного потока  СВО-2» 
Трубопроводы относятся:

- трубопроводы I-IV к  3 классу безопасности  в соответствии по НП-001-97 (ПНАЭГ -01-011-97) классификационное обозначение ЗН; к II категории сейсмичности в соответствии с НП-031-01;
- трубопроводы V относятся к 4 классу безопасности по НП-001-97, 
- трубопроводы V к III категории сейсмичности в соответствии с НП-031-01;

2. Место и условия поставки товара:

 Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель – Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №2»  индекс 8347388  г Волгодонск -2 
Адрес склада: база складского хозяйства ООО «СМУ №2» пром. площадка РоАЭС, адрес: 347388, Ростовская  область, г.Волгодонск-28 РоАЭС. 

3.  Сроки  поставки: – согласно Спецификации.

4. Срок предоставления гарантии качества товара:  - гарантийный срок на поставленное изделия (партию изделий), в том числе на изделия (партию изделий), поставленное взамен дефектных, составляет 
24 (двадцать четыре) месяца с момента приемки изделий (партии изделий) Покупателем в порядке, установленном статьей 8 Договора, если сертификатами, паспортами качества или иной документацией на изделия не установлены более длительные сроки гарантии.

5.  Требования к поставляемому товару: 

- товар должен быть новым и ранее не использованным;

- соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ, ОСТ;

 -  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

-  обеспечение контроля за соответствием товара НТД; 

 - наличие сертификатов (планов качества, свидетельства об изготовлении, сертификаты на примененные материалы в том числе сварочные) на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации материалов, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»; 
 -  прохождение процедуры входного контроля комплектующих.
Изделия должны быть изготовлены в соответствии с ПБ 03-585-03 на основании  прилагаемых чертежей проекта, требований проекта,  согласно ведомости элементов. 

Технические требования и технические условия на изготовление и поставку деталей элементов и блоков трубопроводов I-V по ОСТ34-10-440-90 и ТУ34-42-388-78
         На изделия  должны быть представлены сертификаты качества на примененные материалы (в том числе сварочные), планы качества, свидетельства об изготовлении,  РКД, на основании которого выполнялось изготовление. Маркировка изделий должна соответствовать проектной.
Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество определяется в соответствии со Спецификацией (заявкой, проектом).
