
	

	
	Приложение №2

К договору №_______ от  ________ 

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	

	на ремонтные работы. 2 этаж

	Основание:  черт. 330-1А-АР1 (лист 1,2)

	Сметная стоимость:
	376.307
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	4.124
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	35.933
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	

	
	В сметном расчете учтены коэффициенты:  Н3(э.м.)=1,5; Н4(з.п.м.)=1,25*1,2=1,5; Н5(о.з.п.)=1,15*1.2=1.38; где k=1,15; 1,25 - коэф-ты на реконструкцию здания (МДС 81-35.2004, п.4.7);k=1.2 - к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, затратам на эксплуатацию машин  (МДС 81-35.2004, прил.1, табл.1, п.2)

	

	
	Раздел 1.  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	

	1.
	Е46-04-012-01 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (Мусор=0,084т), 100 м2
	0.0168
	1 767.24
	241.95
	30
	26
	4
	188.54
	3.167472

	
	
	
	1 525.29
	89.78
	
	
	2
	7.74
	0.130032

	

	2.
	Е46-04-012-03 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (Мусор=4,04т), 100 м2
	0.6314
	1 082.58
	241.95
	684
	531
	153
	103.91
	65.608774

	
	
	
	840.63
	89.78
	
	
	57
	7.74
	4.887036

	

	3.
	Е46-04-001-04 

Разборка кирпичных стен (Мусор = 17,61т), 1 м3
	9.8
	191.54
	118.53
	1 877
	715
	1 162
	8.24
	80.752

	
	
	
	73.01
	11.57
	
	
	113
	1.15
	11.27

	

	4.
	Е46-03-007-03 

Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (Мусор=1,09т), 1 м3
	0.6
	372.13
	261.80
	223
	66
	157
	12.3
	7.38

	
	
	
	110.33
	25.55
	
	
	15
	2.54
	1.524

	

	5.
	Е15-01-047-15 

Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (Мусор=7,026т), 100 м2 поверхности облицовки
	3.513
	1 117.24
	346.74
	3 925
	2 707
	1 218
	102.46
	359.94198

	
	
	
	770.50
	7.06
	
	
	25
	0.76
	2.66988

	
	Поправки: ПЗ: *0.8;  М: *0

	

	
	Разборка полов

	

	6.
	Е46-04-011-12 

Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) (Мусор=19,79т), 100 м2 покрытия
	3.748
	821.72
	575.13
	3 080
	924
	2 156
	28.54
	106.96792

	
	
	
	246.59
	56.13
	
	
	210
	5.58
	20.91384

	

	7.
	Е46-04-008-01 

Разборка покрытий  из рулонных материалов (Мусор=0,15т), 100 м2 покрытия
	0.15
	153.59
	41.43
	23
	17
	6
	14.38
	2.157

	
	
	
	112.16
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	Е46-04-011-02 

Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из плиток, уложенных на растворе (Мусор=2,78т), 100 м2 покрытия
	0.534
	377.24
	47.41
	201
	176
	25
	36.77
	19.63518

	
	
	
	329.83
	4.63
	
	
	2
	0.46
	0.24564

	
	Объем: 15+38.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	Е46-04-010-03 

Разборка покрытий полов паркетных (Мусор=0,38т), 100 м2 покрытия
	0.1365
	413.90
	55.02
	56
	49
	8
	46.01
	6.280365

	
	
	
	358.88
	20.42
	
	
	3
	1.76
	0.24024

	

	10.
	Е11-01-034-04 

Демонтаж покрытий из досок ламинированных (Мусор=7,55т), 100 м2 покрытия
	2.604
	200.19
	7.61
	521
	501
	20
	25.61
	66.68844

	
	
	
	192.58
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.8;  М: *0

	

	11.
	Е11-01-053-03 

Демонтаж оснований полов из фанеры  (мусор=0,96т), 100 м2 пола
	2.7405
	1 045.80
	596.71
	2 866
	1 231
	1 635
	68.71
	188.29976

	
	
	
	449.09
	53.92
	
	
	148
	6.7
	18.36135

	
	Поправки: ПЗ: *0.8;  М: *0

	

	12.
	Е63-7-5 

Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (Мусор=45*0,052=2,34т), 100 м2 поверхности облицовки
	0.45
	748.30
	163.56
	337
	263
	74
	74.3
	33.435

	
	
	
	584.74
	20.56
	
	
	9
	1.99
	0.8955

	

	
	Транспортировка мусора

	

	13.
	Т01-01-01-041 

Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	63.796
	42.98
	42.98
	2 742
	
	2 742
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	Т03-21-01-022 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 22 км, 1 т груза
	63.796
	16.14
	16.14
	1 030
	
	1 030
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	17 595
	7 206
	10 390
	
	940.31389

	
	
	
	
	
	
	
	584
	
	61.137518

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	17 595
	7 206
	10 390
	
	940.31389

	
	
	
	
	
	
	
	584
	
	61.137518

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1-4, 6-9; %=105 - по стр. 5; %=123 - по стр. 10, 11; %=77 - по стр. 12)
	
	
	
	8 587
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1-4, 6-9; %=55 - по стр. 5; %=75 - по стр. 10, 11; %=50 - по стр. 12)
	
	
	
	5 083
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	31 265
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	31 265
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	8 587
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	5 083
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  ПОЛЫ

	

	
	Тип пола 1

	

	15.
	Е11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.1365
	1 626.35
	66.36
	222
	59
	9
	54.5238
	7.4424987

	
	
	
	432.92
	22.10
	
	
	3
	1.905
	0.2600325

	

	16.
	Е11-01-011-08 

Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм, 100 м2 стяжки
	0.1365
	11 175.90
	31.13
	1 526
	61
	4
	51.9846
	7.0958979

	
	
	
	443.44
	2.27
	
	
	
	0.195
	0.0266175

	

	17.
	Е11-01-053-03 

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2, 100 м2 пола
	0.1365
	12 624.47
	1 118.84
	1 723
	106
	153
	94.8198
	12.942903

	
	
	
	774.68
	101.10
	
	
	14
	10.05
	1.371825

	

	18.
	Е11-01-034-01 

Устройство покрытий из досок паркетных, 100 м2 покрытия
	0.1365
	14 593.37
	134.93
	1 992
	62
	18
	48.5622
	6.6287403

	
	
	
	456.49
	8.18
	
	
	1
	0.705
	0.0962325

	

	19.
	Е11-01-040-03 

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, 100 м плинтуса
	0.15
	1 458.50
	16.86
	219
	13
	3
	9.1908
	1.37862

	
	
	
	84.37
	
	
	
	
	
	

	

	
	Тип пола 2

	

	20.
	Е11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	2.604
	1 626.35
	66.36
	4 235
	1 127
	173
	54.5238
	141.97998

	
	
	
	432.92
	22.10
	
	
	58
	1.905
	4.96062

	

	21.
	Е11-01-011-08 

Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм, 100 м2 стяжки
	2.604
	11 175.90
	31.13
	29 102
	1 155
	81
	51.9846
	135.3679

	
	
	
	443.44
	2.27
	
	
	6
	0.195
	0.50778

	

	22.
	Е11-01-053-03 

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2, 100 м2 пола
	1.724
	12 624.47
	1 118.84
	21 765
	1 336
	1 929
	94.8198
	163.46934

	
	
	
	774.68
	101.10
	
	
	174
	10.05
	17.3262

	

	23.
	Е11-01-053-04 

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью свыше 20 м2, 100 м2 пола
	0.88
	12 434.89
	1 091.84
	10 943
	539
	961
	74.9202
	65.929776

	
	
	
	612.10
	101.10
	
	
	89
	10.05
	8.844

	

	24.
	Е11-01-034-04 

Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом, 100 м2 покрытия
	2.604
	10 393.02
	14.27
	27 063
	865
	37
	35.3418
	92.030047

	
	
	
	332.21
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	Е11-01-040-03 

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, 100 м плинтуса
	0.68
	1 458.50
	16.86
	992
	57
	11
	9.1908
	6.249744

	
	
	
	84.37
	
	
	
	
	
	

	

	
	Тип пола 3

	

	26.
	Е11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.15
	1 626.35
	66.36
	244
	65
	10
	54.5238
	8.17857

	
	
	
	432.92
	22.10
	
	
	3
	1.905
	0.28575

	

	27.
	Е11-01-004-01 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.15
	3 109.15
	481.98
	466
	108
	72
	63.7284
	9.55926

	
	
	
	718.22
	6.78
	
	
	1
	0.585
	0.08775

	

	28.
	С101-1742 

Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350, м2
	-17.4
	5.71
	
	-99
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.15)*(-116.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	С101-0217 

Гидростеклоизол, м2
	17.4
	16.30
	
	284
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.15)*(116.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	Е11-01-004-02 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.15
	1 975.14
	237.77
	296
	65
	36
	38.4468
	5.76702

	
	
	
	433.29
	4.01
	
	
	1
	0.345
	0.05175

	

	31.
	С101-1742 

Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350, м2
	-17.4
	5.71
	
	-99
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.15)*(-116.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	С101-0217 

Гидростеклоизол, м2
	17.4
	16.30
	
	284
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.15)*(116.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	33.
	Е11-01-027-05 

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных, 100 м2 покрытия
	0.15
	11 025.04
	222.05
	1 654
	217
	33
	165.2964
	24.79446

	
	
	
	1 444.69
	69.00
	
	
	10
	6.33
	0.9495

	

	34.
	Е11-01-039-04 

Устройство плинтусов из плиток керамических, 100 м плинтуса
	0.18
	2 810.30
	7.85
	506
	56
	1
	32.568
	5.86224

	
	
	
	309.73
	
	
	
	
	
	

	

	
	Тип пола 4

	

	35.
	Е11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.8575
	1 626.35
	66.36
	1 395
	371
	57
	54.5238
	46.754159

	
	
	
	432.92
	22.10
	
	
	19
	1.905
	1.6335375

	

	36.
	Е11-01-047-02 

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см, 100 м2 покрытия
	0.8575
	27 952.20
	37.29
	23 969
	2 430
	32
	324.1896
	277.99258

	
	
	
	2 833.42
	26.09
	
	
	22
	2.58
	2.21235

	

	37.
	Е11-01-039-04 

Устройство плинтусов из плиток керамических, 100 м плинтуса
	0.384
	2 810.30
	7.85
	1 079
	119
	3
	32.568
	12.506112

	
	
	
	309.73
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	129 761
	8 811
	3 623
	
	1031.9298

	
	
	
	
	
	
	
	401
	
	38.613945

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	129 761
	8 811
	3 623
	
	1031.9298

	
	
	
	
	
	
	
	401
	
	38.613945

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	568
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=123 - по стр. 15-27, 30, 33-37)
	
	
	
	11 331
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 15-27, 30, 33-37)
	
	
	
	6 909
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	148 001
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	148 001
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	11 331
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	6 909
	
	
	
	

	

	
	Раздел 3.  ПРОЕМЫ

	

	
	Двери

	

	38.
	Е10-01-039-01 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов
	0.4094
	26 562.74
	1 875.44
	10 875
	541
	768
	143.9064
	58.91528

	
	
	
	1 321.06
	229.85
	
	
	94
	17.025
	6.970035

	
	Объем: 12.72+4.02+24.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	39.
	С203-0223 

Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2, м2
	-40.94
	207.00
	
	-8 475
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.4094)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	Цена поставщик. 

ЗАО ФССИ "Краснодеревщик". Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке (Модельная линия 5000). Стоимость 6710/1,18/6,4*1,05=932,93руб./м2, м2
	40.94
	932.93
	
	38 194
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	41.
	Е10-01-039-02 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2, 100 м2 проемов
	0.222
	25 205.88
	1 477.32
	5 596
	268
	328
	128.2296
	28.466971

	
	
	
	1 205.36
	171.12
	
	
	38
	12.675
	2.81385

	

	42.
	С203-0225 

Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2, м2
	-22.2
	207.00
	
	-4 595
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.222)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	43.
	Цена поставщика. 

ЗАО ФССИ "Краснодеревщик". Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке (Модельная линия 5000). Стоимость 6710/1,18/6,4*1,05=932,93руб./м2, м2
	22.2
	932.93
	
	20 711
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Противопожарные двери

	

	44.
	Е09-04-013-01 

Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема
	9.68
	105.12
	15.30
	1 018
	282
	148
	2.8566
	27.651888

	
	
	
	29.16
	
	
	
	
	
	

	

	45.
	С203-8129 

Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм, шт.
	4
	4 432.08
	
	17 728
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	46.
	С101-0951 

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни, компл.
	4
	92.52
	
	370
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	47.
	С101-0961 

Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт.
	4
	428.27
	
	1 713
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Окна

	

	48.
	Е10-01-034-08 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов
	0.0168
	219 475.76
	620.68
	3 687
	30
	10
	205.8408
	3.4581254

	
	
	
	1 799.05
	11.49
	
	
	
	0.99
	0.016632

	

	49.
	С203-1073 

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2, м2
	-1.68
	2 085.07
	
	-3 503
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.0168)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	50.
	С203-1079 

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2, м2
	1.68
	2 360.09
	
	3 965
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.0168)*(100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	51.
	Е10-01-035-02 

Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах, 100 п. м
	0.01
	3 512.56
	27.20
	35
	3
	
	29.3388
	0.293388

	
	
	
	250.26
	0.87
	
	
	
	0.075
	0.00075

	

	52.
	С101-2906 

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м
	1
	181.07
	
	181
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	87 500
	1 124
	1 254
	
	118.78565

	
	
	
	
	
	
	
	132
	
	9.801267

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	86 482
	842
	1 106
	
	91.133764

	
	
	
	
	
	
	
	132
	
	9.801267

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	23 957
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - по стр. 38, 41, 48, 51)
	
	
	
	1 149
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 38, 41, 48, 51)
	
	
	
	614
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	88 245
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 018
	282
	148
	
	27.651888

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 44)
	
	
	
	254
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 44)
	
	
	
	240
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 512
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	89 757
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 403
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	854
	
	
	
	

	

	
	Раздел 4.  ПЕРЕГОРОДКИ

	

	53.
	Е08-04-003-01 

Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м, 100 м2 перегородок
	1.09
	7 157.17
	182.84
	7 801
	780
	199
	86.112
	93.86208

	
	
	
	715.59
	15.80
	
	
	17
	1.17
	1.2753

	

	54.
	Е46-02-007-01 

Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3, 1 м3
	0.4
	947.45
	2.13
	379
	48
	1
	14.63
	5.852

	
	
	
	119.53
	
	
	
	
	
	

	

	55.
	С404-0005 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 1000 шт.
	-0.16
	1 752.60
	
	-280
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.4)*(-0.4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	56.
	С403-0248 

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 3,5, м3
	0.4
	558.07
	
	223
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Устройство перемычек (Пр-1, Пр-2)

	

	57.
	Е07-01-021-01 

Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т, 100 шт. сборных конструкций
	0.1
	5 923.56
	4 644.87
	592
	117
	464
	133.515
	13.3515

	
	
	
	1 166.93
	725.76
	
	
	73
	53.76
	5.376

	

	58.
	С403-0442 

Перемычка брусковая прямоугольная объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200), м3
	0.13
	1 351.36
	
	176
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Стальные перемычки (Пр-3)

	

	59.
	Е09-03-002-12 

Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м, 1 т конструкций
	0.081
	1 075.84
	712.35
	87
	21
	58
	25.185
	2.039985

	
	
	
	257.14
	58.83
	
	
	5
	3.855
	0.312255

	

	60.
	С201-0755 

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т
	0.056
	8 060.00
	
	451
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.055+0.001
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	61.
	С201-0768 

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т, т
	0.025
	8 128.00
	
	203
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Сантехнические перегородки

	

	62.
	Е09-03-046-02 

Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов (сантехнические), 100 м2
	0.18
	4 110.60
	596.21
	740
	588
	107
	324.9072
	58.483296

	
	
	
	3 268.57
	20.66
	
	
	4
	1.53
	0.2754

	

	63.
	Данные фирмы. 

Сантехнические перегородки по каталогу фирмы "ИНТЕРПАРТ", 115114 г.Москва, Дербеневская ул. д.20 стр.2 тел. (495)235-25-21; 424-64-68 Цена: 1800 руб/м2/1,18/6,4*1,05=250,26руб./м2, м2
	18
	250.26
	
	4 505
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	14 877
	1 554
	829
	
	173.58886

	
	
	
	
	
	
	
	99
	
	7.238955

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	13 396
	945
	664
	
	113.06558

	
	
	
	
	
	
	
	90
	
	6.6513

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	399
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр. 53; %=110 - по стр. 54; %=130 - по стр. 57)
	
	
	
	1 272
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 53; %=70 - по стр. 54; %=85 - по стр. 57)
	
	
	
	833
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	15 501
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 481
	609
	165
	
	60.523281

	
	
	
	
	
	
	
	9
	
	0.587655

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 59, 62)
	
	
	
	556
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 59, 62)
	
	
	
	525
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 562
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	18 063
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 828
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 358
	
	
	
	

	

	
	Раздел 5.  ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

	

	
	Потолки

	

	64.
	Е62-17-4 

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	3.2675
	1 912.77
	8.36
	6 250
	954
	27
	33.78
	110.37615

	
	
	
	291.86
	1.16
	
	
	4
	0.1
	0.32675

	

	65.
	Е15-01-047-15 

Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки
	0.8575
	7 314.65
	650.15
	6 272
	1 140
	557
	141.3948
	121.24604

	
	
	
	1 329.11
	13.23
	
	
	11
	1.14
	0.97755

	

	66.
	Е15-01-047-16 

Устройство потолков реечных алюминиевых, 100 м2 поверхности облицовки
	0.15
	29 892.66
	238.32
	4 484
	211
	36
	149.5368
	22.43052

	
	
	
	1 405.64
	5.07
	
	
	1
	0.375
	0.05625

	

	
	Стены

	

	67.
	Е63-6-3 

Смена обоев высококачественных, 100 м2 оклеенной поверхности
	10.255
	3 707.29
	11.84
	38 018
	6 248
	121
	68.77
	705.23635

	
	
	
	609.30
	1.16
	
	
	12
	0.1
	1.0255

	

	68.
	С101-1992 

Обои высококачественные, 100 м2
	-11.486
	2 616.00
	
	-30 047
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (10.255)*(-1.12)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	69.
	Данные фирмы. 

Обои Marburg, коллекция "LAZER". Цена 88,30/6,4/1,18*1,05=12,27 руб./м2, м2
	1148.6
	12.27
	
	14 093
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1025.5)*(1.12)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	70.
	Е15-04-005-09 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	10.255
	1 819.79
	17.94
	18 662
	6 320
	184
	64.0596
	656.9312

	
	
	
	616.25
	0.35
	
	
	4
	0.03
	0.30765

	

	
	Санузлы стены

	

	71.
	Е15-02-031-08 

Насечка поверхности стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.45
	435.54
	
	196
	196
	
	51.06
	22.977

	
	
	
	435.54
	
	
	
	
	
	

	

	72.
	Е15-01-019-05 

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки
	0.45
	11 261.07
	47.63
	5 067
	910
	21
	220.3446
	99.15507

	
	
	
	2 022.76
	25.52
	
	
	11
	2.475
	1.11375

	

	73.
	С101-0256 

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые, м2
	-45
	71.19
	
	-3 204
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.45)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	74.
	С101-0262 

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные без завала, м2
	45
	136.62
	
	6 148
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.45)*(100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	65 939
	15 979
	946
	
	1738.3523

	
	
	
	
	
	
	
	43
	
	3.80745

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	65 939
	15 979
	946
	
	1738.3523

	
	
	
	
	
	
	
	43
	
	3.80745

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	6 148
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 64; %=105 - по стр. 65, 66, 70-72; %=77 - по стр. 67)
	
	
	
	14 831
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 64, 67; %=55 - по стр. 65, 66, 70-72)
	
	
	
	8 451
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	89 221
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	89 221
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	14 831
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	8 451
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	315 672
	34 674
	17 042
	
	4002.9705

	
	
	
	
	
	
	
	1 259
	
	120.59914

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	313 173
	33 783
	16 729
	
	3914.7953

	
	
	
	
	
	
	
	1 250
	
	120.01148

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	31 072
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1-4, 6-9, 54; %=105 - по стр. 5, 65, 66, 70-72; %=123 - по стр. 10, 11, 15-27, 30, 33-37; %=77 - по стр. 12, 67; %=118 - по стр. 38, 41, 48, 51; %=122 - по стр. 53; %=130 - по стр. 57; %=80 - по стр. 64)
	
	
	
	37 170
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1-4, 6-9, 54; %=55 - по стр. 5, 65, 66, 70-72; %=75 - по стр. 10, 11, 15-27, 30, 33-37; %=50 - по стр. 12, 64, 67; %=63 - по стр. 38, 41, 48, 51; %=80 - по стр. 53; %=85 - по стр. 57)
	
	
	
	21 890
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	372 233
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 499
	891
	313
	
	88.175169

	
	
	
	
	
	
	
	9
	
	0.587655

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 44, 59, 62)
	
	
	
	810
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 44, 59, 62)
	
	
	
	765
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	4 074
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	376 307
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	37 980
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	22 655
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

