ЗАО «Беркут»


         УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор 
                        ___________________Бойчук Б.В.
                                                                          «______» _______________ 2010 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

     от «18» октября 2010 года

на право заключения договора 

на организацию поставки медицинского оборудования

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

в электронной форме 

на право заключения договора 

на организацию поставки медицинского оборудования

1. Форма процедуры закупки: Запрос предложений в электронной форме

2. Заказчик: ЗАО «Беркут»
3. Адрес: 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, Рынок
4. Контактное лицо: Оболенский Александр Михайлович
      Время работы в рабочие дни с 6-00 до 15-00  по московскому времени.

5. Телефон/факс: 8 (383) 332-70-54
6. Адрес электронной почты: a.obolensky@berkut-nsk.com
7. Предмет договора: Организация поставки медицинского оборудования

8. Место выполнения работ, оказания услуг: склад Заказчика, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  

9. Срок предоставления документации по запросу предложений: с даты опубликования  извещения.
10. Место подачи предложений: http://www.a-k-d.ru
11. Дата и время начала срока подачи предложений:

«18»  октября  2010 года в 15.15 (время московское).
12. Дата и время окончания срока подачи предложений: 
«22»  октября  2010 года в 18.00  (время московское). 

13. Дата рассмотрения предложений

«25» октября 2010 года.

14. Дата  подведения итогов запроса предложений:

 «25» октября 2010 года.

15. Приложение № 1 (Описание закупаемых товаров)

Приложение № 2 ( Проект договора)
Приложение № 1

Описание закупаемых товаров
	                 № п/п
	Наименование закупаемого товара и требования к нему
	Единица измерения
	Количество
	Марка, модель / техническое задание / описание
	Фирма-производитель
	Страна происхождения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема операций с электромеханическим морцелятором 
	компл.
	1
	см. приложение 1.1

	2.
	Ларингоскоп
	компл.
	2
	Фиброоптический ларингоскоп с набором клинков Macintosh
	KaWe
	Германия

	3.
	Набор инструментов для акушерства (59 наименований, 95 единиц)
	компл.
	1
	см. приложение 1.2

	4.
	Набор инструментов для гинекологии (104 наименования, 189 единиц)
	компл.
	1
	см. приложение 1.3

	5.
	Реанимационный набор для новорожденных со съемным световодом
	компл.
	1
	Набор для реанимации новорожденных типа VBM Medizintehnik GmbH

(съемный световод)
	VBM Medizintehnik GmbH
	Германия

	6.
	Интубационный комплект для сложной и стандартной интубации
	компл.
	1
	см. приложение 1.4

	7.
	Интегрированная эндоскопическая операционная
	компл.
	1
	см. приложение 1.5


Требования к гарантии: 

Гарантийный срок на поставленный товар – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
Условия поставки: 

Доставка товара по настоящему Договору производится Поставщиком на склад Заказчика, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  

Требования к упаковке оборудования:

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
Требования к технической документации:

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке.

Прочие условия:

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов). Товар, подлежащий обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

Приложение 1.1

Гинекологическая операционная
	Номер
	Описание требований
	Кол-во
	Параметр

	1
	H3-Z головка эндовидеокамеры, 
	1
	Наличие

	1.1
	 -  видео сенсор 
	 
	3 х 1/3 " CCD

	1.2
	 -  стандарт изображения HD ,  соотношение 16 : 9
	 
	не менее: 16 : 9

	1.3
	 - max. разрешение  1920 x 1080р ,  пкс,  
	 
	не менее: 1920 x 1080р

	1.4
	 - автоэкспозиция  микропроцессорная с эндоспецификой 
	 
	Наличие

	1.5
	 - прогрессивное сканирование частота 50 Гц, 
	 
	не менее: 50 Гц,

	1.6
	 - с двумя свободно программируемыми кнопками  , 
	 
	Наличие

	1.7
	 - с встроенным оптическим Zoom  объективом , фокусное расстояние  f = 15 - 30 мм (2x) 
	 
	не менее: 15 - 30 мм (2x)

	1.8
	 - для использования с цветовой системой  PAL и  NTSC
	 
	Наличие

	1.9
	 - минимальная чувствительность 1, 17 лкс
	 
	не более : 1, 17 лкс

	1.10
	 - диапазон баланса белого 2282 - 6890 К
	 
	не менее: 2282 - 6890 К

	1.11
	 - размеры длина 10.0 см, высота 4.8 см , ширина 3.8 см 
	 
	не более:  3.8 см

	1.12
	 - вес 247 гр 
	 
	не более: 247 гр

	2
	Видеоцентр, контрольный блок(CCU),, стандарта HD  для использования с  головкой HDTV- или стандартной цифровой  1- о  и  3-х  чиповой головкой камеры , 
	1
	Наличие

	2.1
	 - max. разрешение ,  
	 
	не менее:1920 x 1080 пкс


	2.2
	 - формат изображения HD
	 
	не менее:16:9

	2.3
	 - соотношение сигнал / шум
	 
	не менее: 60 Дб

	2.4
	 - цветовая система PAL/NTSC, 
	 
	Наличие

	2.5
	 - интегрированный модуль   централизованного управления  и  модуль цифровой обработки изображения, 
	 
	Наличие

	2.6
	 - автоматическая регулировка усиления
	 
	не менее: + 18 dB

	2.7
	В комплекте :
- HDTV центр,   
- BNC-видеокабель, длина 180 cм , 
- S-Video кабель , длина 180 cм , 
- специальный RGB-кабель, длина  180cм , 
- 2 соединительных кабеля для дистанционного управления видеопринтером,  
- соединительный кабель , длина  100 cм,  
- DVI-соединительный кабель , длина 180cм ,
 - клавиатура с  US-English алфавитом
	 
	Наличие

	3
	Full  HD  26" плоско экранный монитор, 
	1
	не менее: 26" HD

	3.1
	 -  настенный,  с  VESA 100  адаптером. 
	 
	Наличие

	3.2
	 - формат изображения 16 : 10
	 
	не менее: 16 : 10

	3.3
	 - цветовая система  PAL/NTSC , 
	 
	Наличие

	3.4
	 - разрешение  max. 1920 x 1200 пкс 
	 
	не менее: 1920Х1200

	3.5
	 - картинка в картинке ,оба сигнала с качеством Full HD
	 
	Наличие

	3.6
	 - SDI / HD-SDI, композит, S-Video RGB, DVI-D и  VGA входами.  
	 
	Наличие

	3.7
	 -  макс. яркость 500cd/m2 , 
	 
	не менее: 500кд/м2

	3.8
	 - контраст : 800:1 . 
	 
	не менее: 800 : 1

	3.9
	 - быстродействие : 5-12 ms , 
	 
	не более: 5-12 мс

	3.10
	 - цветовая температура 
	 
	не менее: 6500К

	3.11
	 - 16.8 млн. цветов/оттенков 
	 
	не менее: 16.8 млн

	3.12
	 - IPS прямое переключение, технология широкого угла зрения 178 градусов, с реалистичным воспроизведением цветов
	 
	не менее: 178 град

	3.13
	 - ILR технология сокращения задержки сигнала для четкого изображения при движении
	 
	Наличие

	3.14
	 - специальная оптимизация на яркие цвета в эндоскопических изображениях
	 
	Наличие

	3.15
	 - напряжение  питания : 100-240 VAC, 50/60 Hz . 
	 
	Наличие

	3.16
	 - вес, 8.5 кг
	 
	не более: 8.5 кг

	3.17
	Состоящий из: -  26" HD плоскоэкранный монитор,  -  блок питания ,  -  сетевой кабель 
	 
	Наличие

	4
	Источник холодного света ксенонового типа
	1
	Наличие

	4.1
	 - интегрированный модуль централизованного управления,
	 
	Наличие

	4.2
	 - мощность лампы:
	 
	не менее : 300 Вт

	4.3
	 - цветовая температура : 
	 
	6000К

	4.4
	 - плавная регулировка яркости, автоматическая или ручная
	 
	Наличие

	4.5
	 - встроенная помпа с воздушным фильтром:
	 
	не более: 0.2 µm

	4.6
	 - счетчик времени работы лампы
	 
	Наличие

	4.7
	 - габариты 
	 
	не более:305х175х340 мм

	4.8
	 - вес 
	 
	не более: 8 кг

	4.9
	 - энергопотребление
	 
	не более: 700 вТ

	5
	Оптоволоконный световод
	2
	Наличие

	5.1
	Диаметр 4,8 мм
	 
	Не менее 4.8 мм

	5.2
	Длина 180 см
	 
	Не менее 180 см

	5.3
	Прямой штекер для соединения светововда с источником света 
	 
	Наличие 

	5.4
	Стерилизация в автоклавах, газовая стерилизация, химическая дезинфекция
	 
	Наличие 

	5.5
	Для соединения с оптикой диаметром от 6.5 мм до 12 мм
	 
	Не менее 6.5 - 12 мм

	6
	Электронный термофлятор, с встроенным модулем централизованного управления
	1
	Наличие

	6.1
	 - цифровая индикация режимов
	 
	Наличие

	6.2
	 - диапазон изменения потока газа :
	 
	не менее : 0-30 л/мин

	6.3
	 - диапазон регулировки давления газа :
	 
	не менее : 0-30 мм.рт.ст.

	6.4
	 - система подогрева газа:
	 
	Наличие 

	6.5
	 - температура газа максимальная - 37 град.С,  + 10%  - 15%    , автоматически контролируемая 
	 
	Не более  37 град С  + 10%  - 15% 

	6.6
	 -- время подогрева минимальное - 30 мин. 
	 
	Не более  30 мин 

	6.7
	 - мощность нагревателя  25 Вт 
	 
	Не менее 25 Вт

	6.8
	 - вес   не более: 7 кг
	 
	не более: 7 кг

	6.9
	 - энергопотребление
	 
	не более: 180 Вт

	6.10
	 -  визуальная и акустическая предупредительная сигнализация 
	 
	Наличие

	6.11
	 -   встроенная  автоматическая система безопасности постоянного контроля интра-абдоминального давления, избыточное давление автоматически сбрасывается
	 
	Наличие 

	6.12
	 - габариты 
	 
	не более: 310х170х240 мм

	6.13
	Вход газа: -  давление : мин 5 бар, макс 160 бар 
	 
	Не менее  5 Бар , не более 160 Бар 

	6.14
	В комплеке:
- термофлятор со встроенным модулем централизованного управления
- набор силиконовых трубок, стерилизуемый
- универсальный ключ
- соединительный кабель управления
- стерильный фильтр . 10 шт/уп.
	 
	Наличие 

	7
	Шланг высокого давления с резьбовым соединением   по немецкому стандарту, длина 55 см
	1
	Не менее 55 см

	8
	Баллон для СО2, пустой, с соединением по немецкому стандарту
	1
	наличие

	9
	Троакар, размер 13 мм, в комплекте, 
- троакар пирамидальный 
-  канюля без клапана, с HiCap-соединением для инсуффляции, длина 11.5 см 
-  многофункциональный клапан, размер 13 мм
-  переходник 13/10 мм
	1
	наличие

	10
	CO2\N2O газовый фильтр для использования с эндофлятором ,  стерильно, 25 шт в упаковке.
	4
	Наличие

	11
	Набор для фильтрации газа для лапароскопии. Состоит из фильтра и шланга 0,5 м с замком LUER мужским. Для использования с троакаром. Для использования при образовании задымления. Стерильный, 10 шт./уп.
	10
	Наличие

	11.1
	Материал корпуса - полипропилен,
	 
	Наличие 

	11.2
	фильтрующий материал ULPA/Сarbon, 
	 
	Наличие 

	11.3
	скорость потока до 16 л/мин при 15 мм.рт.ст. регулируемая с помощью ролика
	 
	Не менее 16 л/мин

	11.4
	  эффективность фильтрации 0,027 мкр
	 
	Не менее 0,027 мкр

	12
	Одноразовый трокарный клапан для использования с трокарными канюлями,  стерильные, в упаковке 5 шт.
	2
	Наличие 

	12.1
	размера 11 мм,
	 
	Не более 11 мм 

	13
	Одноразовый фильтр с инсуфляционной трубкой для использования со всем инсуфляционным оборудованием с потоком газа до до 30 л/мин.,стерильно,10 шт в упаковке.
	10
	Не менее 30 л/мин

	14
	Экстракционный пакет, диаметр отверстия 11 см, объем 1500 мл. Для использования с троакарами размером 10 мм. Наличие нитиноловой лески с памятью формы в рабочем отверстии. 
Стерильный, 5 шт./уп.
	10
	Наличие

	15
	Одноразовый пакет для экстракции,  для использования с троакарами размера 10 мм,
	10
	Не менее 10 мм

	15.1
	 размер 1:
	 
	Не более 1

	15.2
	 рабочий обьем 200 мл, 
	 
	Не менее 200 мл

	15.3
	наполняемый обьем 53 мл, 
	 
	Не менее 53 мм

	15.4
	раскрытие пакета 6 см, 
	 
	Не менее 6 см

	15.5
	длина контейнерной секции 20 см,
	 
	Не менее 20 см

	15.6
	  наличие нитиноловой лески с памятью формы в рабочем отверстии. 
стерильные, в упаковке 5 шт.
	 
	Наличие 

	16
	Одноразовый пакет для экстракции, для использования с троакарами размера 10 мм
	10
	Не более 10 мм

	16.1
	размер 2, 
	 
	Не более 2

	16.2
	рабочий объем 260 мл, 
	 
	Не менее 260 мл

	16.3
	наполняемый объем 62 мл, 
	 
	Не менее 62 мл

	16.4
	отверстие рабочей секции  пакета 10 см, 
	 
	Не более 10 см

	16.5
	длина контейнерной секции 35 см, ,  
	 
	Не менее 35 см

	16.6
	Пакет имеет две отдельные функциональные секции: - воронкообразная рабочая секция большой емкости и трубчатая контейнерная секция. В рабочей секции ткань измельчается и при экстракции перемещается в контейнерную секцию . Дополнительное усилие для экстракции через согласованный трокар не требуется.  
	 
	Наличие 

	16.7
	стерильные, в упаковке 5 шт 
	 
	Не менее 5 шт

	17
	Универсальная роликовая помпа, для аспирации и ирригации, со встроенным модулем централизованного управления, режимами для гинекологии и лапароскопии
	1
	Наличие

	17.1
	 - диапазон регулировки давления ирригации в режиме гистеро:
	 
	не менее :0-200 мм.рт.ст

	17.2
	 - диапазон регулировки давления ирригации в режиме лапаро:
	 
	не менее : 0-400 мм.рт.ст

	17.3
	 - диапазон регулировки потока жидкости в режиме гистеро: 
	 
	не менее : 0-500 мл/мин

	17.4
	 - диапазон регулировки потока жидкости в режиме лапаро: 
	 
	не менее : 0-1000 мл/мин

	17.5
	 - диапазон регулировки давления аспирации в гистеро-режиме:
	 
	не менее : 0-(-)0.5 Бар

	17.6
	 - диапазон регулировки давления аспирации в лапаро-режиме:
	 
	не менее : 0-(-)0.8 Бар

	17.7
	 - габаритные размеры 
	 
	не более: 310х165х265 мм

	17.8
	 - вес 
	 
	не более: 6 кг

	17.9
	 - энергопотребление 
	 
	не более: 80 Вт

	17.10
	В комплекте:
-  блок роликовой помпы
-  сетевой кабель
-  кабель управления
-  набор ирригационных трубок для гистеро- и лапаро- режимов
	 
	Наличие

	18
	Набор силиконовых отсасывающих трубок, стерилизуемых
	1
	Наличие

	19
	Трубка для отсасывания/промывания, с противоотражающей поверхностью, с двухходовым краном для работы одной рукой
	1
	Наличие

	19.1
	размер 5 мм 
	 
	Не более 5 мм 

	19.2
	длина 36 см 
	 
	Не менее 36 см 

	20
	Банка отсоса, объем 5 л
	2
	не менее: 5 л

	21
	Крышка для банки отсоса 1, 5 и 5 литровой, стерилизуемая
	2
	Наличие

	22
	Подставка для  банки отсоса
	2
	Наличие

	23
	Держатель подставки для бутылей
	1
	Наличие

	24
	Педаль одинарная, одноступенчатая
	1
	Наличие

	25
	Бактериальный фильтр для использования с помпами, не стерильно, 10 шт в упаковке.
	1
	Наличие

	26
	Набор трубок для гистероскопии с двумя иглами для использования с помпами, в упаковке 10 шт.
	5
	Наличие

	27
	Набор трубок для лапароскопии с двумя иглами для использования с помпами, в упаковке 10 шт.
	5
	Наличие

	28
	Высокочастотный электрохирургический аппарат со встроенным блоком централизованного управления для моно и биполярных режимов коагуляции, резания , вапоризации моно и биполярной резектоскопии в физиологическом растворе
	1
	Наличие

	28.1
	 - номинальная частота 
	 
	не менее: 350 КГц

	28.2
	 - максимальная мощность аппарата 
	 
	не менее : 370 Вт

	28.3
	 - мощность в монополярном режиме :
	 
	не менее : 300 Вт

	28.4
	 - мощность в биполярном режиме:
	 
	не менее :370 Вт

	28.5
	 - автоматический контроль выходного напряжения
	 
	Наличие

	28.6
	 - режим импульсной модуляции выходного напряжения
	 
	Наличие

	28.7
	 - режим контроля плотности дуги 
	 
	Наличие

	28.8
	 - цифровая индикация диапазонов регулирования и выходных параметров на сенсорном цветном дисплее
	 
	Наличие

	28.9
	 - управление параметрами с сенсорного дисплея
	 
	Наличие 

	28.10
	 - режим контроля нейтральных электродов
	 
	Наличие

	28.11
	 - режим автоматического самотестирования с выдачей кода ошибки
	 
	Наличие

	28.12
	 - функция автостоп / автостарт
	 
	Наличие

	28.13
	 - режим биполярной резекции в физиологическом растворе
	 
	Наличие

	28.14
	 - габариты в мм
	 
	не более:450х165х350 мм

	28.15
	 - энергопотребление:
	 
	не более:1000 Вт

	28.16
	 - вес в кг
	 
	не более: 10 кг

	28.17
	В комплекте:
- силовой блок 
- кабель управления
- сетевой кабель
	 
	Наличие

	28.18
	В комплект входит резекционный блок для обеспечения максимальной мощности на активной биполярной петле. 
	 
	Наличие 

	29
	Тройная педаль для ВЧ коагулятора 
	1
	Наличие

	30
	Нейтральный электрод из силикона, с 2-мя резиновыми полосками для фиксации, используется с коагулятором, контактная поверхность не менее: А = 500 кв.см , для соединения необходим соединительный шнур  
	1
	Не менее 500 кв см

	31
	Соединительный шнур для соединения нейтральных электродов ,  длина, не менее : 300 см
	1
	Не менее 300 см

	32
	Соединительный шнур для одноразовых нейтральных электродов, , длина 500 см, для использования с коагулятором до 350 Вт
	1
	Наличие

	33
	Монополярный ВЧ шнур с переходником 5 мм, для  аппаратов  , длина 300 см
	1
	Не менее 300 см

	34
	Нейтральный электрод взрослый, одноразовый, площадь контакта 160 см2, повышение температуры менее 3 гр.С, нестерильный, 50 шт./уп.
	2
	Наличие

	35
	Биполярный кабель для резектоскопа, длина 300 с м,  с комбинированным высокочастотным моно - би разъемом Bi-MF
	1
	Не менее 300 см

	36
	Рабочий элемент гистерорезектоскопа, биполярный. для резекции в физиологическом растворе. Двигается при помощи пружины.. Подвижная опора под большой палец. В нерабочем состоянии электрод находится внутри тубуса.
	1
	Наличие

	37
	Тубус резектоскопа , включая соединительные трубки  для аспирации и ирригации , скошенный наконечник , внутренний тубус с керамической изоляцией , быстроразъемное соединение, для использования с рабочим элементом резектоскопа   
	1
	Наличие

	37.1
	размер  26 Шр.
	 
	Не более 26 Шр 

	38
	Обтюратор для использования с тубусами  резектоскопа
	1
	Наличие

	39
	Оптика стержне-линзовая, передне-бокового видения 12°, крупноформатная, диаметр 4 мм, длина 30 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом.  
	1
	Не более 4 мм

	40
	Режущая петля, биполярная ,размер  24 Шр., для использования с оптикой 12°
	18
	Не менее 24 Шр

	41
	Режущая петля, биполярная, малая, размер 24 Шр., Используется с оптикой 12°
	6
	Не более 24 Шр

	42
	Коагуляционный электрод, биполярный, шарик, размер 24 Шр., для использования с оптикой 12° и 30°
	6
	Не более 24 Шр

	43
	Оптика стержне-линзовая, передне-бокового видения 30°, 
	1
	Наличие 30°,

	43.1
	крупноформатная,  угол обзора 90 град
	 
	Не менее 90 град 

	43.2
	диаметр 4 мм, 
	 
	Не более 4 мм 

	43.3
	длина 30 см, 
	 
	Не менее 30 см 

	43.4
	автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом.  
	 
	Наличие 

	44
	Режущая петля, биполярная, размер 24 Шр., используется с оптикой  30°
	18
	Не более 24 Шр

	45
	Режущая петля, биполярная, малая, размер 24 Шр., используется с оптикой 30 °
	6
	Не более 24 Шр

	46
	Коагуляционный электрод, биполярный, шарик, размер 24 Шр., для использования с оптикой 12° и 30°
	6
	Не более 24 Шр

	47
	Моторная система управления прямоточного безредукторного морцелятора для применения  в хирургии  и гинекологии для удаления массивных полипных масс и миом, 
	1
	Наличие

	47.1
	 -  встроенный модуль централизованного управления 
	 
	Наличие

	47.2
	 - макс. число оборотов
	 
	не менее:40.000 об/мин,

	47.3
	 -  крутящий момент:  макс , средний 12 Нсм, 
	 
	не менее:16 Нсм

	47.4
	 -  крутящий момент: средний 
	 
	не менее: 12 Нсм,

	47.5
	 -  усилие на режущей кромке : при диаметре ножа  15  мм                                            
	 
	не менее:  16 H,

	47.6
	 - усилие на режущей кромке :  при диаметре ножа  12 мм 
	 
	не менее:    20 Н,

	47.7
	 - обеспечивает правое, левое вращение и осцилляцию , 
	 
	Наличие

	47.8
	 - наличие автоматического процессорного режима регулировки мощности мотора   при любых оборотах.
	 
	Наличие

	47.9
	 - диапазон плавной регулировки числа оборотов                    
	 
	не менее: 330 - 1.000 об/мин

	47.10
	 - регулировка числа оборотов - бесступенчатая, плавная 
	 
	Наличие


	47.11
	 - габариты 
	 
	не более: 310х165х270 мм

	47.12
	 - вес 
	 
	не более: 6.5 кг

	47.13
	 - энергопотребление
	 
	не более: 550 Вт

	47.14
	В комплекте:
- блок управления 
- двойная педаль, двухступенчатая 
- сетевой шнур
- соединительный  кабель
	 
	Наличие

	48
	 Морцелятор с полностью автоклавируемой высокоэргономичной рукояткой, для прямоточного безредукторного морцелирования   для лапароскопического   применения,  диаметр ножей 12/15 мм 
	1
	Не менее 12 и 15 мм

	48.1
	 -  нож диаметр  12  и 15 мм, для лапароскопического  применения, 
	 
	Не менее 12 и 15 мм

	48.2
	 -  мотор морцелятора безредукторный, бесколлекторный , с полым валом для прямоточного морцелирования, 
	 
	Наличие 

	48.3
	 - максимальны вращающий момент мотора не менее:0,56 Нм
	 
	Не менее 0,56 Нм

	48.4
	 - прямая активация посредством системы полых валов
	 
	Наличие 

	48.5
	 - скорость вращения ножа , плавно устанавливаемая , диапазон не менее: 500 - 1200 об./мин
	 
	Не менее 500 - 1200 об./мин

	48.6
	 - макс. усилие на режущей кромке ножа не менее: 20 Н
	 
	Не менее 20 Н

	48.7
	В комплекте  :   1x  мотор с полым ротором  1x  обтюратор тупой , диаметр 12 мм, . 1x  обтюратор тупой диаметр  15 мм   . 1x  трокар с косым срезом,  диаметр 12 мм . 1x трокар с косым срезом , диаметр 15 мм  1x  рукоятка , 1x  лапароскопический нож , диаметр 12 mm ,  1x лапароскопический нож, диаметр 15 мм . 1x  защитный колпачок  диаметр 12 мм . 1x защитный колпачок диаметр 15 мм . 1x  моторный клапан диаметр  12 мм . 1x  моторный клапан диаметр  15 мм .1x  уплотнительный колпачок одноразовый , 10 шт,  1x  захватывающие щипцы , диаметр r 12 мм  1x  захватывающие щипцы диаметр  15 мм,  1x  ограничитель высоты, в упаковке 5 пластин ,   
	 
	Наличие 

	49
	Жесткий эндоскоп, оптика
	2
	Наличие

	49.1
	Система стержневых линз HOPKINS
	 
	Наличие 

	49.2
	Изменяемый угол обзора от  0° - 120° инраоперационно
	 
	Не менее 0° - 120° 

	49.3
	Внешний диаметр 10 мм
	 
	Не менее 10 мм

	49.4
	Длина 32 см
	 
	Не менее 32 см 

	49.5
	Кольцо для выбора желаемого направления обзора плавно, бесступенчато
	 
	Наличие бесступенчато, плавно

	49.6
	Встроенный оптоволоконный световод
	 
	Наличие 

	49.7
	Автоклавируемая, многоразовая
	 
	Наличие 

	50
	Игла по VERESS для пневмоперитонеума
	4
	Наличие 

	50.1
	Пружинный механизм стилета
	 
	Наличие 

	50.2
	Тупой дистальный конец стилета
	 
	Наличие 

	50.3
	Замок LUER
	 
	Наличие LUER

	50.4
	Автоклавируемая
	 
	Наличие 

	50.5
	Диаметр 2,1 мм
	 
	Не менее 2.0 мм

	50.6
	Длина 13 см
	 
	Не менее 13 см

	51
	Троакар, размер 11 мм, в комплекте, 
	4
	Не менее 11 мм

	51.1
	 - стилет троакара  пирамидальный , материал медицинская сталь марки 1.4031
	 
	Наличие 

	51.2
	 - канюля без клапана, с краном для инсуфляции,  длина 10.5 см
	 
	Не менее 10.5 см

	51.3
	 - многофункциональный клапан, размер 11 мм
	 
	Не менее 11 мм

	52
	Троакар, размер 6 мм, в комплекте, 
	4
	Не более  6 мм  

	52.1
	 -  стилет троакара пирамидальный ,материал медицинская сталь марки 1.4031
	 
	Наличие 

	52.2
	 -  канюля без клапана, с краном для инсуфляции, длина 10.5 см
	 
	Не более 10.5 см

	52.3
	 -  многофункциональный клапан, размер 6 мм
	 
	Не более 6 мм

	53
	Металлический троакар, размер 6 мм, в комплекте:,
	4
	Не менее 6 см 

	53.1
	 - троакар пирамидальный
	 
	Наличие 

	53.2
	 - канюля с резьбой, с силиконовым лепестковым клапаном, длина 10.5 см
	 
	Не менее 10.5 см

	54
	Переходник накидной быстросменный с креплением к клапану трокара, 11/5 мм
	2
	Не менее 11/5 мм

	55
	Редукционная гильза, многоразовая,  внешний диаметр троакарной гильзы 11 мм, 
	2
	Не менее 11 мм

	55.1
	диаметр инструментов 5 мм,
	 
	Не менее 5 мм 

	56
	Разборные щипцы по REDDICK-OLSEN для препарирования и захватывания, поворотные, 
	2
	Наличие 

	56.1
	пластмассовая рукоятка, с хирургическим фиксатором
	 
	Наличие 

	56.2
	усиленные, с 2-мя подвижными браншами,
	 
	Наличие 

	56.3
	размер 5 мм, 
	 
	Не более 5 мм

	56.4
	длина 36 см, 
	 
	Не менее 36 см

	56.5
	с соединением для монополярной коагуляции, 
	 
	Наличие 

	57
	Разборные захватывающие щипцы, поворотные, с зубцами 2 х 4, 
	2
	Наличие 

	57.1
	размер 5 мм, 
	 
	Не более 5 мм

	57.2
	длина 36 см
	 
	Не менее 36 см 

	57.3
	с 2-мя подвижными браншами,  
	 
	Наличие 

	57.4
	 с соединением для монополярной коагуляции,
	 
	Наличие 

	57.5
	пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES
	 
	Наличие MAHNES

	58
	Разборные захватывающие щипцы по MAHNES, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции,  многозубчатые, 
	2
	Наличие 

	58.1
	размер 5 мм, 
	 
	Не более 5 мм 

	58.2
	длина 36 см, 
	 
	Не менее 36 см 

	58.3
	с одной подвижной браншей,  
	 
	Наличие 

	58.4
	пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES
	 
	Наличие 

	59
	Разборные захватывающие щипцы, поворотные, когтевые,  с зубцами 2 х 3, 
	2
	Наличие 

	59.1
	размер 5 мм
	 
	Не более 5 мм

	59.2
	длина 36 см
	 
	Не менее 36 см 

	59.3
	с одной подвижной браншей,  
	 
	Наличие 

	59.4
	пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES
	 
	Наличие MAHNES

	59.5
	с соединением для монополярной коагуляции
	 
	Наличие 

	60
	Разборные щипцы по BLAKESELY для препарирования и биопсии, поворотные, 
	2
	Наличие 

	60.1
	размер 5 мм, 
	 
	Не более 5 мм

	60.2
	длина 36 см, 
	 
	Не менее 36 см

	60.3
	с одной подвижной браншей,  пластмассовая рукоятка, без фиксатора
	 
	Наличие 

	60.4
	с соединением для монополярной коагуляции, 
	 
	Наличие 

	61
	Разборные ножницы по METZENBAUM, поворотные, 
	2
	Наличие 

	61.1
	пластмассовая рукоятка, без фиксатора
	 
	Наличие 

	61.2
	c загнутыми лезвиями, с 2-мя подвижными браншами, 
	 
	Наличие 

	61.3
	размер 5 мм, 
	 
	Не более 5 мм

	61.4
	длина 36 см, 
	 
	Не менее 36 см

	61.5
	с соединением для монополярной коагуляции, 
	 
	Наличие 

	62
	Разборные захватывающие щипцы, поворотные, лапчатые, с зубцами 2 х 3,  , с одной подвижной браншей, металлическая рукоятка, без фиксатора
	2
	Наличие 

	62.1
	длина 36 см
	 
	Не менее 36 см

	62.2
	размер 10 мм,
	 
	Не более 10 мм 

	63
	Коагулирующий и диссекционный электрод, L-образный,   
	4
	Наличие 

	63.1
	размер 5 мм,
	 
	Не более 5 мм 

	63.2
	длина 36 см
	 
	Не менее 36 см 

	64
	CCL-влагалищный экстрактор, малый,  
	2
	Наличие 

	64.1
	диаметр 11 мм,
	 
	Не более 11 мм 

	64.2
	с изолированным сферическим наконечником,  диаметр 35 мм
	 
	Не менее 35 мм 

	65
	Игольчатый ВЧ электрод по MANHES для рассечения и коагуляции, изолированный, с соединением для монополярной коагуляции
	2
	Наличие

	66
	Разборные биполярные коагуляционые щипцы,   кольцевая рукоятка , рабочая вставка окончатая.
	2
	Наличие 

	66.1
	размер 5 мм,
	 
	Не менее 5 мм 

	66.2
	длина 33 см,
	 
	Не более 33 см 

	67
	Рабочая вставка-щипцы биполярные, ширина бранш 3 мм без насечки.
	2
	Не менее 3 мм

	68
	Макро-иглодержатель по KOH, эргономическая рукоятка с фиксатором, бранши загнуты вправо, 
	2
	Наличие 

	68.1
	диаметр  5 мм,
	 
	Не более 5 мм 

	68.2
	 длина 33 см, 
	 
	Не менее 33 см 

	68.3
	используется с троакарами размера 6 мм
	 
	Не более 6 мм

	69
	Одноразовый троакарный клапан для использования с трокарными канюлями,  стерильные, в упаковке 5 шт.
	2
	Наличие 

	69.1
	размера 11 мм,
	 
	Не более 11 мм 

	70
	Одноразовый пакет для экстракции, для использования с троакарами размера 10 мм
	2
	Не более 10 мм

	70.1
	размер 2, 
	 
	Не более 2

	70.2
	рабочий обьем 260 мл, 
	 
	Не менее 260 мл

	70.3
	наполняемый обьем 62 мл, 
	 
	Не менее 62 мл

	70.4
	отверстие рабочей секции  пакета 10 см, 
	 
	Не более 10 см

	70.5
	длина контейнерной секции 35 см, ,  
	 
	Не менее 35 см

	70.6
	Пакет имеет две отдельные функциональные секции: - воронкообразная рабочая секция большой емкости и трубчатая контейнерная секция . В рабочей секции ткань измельчается и при экстракции перемещается в контейнерную секцию . Дополнительное усилие для экстракции через согласованный троакар не требуется. . 
	 
	Наличие 

	70.7
	стерильные, в упаковке 5 шт 
	 
	Не менее 5 шт

	71
	Одноразовый пакет для экстракции,  для использования с троакарами размера 10 мм,
	2
	Не менее 10 мм

	71.1
	 размер 1:
	 
	Не более 1

	71.2
	 рабочий объем 200 мл, 
	 
	Не менее 200 мл


	71.3
	наполняемый объем 53 мл, 
	 
	Не менее 53 мм

	71.4
	раскрытие пакета 6 см, 
	 
	Не менее 6 см

	71.5
	длина контейнерной секции 20 см,
	 
	Не менее 20 см

	71.6
	  наличие нитиноловой лески с памятью формы в рабочем отверстии. 
стерильные, в упаковке 5 шт.
	 
	Наличие 

	72
	Оптика стержне-линзовая, передне-бокового видения 30°, 
	2
	Наличие 30°,

	72.1
	крупноформатная,  угол обзора 90 град
	 
	Не менее 90 град 

	72.2
	диаметр 4 мм, 
	 
	Не более 4 мм 

	72.3
	длина 30 см, 
	 
	Не менее 30 см 

	72.4
	автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом.  
	 
	Наличие 

	73
	Операционный тубус по BETTOCCHI с постоянным промыванием,  с 1 запорным краном и 1 переходником с замком LUER, для использования в качестве внешнего тубуса  
	2
	Наличие

	73.1
	размер 6 мм,
	 
	Не более 6 мм

	74
	Операционный тубус по BETTOCCHI, с 1 запорным карном и 1 переходником с замком LUER, для использования в качестве внутреннего тубуса  
	2
	Наличие

	74.1
	размер 5,4 мм, 
	 
	Не более 5.4 мм 

	74.2
	с каналом 5 Шр. для операционных инструментов
	 
	Не менее 5 Шр

	75
	Биопсийные и захватывающие щипцы, с 2-мя подвижными браншами
	4
	Наличие 

	75.1
	размер  5 Шр., 
	 
	Не более 5 Шр

	75.2
	длина 34 см,
	 
	Не менее 34 см 

	76
	Ножницы, тупоконечные,  с одной подвижной браншей
	2
	Наличие

	76.1
	размер 5 Шр., 
	 
	Не более 5 Шр

	76.2
	длина 34 см,
	 
	Не менее 34 см 

	77
	Ножницы, остроконечные, с одной подвижной браншей, полужесткие
	2
	Наличие 

	77.1
	размер 5 Шр., 
	 
	Не более 5 Шр 

	77.2
	длина 34 см, 
	 
	Не менее 34 см 

	78
	Биопсийные щипцы, с одной  подвижной браншей, 
	1
	Наличие 

	78.1
	размер 5 Шр., 
	 
	Не более 5 Шр

	78.2
	длина 34 см, 
	 
	Не менее 34 см 

	79
	Биопсийные щипцы, ложкообразные,  с 2-мя подвижными браншами, полужесткие
	1
	Наличие

	79.1
	размер 5 Шр., 
	 
	Не более 5 Шр

	79.2
	длина 34 см,
	 
	Не менее 34 см 

	80
	Инструмент для фиксации миом по BETTOCCHI, 
	2
	Наличие

	80.1
	размер 5 Шр., 
	 
	Не более 5 Шр 

	80.2
	длина 34 см
	 
	Не менее 34 см 

	81
	Игольчатый элекрод по BETTOCCHI, монополярный
	1
	Наличие

	81.1
	размер 5 Шр., 
	 
	Не менее 5 Шр 

	81.2
	длина 34 см, 
	 
	Не менее 34 см

	82
	Полипэктомическая петля по BETTOCCHI,, монополярная
	2
	Наличие

	82.1
	 размер 5 Шр., 
	 
	 Не менее 5 Шр

	82.2
	длина 32 см
	 
	Не менее 32 см 

	83
	Коагуляционный электрод-шарик,, с соединением для монополярной коагуляции
	1
	Наличие

	83.1
	 размер 5 Шр., 
	 
	Не более 5 Шр

	83.2
	длина 53 см
	 
	Не менее 53 см 

	84
	Supra-петля модель  Tubingen по BRUCKER/MESSROGHLI, 
	2
	Наличие

	84.1
	размер  5 мм, 
	 
	Не более 5 мм 

	84.2
	длина 30 см, 
	 
	Не менее 30 см 

	84.3
	в комплекте:    - рукоятка, с соединителем для монополярной коагуляции,    - внешний тубус , изолированный, размер  5 мм, длина  30 см,   
 - запасная петля , для одноразового использования только, для применения с рукояткой    и внешним тубусом 
	 
	Наличие 

	85
	Запасная петля , большая,  , для одноразового применения , используется с рукояткой   и внешним тубусом  .
	2
	Наличие

	85.1
	размер  200 x 150 мм
	 
	Не менее 200х150 мм 

	86
	Монополярный ВЧ шнур для аппаратов , длина 300 см
	2
	Не менее 300 см

	86.1
	с переходником 5 мм 
	 
	Не менее 5 мм 

	87
	Усиленные биполярные диссекторные и захватывающие щипцы, поворотные, размер 5 мм, длина 36 см, модель по CLERMONT- FERRAND , малые бранши,  кольцевая рукоятка, 
	2
	Наличие

	88
	Усиленные биполярные  щипцы для диссекции и захвата, модель по CLERMONT-FERRAND, поворотные,  с широкими браншами, для диссекции и захвата больших сосудов и слоев ткани, с одной подвижной браншей, 
	2
	Наличие

	88.1
	размер 5 мм, 
	 
	Не более 5 мм 

	88.2
	длина 36 см
	 
	Не менее 36 см

	88.3
	эргономичная кольцевая рукоятка
	 
	Наличие 

	89
	Усиленные биполярные диссекторные и захватывающие щипцы, ротационные, размер 5 мм, длина 36 см, модель по CLERMONT- FERRAND , плоские бранши, кольцевая рукоятка
	2
	Наличие

	90
	Биполярные усиленные  щипцы для   захвата, модель  по CLERMONT-FERRAND, поворотные, с соединением для биполярной коагуляции 
	2
	Наличие 

	90.1
	размер 5 мм
	 
	Не более 5 мм

	90.2
	длина 36 см
	 
	Не менее 36 см 

	90.3
	с особенно тонкими атравматическими зубцами , с окончатыми браншами,  ,с двумя подвижными  браншами
	 
	Наличие 

	90.4
	кольцевая рукоятка
	 
	Наличие 

	91
	Усиленные биполярные щипцы  особенно удобны для для диссекции , поворотные,  модель по CLERMONT-FERRAND, с двумя открывающимися браншами, слабо изогнутыми влево, эргономичная кольцевая рукоятка
	2
	Наличие 

	91.1
	размер 5 мм
	 
	Не более 5 мм 

	91.2
	длина 36 см
	 
	Не менее 36 см

	92
	Разборные усиленные биполярные диссекторные и захватывающие щипцы по  KELLY, длинные, поворотные, 
	2
	Наличие 

	92.1
	размер 5 мм 
	 
	Не более 5 мм

	92.2
	длина 36 см 
	 
	Не менее 36 см 

	92.3
	модель браншей по CLERMONT-FERRAND особенно приспособлены  для диссекции
	 
	Наличие 

	92.4
	кольцевая рукоятка
	 
	Наличие 

	92.5
	две бранши подвижны
	 
	Наличие 

	93
	Биполярные ножницы по METZENBAUM, ротационные, размер 5 мм, длина 36 см, модель CLERMONT- FERRAND, изогнутые лезвия, обе бранши подвижны, кольцевая рукоятка 
	2
	Не менее 36 см

	94
	Маточный манипулятор, модель по  CLERMONT-FERRAND. 
В комплекте,:
-  рукоятка манипулятора с фиксирующим винтом 
-  штанга манипулятора 
-  уплотняющий цилиндр 
-  силиконовый уплотнитель, 3 шт./упак., 3 размера
-  внутриматочный стержень 
-  конус, с резьбой, короткий
-  конус, с резьбой, средний 
-  конус, с резьбой, длинный
-  конус без резьбы
-   анатомическое лезвие, короткое
-  анатомическое лезвие, среднее
-  анатомическое лезвие, длинное
	1
	Наличие

	95
	Компактный миниатюрный гистероскоп, автоклавируемый, с угловым окуляром, со встроенным световодом
	1
	Наличие

	95.1
	 - дистальный диаметр 
	 
	не более: 2.7 мм

	95.2
	 - угол обзора 6°
	 
	Наличие

	95.3
	 - конический одноступенчатый
	 
	3,2 мм - 4,5 мм,

	95.4
	 - длина рабочей части тубуса
	 
	не менее: 20 см

	95.5
	 - 2 латеральных ирригационных порта  и 1 рабочий канал 6 Fr. для инструментов до  5 Fr.
	 
	не менее: 6 Шр

	95.6
	 - металлическая корзина для стерилизации и хранения
	 
	Наличие

	96
	Инструментальный порт, 2-канальный, с системой уплотнения и быстро размыкающимся замком 
	1
	Не менее 2-х 

	97
	Биопсийные и захватывающие щипцы,  полужесткие, с одной подвижной браншей
	1
	Наличие 

	97.1
	размер 5 Шр.
	 
	Не более 5 Шр

	97.2
	 длина 40 см
	 
	Не менее 40 см 

	98
	Ножницы,  тупоконечные, полужесткие, с одной подвижной браншей
	1
	Наличие 

	98.1
	размер 5 Шр.
	 
	Не более 5 Шр

	98.2
	длина 40 см
	 
	Не менее 40 см 

	99
	Ножницы,  остроконечные, полужесткие, с одной подвижной браншей
	1
	Наличие 

	99.1
	размер 5 Шр.
	 
	Не более 5 Шр 

	99.2
	длина 40 см
	 
	Не менее 40 см 

	100
	Биопсийные щипцы, ложкообразные,  полужесткие, с 2-мя подвижными браншами
	1
	Наличие 

	100.1
	размер 5 Шр.
	 
	Не более 5 Шр 

	100.2
	длина 40 см
	 
	Не менее 40 см 

	101
	Биопсийный выкусыватель, продольнорежущий, полужесткий, с одной подвижной браншей
	1
	Наличие 

	101.1
	размер 5 Шр.
	 
	Не более 5 Шр

	101.2
	длина 40 см
	 
	Не менее 40 см 

	102
	Инструмент для фиксации миом по BETTOCCHI, 
	1
	Наличие 

	102.1
	размер 5 Шр., 
	 
	Не более  5 Шр 

	102.2
	длина 40 см
	 
	Не менее 40 см 

	103
	Миниатюрная оптика прямого видения 0°, 17000 пикселей, диаметр  1,3 мм, автоклавируемая, полужесткая, рабочая длина 30,6 мм, с вынесенным окуляром, со встроенным стекловолоконным световодом, Направление взгляда 0°, угол обзора 90°
	1
	Наличие

	104
	Пластмассовый контейнер для  стерилизации и хранения различных инструментальных наборов, перфорированный, с прозрачной крышкой и силиконовым матом, одноярусный, внутренний размер:(ш x г x ш): 525 мм x 240 мм x 50 мм
	1
	Наличие

	105
	Миниатюрный эндоскоп, 0°, полужесткий, автоклавируемый, с встроенным стекловолоконным световодом
	1
	Наличие 

	105.1
	 диаметр 1,3 мм, 
	 
	Не более 1.3 мм

	105.2
	длина 30,6 см, 
	 
	Не менее 30.6 см

	106
	Операционный тубус, прямой, размер 8 Шр., с 2 обтюраторами, с рабочим каналом размером 1 мм, с 1 запорным краном и переходником с замком LUER, для использования с миниатюрной оптикой 
	1
	Наличие

	107
	Операционный тубус, изогнутый, размер 8 Шр., с 2 обтюраторами, с рабочим каналом размером 1 мм, с 1 запорным краном и переходником с замком LUER, для использования с миниатюрной оптикой 
	1
	Наличие

	108
	Операционный тубус
	1
	Наличие 

	108.1
	Изогнутый
	 
	Наличие 

	108.2
	размер 3,3 мм
	 
	Не более 

	108.3
	2 рабочих канала
	 
	Наличие 

	108.4
	обтуратор с заостренным дистальным концом
	 
	Наличие 

	108.5
	для использования с оптикой 11540 АА
	 
	Наличие 

	109
	Оптика стержне-линзовая,  передне-бокового видения 30°, диаметр  2 мм, длина 26 см, автоклавируемая. Соединение для волоконно-оптического световода находится на противоположной стороне. Со встроенным стекловолоконным световодом
	1
	Наличие

	110
	Тубус для фетоскопа, с пирамидальным обтюратором, с каналом для лазерных зондов до 600 микрон, с 1 краном и 1 переходником с замком ЛЮЕР, используется с миниатюрной оптикой 
	1
	Наличие

	111
	Тубус фетоскопа, с пирамидальным обтюратором, с каналом для лазерных зондов до 600 микрон, с 1 краном и 1 переходником с замком ЛЮЕР, используется также с тубусом с направляющим рычагом
	1
	Наличие

	112
	Тубус фетоскопа с направляющим рычагом отклонения зонда , используется с тубусом с каналом для лазерных зондов
	1
	Наличие

	113
	Биопсийные щипцы, диаметр  3 Шр, рабочая длина 25 см, с одной подвижной браншей
	2
	Наличие

	114
	Захватывающие щипцы, с 2-мя подвижными браншами, размер 3 Шар., рабочая длина 35 см
	2
	Наличие

	115
	Биполярные оптические захватывающие щипцы, размер 2,4 мм, длина 24,5 см, плоские бранши, зубчатые, состоят из:
 - рукоятка с внешней трубкой
 - рабочая вставка, зубчатая, 5 шт./упаковка
	1
	Наличие

	116
	Троакар, длина 4.7 мм, длина 10cm, в комплекте: 
-    троакар, пирамидальный
-     канюля троакара, длина 10 см, с переходником с замком ЛЮЕР 
-      силиконовый лепестковый клапан
	1
	Наличие


Троакар, размер 3.9 мм, длина 10 см, в комплекте: 

-     троакар, пирамидальный

-     канюля троакара, длина 13 см, с переходником с замком ЛЮЕР 

	-     силиконовый лепестковый клапан
	1
	Наличие
	

	118
	Троакар, размер 2.6 мм, длина 10 см, в комплекте: 
-     троакар, пирамидальный
-     канюля троакара, длина 10 см, с переходником с замком ЛЮЕР 
-      силиконовый лепестковый клапан
	1
	Наличие

	119
	Миниатюрный эндоскоп, 0°, полужесткий, автоклавируемый, с встроенным стекловолоконным световодом
	1
	Наличие 

	119.1
	 диаметр 1,3 мм, 
	 
	Не более 1.3 мм

	119.2
	длина 30,6 см, 
	 
	Не менее 30.6 см

	120
	Операционный тубус, прямой, размер 8 Шр., с 2 обтюраторами, с рабочим каналом размером 1 мм, с 1 запорным краном и переходником с замком LUER, для использования с миниатюрной оптикой 
	1
	Наличие

	121
	Операционный тубус, изогнутый, размер 8 Шр., с 2 обтюраторами, с рабочим каналом размером 1 мм, с 1 запорным краном и переходником с замком LUER, для использования с миниатюрной оптикой 
	1
	Наличие

	122
	Миниатюрная оптика прямого видения 0°, диаметр  1 мм, полужесткая, рабочая длина 20 см, окулярная часть отдельно от фетоскопа, с одним поворотным и одним жестким мужским замком ЛЮЕР, со встроенным стекловолоконным световодом, включая защитную гильзу
	1
	Наличие

	123
	Диагностический тубус, диаметр 1.3 мм, рабочая длина 178 мм, с пирамидальным обтюратором с переходником с замком LUER, используется с миниатюрной оптикой, 2 шт./упак.
	3
	Наличие

	124
	Контр-иглодержатель по SZABO-BERCI "клюв фламинго", с прямой рукояткой с фиксатором, длина 33 см.
	1
	Наличие

	125
	Узло-проталкиватель по KОЕCKERLING, для экстракорпорального завязывания узлов, 
	1
	Наличие 

	125.1
	диаметр  5 мм, 
	 
	Не более 5 мм 

	125.2
	длина 36 см
	 
	Не менее 36 см 

	126
	Контр-иглодержатель по SZABO-BERCI "клюв фламинго", с прямой рукояткой с фиксатором, длина 33 см.
	1
	Наличие

	127
	Узло-проталкиватель по KОЕCKERLING, для экстракорпорального завязывания узлов, 
	1
	Наличие 

	127.1
	диаметр  5 мм, 
	 
	Не более 5 мм 

	127.2
	длина 36 см
	 
	Не менее 36 см 

	128
	Маточные щипцы по QUINONES-NEUBUESER, с зубцами на браншах, с большим и малым конусом, с каналом для пертубации, 
	1
	Наличие

	128.1
	длина 24 cм
	 
	Не менее 24 см 

	129
	Экстрактор по KOECHLI, без лезвий
	1
	Наличие

	130
	Лезвие, короткое, для экстактора
	3
	Наличие

	131
	Лезвие, длинное, для экстрактора
	3
	Наличие

	132
	Щипцы для препарирования и захватывания, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, с тонкими и изогнутыми браншами, большой резервуар, с одной подвижной браншей, пластмассовая рукоятка, без фиксатора
	2
	Наличие

	133
	Разборные захватывающие щипцы по DeBAKEY, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с изогнутыми и тонкими браншами, атравматические,  пластмассовая рукоятка, без фиксатора
	2
	Наличие

	134
	Разборные захватывающие щипцы-"аллигатор" , поворотные, размер 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами, пластмассовая рукоятка, без фиксатора
	2
	Наличие

	135
	Захватывающие щипцы по DeBAKEY, ротационные, с соединителем для монополярной коагуляции, атравматичные, с браншами двойного действия, размер  5 мм, длина  36 см, пластиковая рукоятка, без фиксатора,  
	2
	Наличие

	136
	Разборные щипцы по NUWAYHID для маточной трубы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с двумя подвижными браншами,  пластмассовая рукоятка, без фиксатора
	1
	Наличие

	137
	Разборные мезо-овариальные щипцы по VANCAILLIE, поворотные, размер 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами, пластмассовая рукоятка, без фиксатора 
	1
	Наличие

	138
	Захватывающие щипцы, поворотные ,атравматичные, окончатые, с двумя подвижными браншами, 
 металлическая рукоятка, без фиксатора
	1
	Наличие

	138.1
	 размер 10 мм, 
	 
	Не менее 10 см

	138.2
	длина 36 см, 
	 
	Не менее 36 см 

	138.3
	металлическая рукоятка, без фиксатора
	 
	Наличие 

	139
	Разборные захватывающие щипцы по SAWAHLE, для ткани, поворотные, с 2-мя подвижными браншами,
металлическая рукоятка, без фиксатора
	1
	Наличие

	139.1
	размер 10 мм, 
	 
	Не менее 10 мм 

	139.2
	длина 36 см, 
	 
	Не менее 36 см 

	140
	Разборные ножницы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см,  зубчатые, ложкообразные, длина бранш 17 мм, с 2-мя  подвижными браншами, пластмассовая рукоятка, без фиксатора
	1
	Не менее 36 см

	141
	Разборные ножницы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, прямые, с 2-мя подвижными браншами,   пластмассовая рукоятка, без фиксатора
	1
	Наличие

	142
	Микро экстрактор по OPPELT "Easy-Check" для взятия пробы крови, диаметр 14 мм, длина  20 cм, для использования с миниатюрными лезвиями 
	1
	Наличие

	143
	Миниатюрный нож, в упаковке  24 шт , стерильно , для использования с  OPPELT "Easy-Check" MBE-набором ,
	1
	Наличие

	144
	Капиллярная трубка , гепаринизированная , упаковка  250 шт, размер  85µL, для использования с  OPPELT "Easy-Check" MBE- набором 
	1
	Наличие

	145
	LED-светодиодный источник света присоединяется непосредственно к эндоскопу с крупной резьбой, 
	1
	Наличие

	145.1
	 - малогабаритный для работы без световода, 
	 
	Наличие

	145.2
	 - освещенность более 50.000 люкс,   
	 
	не менее: 50 000 Лкс

	145.3
	 - время непрерывного горения до замены батареи более 120 мин., 
	 
	не менее: 120 мин

	145.4
	 - водонепроницаемый, 
	 
	Наличие

	145.5
	 - полностью погружаемый для чистки и дезинфекции, 
	 
	Наличие

	145.6
	 - используется  с двумя фото-батареями  
	 
	Наличие

	145.7
	 - вес не более 120 гр 
	 
	не более:  120 гр

	145.8
	 - оптимальный баланс освещенности на подключении эндоскопа за счет специальной фокусировки света 
	 
	Наличие

	146
	Миниатюрный эндоскоп, гибкий, со встроенным стекловолоконным световодом и выносным окуляром, водонепроницаемый, полностью погружаемый в раствор для дезинфекции, стерилизация с помощью газа, для трансцервикальной фаллопиоскопии :                                                            угол зрения: 0° 
угловая апертура:  70° 
рабочая длина:      100 см
внешний диаметр: 0.5 мм
	1
	Наличие


	147
	Набор для трубной катетеризации по RIMBACH, в упаковке 6 наборов, набор состоит из маточного катетера, катетера фаллопиевых труб и направляющей, стерильный, одноразовый
	1
	Наличие

	148
	Набор для трансвагинальной эндоскопии ТВЭ для обследования поверхности матки и яичников. В комплекте :
	1
	Наличие

	148.1
	 - пункционная игла с автоматическим пружинным механизмом, диаметр 1,5 мм, длина 30 см
	 
	Наличие

	148.2
	 - запасная игла для пункционной иглы , 6 шт./уп.
	 
	Наличие

	148.3
	 - расширительный тубус, диаметр 3,8 мм, длина 30 см, используется с пункционной иглой 
	 
	Наличие

	148.4
	 - тубус троакара, диаметр 4,4 мм, длина 20 см, с клапаном, с 1 запорным краном, используется с диагностическим тубусом 
	 
	Наличие

	148.5
	 - оптика стержне-линзовая, передне-бокового видения 30°, диаметр  2.9 мм, длина 30 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. 
	 
	Наличие

	148.6
	 - диагностический тубус, диаметр 3,7 мм, длина 29 см, с запорным краном, вводится через троакар 
	 
	Наличие

	148.7
	 - сменный зонд, диаметр 2,9 мм, длина 36 см, используется с операционным тубусом 
	 
	Наличие

	148.8
	 - операционный тубус, диаметр 5,6 мм, длина 29 см, с инструментальным каналом 5 Шр., с 1 запорным краном и замком LUER, с обтюратором 
	 
	Наличие

	148.9
	 - пластмассовый контейнер для стерилизации и хранения 
	 
	Наличие

	149
	Направляющий мандрен, 2,9 мм
	1
	 

	150
	Операционный тубус, внеш. диам. 5,6 мм, с рабочим каналом для полужестких операционных инструментов 5 Шр., с 1 краном и 1 замком LUER, с обтюратором 26182 ТН
	1
	 

	151
	Биопсийные и захватывающие щипцы,  полужесткие, с одной подвижной браншей
	1
	Наличие 

	151.1
	размер 5 Шр., 
	 
	Не более 5 Шр

	151.2
	 длина 40 см,
	 
	Не менее 40 см 

	152
	Ножницы,  тупоконечные, полужесткие, с одной подвижной браншей
	1
	Наличие 

	152.1
	размер 5 Шр., 
	 
	Не более 5 Шр

	152.2
	длина 40 см,
	 
	Не менее 40 см 

	153
	Ножницы,  остроконечные, полужесткие, с одной подвижной браншей
	1
	Наличие 

	153.1
	размер 5 Шр., 
	 
	Не более 5 Шр 

	153.2
	длина 40 см,
	 
	Не менее 40 см 

	154
	Биопсийный выкусыватель, продольно-режущий, полужесткий, с одной подвижной браншей
	1
	Наличие 

	154.1
	размер 5 Шр., 
	 
	Не более 5 Шр

	154.2
	длина 40 см, 
	 
	Не менее 40 см 

	155
	Биопсийные щипцы, ложкообразные,  полужесткие, с 2-мя подвижными браншами
	1
	Наличие 

	155.1
	размер 5 Шр., 
	 
	Не более 5 Шр 

	155.2
	длина 40 см,
	 
	Не менее 40 см 

	156
	Биполярный вапоризационный электрод, полужесткий, 
	1
	Наличие 

	156.1
	размер 5 Шар., 
	 
	Не более 5 Шр

	156.2
	длина 36 см
	 
	Не менее 36 см 

	157
	Троакарное устройство доступа для проведения однопортовых лапароскопических операций с одновременным введением до 5 инструментов 
	1
	Не менее 5 -ти 

	157.1
	Разборный: состоит из двух конусообразных металлических соединяемых частей и силиконовой насадки
	 
	Наличие 

	157.2
	Диаметр разреза 20 мм
	 
	Не более 20 мм

	157.3
	Все части устройства многоразовые
	 
	Наличие 

	157.4
	Автоклавируемый
	 
	Наличие 

	157.5
	Для установки трансумбиликально
	 
	Наличие 

	157.6
	Атравматичное введение по типу ретрактора
	 
	Наличие 

	157.7
	Инсуфляционный кран интегрирован в металлическую часть инструмента
	 
	Наличие 

	157.8
	Дополнительний кран для десуфляции
	 
	Наличие 

	157.9
	Переходник для быстрой смены инструментов с 12, 5 мм или 10 мм на 5 мм
	 
	Наличие 

	157.10
	Наличие инструментальных каналов для инструментов диаметром от 5 (4 канала) и до 13 мм (1 канал)
	 
	Наличие 

	157.11
	Х-образная конструкция позволяет увеличить пространство для манипуляции инструментами
	 
	Наличие 

	157.12
	Возможность свободного вращения порта, установленного трансумбиликально, облегчает манипуляции с инструментами во время операции
	 
	Наличие 

	157.13
	Устройство силиконовой насадки позволяет увеличить угол отклонения инструментов в любом направлении (2 инструментальных канала). 
	 
	Наличие 

	157.14
	Многоразовые герметичные насадки для инструментальных каналов
	 
	Наличие 

	157.15
	Многоразовый лепестковый клапан для центрального канала. Предотвращает потерю газа, удобен для шитья.
	 
	Наличие 

	158
	Оптика  стержне-линзовой системы, передне-бокового видения  30°, 
	1
	Не менее 30 град

	158.1
	Диаметр  5.5 мм, 
	 
	Не более 5.5 мм 

	158.2
	Длина  50 cм, 
	 
	Не менее 50 см

	158.3
	Автоклавируемая. со встроенным оптоволоконным световодом
	 
	Наличие 

	158.4
	Сапфировая торцевая линза
	 
	Наличие 

	159
	Внешний тубус с рабочей вставкой
	1
	Наличие 

	159.1
	Изолированный
	 
	Наличие 

	159.2
	Неразборный
	 
	Наличие 

	159.3
	Замок LUER для чистки
	 
	Наличие 

	159.4
	Атравматичные окончатые бранши, обе бранши подвижны
	 
	Наличие 

	159.5
	Диаметр 5 мм
	 
	Не более 5 см

	159.6
	Длина 47 см
	 
	Не менее 47 мм

	159.7
	Совместим со всеми видами рукояток CLICKLINE
	 
	Наличие 

	159.8
	Многоразовый, автоклавируемый
	 
	Наличие 

	159.9
	Изогнутая дистальная часть инструмента (плавный изгиб под углом 45
	 
	Не менее 45 град

	160
	Пластмассовая рукоятка
	1
	Наличие

	160.1
	C фиксатором по MAHNES
	 
	Наличие 

	160.2
	Соединение для монополярной коагуляции
	 
	Наличие 

	160.3
	Совместима со всеми видами внешних тубусов и рабочих вставок CLICKLINE
	 
	Наличие 

	161
	Захватывающие щипцы
	1
	Наличие

	161.1
	 Поворотные, разборные на 2 части: вставка+рукоятка
	 
	Наличие 

	161.2
	С соединением для монополярной коагуляции
	 
	Наличие 

	161.3
	Диамер 5 мм
	 
	Не более 

	161.4
	Длина 43 см
	 
	Не менее 

	161.5
	Загнутые вниз на дистальном конце (плавный угол 45) 
	 
	Наличие 

	161.6
	Атравматичные бранши, обе бранши подвижны
	 
	Наличие 

	161.7
	Состоит из: металлическая рукоятка, с отсоединяемым фиксатором  и наружный тубус с рабочей вставкой 
	 
	Наличие 

	161.8
	Многоразовые, автоклавируемые
	 
	Наличие 

	161.9
	Использование с троакарной системой доступа X-Cone
	 
	Наличие 

	162
	Электрод для коагуляции и диссекции
	1
	Наличие 

	162.1
	L-образный дистальный конец, заостренный латерально
	 
	Наличие 

	162.2
	Изгиб тубуса по DAPRI (одноколенный изгиб)
	 
	Наличие 

	162.3
	Диаметр 5 мм
	 
	Не более 5 мм 

	162.4
	Длина прямой части 40 см
	 
	Не менее 40 см 

	162.5
	Для использования с устройством  однопортового доступа  
	 
	Наличие 

	163
	Канюля для аспирации и ирригации
	1
	Наличие 

	163.1
	Латеральные отверстия
	 
	Наличие 

	163.2
	Изогнутая
	 
	Наличие 

	163.3
	Диаметр 5мм
	 
	Не более 

	163.4
	Длина 40 см
	 
	Не менее 

	163.5
	Для использования с устройством X-CONE
	 
	Наличие 

	164
	Двухходовой кран
	1
	Наличие

	164.1
	Поддерживает 2 режима: аспирацию и ирригацию
	 
	Не менее 2-х 

	164.2
	Для использования с электродами для диссекции и коагуляции с каналом для промывания, диаметром 5 мм
	 
	Не менее 5 мм

	164.3
	Для использования с трубками для ирригации и аспирации диаметр 5 мм
	 
	Не менее 5 мм

	164.4
	Автоклавируемый
	 
	Наличие 

	165
	CLICKline захватывающие щипцы для кишечника, поворотные
	1
	Наличие 

	165.1
	Окончатые бранши, обе бранши подвижны
	 
	Наличие 

	165.2
	Изгиб тубуса по CARUS, (2-х коленный изгиб на дистальном конце инструмента)
	 
	Наличие 

	165.3
	Размер 5 мм
	 
	Не менее 

	165.4
	Длина прямого инструмента 40 см
	 
	Не менее 

	165.5
	Состоят из: металлическая рукоятка, с отключаемым фиксатором, наружный тубус с рабочей вставкой
	 
	Наличие 

	165.6
	Наружный тубус с рабочей вставкой совместим с любыми типами рукояток ClickLine
	 
	Наличие 

	165.7
	Многоразовые, автоклавируемые
	 
	Наличие 

	165.8
	Для использования с троакарным утсройством доступа для однопортовой лапароскопической хирургии
	 
	Наличие 

	166
	Щипцы CLICKline для захвата и диссекции по REDDICK-OLSEN
	1
	Наличие 

	166.1
	Тяжелые бранши обе бранши подвижны
	 
	Наличие 

	166.2
	Изгиб тубуса по CARUS, (2-х коленный изгиб на дистальном конце инструмента)
	 
	Наличие 

	166.3
	Размер 5 мм
	 
	Не менее 

	166.4
	Длина прямого инструмента 40 см
	 
	Не менее 

	166.5
	Состоят из:  металлическая рукоятка, с отключаемым фиксатором, наружный тубус с рабочей вставкой
	 
	Наличие 

	166.6
	Наружный тубус с рабочей вставкой совместим с любыми типами рокуяток ClickLine
	 
	Наличие 

	166.7
	Многоразовые, автоклавируемые
	 
	Наличие 

	166.8
	Для использования с троакарным утсройством доступа для однопортовой лапароскопической хирургии
	 
	Наличие 

	167
	Щипцы CLICKline для захвата и диссекции по KELLY, поворотные
	1
	Наличие 

	167.1
	Длинные бранши, обе бранши подвижны
	 
	Наличие 

	167.2
	С соединением для монополярной коагуляции
	 
	Наличие 

	167.3
	Изгиб тубуса по CARUS, (2-х коленный изгиб на дистальном конце инструмента)
	 
	Наличие 

	167.4
	Размер 5 мм
	 
	Не менее 

	167.5
	Длина прямого инструмента 40 см
	 
	Не менее 

	167.6
	Состоят из:  металлическая рукоятка, изолированная, без фиксатора, наружный тубус с рабочей вставкой
	 
	Наличие 

	167.7
	Наружный тубус с рабочей вставкой совместим с любыми типами рокуяток ClickLine
	 
	Наличие 

	167.8
	Многоразовые, автоклавируемые
	 
	Наличие 

	167.9
	Для использования с троакарным утсройством доступа для однопортовой лапароскопической хирургии
	 
	Наличие 

	168
	CLICKline ножницы по  METZENBARUM, поворотные
	1
	Наличие 

	168.1
	Изогнутые бранши, длина лезвия 12 см, обе бранши подвижны
	 
	Наличие 

	168.2
	С соединением для монополярной коагуляции
	 
	Наличие 

	168.3
	Изгиб тубуса по CARUS, (2-х коленный изгиб на дистальном конце инструмента)
	 
	Наличие 

	168.4
	Размер 5 мм
	 
	Не менее 

	168.5
	Длина прямого инструмента 40 см
	 
	Не менее 

	168.6
	Состоят из:  металлическая рукоятка, изолированная, без фиксатора, наружный тубус с рабочей вставкой
	 
	Наличие 

	168.7
	Наружный тубус с рабочей вставкой совместим с любыми типами рокуяток ClickLine
	 
	Наличие 

	168.8
	Многоразовые, автоклавируемые
	 
	Наличие 

	168.9
	Для использования с троакарным утсройством доступа для однопортовой лапароскопической хирургии
	 
	Наличие 

	169
	Щипцы CLICKline для захвата и диссекции по REDDICK-OLSEN
	1
	Наличие 

	169.1
	Тяжелые бранши, обе бранши подвижны
	 
	Наличие 

	169.2
	Изгиб тубуса по CUSCHIERI, (2-х коленный изгиб на дистальном конце инструмента, планое отклонение всей оси инструмента)
	 
	Наличие 

	169.3
	С соединением для монополярной коагуляции
	 
	Наличие 

	169.4
	Размер 5 мм
	 
	Не менее 

	169.5
	Длина прямого инструмента 40 см
	 
	Не менее 

	169.6
	Состоят из: металлическая Y-рукоятка, изолированная, без фиксатора, с 4мя положениями запирания, наружный тубус с рабочей вставкой
	 
	Наличие 

	169.7
	Наружный тубус с рабочей вставкой совместим с любыми типами рокуяток ClickLine
	 
	Наличие 

	169.8
	Многоразовые, автоклавируемые
	 
	Наличие 

	169.9
	Для использования с троакарным утсройством доступа для однопортовой лапароскопической хирургии
	 
	Наличие 

	170
	Разборные  щипцы для захвата и диссекции по KELLY, поворотные.
	1
	Наличие 

	170.1
	Длинные, бранши, обе подвижны
	 
	Наличие 

	170.2
	С соединением для монополярной коагуляции,
	 
	Наличие 

	170.3
	Изгиб тубуса по CUSCHIERI (2-колленный изгиб, плавное отклонение всей оси инструмента для улучшения манипуляций инструментом через один порт).
	 
	Наличие 


	170.4
	Размер 5 мм
	 
	Наличие 

	170.5
	Длина 40 см
	 
	Не менее 

	170.6
	Состоит из:  металлическая Y-рукоятка, изолированная, без фиксатора, с 4-мя позициями запирания,  наружный тубус с рабочей вставкой
	 
	Не менее 

	170.7
	Для использования с троакарной однопортовой системой X-Cone
	 
	Наличие 

	170.8
	Многоразовые, автоклавируемые
	 
	Наличие 

	171
	CLICKline щипцы  по CUSCHIERI для захвата и диссекции
	1
	Наличие 

	171.1
	Бранши загнуты вправо, обе бранши подвижны
	 
	Наличие 

	171.2
	Изгиб тубуса по CUSCHIERI, (2-х коленный изгиб на дистальном конце инструмента, планое отклонение всей оси инструмента)
	 
	Наличие 

	171.3
	С соединением для монополярной коагуляции
	 
	Наличие 

	171.4
	Размер 5 мм
	 
	Не менее 

	171.5
	Длина прямого инструмента 40 см
	 
	Не менее 

	171.6
	Состоят из: металлическая Y-рукоятка, изолированная, без фиксатора, с 4-мя положениями запирания, наружный тубус с рабочей вставкой
	 
	Наличие 

	171.7
	Наружный тубус с рабочей вставкой совместим с любыми типами рокуяток ClickLine
	 
	Наличие 

	171.8
	Многоразовые, автоклавируемые
	 
	Наличие 

	171.9
	Для использования с троакарным утсройством доступа для однопортовой лапароскопической хирургии
	 
	Наличие 

	172
	CLICKline ножницы по METZENBAUM
	1
	Наличие 

	172.1
	Изогнутые бранши, длина лезвия 12 см, обе бранши подвижны
	 
	Наличие 

	172.2
	Изгиб тубуса по CUSCHIERI, (2-х коленный изгиб на дистальном конце инструмента, планое отклонение всей оси инструмента)
	 
	Наличие 

	172.3
	С соединением для монополярной коагуляции
	 
	Наличие 

	172.4
	Размер 5 мм
	 
	Не менее 

	172.5
	Длина прямого инструмента 40 см
	 
	Не менее 

	172.6
	Состоят из: металлическая Y-рукоятка, изолированная, без фиксатора, с 4мя положениями запирания, наружный тубус с рабочей вставкой
	 
	Наличие 

	172.7
	Наружный тубус с рабочей вставкой совместим с любыми типами рокуяток ClickLine
	 
	Наличие 

	172.8
	Многоразовые, автоклавируемые
	 
	Наличие 

	172.9
	Для использования с троакарным утсройством доступа для однопортовой лапароскопической хирургии
	 
	Наличие 

	173
	Разборные  щипцы для захвата и диссекции по KELLY
	1
	Наличие 

	173.1
	Обе бранши подвижны
	 
	Наличие 

	173.2
	С соединением для монополярной коагуляции,
	 
	Наличие 

	173.3
	Изгиб тубуса по LEROY (4-коленное преломление, для облегчения манипуляции иструментом через один порт)
	 
	Наличие 

	173.4
	Размер 5 мм
	 
	Наличие 

	173.5
	Длина 40 см
	 
	Не менее 

	173.6
	Состоит из: металлическая Y-рукоятка, изолированная, без фиксатора, с 4мя позициями запирания, наружный тубус с рабочей вставкой
	 
	Наличие 

	173.7
	Многоразовые, автоклавируемые
	 
	Наличие 

	173.8
	Для использования  с троакарной системой одного доступа X-Cone
	 
	Наличие 

	174
	Разборные  щипцы для захвата и диссекции по KELLY
	1
	Наличие 

	174.1
	Длинные бранши, обе бранши подвижны
	 
	Наличие 

	174.2
	С соединением для монополярной коагуляции,
	 
	Наличие 

	174.3
	Изгиб тубуса по LEROY (4-коленное преломление, для облегчения манипуляции иструментом через один порт)
	 
	Наличие 

	174.4
	Размер 5 мм
	 
	Наличие 

	174.5
	Длина 40 см
	 
	Не менее 

	174.6
	Состоит из: металлическая Y-рукоятка, изолированная, без фиксатора, с 4мя позициями запирания,  наружный тубус с рабочей вставкой
	 
	Наличие 

	174.7
	Многоразовые, автоклавируемые
	 
	Наличие 

	174.8
	Для использования  с троакарной системой одного доступа X-Cone
	 
	Наличие 

	175
	CLICKline ножницы по  METZENBARUM, поворотные
	1
	Наличие 

	175.1
	Изогнутые бранши, длина лезвия 12 см, обе бранши подвижны
	 
	Наличие 

	175.2
	С соединением для монополярной коагуляции
	 
	Наличие 

	175.3
	Изгиб тубуса по LEROY, (4-х коленный изгиб инструмента)
	 
	Наличие 

	175.4
	Размер 5 мм
	 
	Не менее 

	175.5
	Длина прямого инструмента 40 см
	 
	Не менее 

	175.6
	Состоят из:  металлическая рукоятка, изолированная, без фиксатора, наружный тубус с рабочей вставкой
	 
	Наличие 

	175.7
	Наружный тубус с рабочей вставкой совместим с любыми типами рокуяток ClickLine
	 
	Наличие 

	175.8
	Многоразовые, автоклавируемые
	 
	Наличие 

	175.9
	Для использования с троакарным утсройством доступа для однопортовой лапароскопической хирургии
	 
	Наличие 

	176
	Разборные  щипцы для захвата
	1
	Наличие 

	176.1
	Бранши с особо малыми атравматичными зубчиками, окончатые, одна бранша подвижна
	 
	Наличие 

	176.2
	С соединением для монополярной коагуляции,
	 
	Наличие 

	176.3
	Изгиб тубуса по LEROY (4-коленное преломление, для облегчения манипуляции иструментом через один порт)
	 
	Наличие 

	176.4
	Размер 5 мм
	 
	Наличие 

	176.5
	Длина 40 см
	 
	Не менее 

	176.6
	Состоит из:  металлическая Y-рукоятка, изолированная, без фиксатора, с 4мя позициями запирания, наружный тубус с рабочей вставкой
	 
	Наличие 

	176.7
	Многоразовые, автоклавируемые
	 
	Наличие 

	176.8
	Для использования  с троакарной системой одного доступа X-Cone
	 
	Наличие 

	177
	Электрод для коагуляции и диссекции
	1
	Не менее 40 см

	177.1
	 L-образный дистальный конец
	 
	Наличие 

	177.2
	Изгиб тубуса по LEROY (4-х коленный изгиб, облегчающий манипуляции через один порт)
	 
	Наличие 

	177.3
	Размер 5 мм
	 
	Наличие 

	177.4
	Длина 40 см
	 
	Не менее 

	177.5
	Многоразовый, автоклавируемый
	 
	Наличие 

	178
	Разборные  щипцы для захвата
	1
	Наличие 

	178.1
	Атравматичные, окончатые бранши, с особо малыми атравматичными зубчиками, одна бранша подвижна
	 
	Наличие 

	178.2
	С соединением для монополярной коагуляции,
	 
	Наличие 

	178.3
	Изгиб тубуса по LEROY (4-коленное преломление, для облегчения манипуляции иструментом через один порт)
	 
	Наличие 

	178.4
	Размер 5 мм
	 
	Наличие 

	178.5
	Длина 40 см
	 
	Не менее 

	178.6
	Состоят из:  металлическая рукоятка, изолированная, без фиксатора, с 4мя позициями запирания, наружный тубус с рабочей вставкой
	 
	Наличие 

	178.7
	Многоразовые, автоклавируемые
	 
	Наличие 

	178.8
	Для использования  с троакарной системой одного доступа X-Cone
	 
	Наличие 

	179
	CLICKline ножницы по  METZENBARUM, поворотные
	1
	Наличие 

	179.1
	Изогнутые бранши, длина лезвия 12 см, обе бранши подвижны
	 
	Наличие 

	179.2
	С соединением для монополярной коагуляции
	 
	Наличие 

	179.3
	Изгиб тубуса по DAPRI, (1-но коленный изгиб инструмента)
	 
	Наличие 

	179.4
	Размер 5 мм
	 
	Не менее 

	179.5
	Длина прямого инструмента 40 см
	 
	Не менее 

	179.6
	Состоят из:  металлическая рукоятка, изолированная, без фиксатора, наружный тубус с рабочей вставкой
	 
	Наличие 

	179.7
	Наружный тубус с рабочей вставкой совместим с любыми типами рокуяток ClickLine
	 
	Наличие 

	179.8
	Многоразовые, автоклавируемые
	 
	Наличие 

	179.9
	Для спользования в лапароскопической хирургии одного разреза без устройств доступа
	 
	Наличие 

	180
	Переходник световода
	1
	Наличие 

	180.1
	Диаметр 4,8 мм
	 
	Не менее 4.8 ммм

	180.2
	Загнутый под прямым углом на 90°
	 
	Не менее  90°

	180.3
	Свободно вращается
	 
	Наличие 

	180.4
	Для соединения со стандартной оптикой
	 
	Наличие 

	180.5
	Многоразовый, автоклавируемый
	 
	Наличие 

	181
	X-Cone насадка. Материал силикон. 
	1
	Наличие 

	181.1
	Состоит из: 1 х насадка, 2 х А1 интродьюсер, 1 хА2 интродьюсер, 4 х  герметичные колпачки, с прорезным отверстием, 1 х инструкция по очистке и промыванию, 1 х гофрированный герметичный колпачок размер 5 мм, 1 х  гофрированный герметичный колпачок размер 10 мм, 1 х  гофрированный герметичный колпачок  размер 12 мм.   
	 
	Наличие 

	181.2
	Для использования с металлической частью троакарного утсройства доступа X-Cone
	 
	Наличие 

	181.3
	2 инструментальных порта с удлинненной гибкой частью для улучшения манипуляций инструментами
	 
	Наличие 

	181.4
	Многоразовая, автоклавируемая
	 
	Наличие 

	182
	Волоконнооптический световод,  диаметр 3.5 мм
	2
	Не более 3.5 мм

	182.1
	длина 180 см,
	 
	Не менее 180 см

	183
	Диагностический и контактный  гистероскоп по HAMOU , с стержне-линзовой оптикой,  бокового видения 30°, увеличение 1x  и  60x-кратное, диаметр 2.9 мм, lдлина 30 cм, автоклавируемая, со встроенным световолоконным световодом  
	1
	Наличие

	184
	Диагностический тубус, диаметр 4.1 мм, используется с оптиками  диам. 2.9 мм
	1
	Наличие

	185
	Биопсийные щипцы, ложкообразные, с 2-мя подвижными браншами, размер 5 Шар., длина 26 см, гибкие
	1
	Наличие

	186
	Ножницы, с одной подвижной браншей, размер 5 Шар., длина 26 см, гибкие
	1
	Наличие

	187
	Захватывающие щипцы, с 2-мя подвижными браншами, размер 5 Шар., длина 26 см, гибкие
	1
	Наличие

	188
	Видео гастроскоп , цветовая система  PAL, 
	1
	Наличие

	188.1
	 - диаметр 
	 
	не более: 12 мм

	188.2
	 - дистальный диаметр 
	 
	не более: 12 мм

	188.3
	 - с двумя инструментальными  каналами 
	 
	не менее:  2.8 / 3.4 мм

	188.4
	 - рабочая длина 
	 
	не менее: 1100 мм

	188.5
	 - изгибаемая часть : вверх 180°/200°, вниз 100°, вправо/влево 120°/120°. 
	 
	Наличие

	188.6
	 - В комплекте: чемодан  для фиброскопа, колпачек для стерилизации, тестер герметичности, колпачек для биопсийного канала, ирригационные трубки, ирригационный клапан,силиконовая смазка, загубник, биопсийные щипцы, овальные бранши с иглой, диаметр 2,3 мм, 1800 мм длина, чистящая щетка диаметр 5 мм, длина 2300 мм. покрытие для транспортировки, видеокабель
	 
	Наличие

	189
	Источник холодного света    100 вт , 
	1
	Не менее 100 Вт

	189.1
	 - с встроенным    блоком централизованного управления из стерильной зоны  ,
	 
	Наличие 

	189.2
	 -  с встроенной инсуфляционной помпой , 
	 
	Наличие 

	189.3
	 - для использования с  видеоэндоскопами, 
	 
	Наличие 

	189.4
	 - возможность использования со стандартными световодами 
	 
	Наличие 

	189.5
	 - одна ксеноновая лампа  100 Вт , 
	 
	Не менее 100 Вт 

	189.6
	 - напряжение сети : 100-240VAC, 50/60Hz 
	 
	Наличие 

	189.7
	 - В комплекте  :   источник холодного света    100 SCB,    сетевой кабель,    бутыль для воды,    держатель бутыли ,    промывающий адаптер для   бутыли
	 
	Наличие 

	190
	Щипцы, 2 х 3 зубца, гибкие, рабочая длина 160 см, диаметр 2.2 мм
	2
	Наличие

	191
	Щипцы, гибкие, с выдвигающимися браншами, 2 х 2 зубца, рабочая длина 160 см, диам. 2.2 мм
	2
	 

	192
	Ножницы, гибкие, рабочая  длина 160 см, диаметр  2.2 мм
	2
	Наличие

	193
	Коагулирующий электрод, монополярный
	2
	Наличие

	193.1
	длина 160 см, 
	 
	Не менее 160 см

	193.2
	диаметр  1.8 мм
	 
	Не более 1.8 мм

	194
	Шовный инструмент по BERCI, для подкожного закрытия фасции разрезов троакара,
	2
	Наличие 

	194.1
	 размер 2,8 мм, 
	 
	Не более 2.8 мм

	194.2
	длина 17 см.  
	 
	Не менее 17 см

	194.3
	Материал: - медицинская сталь марки 1.4031.
	 
	Наличие 

	195
	Симметричная петля для полипэктомии, отверстие 30 мм, для рабочих каналов диаметром от 2,0 мм, рабочая длина 180 см, ВЧ-соединение ,  Стерильная, 10 штук в упаковке
	2
	Наличие

	196
	Соединительный видеокабель PAL, для подключения видеоэндоскопов  в разъем эндопроцессора  1 hub, длина 91 см, 1/4", 1/6", 1/10"
	1
	Наличие

	197
	Комбинированный высокомощный источник света для фотодинамической диагностики и стандартной эндоскопической диагностики
	1
	Наличие

	197.1
	 - встроенный модуль централизованного управления  
	 
	Наличие

	197.2
	 - мощность лампы 
	 
	не менее:300 вт

	197.3
	 - цветовая температура 
	 
	6000 К

	197.4
	 - режим стандартной эндоскопической диагностики,
	 
	Наличие

	197.5
	 - режим  подачи света  спектра фотодинамической диагностики
	 
	Наличие

	197.6
	 - регулировка яркости плавная или автоматическая
	 
	Наличие

	197.7
	В комплекте:
- источник холодного света комбинированный
- сетевой кабель
- ножная педаль, одинарная
- соединительный шнур , длина 100 см
	 
	Наличие

	198
	Оптика стержне-линзовая,  прямого видения 30°, крупноформатная, диаметр  4 мм, автоклавируемая, для фотодинамической диагностики (PDD) со встроенным стекловолоконным световодом и специальным фильтром для ФДД
	1
	Наличие

	199
	Жидкостный световод, 
	1
	Не более 2 мм 

	199.1
	длина 220 см
	 
	Не менее 220 см 

	199.2
	диаметр 2 мм, 
	 
	Не более 2 мм 

	200
	Головка эндовидео камеры  для PDD/AF диагностики, трехчиповая
	1
	Наличие

	200.1
	 - цветовая система: PAL, 
	 
	Наличие

	200.2
	 - встроенный парфокальный Zoom объектив, диапазон изменения фокусного расстояния 
	 
	не менее:f = 25 - 50 мм

	200.3
	 - сенсорный датчик изображения 
	 
	3х1/4" CCD- чип

	200.4
	 - количество пикселей
	 
	не менее:752х582

	200.5
	 - разрешение 
	 
	более 750 линий

	200.6
	 - соотношение сигнал / шум 
	 
	более 60 дб

	200.7
	 - минимальная чувствительность 
	 
	менее 0.05 лк

	200.8
	 - диапазон автоматической установки экспозиции 
	 
	не менее:1/50сек-1/10000сек

	200.9
	 - две свободно программируемые кнопки управления
	 
	Наличие

	201
	Стерильное покрытие для использования  с  DCI-видеокамерами,так же как и со всеми эндоскопическими видеокамерами стерильные, в упаковке 160 шт.
	2
	Не менее 160 шт

	202
	Блок управления трехчиповой камерой 
	1
	Наличие

	202.1
	 - встроенный модуль централизованного управления 
	 
	Наличие

	202.2
	 - повышенная различимость деталей - в 3 раза
	 
	Наличие

	202.3
	 - цветовая система PAL/NTSC,
	 
	Наличие

	202.4
	 - наличие режима PDD -диагностики
	 
	Наличие

	202.5
	 - наличие режима стандартной эндоскопии
	 
	Наличие

	202.6
	 - оптимальные размеры изображения независимо от диаметра оптики без потери информативности изображения , что особенно важно при работе с тонкими оптиками
	 
	Наличие

	202.7
	 - наличие цифровых корректирующих фильтров для жестких и гибких эндоскопов
	 
	Наличие

	202.8
	 - электронный цифровой Zoom изображения 4 ступени
	 
	4 ступени

	202.9
	 - функция фиксированного изображения , стоп-кадр
	 
	Наличие

	202.10
	 - автоматическая система экспозиции, позволяющая иметь одинаковое качество изображения независимо от освещенности объекта в диапазоне :  
	 
	не менее: 1/50 - 1/1000 сек

	202.11
	 - цифровой видеовыход DV,  для цифрового архивирования
	 
	Наличие

	202.12
	 - встроенный модуль обработки изображения, 
	 
	Наличие

	202.13
	В комплекте:
- блок управления камерой 
- сетевой кабель
- клавиатура с английским алфавитом
- соединительный кабель BNC, длина 180 см
- соединительный кабель S-VHS (Y/C), длина 180 см
- специальный соединительный кабель RGB
- 2 соединительных кабеля для подключения видеопринтеров
- соединительный кабель , длина 100 см
- кабель DV, 500 см, 6 pin - 4 pin
	 
	Наличие

	203
	Пневматический держатель для нейрохирургии, кардиохирургии, микрохирургии, общей хирургии, комплект
	1
	Наличие 

	203.1
	Позволяет плавно фиксировать и жестко удерживать как мозговые шпатели  , так и другие  инструменты и эндоскопы в тубусах  (жесткие и гибкие)
	 
	Наличие 

	203.2
	Длина руки (рабочая длина ), мм 
	 
	Не менее 650 мм

	203.3
	Количество пневматических шарниров
	 
	Не менее 5 шт.

	203.4
	Максимальная нагрузка , кг
	 
	Не менее 2 кг

	203.5
	Вес , кг 
	 
	Не более 6 кг

	203.6
	Адаптер к операционному столу
	 
	Наличие 

	203.7
	Количество осевых шарниров адаптера - 
	 
	Не менее 3 - х

	203.8
	Количество скользящих шарниров адаптера 
	 
	Не менее 1-го

	203.9
	Вес адаптера , кг
	 
	Не более 6 кг

	203.10
	Состоит из:
	 
	 

	203.11
	 - рука с адаптером к операционному столу
	 
	Наличие 

	203.12
	 - универсальный адаптер 10-15 мм
	 
	Наличие 

	203.13
	 - универсальный адаптер 5-10 мм
	 
	Наличие 

	203.14
	 - педиатрический универсальный адаптер 10-15 мм
	 
	Наличие 

	203.15
	 - адаптер для фиброскопов производства КАРЛ ШТОРЦ
	 
	Наличие 

	203.16
	 - соединительные трубки к компрессору
	 
	Наличие 

	203.17
	 - чемодан
	 
	Наличие 

	203.18
	 - стерильные покрытия, 10 шт./уп.
	 
	Наличие 

	203.19
	Полная длинна
	 
	Не менее 147 см

	204
	Шланг для азота, европейское соединение, для использования с пневматическим держателем , длина 6 м
	1
	Не менее 6 м

	205
	Трубка для использования с пневматический держателем Mitaka Point Setter, для соединения с компрессором
	1
	Наличие 

	206
	19" жидкокристаллический медицинский монитор, настенный c VESA 100, цветовая система PAL/NTSC,  разрешение max. 1280 x 1024, входы SDI / HD-SDI, композит, S-видео, RGB, DVI-D и VGA входы,   освещенность: 300 cd/m2, контраст: 600:1 , время реакции 10-16 мс. сетевое напряжение: 100-240 VAC, 50/60 Гц, 
  состоит из: 
 - 19" плоский монитор,
 - блок питания, 
 - сетевой кабель
	1
	Наличие 


Приложение 1.2
Набор инструментов для акушерства
	№
	Описание, характеристики
	Ед.измерения

	Кол-во

	1
	зеркало вагинальное по SEIDL,80X10мм,17см
	шт
	1

	2
	зеркало вагинальное по KRISTELLER, с подъемником, 70 x 27 мм, длина зеркала 175 мм
	шт
	1

	3
	зеркало вагинальное по KRISTELLER, с подъемником, 90 x 36 мм, длина зеркала 175 мм
	шт
	1

	4
	зеркало вагинальное по KRISTELLER, с подъемником, 110 х 18 мм, длина зеркала 220 мм
	шт
	1

	5
	зеркало вагинальное по KRISTELLER, с подъемником, рабочая длина  длина 110 мм,  ширина 36 мм, длина зеркала 220 мм
	шт
	1

	6
	зеркало вагинальное по DOYEN, рабочая длина 90 мм, ширина 45 мм, общая длина 235 мм
	шт
	1

	7
	зеркало вагинальное по DOYEN, рабочая длина 112 мм, ширина 45 мм, общая длина 235 мм
	шт
	1

	8
	зеркало вагинальное по BREISKY,  рабочая длина 130 мм, ширина 20 мм, общая длина 320 мм
	шт
	2

	9
	зеркало вагинальное по BREISKY,  рабочая длина 130 мм, ширина 30 мм, общая длина 320 мм
	шт
	2

	10
	зеркало вагинальное по BREISKY,  рабочая длина 130 мм, ширина 40 мм, общая длина 320 мм
	шт
	2

	11
	расширитель маточный по HEGAR, в коробке, комп. из 26 односторонних расширителей, диам. 1 мм - 26 мм
	шт
	1

	12
	зонд по SIMS, маточный, градуированный в см, гибкий, диам. 4 мм, длина 330 мм
	шт
	1

	13
	корнцанг по BOZEMANN, маточный, S-образный, изогнутый,  бранши с насечкой,  длина 250 мм
	шт
	1

	14
	пулевка по BRAUN,  длина   250 мм
	шт
	3

	15
	зажим захватывающий по LAHEY,  бранши ширина 9 мм, длина 155 мм
	шт
	2

	16
	пулевка по AESCULAP-PRATT,  4х4, ширина бранш 18 мм, прямая,   длина 260 мм
	шт
	2

	17
	пулевка по LITTLEWOOD, бранши округлые,  2х3,  длина 185 мм
	шт
	2

	18
	зажим захватывающий по NOTO, окончатый,  длина 250 мм
	шт
	4

	19
	зажим захватывающий по DOYEN,  длина 185 мм
	шт
	2

	20
	крючок для удаления ВМС длина 320 мм
	шт
	1

	21
	кюретка для биопсии эндометрия, прямая, диам.3,5 мм, длина 270 мм
	шт
	1

	22
	кюретка по RECAMIER маточная,  острая, жесткая, диам. 4,5мм, длина 300 мм
	шт
	1

	23
	кюретка по RECAMIER маточная,  острая, жесткая, диам. 7,5мм, длина 300 мм
	шт
	1

	24
	кюретка по RECAMIER маточная,  острая, жесткая, диам. 10,5мм, длина 300 мм
	шт
	1

	25
	кюретка по RECAMIER маточная, острая, жесткая, диам. 14мм, длина 300 мм
	шт
	1

	26
	кюретка по RECAMIER маточная,  острая, жесткая, диам. 16,5мм, длина 300 мм
	шт
	1

	27
	кюретка по RECAMIER маточная,  острая, жесткая, диам. 19,5мм, длина 300 мм
	шт
	1

	28
	кюретка по RECAMIER маточная,  острая, жесткая, диам. 23,5мм, длина 300 мм
	шт
	1

	29
	канюля маточная по SPACKMAN, длина 360 мм
	шт
	1

	30
	корнцанг  по AESCULAP,  прямой, длина 220 мм
	шт
	3

	31
	корнцанг  по ULRICH-AESCULAP,  прямой, длина 265 мм
	шт
	5

	32
	ножницы гинекологические по SIMS, прямые, длина 200 мм
	шт
	1

	33
	ножницы гинекологические по SIMS, прямые, длина 230 мм
	шт
	1

	34
	ножницы гинекологические по SIMS, изогнутые,  длина 200 мм
	шт
	1

	35
	ножницы гинекологические по SIMS, изогнутые,  длина 230 мм
	шт
	1

	36
	ножницы гинекологические по SIMS, изогнутые, длина 210 мм
	шт
	1

	37
	ножницы гинекологические по SIEBOLD, s-образные, длина 245 мм
	шт
	1

	38
	ножницы гинекологические по KIEBACK, пуговчатые, изогнутые, длина 260 мм
	шт
	1

	39
	ножницы гинекологические  DUROTIP по SIMS, 200 мм
	шт
	1

	40
	зажим захватывающий  по MIKULICZ для брюшины,  1х2, длина 140 мм
	шт
	5

	41
	зажим захватывающий  по MIKULICZ для брюшины,  1х2,  длина 185 мм
	шт
	5

	42
	зажим захватывающий по MAINGOT, для гистерэктомии, изогнутый, длина 250 мм
	шт
	4

	43
	зажим захватывающий  по GWILLIAMS, для гистерэктомии, изогнутый, длина 200 мм
	шт
	4

	44
	зажим захватывающий компрессионый по WERTHEIM, изогнутый на 90˚, атравматический, длина 250 мм
	шт
	2

	45
	иглодержатель по HEGAR-MAYO, для нитей до 3/0 DUROGRIP, длина 150 мм
	шт
	1

	46
	тазомер по MARTIN
	шт
	1

	47
	крючок длина 240 мм, амниотом
	шт
	2

	48
	ножницы пуповинные по SCHUMACHER, кончики бранш изогнуты на 90˚, длина 155 мм
	шт
	2

	49
	ножницы пуповинные по BRAUN-STADLER, изогнутые, длина 145 мм
	шт
	2

	50
	дилататор умбиликальный
	шт
	1

	51
	щипцы акушерские по  SIMPSON-BRAUN, длина  350 мм
	шт
	1

	52
	ножницы пуповинные по BRAUN-STADLER, изогнутые, длина 145 мм
	шт
	1

	53
	ножницы пуповинные по BRAUN-STADLER, изогнутые, длина 200 мм
	шт
	1

	54
	ножницы пуповинные, изогнутые лезвия, длина 240 мм
	шт
	1

	55
	зеркало вагинальное по KRISTELLER, верхнее,  рабочая длина  длина 115 мм,  ширина 16 мм, длина зеркала 215 мм
	шт
	1

	56
	зеркало вагинальное по KRISTELLER, верхнее,  рабочая длина  длина 120 мм,  ширина 30 мм, длина зеркала 225 мм
	шт
	1

	57
	щипцы акушерские по  SOMER, маточный подъемник, изогнутые,  длина 235 мм
	шт
	1

	58
	иглодержатель по HEGAR, DUROGRIP, длина 205мм, для нитей до 3/0
	шт
	1

	59
	иглодержатель по WERTHEIM, DUROGRIP, длина  240 мм, для нитей до 3/0
	шт
	1


Приложение 1.3
Набор инструментов для гинекологии
	№
	Описание, характеристики
	Ед.измерения
	Кол-во

	1
	линейка хирургическая стальная, длина 150 мм
	шт
	1

	2
	корнцанг  по AESCULAP,  прямой, длина 220 мм
	шт
	3

	3
	корнцанг  по ULRICH-AESCULAP,  прямой, длина 265 мм
	шт
	5

	4
	ножницы препаровальные, изогнутые, длина 150 мм
	шт
	2

	5
	ножницы хирургические, прямые,  длина 130 мм
	шт
	1

	6
	ножницы хирургические, прямые,  длина 175 мм
	шт
	1

	7
	ножницы хирургические по COOPER, изогнутые,  длина 130 мм
	шт
	1

	8
	ножницы хирургические по COOPER, изогнутые,  длина 175 мм
	шт
	1

	9
	ножницы препаровальные   по WELLER,  длина 280 мм, изогнутые
	шт
	1

	10
	ножницы препаровальные SUPERCUT по GORNY, изогнутые, длина 195 мм
	шт
	1

	11
	ножницы хирургические DUROTIP, изогнутые, длина 145 мм
	шт
	1

	12
	ножницы гинекологические по KIEBACK, изогнутые на 90˚, длина 240 мм
	шт
	1

	13
	ножницы гинекологические по KIEBACK, пуговчатые, изогнутые, длина 260 мм
	шт
	1

	14
	ножницы ректальные, S-образные, длина 325 мм
	шт
	1

	15
	пинцет анатомический, стандартный, длина  115 мм
	шт
	2

	16
	пинцет анатомический, стандартный, длина  160 мм
	шт
	2

	17
	пинцет анатомический, стандартный, длина  300 мм
	шт
	2

	18
	пинцет анатомический  по WANGENSTEEN, DUROGRIP, атравматический, лапчатый, длина 230 мм
	шт
	1

	19
	пинцет хирургический по FERRIS-SMITH, DUROGRIP,  1 х 2, длина 175 мм
	шт
	1

	20
	пинцет нейрохирургический по LUCAE, байонетный,  длина 140 мм
	шт
	1

	21
	пинцет нейрохирургический по ADSON, байонетный,  длина 175 мм
	шт
	1

	22
	пинцет хирургический, стандартный,  1x2, длина  130 мм
	шт
	2

	23
	пинцет хирургический, стандартный,  1x2, длина  200 мм
	шт
	2

	24
	пинцет хирургический, стандартный,  1x2, длина  300 мм
	шт
	2

	25
	пинцет захватывающий лапчатый, длина 150 мм
	шт
	2

	26
	пинцет захватывающий лапчатый, длина 200 мм
	шт
	2

	27
	корнцанг по MAIER, прямой, длина 265 мм
	шт
	2

	28
	зажим захватывающий окончатый по  RAMPLEY, длина  180 мм
	шт
	2

	29
	зажим захватывающий окончатый по  RAMPLEY, длина  250 мм
	шт
	2

	30
	зажим захватывающий по  BABY-ALLIS, 4 х5,  длина 130 мм
	шт
	6

	31
	зажим захватывающий по  ALLIS,  5X6, длина 155мм
	шт
	6

	32
	зажим захватывающий по LAHEY,  бранши ширина 9 мм, длина 155 мм
	шт
	2

	33
	пулевка по CZERNY,  4X4, ширина бранш 11 мм, прямая,  длина 200 мм
	шт
	2

	34
	пулевка по PRATT,  4х4, ширина бранш 22 мм, прямой, длина 270 мм
	шт
	1

	35
	пулевка по SCHROEDER,  длина 250 мм
	шт
	4

	36
	цапка маленькая, изогнутая, длина 55 мм
	шт
	6

	37
	цапка по ROEDER, длина 135 мм
	шт
	6

	38
	зажим кровоостанавливающий по MICR0-HALSTED, прямой, длина 125 мм
	шт
	6

	39
	зажим кровоостанавливающий по CAIRNS, прямой, длина 150 мм
	шт
	2

	40
	зажим кровоостанавливающий по CAIRNS, изогнутый, длина 150 мм
	шт
	2

	41
	зажим кровоостанавливающий по  LERICHE, прямой,  1X2, длина 150 мм
	шт
	2

	42
	зажим кровоостанавливающий по  LERICHE, изогнутый,  1X2, длина 150 мм
	шт
	2

	43
	зажим кровоостанавливающий по HALSTED,  1x2, прямой, длина 185 мм
	шт
	2

	44
	зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый,  1x2, длина 185 мм
	шт
	2

	45
	зажим кровоостанавливающий по ROCHESTER-PEAN, длина 225 мм
	шт
	2

	46
	зажим кровоостанавливающий по ROCHESTER-PEAN, длина 225 мм
	шт
	2

	47
	зажим диссекционный по  OVERHOLT-GEISSENDOERFER, длина 220мм, разм.2
	шт
	4

	48
	зажим захватывающий  по MIKULICZ, для брюшины,  1х2,  длина 205 мм
	шт
	6

	49
	зажим захватывающий  по MIKULICZ, для брюшины, изогнут в сторону,  длина 185 мм
	шт
	6

	50
	зажим захватывающий по MAINGOT, для гистерэктомии, изогнутый, длина 205 мм
	шт
	4

	51
	зажим захватывающий по WERTHEIM, для гистерэктомии, изогнутый, длина 235 мм
	шт
	2

	52
	зажим захватывающий  по GWILLIAMS, для гистерэктомии, прямой,200 мм
	шт
	4

	53
	зажим захватывающий  по GWILLIAMS, для гистерэктомии, изогнутый, длина 200 мм
	шт
	4

	54
	коробка стальная,  для игл, перфорированная,205 X 120 мм,12 отделений
	шт
	1

	55
	иглодержатель по CONVERSE, длина 125 мм
	шт
	1

	56
	иглодержатель по CRILE-WOOD, длина  160 мм
	шт
	1

	57
	иглодержатель по DERF, DUROGRIP, длина 115 мм, для нитей 4/0-6/0
	шт
	1

	58
	иглодержатель по WERTHEIM, DUROGRIP, длина  240 мм, для нитей до 3/0
	шт
	1

	59
	зонд, длина 145 мм, диаметр 1,0 мм
	шт
	1

	60
	зонд двусторонний, длина 160 мм, диаметр 2,0 мм
	шт
	1

	61
	крючок по FARABEUF, двустронний, комплект из 2 шт., длина 125 мм
	шт
	2

	62
	крючок по FARABEUF, большой, комплект из 2 шт., длина 150 мм
	шт
	2

	63
	крючок по KOCHER, седловидный, большой,   20 X 15 мм, длина 205 мм
	шт
	2

	64
	крючок по  LANGENBECK,   30X8мм, длина 155 мм
	шт
	2

	65
	крючок по KOCHER,   40X18 мм, длина 230 мм
	шт
	1

	66
	крючок по KOCHER,   60X25 мм, длина 230 мм
	шт
	1

	67
	крючок по KOCHER,   75X40 мм, длина 230 мм
	шт
	1

	68
	зеркало абдоминальное  по  KELLY,  70 X 65 мм, длина 260 мм
	шт
	1

	69
	зеркало абдоминальное  по  KELLY,  90 X 76 мм, длина 260 мм
	шт
	1

	70
	зеркало вагинальное по DOYEN, слегка вогнутое, рабочая длина 60 мм, ширина 35 мм, общая длина 240 мм
	шт
	1

	71
	зеркало вагинальное по DOYEN, слегка вогнутое, рабочая длина 90 мм, ширина 45 мм, общая длина 240 мм
	шт
	1

	72
	зеркало абдоминальное по FRITSCH,  64х85 мм,  общая длина 240 мм
	шт
	1

	73
	игла хирургическая, 1/2, разм. 1, диам.1,40 мм, длина 80 мм, колющая, уп.12 штук
	упак
	1

	74
	игла хирургическая, 1/2, разм. 2, диам.1,40 мм, длина 73 мм, колющая, уп.12 штук
	упак
	1

	75
	игла хирургическая, 1/2, разм. 3, диам.1,30 мм, длина 68 мм, колющая, уп.12 штук
	упак
	1

	76
	игла хирургическая, 1/2, разм. 4, диам.1,30 мм, длина 63 мм, колющая, уп.12 штук
	упак
	1

	77
	игла хирургическая,1/2,  разм. 5, диам.1,20 мм, длина 58 мм, колющая, уп.12 штук
	упак
	1

	78
	игла хирургическая, 1/2, разм. 6,диам.1,10 мм, длина 54 мм,  колющая, уп.12 штук
	упак
	1

	79
	игла хирургическая, 1/2, разм. 7, диам.1,10 мм, длина 50 мм, колющая, уп.12 штук
	упак
	1

	80
	игла хирургическая,1/2,  разм. 8, колющая, диам.1,00 мм, длина 46 мм, уп.12 штук
	упак
	1

	81
	игла хирургическая,1/2,  разм.. 9, диам.1,00 мм, длина 42 мм, колющая, уп.12 штук
	упак
	1

	82
	хирургическая игла, 1/2, разм. 10, диам.0,90 мм, длина 38 мм, колющая, уп.12 штук
	упак
	1

	83
	игла хирургическая, 1/2, разм. 11, диам.0,80 мм, длина 34 мм, колющая,  уп.12 штук
	упак
	1

	84
	игла хирургическая, 1/2,  разм.12, диам.0,70 мм, длина 30 мм, колющая,  уп.12 штук
	упак
	1

	85
	игла хирургическая, 1/2, разм. 13, диам.0,70 мм, длина 27 мм, колющая,  уп.12 штук
	упак
	1

	86
	игла хирургическая,1/2, разм.14, диам.0,70 мм, длина 23 мм, колющая,  уп.12 штук
	упак
	1

	87
	игла хирургическая, 1/2, разм.15, диам.0,60 мм, длина 20 мм, колющая,  уп.12 штук
	упак
	1

	88
	игла хирургическая, 1/2, разм. 16, диам.0,60 мм, длина 18 мм, колющая,  уп.12 штук
	упак
	1

	89
	расширитель абдоминальный по COLLIN состоит из: BV524R, BV555R - 2 шт., BV338R 
	шт
	1

	90
	расширитель абдоминальный по HOLZBACH состоит из: рамки,BV558R - 2шт., BV369R 
	шт
	1

	91
	зеркало ректальное по MATHIEU, 95 х 15 мм,  длина 215 мм
	шт
	1

	92
	комплект вагинальных зеркал,SEIDL,80X8мм,17см
	шт
	1

	93
	зеркало вагинальное по SEIDL,90X14мм,17см
	шт
	1

	94
	зеркало вагинальное по KRISTELLER, с подъемником, рабочая длина  длина 110 мм,  ширина 20 мм, длина зеркала 220 мм
	шт
	1

	95
	зеркало вагинальное по KRISTELLER, с подъемником, рабочая длина  длина 110 мм,  ширина 30 мм, длина зеркала 220 мм
	шт
	1

	96
	канюля аспирационная с откручивающимся внешним тубусом, POOL, длина 225 мм, диам. 10 мм, олива 8 - 10,5 мм
	шт
	1

	97
	канюля аспирационная, DE BAKEY, диам. 5 мм, длина 270 мм, изогнутая
	шт
	1

	98
	почкообразный лоток, 275 мм, 750 мл
	шт
	2

	99
	медицинская чашка, 0.4 л
	шт
	2

	100
	зеркало абдоминальное по DOYEN,  48 х 90 мм, длина 280 мм
	шт
	1

	101
	гиря
	шт
	1

	102
	зеркало абдоминальное по ROCHARD,  48 х 90 мм, длина 310 мм
	шт
	1

	103
	зажим для зеркал
	шт
	1

	104
	штанга расширителя для подвешивания зеркал к  операционному столу (двухсторонняя)
	шт
	1


Приложение 1.4

Анестезиология для сложных случаев
	Номер
	Описание требований
	Кол-во
	Параметр

	 
	Это 2 клинка со специальным желобом для отсасывающего катетера, либо трубки для подачи кислорода. Наиболее подходят для сложной непрогнозируемой(экстренной) интубации.
	 
	 

	1
	Видеоларингоскоп  по  BOEDECKER-DOERGES, выполнен по  CMOS-технологии (c ПЗС-матрицей), со шпателями ларингоскопа по  MACINTOSH , размер шпателя  3, с приспособлением для введения  O2 или отсасывающего катетера размером до  14 -16 Шр.
	4
	Наличие

	2
	Видеоларингоскоп по  BOEDECKER-DOERGES, выполнен по  CMOS-технологии ( c ПЗС -матрицей) , с шпателями ларингоскопа по  MACINTOSH , размер шпателя  4, с приспособлением для введения O2 или отсасывающего катетера размером до  14.
	4
	Наличие

	3
	Электронный модуль, для эндоскопов по технологии CMOS
	4
	Наличие

	3.1
	Возможность ручной и механической дезинфекции
	 
	Наличие 

	3.2
	Температура дезинфекции
	 
	Не менее 60 градусов Цельсия

	3.3
	Возможность дезинфекции в аппарате Steris®
	 
	Наличие 

	3.4
	Возможность дезинфекции в аппарате Sterrad®
	 
	Наличие 

	4
	Монитор для  CMOS эндоскопов ( с ПЗС - матрицей ), мощность сети и адаптеры для сетей  EU, UK, USA , 110V-240VAC / 50-60Hz.
	4
	Наличие

	4.1
	Возможность сохранения на карту SD
	 
	Наличие 

	4.2
	Возможность поверхностной дезинфекции
	 
	Наличие 

	4.3
	Перезаряжаемые батареи
	 
	Наличие 

	5
	Щипцы по MAGILL , модификация по BOEDECKER
	4
	Наличие

	5.1
	Возможность применения только с видеоларингоскопами, размер  3 и 4
	 
	Наличие 

	5.2
	Длина
	 
	Не более 25 см

	5.3
	Возможность удаления инородных тел из носоглотки
	 
	Наличие 

	6
	IV-штатив для  C-MAC монитора . высота  120 см, основание на пяти антистатических роликах, . Монтажный стержень 25 cм  x внешний диаметр  25 мм, для фиксации монитора . Корзинка для ларингоскопов, размер см  (ш x д x в): 30  x 20 x 10.
	4
	Наличие

	8
	Видеоларингоскоп по  BERCI-KAPLAN, выполнен по CMOS-технологии ( с ПЗС-матрицей) , с  шпателями ларингоскопа по MACINTOSH   ,  размер шпателя  3
	4
	Наличие

	9
	Видеоларингоскоп по  BERCI-KAPLAN, выполнен по CMOS-технологии ( с ПЗС - матрицей) , с шпателями ларингоскопа по MACINTOSH , размер шпателя №  4
	4
	Наличие

	10
	C-MAC- видеоларингоскоп по  BERCI-KAPLAN, выполнен по CMOS-технологии , 
	4
	Наличие 

	10.1
	с  шпателями ларингоскопа по MACINTOSH,  
	 
	Наличие 

	10.2
	размер шпателя  2
	 
	Не более 2

	 
	Самый новый вариант клинка dBlade специально для сложной интубации.
	 
	 

	11
	Спенциальный изгиб клинка, изогнутый больше, чем классический Macintosh
	4
	Наличие 

	11.1
	 Устройство для ввода катетеров Fr. 16 - 18
	 
	Наличие 

	11.2
	Угол зрения 80 градусов
	 
	Наличие 

	11.3
	Возможность использования у пациентов c 3 - 4 степенью по шкале Cormack&Lehane
	 
	Наличие 

	11.4
	Возможность дезинфекции замачиванием(HLD), Steris, Sterrad, Sterrad NX/ NX100
	 
	Наличие 

	11.5
	Одноразовые компоненты
	 
	Отсутствие


Комплект по LIPP/GOLECKI для тяжелых случаев интубации воздушных путей, состоящий из: 

-    интубационный фиброскоп 3.7 x 65 

-    интубационный фиброскоп по БОНФИЛС

-    источник света на батарейках

-    переходник по Майнц

-     ларингоскопическая трубка, размер 4

-     ларингоскопическая трубка, размер 3

-      спиральный тубус, размер 6, одноразовый

-     Optosafe №. 13, многоразовый (загубник )

-      ларингоскопическая маска №. 1, многоразовая

-     ларингоскопическая маска №. 2, многоразовая

-     интубационная ларингоскопическая маска №. 3, многоразовая

-     интубационная ларингоскопическая маска №. 4, многоразовая

-   LMA тубус, 7.0 мм

-   LMA тубус, 7.5 мм

-    LMA стабилизирующий стержень

-   щипцы по MAGILL

-     одноразовые скальпели, 10 шт.

-    носовое зеркало по KOTTLE, длина 13 см, 55 мм

-    клинок ларингоскопа

-      рукоятка

-      батарея

-      чемодан

В комплект входят следующие принадлежности: 

-    чистящая щетка

-     клапан выпуска воздуха

-     прибор проверки герметичности

-     загубник

-     промывающий переходник для отсасывающего клапана

-      отсасывающмй клапан, одноразовый, 20 шт./упак.

-      адаптор по LIPP

	-      лампочки XENON, 2.5V, 6 шт./уп.
	4
	Наличие
	

	13
	Интубационный комплект "педиатрия", состоящий из:
-  интубационный ларингоскоп по MILLER,   размер 2, холодное освещение
-   интубационный ларингоскоп по MILLER, размер 1, холодное освещение
-  интубационный ларингоскоп по MILLER,   размер 0, холодное овещение
-   интубационный ларингоскоп по McINTOSH, размер 2, холодное освещение
-  интубационный ларингоскоп по McINTOSH,  размер1, холодное освещение
-  интубационный ларингоскоп по McINTOSH,  размер 0, холодное освещение
-   гильза рукоятки, 
- батарейная гильза с 2-мя элементами питания и ксеноновая лампа 
- ларингеальные щипцы по MAGILL, длина 20 см
-  артериальный зажим по ROCHESTER-PEAN,  длина 14 см
-  ксеноновая лампа
-   сумка для интубационного комплекта, водонепроницаемая
	4
	Наличие


Приложение 1.5
Интегрированная операционная OR NEO комната,   оборудованная системой централизованного управления из стерильной зоны, системой маршрутизации аудио видео сигналов и потолочной консолью
	Номер
	Описание требований
	Кол-во
	Параметр

	 
	Part А Эндоскопическое оборудование
	 
	 

	1
	Держатель камеры, регулируемый по высоте, монтируется в Т-образные отверстия штатива
	1
	Наличие

	2
	Шланг низкого  давления, для подключения к центральной разводке СО2 газа, длина 300 см
	1
	Наличие

	3
	Покрытие, короткое, к 18" сенсорному монитору , стерильное, 80 шт/упаковка
	1
	Наличие

	4
	Интерфейс  для операционных столов (Maquet) с инфракрасным управлением движениями стола  Alphamaquet 1150, Alphamaxx 1133 и Alphastar 1132 фирмы Maquet, 
В комплекте:: 
- интерфейс (Maquet) 
-сетевой шнур
-соединительный шнур
	1
	Наличие

	 
	Part B     Система централизованного управления из стерильной зоны SCB
	 
	 

	5
	 Система централизованного управления  NEO  с возможностью  удобного управления всеми приборами в операционной через сенсорный монитор напрямую из стерильной зоны . Реалистичный интерфейс  должен  отображать  один в один  лицевую панель  каждого индивидуального прибора,  которое уже привычно для  персонала операционной, чтобы  позволять интуитивное управление. Параметры сети : 115/230 Вольт , 50/60 Гц . В комплекте  : система  управление  NEO с встроенным  DVD/CD записывающим устройством,  PS/2 мышь  ,  операционная система  ,  программное обеспечение с защитой данных ,  USB флеш,   PC соединитель , соединительный кабель , длина  500 см ,  PS/2-компактная клавиатура с покрытием ,    сетевой кабель  , сетевой кабель , инструкция пользователя    системы  , german/english/spanish   
	1
	Наличие 

	 
	 Аудио/Видео управление NEO через сенсорный монитор SCB управления 
	 
	 

	6
	OR  плата захвата изображения  RGBHV AV Control для интеграции в AV систему  NEO
с  KARL STORZ SCB control NEO систему  в одну  комплексную систему 
	1
	Наличие 

	7
	OR1 RS232 Cable FeFe ( null modem)
	1
	Наличие 

	8
	OR  VGA  к  DVI-A кабель  male-male
	1
	Наличие 

	 
	OR сенсорный монитор для потолочного кронштейна в стерильной зоне
	 
	 

	9
	Сенсорный монитор,  настенного крепления, размер по диагонали 19" 
Соединение по RS-232, VGA, DVI-D
Максимальное разрешение 1280 x 1024 (SXGA mode),
Питание:100 VAC-240 VAC, 50/60 Hz
В комплекте:
-  19" Сенсорный монитор
-  RS-232 кабель, длиной 600 cm
-  кабель, длиной 600 cm
-  калибровочный карандаш
	1
	Наличие

	10
	OR  Кабельный набор для сенсорного монитора , 30 м
	1
	Наличие

	 
	Потолочный кронштейн для  DiViSy сенсорного монитора 
	 
	 

	11
	Кронштейн для  DiViSy  сенсорного монитора 
	1
	Наличие 

	 
	OR  плоский монитор для потолочного кронштейна 
	 
	 

	12
	26" HD плоский монитор  с оптическим входом, 
	1
	Наличие

	12.1
	 - ,соотношение сторон 16:10 . 
	 
	не менее: 16 :10

	12.2
	 - настенного  крепления с  VESA 100 адаптером ,
	 
	Наличие

	12.3
	 -   цветовая система  PAL/NTSC.  
	 
	Наличие

	12.4
	 - Разрешение  max. 1920 x 1200 пкс
	 
	не менее: 1920 х 1200 пкс

	12.5
	 - SDI / HD-SDI, композит , S-Video RGB, DVI-D (электро и оптико l) и  VGA входы  
	 
	Наличие

	12.6
	 - Яркость : 500cd/m2 . 
	 
	не менее: 500кд/м2

	12.7
	 - Контраст : 800:1 
	 
	не менее:  800 : 1

	12.8
	 - Быстродействие :5-12ms . 
	 
	не менее: 5 - 12 мс

	12.9
	 - Напряжение сети : 100-240 VAC, 50/60 Гц
	 
	Наличие

	12.10
	В комплекте : -  26" HD TFT плоский экран,  -  блок питания ,  -  сетевой кабель 
	 
	Наличие

	13
	OR1 держатель монитора для TFT 19-26"
	1
	Наличие 

	14
	26"  плоский экран, стандарт HDTV, оптический вход, настольный
	1
	не менее: 26"

	14.1
	 - соотношение сторон изображения 
	 
	не менее: 16: 10

	14.2
	 - цветовая система PAL/NTSC
	 
	Наличие

	14.3
	 -  разрешение макс.  пкс. 
	 
	не менее: 1920 x 1200

	14.4
	 - SDI / HD-SDI, композит , S-Video RGB, DVI-D (электрический и оптический l) и  VGA входы 
	 
	Наличие

	14.5
	 -  яркость 
	 
	не менее: 500cd/m2

	14.6
	 - контраст 
	 
	не менее: 800:1

	14.7
	 - постоянная времени 
	 
	не более: 5-12ms

	14.8
	 - напряжение питания : 100-240 VAC, 50/60 Гц, 
	 
	Наличие

	14.9
	В комплекте  :  -  26" HD TFT плоскоэкранный монитор,  - блок питания ,         - сетевой кабель,  - стенд для крепления 26" монитора   
	 
	Наличие

	15
	Кабельная коробка для r 24" монитора , для монтажа на задней стороне монитора , Покрытие и защита кабеля  Только для версий стенового монтажа  мониторов., Размеры в мм: (В x Ш x Г): 375 x 75 x 107
	1
	Наличие

	16
	  Кабельный набор для плоского монитора , 30 м
	2
	Наличие

	17
	Оптический кабель 30м c разъемами типа LC и цветной маркировкой
	2
	Наличие

	 
	OR кабели и монтажные панели для потолочных консолей 
	 
	 

	18
	OR кабельный набор для потолочного кронштейна , 30 m
	1
	Наличие

	19
	Монтажная панель для  камеры № 1 для монтажа в потолочном кронштейне , вертикальная раскладка
	1
	Наличие

	20
	Оптический кабель 30м c разъемами типа LC и цветной маркировкой
	1
	Наличие

	21
	Монтажная панель  DVI-D IN,  входа  1xDVI-D IN . Для соединения  DVI-D кабеля и  приготовлена для соединения фиброоптического кабеля с  LC-разъемом
	1
	Наличие

	 
	Рабочее место медсестры 
	 
	 

	22
	Настенный , вертикальный подъемник, с адаптером для монитора  и полкой для клавиатуры / мыши, высотная регулировка : 23 cм
Цвет: белый
Для мониторов весом до  15 кг, мониторный адаптер  VESA 75/100
Наклон до  50°, в зависимости от размера монитора 
Полка для клавиатуры/ мыши  может быть опущена вниз для сохранения пространства
Горизонтальное расширение : 13 cм
Боковой наклон : 120°
Подъем вверх : 0 до  -10°
Размеры в мм  (w x h x d): 406 x 1000 x 273
Вес в кг: 16
	1
	Наличие

	23
	Монтажная панель рабочего места медсестры.  горизонтальной планировки  стенового монтажа . . Выходы: 
1x мышь (PS2)
1x клавиатура  (PS2)
1x USB (тип  A)
	1
	Наличие

	24
	19" Flat Screen 
	1
	Наличие 

	25
	OR1 кабельный набор NEO для  NWS, 30 м 
	1
	Наличие 

	26
	PS/2-удлинитель клавиатуры/мыши для передачи сигнала от PS/2 клавиатуры и мыши на длинные расстояния посредством кабеля CAT5
	1
	Наличие 

	27
	USB 1.1 удлинитель для клавиатуры и мыши для передачи сигнала через кабель CAT5  Разъемы: 1x USB 1.1,  2x RJ45   Длина: 50 м.
	1
	Наличие 

	28
	OR1 UTP CAT.5e кабель, оконцованный с одной стороны конектором: RJ45. Длинна 40м.
	2
	Наличие 

	 
	OR1 KVM ключ (1-4)  расположен на рабочем месте медсестры, позволяет использовать до 4-х    PC применений через  одну клавиатуру, один видео монитор  и одну мышь.
	 
	 

	29
	OR1 KVM ключ 1-4 для управления до 4-х  PC систем с одним монитором, мышью и  клавиатурными входами 
	1
	Наличие 

	30
	OR KVM кабель выключателя , длина  1,8 м,  для ключа 
	4
	Наличие 

	 
	Part D   Телемедицина  AV с несколькими функциями
	 
	 

	31
	Контрольная стойка  21HE, базовая для вертикальной и горизонтальной инсталляции с предустановленными 19" внутренними перекрытиями , изоляционным трансформатором и без боковых рам. Первичное напряжение 115-230 VAC, 50 /60 Гц, вторичное напряжение 115-230 VAC, 50 /60 Гц, макс мощность 1000VA, ток утечки при 230 В не более 100мка, Размеры в мм : 555х978х700
	1
	Наличие

	32
	AV стойка , 21HE, базовая для вертикальной и горизонтальной инсталляции без предустановленных 19" полок и без боковых рам
	1
	Наличие

	33
	Задняя панель  18HU, стойка , 21HU для монтажа на  контрольной стойке
	1
	Наличие

	34
	OR монтажная панель  Аудио/Видео .  Шкаф 19 "
	1
	Наличие 

	35
	Покрытие монтажной панели 
	1
	Наличие

	36
	Монтажный набор для малогабаритной инсталляции  одного  OR  шкафа управления , 21HE
	1
	Наличие

	37
	Боковая стойка, стандарт , 21HU для монтажа на OR  контрольной стойке  
	2
	Наличие

	38
	Инсталляционный материал 
	1
	Наличие

	39
	Инсталляционный материал для    используется для одной  OR1 AV стойки
	1
	Наличие

	40
	OR задняя панель усилителя мощности , 2HU
	1
	Наличие 

	41
	Передняя панель с вентилятором  3HE , стойка , 21HU для монтажа на    контрольной стойке
	1
	Наличие

	42
	Покрытие для стеновых кабельных выходов
	1
	Наличие

	43
	OR1 UPS 19" встроенная версия  1500Вт, 230В
	1
	Наличие 

	 
	AV система NEO основная система управления 
	 
	 

	44
	OR  Aудио видео  система  NEO системы управления 
	1
	Наличие 

	45
	Документация  "Rack" на оборудование операционной
	1
	Наличие

	46
	OR1 маршрутизатор для  Aудио/Видео системы  NEO
	1
	Наличие 

	 
	Стандартная матричная система 
	 
	 

	47
	OR1 Video matrix рама , 4 HU для инсталляции  различных  video matrix плат  с различными видео сигналами в одну матричную систему..   matrix может управляться через кнопки на фронтальной панели или через RS232 интерфейс.  Напряжение питания : 100-240 VAC, 50/60 Hz, 200W Max. Рама обеспечивает посадочных мест : 8 . Управление : 1x RS232 (D-sub 9pin female) Размеры в мм  WxHxD: 432 x 178 x 305 Вес в кг: 9.2 . Состоящая из :  Video matrix рама , 4 HU, 8 гнезд с внутренним блоком питания   
	1
	Не менее 8 гнезд

	48
	Матричная плата  S-Video 16:16  для  S-Video сигналов для инсталляции в  OR1 Video матричный каркас       , контрольная система : PAL/NTSC   видео входы :  16x S-Video (4-pin mini DIN)   , видео выходы t:  16x S-Video (4-pin mini DIN)   Размеры : 2 порта   , вес . 0.8  кг,   
	1
	Наличие

	49
	Видео матричная плата  VGA 8:8  для  VGA сигналов для инсталляции в    видео матричный каркас       Ширина полосы : 300MHz   Видеовходы :  8x VGA (female 15-pin HD)   Видеовыходы :  8x VGA (female 15-pin HD)   Размеры : 2 порта    вес   0.8 кг, 
	1
	Наличие

	50
	OR Matrixcard SD/HD-SDI 4:4, 1 slot
	1
	Наличие 

	51
	Matrixcard DVI-D 4:8, для  DVD-D сигналов  для инсталляции в   Видео  matrix раму   . Разрешение мax.  : 1920x1200,  1080p,  ширина полосы : 1x 1.65 Gbps Видео входы: 4x DVI-D . Видео выходы : 8x DVDI-D . Размер : 2 slots Вес в кг: . 0.8 
	1
	Наличие

	52
	Модуль передающего устройства, для преобразования сигнала DVI в волоконнооптический сигнал; для четырех сигналов: R,G,B,Sync
	4
	Наличие

	53
	Модуль приемного устройства, для преобразования волоконно-оптического сигнала в сигнал DVI; для четырех сигналов: R,G,B,Sync.
	4
	Наличие

	54
	Блок питания медицинский ., для оптических модулей, EURO- разъем
	8
	Наличие

	 
	Приборы для  DiViSy преобразователя
	 
	 

	55
	Composite & S-Video кодер/декодер
	1
	Наличие

	56
	OR  видеомасштабатор DVI-D предназначен для конверсии аналогового или цифрового видео сигнала в один сигнал DVI-D. 
	2
	Наличие 

	56.1
	Питание: 12В пост.тока, 1,5 А. Видеовходы: 2  х  композит байонет, 2 х S-video  (Mini DIN 4p), 1x SD/ HD-SDI (BNC) 1x RGBHV (розетка 15-pin HD) 
	 
	Наличие 

	56.2
	Цветовая система: PAL/NTSC 
	 
	Наличие 

	56.3
	Рабочие стандарты: SMPTE259M-C, SMPTE292M
	 
	Наличие 

	56.4
	Видео выходы: 1x DVI-D 
	 
	Наличие 

	56.5
	Макс.разрешение: 1920x1200, 1080p60 
	 
	Наличие 

	56.6
	Управление: 1x RS232 (D-sub 9pin розетка) 
	 
	Наличие 

	56.7
	Размеры в мм ШxВxГ: 218 x 41.5 x 150 
	 
	Наличие 

	56.8
	Вес в кг 1.32 
	 
	Наличие 

	56.9
	Состоит из самого блока и внешенго источника питания
	 
	Наличие 

	57
	Фиброоптитческий кабель , с шестицветной кодировкой и с LC -разъемами в прочном кожухе, длина 0.6 м 
	1
	Наличие 

	58
	Фиброоптический кабель , 6 цветная кодировка, с встроенными  LC-разъемами, в жестком кожухе, длина  10 м
	2
	Наличие 

	59
	4-х каналный видео-усилитель разделения, для гальванического разделения RGB видеосигнала
	3
	 

	60
	Мостовой входной аудиотрансформатор
	2
	Наличие

	61
	Соединительная панель (различные типы)
	1
	Наличие

	 
	Audio стандарт-
	 
	 

	62
	 Audio mix matrix 8:8 с эхо подавлением  для удаления эха во время  видео или аудио конференции , также как и шумоподавление.  Напряжение сети : 100VAC- 240VAC, 50/60Hz, 30 Вт . Аудио входы : 4x микрофон/ линейный , балансированы  (capative screw connector) 4x line, балансированы  (capative screw connector) , Аудио выходы : 8x линейный , балансирован  (capative screw connector) Управление : 1x RS232 (D-sub 9pin female).  Размеры в мм : в х ш х г : : 438 x 45 x 260.  Вес в кг : 3,5  . Состоящий из: : OR1 Audio mix matrix 8:8 с внутренним блоком питания  
	1
	Не менее 30 Вт

	63
	Активный громкоговоритель, белый диапазон частот 58 Гц- 20 кГц
	1
	Не менее 58 Гц- 20 кГц

	64
	OR1 кабельный набор  NEO для динамиков , 30 м 
	1
	Наличие 

	65
	Монтажная панель  активных динамиков
	1
	Наличие

	66
	Беспроводный микрофон, набор, 780-822 MHz, версия D
	1
	Не менее 780-822 MHz

	 
	OR квадро видео
	 
	 

	67
	OR  процессор квадро  RGBHV, S-видео, DVI- делает возможным непрерывное изображение  нескольких изображений на экране. До 4-х сигналов могут быть изображены одновременно.
	1
	Наличие 

	 
	OR большой монитор  
	 
	 

	68
	Широкоэкранный монитор 42" Full  HD, 
	1
	Не менее 42" Full  HD, 

	68.1
	формат 16:9,
	 
	Не менее 16:9,

	68.2
	 настенный, крепление VESA 300 x 100. 
	 
	Наличие 300 x 100. 

	68.3
	Цветовая система PAL/NTSC. 
	 
	Наличие PAL/NTSC. 

	68.4
	Разрешение макс 1920 x 1080. 
	 
	Не менее 1920 x 1080. пкс

	68.5
	Входы SD-SDI, HD-SDI (1080i), Composite video, S-Video, RGB, DVI-I, optical DVI-D (1080p)  и VGA вход. 
	 
	Наличие 

	68.6
	Яркость: 500cd/m2.
	 
	Не менее 500cd/m2.

	68.7
	 Контрастность: 1300:1. 
	 
	Не менее 1300:1

	68.8
	Питание: 100-240 В переменное, 50/60 Гц. 
	 
	Наличие 

	68.9
	Размеры в мм ШxВxД: 
	 
	Не более 1030 x 640 x 120 мм

	68.10
	Вес, кг: 30. 
	 
	Не более 30 кг

	69
	Настенное крепление для плоских мониторов до 65 дюймов, опрокидывающееся (+10°/ -10°), максимальная нагрузка 70 кг. С возможной блокировкой.
	1
	Наличие

	70
	Защитное устройство  для мониторов
	1
	Наличие

	71
	OR кабельный набор для больших дисплеев , 30 м
	1
	Наличие

	72
	Оптический кабель 30м c разъемами типа LC и цветной маркировкой
	1
	Наличие

	73
	Монтажная панель для  операционного   экрана , горизонтальная раскладка. Выходы:  1xS-video (2xBNC) 1xRGBHV(15 pin)1x SDI (1xBNC) 1xControl RS232 1xсоединение для фиброоптического кабеля 
	1
	Наличие

	 
	OR   камера операционной комнаты 
	 
	 

	 
	OR внешние входы 
	 
	 

	74
	OR  кабельный набор для   AUX Video In, 30 м 
	1
	Не менее 30 м 

	75
	Монтажная панель  AUX - видеовходов, Входы: 1х композитный, 1хs-видео
	1
	Наличие

	76
	Composite & S-Video кодер/декодер
	1
	Наличие

	 
	OR PC-дисплей 
	 
	 

	77
	OR кабельный набор для  PC, 30 m
	2
	Наличие

	78
	 Монтажная панель для компьютера. Входы  1x монитор (15 pin)
	2
	Наличие

	79
	RGB интерфейс  VGA на RGBHV, предназначен для преобразования с 15 выводного коннектора  VGA на RGBHV BNC-кабель для последующей передачи изображения на удаленный выход или локальный монитор. 
	2
	Наличие

	80
	OR1 Installation material for S-Series
	1
	Наличие 

	 
	Part  E   потолочная консоль 
	 
	 

	81
	OR1 Trumpf потолочная консоль  klinoPORT 1005 lift, длина консоли  1130 мм - 1000 мм,
состоящая из:
1x промежуточный потолочный крепеж,
1x срединная колонна 1750 мм
1x платформа  700 x 420- 580 мм с рукояткой , 
3x платформы  700 x 420- 580 мм , 
1x выдвижной ящик  600 мм, 
1x инфузионная штанга  на двойном  шарнирном кронштейне  подачи газа: 2x CO2, 1x VAC, 2x воздух,1x воздух с электрическим выходным соединением:
1x Berker интегро с контрольным светом без покрытия  , зеленый,
18x силовых розеток,
6x низковольтных выключателей, 
Принадлежности :
1x держатель бутыли для головной системы, 
1x корзина из нержавеющей стали  с двумя крюками ,
1x поддон  250 x 370 мм, 
1x держатель катетера, 
1x кронштейн поддержки кабеля, 
Отдельный пружинный кронштейн с  vidiaPORT адаптером 3000 для монитора.
	1
	Наличие

	 
	OR инсталляция, планировка и обучение 
	 
	 

	82
	Небольшие детали для инсталляции
	1
	Наличие 

	83
	Кабельные материалы для инсталляции 
	1
	Наличие 

	84
	OR1 инсталляция, планировка и обучение 
	1
	Наличие 


Приложение № 2
Проект договора
ДОГОВОР  № 

г. Новосибирск















"    " октября 2010 г.

ООО «_______________», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________________________________, действующего на основании __________ , с одной стороны и ЗАО "Беркут", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора Бойчука Богдана Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Товар – медицинское оборудование (далее Товар) в ассортименте, предусмотренном в Спецификации (Приложении №1),  являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Сумма настоящего договора составляет ____________ (__________________) рублей __ копеек, НДС не предусмотрен.
1.3. Настоящий договор заключен Покупателем во исполнение Государственного контракта на выполнение подрядных работ №503 от 08.12.2008 г., заключенного между ЗАО «Беркут» (Генподрядчик по контракту) и ФГУ «ННИИПК Росмедтехнологий» (Заказчик по контракту).

1.4. В целях настоящего договора Конечным пользователем Товара будет пониматься  ФГУ «ННИИПК Росмедтехнологий».

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Поставщик обязуется поставить Товар до 15 декабря 2010 года. Поставщик гарантирует, что продаваемый Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован и не является предметом исков третьих лиц.

2.2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю принадлежности и документы, необходимые для использования товара по назначению, на русском языке (паспорт, сертификаты качества, регистрационное удостоверение, инструкцию по эксплуатации).
В случае, если перечисленные документы находятся внутри упаковок, передача документов осуществляется при вскрытии упаковок перед началом монтажа.  
2.3. Поставщик обязуется в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки Покупателя осуществить монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию на объекте Конечного пользователя Товара, находящемся по адресу г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15. Указанные в настоящем пункте работы производятся при условии готовности помещений Конечного пользователя под монтаж и ввод Товара в эксплуатацию. Работы принимаются Покупателем или по его поручению Конечным пользователем по акту ввода в эксплуатацию. 

2.4. Непосредственно после подписания акта ввода Товара в эксплуатацию Поставщик обязуется приступить к обучению персонала Конечного пользователя правилам эксплуатации Товара.

2.5. Поставщик обязуется уплатить Покупателю вознаграждение (компенсацию Генподрядчику) в размере 2% от суммы настоящего Договора, что составляет   _____(________________) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18% - ___________ (_____________________) рубля __ копеек за подготовку помещения для принятия Товара, подготовку помещений под монтаж и ввод Товара в эксплуатацию, обеспечение и эксплуатацию внутренних технологических сетей на период монтажа и ввода в эксплуатацию Товара, проверку работоспособности и качества Товара на соответствие обязательным требованиям законодательства РФ.

2.6. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, а также работы/услуги в предусмотренном настоящим договором порядке.

3. Цена товара и порядок расчетов.  

3.1. Форма оплаты – безналичный расчет.

3.2. Цена поставляемого товара включает таможенное оформление Товара (для выпуска его в свободное обращение на территории РФ), хранение, упаковку и маркировку, доставку на склад Покупателя, монтаж и ввод в эксплуатацию Товара на объекте Конечного пользователя (п.2.3 настоящего договора).

3.3. Оплата за товар по настоящему договору осуществляется путем перечисления аванса в размере 10% от стоимости товара Продавцу в течение 14 банковских дней со дня подписания Договора и 90% от стоимости поставляемого товара Продавцу в течение 14 банковских дней со дня поставки товара на склад Покупателя.
В случае если Покупатель не оплачивает товар до конца установленного срока, стороны обязуются  пересмотреть условия Договора и подписать дополнительное Соглашение.
3.4. Вознаграждение (компенсация Генподрядчику) удерживается Покупателем из сумм, подлежащих оплате Поставщику за поставленный товар, предъявленный к оплате. 
Счет-фактура на вознаграждение Покупателя выставляется не позднее пяти рабочих дней с момента удержания вознаграждения.   

4. Условия поставки.

4.1. Доставка товара по настоящему Договору производится Поставщиком на склад Покупателя, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  

4.2. В момент доставки Товара Покупатель принимает Товар по сопроводительным документам, без вскрытия упаковки и подписывает товарную накладную.
Вскрытие упаковки Товара, приемка Товара по комплектности и качеству, а также приемка документов, сопровождающих Товар (п.2.2 договора), осуществляются Покупателем или по его поручению Конечным пользователем в обязательном присутствии уполномоченного представителя Поставщика перед началом монтажа или в иной согласованный сторонами срок. 

В случае обнаружения недостатков Товара (некомплектность, брак и т.д.) Сторонам незамедлительно составляется дефектный акт с перечислением выявленных недостатков. Поставщик обязуется устранить указанный недостатки в течение 15 рабочих дней с момента составления дефектного акта.

4.3. Датой поставки считается дата доставки Товара на склад Покупателя.

4.4. Право собственности на товар, поставляемый по настоящему Договору, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной.

4.5. Товар считается принятым Покупателем по качеству, а обязательства Поставщика по поставке Товара исполненными надлежащим образом, после ввода поставленного Товара в эксплуатацию у Конечного пользователя и подписания Сторонами акта ввода Товара в эксплуатацию.

Принимая во внимание установленные настоящим договором обязательства Поставщика по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, Поставщик отвечает за сохранность Товара во время производства работ по установке, монтажу, пуско-наладке и введению Товара в эксплуатацию до момента подписания соответствующего акта ввода Товара в эксплуатацию.

4.6. Стоимость доставки включается в стоимость партии товара.

4.7. Поставщик в момент передачи Товара обязан в письменной форме сообщить Покупателю об условиях хранения Товара.

5. Качество товара.

5.1. Поставщик гарантирует упаковку и маркировку товара согласно международным стандартам, а также его транспортировку в условиях, обеспечивающих полную сохранность эксплуатационных качеств Товара. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, соответствует сертификату завода изготовителя, а также техническим условиям и документации, сопровождающим товар. После подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию Поставщик должен передать Покупателю оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводского (серийного) номера оборудования и гарантийного периода. Поставляемый товар должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), год выпуска – не ранее 2010 г.

5.2. Гарантийный срок на поставленный товар – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. 

Срок гарантии на комплектующие, а также на расходуемые, изнашивающиеся или портящиеся детали многоразового применения (например, изделия из резины, кабели, катетеры), составляет 3 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 6 месяцев с момента поставки. 

На расходуемые принадлежности и детали одноразового применения гарантия не распространяется, но при обнаружении дефектов таких товаров, они заменяются на новые по факту получения рекламации от Покупателя, при условии, что не истёк их срок годности и условия эксплуатации и хранения соответствовали предписанным заводом - изготовителем.

5.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется осуществлять гарантийный ремонт, а в случае необходимости замену Товара. Гарантийный ремонт Товара осуществляется в течение 30 дней с даты получения рекламации Покупателя, замена Товара осуществляется в течение 60 дней с даты получения рекламации Покупателя. Рекламация должна содержать наименование Товара, ссылку на настоящий договор, описание неисправности и контакты ответственного лица.

В случае гарантийной замены Товара срок гарантии на Товар, предоставленный вместо дефектного, устанавливается равным остаточному сроку гарантии на замененный товар.

Срок гарантии продляется только в предусмотренных производителем Товара случаях.

В течение гарантийного срока Поставщик не отвечает за недостатки Товара, если такие недостатки возникли вследствие:

- ненадлежащей эксплуатации Товара;

- технического обслуживания Товара не уполномоченным Поставщиком или Производителем Товара лицом;

- ненадлежащего хранения Товара после его передачи Поставщиком Покупателю.

В случае обнаружения дефекта поставленного товара по вине производителя после истечения гарантийного срока, Поставщик гарантирует замену изделия на новое при наличии акта экспертизы независимых экспертов, подписанного с представителями Поставщика.

5.4. Товар с недостатками будет возвращен Поставщику за его счет. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком.

5.5. Требования, связанные с недостатками Товара, постановленного по настоящему договору, могут быть предъявлены Поставщику Конечным пользователем, в том же порядке, что и Покупателем.

5.6 Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего договора, является серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Поставщик гарантирует, что  Товар не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при его штатном использовании.

5.7. Поставщик гарантирует:

5.7.1. Надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки.

5.7.2. Надлежащее качество работ по установке, монтажу, пуско-наладке и вводу Товара в эксплуатацию.

5.7.3. Наличие на рынке Российской Федерации запасных частей и расходных материалов, необходимых для надлежащей эксплуатации Товара в течение нормативного срока службы.

5.8 Поставщик обязан предоставить Покупателю или Конечному пользователю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

Поставщик обязан предоставить Покупателю или Конечному пользователю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных производителями, в которых будет осуществляться гарантийное и сервисное обслуживание поставленного Товара.

Поставщик гарантирует, что на территории Российской Федерации организовано послегарантийное обслуживание Товара.

Поставщик гарантирует, что к Покупателю или Конечному пользователю не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения интеллектуальных прав, патентов, а также прав на использование товарных знаков и торговых марок, промышленных образцов, связанных с использованием Товара Конечным пользователем. 

В случае предъявления к Покупателю или Конечному пользователю третьими лицами исков в отношении нарушения интеллектуальных прав, патентов, а также прав на использование товарных знаков и торговых марок, промышленных образцов, Поставщик будет привлечен в процесс разбирательства в качестве ответчика в соответствии с нормами процессуального законодательства, заменив тем самым Покупателя или Конечного пользователя как ненадлежащую сторону. В случае несогласия вышеуказанных третьих лиц на такую замену убытки, понесенные Покупателем или Конечным пользователем, по его письменному требованию возмещаются Поставщиком в установленном порядке.

6. Ответственность сторон.

6.1. Сторона Договора, имущественные интересы и/или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов: утрата, порча или повреждение товара (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

6.2. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.

6.3. В случае просрочки поставки Товара, замены Товара с недостатками или устранения недостатков Товара, просрочки выполнения работ по монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию на объекте Конечного пользователя Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку (пени) в размере 0,1% стоимости Товара за каждый день просрочки. 

6.4. В случае, если Товар не будет введен Поставщиком в эксплуатацию у Конечного пользователя по причинам, за которые отвечает Поставщик, последний обязуется возвратить полученные за Товар денежные средства, а также уплатить неустойку в размере 0,1% стоимости Товара, исчисляемую за каждый день с момента получения денежных средств по настоящему договору и до момента их возврата. 

7. Порядок разрешения споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности будут разрешаться путем переговоров между сторонами. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее результатов разрешения возникших споров в письменном виде.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения разногласия могут быть решены в претензионном порядке. Срок ответа – семь рабочих дней с момента получения претензии. Отсутствие ответа в этот срок расценивается как отклонение претензии.

7.3. В случае, если стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры и разногласия между сторонами разрешаются в установленном законодательством порядке в арбитражном суде Новосибирской области.
8. Действие договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения обязательств Сторонами.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они исполнены в письменной форме и подписаны представителями обеих сторон.

8.3. По обоюдному решению сторон настоящий Договор может быть пролонгирован на период, определяемый соглашением сторон.

8.4. Решение сторон о продлении срока действия Договора оформляется Дополнительным соглашением, которое становится обязательным для сторон, заключивших его.

9. Форс-мажор.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Такие обстоятельства могут включать в себя: стихийные бедствия, эпидемии, наводнения, принятие уполномоченными государственными органами нормативных актов, делающих невозможным исполнение настоящего Договора, и иные события, неподвластные контролю и носящие непредвиденный характер.

9.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, должна в письменном виде уведомить другую сторону, подтвердив возникновение для нее обстоятельств, справкой уполномоченного на то государственного органа.

9.3. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы или их последствия продолжают действовать более 30 дней, каждая из сторон имеет право обратиться с предложением к другой стороне об изменении или прекращении настоящего договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего договора. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы Стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. Если Стороны не достигнут соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в соответствии со ст.451 Гражданского кодекса РФ. 

10. Прочие условия.
10.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированных положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

10.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.3. В случае необходимости Стороны могут составить и подписать Приложения к настоящему Договору: акты, протоколы, которые станут неотъемлемой частью Договора.

10.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

11. Реквизиты сторон

	Поставщик:

ООО «____________»


	Покупатель:

ЗАО «Беркут»

630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, Рынок 

тел./факс:(383) 332-70-54
р/с 40702810200430000118 

в Новосибирском Филиале «Банка Москвы» 

БИК 045004762 

к/с 30101810900000000762



	_______________________
_____________/____________/


м.п.
	Генеральный директор

_____________/Бойчук Б.В. /

м.п.


Спецификация (Приложение №1)

 к договору № ________

	№ п/п
	Наименование и технические  характеристики
	Тип, марка
	Завод-изготовитель
	Ед. изме-рения
	Кол-во
	Цена (руб)
	Сумма , НДС не предусмотрен

	
	
	
	
	шт
	
	
	

	                                                                                                   Итого:
	


          Итого на сумму _________ (_______________________) рублей __ копеек, без НДС.

 Поставщик:                                                                Покупатель:

           _______________/__________./
                   
______________/ Бойчук Б.В. /

                                          

              М.П.                                                                       М.П.
PAGE  
2

