Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
_________С.В. Тарасов

«    » июня 2015 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку 
выключателей бытовых, ламп различного назначения, ввода кабельного, гильзы эл., наконечников, розеток, светильников, стяжек нейлон. и т.д. в соответствии с ТЗ.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.
Техническое задание
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	ЛАМПА САМОЛЕТ. СМ28-20 В15Д ТУ16.535.641-78
	шт
	50

	2
	ЛАМПА МО 36Х60
	шт
	150

	3
	Лампа HPL-N 125W E27 Philips Нидерланды
	шт
	72

	4
	ЛАМПА НАК.220Х60
	шт
	200

	5
	Лампа сигнальная MLS10-230-K04 (красн.)IEK(ЛС-47
	шт
	12

	6
	Лампа люминисцентная Philips TLD36/33-640 G13
	шт
	1000

	7
	ЛАМПА РТУТНАЯ ДРЛ400
	шт
	30

	8
	ЛАМПА КОММУТАТ.СКЛ17-3А-ЖП-2-24
	шт
	50

	9
	Лампа коммутаторная СКЛ 11-2-220 зеленая Китай
	шт
	50

	10
	ЛАМПА НАК.220Х75
	шт
	200

	11
	Лампа энергосбер. NAVIGATOR NCL-C35-11-827-E27
	шт
	10

	12
	Лампа люминисц. OSRAM FC 55/840 2GX13
	шт
	70

	13
	Лампа HPL-N 400W E40 Нидерланды
	шт
	30

	14
	Лампа SON-T 250W E40 Китай
	шт
	24

	15
	ЛАМПА МО 24*60 ГОСТ 1182-77-ОТМЕН.
	шт
	30

	16
	ЛАМПА НАК.Б220-230-75 ПФМР.675313.073ТУ
	шт
	350

	17
	Лампа галогеновая NAVIGATOR JC 20/12 G4 Китай
	шт
	100

	18
	ЛАМПА МО 36*100 ГОСТ 1182-77-ОТМЕН.
	шт
	50

	19
	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 13W E27
	шт
	50

	20
	ЛАМПА САМОЛЕТ.СМ28-10 В15А/18 ТУ16-545.349-81
	шт
	100

	21
	ЛАМПА МО36-100 Е27
	шт
	250

	22
	Лампа OSRAM L58W/765 G13
	шт
	50

	23
	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 13W E14
	шт
	20

	24
	ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ НА СТРУБЦИНЕ
	шт
	10

	25
	СВЕТИЛЬНИК НАСТОЛЬН.LIVАL АSSIМЕТR.
	шт
	3

	26
	СВЕТИЛЬНИК НА ПРИЩЕПКЕ GЕF 11ВХ/827/2Р/S
	шт
	2

	27
	СВЕТИЛЬНИК НКП 03-60-003УХЛ4 ТУ3.62-004267-088-0
	шт
	50

	28
	Светильник PRBLUX/S 4x18 с решеткой ТУ 3461-001-44919750-07
	шт
	10

	29
	Светильник ARS/S 2х36
	шт
	50

	30
	Светильник настольный Camelion KD-302 белый
	шт
	4

	31
	СВЕТИЛЬНИК ЛПО16-4Х18-003
	шт
	10

	32
	Светильник Navigator 94896 NWL-AS-E218-G13 ЭПРА пылевлагозащищен
	шт
	10

	33
	Светильник настол.ДЕЛЬТА-1 на струбцине Г.8607-8
	шт
	3

	34
	Светильник CAMELION KD-319 (прищепка)
	шт
	4

	35
	Светильник FL-500 черный Китай
	шт
	3

	36
	НАКОНЕЧНИК JG-16 МЕДНЫЙ ЛУЖЕНЫЙ
	шт
	100

	37
	НАКОНЕЧНИК DN00708 (LТ07508)
	шт
	2000

	38
	НАКОНЕЧНИК DN00508 (LТ05008)
	шт
	2000

	39
	НАКОНЕЧНИК DN00308 (LТ03408)
	шт
	2000

	40
	НАКОНЕЧНИК JG-10 МЕДНЫЙ ЛУЖЕНЫЙ
	шт
	100

	41
	СТАРТЕР S10 220-240V 4X60W
	шт
	500

	42
	СТАРТЕР 127
	шт
	100

	43
	Ввод кабельный AG-25 (MGB25-18G)
	шт
	60

	44
	УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ 50М
	шт
	5

	45
	СТЯЖКА НЕЙЛОНОВАЯ СV-200
	ПАЧКА
	40

	46
	Ввод кабельный AG-40 (MGB40-30G)
	шт
	80

	47
	Короб DKC 01781 TA-GN 80x40W0 (RAL9010) Китай
	шт
	10

	48
	Удлинитель MAKEL 3 гнезда 5м
	шт
	5

	49
	Ввод кабельный PBA16-13 AVC
	шт
	10

	50
	Удлинитель на катушке 30м ТУ3404-002608808036-06
	шт
	5

	51
	Ввод кабельный AG-16 (MGB16-10G)
	шт
	100

	52
	УДЛИНИТЕЛЬ 20М
	шт
	1

	53
	Ввод кабельный AG-20 (MGB20-14G)
	шт
	100

	54
	Розетка DKC-VIVA 45005
	шт
	22

	55
	Розетка ПРИМА РА16-003-1-б ГОСТ Р 51322.1-99
	шт
	10

	56
	Вилка MAKEL евростандарт Турция
	шт
	5

	57
	Розетка FLIPER о/п с/з с/крышкой POWERMAN
	шт
	50

	58
	Розетка РАр10-3-ОП ИЭК ГОСТ Р 51322.2-99 для установки на DIN-ре
	шт
	20

	59
	Вилка MAKEL 10027 с заземл. контактами Турция
	шт
	30

	60
	Розетка MAKEL о/п 2м п/г с/крышкой с/з Турция
	шт
	70

	61
	Стяжка нейлоновая неоткрываемая CV-250 (100шт)
	шт
	5

	62
	Хомут нейлонов. д/крепления кабеля 4.8х400 Китай
	ПАЧКА
	4


	63
	ГИЛЬЗА ГМЛ-50
	шт
	50

	64
	Стяжка нейлоновая неоткрываемая 2.5x150 Китай
	ПАЧКА
	7

	65
	ГИЛЬЗА ГМЛ 120
	шт
	50

	66
	Хомут нейлонов. д/крепления кабеля 3х200 Китай
	шт
	400

	67
	НАКОНЕЧНИК ТRС-10-6
	шт
	50

	68
	Кабель-канал ЭЛЕКОР 20х10 ТУ2291-001-14369938-08
	шт
	384

	69
	Стяжка нейлоновая неоткрываемая CV-150K
	шт
	1000

	70
	ГИЛЬЗА ГМЛ 70
	шт
	50

	71
	Хомут нейлонов. д/крепления кабеля 3.6х200 Итали
	ПАЧКА
	5

	72
	Хомут нейлонов. д/крепления кабеля 4.2х350 Китай
	ПАЧКА
	4

	73
	Наконечник TR-22-8
	шт
	50

	74
	Наконечник TR-14-8
	шт
	50

	75
	Стяжка нейлоновая неоткрываемая CV-150BK черная (100шт)
	шт
	5

	76
	Хомут нейлонов. д/крепления кабеля 3.0х150 Китай
	ПАЧКА
	4

	77
	Кабель-канал ЭЛЕКОР 25х16 IEK ТУ 5772-001-141923
	м
	300

	78
	Хомут нейлонов. д/крепления кабеля 7.6х350 IEK
	ПАЧКА
	4

	79
	Наконечник JG-25 медный луженый Китай
	шт
	100

	80
	Стяжка нейлоновая неоткрываемая ALT-102S
	ПАЧКА
	60

	81
	ГИЛЬЗА ГМЛ 95
	шт
	50

	82
	Стяжка кабельная стандартная КСС 5х350 (б)
	ПАЧКА
	5

	83
	Кабель-канал ЭЛЕКОР 16х16 IEK ТУ 5772-001-141923
	м
	336

	84
	Хомут нейлонов. д/крепления кабеля 4.2х250 Китай
	ПАЧКА
	4

	85
	Наконечник JG-35 медный луженый ИЭК
	шт
	50

	86
	Стяжка нейлоновая неоткрываемая CV-100 (100шт)
	шт
	5

	87
	ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ КОСМОС
	шт
	3

	88
	Фонарь налобный Navigator NPT-D-02-0-19LO-3AAA Китай
	шт
	2

	89
	Фонарь CAMELION LED914-UP17 Китай
	шт
	7

	90
	Фонарь налобный светодиодный (3хААА)
	шт
	8

	91
	Фонарь налобный 7 LED
	шт
	2

	92
	Фонарь ручной CAMELION
	шт
	2

	93
	Фонарь ERA FA55M Китай
	шт
	2

	94
	Фонарь налобный DIOD 19 Китай
	шт
	5

	95
	Фонарь CAMELION Китай
	шт
	2

	96
	Фонарь налобный CAMELION LED 5312-14F4
	шт
	1

	97
	Наконечник ТМЛ25-10-8 ГОСТ 7386-80
	шт
	500

	98
	Дюбель-хомут 6Х35 (100шт)
	ПАЧКА
	1

	99
	Рамка DKC-VIVA 10343 PDA-DN80WO (на 6 модулей)
	шт
	2

	100
	Блок розеток MAKEL 4м о/п с/з Турция
	шт
	10

	101
	Наконечник ТМЛ-25-8-8 ГОСТ 7386-80
	шт
	400

	102
	Блок розеток MAKEL 2м о/п с/з Турция
	шт
	20

	103
	Стартер PHOENIX FS-U 220-240V 4-80W
	шт
	1500

	104
	Рамка DKC-VIVA 10043 PDA-DN80WO (на 2 модуля)
	шт
	25

	105
	Заглушка д/каб-кан.DKC 00871 LAN80x40W0(RAL9010)
	шт
	1

	106
	Труба гофрированная с зондом Ф25 ТУ 2247-001-97341528-08
	шт
	200

	107
	Труба гофрированная с зондом Ф20 ТУ 2247-001-97341528-08
	шт
	200

	108
	Лампа люминисцентная Osram Dulux L 18W/830 2G11 Италия
	шт
	50

	109
	ЛАМПА ЛЮМ.РТ.ЛБ20
	шт
	100

	110
	ЛАМПА РТУТНАЯ ДРЛ250-8 ИФМР.675650.003ТУ
	шт
	60

	111
	ЛАМПА ЛЮМ.РТ.ЛБ40
	шт
	500

	112
	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦ.РТУТН. ЛБ-18 ТУ16-545.388-82
	шт
	100

	113
	Стяжка нейлоновая неоткрываемая CV-100K (ALT-102S)
	шт
	2000

	114
	Лампа галогеновая КОСМОС J117 500W 230V R7s
	шт
	50

	115
	Фонарь налобный ERA G14 (14LED, 3xAAA)
	шт
	20

	116
	Лампа автомобильная NARVA H4 12Vx60/55W
	шт
	50

	117
	Адаптер для модульных разъемов DKC LUCENT (Systymax) 45006
	шт
	25

	118
	Ввод кабельный PBA7-05 AVC
	шт
	10

	119
	Ввод кабельный PBA11-10 AVC
	шт
	10

	120
	Ввод кабельный PBA21-18 AVC
	шт
	10

	121
	Розетка PowerSUM 108232745 RJ-45 MPS100E-262
	шт
	50

	122
	Лампа неоновая ЛС-47 MLS10-230-K06 IEK (зеленая)
	шт
	12

	123
	Светильник ЛСП3908 2х36 ЭПРА IP65 ИЭК LLSP3-3908-236 KO3
	шт
	24

	124
	Светильник НПП 1307 ИЭК LNPPO-1307-I-60-K01
	шт
	12

	125
	Светильник PRS/S ECO LED 1060000140 1200x600
	шт
	20

	126
	Стяжка нейлоновая CV-1200LLW
	шт
	100

	127
	Хомут нейлоновый для крепления кабеля КСС 3х80
	шт
	9

	128
	Наконечник TRI-3.5-4 тип O (клемма)
	шт
	1400

	129
	Блок евророзеток Cabeus PDU-8P-A-2EU 7084c (выключатель,8розеток)
	шт
	3

	130
	Ввод кабельный MGB12-P-6G
	шт
	100

	131
	Светильник ФОКУС УСС90-МАГИСТРАЛЬ Ш
	шт
	5

	132
	Светильник PRS/R ECO LED 595 Армстронг арт.1032000190
	шт
	20

	133
	Светильник PRS/S ECO LED 1200 арт.1060000130
	шт
	20

	134
	Коробка распаячная КМ41236 70х70х40 IP44 IEK открытая проводка
	шт
	168

	135
	Коробка распаячная КМ41242 150х110х70 IP55 IEK открытая проводка
	шт
	30

	136
	Коробка распаячная КМ41244 190х140х70 IP55 IEK открытая проводка
	шт
	20

	137
	Розетка Гермес РСб20-3-ГБ IEK (открытая проводка з/к крышка)
	шт
	60

	138
	Розетка Гермес РСб22-3-ГБ IEK (открытая проводка з/к крышка)
	шт
	110

	139
	Розетка Гермес РСб23-3-ГБ IEK (открытая проводка з/к крышка)
	шт
	40

	140
	Хомут нейлоновый черный 2,5х60 (100шт) IEK
	шт
	4

	141
	Розетка Октава РС22-3-ОБ IEK (2-местная, з/к )
	шт
	138

	142
	Розетка Октава РС20-3-ОБ IEK (1-местная, з/к )
	шт
	150

	143
	Розетка Октава РТ20-ОБ IEK (телефонная )
	шт
	72

	144
	Выключатель Октава ВС20-2-1-ОБ IEK (2-клавишный, индикация)
	шт
	36

	145
	Выключатель Октава ВС20-1-1-ОБ IEK (1-клавишный, индикация)
	шт
	108

	146
	Лампа светодиодная Gauss Elementary LD33116 6W E14 2700K (свеча)
	шт
	3

	147
	Лампа светодиодная BULB XF-BGD-E27-13W-3K-220V
	шт
	3

	148
	Хомут T-Tie  HELLERMANN TYTON 4,6мм (100шт) 083700 Hoffmann Group
	ПАЧКА
	3

	149
	Фонарь светодиодный LED Lenser X14
	шт
	15

	150
	Хомут нейлоновый STAYER 3785-10 2,5х100
	шт
	400

	151
	Фонарь светодиодный FX SK68
	шт
	10

	152
	Отвод-соединитель NTAN 80x40 DKC/ДКС 01756
	шт
	1

	153
	Удлинитель ВЕМ-259 IP44 4х50м металлическая катушка
	шт
	2

	154
	Светильник светодиодный АТР-6753
	шт
	2

	155
	Зажим кабельный DK7097
	шт
	10

	156
	Зажим кабельный DK7098
	шт
	10

	157
	Зажим кабельный DK7099
	шт
	10

	158
	Стяжка кабельная T30 R-W (ELFA 55-465-84) 100шт
	ПАЧКА
	2

	159
	Стяжка кабельная TYB-24MX 140x3,6 (ELFA 55-464-70) 100шт
	ПАЧКА
	2

	160
	Стяжка кабельная TYB-25MX 186x4,8 (ELFA 55-464-71) 100шт
	ПАЧКА
	2

	161
	Стяжка кабельная MLT1S-CP 127x4,6 (ELFA 55-044-02) 100шт
	ПАЧКА
	2

	162
	Стяжка кабельная MLT2H-LP316 201x7,9 (ELFA 55-029-50) 50шт
	ПАЧКА
	2

	163
	Стяжка кабельная MLT2S-CP316 201x4,6 (ELFA 55-029-01) 100шт
	ПАЧКА
	2

	164
	Лампа светодиодная Navigator NLL-A60-10-230-4K-E27
	шт
	50

	165
	Светильник НПП 1407 IEK LNPPO-1407-I-060-K01
	шт
	12

	166
	Барабан кабельный (удлинитель) HEDI арт.081105 40N Hoffmann
	шт
	2

	167
	Хомут-липучка Hyperline WAS-290-BL
	ПАЧКА
	2

	168
	Стяжка нейлоновая Hyperline GTR-300STC 300x4,8 (100шт)
	ПАЧКА
	2

	169
	Лампа галогеновая OSRAM 64156 70W 24V PK22s
	шт
	3

	170
	Лампа бестеневая увеличительная Pro sKit MA-1503I (8PK-F150NB)
	шт
	1

	171
	Лампа галогеновая 12V/30W G4 для микроскопа Микромед
	шт
	2

	172
	Лампа галогеновая 12V/30W G6 для микроскопа Микромед
	шт
	2

	173
	Светильник светодиодный ST-140-dz ТУ 3461-001-72235016-2013
	шт
	4

	174
	Кабель-канал КС140/52 S0,8
	шт
	6

	175
	Крышка КК80 S0,8 L2000
	шт
	6

	176
	Блок розеток GVE PDU D13-8H Gven
	шт
	2


Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемая оборудование  должна быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Основные параметры и размеры

	Согласно ГОСТам, ТУ заводов-изготовителей

	Подраздел 2.2. Требования к маркировке

	Согласно ГОСТам, ТУ заводов-изготовителей

	Подраздел 2.3. Требования к упаковке 

	Согласно ГОСТам, ТУ заводов-изготовителей

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями №П-6 от 15.06.1965 и №П-7 от 25.04.1966, утвержденными Постановлением Госарбитража СССР, с последующими изменениями и дополнениями.

	Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Весь товар должны иметь технические или иные документы, предусмотренные завом-изготовителем, паспорта ,сертификаты.


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Участник процедуры, предлагающий эквивалент либо аналог, должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, указать завод-изготовитель и приложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич

СС 1 16.06.2015г. тел. (83130) 2 30 55
