ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поверку средств измерений ионизирующих излучений и ядерных констант Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКДП,

для закупки которых применяется настоящее типовое техническое задание

| Код | Вид услуги |
| --- | --- |
| 7224020 | Услуги по поверке средств измерений |
| 7422000 | Услуги по техническим испытаниям и анализам |

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.4 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Поверка средств измерений ионизирующих излучений и ядерных констант Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Поверка средств измерений (СИ) ионизирующих излучений и ядерных констант Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»:

| № п/п | Наименование СИ | Заводской номер | Кол-во СИ (шт.) | Дата поверки | Место эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бета-спектрометр УСК «ПРОГРЕСС» | 0584-Б, Г | 1 | 25.09.2014 | Саратовское отделение |
| 2 | Дозиметр радиометр ДКС-96 Блок БДКН-96с | 959 | 1 | 10.10.2014 | Саратовское отделение |
| 3 | Дозиметр-радиометр ДКС-96 Блок БДКН-96 | 717 | 1 | 10.10.2014 | Саратовское отделение |
| 4 | Комплекс гамма-спектрометрический «ISO-CART» | 50- ТР22922А | 1 | 04.10.2014 | Саратовское отделение |
| 5 | Многофункциональный измерительный комплекс «КАМЕРА» | 255 | 1 | 07.11.2014 | Саратовское отделение |
| 6 | Установка для измерения малых активностей УМФ-2000 | 374 | 1 | 24.09.2014 | Саратовское отделение |
| 7 | Установка для измерения малых активностей УМФ-2000 | 1103 | 1 | 24.09.2014 | Саратовское отделение |
| 8 | Спектрометрический комплекс УСК «ГАММА ПЛЮС» | 1010 | 1 | 25.09.2014 | Саратовское отделение |
| 9 | Установка спектрометрическая МКС-01А «Мультирад-АР» | 0772 | 1 | 25.09.2014 | Саратовское отделение |
| 10 | Индивидуальный дозиметр г+н DMC 2000GN | 003364 | 1 | 10.10.2014 | Саратовское отделение |
| 11 | Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М, с БДКН-03 | 13044 | 1 | 10.10.2014 | Саратовское отделение |
| 12 | Измеритель сигнализатор СРК АТ 2327, с 3 б/д (БДКН) | 40000 | 1 | 06.11.2014 | Саратовское отделение |
| 13 | Радиометр радона РРА-01М-03 | 19205 | 1 | 03.10.2014 | Саратовское отделение |
| 14 | Эталонные источники альфа – излучения 5П9-631.98 | 001 | 1 | 01.07.2014 | Саратовское отделение |
| 15 | Эталонные источники альфа – излучения 5П9-402.98 | 002 | 1 | 01.07.2014 | Саратовское отделение |
| 16 | Эталонные источники альфа – излучения 5П9-253.98 | 003 | 1 | 01.07.2014 | Саратовское отделение |
| 17 | Эталонные источники альфа – излучения 6П9-103.98 | 004 | 1 | 01.07.2014 | Саратовское отделение |
| 18 | Эталонные источники бета – излучения 6СО-532.98 | 005 | 1 | 01.07.2014 | Саратовское отделение |
| 19 | Эталонные источники бета – излучения 6СО-323.98 | 006 | 1 | 01.07.2014 | Саратовское отделение |
| 20 | Эталонные источники бета – излучения 6СО-534.98 | 007 | 1 | 01.07.2014 | Саратовское отделение |
| 21 | Установка поверочная гамма-дозиметрическая УПГД-1М | 68 | 1 | 28.11.2014 | Саратовское отделение |

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Периодическая поверка средств измерений ионизирующих излучений и ядерных констант.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закуп

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ Подраздел 3.1 Общие требования Место оказания услуг: на территории исполнителя. Транспортировка средств измерений до Исполнителя и обратно производится силами и за счет Заказчика. Сроки и график оказания услуг: Начало оказания услуг – июль 2014 года. Окончание оказания услуг – декабрь 2014 года. Срок проведения поверки средств измерений Исполнителем – 15 рабочих дней с момента получения средств измерений согласно дате поверки указанной в разделе 2.1.

Подраздел 3.2 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Срок гарантии качества услуг устанавливается 12 месяцев, считая от даты оформления нормативных документов по результатам поверки средств измерений.

Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам, и не использовать ее для каких либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора. Иное допускается только с письменного согласия другой стороны или в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Подраздел 3.4 Специальные требования

Непосредственная поверка должна осуществляться уполномоченным работником победителя процедуры закупки, аттестованным в качестве поверителя в соответствии с Правилами 50.2.012-94 «ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений».

Оборудование и эталонные средства измерений, должны иметь действующие свидетельствами о поверке.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

По результатам поверки (если средства измерений пригодны к применению) выдается «Свидетельство о поверке» установленной формы и накладывается поверительное клеймо на средства измерений. Если средства измерения по результатам поверки признаны непригодными к применению, выдается «Извещение о непригодности» установленной формы или делается соответствующая запись в технической документации.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приемка услуг осуществляется Заказчиком путем подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| # № п/п | # Сокращение | # Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # СИ | # Средства измерений |
| # 2 | # ФГУП | # Федеральное государственное унитарное предприятие |
| # 3 | # ГСИ | # Государственная система обеспечения единства измерений |