Участникам процедуры закупки

Разъяснение положений документации

В соответствии с запросом предполагаемого участника процедуры закупки о разъяснении документации по открытому конкурсу в электронной форме на право заключения договора на поставку низковольтного электротехнического оборудования (извещение 130212/0528/070 от 12.02.2013) сообщаем:
Вопрос 1:

В документации конкурса на право заключения договора на поставку низковольтного электротехнического оборудования требуется предоставить действующую лицензию, выданной Федеральной службой: по экологическому, технологическому и атомному надзору, головному разработчику (в соответствии с Р 50-605-80-93) оборудования, дающей право на конструирование и изготовление оборудования. В спецификации действующей документации на всё низковольтное оборудование прописан класс безопасности 4Н (общепромышленного назначения). Данный класс безопасности не требует вышеуказанную лицензию. Прошу согласовать возможность предоставления документов по конкурсу без действующей лицензии Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору дающей право на конструирование и изготовление оборудования.
Ответ:
По существу Вашего обращения сообщаю, что ОАО «Атомэнергопроект» подтверждает необходимость наличия лицензий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на конструирование и/или изготовление оборудования 4 класса безопасности для ядерных установок, так как поставка оборудования по данным позициям выполняется на объекты использования атомной энергии (ОИАЭ). В соответствии с Положением о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии утвержденным Постановлением Правительства РФ от 14.07.1997 №865 лицензированию подлежит деятельность по конструированию и изготовлению оборудования для ядерных установок. При этом действующим законодательством в области использования атомной энергии не предусмотрена какая-либо взаимосвязь между классификацией оборудования и лицензированием деятельности по изготовлению оборудования.
Вопрос 2:

Нужны тех. данные по позициям спецификации № 204.1.152 и № 204.1.382 
Ответ:
Сообщаем, что разъяснения по позиции спецификации № 204.1.152 даны в «Извещение о внесении изменений от 20.02.2013.doc», поз. № 204.1.382 будет согласована на стадии заключения договора.
Вопрос 3:

Просим уточнить требования к техническим характеристикам следующего оборудования:

 1. Посты управления кнопочные: 

-
толкатель цилиндрический или грибовидный; 

-
номинальный ток и группа контактов КУ; 

-
диаметр отверстия для ввода провода; 

-
степень защиты; 

-
климатическое исполнение. 

2. Сборки распределительные типа ПР 06: 

-
однолинейная схема; 

-
тип и номинальный ток коммутационных аппаратов; 

-
вид системы заземления; 

-
степень защиты; 

-
климатическое исполнение; 

-
конструктивное исполнение; 

-
габариты. 

3. Ящик ГЗШ: 

-
номинальное напряжение изоляции; 

-
номинальный ток ящика; 

-
степень защиты; 

-
вид системы заземления; 

-
габариты. 

4. Щиты освещения: 

-
однолинейная схема; 

-
вид системы заземления; 

-
вид системы защиты; 

-
конструктивное исполнение

-
габариты
Ответ:
Сообщаем, что указанные технические характеристики выбираются на усмотрение изготовителя, исходя из технических требований спецификации (климатическое исполнение, сейсмостойкость и т.д.).
Вопрос 4:

Просим представить технические уточнения, а именно:

1.№ по спецификации 204.1.152 – в технических требованиях не указана комплектация и состав сборки распределительной. Просим уточнить, что должно входить в состав.

2.№ по спецификации 204.1.382 - в технических требованиях не указана комплектация и состав сборки распределительной. Просим уточнить, что должно входить в состав указанной позиции.
Ответ:
Сообщаем, что разъяснения по позиции спецификации № 204.1.152 даны в «Извещение о внесении изменений от 20.02.2013.doc», поз. № 204.1.382 будет согласована на стадии заключения договора.
Вопрос 5:

На посты кнопочные на ПКУ необходимо уточнить: климатическое исполнение УХЛ2 или УХЛ3.
Ответ:
Сообщаем, что требуемые характеристики указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию.
