ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по диагностике электрических сетей и трансформаторных подстанций на передвижной электротехнической лаборатории.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Подраздел 2.4 Сроки оказания услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по диагностике электрических сетей и трансформаторных подстанций на передвижной электротехнической лаборатории

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

-

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Оказание услуг по обслуживанию и управлению специальной техники, принадлежащей АО «Саровская Электросетевая Компания».

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

2.3.1. Исполнитель обязуется выполнять заявки Заказчика на обслуживание и управление специальной техники (мобильная лаборатория высоковольтная). 2.3.2. Представлять интересы Заказчика (от его имени и за его счёт) перед специализированными организациями. 2.3.3. Выпускать транспортное средство на линию согласно заявкам в технически исправном состоянии. 2.3.4. Разрабатывать и внедрять мероприятия, направленные на ликвидацию простоев, невыполнения заявок Заказчика из-за технических неисправностей транспортного средства. 2.3.5. Анализировать причины ДТП и нарушения водителями правил дорожного движения и проведения мероприятий, направленных на их устранение. 2.3.6. Поддерживать надлежащее техническое состояние транспортного средства, включая его техническое обслуживание, текущий ремонт и обеспечение необходимыми принадлежностями (за исключением установленного на автомобиле электротехнического оборудования лаборатории). 2.3.7. Обеспечить хранение транспортного средства, в том числе сохранность установленного на транспортном средстве электротехнического оборудования лаборатории. № п/п; Назначение использования; Вид ТС; Потребное количество дней; Смена; Пробег, км. начало; оконч.. 1; Электротехническая лаборатория АФ-47821А на базе автомобиля ГАЗ-3309; автомобиль-фургон (изотермический); 43; 7:30; 16:30; 3655. 2; Бензо-электрогенератор ROBIN SUBARU EB 12.0/230-SLE; электрогенератор; 5; 7:30; 16:30; -.

Подраздел 2.4 Сроки выполнения оказываемых услуг

Начало: с даты заключения договора Окончание: 31.12.2015 г.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

3.1.1. Исполнитель обязан: - обеспечить нормальную и безопасную эксплуатацию передвижной электротехнической лаборатории в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному транспортному средству, и целями (назначением) указанными в заявке Заказчика. - осуществлять контроль над соблюдением водителями правил технической эксплуатации транспортного средства и оказание им необходимой технической помощи на линии. - Обеспечивать горюче-смазочными материалами транспортное средство. 3.1.2. Водители Исполнителя должны иметь постоянные пропуска для беспрепятственного проезда на территорию ЗАТО г. Саров, а также режимные объекты обслуживаемые Исполнителем.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Обеспечение нормальной и безопасной эксплуатации передвижной электротехнической лаборатории в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному транспортному средству, и целями (назначением) указанными в заявке Заказчика.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Исполнитель должен гарантировать своевременную замену водителей на время отпуска (болезни и других возникших обстоятельствах).

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

-

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

3.5.1. Ответственность за безопасность оказания услуг возлагается на Исполнителя. Исполнитель обязан обеспечить безопасные условия труда водителей и в случае нарушения техники безопасности (несчастных случаев) принимать соответствующие меры и нести ответственность в пределах и порядке, установленных законодательством РФ. 3.5.2. Водительский состав Исполнителя обязан проходить ежегодное обучение с последующей сдачей зачётов по безопасности движения. 3.5.3. Водители, привлекаемые к работе на лаборатории, должны быть обучены, аттестованы и иметь не менее третьей группы электробезопасности. 3.5.4. Для прохождения ежедневного медицинского осмотра водителей Арендодатель обязан иметь в своем штате медицинского работника, либо иметь договор на предоставление соответствующих услуг с медицинским учреждением, имеющем лицензию на данный вид услуг.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

-

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

3.7.1. Исполнитель должен располагать собственной производственной базой оборудованной для мойки и обслуживания автотранспортных средств. 3.7.2. Обеспечить соответствие квалификации водителей, требованиям обычной практики эксплуатации транспорта данного вида. 3.7.3. Обеспечить стоянку автотранспортных средств в закрытых охраняемых помещениях, отапливаемых в холодное время года. 3.7.4. Вести расчет и оплачивать труд водителей, вести учет рабочего времени, кадровый учет, начисление и уплату необходимых налогов (ЕСН, налог на доходы физических лиц, взносы в Пенсионный фонд и фонд социального страхования), выполнять иные обязанности, установленные трудовым законодательством РФ для Работодателя. 3.7.5. В случае нанесения ущерба имуществу Заказчика, включая автотранспортные средства, и (или) работникам и представителям Заказчика по вине персонала Исполнителя, Исполнитель обязан возместить указанный ущерб в случае, если его возмещение не предусмотрено условиями страхового договора или превышает (возмещается сумма превышения) размер страховых выплат по ОСАГО Авто КАСКО.

Подраздел 3.8 Специальные требования

-

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Обеспечение нормальной и безопасной эксплуатации автомобиля передвижной электротехнической лаборатории в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному транспортному средству, поддерживание надлежащего состояния транспорта, осуществление технического обслуживания и текущего ремонта (за исключением установленного на автомобиле электротехнического оборудования).

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

# Исполнитель ежемесячно предоставляет Заказчику письменный отчет (реестр путевых листов) о ходе оказания услуг, на основании которого составляют и подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услуг. Исполнитель прикладывает путевые листы, на основании которых составляется предоставляемый отчет. Отчеты предоставляются Исполнителем до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, акт сдачи-приемки оказанных услуг составляется и подписывается в течение 3 рабочих дней со дня предоставления отчета.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

По окончании календарного месяца стороны оформляют Акт сдачи-приемки оказанных услуг, Акт оформляется на основании путевых листов, подписанных ответственным лицом исполнителя. К Акту сдачи-приемки оказанных услуг должны прикладываться отрывные талоны путевых листов или реестры с указанием: гаражного номера, марки автомобиля, даты оказания услуг, номера путевого листа, количества отработанных часов, цены и стоимости оказанных услуг.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |