
	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2012г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-119.12 «Балтийская АЭС. Блоки 1, 2. Разработка рабочей документации  по зданию РУСН-10 кВ резервного и общестанционного питания  00UBV»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №40-47-4/2-12
на разработку проектно-сметной документации по объекту
 Балтийская АЭС. Блок 1, 2. Разработка рабочей документации

 по зданию РУСН-10 кВ резервного и общестанционного питания  00UBV
	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Основание для проектирования
	   Техническое задание на разработку рабочей документации. Балтийская АЭС, блок №1, 2.
    Соглашение о замене стороны в договоре №2980/ВТ1 от 01.11.2010 на выполнение работ/услуг по теме:

«Разработка рабочей документации для строительства энергоблоков №1 и №2 Балтийской АЭС»

Рег.№2010/4.1.3.1.1.2.2.32.1.1/43015-5 от 31.07.2012 приложение 3.1

	2
	Заказчик
	Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской атомной станции»

	3
	Генпроектировщик
	 ОАО «СПбАЭП»

	4
	Объект проектирования
	 Система электроснабжения  общестанционных потребителей собственных нужд

	5
	Исходно-разрешительная документация (исходные данные)
	   Дополнительные исходные данные будут направлены Заказчиком после проведения конкурсных процедур .

	6
	Вид строительства
	 Новое строительство.

	7
	Местоположение объекта
	  Российская Федерация, Калининградская обл., Неманский район, площадка строительства Балтийской атомной станции.

	8
	Стадийность проектирования
	    Рабочая документация по технологической, строительной и электротехнической части, включая КИП и А,

	9
	Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа


	    Требования к зданию 00UBV:
-Здание должно быть габаритами не более 80х24 м, двухэтажного исполнения
- для питания общестанционной нагрузки должно быть предусмотрено двухсекционное  распределительное устройство 10 кВ. 
  Классификация  здания 00 UBV:

- класс безопасности в соответствии с НП-001-97 - 4;

- категория сейсмостойкости в соответствии с НП 031-01 – II;
 Данные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации правил, норм и стандартов в области использования атомной энергии, правил по ядерной и радиационной безопасности, защите окружающей среды и пожарной безопасности (в объеме, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87).

	10
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда.
	    В разрабатываемой проектной документации должны быть выполнены требования к технике безопасности, охране и гигиене труда (в.т.ч. устройство санузла)  в соответствии с действующими нормами и правилами.



	11
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	ИТМ по ГО и ЧС разрабатываются по исходным данным и требованиям ГУ МЧС России по Калининградской области в  комплексе на площадку строительства Балтийской АЭС.

	12
	Этапы и сроки выполнения проектных работ
	Наименование 

работ

Начало 

выполнения

Окончание

выполнения

«Балтийская  АЭС. Энергоблоки №№1,2. Разработка рабочей документации по зданию РУСН-10 кВ резервного  и общестанционного питания

С момента заключения договора

01.03.2013



	13
	Климатические и особые условия строительства
	Расчетную сейсмичность площадки принять по карте «А» ОСР-97 СНиП II-7-81 с учетом результатов инженерно-геологических изысканий.
Климатические параметры для района строительства принять по пункту «Калининград» - согласно СНиП 23-01-99*. 

	14
	Состав и содержание проектной документации
	   Комплект рабочих чертежей и  спецификации.

Локальные сметы.

	15
	Сметная документация
	    Сметная документация составляется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 года с использованием утвержденных сметных нормативов Российской Федерации и в текущем уровне цен в соответствии с условиями договора.

    Сметы должны быть выполнены в программе «Атомсмета» в форматах tif; xls; sob, АРПС 1.10 (.txt).

    Сметная документация передается Заказчику, на бумажных носителях и в электронном виде на цифровых носителях в форматах тех программных продуктов, при помощи которых она создавалась, а также в не редактируемых форматах (tiff с разрешением не менее 300 dpi) с подписями исполнителей (приоритет по степени убывания имеет бумажная версия, сканированная версия, редактируемый формат).

	16
	Условия согласования.
	  Основные архитектурно-планировочные и технические решения предварительно согласовываются с Заказчиком и Генподрядной организацией. Все необходимые согласования с Генпроектировщиком выполняет разработчик рабочей документации.

	17
	Форма выдачи проектных материалов 
	    Отчетная документация передается Заказчику в бумажном виде в пяти экземплярах (1 экземпляр - копия в несброшюрованном виде, 4 экземпляра - копия в сброшюрованном виде), и в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях ( в том числе в формате разработчика). 

    Документация в электронном виде сдается в форматах тех программных  продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.


























































































































































































































































