
8

Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-заказчика

_________В.Г. Цымбал

«__» сентябрь 2014 г.
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________Д.В. Жигулин

«__» сентябрь 2014 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора
на строительство очистных сооружений на выпуске сточных вод №8а
том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

	Вид процедуры (конкурс, аукцион, запрос цен, запрос предложений)
	Запрос цены

	Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг)
	Строительство очистных сооружений на выпуске сточных вод №8а.

	Начальная максимальная цена договора, рублей
	5196247 (пять миллионов сто девяносто шесть тысяч двести сорок семь рублей)

	Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса)
	Оплата – по факту выполненных работ

	Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору)
	Без аванса

	Требуемый срок выполнения обязательств по договору
	С 01.09.2014 по 23.12.2014

	Требования к месту и условиям выпол​нения предмета закупки 
	ЗАТО г. Саров,

для нужд ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ

	Требования к участникам закупки
	1.Наличие персонала, допущенного к государственной тайне по III форме допуска с проверочными мероприятиями проведенными органами ФСБ
 2.Наличие свидетельства СРО о допуске к определенным видам работ, проводимых при строительстве очистных сооружений согласно ведомости объемов работ приложение №1 к техническому заданию.  
3.Наличие квалифицированного персонала:
-квалифицированные рабочие (стаж не менее 3 лет) основных профессий, имеющие подтвержденную квалификацию не менее четвертого разряда и соответствующую категорию- не менее 7 человек,
-руководство (стаж не менее 5 лет) директор, главный инженер и их заместители с наличием  высшего образования соответствующего занимаемой должности- не менее 2 человек.
3.1.Все представленные в штате работники должны находиться в штате организации по основному месту работы. Руководители и специалисты должны проходить курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки в области строительства не реже одного раза в пять лет в учебных центрах, аккредитованных в соответствующем СРО (необходимо приложить копии документов подтверждающих наличие аккредитации).
3.2. Наличие работников в штате должно быть подтверждено копиями трудовых книжек всех включаемых в справку работников.
3.3.Квалификация персонала (повышение квалификации или переподготовки) должна быть подтверждена  копиями соответствующих дипломов, удостоверений и т.д. для всех работников.

4. Наличие техники: 
4.1.Экскаватор с ковшом  вместимостью не менее 0,5 м3 .
4.2.Автомобиль-самосвал.
4.3.Подемный кран на базе автомобиля грузоподъемностью не менее 10 т.
4.4.Оборудование необходимое для выполнения работ, согласно прилагаемой ведомости объемов работ на строительство очистных сооружений.  
5.Опыт выполнения аналогичных работ в течение 3 лет на  предприятиях ГК «Росатом» и положительные отзывы о работе.
Работы по субподряду  не допускаются.




Техническое задание
на строительство очистных сооружений на выпуске сточных вод №8а.
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБО

	Строительство очистных сооружений на выпуске сточных вод №8а.


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Строительство производится по рабочей документации «Реконструкция сети производственно ливневой канализации с установкой очистных сооружений выпуск 8а», ООО «СОМ». 

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Очистные сооружения устанавливаются на сети производственно-ливневой канализации. Вид сточных вод: ливневые, талые, производственные. Расчетный суммарный расход сточных вод-40л/с, 
146,46 м3/час. В качестве очистных сооружений предусмотрена установка 
Векса-М.

Подрядная организация:
- передает Заказчику исполнительную документацию, рабочую документацию, паспорт на очистные сооружения, инструкцию завода-изготовителя на эксплуатацию очистных сооружений;
-производит проверку очистных сооружений на соответствие проектной эффективности очистки.

Строительные работы выполняются согласно проектов инв.
№ПЛК.ОС/НВК/2012, инв.№ПЛК.ОС/КР/2012, инв.№ПЛК.ОС/пп/2012. 
Рабочая документация передается после проведения торгов.

Ведомость объемов работ на строительство прилагается (приложение №1).



	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Участок, отведенный для реконструкции производственно-ливневой канализации предназначен для строительства очистного сооружения с целью улучшения экологической среды и очистки сбрасываемых сточных вод в бассейн реки. Также предусматривается обустройство территории сооружения. Требуется транспортное обслуживание с организацией необходимых проездов. Озеленение участка выполняется с учетом сохранения существующих зеленых насаждений.

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Подрядчик  разрабатывает до начала производства работ ППР,  составляет акт-допуск и согласовывает их с Заказчиком.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	. Наличие техники: 
Экскаватор с ковшом  вместимостью не менее 0,5 м3 .
Автомобиль-самосвал.
Подъемный кран на базе автомобиля грузоподъемностью не менее 10 т.
Оборудование необходимое для выполнения работ, согласно прилагаемой ведомости объемов работ на строительство очистных сооружений.  
Работы по субподряду  не допускаются.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Согласно СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
	Ведомость объемов работ прилагается (приложение №1 к техническому заданию).


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	Согласно ведомости объемов работ (приложение №1 к техническому заданию).


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

Рабочая документация: Объект: «Реконструкция сети производственно ливневой канализации с установкой очистных сооружений выпуск 8а.
1
ПЛК.ОС/НВК/2012
Альбом №1. Наружные сети канализации
9
2
ПЛК.ОС/КР/2012
Альбом №2 Конструктивные решения
13
3
ПЛК.ОС/ПП/2012

Альбом №3. Подъездные пути очистных сооружений.

9




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Разработке природоохранных мер и мероприятий не требуется


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	С 18.08.2014 по 23.12.2014


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Соответствие требованиям строительным нормам и правилам СНиП 3.05.04-85. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Требования к особым условия работ не требуется. 


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	24 месяца с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Подрядная организация:
- передает Заказчику исполнительную документацию, рабочую документацию, паспорт на очистные сооружения, инструкцию завода-изготовителя на эксплуатацию очистных сооружений;
-производит проверку очистных сооружений на соответствие проектной эффективности очистки.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Информация по пункту 13 представляется на бумажном носителе


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА
	1.Наличие персонала, допущенного к государственной тайне по III форме допуска с проверочными мероприятиями проведенными органами ФСБ
2 Наличие свидетельства СРО о допуске к определенным видам работ, проводимых при строительстве очистных сооружений согласно ведомости объемов работ приложение №1 к техническому заданию.  . 
3 Наличие квалифицированного персонала,
-квалифицированные рабочие (стаж не менее 3 лет) основных профессий, имеющие подтвержденную квалификацию не менее четвертого разряда и соответствующую категорию- не менее 7 человек,
-руководство (стаж не менее 5 лет) директор, главный инженер и их заместители с наличием  высшего образования соответствующего занимаемой должности- не менее 2 человек.
3.1.Все представленные в штате работники должны находиться в штате организации по основному месту работы. Руководители и специалисты должны проходить курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки в области строительства не реже одного раза в пять лет в учебных центрах, аккредитованных в соответствующем СРО (необходимо приложить копии документов подтверждающих наличие аккредитации).
3.2. Наличие работников в штате должно быть подтверждено копиями трудовых книжек всех включаемых в справку работников.
4.3.Квалификацияперсонала (повышение квалификации или переподготовки) должна быть подтверждена  копиями соответствующих дипломов, удостоверений и т.д. для всех работников.

 4.Опыт выполнения аналогичных работ в течение 3 лет на  предприятиях ГК «Росатом» и положительные отзывы о работе.



	
	
	Приложение №1
	

	
	
	к техническому заданию на строительство

	
	
	очистных сооружений на выпуске сточных вод №8а.

	
	
	
	

	
	Ведомость объемов  работ
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Земляные работы

	                           Разборка асфальтобетонного покрытия

	1
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,105
105*0,1/100

	2
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 конструкций
	0,21
105*0,2/100

	3
	Погрузка мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3
	1000 м3 грунта
	0,0315
(10,5+21)/1000

	4
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,478 час; класс груза 1
	1 тонна
	55,65
10,5*2,1+21*1,6

	                           Земляные работы

	5
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,162
162/1000

	6
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,39
390/1000

	7
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,478 час; класс груза 1
	1 тонна
	643,5
390*1,65

	9
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,39
390/1000

	10
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,162
162/1000

	11
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,4
40/100

	12
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,4
40/100

	13
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,4
40/100

	14
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм
	1 футляр
	2

	                           Устройство колодцев ЛК1

	15
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,167
1,67/10

	Уд
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	1,94
0,324

	Уд
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм, высотой 0,59 м
	м
	15,07
2,517

	16
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром: 1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,27 м3,  КЦ-10-9 по серии 3.900-3.вып.7,ч.1,2
	п.м
	1,78
0,89*2

	17
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром: 700 мм и высотой 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетона В15 – 0,169 м3,  КЦ-07-9 по серии 3.900-3.вып.7,ч.1,2
	п.м
	0,89

	18
	Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м3
	м3
	0,48
0,38+0,1

	19
	Лестница в колодец
	т
	0,0195

	20
	Люки чугунные: легкий
	шт.
	1

	21
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 кладки
	0,1

	22
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей раствором битума в бензине
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,25
25/100

	23
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,25
25/100

	24
	Устройство основания под фундаменты щебеночного
	1 м3 основания
	2

	                           Укладка труб

	25
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм
	100 м трубопроводов
	0,28
28/100

	26
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 315 мм
	м
	28,56
28*1,02

	27
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 400 мм
	100 м трубопроводов
	0,33
33/100

	28
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 400 мм
	м
	33,66
33*1,02

	29
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 600 мм
	1 км трубопровода
	0,025
25/1000

	30
	Трубы стальные
	т
	3,821
Округл(25*152,83/1000;3)

	31
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,07
7/100

	32
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 400 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,18
18/100

	                           Бетонные работы

	33
	Устройство бетонной подготовки без стоимости бетона
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0602
6,02/100

	Уд
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)
	м3
	102
6,14

	34
	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)
	м3
	6,14

	35
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (без стоимости арматуры)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,3424
(19,6+14,64)/100

	Уд
	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
	т
	8,1
2,773

	Уд
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	101,5
34,75

	36
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В25 (М350)  (Оптовая цена = 570,96руб./м3) (Транспортные расходы 6% и заготовительно - складские расходы 2% к оптовой цене материала-отменены) 
	м3
	34,75

	37
	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (сечением 300х300мм высотой 3400мм) 8шт. (без стоимости арматуры)
	100 м3 железобетона в деле
	0,025
2,5/100

	Уд
	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
	т
	8,01
0,2003

	38
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм (к=1,03 см.Тех.ч., п.14, прил.2.01, 3% к массе индивидульных конструкций по просьбе заказчика отменен)
	т
	0,9033

	39
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 10 мм (к=1,03 см.Тех.ч., п.14, прил.2.01, 3% к массе индивидульных конструкций-отменен)
	т
	0,9033

	40
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм  (к=1,03 см.Тех.ч., п.14, прил.2.01, 3% к массе индивидульных конструкций-отменен)
	т
	1,1935

	41
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 12 мм (к=1,03 см.Тех.ч., п.14, прил.2.01, 3% к массе индивидульных конструкций-отменен)
	т
	1,1935

	42
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 16-18 мм (к=1,03 см.Тех.ч., п.14, прил.2.01, 3% к массе индивидульных конструкций-отменен)
	т
	0,3236

	43
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 16-18 мм (к=1,03 см.Тех.ч., п.14, прил.2.01, 3% к массе индивидульных конструкций-отменен)
	т
	0,3236

	44
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм(к=1,03 см.Тех.ч., п.14, прил.2.01, 3% к массе индивидульных конструкций-отменен)
	т
	0,1387

	45
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 8 мм (к=1,03 см.Тех.ч., п.14, прил.2.01, 3% к массе индивидульных конструкций-отменен)
	т
	0,1387

	46
	Установка закладных деталей весом более 20 кг
	1 т
	0,61
610/1000

	47
	Устройство основания под оборудование из песка толщиной 100мм на фундаментной плите (см. паспорт п.2.2.3. монтаж установки на монтажной фундаментой плите)
	1 м3 основания
	5,6
3,2*17,5*0,1

	                           Гидроизоляция

	48
	Гидроизоляция фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,265
126,5/100

	                           Антикоррозийные работы закладных и крепежных деталей

	49
	Очистка поверхности щетками
И
	1 м2 очищаемой поверхности
	13,4

	50
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	13,4

	51
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,134
13,4/100

	52
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,134
13,4/100

	53
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,134
13,4/100

	                           Восстановление асфальтового покрытия

	54
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,21
105*0,2/100

	55
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	23,1
105*0,2*1,1

	56
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 основания
	0,105
105/1000

	57
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,0735
105*0,0007

	58
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,105
105/1000

	59
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	0,105
105/1000

	  Итого по разделу 1 Земляные работы

	                           Раздел 2. Монтаж установки "Векса-40М" и разделительной камеры

	62
	Демонтаж фильтров из установки «Векса-40М» перед её монтажом
	10 фильтров
	0,9
9/10

	63
	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 5 т
	1 шт.
	1

	64
	Наполнение поливомоечными машинами водой установки  «Векса-40М» (послойно 250мм паралельно с послойной засыпкой песком) (прим.)
	1 м3 выливаемой воды
	38,1
41,57-3,47

	65
	Устройство послойной засыпки установки для очистки ливневых, талых и  производственных сточных вод «Векса-40М» песком по 250мм
	100 м3 засыпки
	4,18
418/100

	66
	Монтаж фильтров в установку «Векса-40М» после полного залития водой
	10 фильтров
	0,9
9/10

	67
	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки технических колодцев диаметром 800 мм (расчет кол-ва стыков -1 стык через 6м) (без стоимости стеклохолста)
	1 км трубопровода
	0,006
6/1000

	Уд
	Холсты стекловолокнистые марки: ВВ-Г
	10 м2
	28,9
0,1734

	68
	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки технических колодцев диаметром 1200 мм (расчет кол-ва стыков - 1 стык через 6м) (без стоимости стеклохолста)
	1 км трубопровода
	0,036
6*6/1000

	Уд
	Холсты стекловолокнистые марки: ВВ-Г
	10 м2
	41,5
1,494

	69
	Мастика битумно-резиновая: изоляционная
	т
	0,0585
0,0059+0,0526

	70
	Устройство разделительной камеры без стоимости всех материалов
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,035
3,5/100

	Уд
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0,007
0,0002

	Уд
	Опалубка металлическая
	т
	0,019
0,0007

	Уд
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	5,2
0,182

	Уд
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50
	м3
	0,82
0,0287

	Уд
	Раствор асбоцементный
	м3
	0,12
0,0042

	Уд
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	2,06
0,0721

	Уд
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1500 мм, высотой 0,59 м
	м
	6,88
0,2408

	Уд
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	1,45
0,0508

	 

	                           Раздел 3. Оборудование

	71
	Установка для очистки ливневых, талых и  производственных сточных вод «Векса-40М», производительностью 40 л/сек, (базовая комплектация)
	1шт.
	1

	72
	Надставка технических колодцев ф800мм длиной 1100мм под чугунный люк для установки очистки ливневых, талых и  производственных сточных вод «Векса-40М», 

	1шт
	1

	73
	Надставка технических колодцев ф1200мм длиной 1100мм под чугунный люк для установки очистки ливневых, талых и  производственных сточных вод «Векса-40М», 
	1шт
	6

	74
	Чугунный люк ф 800мм с опалубочным кольцом технических колодцев для установки очистки ливневых, талых и  производственных сточных вод «Векса-40М», (при углублении более 2,5м надбавка 20% к стоимости) 

	1шт
	1

	75
	Чугунный люк ф 1200мм с опалубочным кольцом технических колодцев для установки очистки ливневых, талых и  производственных сточных вод «Векса-40М», 

	1шт
	6

	76
	Комплект (9шт.) сорбционных фильтроэлементов для замены в установке очистки ливневых, талых и  производственных сточных вод «Векса-40М», (при углублении более 2,5м надбавка 20% к стоимости)  

	комплект
	1

	77
	Комплект лестниц (7шт. по 1,7м, 1шт. длиной 2м) для установки очистки ливневых, талых и  производственных сточных вод «Векса-40М», 

Ц:72600/1,18/3,67 =16764,42 руб.
,67
	комплект
	1

	78
	Монтажный комплект (талреп 1,6 тн -24шт., полоса 40х4мм длиной 3.7м - 12шт.) для установки очистки ливневых, талых и  производственных сточных вод «Векса-40М»,  
	комплект
	1

	79
	Разделительная камера  КР-1200-2000 (h) (ЛК146, ф1200мм)
	1шт.
	1

	80
	Стеклопластиковый люк для разделительной камеры даиметром 1200мм
	1шт.
	1

	  Итого по разделу 3 Оборудование

	                           Раздел 4. Ограждение площадки

	81
	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м
	100 м ограды
	0,42
((19+4,5)*2-5)/100

	82
	Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических
	100 шт.
	0,01
1/100

	83
	Устройство калиток с установкой столбов металлических
	100 шт.
	0,01
1/100

	84
	Стойки металлические из профильной трубы 120х120х6мм длиной 2,1м, 17шт.
	кг
	749,343
17*2,1*20,99

	85
	Панели оград сетчатые из плетеной сетки (оцинкованная проволока): S = 2,75 х 1,56=4,29 м2, ПМ 2 (серия 3.017-1)
	шт.
	12

	86
	Панели оград сетчатые из плетеной сетки доборные (оцинкованная проволока): S= 1,45 х 1,56=2,26 м2, ПМ 2 (серия 3.017-1)
	шт.
	3

	87
	Панели ворот сетчатые из плетеной сетки: S = 1,74 х 1,57=2,73 м2, ПМ 5Б (серия 3.017-1)
	шт.
	2

	88
	Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки: S=1,25х1,57=1,96 м2, КМ 5Б (серия 3.017-1)
	шт.
	1

	89
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,754
75,4/100

	90
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,754
75,4/100

	  Итого по разделу 4 Ограждение площадки

	                           Раздел 5. Благоустройство

	                           Рекультивация (засыпка оврага землей, снятой под устройство покрытия)

	91
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,093
Округл(238*(0,15+0,18+0,06)/1000;3)

	92
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 
	1000 м3 грунта
	0,093
Округл(238*(0,15+0,18+0,06)/1000;3)

	                           Устройство асфальтобетонного покрытия

	93
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,357
Округл(238,05*0,15/100;3)

	94
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	39,27
35,7*1,1

	95
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 основания
	0,238
Округл(238,05/1000;3)

	96
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавить к расценке 27-04-007-01 на 3см до толщины 180мм
	1000 м2 основания
	0,238
Округл(238,05/1000;3)

	97
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,167
Округл(238,05*0,0007;3)

	98
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,238
Округл(238,05/1000;3)

	99
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	0,238
238/1000

	100
	Устройство укрепительных полос из щебня шириной 1,5 и толщиной 10 см
	1000 м2 покрытия полосы и обочин
	0,094
Округл((20+31,5+(19+3+4,5+1,5)*1,5)/1000;3)

	                           Устройство пропуска воды под дорогой через металическую одноочковую трубу

	101
	Укладка стальных труб с диаметром 400 мм
	1 км трубопровода
	0,0048
4,8/1000

	102
	Трубы стальные
	т
	0,492
Округл(4,8*102,54/1000;3)

	103
	Устройство бетонной подготовки из бетона марки В20 и оголовка трубы
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0605
6,05/100

	Уд
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)
	м3
	102
6,171

	104
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В20 (М250)
	м3
	6,171

	105
	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм
	1 км трубопровода
	0,0048
4,8/1000

	106
	Мастика битумно-резиновая: изоляционная
	т
	0,0277

	                           Озеленение

	107
	Планировка участка механизированным способом
	100 м2
	0,9
90/100

	108
	Разбивка участка
	100 м2
	0,9
90/100

	110
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	100 м2
	0,9
90/100

	111
	На каждые 5 см изменения толщины слоя исключить из расценки
	100 м2
	-0,9
-90/100

	112
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0,9
90/100


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: - 

нет

PAGE  

