                                                                                                                             
Приложение № 3

к договору подряда №_____________

    от «____»___________2011

Подразделение: завод … 


     




              


Утверждаю
Цех (участок)   
                                                  







Главный приборист
















___________________ 
















«____»_____________2011

Ведомость дефектов № 9/18 от « 31 »  октября  2011 г.

На капитальный ремонт объекта «Внешние сети пожарной сигнализации склада ГСМ» инв. № 0302094.
	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти 

	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	1. Внешние сети пожарной сигнализации.
Физический износ.

Произвести капитальный ремонт.
	
	1. Произвести ремонт
Внешние сети пожарной сигнализации
	шт.


	1

	
	

	
	
	2. Произвести монтаж

Контроллер С2000-КДЛ

Аккумуляторная батарея АБ12/4,5
Аккумуляторная батарея АБ12/17

Блок С2000-КПБ

Извещатель ДИП-34А

Извещатель С2000-ИП

Извещатель ИПР 513

Кабель КСВВнг LS 1х2х0.97

Кабель КСРнг FRLS 1х2х0,97

Шкаф ШПС

Пульт управления С2000-М

Кабель ВВГнг 3х1,5

Извещатель Пульсар1-011
Извещатель ИОПР 513/101-1

Модуль порошкового тушения МПП

Оповещатель звуковой Свирель-12

Оповещатель звуковой Свирель-12Б

Световое табло «Блик»

Световое табло «Молния» «Выход»

Световое табло «Блик» «Уходи»

Световое табло «Блик» «Не входи»

Световое табло «Блик» «Авт. вкл.»

Оповещатель звуковой «Свирель 24»

Извещатель охранный ИО-102

Бокс 

Блок БРИЗ

Адресная метка С2000-АР2

Блок сигнальный С2000-СП1

Блок тушения С2000-АСПТ

Извещатель ИП212/101-2
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м

м

шт.

шт.

м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
шт.
	3

2

6
5

63

10

13

568

1138

2

1

50

8

1

24

22

43

6

3

1

1

1

2

1

1

12

7

1

1

25
	
	

	
	
	3. Произвести испытания смонтированного оборудования
	
	
	
	

	
	
	4. Произвести наладку смонтированного оборудования
	
	
	
	


Заместитель главного прибориста _________________                                               Представитель подрядчика _________________ 






















