Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке установка радиометрическая ГАММА-1С

1. Наименование поставляемого товара.

1.1.  установка радиометрическая ГАММА-1С

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для ГМЗ.

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.

установка радиометрическая ГАММА-1С является аппаратурой  радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля

| ГАММА- 1С | Гамма- спектрометр со сцинтилляционным детектором | Проведение качественного и количественного анализа проб окружающей среды (пищевые продукты, вода, грунт, сырье, строительные материалы и пр.) | Нижний предел измеряемой активности по Cs-137 за время измерения 1 час и уровне внешнего гамма-фона 16мкР/ч (100 см 3 ) 1,5 Бк. Число каналов анализатора 1024. Число спектрометрических трактов на одном IBM PC до 8 шт. | 0,05-3 МэВ | Энергетическое разрешение по линии 661 кэВ (Cs-137) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1.  Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

6.2. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.