	
[image: image1.emf]
[image: image2.png]MPEAMNPUATUNE TOCKOPIMOPALIMU «<POCATOM»





ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

(ФГУП «ГХК»)

ул. Ленина, д. 53, г. Железногорск,

Красноярский край, Россия, 662972

Телеграф: Железногорск 288006 «СТАРТ»

Телефон: 8 (391) 266-23-37

8 (3919) 75-20-13

Факс:  8 (391) 266-23-34

e-mail:     atomlink@mcc.krasnoyarsk.su
ОКПО 07622986        ОГРН 1022401404871

ИНН/КПП                 2452000401/246750001

 
	
	УТВЕРЖДАЮ


Главный инженер предприятия
                     ________________ А.А. Устинов
                         «28» июня 2013 г.



ИЗВЕЩЕНИЕ

о разъяснении положений документации открытого запроса предложений 
в электронной форме на право заключения договора на проведение технического обследования строительных конструкций зданий и сооружений ИХЗ для обоснования продления срока эксплуатации
№ 130611/0464/292, дата публикации 11.06.2013 г.

ФГУП «ГХК» разъясняет следующие положения документации открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на проведение обследования строительных конструкций зданий и сооружений ИХЗ для обоснования продления срока эксплуатации (Извещение № 130611/0464/292, дата публикации 11.06.2013 г.):

Вопрос: Кем утверждается заключение ЭПБ в Ростехнадзоре?
Ответ: Заключение ЭПБ согласно п.5.2 ПБ 03-246-98 подписывается руководителем экспертной организации, заверяется печатью экспертной организации, подписывается с указанием сшитых страниц и передается заказчику.

Вопрос: Обследуются строительные конструкции нагнетательных скважин или сами скважины?

Ответ: Обследуются строительные конструкции нагнетательных скважин.

Данное Извещение подлежит публикации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru. 
И.о. начальника ОЗ
Т.В. Цыганкова
Собчак Е.В.

83919731378

_1342422511.unknown

