Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

 по поставке полуавтоматической фильтровальной установки КДФ 0,5, насоса   вакуумного пластинчато-роторного  2 НВР-0.1ДМ-УХЛ3 расширения опытной установки ЦНИЛ.
1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Полуавтоматическая фильтровальная установка КДФ 0,5, насос   вакуумный пластинчато-роторный  2 НВР-0.1ДМ-УХЛ3 расширения опытной установки ЦНИЛ.  
2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку 1(одной) полуавтоматической фильтровальной установки КДФ 0,5, 1(одного) насоса   вакуумного пластинчато-роторного  2 НВР-0.1ДМ-УХЛ3 с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.
Полуавтоматическая фильтровальная установка КДФ 0,5, насос   вакуумный пластинчато-роторный  2 НВР-0.1ДМ-УХЛ3 расширения опытной установки ЦНИЛ.

                                                  (Техническая характеристика)
	№
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	 Кол-во
	Масса ед.

	1.
	Полуавтоматической фильтровальной установки КДФ 0,5                                       В комплекте:
-Дисковый фильтр керамический

Общая поверхность фильтрации, м2       0,5

Объем приемной ванны, м3                  0,095

Общая мощность комплекса, кВт            1,5

-Полуавтоматический блок вакуумирования, в т.ч.

Ресивер (объем 125л)

Вакуум-насос мембранный (Q=5 м3/ч)

Центробежный насос (Q=4.8 м3/ч)
	КДФ 0,5                                    
 
	комп

шт

шт

шт
шт

щт
	1

1

1

2
1

1
	500


	2.
	Насос   вакуумный пластинчато-роторный    Быстрота действия, л/с                  0,4±0,072 

Предельное остаточное давление, кПа:

-парциальное без газобалласта, кПа  0,0002

-полное без газобалласта, кПа            0,0067

Наибольшее рабочее давление, кПа      1,33 Объем откачиваемого сосуда, м3, не более                   

                                                                  0,07

К нему комплектно:

-электродвигатель мощность, кВт         0,09

Напряжение питающей сети, В               220

Габаритные размеры, мм           224х71х118
	2 НВР-0.1ДМ-УХЛ3
	компл
	1
	2,5


2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

                              3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг  3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.
4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг
4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
5.1. Оборудование поставляется Заказчику  не позднее сентября месяца 2011года.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.
7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».
9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ                                                                                           11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.
12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчик.
ПОСТАВЩИК                                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ 

____________/____________                                                     _____________/Святецкий В.С.
                                                                                                  Куратор проекта Морозов А.П.
                                                                                                  ___________________________

                                                                                         Начальник ОГМЦ ЦНИЛ Черный К.Г.    

                        
________________________________
		

	
	

	
	 


