                                                                                                                              


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответствен
ный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	
	

	  Электроосвещение зд. …
Физический износ оборудования, старение изоляции питающих кабелей, коррозия
 светоотражателей светильников, выгорание ламподержателей, 
лопнувшие защитные стёкла светильников.

Произвести капитальный ремонт электроосвещения.

После монтажа нового оборудования произвести демонтаж старого оборудования.
	
	Светодиодный светильник «СПО-18/100»
Светодиодный светильник «СПО-70/100»
Светодиодный светильник «ДБО»
Клеммы WAGO
Кабель ВВГ нг – 3х1,5

Коробка ответвительная У195М
Металлический кронштейн для подвеса светильника
	шт

шт

шт

шт

м
шт

шт 


	70
50
20
420
1000
150

140
	
	Высота подвеса светильников 

 2,5 - 3,5 м

Условия труда: стесненные, рабочая неделя-

36 часов; дополнительный отпуск  -1,5 дня; ЛПП- в дни работы, 

полное

переодевание в санпропускниках.


Утверждаю





_______________ 


.____ . _________ .2011











Ведомость дефектов  № _________________ от _____ ._____________ 2011 г.





На капитальный ремонт          электрооборудования здания   …                                    инв. № 0100069                                                                                                                                                      


                                                                                                               (наименование оборудования)                                                             








