
ДОГОВОР № _______________

г. Санкт-Петербург





«____»__________2012 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно – исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова» (ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»), в лице заместителя генерального директора – директора НТЦ «МИТ» Энгелько Владимира Ивановича, действующего на основании доверенности № 27/115 от 30.12.2011г., именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, ____________________________________________________________________

(полное (краткое) наименование организации в соответствии с Уставом)
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице

____________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании  ____________________________________________________________________

(дата и номер документа, удостоверяющего право действий от имени юридического лица)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора 
1.1 Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего договора и своевременно сдать Заказчику в порядке, установленном настоящим договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить  работу (далее именуется – работа) по теме «Разработка проекта комплекса технологического оборудования для опытного производства длинномерных ВТСП-2 (компоновка и размещение)».
1.2. Основанием для заключения настоящего договора является Решение комиссии Заказчика о размещении заказа, зафиксированное протоколом рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме № _____________от «___» __________2012г.

1.3. Работа выполняется в рамках государственного контракта по теме «Разработка конструкторской документации и изготовление комплекса технологического оборудования импульсного лазерного напыления буферных и сверхпроводящих структур на длинномерные ленты-подложки для опытного производства длинномерных ленточных ВТСП-2» между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (Государственный заказчик) и ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова».

1.4 Настоящий договор заключается на выполнение работ в 2012 году. 
II. Условия договора
2.1 Работа выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (далее – ТЗ), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1).

Содержание и сроки выполнения работы определяются календарным планом, который является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 2).

2.2 Разработанная согласно настоящему договору документация должна отвечать требованиям ТЗ и удовлетворять требованиям следующих документов: ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Национальный стандарт Российской Федерации «Системы менеджмента качества. Требования».
III. Права и обязанности Сторон

3.1 Права и обязанности Сторон по настоящему договору возникают при условии заключения ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» государственного контракта на выполнение работ по теме «Разработка конструкторской документации и изготовление комплекса технологического оборудования импульсного лазерного напыления буферных и сверхпроводящих структур на длинномерные ленты-подложки для опытного производства длинномерных ленточных ВТСП-2» с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (Государственный заказчик), о чем Заказчик уведомляет Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней. 
3.2 Исполнитель вправе:

а) привлекать к выполнению настоящего договора соисполнителей. В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора; 

б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работы  информацию;

в) использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему договору результаты работ только для собственных нужд. 
3.3 Заказчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего договора;

б) предъявлять Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненной  работы;

в) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора назначить срок для приведения результата работы в соответствие с указанными условиями;
г) в случае, если это предусмотрено документацией о размещении заказа, Заказчик, по согласованию с Исполнителем, вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный договором объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными договором. 
При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик, по согласованию с Исполнителем, вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;
д) отказаться от оплаты результатов работы в случае их  несоответствия  требованиям,  установленным  техническим   заданием и календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя.

3.4 Исполнитель обязан:
а) выполнить работу  в соответствии с утвержденным Заказчиком ТЗ и представить Заказчику результаты работы, в том числе разработанную согласно настоящему договору проектную документацию на помещения производственного участка с компоновкой и размещением в этих помещениях комплекса технологического оборудования для опытного производства длинномерных ВТСП-2;

б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего договора. 

в) включать в договоры, заключаемые во исполнение настоящего договора с третьими лицами, в том числе контрагентами (соисполнителями работ), необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых по настоящему договору обязательств;

г) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной Исполнителем работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в ТЗ;

д) не заключать на время действия настоящего договора договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего договора, и использованию результатов этих работ;
ж) приостановить работу по настоящему договору в случае, если в ходе выполнения работы выяснится, что невозможно достигнуть результатов, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и незамедлительно проинформировать об этом Заказчика;

з) предпринимать необходимые меры  по обеспечению защиты прав на результаты работы, в том числе результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Российской Федерации и используемые при реализации настоящего договора;

и) Исполнитель обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемые работы.
3.5 Заказчик обязан:
а) принять и оплатить результаты работы в соответствии с настоящим договором;

б) передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию.
IV. Сроки исполнения 
4.1 Работа выполняется в сроки, указанные в календарном плане проведения работы.
При этом устанавливаются: начало работы – с даты вступления в силу настоящего договора; окончание работы – 25 сентября 2012г.
4.3 Датой исполнения работы  по настоящему договору считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки работы.

V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

5.1 Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику определен техническим заданием и календарным планом. 
5.2 При завершении выполнения работы Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности работы .

Уведомление Исполнителя о готовности работы  к сдаче должно быть подписано __________________________________(Должность, фамилия, имя, отчество).
5.3 По окончании работы Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 2-х экз., прилагая к нему отчетные документы,  определенные  календарным  планом   (приложение № 2).
5.4 Заказчик в 15-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работы.

5.5 Замечания и претензии устраняются Исполнителем и за его счет в согласованный с Заказчиком срок. В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.

VI. Цена договора и порядок расчетов
6.1 За выполненную в соответствии с условиями настоящего договора  работу Заказчик уплачивает Исполнителю ________________________(Сумма указывается цифрами и прописью) рублей включая НДС 18 % _______________________________(Сумма цифрами и прописью) рублей в соответствии с утвержденным Сторонами протоколом соглашения о договорной цене, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 3).
6.2 Финансирование работы осуществляется за счет средств государственного контракта на выполнение работ по теме: «Разработка конструкторской документации и изготовление комплекса технологического оборудования импульсного лазерного напыления буферных и сверхпроводящих структур на длинномерные ленты-подложки для опытного производства длинномерных ленточных ВТСП-2», заключенного между  Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (Государственный заказчик) и ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова».

6.3 Заказчик производит выплату Исполнителю аванса в размере 30% от стоимости работы, указанной в п. 6.1 настоящего договора в сумме __________________________(Сумма указывается цифрами и прописью) рублей в течение 15 дней с даты вступления в силу договора, представления Исполнителем счета на авансовый платеж при условии поступлении денежных средств от Государственного заказчика.
6.4 Оплата выполненной работы производится исходя из цен, указанных в протоколе согласования цены и календарном плане, после документального подтверждения, в соответствии с положениями настоящего договора, выполнения Исполнителем работы  за вычетом произведенного авансового платежа.

6.5  Оплата работы производится в течение 15 рабочих дней после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной работы, оформленной актом сдачи-приемки работ, представлении счета-фактуры, счета на оплату выполненных работ и при условии получения денежных средств от Государственного заказчика.
6.6 Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения или прекращения работы проводится Заказчиком в 10-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками.

По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.

VII. Условия конфиденциальности
7.1 Выполнение работ, предусмотренных настоящим договором, осуществляется с соблюдением требований  Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.

7.2 Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

7.3 Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим договором и при необходимости оформляются приложением к настоящему договору.

VIII. Обеспечение исполнения договора
8.1 Исполнитель при заключении настоящего договора предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору в форме _________________(указывается в соответствии с формой обеспечения исполнения обязательств, предусмотренной документацией о размещении заказа) в размере __________________ рублей (указывается цифрами и прописью), что составляет  30% от  цены настоящего договора. 

8.2 Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по договору должно покрывать все обязательства по настоящему договору, включая дополнительные обязательства по договору.

8.3 Обеспечение исполнения договора должно быть действительно в течение 60 (шестьдесят) дней после даты окончания срока действия настоящего договора.
8.4 Обеспечение исполнения договора предоставленное в форме денежного вклада (депозита) возвращается Исполнителю не позднее, чем через 60 (шестьдесят) дней после даты исполнения Исполнителем своих обязательств по государственному контракту.

8.5 Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком в случае неисполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору.

8.6 В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом  перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье договора.

IX. Условия о раскрытии сведений Сторон

9.1. Исполнитель гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), переданные Заказчику в рамках _______________ (указывается наименование процедуры закупки: запроса предложений, конкурса и т.п.) – извещение от ____________ № _____________ (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

9.2. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

9.3. Исполнитель настоящим дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Правительству Российской Федерации, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием и возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

9.4. Заказчик и Исполнитель подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.5. Отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами), является основанием для одностороннего прекращения договора со стороны Заказчика и предъявления Исполнителю требований о возмещении убытков, причиненных прекращением настоящего договора.
Х. Ответственность Сторон
10.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

10.2 В случае не устранения недостатков в согласованный Сторонами срок представленной для сдачи работы Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 процентов договорной цены настоящего договора. 
10.3 В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего договора одной из сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

10.4  За нарушение Исполнителем срока выполнения работы он уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от договорной цены работы за каждый день просрочки.

10.5 Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

10.6 В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Исполнителем к выполнению работы соисполнителей Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные. Невыполнение соисполнителями обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора.

10.7 В случае отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по выполнению работ по настоящему договору, он обязан возвратить выплаченный аванс и выплатить Заказчику штраф в размере 50 (пятидесяти) % от цены настоящего договора.
XI. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1  Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

11.2  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

11.3 Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на  два месяца.

11.4 Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 2-х месяцев, Стороны определяют порядок и условия выполнения работ по настоящему договору путем заключения дополнительного соглашения, либо расторгают настоящий договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

11.5  Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации.
XII. Рассмотрение и разрешение споров
12.1 Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров с оформлением протокола разногласий.

12.2 Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд города Санкт - Петербурга и Ленинградской области только после принятия мер по их досудебному урегулированию. 

Срок досудебного урегулирования - 30 дней.

Если Сторонами по договору являются организации (предприятия) атомной отрасли, то все споры, разногласия ил требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр Третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
XIII. Срок действия договора
13.1 Договор вступает в силу после его согласования в соответствии с нормативно-правовыми актами Госкорпорации «Росатом», подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

13.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

XIV. Заключительные положения
14.1 Исполнитель гарантирует, что обладает всеми необходимыми правовыми полномочиями для проведения работ, указанных в п. 1.1 настоящего Договора.

14.2 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. 

14.3 Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-х дневный срок.

14.4 Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

техническое задание (приложение №1);

календарный план проведения работы  (приложение №2);

протокол соглашения о договорной цене (с приложением, раскрывающим структуру цены) (приложение №3);

XV. Адреса и реквизиты Сторон

	Исполнитель
(Полное наименование организации)
(Краткое наименование организации)

(Юридический адрес)

(ИНН/КПП)

(ОГРН)
(банковские реквизиты)

(Должность)

___________________(Ф.И.О.)

«____»___________2012г.
МП
	Заказчик
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский  институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова».

(ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»)
Юридический адрес:

196641, Санкт-Петербург, 

п. Металлострой, дорога на

Металлострой, дом 3.

ИНН 7817022928/ КПП 781701001

ОГРН 1027808753796

ОКПО 08626377

Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург

Расчетный счет

№ 40502810936000000258

кор/сч. № 30101810200000000704

БИК 044030704

Телефон  (812) 464-58-63

Факс (812) 464-33-88

Заместитель генерального директора-

 директор НТЦ «МИТ»

______________Энгелько В.И.

«___»__________2012г

МП


Приложение № 1
к договору № ___________

от «___» _______ 2012 г.

	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Зам. генерального  директора-

              директор НТЦ «МИТ»

   _________________Энгелько В.И.

«____»________________2012 г.




Техническое задание
на выполнение работы по теме:
«Разработка проекта комплекса технологического оборудования для опытного производства длинномерных ВТСП-2 (компоновка и размещение)».
Санкт-Петербург 2012 г.

     1 Общие требования

1.1  Наименование работы -  Разработка проекта комплекса технологического оборудования для опытного производства длинномерных ВТСП-2 (компоновка и размещение).

1.2  Основанием для заключения договора является Решение комиссии Заказчика о размещении заказа, зафиксированное протоколом рассмотрения заявок на участие в закупке в электронной форме № ________________ от «___»________2012г.

1.3 Работа выполняется в рамках Государственного контракта  между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и ФГУП «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова» по теме: «Разработка конструкторской документации и изготовление комплекса технологического оборудования импульсного лазерного напыления буферных и сверхпроводящих структур на длинномерные металлические ленты-подложки для опытного производства длинномерных ленточных ВТСП-2».
1.4  Заказчик и финансирующая организация: Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им.Д.В. Ефремова (далее по тексту ФГУП «НИИЭФА им.Д.В. Ефремова»), 196641, г. Санкт-Петербург,  п. Металлострой, Дорога на Металлострой, д. 3. 

         1.5  Исполнитель:_________________

1.4  Цель работы – разработка планировки производственного участка и требований к помещениям участка с учётом компоновки и размещения в этих помещениях комплекса технологического оборудования для опытного производства длинномерных ВТСП-2.

2 Требования к выполнению работы 

2.1 Работа выполняется в один этап.

2.2 Сроки выполнения работы:

начало – дата вступления в силу договора

окончание – 25 сентября 2012 г.
3 Требования к производственному участку и его составным частям

3.1 Общая площадь производственного участка – не менее 400 м2. 

3.2 Состав производственного участка

Производственный участок должен иметь в своем составе:

1) Подготовительный участок;

2) Производственный участок №1;

3) Производственный участок №2;

4) Производственный участок №3;

5) Производственный участок №4;

6) Диагностический участок;

7) Дополнительно в составе производственного участка должно быть предусмотрено вспомогательное помещение, предназначенное для размещения вспомогательного оборудования, перечень которого установлен в п. 3.11.1.  

3.4 Требования безопасности

Помещения производственного участка, с учётом их технологического назначения  должны соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей,  Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов (ПБ 03-585-03), Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03).

Пожарная безопасность всех помещений производственного участка  должна обеспечиваться системами предотвращения пожара и противопожарными средствами защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 и постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации". 

3.5 Подготовительный участок

3.5.1 Подготовительный участок предназначен для размещения оборудования, обеспечивающего предварительную механическую обработку (шлифовка и полировка) подложек.

3.5.2 Помещение подготовительного участка должно соответствовать следующим требованиям. 

3.5.2.1 Размеры помещения – не менее 8,0×5,0×3,2 м.

3.5.2.2 Температура, влажность и скорость движения воздуха в помещении должны соответствовать требованиям, установленным в ГОСТ 12.1.005-88.

3.5.2.3 В помещение должны быть подведены:   

- сеть первичного электропитания 3×380 В, 50 Гц, 12 кВА;

- магистраль подачи сжатого воздуха (давление  от 4 до 8 атм, расход  до 1 м3 в сутки).

3.5.2.4 Должна быть предусмотрена возможность хранения и утилизации органических растворителей и шлифовальной суспензии.

3.6 Производственный участок №1

3.6.1 Производственный участок №1 предназначен для размещения технологического комплекса  для нанесения текстурированного зародышевого слоя методом IBAD.

3.6.2 Помещение производственного участка №1 должно соответствовать следующим техническим требованиям.

3.6.2.1 Размеры помещения  не менее 8,0×8,0×3,8 м.

3.6.2.2 Температура воздуха в помещении должна поддерживаться в диапазоне от  15 до 25оС. Класс чистоты воздуха  не хуже Р8 (100000) 0,5 по ГОСТ Р 50766-95. 

Остальные требования  в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88.

3.6.2.3 В помещение должны быть подведены:   

- сеть первичного электропитания 3×380 В, 50 Гц, 20 кВА;

- водопровод питьевой воды (температура  от 15 до 25оС, давление до 3 атм,       расход      до 1 м3 в сутки);

- водопровод охлаждающей воды (температура  не выше 20оС, давление до 8 атм, расход  до 15 л/мин);

- магистрали подачи сжатых газов со следующими параметрами:

- воздух (давление  от 4 до 8 атм, расход  до 2 м3 в сутки);

- азот (или аргон) 99, 5% (давление  от 4 до 8 атм, расход  до 2 м3 в сутки);

- кислород 99,9% (давление  от 4 до 8 атм, расход  до 1 м3 в сутки).      

3.6.2.4 Помещение должно быть оснащено приточной вентиляцией и системой кондиционирования воздуха, обеспечивающими поддержание его параметров на уровне, установленном в п. 3.6.2.2.

3.7  Производственный участок №2

3.7.1 Производственный участок №2 предназначен для размещения технологического комплекса для напыления эпитаксиальных слоёв методом PLD.

3.7.2 Помещение производственного участка №2 должно соответствовать следующим техническим требованиям.

3.7.2.1 Размеры помещения не менее 20,0×8,0×3,2 м.

3.7.2.2 Температура воздуха в помещении должна поддерживаться в диапазоне от 20 до 24оС.

 Класс чистоты воздуха  не хуже Р8 (100000) 0,5 по ГОСТ Р 50766-95. 

Остальные требования  в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88.

3.7.2.3 В помещение должны быть подведены:   

- сеть первичного электропитания 3х380 В, 50 Гц, 30 кВА;

- водопровод питьевой воды (температура  от 15 до 25оС, давление до 3 атм, расход      до 1 м3 в сутки);

- водопровод охлаждающей воды (температура  от 12 до 14оС, давление  до 8 атм, расход  до 25 л/мин);

- магистрали подачи сжатых газов со следующими параметрами:

- воздух (давление  от 4 до 8 атм, расход  до 5 м3 в сутки);

- азот (или аргон) 99, 5% (давление от 4 до 8 атм, расход  до 5 м3 в сутки);

- кислород 99,9% (давление  от 4 до 8 атм, расход  до 1 м3 в сутки).      

3.7.2.4 Помещение должно быть оснащено приточной вентиляцией и системой кондиционирования воздуха, обеспечивающими поддержание его параметров на уровне, установленном в п. 3.7.2.2.

3.8 Производственный участок №3

3.8.1 Производственный участок №3 предназначен для размещения технологического комплекса для металлизации.

3.8.2 Помещение производственного участка №3 должно соответствовать следующим техническим требованиям.

3.8.2.1 Размеры помещения  не менее 8,0×8,0×3,2 м.

3.8.2.2 Температура, влажность и скорость движения воздуха в помещении должны соответствовать требованиям, установленным в ГОСТ 12.1.005-88.

3.8.2.3 В помещение должны быть подведены:

- сеть первичного электропитания 3×380 В, 50 Гц, 15 кВА;

- водопровод охлаждающей воды (температура  не выше 20оС, давление  до 8 атм, расход  до 10 л/мин);

- магистрали подачи сжатых газов:

- воздух (давление  от 4 до 8 атм, расход  до 5 м3 в сутки);

- кислород 99,9% (давление от 4 до 8 атм, расход  до 1 м3 в сутки).      

3.9 Производственный участок №4

3.9.1 Производственный участок №4 предназначен для размещения печи для кислородного отжига провода ВТСП-2.

3.9.2 Помещение производственного участка №4 должно соответствовать следующим техническим требованиям.

3.9.2.1 Размеры помещения  не менее 4,0×6,0×6,0 м.

3.9.2.2 Температура, влажность и скорость движения воздуха в помещении должны соответствовать требованиям, установленным в ГОСТ 12.1.005-88.

3.9.2.3 В помещение должны быть подведены:

- сеть первичного электропитания 3×380 В, 50 Гц, 45 кВА;

- водопровод охлаждающей воды (температура  не выше 20оС, давление до 6 атм, расход  до 20 л/мин);

- магистрали подачи сжатых газов со следующими параметрами:

- воздух (давление от 4 до 8 атм, расход  до 5 м3 в сутки);

- кислород 99,9% (давление  от 4 до 8 атм, расход  до 4 м3 в сутки).

3.9.2.4 Помещение должно быть снабжено подъёмным устройством для загрузки печи с грузоподъёмностью 

не менее 300 кг.

3.10 Диагностический участок

3.10.1 Диагностический участок предназначен для размещения оборудования, обеспечивающего проведение входного контроля исходных материалов и выходного контроля готовой продукции.

3.10.2 Помещение диагностического участка должно соответствовать следующим техническим требованиям.

3.190.2.1 Размеры помещения  не менее 7,0×5,0×3,2 м.

3.10.2.2 Температура, влажность и скорость движения воздуха в помещении должны соответствовать требованиям, установленным в ГОСТ 12.1.005-88.

3.10.2.3 В помещение должны быть подведены:   

- сеть первичного электропитания 3×380 В, 50 Гц, 8 кВА;

- водопровод питьевой воды (температура  от 15 до 25оС, давление  до 3 атм, расход      до 1 м3 в сутки).

3.11 Вспомогательное стендовое оборудование

3.11.1 Производственный участок Стенда должен быть оснащен:  

- станцией водоснабжения, предназначенной для обеспечения Стенда охлаждающей водой с параметрами, установленными в пп. 3.6.2.3, 3.7.2.3, 3.8.2.3, 3.9.2.3;

- компрессорной станцией, предназначенной для обеспечения Стенда сжатым воздухом с параметрами, установленными в пп. 3.5.2.3, 3.6.2.3, 3.7.2.3, 3.8.2.3, 3..9.2.3;

- газобаллонной рампой, предназначенной для обеспечения стенда сжатыми газами с параметрами, установленными в пп. 3.6.2.3, 3.7.2.3, 3.8.2.3, 3.9.2.3;

3.11.2 Помещение для размещения вспомогательного стендового оборудования должно соответствовать следующим техническим требованиям.

3.11.2.1 Размеры помещения  не менее 8,0×6,0×3,2 м. 

3.11.2.2 Температура, влажность и скорость движения воздуха в помещении должны соответствовать требованиям, установленным в ГОСТ 12.1.005-88.

3.11.2.3 В помещение должна быть подведена  сеть  первичного электропитания  3×380 В,     50 Гц, 12 кВА.   

3.11.2.4 Размещение газобаллонной рампы должно быть выполнено в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03).

3.11 2.5 Трубопроводы сжатых газов должны быть выполнены в соответствии с  Правилами устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов (ПБ 03-585-03).

4 Правила приемки

4.1  Исполнитель предъявляет Заказчику  комплект проектной документации на помещения    производственного участка с компоновкой и размещением в этих помещениях комплекса технологического оборудования для опытного производства длинномерных ВТСП-2.

4.2 Результаты приемки оформляются актом приемки.

5 Особые условия

6.1 Заказчик предоставляет Исполнителю необходимую для работы техническую документацию. 

6.2 Исполнитель не проводит в рамках данной работы патентных исследований.

6.3 Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться в процессе работы с утверждением в установленном порядке.

	От Исполнителя
	От Заказчика

	
	Начальник отдела НИО-2

_________А.М. Юдин




                                                                                                                                                                                                Приложение № 2

                                                                                   к договору № _________________________

                                                                                                                                                                         от «___» ____________ 2012г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
на  выполнение работы: «Разработка проекта комплекса технологического оборудования для опытного производства длинномерных ВТСП-2 (компоновка и размещение)».
	№№
пп
	Наименование этапа

и его содержание
	Результат

работы
	Срок исполнения
	Стоимость,

тыс. руб.

	
	
	
	Начало
	Окончание
	

	1.
	Разработка проекта комплекса технологического оборудования для опытного производства длинномерных ВТСП-2 (компоновка и размещение).
	Комплект проектной документации на помещения производственного участка с компоновкой и размещением в этих помещениях комплекса технологического оборудования для опытного производства длинномерных ВТСП-2.
Пояснительная записка.
	Дата вступления в силу договора
	25.09.2012г.
	

	Сдача-приемка работ оформляется двусторонним актом.


	Исполнитель  

(Наименование организации)

(Должность)
________________________ (Ф.И.О.)
«___»__________2012г
МП
	Заказчик

ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова

Заместитель генерального директора-

директор НТЦ «МИТ»
________________ Энгелько В.И.
«___»__________2012г

МП



Приложение № 3

к договору №________________

от «___» ____________ 2012г.

ПРОТОКОЛ

cоглашения о договорной цене на выполнение работы
«Разработка проекта комплекса технологического оборудования для опытного производства длинномерных ВТСП-2 (компоновка и размещение)».

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – заместитель генерального директора – директор НТЦ «МИТ» Энгелько Владимир Иванович и от лица Исполнителя –  ______________________________________(должность, фамилия, имя, отчество) удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение    работы  в сумме _______________________________(Сумма цифрами и прописью) рублей, включая НДС 18 % _______________________________(Сумма цифрами и прописью) рублей.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком. 
Приложение: Структура цены.
	Исполнитель

(Наименование организации)

(Должность)
__________________ (Ф.И.О.)
«___»________________ 2012г

МП
	Заказчик

ФГУП «НИИЭФА им.Д.В.Ефремова»

Заместитель генерального директора-директор НТЦ «МИТ»
________________Энгелько В.И.
«___»___________ 2012г

МП


Приложение к протоколу соглашения 
о договорной цене 
к договору №__________________ 

от «___» __________ 2012г.

СТРУКТУРА ЦЕНЫ¹
расходов на  выполнение  работы

«Разработка проекта комплекса технологического оборудования для опытного производства длинномерных ВТСП-2 (компоновка и размещение)».

	№ пп
	Предметные статьи расходов
	Сумма тыс. руб.

	1.
	Прямые расходы, в т.ч.:
	

	1.1.
	-материалы
	

	1.2.
	-специальное оборудование
	

	1.3.
	-расходы на оплату труда
	

	1.4.
	-обязательные отчисления от оплаты труда
	

	1.5.
	-амортизационные отчисления
	

	1.6.
	-прочие прямые, в т.ч.
	

	1.7.
	-командировки
	

	2.
	Накладные  расходы, в т.ч.:
	

	2.1.
	- расходы на оплату труда АУП с отчислениями
	

	3.       
	Всего расходов собственными силами
	

	4.       
	Затраты на выполнение работ сторонними организациями
	

	5.       
	Всего расходов
	

	6.       
	Прибыль (____% от расходов собственными силами) 
	

	7.       
	Цена продукции
	

	8.       
	Налог на добавленную стоимость
	

	Общая стоимость государственного контракта
	


Руководитель организации                                                            (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                                                                         (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора-                                                       Энгелько В.И.

директор НТЦ «МИТ»  


 Статьи расходов в структуре цены могут изменяться.
  К структуре цены прилагаются обоснования-расшифровки по каждой статье расхода
PAGE  

