	ОАО «ГНЦ НИИАР»

Производственно-энергетический

комплекс

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                  _____________№____________ 
	Утверждаю:

Директор ПЭК

______________В.В. Трофимов




Т/сеть по ул.Гвардейской до пож. депо пос. Зеленый инв.№055731.

Капитальный ремонт т/сети ул. Гвардейская от ж/д 2 до ТК-16.

1. Дефектная ведомость объемов работ на Т/сеть по ул. Гвардейской до пож. депо пос. Зеленый инв.№055731. Капитальный ремонт т/сети ул. Гвардейская от ж/д 2 до ТК-16 представлена в приложении №1 к настоящему техническому заданию. 

2. Основные технические требования на работы

2.1. Работы выполняются в соответствии с действующими нормами и правилами.

2.2. При организации работ руководствоваться «Правилами  организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181.-2003», Строительными нормами и правилами и межотраслевыми правилами по охране труда (ПБ) при эксплуатации электроустановок (РД.153-34.0-03150-00, ПОТ РМ-016-2001);

2.3. Выполнять работы по наряду-допуску. Подрядчик обязан не вмешиваться в работу действующего оборудования и оборудования, находящегося в резерве, соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности и требования нормативных документов по охране окружающей среды и промсанитарии;

2.4. При подписании договора Подрядчик обязан заключить с Заказчиком «Соглашение по охране труда»; 

2.5. Работы с использованием ГПМ, подъёмников (вышек) проводить в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (ПБ 10-382-00) и Правил устройства и безопасной эксплуатации подъёмников (вышек) (ПБ 10-611-03) и содержать их в исправном состоянии;

2.6. Работы производятся в зоне действующего оборудования;

2.7. Ремонт оборудования должен быть завершен в срок с учетом выполнения всего комплекса пусконаладочных работ;

2.8. Не позднее, чем за двое суток до окончания ремонтных работ Подрядчик предоставляет отчетную документацию согласно «Правил  организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181.-2003»;

3. Требования к квалификации Подрядчика 

3.1. Документы о вступление в СРО;

3.2. Копии сертификатов соответствия системы менеджмента качества  требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9000:2008, ГОСТ Р ИСО 14001:2007 (если таковые имеются).

3.3. Обученный и аттестованный персонал;

3.4. Положительную репутацию (Предоставить отзывы заказчиков по ранее выполняемым работам на подобном оборудовании с указанием адреса и телефона, по которому можно уточнить предоставленную информацию);

3.5. Ремонтная база, оборудованная специализированными станками и инструментом,  транспортные средства, ремонтные мастерские.

3.6. Ресурсные возможности: материально-технические, производственные и трудовые.

3.7. Соответствие сметных расчетов нормативным документам. Сметные расчеты на ремонт должны быть выполнены согласно руководящему документу «Территориальная строительно-нормативная база-2001» (далее ТСНБ-2001). В случае отсутствия отдельных видов работ в ТСНБ-2001, их стоимость определяется на основании калькуляции, с приложением расшифровки необходимых трудозатрат.

3.8. Подрядчик обязан выполнить работы по благоустройству территории (в месте выполняемых работ);
3.9. Подрядчик обязан самостоятельно получить все разрешения на земляные работы в месте проведения работ. 

4. Правила  контроля и приёмки работ

4.1. Приёмка оборудования из ремонта и оценка качества осуществляется комиссией в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»   СО 34.04.181-2003.

5. Требуемые сроки выполнения работ

5.1. Начало работ       
16.08.2011г.   

Окончания работ        16.09.2011г.;

6. Гарантии 

6.1. Подрядчик берет на себя обязательства на гарантийный ремонт и устранение возникших по его вине дефектов в течение 5 лет с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

7. Дополнительные и специальные требования

7.1. Применяемые  запасные части и материалы должны быть новыми и ранее нигде не использованными, а также соответствовать стандартам и иметь сертификаты качества.

7.2. Подрядчик принимает на себя обязательства по расселению своего командировочного персонала.

Начальник ПТО ПЭК






А.В. Трофимов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цТВСиВ

_______________В.П. Стифатов 

2

