ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на капитальное строительство объектов: "Низковольтные кабельные линии ТП-42А на участках: от ЩУР-9 до ВЩ жилого дома № 16 по ул. Ломоносова, от ЩУР-1 до ВЩ жилого дома № 1Ж по ул. Менделеева". "Низковольтные кабельные линии ТП-42 на участке: от опоры № 14ВЛ-0.4кВ до ВУЩ жилого дома по ул. Чкалова,д.11" "Низковольтные кабельные линии ТП-189 на участке: от салона ритуальных услуг до ВУЩ часовни на территории городского кладбища".

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1.  Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2.  Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3.  Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4.  Требования к разработке проекта производства работ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1.  Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2.  Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Капитальное строительство объектов: «Низковольтные кабельные линии ТП-42А на участках: от ЩУР-9 до ВЩ жилого дома №16 по ул.Ломоносова, от ЩУР-1 до ВЩ жилого дома №1Ж по ул.Менделеева». «Низковольтные кабельные линии ТП-42 на участке: от опоры №14 ВЛ-0,4кВ до ВУЩ жилого дома по ул.Чкалова, д.11». «Низковольтные кабельные линии ТП-189 на участке: от салона ритуальных услуг до ВУЩ часовни на территории городского кладбища».

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

2.1.1. В целях технологического присоединения к электрическим сетям АО «СЭСК» жилого дома по ул.Ломоносова, д.16, выполнить установку нового вводного щита (ВЩ) на границе участка жилого дома по ул.Ломоносова, д.16 и проложить подземную кабельную линию от щита учетно-распределительного №9 (ЩУР-9) до нового ВЩ, согласно проекта 19/14-08-ЭС «Электроснабжение». В целях технологического присоединения к электрическим сетям АО «СЭСК» жилого дома по ул.Чкалова, д.11, выполнить установку нового вводного-учетного щита (ВУЩ) на границе участка жилого дома по ул.Чкалова, д.11 рядом с опорой №14 ВЛ-0,4кВ и проложить кабельную линию от проводов опоры №14 ВЛ-0,4кВ до нового ВУЩ, согласно проекта 19/14-09-ЭС «Электроснабжение». В целях технологического присоединения к электрическим сетям АО «СЭСК» часовни на территории городского кладбища, выполнить установку нового вводно-учетного щита (ВУЩ) на границе участка часовни и проложить кабельную линию от наконечников питающего кабеля салона ритуальных услуг на территории городского кладбища до нового ВУЩ, согласно проекта 19/14-10-ЭС «Электроснабжение». В целях технологического присоединения к электрическим сетям АО «СЭСК» жилого дома по ул.Менделеева, д.1Ж, выполнить установку нового вводного щита (ВЩ) на границе участка жилого дома по ул.Менделеева, д.1Ж и проложить подземную кабельную линию от щита учетно-распределительного №1 (ЩУР-1) до нового ВЩ, в ЩУР-1 заменить существующие предохранители и плавкие вставки, поменять автоматический выключатель, согласно проекта 19/14-11-ЭС «Электроснабжение». 2.1.3. Выполнить благоустройство территории согласно проектов: 19/14-08-ГП «Благоустройство территории», 19/14-09-ГП «Благоустройство территории», 19/14-10-ГП «Благоустройство территории», 19/14-11-ГП «Благоустройство территории».

Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах

2.2.1. Получение ордера на проведение земляных работ в ДГХ Администрации г. Саров. 2.2.2. Проложить подземные кабельные линии от ЩУР-9 до нового ВЩ жилого дома по ул.Ломоносова, д.16, от ЩУР-1 до нового ВЩ жилого дома по ул.Менделеева, д.1Ж и кабельные лини от проводов опоры №14 ВЛ-0,4кВ до нового ВУЩ жилого дома по ул.Чкалова, д.11, от наконечников питающего кабеля салона ритуальных услуг на территории городского кладбища до нового ВУЩ на границе участка территории городского кладбища. 2.2.3. Установить новые вводно-учетные щиты (ВУЩ) на границах участков жилых домов и границе участка часовни на территории городского кладбища. 2.2.4. Выполнить замену автоматического выключателя, предохранителей и плавких вставок в ЩУР-1. 2.2.5. Защиту новых кабельных линий от ЩУР-9 до нового ВЩ жилого дома по ул.Ломоносова, д.16 выполнить через групповые предохранители в ЩУР-9, от ЩУР-1 до нового ВЩ жилого дома по ул.Менделеева, д.1Ж выполнить через групповые предохранители в ЩУР-1, защиту кабельных линий от проводов опоры №14 ВЛ-0,4кВ до нового ВУЩ жилого дома по ул.Чкалова, д.11 выполнить через предохранители фидера №3 РУ-0,4кВ ТП42, от наконечников питающего кабеля салона ритуальных услуг на территории городского кладбища до нового ВУЩ на границе участка часовни выполнить через предохранители фидера №13 РУ-0,4кВ ТП189. 2.2.6. Выполнение пуско-наладочных работ в соответствии с требованием ПТЭ и ПУЭ с оформлением соответствующих протоколов. 2.2.7. Выполнение мероприятий по благоустройству территории согласно проектов: 19/14-08-ГП «Благоустройство территории», 19/14-09-ГП «Благоустройство территории»19/14-10-ГП «Благоустройство территории», 19/14-11-ГП «Благоустройство территории».

Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ

Нижегородская область, г.Саров, ул.Менделеева, д.1Ж, ул.Ломоносова, д16, ул.Чкалова, д.11, часовня на территория городского кладбища.

Подраздел 2.4. Требования к разработке ППР

Разработка ППР обязательна.

Подраздел 2.5. Стоимость работ

Стоимость работ (в том числе НДС): 272100 руб.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ

Трасса низковольтных кабельных линий пройдет с пересечением существующих коммуникаций. Строительство низковольтных кабельных линий выполнить в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок и других действующих нормативно-технических документов. Для приемки скрытых работ и привязки кабельной трассы к постоянным ориентирам на местности Исполнитель должен вызвать представителей АО «СЭСК».

Проведение на территориях общего пользования земляных и строительных работ, работ по прокладке инженерных сетей и коммуникаций, осуществляется с соблюдением «Правил благоустройства территории города Сарова» и на основании разрешения на проведение земляных работ, выдаваемого Администрацией города.

Подраздел 3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР должен быть согласован с Заказчиком до начала производства работ. ППР должен содержать сетевой график производства работ и соответствовать требованиям п.4.18 СНиП 12-03-2001 и требованиям СП 12-136-2002.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Таблица 1 Ведомость физических объемов работ на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ по объекту капитального строительства № п.п.; Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. -; -; -; -.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Приобретение и доставка материалов осуществляется за счет средств Исполнителя согласно спецификации по проектам 19/14-08-ЭС «Электроснабжение», 19/14-09-ЭС «Электроснабжение», 19/14-10-ЭС «Электроснабжение», 19/14-11-ЭС «Электроснабжение». Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции. Таблица 2 Ведомость материалов № п/п; Наименование материалов (тип, марка, технические характеристики и т.п.); Единица измерения; Количество. -; -; -; -.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; проект; 19/14-08-ЭС; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-42» на участке от опоры №14 ВЛ-0,4кВ до ВУЩ жилого дома по ул.Чкалова, д.11. Электроснабжение.; 16. 2; проект; 19/14-08-ГП; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-42» на участке от опоры №14 ВЛ-0,4кВ до ВУЩ жилого дома по ул.Чкалова, д.11. Благоустройство территории.; 7. 3; проект; 19/14-08-ПОС; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-42» на участке от опоры №14 ВЛ-0,4кВ до ВУЩ жилого дома по ул.Чкалова, д.11. Проект организации строительства.; 14. 4; проект; 19/14-08-ППО; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-42» на участке от опоры №14 ВЛ-0,4кВ до ВУЩ жилого дома по ул.Чкалова, д.11. Проект полосы отвода.; 9. 5; проект; 19/14-09-ЭС; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия от ЩУР-9 ТП-42А до ВЩ жилого дома №16 по ул.Ломоносова». Электроснабжение.; 15. 6; проект; 19/14-09-ГП; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия от ЩУР-9 ТП-42А до ВЩ жилого дома №16 по ул.Ломоносова». Благоустройство территории.; 8. 7; проект; 19/14-09-ПОС; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия от ЩУР-9 ТП-42А до ВЩ жилого дома №16 по ул.Ломоносова». Проект организации строительства.; 14. 8; проект; 19/14-09-ППО; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия от ЩУР-9 ТП-42А до ВЩ жилого дома №16 по ул.Ломоносова». Проект полосы отвода.; 9. 9; проект; 19/14-10-ЭС; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-189» на участке от салона ритуальных услуг до ВУЩ часовни на территории городского кладбища. Электроснабжение.; 17. 10; проект; 19/14-10-ГП; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-189» на участке от салона ритуальных услуг до ВУЩ часовни на территории городского кладбища. Благоустройство территории.; 7. 11; проект; 19/14-10-ПОС; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-189» на участке от салона ритуальных услуг до ВУЩ часовни на территории городского кладбища. Проект организации строительства.; 16. 12; проект; 19/14-10-ППО; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-189» на участке от салона ритуальных услуг до ВУЩ часовни на территории городского кладбища. Проект полосы отвода.; 9. 13; проект; 19/14-11-ЭС; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия от ЩУР-1 ТП-42А до ВЩ жилого дома №1Ж по ул.Менделеева». Электроснабжение.; 17. 14; проект; 19/14-11-ГП; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия от ЩУР-1 ТП-42А до ВЩ жилого дома №1Ж по ул.Менделеева». Благоустройство территории.; 8. 15; проект; 19/14-11-ПОС; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия от ЩУР-1 ТП-42А до ВЩ жилого дома №1Ж по ул.Менделеева». Проект организации строительства.; 14. 16; проект; 19/14-11-ППО; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия от ЩУР-1 ТП-42А до ВЩ жилого дома №1Ж по ул.Менделеева». Проект полосы отвода.; 9.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

-

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало: с момента заключения договора 2015 года. Окончание: 30 сентября 2015 года.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество работ должно соответствовать требованиям ПУЭ, СНиП 3.05.06-85.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

10.1. Объект находится на территории ЗАТО. 10.2. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком; 10.3. Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ осуществляется Исполнителем.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантии качества: - на оборудование – в соответствии с паспортами заводов-изготовителей; - на электромонтажные и пусконаладочные работы – 5 лет.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; - ППР-2012.Правила противопожарного режима в Российской Федерации; - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1; - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании выполнения работ исполнитель должен предоставить заказчику следующую документацию: - исполнительную схему объекта градостроительной деятельности, зарегистрированную в городской Администрации г.Саров. Съемка планового положения элементов подземной инженерной сети производится способом перпендикуляров: от объектов капитального строительства, а также линий, продолжающих их створ. При отсутствии объектов капитального строительства съемка производится от стационарных объектов: опор НО, центральных осей автодорог, теплосетей, заборов и т.п.; - техническую документацию согласно п.5.8.7 ПТЭ; - акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.; - справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.; - акт приёмки объекта капитального строительства; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства проектной документации; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства требованиям технических регламентов.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация по разделу 13 данного технического задания должна быть представлена на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 2 | ПТЭ | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в РФ |
| 3 | ЗАТО | Закрытое административно-территориальное образование |
| 4 | ДГХ | Департамент городского хозяйства |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-42» на участке от опоры №14 ВЛ-0,4кВ до ВУЩ жилого дома по ул.Чкалова, д.11. Электроснабжение. | В электронном виде В электронном виде |
| 2 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-42» на участке от опоры №14 ВЛ-0,4кВ до ВУЩ жилого дома по ул.Чкалова, д.11. Благоустройство территории. |  |
| 3 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-42» на участке от опоры №14 ВЛ-0,4кВ до ВУЩ жилого дома по ул.Чкалова, д.11. Проект организации строительства. |  |
| 4 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-42» на участке от опоры №14 ВЛ-0,4кВ до ВУЩ жилого дома по ул.Чкалова, д.11. Проект полосы отвода. |  |
| 5 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия от ЩУР-9 ТП-42А до ВЩ жилого дома №16 по ул.Ломоносова». Электроснабжение. |  |
| 6 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия от ЩУР-9 ТП-42А до ВЩ жилого дома №16 по ул.Ломоносова». Благоустройство территории. |  |
| 7 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия от ЩУР-9 ТП-42А до ВЩ жилого дома №16 по ул.Ломоносова». Проект организации строительства. |  |
| 8 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия от ЩУР-9 ТП-42А до ВЩ жилого дома №16 по ул.Ломоносова». Проект полосы отвода. |  |
| 9 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-189» на участке от салона ритуальных услуг до ВУЩ часовни на территории городского кладбища. Электроснабжение. |  |
| 10 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-189» на участке от салона ритуальных услуг до ВУЩ часовни на территории городского кладбища. Благоустройство территории. |  |
| 11 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-189» на участке от салона ритуальных услуг до ВУЩ часовни на территории городского кладбища. Проект организации строительства. |  |
| 12 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-189» на участке от салона ритуальных услуг до ВУЩ часовни на территории городского кладбища. Проект полосы отвода. |  |
| 13 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия от ЩУР-1 ТП-42А до ВЩ жилого дома №1Ж по ул.Менделеева». Электроснабжение. |  |
| 14 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия от ЩУР-1 ТП-42А до ВЩ жилого дома №1Ж по ул.Менделеева». Благоустройство территории. |  |
| 15 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия от ЩУР-1 ТП-42А до ВЩ жилого дома №1Ж по ул.Менделеева». Проект организации строительства. |  |
| 16 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия от ЩУР-1 ТП-42А до ВЩ жилого дома №1Ж по ул.Менделеева». Проект полосы отвода. |  |