## Спец-я на разовую поставку
Приложение № 1
к Договору поставки № 100-10-05/________от " "______20__ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № _________ от ____________ г.
к Договору поставки между ОАО "ППГХО" и __________________________
№ 100-10-05/________ от " "_____20__г.
Основание: заявка 1-го полугодия 2013 года
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующие ТМЦ:
№ п/п | Код ЕБК | Номенклатурный номер ТМЦ Покупателя | Наименование ТМЦ | ТМЦ должны соответствовать (ГОСТ, ТУ, ОСТ и т.п.) | Изготовитель (производитель), страна происхождения | Ед.изм. | Количество | Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб.
1 | 06.01.2.166 | 3433300001 | ДАТЧИК МАГНИТНО-КОНТАКТ.СМК-1 | ГОСТ Р 50898-96 | РФ | шт | 7 | 39.1356
2 | 06.01.2.166 | 3433300004 | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-12 | ГОСТ 29216-91 | РФ | шт | 15 | 4900.8983
3 | 06.01.2.051 | 3466160054 | ТАБЛО СВЕТОВОЕ 12В "СФЕРА Х-12" ("ВЫХОД") | не требуется | РФ | шт | 50 | 550.7542
4 | 06.01.2.051 | 3482900002 | АККУМУЛЯТОР ТР-12-7 | ГОСТ 29216-91 | РФ | шт | 4 | 856.7966
5 | 06.01.2.051 | 3482900003 | АККУМУЛЯТОР АК 12/7 | ГОСТ 29216-91 | РФ | шт | 4 | 587.4661
6 | 06.01.2.051 | 3482900001 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ DELTA DTM1207 (ДЛЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ В ИСТ.ПИТАНИЯ РИП-12) | ГОСТ Р 53325-2009 | РФ | шт | 4 | 1372.1356
7 | 06.01.2.166 | 3433000002 | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ СКАТ-1200А | ГОСТ Р 53325-2009 | РФ | шт | 6 | 1015.5847
8 | 06.01.2.166 | 4371330003 | СОНАТА-К БЛОК РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ | ГОСТ Р 50898-96 | РФ | шт | 1 | 1052.0932
9 | 06.01.2.045 | 4372000023 | СИГНАЛ-ВПК ПРИБОР ППКОПО 104059-1-1/01 | ГОСТ Р 50898-96 | РФ | шт | 2 | 7220.9831
10 | 06.01.2.045 | 4372000036 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИП-212-41М | ГОСТ Р 50898-96 | РФ | шт | 27 | 208.8475
11 | 06.01.2.051 | 4372000030 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ АСТРА-531-АК | ГОСТ Р 50898-96 | РФ | шт | 20 | 287.5
12 | 06.01.2.051 | 4372000033 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП212-5М3 ДИП-3М3 | ГОСТ Р 50898-96 | РФ | шт | 10 | 439.5763
13 | 06.01.2.045 | 4372000035 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОБЪЕМНЫЙ СОВМЕЩЕННЫЙ "АСТРА-621" | ГОСТ Р 50898-96 | РФ | шт | 10 | 1389.4915
14 | 06.01.2.045 | 4372000040 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ПКИЛ-9 | ГОСТ Р 50898-96 | РФ | шт | 5 | 1349.4831
15 | 06.01.2.045 | 4372000052 | ПРИБОР ГРАНИТ-24 | ГОСТ Р 53325-2009 | РФ | шт | 2 | 4913.9407
16 | 06.01.2.051 | 4372000053 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП212-87 | ГОСТ Р 50898-96 | РФ | шт | 200 | 245.9237
17 | 06.01.2.045 | 4372000057 | ПАССИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ColtXS | ГОСТ Р 50898-96 | РФ | шт | 3 | 448.322
18 | 06.01.2.166 | 3428300029 | ДАТЧИК ДМК-4 СМАГНИТОМ МВМ | ГОСТ Р 50898-96 | РФ | шт | 50 | 21335.6441
19 | 06.01.2.166 | 3428300070 | ДАТЧИК ДКМ-1 | ГОСТ Р 50898-96 | РФ | шт | 83 | 6291.0508
20 | 06.01.2.166 | 4372000002 | ДАТЧИК ДКПУ-22-У1 | ГОСТ Р 50898-96 | РФ | шт | 22 | 25760.3814
21 | 06.01.2.045 | 4372000008 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ "СВИРЕЛЬ" 12В | ГОСТ Р 50898-96 | РФ | шт | 12 | 533.6102
22 | 06.01.2.045 | 4372000011 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИПР | ГОСТ Р 50898-96 | РФ | шт | 115 | 254.8051
Итого:
НДС ХХ%:
Всего:
Итого с учетом НДС :___ (___) в т.ч. НДС (ХХ%): __
2. Способ доставки: ж/д транспортом до ст. Краснокаменск, Забайкальской ж/д
3. Срок поставки: в течение 90 дней с момента заключения договора
4. Товар поставляется новым, не ранее 2012 года выпуска, в заводской упаковке или таре, обеспечивающей его сохранность. Вместе с Товаром предоставляются заводские паспорта, сертификаты соответствия и упаковочный лист, а так же документы подтверждающие гарантийные обязательства завода-изготовителя.
5. Транспортные расходы и прочие расходы включены в цену ТМЦ.
6. Грузополучатель: ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение", 674674, г. Краснокаменск, Забайкальский край, ГОС-4, а/я 89, ИНН 7530000048, КПП 753001001,
ОКПО 07621060. Станция назначения Краснокаменск Забайкальской ж.д., код станции 946208, код получателя 9705.
От Поставщика | [6 empty] | от Покупателя
_____________________________ | [6 empty] | ОАО "ППГХО"
Генеральный директор ОАО "ППГХО"
________________ /________________/ | [6 empty] | ________________ /В.С. Святецкий/
м.п | " "______________2012 г | [5 empty] | м.п. " "_______________2012 г