ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг
на право заключения договора на техническое обслуживание и ремонт оборудования и сетей связи ОАО «СХК»
Приложение Ж2
Требования к включению в Техническую часть закупочной документации

	1. Вид и цели выполнения работ

Для обеспечения производственной деятельности ОАО «СХК» существует потребность в комплексных услугах по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и сетей связи следующих видов:

- оборудование радиофикации и часофикации, систем проводного вещания, на промышленных площадках комбината;
- оборудование оперативно-диспетчерской связи, поисковой связи и переговорных устройств;

- коммутационного оборудования «Starex-IMS-APR», систем передачи «Starmux-34, 155»;
- оборудование транкинговой системы радиосвязи «ACCESSNET»;

- АТС DMS-100, УПАТС CORAL;

- оборудование земной станции спутни​ковой связи для организации связи ФГУП "Ситуационно-кризисный центр" Федерального агентства по атомной энергии;
- системы диспетчерского пункта автоматизированной системы безопасности транспорти​ровки (АСБТ);

а также линии и кабели связи, соединяющие основные и оконечные устройства этого оборудования.
Учитывая специфику производства комбината, данные услуги должны предоставляться непрерывно и с соответствующим качеством  на всех объектах и производственных площадках предприятия.




	2 . Наличие проектной документации

Не требуется.


	3. Перечень и объемы оказываемых услуг

Подробный перечень и объёмы оказываемых услуг технического обслуживания и ремонта оборудования и сетей связи приведён в Приложении 1 Технического задания.


	4. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг

Не требуется


	5. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ

Предоставление услуг технического обслуживания и ремонта оборудования и сетей связи должно производиться в соответствии с перечнем работ и нормативной документацией, приведенными в Приложении 1 и Приложении 3 Технического задания.



	6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

При оказании услуг должны соблюдаться  требования техники безопасности, радиационной безопасности, охраны труда и других нормативных документов, действующих на территории (объектах) ОАО «СХК».


	7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

Исполнитель передаёт Заказчику первичную документацию (акты выполненных работ,  счета и счета-фактуры) в течение первых пяти дней месяца следующего за расчетным.




	8. Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам

Не требуется


	9. Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ  объектах 

Не требуется


	10. Требования по объему гарантий качества работ 

Исполнитель  обязан обеспечить качество всего объёма предоставляемых услуг технического обслуживания и ремонта оборудования и сетей связи в соответствии с требованиями нормативных документов (см. Приложение 3).


	11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ 

Качество предоставляемых услуг технического обслуживания и ремонта оборудования и сетей связи должно соответствовать требованиям нормативных документов (см. Приложение 3) в течение всего периода предоставления услуг (действия договора).


	12. Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ
Не требуется


Приложение Ж3
Данные требования должны быть отражены Заказчиком в приложенном проекте договора
	1. Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением работ 
Авторские права, связанные с предоставлением услуг  не возникают.


	2. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика (для включения в контракт)

Исполнитель не должен изменять тарифы на срок действия договора.

Расчет смет по ордерным работам производится Исполнителем базисно-индексным методом.
Оплата производится за фактически оказанные услуги, без аванса. 

В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Оператором связи условий договора, информация об Операторе связи заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли на 2 года.

Участники процедуры закупки обязаны предоставить информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с приложением соответствующих подтверждающих документов.
ЗАТО Северск является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 №3297-1 «О закрытом административно территориальном образовании».

Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 №693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии. На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.

Для въезда в ЗАТО Северск необходимо наличие пропуска. Участники процедуры закупки обязаны своевременно (не менее, чем за 45 суток) оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами.


	3. Порядок сдачи и приемки результатов работ

Исполнитель передаёт Заказчику первичную документацию (акты выполнен​ных работ,  счета и счета-фактуры) в течение первых пяти дней месяца следующего за расчетным.

Заказчик   сверяет и подтверждает акты выполненных работ за  оказанные  услуги технического обслуживания и ремонта оборудования и сетей связи.




Приложение 1

Перечень и объёмы услуг по техническому обслуживанию и ремонту
оборудования и сетей связи ОАО «СХК»
Работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и сетей связи
	№
	Виды услуг
	Количество, шт.

	1.1
	Техническое обслуживание и ремонт мини-АТС (или коммутатора оперативно-диспетчерской связи), с учётом абонентских линий и абонентских пунктов:
	

	1.1.1
	монтированной ёмкостью до 30 портов (ключей) включительно (например, Псков-1, Псков-25,  Кристалл-66, Агат (СПС-24у), Темп-40, КОС-22, ТКМС-1)
	61

	1.1.2
	монтированной ёмкостью от 30 до 100 портов (ключей) включительно (например, СПС-56 у/1, КРОМ, Кристалл-70, НАБАТ, ЭДТС-66, Темп-40, Corall-R 500, Мини-АТС  LG -36)
	39

	1.1.3
	монтированной ёмкостью свыше 100 портов (ключей) (например, LDK-100,  Кристалл-110, НАБАТ, Siemens Hipath 4000, Corall – R 500, R 800)
	15

	1.2
	Техническое обслуживание  и ремонт двухпроводной прямой линии (телефонной пары) между двумя оконечными пунктами, за телефонную пару
	805

	1.3
	Техническое обслуживание и ремонт кабелей технологической связи, используемых для устройств РЗА и АСДУиКУ
	24

	1.4
	Техническое обслуживание и ремонт оборудования радиотрансляционного вещания и системы поисковой связи, за каждую радиоточку (динамик или громкоговоритель)
	3947

	1.5
	Техническое обслуживание и ремонт оборудования часофикации (с учётом распределительных линий), за каждые вторичные часы
	1695

	1.6
	Техническое обслуживание и ремонт оконечного блока дистанционного запуска электросирены, за оконечный блок
	57

	1.7
	Техническое обслуживание и ремонт волоконно-оптических кабелей внутренней и внешней прокладки, км
	68,8

	1.8
	Техническое обслуживание и ремонт оборудования ведомственной транковой системы радиосвязи, за каждую подключенную к системе радиостанцию
	763

	1.9
	Техническое обслуживание и ремонт коммутационного оборудования и распределительных сетей учрежденческой АТС «Coral R 800», расположенной в здании комбинатоуправления
	1

	1.10
	Техническое обслуживание и ремонт абонентской распределительной сети учрежденческой АТС «Coral R 3000», расположенной на площадках РХЗ, ЗРИ, ОГЭ, ТЭЦ, СЗ, ХМЗ, РЗ-5.
	1

	1.11
	Техническое обслуживание и ремонт антенно-фидерного тракта и радиооборудования земной станции спутниковой связи, для организации связи ФГУП «Ситуационно-кризисный центр федерального агентства по атомной энергии»
	1

	1.12
	Техническое обслуживание и ремонт антенно-фидерного тракта и радиооборудования диспетчерского пункта системы АСБТ (автоматизированной системы безопасности транспортировки)
	1

	1.13
	Ежедневная проверка работоспособности средств связи генерального директора, главного инженера, начальника смены комбината, диспетчера энергохозяйства ОАО «СХК» с целью выявления и оперативного устранения неисправностей
	1

	1.14
	Обеспечение  мероприятий ГОиЧС ОАО «СХК» связью городского, загородного, передвижного пунктов управления, а также оперативной связью
	1


Продолжение Приложения 1
ПЕРЕЧЕНЬ

коммутаторов оперативно-диспетчерской связи и

мини-АТС, эксплуатируемых в подразделениях ОАО «СХК»

Монтированной ёмкостью до 30 портов (ключей) включительно:

	№ п/п
	Тип оборудования
	Место установки

	
	
	Подразделение ОАО «СХК»

	1
	2
	3

	1
	Псков - 25
	СЗ

	2
	Кристалл - 66
	СЗ

	3
	LG aria soho 24
	СЗ

	4
	Псков – 1
	СЗ

	5
	LG aria soho 24
	СЗ

	6
	СПС – 24 у/1
	СЗ

	7
	LG aria soho 24
	СЗ

	8
	СПС – 24 у/1
	СЗ

	9
	КОС-22
	РЗ - 5

	10
	Псков-1
	РЗ - 5

	11
	Псков-1
	РЗ - 5

	12
	Агат (СПС-24у)
	ЗГЭС

	13
	Темп-40
	ЗГЭС

	14
	Псков-25
	ЗГЭС

	15
	ТКМС-6
	ЗГЭС

	16
	КОС-22
	РХЗ

	17
	КОС-22
	РХЗ

	18
	Псков-25
	РХЗ

	19
	КОС-22
	РХЗ

	20
	КОС-22
	РХЗ

	21
	КОС-22
	РХЗ

	22
	КОС-22
	РХЗ

	23
	КОС-22
	РХЗ

	24
	ТКМС-1
	РХЗ

	25
	ТКМС-1
	РХЗ

	26
	КАС-2
	ЦЗЛ

	27
	СПС 24
	ТЭЦ

	28
	СПС-24
	ТЭЦ

	29
	СПС-24
	ТЭЦ

	30
	КОС-22
	ТЭЦ

	31
	Кристалл 26
	ТЭЦ

	32
	ТКМС-6
	ХМЗ

	33
	ТКМС-6
	ХМЗ

	34
	ТКМС-6
	ХМЗ

	35
	ТКМС-6
	ХМЗ

	36
	ТКМС-6
	ХМЗ

	37
	ТКМС-6
	ХМЗ

	38
	ТКМС-6
	ХМЗ

	39
	ТКМС-6
	ХМЗ

	40
	Псков-1
	ХМЗ

	41
	Псков-1
	ХМЗ

	42
	Псков-1
	ХМЗ

	43
	Псков-1
	ХМЗ

	44
	Псков-25
	ХМЗ

	45
	Псков-25
	ХМЗ

	46
	Псков-25
	ХМЗ

	47
	Псков-25
	ХМЗ

	48
	Псков-25
	ХМЗ

	49
	КОС-22
	ХМЗ

	50
	КОС-22
	ХМЗ

	51
	КОС-22
	ХМЗ

	52
	Псков-25
	ХМЗ

	53
	ТКМС
	ЗРИ

	54
	ТКМС
	ЗРИ

	55
	ТКМС
	ЦХО

	56
	Псков-25
	ОМРГОиЧС

	57
	Псков-25
	ОКП-124

	58
	Псков-25
	ЛМ

	59
	TKMC-6
	РЗ

	60
	Мини АТС LG
	Дом специалистов

	61
	Мини АТС LG
	ПЭРЭО


Монтированной ёмкостью от 30 до 100 портов (ключей) включительно:

	№ п/п
	Тип оборудования
	Место установки

	
	
	Подразделение ОАО «СХК»

	1
	2
	3

	1
	СПС – 56 у/1
	СЗ

	2
	СПС – 56 у/1
	СЗ

	3
	КРОМ
	СЗ

	4
	Кристалл - 70
	СЗ

	5
	НАБАТ
	СЗ

	6
	Corall – R 500
	ОГМ

	7
	Кристалл-70
	РЗ - 5

	8
	Кристалл-70
	РЗ - 5

	9
	ЭДТС-66
	РЗ - 5

	10
	СДС-50/100
	РЗ - 5

	11
	НАБАТ
	РЗ - 5

	12
	Кристалл-70
	ЗГЭС

	13
	Кристалл-70
	РЗ

	14
	Кристалл-70
	РЗ

	15
	НАБАТ
	РХЗ

	16
	НАБАТ
	РХЗ

	17
	СПС-56
	ТЭЦ

	18
	СПС-56
	ТЭЦ

	19
	ЭДТС-66
	ТЭЦ

	20
	Кристалл70
	ТЭЦ

	21
	Темп-40
	ХМЗ

	22
	Темп-40
	ХМЗ

	23
	Темп-40
	ХМЗ

	24
	Темп-40
	ХМЗ

	25
	Темп-40
	ХМЗ

	26
	Темп-40
	ХМЗ

	27
	КД-60
	ХМЗ

	28
	СПС-88
	ХМЗ

	29
	Кристалл-70
	ЗРИ

	30
	Темп-40
	управление

	31
	Темп-40
	управление

	32
	Темп-40
	управление

	33
	Темп-40
	управление

	34
	Mini-АТС  LG 6-16
	управление

	35
	Mini-АТС  LG - 46
	управление

	36
	Mini-АТС  LG -36
	управление

	37
	Mini-АТС  LG -36
	управление

	38
	Mini-АТС  LG -36
	управление

	39
	Mini-АТС  LG aria soho
	управление


Монтированной ёмкостью свыше 100 портов (ключей):

	№ п/п
	Тип оборудования
	Место установки

	
	
	Подразделение ОАО «СХК»

	1
	Учрежденческая АТС «Coral Р 500»
	УМТОиК

	2
	Учрежденческая АТС «Coral Р 500»
	ХМЗ

	3
	Учрежденческая АТС «Coral Р 800»
	Управление

	4
	LDK-100
	РЗ - 5

	5
	Siemens Hipath 4000
	РЗ - 5

	6
	Кристалл-110
	ЗГЭС

	7
	LDK-100
	РЗ

	8
	LDK-100
	РЗ

	9
	LDK-100
	РЗ

	10
	LDK-300
	РЗ

	11
	LDK-300
	РЗ

	12
	НАБАТ
	РХЗ

	13
	Кристалл-110
	ХМЗ

	14
	Кристалл-110
	ЗРИ

	15
	Кристалл-110
	ЗРИ


Перечень кабелей технологической связи, используемых для устройств РЗА и АСДУиКУ
	№ П/п
	№ Кабеля
	Марка кабеля
	Назначение, протяженность

	1
	№ 101
	ТЗБ 7х4х1,2
	Кабельная линия РЗАТ, протяженность 14204 м.

	2
	№ 102 
	ТЗБ 7х4х1,2
	Кабельная линия РЗАТ, протяженность 14204 м.

	3
	№ 103
	ТЗБ 7х4х1,2
	Кабельная линия РЗАТ, протяженность 14204 м.

	4
	№ 104
	ТЗБ 7х4х1,2
	Кабельная линия РЗАТ, протяженность 14204 м.

	5
	№ 105  
	ТЗБ 7х4х1,2
	Кабельная линия РЗАТ, протяженность 14204 м.

	6
	№ 106    
	ТЗБ 7х4х1,2
	Кабельная линия РЗАТ, протяженность 14204 м.

	7
	№ 107  
	ТЗБ 52х4х0,8
	Кабельная линия РЗАТ, протяженность 2072 м.

	8
	№ 108
	ТЗБ 7х4х1.2
	Кабельная линия РЗАТ, протяженность 900 м.

	9
	№  109 
	ТЗБ 7х4х1,2
	Кабельная линия РЗАТ, протяженность 900 м.

	10
	№ 112
	ТЗБ 52х4х0,8
	Кабельная линия связи, протяженность 1540 м.

	11
	№ 114   
	ТЗБ 12х4х0,8
	Кабельная линия РЗАТ, протяженность 6400 м.

	12
	№ 115 
	ТЗБ 12х4х1,2
	Кабельная линия РЗАТ, протяженность 6400 м.

	13
	№ 116
	ТЗБ 12х4х1,2
	Кабель телефонной связи, протяженность 2612 м.

	14
	№ 117     
	ТЗБ 14х4х0,8
	Кабель телефонной связи, протяженность 430 м.

	15
	№ 118    
	ТЗБ 19х4х0,9
	Кабель телефонной связи, протяженность 9131 м.

	16
	№ 119
	ТЗБ7х4х0,9
	Кабельная линия РЗАТ, протяженность 9131 м.

	 
	
	ТЗАШП 7х4х1,2
	 

	 
	
	ТЗАБА7х4х1,2
	 

	 
	
	ТЗАШП 7х4х0,9
	 

	17
	№ 120    
	ТЗБ 14х4х0,9
	Кабель телефонной связи, протяженность 1419 м.

	18
	№ 121    
	ТЗБ 12х4х0,9
	Кабель телефонной связи, протяженность 1419 м.

	19
	№ 122 
	ТЗБ 14х4х1,2
	Кабельная линия РЗАТ, протяженность 1865 м.

	20
	№ 123 
	ТЗБ 12х4х1,2
	Кабельная линия РЗАТ, протяженность 1865 м.

	21
	№ 124 
	ТЗБ 27х4х1,2
	Кабельная линия РЗАТ, протяженность 2960 м.

	22
	№ 125  
	ТПП 30х2х0,64
	Кабель телефонной связи, протяженность 1057 м.

	23
	№ 128   
	ТЗБ 19х4х0,9
	Кабельная линия РЗАТ, протяженность 750 м.

	24
	№ 129 
	ТЗАШП 7х4х1,2
	Кабельная линия РЗАТ, протяженность 750 м.



	ПЕРЕЧЕНЬ

оконечных блоков электросирен, 

установленных на промышленных площадках ОАО «СХК»
	ПЕРЕЧЕНЬ

оконечных блоков электросирен, установленных на зданиях и сооружениях г. Северск



	№ п/п

Подраз-деление

№ п/п

Подраз-деление

1

ТЭЦ

28

ЗРИ

2

ТЭЦ

29

ЗРИ

3

ТЭЦ

30

ЗРИ

4

Управление

31

ЗРИ

5

Управление

32

ХМЗ

6

Управление

33

ХМЗ

7

Управление

34

ХМЗ

8

РЗ

35

ХМЗ

9

РЗ

36

ХМЗ

10

РЗ

37

ХМЗ

11

РЗ

38

ХМЗ

12

РЗ

39

ХМЗ

13

РЗ

40

ХМЗ

14

РЗ-5

41

ХМЗ

15

РЗ-5

42

РХЗ

16

РЗ-5

43

РХЗ

17

РЗ-5

44

РХЗ

18

РЗ-5

45

РХЗ

19

РЗ-5

46

РХЗ

20

РЗ-5

47

РХЗ

21

ЗРИ

48

РХЗ

22

ЗРИ

49

РХЗ

23

ЗРИ

50

СЗ

24

ЗРИ

51

СЗ

25

ЗРИ

52

СЗ

26

ЗРИ

53

СЗ

27

ЗРИ


	№ п/п

Место установки

№ блока

1

пр. Коммунистический. 70, Жилой дом

ЦПС-212

2

Ул. Крупской, 14, Школа № 197

ЦПС-237

3

Транспортная, 79/6 «Северскторгобслуживание»

ЦПС-240

4

Коммунистический, 30, К/т «Мир»

ЦПС-245




ПЕРЕЧЕНЬ

радиоточек (динамиков громкоговорящей связи – уличных и комнатных) и вторичных

электрочасов, эксплуатируемых на промышленных площадках ОАО «СХК»

	Подразделение СХК
	Радиоточка
	
	Подразделение СХК
	Электро-часы

	ОГЭ
	24
	
	ОГЭ
	3

	ООЭиМТ 
	1
	
	УОТиЯРБ
	2

	К/Управление
	54
	
	ООЭиМТ 
	1

	ЗРИ
	507
	
	УБУиО 
	3

	РЗ-5
	309
	
	К/Управление
	1

	РХЗ
	414
	
	ПТО
	1

	ЗГЭС
	119
	
	АХО
	6

	ХМЗ
	581
	
	ЗРИ
	302

	РЗ
	233
	
	РЗ-5
	286

	ПЭРЭО
	34
	
	РХЗ
	309

	ЦРО ОГМ
	63
	
	ЗГЭС
	52

	СЗ
	222
	
	ХМЗ
	343

	ТЭЦ
	195
	
	РЗ 
	219

	ОГП
	65
	
	ПЭРЭО
	11

	ОГМ
	27
	
	ОКП-124
	1

	РПСЛ
	28
	
	СЗ
	42

	ЦЗЛ
	46
	
	ОГП
	8

	 ИТОГО:
	2922
	
	РПСЛ
	2

	
	
	
	ЦЗЛ
	3

	
	
	
	ТЭЦ
	68

	
	
	
	ЦРО ОГМ
	32

	
	
	
	ИТОГО:
	1695

	Подразделение СХК
	Уличный

громкого-

воритель
	
	
	

	ХМЗ
	167
	
	
	

	ЗГЭС
	12
	
	
	

	СЗ
	18
	
	
	

	ЗРИ
	477
	
	
	

	ТЭЦ
	108
	
	
	

	РЗ-5
	42
	
	
	

	РЗ
	83
	
	
	

	К/Управление
	4
	
	
	

	РХЗ
	114
	
	
	

	ИТОГО:
	1025
	
	
	

	
	
	
	
	

	ИТОГО радиоточек уличных и комнатных:
	3947
	


ПЕРЕЧЕНЬ

радиостанций, подключенных к ведомственной системе радиосвязи, эксплуатируемых

подразделениями ОАО «СХК»

	Подразделение ОАО «СХК»
	Количество

	УОСЯМиО
	15

	ОГЭ
	2

	СНТО
	9

	ОХТК
	27

	К/управление
	275

	ПТО
	3

	ОМРГОиЧС
	11

	ЗРИ
	80

	РЗ - 5
	26

	РХЗ
	31

	ЗГЭС
	32

	ХМЗ
	71

	РЗ
	51

	ПЭРЭО
	8

	ЖДЦ
	10

	ЦХО
	8

	УМТОиК
	3

	СЗ
	48

	ТЭЦ
	9

	РПСЛ
	5

	ЛГТМ
	7

	ГОСЭС (группа 3)
	1

	ИТОГО
	762


ПЕРЕЧЕНЬ

двухпроводных прямых линий, эксплуатируемых на промышленных площадках 

ОАО «СХК»

	Подразделение ОАО «СХК»
	Количество

	Здание 30 ЗРИ
	45

	ОЯиРБ
	1

	УФЭП
	10

	УОСЯМиО
	3

	ОГЭ
	51

	ОХТК
	2

	УБУиО
	9

	1-ый отдел (секретного делопроизводства)
	1

	К/Управление
	51

	ПТО
	8

	АХО
	1

	ОМРГОиЧС
	4

	ОСиВЭС
	2

	ОК
	1

	ЗРИ
	32

	РЗ - 5
	190

	РХЗ
	32

	ЗГЭС
	21

	ХМЗ
	42

	РЗ
	116

	ПЭРЭО
	1

	ОКП-124
	22

	ЖДЦ
	4

	УАТ
	1

	ЦХО
	7

	УМТОиК
	19

	УИТ
	59

	ПИО
	3

	ТЭЦ
	35

	ОГМ
	6

	ЛМ
	16

	Дом специалистов
	3

	ОУПиНТР
	1

	РПСЛ
	1

	ГОСЭС (группа 3)
	4

	ООРиАП
	1

	ТЦ
	1

	ОУПиНТР
	1

	ИТОГО
	805



ПЕРЕЧЕНЬ

волоконно-оптических кабелей внутренней и внешней прокладки, эксплуатируемых

подразделениями ОАО «СХК»

	Подразделение
	Тип кабеля
	Длина, м

	УИТиС
	ОКБ-М12Т-10-0,22-8
	2000

	УИТиС
	ОПН-ДПС-04-032Е08-12,5
	4200

	УИТиС
	ОПН-ДПС-04-032А08-11,0
	1850

	УИТиС
	ОКБ-0,22-12П
	750

	УИТиС
	ОКБ-0,22-12П
	650

	УИТиС
	ОКБ-0,22-32П
	4100

	УИТиС
	ОКБ-0,22-32П
	3530

	УИТиС
	ОКБ-М12Т-10-0,22-8
	300

	УИТиС
	ОКБ-0,22-32П
	3770

	УИТиС
	
	370

	УИТиС
	ОКБ-0,22-8П
	390

	УИТиС
	ОПН-ДПС-04-032Е08-12,5
	60

	УИТиС
	ОКБ-0,22-12П
	1360

	УИТиС
	ОКБ-0,22-32П
	1540

	УИТиС
	ОКБ-0,22-32П
	2420

	УИТиС
	Автоматизированная система контроля доступа (АСКД)
	41513

	ИТОГО:
	68 803


Приложение 3

Перечень документации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и сетей связи ОАО «СХК»
1. Выполнение планово-предупредительного ремонта (ППР) оборудования и сетей связи производится в объёме утверждённых Заказчиком типовых объёмов работ:

· РД-27-7709-001-06 Типовой объём работ на ремонт абонентского пункта;

· РД-27-7709-002-06 Типовой объём работ на ремонт электрочасовой  станции;

· РД-27-7709-003-06 Типовой объём работ на ремонт электрочасового щита ЭЧЩ;

· РД-27-7709-010-08 Типовой объём работ на ремонт кросса (громполос);

· РД-27-7709-012-06 Типовой объём работ на ремонт линейных сооружений связи;

· РД-27-7709-004-06 Типовой объём работ на ремонт усилителей проводного вещания, поисковой связи и переговорных устройств;

· РД-27-7709-017-06 Типовой объём работ на ремонт коммутаторов;

· РД-27-7709-005-06 Типовой объём и состав электрических измерений кабельных линий связи;

· РД-27-7709-023-2008 Типовой объём работ на ремонт усилителя проводного вещания поисковой связи и переговорных устройств «Енисей».

· № 27/2 – 504 от 01.12.2010г. Перечень работ, выполняемых на оборудовании радиосвязи «ACCESSNET».

2. Выполнение ремонтно-восстановительных работ оборудования и сетей связи, в случае их повреждений, аварий или отказов в работе, производится в соответствии с утверждённой Заказчиком технической документацией:

· РД-27-7709-040-2008 “Технологические карты для устранения отклонений в работе коммутационного и транспортного оборудования заводской телефонной станции”;

· РИ-27-7709-001-2010 “Инструкция о порядке учёта и устранений повреждений на телефонных сетях связи”.

Продолжение Приложения 1





Продолжение Приложения 1





Продолжение Приложения 1











Продолжение Приложения 1





Продолжение Приложения 1





Продолжение Приложения 1














