от 13.08.2015 г. № 7408/614 Блр1,2/П-15-Р2
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7408/614 Блр1,2/П-15 «Поставка клапанов запорных электроприводного управления для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС»:
 Вопрос: 
1. Просим Вас сообщить расположение патрубков (смещенные или соосные) для клапанов по типу КСА (коды KKS: КТВ10АА101, КТВ10АА102, КТВ10АА103, КТВ10АА104, КТВ10АА106, КТВ10АА107, КТВ11АА101, КТВ11АА102, КТВ11АА103, КТВ11АА104, КТВ12АА101, КТВ12АА102, КТВ12АА103, КТВ12АА104, КТВ13АА101, КТВ13АА102, КТВ13АА103, КТВ13АА104, КТВ14АА101, КТВ14АА102, КТВ14АА103, КТВ14АА104, КТВ15АА101, КТВ15АА102, КТВ15АА103, КТВ15АА104, КТВ15АА111, КТВ15АА112, КТВ16АА111, КТВ16АА112, КТВ17АА111, КТВ17АА112, КТВ18АА111, КТВ18АА112, LAB11AA106, LAB12AA106, LAB13AA106, LAB14AA106, LAB15AA106, LAB16AA102, LAB17AA102, LAB60AA101, NDA23AA101, NDA23AA102.
2. Просим Вас перенести сроки подачи заявок до 25.08.2015г.
Ответ: 
1. В соответствии с ТУ 3742-012-62603588-2010 тип корпуса с соосными патрубками у запорных клапанов исполнений:

- КСА 26362-020-52

- КСА 26370-025-72

- КСА 26370-010-115

- КСА 26370-015-94

- КСА 26370-020-33

- КСА 26370-025-31

- КСА 26370-025-72
- КСА 26370-025-94

- КСА 26370-032-68

В соответствии с ТУ 3742-012-62603588-2010 тип корпуса со смещенными патрубками (перепад в соответствии с НП-068-05) у запорных клапанов исполнения КСА 26370-050-65.

2. Обращаем внимание, что в закупочную документацию по лоту № 7408/614 Блр1,2/П-15 «Поставка клапанов запорных электроприводного управления для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС» внесены изменения в части сроков окончания приема заявок и регламентных сроков проведения процедуры.
