РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора

на поставку элементов ограждения для ремонта забора внешнего периметра ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом

http://a-k-d.ru/

Том 2 «техническая частЬ»

2011

Содержание

1.Общие сведения	3

2. Требования, предъявляемые к выполнению работ:	4

3. Цель модернизации СФЗ	4

4. Состав и характеристика СИЗ	4

5. Объемы строительно-монтажных работ и потребность в материалах	4

6. Предъявляемые к СИЗ требования	5

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора

на поставку элементов ограждения для ремонта забора внешнего периметра ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- 1.Общие сведения

  - Место оказания услуг  –  Хабаровский край,  Хабаровский  район,

- с. Чирки.

  - Заказчик услуг – Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «РосРАО»).

  - Наименование: «Монтаж средств инженерной защиты (заграждения) ПХРО».

  - Исполнитель: по конкурсу.

  - Источник финансирования - федеральный бюджет.

  - Перечень нормативной, ведомственной и прочей документации, которыми следует руководствоваться при проектировании:

| Приказ Минатома России от 10.10.2001 №550 | Положение об общих требованиях к системам физической защиты ядерно-опасных объектов Минатома России |
| --- | --- |
| Приказ Минатома России от 17.03.2003 года №2-249 | Типовое техническое задание на создание (совершенствование) системы физической защиты ядерно-опасного объекта |
| Приказ МВД России от 18.04. 2007 № 370 дсп | Наставление по оборудованию охраняемых внутренними войсками МВД России важных государственных и войсковых объектов инженерно-техническими средствами охраны и организации их эксплуатации |
| ГК «Росатом», 2008 г. | Системы физической защиты ядерных объектов. Методические рекомендации по организации ввода в действие |
| ГК «Росатом», 2009 г. | Типовые программы и методики испытаний комплекса ТСФЗ |
| ГК «Росатом», 2009 г. | Порядок передачи инженерно-технических средств физической защиты в эксплуатацию силам охраны |
| НП-034-01 | Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ |
| ГОСТ Р 52860-2007 | Технические средства физической защиты. Общие технические требования |
| ГОСТ 2.105-95 | Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам |
| РД 07-05-2006 | Требования к составу комплекта и содержанию документов обосновывающих деятельность по проектированию, конструированию, изготовлению систем и оборудования физической защиты, и оказанию услуг по их монтажу для объектов использования атомной энергии |
| РД 78.36.006-2005 | Выбор и применения технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укреплённости для оборудования объектов |
| РД 95-10544-99 | Системы физической защиты ядерных материалов и установок. Инструкция по организации проектирования |
| РД 78.36.003-2002 | Инженерно-техническая укреплённость.Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств |
| РД 78.143-92 | Системы и комплексы охранной сигнализации. Элементы технической укреплённости объектов. Нормы проектирования |
| РД 78.145-93 | Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ |
| РД 34.21.122-87 | Инструкции по молниезащите зданий и сооружений |
| Р78.36.007-99 | Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укреплённости для оборудования объектов |
| СНиП 11-01-95 | Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений |
| СНиП 12-01-2004 | СНиП 12-01-2004 Организация строительства |
| СО153-34.21.122-2003 | Инструкции по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций |
| ПУЭ-98 | Правила устройства электроустановок |

# 2. Требования, предъявляемые к выполнению работ:

В процессе выполнения работ необходимы регулярные консультации и корректировки по очередности, срокам и составу работ с Заказчиком.

# 3. Цель модернизации СФЗ

Целью монтажа заграждения периметра пункта хранения радиоактивных отходов (ПХРО) Хабаровского отделения филиала «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» является модернизация системы инженерной защиты периметра (СИЗ) и доведение защиты объекта до современных требований.

# 4. Состав и характеристика СИЗ

4.1. Система инженерной защиты должна обеспечивать задержку (замедление) продвижения нарушителя на охраняемую территорию

4.2. Система инженерной защиты должна включать в себя:

- инженерное заграждение участка периметра длиной 1250 м.;

- ворота распашные – 2 шт., шириной проезда 4 м., заполнение створок – панель сварная «МАХАОН- стандарт» (диаметр прутка 5 мм) или аналог;

- калитка – 1 шт.;

- заземлители - по 1 шт. на каждые 100 м. заграждения.

# 5. Объемы строительно-монтажных работ и потребность в материалах

| № п/п | Строительно-монтажные работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Монтаж винтовых свай | 1 м. скважины | 840 |
| 2 | Монтаж металлических столбов | т | 5,073 |
| 3 | Монтаж секций ограждения | 100м² | 12,4 |
| 4 | Монтаж каркасов ворот | т | 0,2 |
| 5 | Монтаж калитки | т | 0,05 |
| 7 | Установка ограждения из спиралей АКЛ | 100 м | 12,5 |

| № п/п | Потребность в материалах |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Винтовая свая М2476х2000 | шт | 420 |
| 2 | Столб 60х60х2 | шт | 420 |
| 3 | Панель (2663/1,18/3,08) | шт | 414 |
| 4 | Ворота распашные | комп. | 2 |
| 5 | Калитка распашная | шт | 1 |
| 6 | Кронштейн лучевой | шт | 420 |
| 7 | СББ Егоза 600 | п.м. | 1250 |
| 8 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм² | 100м | 12,5 |

# 6. Предъявляемые к СИЗ требования

6.1. Требования:

- простота конструкции и долговечность;

- высота не менее 3,1 м (с высотой козырька) из проволоки Ø5 мм с ячейкой 50×250 мм;

- по верху козырьковое заграждение из объемной колючей ленты АКЛ диаметром не менее 900 мм;

- заглубление сетчатого полотна в грунт на 250…300 мм;

- шаг установки стоек заграждения - 3130 мм;

- применение антикоррозийной защиты на основе цинкового покрытия с последующим нанесением полимерного материала (цвет светло-зеленый (RAL6029);

- заглубление стоек заграждения в грунт в пробуренные ямы не менее глубины промерзания с бетонированием.

6.2. Гарантия на установленный комплекс СИЗ должна быть 36 месяцев со дня ввода системы в эксплуатацию, причем установленное в соответствии с настоящим ТЗ оборудование должно обслуживаться Исполнителем в течении первого года бесплатно.

Настоящее техническое задание может корректироваться по взаимному согласию сторон и оформляться документально.