Извещение 
о проведении открытого аукциона в электронной форме
1. Форма торгов: Открытый  аукцион в электронной форме.
2. Государственный заказчик: Министерство культуры Российской Федерации.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, М. Гнездниковский пер., 7/6.
Телефон/факс: (495) 629-95-82.

Е-mail: serebrovskay@fakk.ru.
3. Предмет государственного контракта: выполнение работ по установке систем видеонаблюдения в Царицыных палатах - памятнике архитектуры сер. XVII века.
4. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

5. Форма, сроки и порядок оплаты выполняемых работ: оплата производится в российских рублях. Окончательный расчет производится  в течение 10 банковских дней после подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ.

6. Срок выполнения работ: до 25 декабря 2008г.
7. Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 450 000,00 рублей.
8. Сведения о включенных в цену работ расходах:
Все расходы должны быть включены в цену, в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена должна быть указана в рублях.
9. Срок подписания победителем государственного контракта:

Государственный контракт с победителем аукциона будет заключен не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола результатов открытого аукциона в электронной форме и не позднее чем через 20 дней со дня подписания вышеуказанного протокола. 

10. Обеспечение государственного контракта: не требуется.
11. Сайт в сети «Интернет», на котором проводится открытый аукцион в электронном форме: http://www.A-K-D.ru.
12. Требования к участнику открытого аукциона в электронной форме:
При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с  законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим, выполнение  работ, являющихся предметом контракта;

- соответствие участника размещения заказа требованиям пунктов 2,3,4 части 1 статьи 11 Федерального Закона №94 от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  №94-ФЗ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

В случае выявления факта несоответствия участника размещения заказа указанным требованиям, Заказчик обязан отстранить такого участника от дальнейшего участия в аукционе на любом  этапе его  проведения.

13. Дата и время начала регистрации на сайте участников открытого аукциона в электронной форме: 02 декабря 2008 г. в 21-00 час.  (время московское). 
14. Порядок регистрации участников размещения заказа на сайте: Анкета участника аукциона заполняется на сайте http://www.a-k-d.ru в разделе «Регистрация». 

Любой участник размещения заказа вправе зарегистрироваться для участия в аукционе в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении открытого  аукциона в электронной форме, до окончания его проведения. Регистрация участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Регламентом проведения открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте.

Общие положения о порядке регистрации участников размещения заказа:

Данные об организации (физическом лице), указанные в Анкете при регистрации на сайте http://www.a-k-d.ru, должны быть достоверны. Повторная регистрация на сайте юридического (физического) лица не допускается. В случае обнаружения повторной регистрации участника размещения заказа на сайте, по согласованию с таким участником удаляются все дополнительные регистрации, за исключением одной. В этом случае, после предварительного согласования в адрес участника высылаются текущий Логин и Пароль для участия в аукционе. Все пункты в Анкете должны быть заполнены.

Зарегистрированным на сайте участником размещения заказа может быть предоставлена выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.
15. Дата и время начала проведения открытого аукциона в электронной форме: 

13 декабря 2008 г. в 21-00 час. (время московское).

16. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме: 

в соответствии с Регламентом проведения открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru предложения о цене контракта представляются зарегистрированным участником аукциона в электронной форме непосредственно на сайте, начиная с даты и времени начала проведения аукциона. 

Аукцион считается оконченным, если в течение одного часа с момента размещения на сайте http://www.a-k-d.ru последнего предложения о цене контракта не поступило ни одного предложения, предусматривающего более низкую цену контракта. В случае, если в нескольких предложениях указана одинаковая наиболее низкая цена контракта, победителем аукциона признается участник аукциона, предложение о цене контракта которого поступило ранее других предложений.
Приложение № 1. Техническое задание.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие сведения:

ГУК МО «Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей», Московская область, г. Звенигород, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, «Саввино-Сторожевский монастырь»

Музей: «Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей» охраняются территориальным отделом Вневедомственной охраны Московской области. Система охранного телевидения (СОТ) предназначена для  визуального контроля сотрудником Одинцовского отдела  вневедомственной охраны оперативной обстановки на охраняемом объекте с организацией  записи видеоинформации.

Разрабатываемые технические решения по установке систем охранного  телевидения должен быть увязан с интегрированными системами безопасности   в «Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее» и согласован с органами  Вневедомственной Охраны. 

2. Объем выполняемых работ:

1. монтажные работы по системе охранного телевидения;

2. работы по сборке и установке оборудования, включая проверку и испытание качества;

3. работы по прокладке, протяжке и монтажу кабелей, электрических проводов к оборудованию.
3. При установке СОТ и при проведении монтажных и пуско-наладочных работ должна быть учтена тактика охраны объекта:
1. вид и режим работы охраны; 

2. соответствие дислокации постов охраны местам хранения ценностей; 

3. состояние и количество контрольно-проходных и контрольно-проездных пунктов (КПП); 

4. техническая оснащенность КПП: наличие автоматизированных устройств контроля прохода, систем и средств управления доступом, средств связи, и т.п.; 

5. наличие и достаточность охранного (дежурного) освещения; 

6. режим работы объекта, его отдельных зон; 

7. работа СОТ в автономном режиме или в составе ИСО; 

8. необходимость передачи информации на удаленные посты охраны; 

9. параметры систем сигнализации и управления доступом, установленных или предполагаемых к установке на объекте. 

4. Установка системы должны иметь возможности для расширения системы охранного телевидения:
1. свободные входы для ТК; 

2. свободные выходы для видеомониторов/видеомагнитофонов; 

3. интеграция с системами сигнализации, контроля и управления доступом; 

4. интеграция с телеметрической системой ТК; 

5. без нарушения работоспособности смонтированной СОТ; 

6. с выключением смонтированной СОТ. 

5.  Выбор  и размещение оборудования для установки сот. 

5.1 Количество телевизионных камер(ТК)

 В  Царициных палатах памятнике архитектуры середины 17 века в  «Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее» планируется дополнительно установить 8 видеокамер – 4 внутренние высокого разрешения, позволяющие организовывать видеонаблюдение и видеозапись в ночное время без дополнительного освещения и 4 уличные наружные видеокамеры.      

  При этом необходимо иметь ввиду следующее:

1. недостаточное количество ТК приводит к наличию на охраняемом объекте не просматриваемых зон, в которых может перемещаться нарушитель, оставаясь незамеченным, либо могут находиться материальные ценности; 

2. чрезмерное количество ТК приводит к: 

· возможности многократного повторения большого количества ракурсов из одной зоны видеоконтроля, что может помешать оператору правильно оценить ситуацию; 

· неоправданному росту стоимости оборудования (камеры, объективы, кожухи, кабели, разъемы и др.); 

· усложнению коммутационной аппаратуры; 

· уменьшению времени наблюдения каждой камеры или уменьшению размеров изображения на экране монитора (при отображении мультикартины). 

5.2 Необходимо предусмотреть установку средств оснащения телевизионных камер: 

- Кожухи для видеокамер.

- Кронштейны  предназначенные для крепления ТК (допускается в кожухе, на поворотном устройстве и с ИК-прожектором) на различные несущие конструкции (стена, потолок, столб, угол здания и др.), а также для крепления оборудования аппаратуры поста наблюдения (монитор, видеомагнитофон и др.).

- Установку мониторов. 

-Контрольное оборудование включает в себя все устройства обработки и совмещения видеосигналов (переключатели, квадраторы, мультиплексоры, видеоматрицы и др.), устройства управления ТК, компьютеры.

При выборе контрольного оборудования для установки СОТ необходимо принимать во внимание:

· совмещение всех ТК системы на один или группу мониторов; 

· обработку видеосигналов со всех или некоторых ТК (обнаружение движения в зоне видеоконтроля, наложение на видеосигнал служебной информации и др.); 

· синхронную работу всех компонентов СОТ. 

Оборудование для записи и архивирования включает в себя видеомагнитофоны,  накопители на жестких дисках компьютера и другое оборудование.

Оборудование должно обеспечить запись и последующее воспроизведение видеоизображений от всех или только указанных ТК в заданном режиме  непрерывно или по заданной программе (время записи, продолжительность, режим, запись по тревоге и др.). 

Архив видеоинформации должен быть не менее чем на 30 суток.

 6.  Устройство передачи видеосигнала

Для передачи телевизионного сигнала в дежурную часть милиции, расположению на расстоянии до 500 метров необходимо установить систему передачи видеонаблюдения по радиоканалу. Необходимо установить 2 направленные передающие и принимающие антенны.

Во внутренних проводках должен быть использован коаксиальный кабель. Основными характеристиками кабеля являются его волновое сопротивление, диаметр и погонное затухание. Входные и выходные сопротивления основных компонентов СОТ имеют значение 75 Ом, т.е. рассчитаны на применение кабелей с волновым сопротивлением 75 Ом. Поэтому применять для передачи видеосигнала кабели с волновым сопротивлением.

7.Электропитание

Электропитание комплекса технических средств сигнализации должно обеспечиваться по первой категории установленной ПУЭ.

Для обеспечения приборов сигнализации резервным источником напряжения предусмотреть  установку источников бесперебойного питания типа СКАТ 1200У.

Источники бесперебойного питания должны обеспечивать работу приборов охранной и тревожной сигнализации в «дежурном режиме» ( не менее 24 часов, а в режиме «тревога» ( не менее 3 часов.

Необходимо учитывать:

1.номинальные значения и допустимые отклонения напряжения и частоты в сети переменного тока; 

2.категория энергоснабжения объекта или его отдельных зон; 

3.способы резервирования питания; 

4.переход на резервное питание и обратно - автоматический/ручной; 

5.продолжительность работы от источника резервного питания в дежурном и тревожном режимах. 

8. Электрические проводки
Электрические проводки приборов ОПС выполнить скрыто, где это невозможно – в электроплинтусе по стенам, жгуты шлейфов ОПС до КРТ АТС и энерговвода вести скрыто.
9. Заземление
Защитное заземление или заземление технических средств должно соответствовать ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 12.1.030-81 и технической документации на аппаратуру  охранной и пожарной сигнализации.
Исполнительную документацию по установке систем охранного телевидения необходимо выполнить в соответствии с рекомендациями «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ СИСТЕМ ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ДОМОФОНОВ» Р 78.36.008-99, М. 1999, разработанными  НИЦ "Охрана" ГУВО МВД России и утвержденные ГУВО МВД России 27 июня 1998 года.

1. В исполнительной документации необходимо рассмотреть вопросы проектирования систем охранного телевидения (СОТ), выбора и размещения компонентов СОТ, особенности их монтажа, варианты оборудования объектов, принципы выбора и применения домофонов. Должны быть представлены технические характеристики систем охранного телевидения.

2.  Организации, намеренные участвовать в аукционе должны выполнить следующие организационные мероприятия:

2.1  Должен быть обследован Охраняемый объект - объект, охраняемый подразделениями Вневедомственной охраны и оборудованный действующими средствами охранно-пожарной сигнализации (по РД 25.985-90).

2.2 Должна быть определена Категория охраняемого объекта - комплексная оценка состояния объекта, учитывающая его  культурную или общественную значимость в зависимости от характера и концентрации сосредоточенных ценностей, последствий от возможных преступных посягательств на них, сложности требуемой надежности охраны (по ГОСТ Р 50776-95).

2.3. Должна быть определена Охраняемая зона - часть здания и/или территории объекта, в которой может (должна) быть обнаружена опасность с помощью системы тревожной (в том числе, охранной или охранно-пожарной) сигнализации (по ГОСТ Р 50775-95).

2.4. Должна быть предложена Система охранного телевидения - совокупность совместно действующих технических средств, включающая телевизионные камеры с объективами, видеомониторы и вспомогательное оборудование, требуемое для организации видеоконтроля.

Разработка исполнительной документации СОТ должно осуществляться на основании технического задания, составляемого в соответствии с требованиями действующей нормативной документации. Техническое задание утверждают в установленном порядке.

Система должна соответствовать положениям СНиП 1.02.01-85 "Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений" и СНиП 1.06.05-85 "Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений".

Следует учитывать требования госстандартов, а также руководящих и других нормативно-технических документов, в том числе относящихся к системам тревожной и охранно-пожарной сигнализации 

Системы охранного телевидения, работающие в составе ИСО, должны обладать эксплуатационной, информационной, аппаратной и программной совместимостью с другими системами и средствами, входящими в интегрированную систему охраны.

Формирование СОТ должно проводиться по модульному принципу. При этом конфигурация, состав, основные и дополнительные функции СОТ должны быть технически и экономически обоснованы.

В случае необходимости допускается разделение всей системы в целом на функционально самостоятельные составные части (подсистемы). При этом построение системы должно обеспечивать возможность ее наращивания и модификации (расширения или изменения функций), а также устойчивую работоспособность (отказ составной части СОТ не должен приводить к отказу всей системы).

5
2

