«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по строительству 

Ростовской АЭС – директор филиала  ОАО «НИАЭП» 

(управляющей компании ООО «СМУ  №1»)

______________     А.Б.Хазин

                                                           от   «__» ________ 2014
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 

по лоту №032/03/2014 «Поставка сборных железобетонных изделий (Колонна К, стойка УСО, панель ПЖС, фундамент ФЖ16М-1)  для выполнения строительно-монтажных работ на энергоблоке №4 Ростовской АЭС»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Волгодонск
2014
Техническое задание 

1. Наименование и характеристика товара:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во,м3

	1
	Колонна К1(в составе 1К96-6М2-1)  серия 1.423.-3/88 с дополнительными деталями по серии 63268-с
	13,6

	2
	Колонна К2(в составе 1К96-6М2-1)  серия 1.423.-3/88 с дополнительными деталями по серии 63268-с
	49,5

	3
	Стойка УСО-1А (серия 3.407-102 в.1)
	2,88

	4
	Стойка УСО-2А (серия 3.407-102 в.1)
	1,62

	5
	Стойка УСО-3А (серия 3.407-102 в.1)
	4,18

	6
	Стойка УСО-5А-1 (серия 3.407-102 в.1)
	3,5

	7
	Панель стеновая ПЖС-60 (серия 3035-с УралАТЭП)
	35,5

	8
	Панель стеновая ПЖС-62 (серия 3035-с УралАТЭП)
	17,5

	9
	Фундамент стакана типа ФЖ16М-1
	29,25

	
	Итого:
	157,53
	
	


2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка (склад покупателя) энергоблока № 4 Ростовской АЭС.

3.  Сроки  поставки: с момента заключения договора по 30.12.2014г. отдельными партиями по заявкам Покупателя в течении 5(пяти) дней с момента подачи заявки.
4. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленные материалы в том числе на материалы, поставленное взамен дефектного, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией. 
Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди  4-го энергоблока Ростовской АЭС 17.07.2017 г.

5.  Требования к поставляемому товару: 
- соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

-  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

-  обеспечение контроля за соответствием товара НТД;

- наличие сертификатов на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации Оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»; 

-  прохождение процедуры входного контроля.

СОГЛАСОВАНО:

Инициатор закупки: ______________________________________И.В. Бессонов
