Разъяснение документации о проведении редукциона  в электронной форме
на право заключения договора на поставку дизельного топлива и бензина (налив)
      № 121210/0619/961 (AB19384)
        «18» декабря 2012 г.
	Запрос участника
	Разъяснения положений документации редукциона  

	Просим уточнить какое дизельное топливо и в какие месяцы должно поставляться – когда летнее, когда Арктика, когда зима


	 Дт арктика  (декабрь, январь, февраль)

Дт зимнее  (март, апрель, октябрь, ноябрь)

Дт летнее  (май, июнь, июль, август, сентябрь)


Директор по закупкам, 

Председатель комиссии по размещению заказа

ОАО «Атомредметзолото»





                                                                    



     В.А. Захаров 
