## Лист1
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Тип, марка оборудования | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Условия хранения | Климатическое исполнение | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед. изме-рения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Код KKS здания установки | Здание | Дата поставки | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Примечание | Мат/обор | Кат. ОК | Мат. корпуса | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | № СЗ ОПЗ | Высотная отметка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 31 | 34 | 35 | 36
1 | 7.ИСУП.5828096 | - | Шкаф 19 дюймов настенный | - | 15U (600x600 мм.), разборный, дверь металл | - | 4 |  | III |  |  | 54730 с/о (223-13/5885-ХХХХ-110000347-СС1) изм. 1 | - |  | 53071 с/о (08-13-2058СВ) | 49 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | АБК Кирпичного завода | 2015-06-01 |  | БКП 3/7 |  | оборудование |  |  | 1611.48 | 2014-1719
2 | 7.ИСУП.5828097 | - | Модуль вентиляторный | МВ-400-3С (01065) | 19" 1U, 3 вентилятора с термодатчиком, регулир. глубина 200-310мм | - | 4 |  | III |  |  | 54730 с/о (223-13/5885-ХХХХ-110000347-СС1) изм. 1 | - |  | 53071 с/о (08-13-2058СВ) | 50 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | АБК Кирпичного завода | 2015-06-01 |  | БКП 3/7 |  | оборудование |  |  | 825.88 | 2014-1719
3 | 7.ИСУП.5829756 | - | Источник бесперебойного питания | APC SUA3000RMI2U Smart-UPS 3000VA | - | - | 4 | - | III |  |  | 56337 с/о (223-13/5885-ХХХХ-110000347-СС4.С) изм. 1 | 4 |  | 56144 с/о (08-13-2091СВ) | 4 | 4 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | АБК Кирпичного завода | 2015-06-01 |  | БКП 3/7 |  | Оборудование |  |  | 25161.03 | 2014-1690
4 | 7.ИСУП.5829757 | - | Шкаф серверный | - | в составе: шкаф телекоммуникационный напольный (Hyperline tsc-3261-gr-ral9004) "Hyperline" (1 шт.), блок освещения для 19" шкафов (SNR-TFC-LIGHT) "SNR" (4 шт.), вентиляционная панель на 4 вентилятора (TRFA-MICR-4F-RAL9004) "Hyperline" (1 шт.), патч-панель 19", RJ45 (NL-PP-19-48-8P8C-C5e) "Net-Link" (5 шт.), блок силовых розеток 1U, горизонтальный, 6 розеток (Cabeus PDU-6P-F-2EU) "Cabeus" (2 шт.), кольцо организационное для укладки кабеля (CMW-VR-190) "Hyperline" (20 шт.), кабельный организатор с металлическими кольцами, 19", 1U (CM-1U-ML) "Hyperline" (10 шт.). | - | 4 | - | III |  |  | 56337 с/о (223-13/5885-ХХХХ-110000347-СС4.С) изм. 1 | 5 |  | 56144 с/о (08-13-2091СВ) | 5 | 2 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | АБК Кирпичного завода | 2015-06-01 |  | БКП 3/7 |  | Оборудование |  |  | 23456.45 | 2014-1690
5 | 8.ИСУП.5842141 | - | Резистор | С2-33Н-0,5-1,5 кОм±5% | 1,5 кОм | - | 4 | - | III |  |  | 57003 с/о (283-14//9/3430-Д-110000347-ХХХХ-ПС) изм. 1 |  |  | 56270 с/о (08-13-2095К) | 22 | 26 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | АБК Кирпичного завода | 2015-06-01 |  | БКП 3/7 |  | оборудование |  |  | 0.16 | 2014-1691; 2014-1969
[12 empty] | Итого: |  |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 149998.54
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [5 empty] | 19: От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [5 empty] | 19: _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. |  |  |  |  | 20: м.п.