от 23.11.2015 г. № 7284/569 К2-1-15-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7284/569 К2-1-15 «Поставка автоматизированной блочно-модульной котельной для сооружения энергоблока №1 Курской АЭС-2»:
 Вопрос: 
1) В томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ», п. 5. «Требования к поставляемому товару» установлено требование: - соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;


В ИТТ KUR-MAA0183, Инв.№ А-125380 пм, раздел 1 «Назначение и область применения», п. 1.3 указано: «Поставщик обязан осуществить изготовление и комплектную поставку котельной в соответствии со спецификацией KUR-BPA1018 «Заказная спецификация на автоматизированную паровую блочно-модульную котельную».


Указанная в данном пункте «Заказная спецификация...» KUR-BPA1018 в составе закупочной документации не представлена. Просим представить указанный документ.

2) В томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ», п.4 «Срок предоставления гарантии качества товара» указано: «Гарантийный срок на поставленное Оборудование, в том числе на Оборудование, поставленное взамен дефектного, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.


Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди: 31.03.2022 г».


В проекте договора, в статье 11. «Гарантийный срок», п. 11.5 установлено аналогичное требование.


В приложении № 1 к проекту договора «Спецификация» установлен срок поставки - 05.11.2016г.


В статье 5 «Сроки поставки оборудования», п.5.4 проекта договора указано: «В счет общей цены Договора Поставщик оказывает услуги по шеф-монтажу Оборудования.


Начальный срок оказания услуг по шеф-монтажу Оборудования: по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления Покупателем Поставщика о готовности Оборудования к шеф-монтажу.


Конечный срок: дата Акта приемки законченного строительством Пускового комплекса Блока, но не позднее 01.12.2016 г.».


Таким образом, гарантийный срок устанавливается - 8 лет, а учитывая формулировку «с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди», гарантийный срок не имеет ограничения по времени, т.к. доподлинно неизвестно, когда все-таки этот акт будет принят. Указанная в тексте дата 31.03.2022г. является предположительной.


При этом в ИТТ KUR-MAA0183, Инв.№ А-125380 пм, раздел 4 «Специальные требования», подраздел 4.4 «Требования к гарантиям поставщика», п.4.4.1 указано: «Гарантийный срок эксплуатации - не менее 24 месяцев с момента ввода котельной в эксплуатацию». В п.4.4.2 ИТТ указано: «Срок хранения оборудования с момента отгрузки до ввода в эксплуатацию должен быть не менее 24 месяцев за счет качества упаковки и консервации».


В связи с тем, что потенциальный Поставщик оборудования по предмету закупки не имеет возможности повлиять на сроки выполнения строительно-монтажных работ и, соответственно, на дату подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, просим установить конечные дату гарантийного срока или продолжительность гарантийного периода как указано в ИТТ KUR-MAA0183, Инв.№ А-125380 пм. Обращаем внимание, что установление обязанностей стороны по договору в зависимость от действий третьих лиц является нарушением Гражданского кодекса РФ.

Ответ: 
1) Том 2 «Техническая часть» закупочной документации дополнен заказной спецификацией KUR-BPA1018. Внесены соответствующие изменения.
2)
Исходные технические требования и проект договора поставки являются неотъемлемой частью закупочной документации и должны рассматриваться в совокупности.

Так, пункт 4.4.2 ИТТ определяет, что срок хранения оборудования с момента отгрузки до ввода в эксплуатации должен быть не менее 24 месяцев за счет качества упаковки и консервации. 

В соответствии с условиями п. 2.1 Договора Поставщик обязуется изготовить и поставить для энергоблока №1 Курской АЭС-2 комплект оборудования по номенклатуре и в сроки, указанные в Спецификации, являющейся Приложением №1 к Договору, в том числе выполнить полный объем мероприятий по Обеспечению качества Оборудования, укомплектовать Оборудование, осуществить его испытания, консервацию, упаковку на условиях, в объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему. 

Согласно пункта 3.3. Договора, Цена включает в себя все связанные с исполнением Договора расходы Поставщика, в частности, связанные с обеспечением комплектности поставки Оборудования в соответствии с условиями Договора, обеспечением качества и его контроля, консервацией, упаковкой и маркировкой Оборудования.
Пункт 11.5. Договора регламентирует, что  гарантийный срок на поставленное Оборудование, в том числе на Оборудование, поставленное взамен дефектного, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди: 31.03.2022г.  

В соответствии со статьей 190 Гражданского Кодекса установленный сделкой срок определяется календарной датой. 

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/очереди в проекте Договора установлена конкретная и не связана с наступлением каких-либо событий либо действий/бездействий третьих лиц.

