## Общий
Спецификация на поставку оборудования для энергоблока №3 Ростовской АЭС.
Приложение №1 к Извещению
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года * | заитог | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 5.ИСУП.3699782 |  | Привод | ПРНЗ-10У1 | масса единицы 10,5 кг. | ТУ16-520.151-83 | 4 | III | ГРП-368-Б3-24-ЭС-6.В (40177 с/о) лист 2 |  |  | 3881-1 (40374 с/о) | 3 | 1 | шт. | 169.14 | 169.14 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | январь 2012 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/559; 3623
2 | 5.ИСУП.3699781 |  | Разъединитель | РЛНД1-10/400У1 | 10 кВ, 400А, масса единицы 65 кг. | ТУ16-520.151-83 | 4 | III | ГРП-368-Б3-24-ЭС-6.В (40177 с/о) лист 2 |  |  | 3881-1 (40374 с/о) | 2 | 1 | шт. | 2536.06 | 2536.06 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | январь 2012 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/559; 3623
3 | 5.ИСУП.3713189 |  | Разрядник вентильный | РВО-6У | масса единицы 4,2 кг. |  | 4 | III | ГРП-368-Б3-24-ЭС-6.В (40177 с/о) лист 2 |  |  | 3881-1 (40374 с/о) | 1 | 3 | шт. | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | январь 2012 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений |  | 40-12-2-1/559; 3623
4 | 5.ИСУП.3761074 |  | Шкаф силовой | ПР8501-2097-54УХЛ3 | напольного исполнения, IP54; в составе: 1) автоматический выключатель трехполюсный ВА57-39, Iн=630А - 1 шт.; 2) автоматический выключатель трехполюсный ВА57-35, Iр=160А - 1 шт.; 3) автоматический выключатель трехполюсный АЕ2056М, Iр=100А - 4 шт.; 4) автоматический выключатель трехполюсный АЕ2056М, Iр=80А - 1 шт.; 5) автоматический выключатель трехполюсный АЕ2046М, Iр=50А - 1 шт.; 6) автоматический выключатель трехполюсный ВА57-35, Iр=250А - 1 шт. | - | 4 | III | ГРП-368-Б3-53а/1-ЭС.СО (41335 с/о) |  |  | 3921-1 (42052 с/о) | 1 | 1 | шт. | 8366 | 8972.5 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | январь 2012 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/4077
5 | 5.ИСУП.3761081 |  | Шкаф силовой | ПР8501-2097-54УХЛ3 | напольного исполнения, IP54; в составе: 1) автоматический выключатель трехполюсный ВА57-39, Iр=630А - 1 шт.; 2) автоматический выключатель трехполюсный АЕ2046М, Iр=63А - 1 шт.; 3) автоматический выключатель трехполюсный АЕ2056М, Iр=100А - 4 шт.; 4) автоматический выключатель трехполюсный АЕ2056М, Iр=80А - 1 шт.; 5) автоматический выключатель трехполюсный ВА57-35, Iр=125А - 1 шт.; 6) автоматический выключатель трехполюсный ВА57-35, Iр=160А - 1 шт. | - | 4 | III | ГРП-368-Б3-53а/1-ЭС.СО (41335 с/о) |  |  | 3921-1 (42052 с/о) | 1 | 1 | шт. | 8366 | 8972.5 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | январь 2012 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/4077
6 | 5.ИСУП.3761097 |  | Шкаф силовой | ПР8501-2097-54УХЛ3 | напольного исполнения, IP54; в составе: 1) автоматический выключатель трехполюсный ВА57-39, Iн=630А - 1 шт.; 2) автоматический выключатель трехполюсный АЕ2046М, Iр=40А - 2 шт.; 3) автоматический выключатель трехполюсный АЕ2056М, Iр=100А - 2 шт.; 4) Автоматический выключатель трехполюсный АЕ2056М, Iр=80А - 2 шт.; 5) Автоматический выключатель трехполюсный ВА57-35, Iр=125А - 1 шт.; 6) Автоматический выключатель трехполюсный ВА57-35, Iр=200А - 1 шт. | - | 4 | III | ГРП-368-Б3-53а/1-ЭС.СО (41335 с/о) |  |  | 3921-1 (42052 с/о) | 1 | 1 | шт. | 8366 | 8972.5 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | январь 2012 |  | ЗАО "Стрим" г.Ростов-на-Дону | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/4077
7 | 5.ИСУП.3761089 |  | Шкаф силовой | ПР8501-2097-54УХЛ3 | напольного исполнения, IP54; в составе: 1) автоматический выключатель трехполюсный ВА57-39, Iр=630А - 1 шт.; 2) автоматический выключатель трехполюсный АЕ2046М, Iр=63А - 1 шт.; 3) автоматический выключатель трехполюсный АЕ2056М, Iр=100А - 4 шт.; 4) автоматический выключатель трехполюсный АЕ2056М, Iр=80А - 1 шт.; 5) автоматический выключатель трехполюсный ВА57-35, Iр=125А - 1 шт.; 6) автоматический выключатель трехполюсный ВА57-35, Iр=160А - 1 шт. | - | 4 | III | ГРП-368-Б3-53а/1-ЭС.СО (41335 с/о) |  |  | 3921-1 (42052 с/о) | 1 | 1 | шт. | 8366 | 8972.5 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | январь 2012 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/4077
8 | 5.СИО.210475540 |  | Установка разъединителя и муфты на опоре | КРМ-1 |  |  |  |  | ГРП-368-Б3-53-НЭС.С (38411с/о) |  |  |  |  | 1 | компл |  |  |  |  | 0 | Временные здания и сооружения | январь 2012 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений |  | 40-12-2-1/4296
8.1 | 5.ИСУП.3716086 |  | Разъединитель | РЛНД1-10/400У1 |  | ТУ 16-520.151-83 | 4 | III | ГРП-368-Б3-53-НЭС.В лист №2 (38410 с/о) изм. 2 |  |  | 3669-1(38612 с/о) | 1 | 1 | шт. | 2294 | 2460.32 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | январь 2012 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/4296
8.2 | 5.ИСУП.3716089 |  | Привод | ПРНЗ-10У1 |  | ТУ 16-520.151-83 | 4 | III | ГРП-368-Б3-53-НЭС.В лист №2 (38410 с/о) изм. 2 |  |  | 3669-1 (38612 с/о) | 2 | 1 | шт. | 147 | 157.66 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | январь 2012 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/4296
8.3 | 5.ИСУП.3716091 |  | Ограничитель перенапряжения | ОПН-6 кВ |  |  | 4 | III | ГРП-368-Б3-53-НЭС.В лист №2 (38410 с/о) изм. 2 |  |  | 4139 (41519 с/о) | 2 | 3 | шт. | 1073 | 1150.79 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | январь 2012 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/4296
[13 empty] | Итого: | 15 |  | 44229.2 | 47065.55 |  | Итого НДС: | 0
[19 empty] | НДС 18 % | 0
235478.3598
Примечание: В спецификации могут содержаться ссылки на ТУ, названия марок оборудования конкретных заводов-изготовителей. Участник процедуры закупки имеет право представить заявку на поставку оборудования, являющегося аналогом (эквивалентом) оборудования, указанного в спецификации. Предлагаемое оборудование должно удовлетворять исходным техническим требованиям , рабочей документации. Участник процедуры закупки указывает в соответствующих столбцах спецификации данные на предлагаемое оборудование